# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 126/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2012r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej .

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 - 32 .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 126/Med./2012

„Oferta na dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej ”

nie otwierać przed dniem 06.12.2012r. godz. 1100 Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 130 400,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 13 000,00 | Pakiet 17 | 134 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 29 000,00 | Pakiet 18 | 4 000,00 |
| Pakiet 3 | 22 000,00 | Pakiet 19 | 183 000,00 |
| Pakiet 4 | 1 400,00 | Pakiet 20 | 64 000,00 |
| Pakiet 5 | 13 500,00 | Pakiet 21 | 118 000,00 |
| Pakiet 6 | 1 400,00 | Pakiet 22 | 13 000,00 |
| Pakiet 7 | 2 100,00 | Pakiet 23 | 161 000,00 |
| Pakiet 8 | 94 000,00 | Pakiet 24 | 85 000,00 |
| Pakiet 9 | 12 000,00 | Pakiet 25 | 11 500,00 |
| Pakiet 10 | 288 000,00 | Pakiet 26 | 27 500,00 |
| Pakiet 11 | 55 000,00 | Pakiet 27 | 96 000,00 |
| Pakiet 12 | 47 000,00 | Pakiet 28 | 43 000,00 |
| Pakiet 13 | 26 000,00 | Pakiet 29 | 51 000,00 |
| Pakiet 14 | 15 000,00 | Pakiet 30 | 19 000,00 |
| Pakiet 15 | 288 000,00 | Pakiet 31 | 12 000,00 |
| Pakiet 16 | 31 000,00 | Pakiet 32 | 170 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 42 000,00 zł (13 000,00 zł + 29 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226,                  poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy                                 w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne         i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej,  która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2                                   do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33140000-3, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 91 220,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części   w wysokości:

| Pakiet 1 | 500,00 | Pakiet 17 | 6 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 100,00 | Pakiet 18 | 200,00 |
| Pakiet 3 | 900,00 | Pakiet 19 | 8 000,00 |
| Pakiet 4 | 60,00 | Pakiet 20 | 3 000,00 |
| Pakiet 5 | 500,00 | Pakiet 21 | 4 500,00 |
| Pakiet 6 | 60,00 | Pakiet 22 | 600,00 |
| Pakiet 7 | 100,00 | Pakiet 23 | 7 000,00 |
| Pakiet 8 | 4 000,00 | Pakiet 24 | 4 000,00 |
| Pakiet 9 | 500,00 | Pakiet 25 | 500,00 |
| Pakiet 10 | 12 000,00 | Pakiet 26 | 1 100,00 |
| Pakiet 11 | 2 500,00 | Pakiet 27 | 4 000,00 |
| Pakiet 12 | 2 000,00 | Pakiet 28 | 2 000,00 |
| Pakiet 13 | 1 000,00 | Pakiet 29 | 2 000,00 |
| Pakiet 14 | 600,00 | Pakiet 30 | 800,00 |
| Pakiet 15 | 12 000,00 | Pakiet 31 | 500,00 |
| Pakiet 16 | 1 200,00 | Pakiet 32 | 8 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 600,00 zł  ( 500,00 zł +  1 100,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 06.12.2012r. godz. 10:00

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 06.12.2012r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                                         z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć                      wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy                        i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych                  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość)                        oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2                         pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 06.12.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak  tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska  tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.12.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”, znak sprawy  126/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ................................ zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………………….…dnia……………      .         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 IGŁY, KOSZULKI, ZESTAWY DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ |
|  | igły: Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G; Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm; Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach; kuleczka na hubie pozwalająca na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły; Igła 1-częściowa, podwójnie cieta w kształcie litery V; Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez; Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły; Bardzo ostra końcówka | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | koszulki diagnostyczne i sztywne: Zawiera introduktor i dylator; Długość 11 cm, 23cm; Średnica 4F – 8F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F); Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części kodowany kolorami rozmiarów, Duże światło wewnętrzne, Dostępna wersja wykonana z polipropylenu zapewniająca lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania o długości 11 cm;średnica 5F – 8F, Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej, sztywne z mini prowadnikiem Zawiera: introduktor, dylator i prowadnik 0,035” (4F – 8F) albo 0,038” (5F – 8F); Dostępna wersja wykonana z polipropylenu zapewniająca lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania; Długość 11 cm; Średnica 4F – 8F; Długość prowadnika 50 cm; Prowadnik ze stali nierdzewnej; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części kodowany kolorami rozmiarów, Duże światło wewnętrzne; | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Koszulki z markerem na końcówce: Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm, Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania; Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów; Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem górna część kodowana kolorami rozmiarów; Duże światło wewnętrzne | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 0,018”: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik nitynolowy 0,018” i igłę 21G x 4cm; Długość koszulki 7 cm i 11 cm; Średnica 4F – 6F; Długość prowadnika 40 cm; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części kodowany kolorami rozmiarów, Duże światło wewnętrzne, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 0,018’’: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik stalowy 0,018” i igłę 21G x 4cm; Długość koszulki 7 cm i 11 cm; Średnica 4F – 6F; Długość prowadnika 40 cm; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części kodowany kolorami rozmiarów, Duże światło wewnętrzne, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, jednoręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem, brak elementów metalowych mogących uszkodzić powłokę hydrofilną, karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót, kompatybilny z prowadnikami 0,018"-0,035" | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 2 PROWADNIKI |
|  | Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; 1,5mm J; 3mm J; PTFE;Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: Idealnie gładka powierzchnia;Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia;Doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, eliminacja możliwości rozerwania się prowadnika dzięki safety ribbon. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne: Prowadnik nitynolowy, Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; Dostępne prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; Doskonała pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe 0,018": Trzy różne stopnie sztywności końcówki (4g, 12g, 30g); Końcówka cieniująca 3cm,15 cm; Długość całkowita 180 cm, 190cm 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,018 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, dostępna wersja taperowana średnica zewnętrzna końcówki 0,013" | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe 0,014": Dwa różne stopnie sztywności końcówki (1g, 20g); Końcówka cieniująca 3cm, 17 cm; Długość całkowita 180 cm, 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,014 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, dostępna wersja taperowana śr. zewnętrzna końcówki 0,008", na dystalnej częsi prowadnika płaszcz polimerowy na długości 22cm pokryty powłoką hydrofilną | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 3 CEWNIKI |
|  | Cewniki diagnostyczne: dostępna gama 43 krzywizn (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA); Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu ułatwiająca wejście do ostium. widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą ; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037"), w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040"; dla 5F-0,051" w końcówce taperowanej 0,044", cewniki typu Flush bez zbrojenia;Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; Długości cewników 40 cm – 125 cm; dostępna wersja do przetok o dł. 30cm | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: szeroka gama krzywizn ( w tym: RBI, SIM, Bentson, MPA, Vertebral, Straight); pokrycie hydrofilne Legato o dł. 25cm dla długości cewnika 40cm i 65cm; pokrycie hydrofilne Legato o dł. 40cm dla dł cewnika 100cm i 125cmDostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże światło wewnętrzne dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037" dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037") gwarantujące wysoki przepływ; Duże motylki na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu ułatwiająca wejście do ostium. widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długości cewników 40cm, 65cm, 100cm, 125cm; | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy 0,035" Over The Wire (OTW) Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Długości shaftu cewnika: 80cm; 130cm i 150cm; Średnice balonu: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm; Długości balonu: 20; 40; 60; 80mm; Pokrycie hydrofilne; 2 markery; Materiał balonu odporny na uszkodzenia: Polyn P; Ciśnienie RBP: 10-14atm; Ciśnienie nominalne 6-8atm; Średnica szaftu 5F; Kompatybilność z koszulką: 5F dla śr. 5-7mm; 6F dla śr. 8-9mm oraz 7F dla śr. 10-12mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący: Dostępne krzywizny: Straight, RDC, Angled 45°; długości: 55cm; 90cm i 120cm; Cewnik zbrojony- splot wykonany z 8 szerokich drutów i 8 wąskich cewnik posiada doskonałą popychalność, Cewnik elastyczny i odporny na załamania i zagięcia, Cewnik z pokryciem hydrofilnym, Pokrycie wewnętrzne z PTFE, Średnica zewnętrzna cewnika 8,5F (2,80mm), Średnica wewnętrzna 0,090” (2,29mm), Cewnik składający się z cewnika i dylatora Dostępna wersja: ze średnicami: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F (duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F) i krzywiznami m.in.: JL, JR, Amplaz left, Hockey Stick, Multipurpose | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 4 ZESTAW DO TROMBOLIZY CELOWANEJ |
|  | Zestaw do trombolizy celowanej: Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm, 90cm,135cm •Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 5 STENTY |
|  | Stent na balonie pokryty węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obiżonej zawartości niklu; Z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianu jonów metali do krwi; Z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie; średnice stentu 6-10mm; Długości stentu 19-59mm; Zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu; Wysoka siła radialna stentu; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długości szaftu: 75cm i 135cm; System dostarczania OTW | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny z węglem pirolitycznym: Stent nitinolowy; Z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację stentu i zapobiegającego emisjii jonów metali do krwi; posiadający 6 markerów tantalowych; Hybrydowa konstrukcja cel stentu zapobiegająca efektowi "rybiej łuski"; Średnice stentu 6-12mm; Długości stentu:20-100mm; System uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu; System dostarczania Over the Wire (OTW); Długości szaftu: 85cm i 135cm; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stent na balonie do tętnic nerkowych z węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316 LVM; pokryty węglem turbostratycznym przyspieszającym endotelizację i zapobiegającym emisji jonów metali do krwi; z dwoma zintegrowanymi markerami ze stentem i dwoma na balonie; Stent o budowie zamkniętokomórkowej (stent o długości 17mm posiada komórki o progresywnie zwiększającym się rozmiarze); Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; Stent o różnej ilości komórek na obwodzie w zależności od średnicy; Śr. stentu: 5,6,7mm; Długości stentu: 12mm i 17mm; Grubość przęsła stentu 0,175mm; Procent pokrycia ściany naczynia przez stent: 13% - 17,1%; System dostarczania typu Rx; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; Kompatybilny z koszulką 5F; Długość użytkowa szaftu 75cm i 150cm; Średnica szaftu (proksymalny / dystalny): 2,3F/3,5F; Długość segmentu Rx 25cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 6 SYSTEM DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |
|  | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość pętli 120 cm; Długość cewnika 100 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 7 STRZYKAWKA WYSOKOCIŚNIENIOWA |
|  | Strzykawka wysokociśnieniowa: Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia;korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację;Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji; | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 8 STENTGRAFT |
|  | Stent-graft dwuczęściowy do tętniaków aorty brzusznej z fiksacją podnerkową: Stent-graft wykonany z nitinolu; Markery cieniujące wokół proksymalnego pierścienia; wzdłuż bocznego prostego szwu; na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej; na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej; na okrągłym dystalnym końcu; System mocowania części proksymalnej - fish-mouth z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych; stentgraft zbrojony na całej długości; Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET; Zakres rozmiarów: Średnica „main body” od 24 do 31mm; Długość „main body” od 96 do 142mm; Średnica części biodrowej od 10 do 20mm; Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm; Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter; System wprowadzający 22F; System części kontralateralnej 20F; Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej; Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni; Dostarczany w zestawie 2szt koszulki 18F. 20F, 2szt sztywne prowadniki typu lunderquist oraz 1szt. balon | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 9 MIKROCEWNIKI, SPIRALE, MIKROSFERY |
|  | Mikrocewnik: krzywizny: Straight; 45°; Swan Neck; Średnica 2,9F, 2,8 F oraz taperowane 2,8F/2,4F (proks./dyst.); długości: 110cm; 130cm; 150cm; Średnica wewnętrzna 0,020” (taperowane); 0,024” i 0,027" (proste); Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych; Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” (taperowane) i 0,021” (proste); Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” – 0,041”; Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018”; Powłoka wewnętrzna z PTFE; Nylonowe zbrojenie z nylonowej taśmy zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie; Powłoka zewnętrzna z Pebaxu o stopniowo zmniejszającej się sztywności w kierunku tipu; Elastyczny odcinek dystalny 200mm; Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80cm; Marker platynowy umieszczony 1,3mm proksymalnie od końcówki dystalnej; Wytrzymałość ciśnieniowa: 600 psi (ciśnienie dynamiczne) i 300 psi (ciśnienie statyczne); W zestawie 2 strzykawki 3ml | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Spirala embolizacyjna pokrywana hydrożelem do zastosowania w procedurach obwodowych: spirala o rozmiarze 0,010 ; 0,018 pokrywana hydrożelem na całej długości z dodatkiem barytu, wymagany system dostawczy – 0,016 ‘’, Długości dla systemu 10 i systemu 18: 1cm; 2cm; 5cm; 10cm; 20cm i 30cm, średnica skręceia 4mm; spirala uwalniana poprzez podanie rozwtoru soli firjologicznej lub mieszaniny kontrast/NaCl, spirale w rozmiarze 0,010 ‘’ > objętość 3 x ; 0,018 ‘’; > objętość 9 x | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik do embolizacji: Mikrocewnik zbrojony, Szaft wykonany z pebaxu i nylonu, Marker cieniujący na dystalnej końcówce, Średnica wewnętrzna 0,028”, Dostępne dwie długości cewnika 100cm i 135cm, Cewnik taperowany (proks/dyst) 3,0F – 2,8F, Pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika: 75cm dla długości 100cm i 110cm dla długości cewnika 135cm, Mikrocewnik kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 700-900µm; Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,025”; Cewnik o prostej końcówce; Pokrycie wewnętrzne PTFE; Cewnik elastyczny i odporny na załamania. Dostępny z mikroprowadnikiem TENOR o średnice 0,014” i 0,018”; Długość: 165cm; Kształt końcówki: straight i angled; Rdzeń stalowy; Platynowy oplot na końcówce dystalnej doskonale widoczny w skopii; Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej; Pokrycie hydrofilne do części dystalnej prowadnika; Część proksymalna prowadnika pokryta PTFE; Doskonałe przeniesienie obrotu | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | strzykawki z objętością sfer 1ml lub 2ml: Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową; Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego; Jednolite, bez osobnych powłok; Hydrofilne; Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200; Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem; Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Mikrosfery Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego; Materiał higroskopijny; Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy; Sfery mogą wchłaniając ciecz zwiększyć objętość do 64 krotności objętości wyjściowej; Kalibrowane: 50 - 100µm w stanie suchym; Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku; Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa ; Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji; Jednolite, bez osobnych powłok; Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 200 - 400µm; Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F, mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym, dostępny w długościach 135 cm i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, maksymalne ciśnienie 300 psi, posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 10 STENT PODKOLANOWY, CEWNIK POKRYWANY PACLITAXELEM, SPRZĘT DO MECHANICZNEJ TROMBECTOMII |
|  | Stent dedykowany do Tętnicy podkolanowej i powierzchniowej -Długość od 30mm-150mm -Średnica od 5mm-8mm -System Direct Stenting -Kontatybilne z cewnikiem 6F -Wysoka radialna siła,min.skrócenie stentu -System samorozprężalny w celu łatwiejszego wprowadzania w zmianę naczynia -Współpracuje z instrumentami 80cm i 120cm -Dedykowany do naczyń podkolanowych -Wysoka elastyczność test na 10.000.000 zgięć -Współpracuje z prowadnikiem 0,035” -Skracalność stentu jedynie 13% -Stent zamknięto-komórkowy(budowa zamkniętych cel) - Bez konieczności predylatacji | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy powlekany lekiem Paclitaxel do obwodu,kardio i tetnic szyjnych - Długość od 10mm-250mm - Średnica od 1,5mm-6.0mm - 3-gr cewnika balonowego z lekiem Paclitaxel 2,2ug/mm2 - crossing profile dla wszystkich rozmiarów 0,038” mniej niż 1.0mm - uwalnianie leku Paclitaxel przy 6atm lub wyższej RBP 22atm - specjalny elastyczny Tip do krętych naczyń - Wersja RX współpraca z prowadnikiem 0,014” - Ciśnienie od 6atm-22atm - Utrata leku przy wprowadzaniu jedyne 5% - Lek utrzymuje się 60 dni po zabiegu | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | cewnik dedykowany do tętnic -Rozmiary; 6F – 110cm/135cm (naczynia 3.0mm-5.0mm) 8F – 85cm/110cm (naczynia 5.0mm-8.00mm) -dedykowany do ostrych,mniej ostrych przewlekłych niedrożności -4-system funkcji(separacja,ssanie,fragmentowanie,transport) -system cross-over/antergrade -dedykowany do skrzepów starszych 6-miesiecznych -zmniejszona embolizacja dystalna dzięki ciagłym ssaniu -obniżone ryzyko uszkodzenia intimy (wersja OTW) -cały materiał jest odseparowany od naczynia | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | cewnik dedykowany do żył -Rozmiary; 6F – 110cm/135cm(naczynia 3.0mm-5.0mm) 8F – 85cm/110cm(naczynia 5.0mm-8.0mm) 10F – 110cm(naczynia 8.0mm-12mm) -dedykowany do naczyń tętniczych i żył -3-system funkcji(ssanie,fragmentowanie,transport) -system cross-over/antergrade -dedykowany do świeżych skrzepów 2-tygodnie -zmniejszona embolizacja dystalna dzięki ciągłym ssaniu -obniżone ryzyku uszkodzenia intimy (wersja OTW) -cały materiał jest odseparowany od naczynia | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE KONTROLUJĄCE - jednostka sterująca -kontrola prędkości i obrotów cewnika dzięki kontrolkom LED -magnetyczna rączka umożliwia bezdotykowe połączenie cewnika z motorem -ręczna i nożna obsługa pracy -gwarancja 2 lata -podłączenie do wartości 200-240V,50Hz w skład zestawu wchodzą: walizka przeznaczona do transportu, motor, przystawka nożna, sitowy kabel, pojemnik na skrzepy,sterylny worek na silnik,sterylny worek na nożną przystawkę | najem miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 11 PROWADNIKI |
|  | Prowadnik specjalistyczny hydrofilny Średnica 0,018” Długości 110, 150, 200, 300 cm Odcinek dystalny miękki na długości 8 i 12 cm z kształtowalną końcówką o długości 2 cm Rdzeń prowadnika stalowy z domieszką tytanu | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) Średnica 0,014” (0,37mm) Długości 182 i 300cm Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | AMPLATZ SUPER STIFF Prowadnik sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038” Długości: 75/145/180/260cm Końcówki Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną Zakończenie proste lub zagięte 45O Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm Różne rodzaje sztywności prowadnika | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik diagnostyczny Prowadnik stalowy, pokryty PTFE Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038” Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm) Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Prowadnik 0,014” z filtrem do neuroprotekcji z platynową, miękką końcówką Długości prowadnika: 190 i 300 cm Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem o porowatości 110mikronów Koszyk dopasowujący się do naczyń o średnicy 3,5-5,5 mm System dostawczy monorail o profilu przejścia 3,2F | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik Długości: 180, 260, 300 cm Średnice: 0.014”, 0.018”, 0.025” Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Urządzenie wspomagające sterowanie i manipulowanie prowadnikami Bezlateksowe kompatybilne z prowadnikami 0.025” to 0.038” | Op. 12 szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 12 CEWNIKI |
|  | Cewnik prowadzący Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” Długości: 55 i 90cm Niezmienność kształtu w zależności od temperatury Wewnętrzne światło z PTFE Miękki atraumatyczny koniec 19 kształtów interwencyjnych | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne IMAGER II Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038” Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki Długości cewnikow 65 - 100cm Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec Wiele rodzajów krzywizn końcówki | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035” Długości cewników: 60, 80, 120, 135 cm Średnice balonów: 3 – 12 mm Długości balonów: 20, 40, 80 mm RBP od 10 do 16 atm Kompatybilny z koszulkami od 5 F (śr. 3-6 mm) do 8F (śr. 12 mm) | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm Długości:10/15/20/30/40/60 mm Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do tętnic podudzia Długość cewnika balonowego: 90 i 150 cm Długości balonu: 80/100/120/150 mm Średnice balonu: 2-4 mm co 0,5 mm Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” RBP: 14 atm Dostępna wersja OTW i RX Crossing profile: 0.022” Pokrycie hydrofilne | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) Średnice balonu od 2 mm do 8 mm Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm Liczba aterotomów: 3 lub 4 Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy RBP 10 i 12 atm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 13 KOSZULKI, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE, CZĄSTECZKI, MIKROSFERY ,. SYSTEM |
|  | Koszulki naczyniowe Introducer pokryty substancją hydrofilną Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę Kółko do przyszycia Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone Długość: 25-152 cm Ciśnienie: 500-1200 PSI Łączniki wykonane z przezroczystego materiału | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Strzykawka wysokociśnieniowa o wytrzymałości do 26 atm Pojemność < 20ccm Przezroczysty, polikarbonatowy korpus z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI Mechanizm, który blokuje swobodny przesuw tłoka (zapadkowy) Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, z możliwością rotacji | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Cząsteczki embolizacyjne Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Mikrosfery (5 strzykawek/op.) Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego o kształcie sferycznym Rozmiary: 100-300 µm, 300-500 µm, 500-700 µm, 700-900 µm, 900-1200 µm Pojemność strzykawek: 1 ml i 2 ml | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 14 BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE |
|  | Balon wysokociśnieniowy: RBP 14-24 atm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm Długosci systemu wprowadzającego: 40, 75, 135 cm Kompatybilny z koszulkami 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Balon wysokociśnieniowy Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm) Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm Długości cewnika: 90 - 150 cm Kompatybilny prowadnik: 0,014” Kompatybilna koszulka: 4 F Profil wejścia końcówki: 0,017” Ciśnienie RBP: 12-14 atm Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów) Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 15 STENTY |
|  | Stent rozprężalny na balonie obwodowy Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie Stent wykonany ze stopu stali 316L Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” OTW, Długość cewnika 75 oraz 135cm Cewnik balonowy ( RBP 12atm) Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent o dużej statycznej sile radialnej Stent o małej skracalności < 2% Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu < 2% Długości stentu 17,25,27,37,57mm, średnice 5,6,7,8,9,10 mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie Stent wykonany ze stopu stali 316L Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm, Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F dla średnicy 7,0 mm Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018” Cewnik dostawczy w systemie RX. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm, Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. Profil przejścia: od 0,055” do 0,070” g | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent nitynolowy, samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów Średnice stentu: 5-8 mm Długości stentu: 20 – 200 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby Stent o zamkniętych komórkach na obu końcach i otwartych w części środkowej Średnice: 5 -14 mm Długości: 20 – 120 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” OTW Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny stent obwodowy, pokryty tkaniną PET Pleciony w kształt tubularnej siatki z wplecionymi platynowymi drutami Repozycjonowalny - możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia stentu Średnice stentu: 6-14mm Długości stentu: 20 - 70 mm Kompatybilny z koszulkami 10-12 F | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent stalowy, samorozprężalny Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” System dostawczy „over the wire” Średnice stentu: 2-24 mm Długości stentu: 20-139 mm Długość systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm Stent pleciony (siatka mesh) o dużej elastyczności i miękkości Repozycjonowalny – możliwość ponownego złożenia | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stent stalowy, samorozprężalny do tentnic szyjnych Stent zamkniętokomórkowy, pleciony System dostawczy monorail Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Średnice stentu: 4-10mm Długości stentu: 30-50mm. Długość cewnika min 135cm Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F Możliwość ponownego założenia stentu – repozycjonowalny | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Szyjny stent samorozprężalny, zamkniętokomórkowy (powierzchnia komórki 4,4mm2), nitynolowy Stent przecięty wzdłużnie w formie niezamkniętej rolki dopasowującej się do naczyń o średnicy 4-9 mm Długości stentu: 21, 32 i 40 mm System dostawczy 5F (0,068”/1,75mm) Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Po 3 markery tantalowe na końcach stentu i marker na dystalnym końcu systemu wprowadzającego | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 16 ZESTAW OBŁOŻEŃ DO ANGIOGRAFII, MISEK OPERACYJNYCH |
|  | Zestaw do angigrafii: 1 x serweta 3 warstwowa na stół narzędziowy 270 x 245 cm 1 x serweta angiograficzna 3 warstwowa 350 x 245 cm z samoprzylepnymi otworami na t. udowe średnica 12 cm bez folii chirurgicznej 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana telekopowo 1 x dren wysokocisnieniowy 120 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny 1 x skalpel jednorazowy nr 11 1 x igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm 1 x igła angiograficzna seldingera1,27 x 70 mm 1 x strzykawka luer 10 ml, 3 - częściowa 1 x strzykawka luer 20 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 10 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 20 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 2/ 2,5 ml, 3 - częściowa 1 X naklejka z napisem HEPARINE 1 X naklejka z napisem LIDOCAINE 1 X naklejka z napisem KONTRAST 2 X torba samoprzylepna na narzędzia, 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE 1 x kleszczyki plastikowe Korcang 19 cm 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm umieszczone w misce plastikowej okrągłej, 250 ml, przezroczystej 1 x fartuch chirurgiczny L 1 x fartuch chirurgiczny XL 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x osłona na sprzęt okrągła z gumką PE55 x 40 cm 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N 1 x podkład celulozowy chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm (+/- 2 cm) 1x miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta 1x miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska 1x miska plastikowa okrągła 500 ml przezroczysta | SZT. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Zestaw misek oskładzie: 1x miska plastikowa okrągła 2500 ml niebieska, 22 x 9 cm, z podziałką 1 x kubek plastikowy z uchwytem 500 ml, 9 x 10 cm, z podziałką, przezroczysty 1 x serweta 2 warstwowa 90 x 75 cm stanowiąca owinięcie zestawu | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 17 STENTGRAFT BRZUSZNY ROZWIDLONY, OBWODOWY, STENTY |
|  | stentgraft brzuszny rozwidlony o budowie złożonej wielomodułowej do tętniaków aorty brzusznej -stent – graft kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. - możliwość zamiany na stentgraft jednostronny (uniiliac) - możliwość implantacji w pękających tętniakach - materiał - nitinol - pokrycie z PTFE laminowane na stencie od wewnątrz - średnica części aortalnej 23-31 mm - średnica części biodrowej 10-20 mm - system wprowadzający 18 lub 20 F - system części kontrlateralnej 12 lub 18 F - fiksacja podnerkowa - elastyczność zestawu, możliwość pokonywania zagięć kątowych, konstrukcja zapewniająca zastosowanie w krętych tętnicach biodrowych - możliwość teleskopowego ustawienia protezy w trakcie zabiegu w jednym systemie wprowadzającym main body i część ipsi lateralna - do stentgraftu powinny być dołączone 2 szt. Introducerów w wymiarach odpowiednich 12, 18, 20 F zgodnie z zamówieniem - 2 prowadniki 0.035" 260cm sztywne typu Lunderquist lub Back up, Meier oraz cewnik z balonem lateksowym do uszczelnienia stent-grafu | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | stentgrafty obwodowe nitinolowy - stentgraft wykonany z nitynolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE - średnica endoprotezy 5,6,7,8,9,10,11,13 mm - długość 2,5 ; 5;10;15cm - system wprowadzający na prowadniku 0,035”, - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo - możliwością zamiany na stentgraft o tych samych parametrach impregnowany heparyną uwalnianą przez okres co najmniej 12 tyg. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | stent nitinolowy o części pokrywanej i nagiej dedykowany do TIPSS -stent nitinolowy samorozprężalny ( stentgraft) częściowo pokryty materiałem PTFE, część niepokryta dł. 2 cm - średnicy 8, 10, 12 mm, -długość 6-10 cm - część naga implantowana przez zsunięcie koszulki, pokrywana przez blokadę cięgłem | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 18 ŁĄCZNIK DO ZESTAWU PERFUZYJNEGO |
|  | Łącznik do zestawu perfuzyjnego-koocówka służąca do kaniulacji aorty, używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy. Z jednej strony koocówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji a z drugiej kształt oliwki wprowadzanej do naczynia. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 19 STENT GRAFTY STALOWE |
|  | STENT GRAFTY STALOWE Stent grafty stalowe z fiksacją nadnerkową do aorty brzusznej - Oferowany stent – graft musi być kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości elementów dodatkowych, która umożliwi prawidłową implantację stent- graftu w standardowych warunkach. wykonany z drutu stalowego pokryty od środka dzianiną poliestrową, rozwidlająca się w dolnej części , posiada fiksację nad nerkową za pomoca niepokrytej korony z haczykami część brzuszna (proksymalna), średnice od 22 do 36mm oraz długości od 74mm do 162mm części biodrowe (dystalne) , średnice od 8mm do 24mm oraz długości od 39mm do 124mm bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej oraz koszulki z zastawkami hemostatycznymi zapobiegające utraci krwi podczas zabiegu możliwość konwersji systemu rozgałęzionego na jednostronny typu „uni-illiac” możliwość zastosowania protezy biodrowej rozwidlonej typu „illiac branch” W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm Stent-graft prosty stalowy do leczenia aorty piersiowej Oferowany stent – graft musi być kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stent - graftu w standardowych warunkach. bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej umożliwiający precyzyjną implantację w trudnych warunkach anatomicznych - proksymalna część fiksująca się i uszczelniająca protezę za pomocą stentu samorozprężalnego obszytego materiałem poliestrowym z mocującymi haczykami o długości 5mm do średnicy aorty. - w odcinku dytalnym fiksacja za pomocą niepokrytej korony uwalnianej niezależnie od części pokrytej - szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów, wymagany jest następujący zakres średnic i dostępnych długości : średnice od 22mm do 42mm oraz długości od 80mm do 216mm - system wprowadzający z nitinolową kaniulą na prowadnik 0,035” o długości: 80cm i 100cm - system wprowadzający wyposażony w koszulkę zbrojoną oplotem stalowym zapobiegająca zagięciu protezy przy przechodzeniu przez kręte naczynia oraz ułatwiający uwolnienie stentgraftu - koszulka zbrojona systemu wprowadzającego zaopatrzona w na dystalnym końcu w zastawkę hemostatyczną z możliwością rotacyjnego otwierania i zamykania zapobiegającą utracie krwi podczas zabiegu W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 20 KOSZULKI, IGŁY, TORQUERY, FILTRY, ZESTAWY, PROTEZY |
|  | Koszulki wprowadzające - średnice koszulek od 4F do 10F - długość koszulek 13cm - kompatybilne z prowadnikam o średnicy 0,035’’ i 0,038’’ | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestawy wprowadzające - zestaw składający się z koszulki z rozszerzaczem , mini prowadnika , igły - średnice koszulek 5,6,8,9 F - długość koszulek 13cm - kompatybilne z prowadnikam o średnicy 0,035’’ i 0,038’’ | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | KOSZULKI ZBROJONE DO PTA -wymagane następujące dostępne średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F -wymagane następujące dostępne długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm - dostępne różne konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | KOSZULKI ZBROJONE HYDROFILNE -hydrofilna powierzchnia zewnętrzna koszulki na dystalnym odcinku 50cm - koszulki w zakresie średnic od 6 F do 8F - długości koszulek : 30cm , 40cm , 45cm , 55cm , 70cm , 90cm , - koszulka z zastawką typu TUOHY-BORST | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igła angiograficzna - średnica 18 i 21 G - długości 2.5 , 4 , 5 , 7 , 9 , 15 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Igły Chiba - długości 10-20 cm - akceptujące prowadnik 0,018-0,038 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Igły półautomatyczne do biopsji - 16-20 G - 6-2 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igła na cewniku do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Torquery | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Inflatory | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania filtrów czasowych | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Filtry czasowo-stałe do żyły głównek dolnej do 30mm, zestaw do aplikacji z dostępu udowego i szyjnego | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do mikropunkcji naczyń z dostępu promieniowego, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną - długości 2-14 cm - średnice 2-10 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik wypychający spirale embolizacyjne 0,018’’, długość 180 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Spirale embolizacyjne metalowe z nitką bawełnianą, średnice 3-20 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Zestaw do mikropunkcji dróg żółciowych - cewnik na igle + prowadnik 0,018 | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do mocowania cewnika do skóry | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | PVA w gradacjach 300-1500 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Protezy plastikowe do dróg żółciowych | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do infuzji z cewnikiem wielootworowym na końcu , z dwoma markerami i prowadnikiem zamykającym otwór na szczycie cewnika | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 21 PROWADNIKI, CEWNIKI, STENTY |
|  | Prowadniki obwodowe hydrofilne - prowadniki posiadający rdzeń nitinolowy pokryty płaszczem poliuretanowym z pokryciem hydrofilnym i platynową końcówka - proste lub zagięte - średnice 0,018’’; 0,025’’; 0,035’’ ; 0,038’’ - długości 80cm, 145cm, 150cm, 180cm, 260cm, - dołączony torquer ułatwia kierowanie prowadnikiem podczas użycia | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadniki obwodowe sztywne - prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem - prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038” - długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadniki obwodowe sterowalne - prowadniki stalowe pokryte od zewnątrz teflonem - proste lub zagięte ( zagięcie 1,5mm i 3 mm) - średnice 0,018’’; 0,021’’; 0,025’’; 0,032’’; 0,035’’, 0,038’’ - długości 50cm, 80cm, 145cm, 180cm, 260cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik sztywny, zagięty z platynową końcówką, typu Cope - 0,018’’ - długości 60-145 cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe segmentowe - długości 40-100 mm – średnice 14-28 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe segmentowe - długości 20-140 mm - średnice 4-14 mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe samorozprężalne pokryte paklitaxelem do SFA | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Stenty stalowe samorozprężalne - średnice 20-40 mm - długości 25-75 mm - w komplecie zestaw do wprowadzania | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych - średnice zewnętrzna 4,1F 5F, 6F, 7F | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe pokryte paklitaxelem średnice 3-8 mm - długości 2-10 cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Cewnik do drenażu wielozadaniowy z systemem mocującym do skóry - 5-14 F - długości 25-60 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik do manipulacji w drogach żółciowych w drenażu przezskórnych | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cewnik do infuzji obwodowych , pokryty substancją hydrofilną z markerem na końcu - 3-4 F - długości 80 – 150 cm - akceptujący prowadnik 0,025-0,035’’ | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny kalibrowany co 1 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik superselektywny z cieniodajną krzywizną 4 i 5 F - długości 40-125 cm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik do procedur rekanalizacji tętnic podudzia o profilu 0,014’’ | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 22 KOMPRES DO WKŁUCIA UDOWEGO |
|  | Jednorazowy kompres do wkłuć udowych pozwalajacy na utrzymanie hemostazy. Kompres składający się z 4 ramion w kształcie litery X: szerokość ramienia 6,5 cm, długość 29,5 mc. W centralnej częsci przezroczysty balon o pojemności 20 ml zintegrowany z igłą. Balon wypełniany za pomocą strzykawki 20 ml dostarczanej w zestawie. | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 23 STENTY, STENTGRAFTY |
|  | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - średnice od 4,0 do 10,0 mm - długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - średnice od 5 do 10mm - dlugości od 20 do 100mm oraz dodatkowo 120 i 150 mm w srednicach 5-8mm - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Stenty do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, umieszczony na balonie, System RX długość stentu od 12 do 18 mm średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm niski profil stentu ciśnienie RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" wysoka siła radialna kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiatrów | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0’018” - możliwośc zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm - średnice od 3 do 8mm - długości od 20 do 100 mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, srednice od 2,25 do 4,0mm dlugosci od 8 do 38mm dla średnic 2,5 -4,0mm, posiadajace wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | - Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane - stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stengraft obwodowy do montowania na balonie stent ze stali medycznej pokryty PTFE w średnicach od 4 do 12 mm długościach od 12 do 58 mm do samodzielnego montażu na balon przeznaczony do PTA | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 24 CEWNIKI, PROWADNIKI, SYSTEMY PROTEKCJI, SYSTEMY ZAMYKAJĄCE |
|  | Cewnik balonowy uniwersalny - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - kompatybilne z prowadnikiem 0,035" - średnice od 3 do 12mm dla długości 20 - 60 mm i od 4 do 7 dla długośći 80, 100 i 120 mm, srednica 14mm dla 20 i 40 mm - długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm oraz 50 cm dla balonu 6,0/20 | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - srednice od 3,0 do 14mm - dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - kompatybilne z prowadnikiem 0,018" - RBP =/> 20 bar - dostępne długości 20 - 120mm \ - dostępne śr.2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm - długość układu dostarczającego 90 i 135-150cm - shaft proxymalny 3,6F - shaft dystalny 3,4F | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - dł. systemu 90 i 150cm - NP = 8atm; RBP = 14atm - dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości) - wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji - dlugosc systemu dostawczego 143 cm - dostepne srednice od 1,5 do 5mm i dl 12,15,20mm a dla srednic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji długość systemu 143cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm dostępne długości 15-40 mm ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary - dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Srednica 0,014” dkugosci 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm) | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”. 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. długości 145, 190, 300 cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm i >/=300cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający minimum 3 stopnie sztywnosci dla lepszego podparcia systemu | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | System zamykający typu szewnego Zaopatruje naczynia po dostepie od 8,5 do 24F Zamknięcie za pomocą 2 nici polyestrowych, nieabsorbowalnych . System kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038” | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 25 STAPLERY SKÓRNE, URZĄDZENIA DO USUWANIA STAPLERÓW JEDNORAZOWE |
|  | Stapler skórny jednorazowego użytku, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej, | Magazynek 35 zszywek grubość zszywki 0,6 mm szerokość 7,2 mm wysokość 4,9 mm | magazynek |  |  | 1400 |  |  |  |
|  | Urządzenie do usuwania staplerów (jednorazowe) | Szt. |  |  | 2100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 26 SPRZĘT DO ZABIEGÓW OBWODOWYCH |
|  | Przewody łączące wysokociśnieniowe dł. 25-120cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Igły do nakłucia met. Seldingera 1, 2 lub 3-częściowe | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Kraniki wysokociśnieniowe jednodrożne lub trójdrożne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Rozszerzacze naczyniowe 5F-9F | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Y-conector | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Koszulki z 3mm markerem (znacznikiem) na końcu, z zastawką hemostatyczną, 0.035”, Ø 4-11F, dł. 5.5cm, 11cm, 23cm, 35cm, 45cm, 55cm, 90cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy, samorozprężalny, uniwersalny (jugular, femoral) z podwójnym filtrowaniem, system wprowadzający – SDS maximum 6F | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do udrażniania naczyń subintymalnie z możliwością powrotu do światła naczynia poza niedrożnością lub zestaw do mechanicznego udrażniania wewnątrz światła naczynia. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | System neuroprotekcji mózgowej, o centralnym montowaniu prowadnika 0,014" (parasolka), monorail (rapid exchange), dł. 180cm, średnica filtru: 4, 5, 6,oraz 7mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 27 CEWNIKI, PROWADNIKI, STENTY |
|  | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, wszystkie kształty, Ø 4F,5F, akceptujące prowadnik 0.038 światło wewn. 4F – nie mniejsze niż 0.042” światło wewn. 5F – nie mniejsze niż 0.048” | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewniki z balonem do angioplastyki dł. 40-135cm, akceptujące prowadnik Ø 0.035”,0.018", 0.14", balon dł. 1.5-22cm, Ø 2-25mm, RBP 10-15 atm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cewniki prowadzące do badań naczyniowych z zastawką hemostatyczną, Ø 6-9F, dł. 55-90 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny, nitinolowy z systemem dostarczania, - średnica kanału wewnętrznego 0,018” lub 0,035”, dł. 20-120mm, śr. 5-14mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Stent szyjny, nitinolowy RX 0,014", o wymiarach dostosowanych do tętnic szyjnych, średnica stentu: 5, 6, 7, 8, 9, l0mm, długość stentu: 20,30, 40mm,długość systemu wprowadzającego 135cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stent obwodowy, montowany na balonie o giętkich przęsłach, dł. 12-80mm, Ø 4-10mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik diagnostyczny obwodowy o trzonie stalowym o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE-E Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka prosta i J, długości: 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, oraz promieniach 1.5, 2,3,6, 15cm. dostępny o ruchomym stalowym rdzeniu pokryty teflonem , skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem, sterowalne, długości od 80 cm do 260 cm , średnica od 0,018 do 0,038 i 0,065 , kontrastowanie w RTG , dostępne różne sztywności. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadnik sztywny typu Amplatz Atraumatyczna końcówka prowadnika , dostępny w trzech rodzajach sztywności, końcówka dostepna prosta i J o promieniach 3 i 1.5 , średnice 0,035 i 0,038, długości 150cm, 180cm, 260cm , pokrycie PTFE | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny o średnicy 0,014", długości 180-190cm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne, proste i J-curve, Ø 0.018”-0.038”, dł. 45-260 cm z torquerem | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 28 IGŁY, PROWADNIKI, TORQUERY, ROZSZERZACZE, CEWNIKI, ADAPTERY |
|  | Igła angiograficzna jednoczęściowa 18G, długość 70mm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038 | szt |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,025” do 0,038” | szt |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Y-adapter. Duże światło 0,118” (9,5F), z rotacyjnym adapterem luer-lock | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Introduktor 3-9F | szt |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Prowadniki proste, J, 0,018" dł. 150-200 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych – katetery do angiografii :3-5F,różne kształty akceptujące prowadniki 0,035" | szt |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przewody łączące (przedłużacze) wysokociśnieniowe | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne - katetery do angiografii do badań naczyniowych:3F, różne kształty | szt |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Igły do nakłucia met. Seldingera jednoczęściowe | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Rozszerzacz naczyniowy (dilatator) 5F-9F | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Prowadniki proste i „J” 0,025" i 0,035" dł. 150-260 cm | szt. |  |  | 730 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 29 STENTY STALOWE , HELIKALNE |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 5-10 mm dł. 16-59 mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 12-16 mm dł. 16-59 mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien śr.4-8 mm dł. 40-200 mm kompatybilny z koszulką 7F | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 30 KORKI NACZYNIOWE |
|  | Korki naczyniowe do embolizacji wielowarstwowe z siatki nitinolowej samorozpręzalne średnice 3-22mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 31 PROWADNIKI TYP TERUMO |
|  | cewniki hydrofilne 4-5F dł. do 120 cm o różnych krzywiznach | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | prowadniki hydrofilne typ Terumo standardowe i typu stiff w różnych średnicach | Standard do 180 cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Stiff do 180 cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Stiff od 180 do 300 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | zestaw -hydrofilny mikrocewnik do 3F + kompatybilny prowadnik | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 32 STENTGRAFT |
|  | Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej i nadnerkowej. Składajacy się z samorozprężajacej siatki wykonanej ze stopu kobaltowo – chromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z e PTFE o niskiej porowatosci, zamocowanego do siatki stentu proksymalnie i dystalnie za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie za pomocą systemu wprowadzajacego. Implantacja protezy powinna być możliwa z dostepu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tetnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składajacy się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłuzenia proksymalnego i przedłuzenia odnogowego. Każdy dodatkowy element ma mieć możliwość osobnego wprowadzania do naczynia. Element główny i każda z odnóg ma być wykonana z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo – chormowego. Element główny w rozmiarach: od 22 mm do 28 mm. Z możliwością zwiększenia srednicy do 34 mm przez przedłużkę proksymalną. Odnogi biodrowe o średnicy 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu oprócz głównego modułu i przedłużek proksymalnych i dystalnych ma wchodzić również: prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stentgraftu. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |

Załącznik nr 3

Wzór umowy

( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.5. Ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do pakietów, w  których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę)

##### UMOWA nr ....... /126/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U.                                       z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych 
w § 9 umowy wraz z najmem urządzenia kontrolującego – jednostkę sterującą  (zwanym dalej również urządzeniem) wyszczególnionym w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25 , mgr farm. Grażyna Wojtczak,                 dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24 .

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

- ² Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet towaru (z każdego rozmiaru 1 sztukę), określone w § 9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytego towaru nastąpi w terminie do 3 dni  od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 8.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...........................). Informacja – protokół wszczepu zawierający: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numer wszczepionego towaru będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z fakturą jej wersję elektroniczną w formacie DATA-FARM lub PDF na dyskietce lub CD lub na adres e-mail: apteka.dostawy@4wsk.pl.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-tech. farm. Stanisława Mazur

-tech.farm. Barbara Ziółek

-tech.farm. Halina Ciemała

-tech.farm. Adam Klekowski

-tech.farm. Agnieszka Przybył

-tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 14 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne urządzenie kontrolujące – jednostkę sterującą,  niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- 3Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są: p. Agata Ładniak, p. Agnieszka Mikulska lub p. Natalia Wilk – Sekcja Sprzętu Medycznego  71/ 660 468 (128), pielęgniarka oddziałowa Zuzanna Rucińska, dr n. med. Artur Ruciński – chirurgia naczyniowa, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Brak przekazania protokołu zdawczo – odbiorczego spowoduje wstrzymanie płatności za fakturę najmu do czasu przekazania.

- ³Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniem: instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest: dr n. med. Artur Ruciński. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust.3 lub § 1 ust. 4 i 8 w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 30 dni) za najem urządzenia od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu urządzenia wg § 2 ust. 4. Przelewem na konto ……………………………….…………..

  - Czynsz najmu kompletnego urządzenia (pakiet nr 10 poz. 5) strony ustalają w wysokości ............................... zł brutto (słownie: …………………………………….

................................................... złotych, …/100), co stanowi rocznie kwotę ...................... zł brutto (słownie: …………………………………………………………

..................................................... złotych, …/100),. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą urządzenia. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urzadzenia wg § 2, ust 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………................................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu (dotyczy pakietu nr 10 poz. 5)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie  zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust.14 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 i 4 i § 5 ust. 4 przez dwa kolejne terminy dostaw, przekroczy termin o którym mowa w § 2 ust. 3  o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3 i 4, § 5 ust. 4  niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 oraz w § 5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po dostawie urządzenia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 126/Med./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy: pakiet nr 10 poz. 5

Dotyczy: pakietu nr 2 poz.3,4; pakietu nr 3 poz. 3,4; pakietu nr 4-6,8-10, pakiet nr 11 poz. 1,2,3,4,6,7; pakietu nr 12 poz. 1, 3-6; pakietu nr 13 poz.4-6; pakietu nr 14, 15, 17, 19; pakietu nr 20 poz. 3,4,8,11-15,17, 18,20-24; pakietu nr 21 poz. 4-8, 10,11,13,14,16; pakietu nr 23; pakietu nr 24poz. 1-6,9-12; pakietu nr 26 poz. 7-9; pakietu nr 27 poz. 2-6,10; pakietu nr 29, 30; pakietu nr 31 poz. 5; pakietu nr 32

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5