# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 138/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2012r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-17 .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 138/Med./2012

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego”

nie otwierać przed dniem 11.01.2013r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 876 500,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 90 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 90 000,00 |
| Pakiet 3 | 400 000,00 |
| Pakiet 4 | 3 000,00 |
| Pakiet 5 | 45 000,00 |
| Pakiet 6 | 1 000,00 |
| Pakiet 7 | 40 000,00 |
| Pakiet 8 | 1 500,00 |
| Pakiet 9 | 6 500,00 |
| Pakiet 10 | 20 000,00 |
| Pakiet 11 | 40 000,00 |
| Pakiet 12 | 6 500,00 |
| Pakiet 13 | 30 000,00 |
| Pakiet 14 | 11 000,00 |
| Pakiet 15 | 42 000,00 |
| Pakiet 16 | 25 000,00 |
| Pakiet 17 | 25 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 180 000,00 zł (90 000,00 zł + 90 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226,                  poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33140000-3

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 33 450,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 3 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 3 000,00 |
| Pakiet 3 | 16 000,00 |
| Pakiet 4 | 120,00 |
| Pakiet 5 | 2 000,00 |
| Pakiet 6 | 30,00 |
| Pakiet 7 | 1 500,00 |
| Pakiet 8 | 50,00 |
| Pakiet 9 | 250,00 |
| Pakiet 10 | 800,00 |
| Pakiet 11 | 1 500,00 |
| Pakiet 12 | 200,00 |
| Pakiet 13 | 1 000,00 |
| Pakiet 14 | 500,00 |
| Pakiet 15 | 1 500,00 |
| Pakiet 16 | 1 000,00 |
| Pakiet 17 | 1 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł  (3 000,00 zł +  3 000,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 11.01.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 11.01.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć                      wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku                        do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto,                       na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 11.01.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczyk  tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 11.01.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego”

znak sprawy  138/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość [szt.] | Wartość netto | Cena brutto | Numer katalogowy ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | komplet: uchwyt montażowy oksygenatora i filtra tętniczego | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Oksygenator z powłoką heparynizowana | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła ½ cala | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | komplet: uchwyt montażowy oksygenatora i filtra tętniczego | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyt montażowy oksygenatora | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 100 szt. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem do opuszki aorty | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 28/36 Fr | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste32/40 Fr | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr z owalna częścią środkową |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 28/38 Fr | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Kaniule żylne zbrojone trzystopniowe proste 29/29/29 Fr | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione o rozmiarze 24 Fr i 28 Fr | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule żylne pojedyncze proste o rozmiarach 28Fr, 30 Fr i 32 Fr | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) 15 Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 6 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne o rozmiarze 12 i 14 Fr | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 7 | Vent komorowy z prowadnicą w rozmiarze 16 Fr i 20 Fr | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Vent komorowy z prowadnicą w rozmiarze 18 Fr | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie do zatoki wieńcowej w rozmiarze 14 Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Ssawka perikardialna miękka z metalową końcówką ( do odsysania krwi z worka osierdziowego) | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 2 | Ssawka intrakardialna ( do odsysania krwi z jam serca) | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylna | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym o rozmiarze 20 Fr i 22 Fr | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Łączniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 2 | Trójniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 1800 |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe do pomp krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Zestaw do hemofiltracji prowadzonej w trakcie krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyt montażowy (holder) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym o pojemności 1000 ml | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Głowica do pompy bezokluzyjnej kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S III | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni kompatybilne z urządzeniem DIDECO COMPACT | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni kompatybilne z urządzeniem DIDECO COMPACT | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Cewka do pomiaru saturacji krwi żylnej kompatybilna z urządzeniem DATA MASTER | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 6 | Cewka do pomiaru saturacji oraz hematokrytu w krwi tętniczej kompatybilna z urządzeniem DATA MASTER | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 7 | Jednorazowy plaster do czujnika spływu pompy Stockert | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i z wbudowaną pompą centyrfugalną do krążenia z minimalnym wypełnieniem + zestaw drenów żylno- tętniczych | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
|  | 1 | Oksygenator do krążeń z minimalnym wypełnieniem wstępnym z zestawem drenów | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rysunki opisujące pakiety w formie pliku do pobrania poniżej SIWZ (  podpisane i opieczętowane  należy dołączyć do oferty )

| PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym - 100 szt. | Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym Membrany powlekane powłoką biokompatybilną Zakres przepływu krwi od 0,5 -7,0 l/min Objętość wypełnienia statycznego modułu; Oksygenator + wymiennik ciepła + filtr tętniczy nie przekraczająca 470 ml. Powierzchnia wymiany gazowej od 1.8 m² Wypełnienie oksygenatora statyczne od 200 do 280 ml Wymiennik ciepła stalowy lub polipropylenowy. Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego Wlot linii żylnej (grawitacyjnego spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części rezerwuaru żylnego Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. Porty umożliwiające pobieranie badań z krwi żylnej oraz tętniczej. Możliwość stosowania lotnych środków znieczulających. Zintegrowany zbiornik rezerwuaru żylnego z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 3,0 litra Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w rezerwuarze żylnym: wlot żylny obrotowy w rezerwuarze - rozmiar ½ cala min. 1x konektor typu luer ( filtrowane) min. 1 x konektor typu luer (niefiltrowany) wlot i wylot krwi z oksygenatora - rozmiar 3/8 cala wlot i wylot z wymiennika ciepła w oksygenatorze w rozmiarze 1/2 cala z możliwością podłączenia typu Hansen Oksygenator musi być wyposażony w możliwość przyłączenia drenu ¼ cala (do kardioplegii krwistej) w miejscu wylotu krwi utlenowanej. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i cardiotomie żylnym Tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i cardiotomu apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Zestaw drenów dla dorosłych do krążenia pozaustrojowego- 100 szt. | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linię tętniczą wraz z kolateralną, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy wmontowany za filtrem tętniczym. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego (długość silikonu 60 cm) Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala (długości dopuszczalna linii od 170 cm do190 cm) Linia żylna z PVC – 3/8x3/32 cala (długość dopuszczalna linii od 170 cm do 190 cm) Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala 180 cm Linie na bieżnie pomp: tętnicza ½ x3/32 cala silikon medyczny sakowe 3/8 x 3/32 linii wentujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny . Zestaw musi być posiadać dren przeznaczony do recyrkulacji wraz z trójnikiem umożliwiającym podłączenie zestawu kardioplegii krwistej (rysunek trójnika w załączniku nr 1.) Rysunek drenów z dokładnymi długościami dołączony do pakietu - rysunek nr 1a,b Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno- tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. Filtr gazów medycznych Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 3 | komplet składający się z: Uchwyt montażowy oksygenatora (holder) - 1 szt. + Uchwyt montażowy filtra tętniczego – 1 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanego oksygenatora i filtra tętniczego, dostarczone tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 - 100 szt. | Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny Część na pompę: linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny dren podawany na stół operacyjny pakowany podwójnie linie na bieżnie pomp – silikon medyczny 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym rysunku nr 2 4. Tworzywo PVC medyczny 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji rysunku w trakcie realizacji przetargu |  |
| I | 1 | Oksygenator z powłoką heparynizowaną - 100 szt. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin Rekomendowany zakres przepływu krwi do 7 l/min Oksygenator zabezpieczony powłoką heparynizowaną Powierzchnia wymiany gazowej od 1,8 do 2.5 m2 Objętość statyczna wypełnienia oksygenatora od 210 do 270 ml. Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0,2 m2 Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator Oksygenator wyposażony w porty umożliwiające pobieranie krwi tętniczej oraz żylnej. Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony wyjściem łącznikiem - ¼ cala Oksygenator musi być posiadać dren przeznaczony do recyrkulacji wraz z trójnikiem umożliwiającym podłączenie zestawu kardioplegi krwistej rysunek nr 3. Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy (możliwość dostępności również w powłoce heparynizowanej) Pojemność zbiornika kardiotomijnego min. 3500 ml Wlot linii żylnej (grawitacyjnego spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części rezerwuaru żylnego Port wlotu gazów do oksygenatora zaznaczony kolorem zielonym . Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w cardiotomie: wlot żylny ½ cala wylot krwi 3/8 cala sakowe 4 x 1/4 cala i min 1 x 3/8 cala min. 2 x konektory typu luer ( filtrowane) min. 1 x konektor typu luer ( bezpośrednio wpuszczany do rezerwuaru – port niefiltrowany ) Pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 100 szt | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone pakowane w oddzielny pakiet wprowadzonym filtrem w linię tętniczą wraz z kolateralną, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy wbudowany za filtrem tętniczym. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty (vent) i niebieski (ssak) Linia wentujaca z zastosowaniem shunt-u przed rolka perystaltyczną. Filtr tętniczy- obudowa twarda, wbudowany w linię tętniczą z filtrem od 20 do 40 mikronów, wypełnienie statyczne max. 250 ml., jedno odpowietrzenie typu luer z linia wyposażona w zastawkę jednokierunkowa i kranikiem trójdrożnym. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala Linia żylna z PVC – 1/2x3/32 cala Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala Linie na bieżnie pomp: tętnicza 1/2 x3/32 cala silikon medyczny sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. Rysunek drenów nr 4a i 4b |  |
|  | 3 | komplet składający się z: Uchwyt montażowy oksygenatora (holder) - 1 szt. + Uchwyt montażowy filtra tętniczego – 1 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatora oraz filtra tętniczego dostarczany tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia . |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 - 100 szt. | Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny Część na pompę: linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie linie na bieżnie pomp – silikon medyczny 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym rysunku nr 5 4. Tworzywo PVC medyczny 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji rysunku w trakcie realizacji przetargu |  |
| I | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. – 600 szt | Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijmym Zakres przepływu krwi do maksymalnie 7.0 l/min. Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora nie może przekraczać 250 ml. Czas pełnej sprawności oksygenatora minimum 6 godzin. Powierzchnia wymiany gazowej 2.5 m2 Wymiennik ciepła zintegrowany z oksygenatorem i wykonany ze stali nierdzewnej Powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m2 Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierającą heparyny Zbiornik cardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4 litrów. Kardiotom żylny musi być bezwzględnie wyposażony w dwa oddzielne układy filtrujące znajdujące się wewnątrz zbiornika (kardiotomu): 1 to układ filtrujący dla linii ssakowych oraz ventujących krew z pola operacyjnego 2 to układ filtrujący krew żylną która grawitacyjnie spływa do kardiotomu. Konektor wlotowy krwi żylnej umieszczony na szczycie (górna powierzchnia ) kardiotomu - rozmiar 1/2 cala Konektor wlotowy (1/2 cala) musi posiadać dodatkowo możliwość obrotu o 360 st. Kardiotom musi być wyposażone w następujące konektory : wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. - rozmiar 1/2 cala wylot krwi do pompy - rozmiar 3/8 cala wloty linni ssakowych ssakowe 4 x 1/4 cala min 2 konektor filtrowanie - podłączenie typu luer jeden konektor niefiltrowany - podłączenie typu luer wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. porty wlotu i wylotu gazów - rozmiar 1/4 cala porty wlotu i wylotu wody z wymiennika ciepła w oksygenatorze - rozmiar 1/2 cala na szybkozłaczki Hansena Wyjście krwi utlenowanej z oksyganatora musi być wyposażony w shunt który jednocześnie będzie służył do: odpowietrzania systemu, połączenia zestawu krwistej kardioplegii ventowania i odpowietrzania serca. (rysunek nr 6) shunt ten może być dołączony do zestawu drenów Termistory umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i wlocie do cardiotomu żylnego. Na wyposażeniu zestawu oksygenator-kardiotom dwie jałowe zastawki ciśnienia dodatniego podciśnienia, ciśnienie otwarcia zastawki od 0 do 1,3 kPa Termin przydatności do użytku minimum 2 lata. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) - 1 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatorów (tylko i wyłącznie na zamówienie użytkownika) |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia - 600 szt. | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linia żylna z PVC – 1/2x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala Linie na bieżnie pomp: - tętnicza 3/8 x3/32 cala silikon medyczny - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny - linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny z wmontowaną zastawką jednokierunkową Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. Rozmiary i długości poszczególnych linii dołączonym rysunku nr 7 Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętnicznych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 - 600 szt. | Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny Część na pompę: linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie linie na bieżnie pomp – silikon medyczny 3. rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym rysunku nr 8 4. Tworzywo PVC medyczny 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji rysunku w trakcie realizacji przetargu |  |
| I | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 100 szt. | Rozmiar 20Fr, 22Fr oraz 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco - uszczelniającym . Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| V | 1 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 450 szt. | Rozmiar 20Fr, 22 Fr, 24 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco- uszczelniającym. Całkowita długość kaniuli nie przekraczająca 21 cm Kołnierz kanuli z dużym marginesem uszczelnienia. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem ( do opuszki aorty) - 500 szt. | Rozmiary 9 Fr, prowadnica stalowa zakończona igłą, odejście ventu zakończone konektorem ¼ cala Igła z systemem bezpiecznego odpowietrzenia w momencie założenia do aorty Igły wyposażone w system zabezpieczający przed wypływem krwi z aorty w trakcie zakładania oraz łączenia z zestawem do kardioplegii. Tworzywo PVC medyczne Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej. Przeźroczysty korpus z tworzywa sztucznego nietrombogennego Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 100 szt. | Rozmiary 28/36 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 300 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2x1/2 cala. Konektor 1/2X/1/2 zamocowany w kaniuli. Tworzywo PVC medyczne Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 5 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta z owalna częścią środkową - 200 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. długość kaniuli min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2 cala. Konektor 1/2x 1/2 cala umocowany w kaniuli Kaniula z owalną i zbrojoną częścią środkową. Prowadnica kaniuli wykonana z tworzywa umożliwiającego swobodnie i bezpieczne usunięcie po wprowadzeniu ja do serca. Owal kaniuli umożliwiający swobodne ułożenie. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| V | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 10 szt. | Rozmiary 28/38 Fr. długość min. 30 cm Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej - 20 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. długość min. 35 cm Kaniula z dodatkowymi otworami pomiędzy dystalnym i proksymalnym koszykiem umożliwiającymi większy drenaż żylny.(otwory dodatkowe pomiędzy dwoma koszykami drenażowymi) Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| V | 1 | Kaniule żylne zbrojone trzystopniowe proste - 20 szt. | Rozmiar 29/29/29 Fr. długość min. 40 cm bez konektora łączącego. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione - 100 szt. | Rozmiar 24 i 28 Fr, długość do 40cm bez konektora łączącego Zbrojone, zakończone metalową końcówką ze stali nierdzewnej Końcówka kaniuli sztywna i zakrzywiona pod kątem 90 stopni Metalowa końcówka wyposażona w minimum 5 otworów drenażowych Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 3 | Kaniule żylne pojedyncze proste 400 szt. | Rozmiar 28, 30 oraz 32 Fr, długość do 40 cm Zbrojone, zakończone koszykiem z tworzywa sztucznego bez konektora łączącego Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Kaniula powinna być wyposażona w co najmniej 8 otworów wlotowych usytuowanych w części dystalnej które umożliwią dobry drenaż żylny W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) - 5 szt. | Rozmiar 15 Fr, .długość do 35 cm, Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: prowadnica sztywna z uchwytem strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 5 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. - 40 szt. | Rozmiar 8 Fr, Długość kaniuli 25.4cm Końcówka igły stalowa z ogranicznikiem Igła wyposażona w cztery otwory umożliwiające dobra dystrybucje płynu kardioplegicznego. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 6 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne - 200 szt. | Rozmiar 12 Fr ( 135() i 14 Fr (90() Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym Ujście wieńcowe pod kątem 135( lub 90( Długość kaniuli do 20 cm z uchwytem izolującym Uchwyt izolujący ze stali nierdzewnej Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zbiorcze min. 10 szt. |  |
|  | 7 | Vent komorowy z prowadnicą - 300 szt. | Rozmiary 16 Fr. i 20 Fr. długość min. 40 cm konektor łączący ¼ cala Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) Tworzywo silikon medyczny Prowadnica plastyczna do ventów silikonowych Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| V | 1 | Vent komorowy z prowadnicą - 50 szt. | Rozmiary 18 Fr z konektorem łączącym ¼ cala Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) Tworzywo silikon medyczny Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) - 5 szt. | Rozmiar 14 Fr, Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: prowadnica sztywna z uchwytem strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| I | 1 | Ssawka perikardialna miękka z metalową końcówką (do odsysania krwi z worka osierdziowego) - 250 szt. | Długość min. 38 cm Konektor łączący ¼ cala Ssawka zakończona metalową końcówką (sprężynka) Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności min. 2 lata. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Ssawka intrakardialna (do odsysania krwi z jam serca) - 40 szt. | Długość min. 30 cm. Konektor łączący ¼ cala Zakończona elementem obciążającym na końcu cewnika Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| X | 1 | Zestaw do wprowadzania - 40 szt. | Skład zestawu do wprowadzenia 1x 18 Ga – igły typu Seldingera 1x 8 Fr – rozszerzacz 1x12 Fr – rozszerzacz 1x.038 cala x 150 cm – prowadnica 1x 3/8 cala dren PVC długości 15 cm 1x ostrze # 11 Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze - 60 szt. | Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 21 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala długość od 15 cm do 20 cm Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylna - 10 szt. | Kaniula żylna udowa 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala długości od 55 cm do 70 cm. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk Termin przydatności do użycia min. 3 lata |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi - 50 szt. | Kaniule zakrzywioną końcówką w rozmiarach 21 Fr. i 24 Fr. Kaniula wyposażona w minimum piec otworów które zapewniają równomierne rozproszenie strumienia przepływającej krwi. Wyposażona w końcówkę samorozszerzalną umożliwiającą szybkie i bezpieczne wprowadzenie kaniuli Długość kaniuli minimum 37 cm Konektor łączący 3/8 cala Kaniula wyposażona w pierścień szewny umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Opakowanie minimum podwójne W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
|  | 1 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli (jeden set) - 50 szt. | Kaniula udowa żylna o rozmiarze 21 Fr. oraz rozmiarze 25 Fr. Kaniula udowa żylna z dużą ilością otworów drenujących (koszyków bocznych) na długości co min. 25cm Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia). Ilość koszyków drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Skład zestawu do wprowadzenia kaniul 1x 18 Ga – igły typu Seldingera 1x 8 Fr – rozszerzacz 1x12 Fr – rozszerzacz 1x.038 cala x 150 cm – prowadnica 1x ostrze # 11 Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym - 50 szt. | Kaniula tętnicza o rozmiarze 20 Fr oraz 22 Fr Długość całkowita kaniuli minimum 30 cm Kaniula zbrojona odporna na zaginanie, Prowadnica kaniuli zakończona rozszerzaczem, centralnym wypływem Zestaw wyposażony w lider Kaniula zakończona łącznikiem 3/8 cala z odpowietrznikiem, Kaniula wyposażona w przesuwany kołnierz umożliwiający dokładne umiejscowienie oraz zamocowanie. Markery zewnętrzne umożliwiające kontrole głębokości założenia kaniuli. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| X | 1 | Łączniki - 1000 szt. | Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 Łatwość montażu Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
|  | 2 | Trójniki - 1000 szt. | Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8, ½ x 3/8x 3/8 oraz 1/4x1/4x1/4, 3/8x3/8x1/4, 1/2x1/2x3/8 Łatwość montażu Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
| X | 1 | Czujniki ciśnienia. - 1800 szt. | Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz Przetwornik bez urządzenia płuczącego Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem. 2 kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III 2 kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 4 szt. | Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL-30 |  |
| X | 1 | Zestaw do hemofiltracji prowadzonej w trakcie krążenia pozaustrojowego -80 szt. | Powierzchnia membran hemofiltra od 0.7 m 2 Wypełnienie hemofiltra max. 50 ml. Standardowe połączenia typu „post lock” Hemofiltr powinien posiadać dwa porty po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. Hemofiltry przygotowane do bezpośredniego użycia bez konieczności płukania Zestaw drenów służących do podłączenia hemofiltra z zestawem do krążenia pozaustrojowego. Pojemnik na ultrafiltrat z możliwością podłączenia do hemofiltra |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe (holdery) - 1 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych zestawów |  |
|  | 3 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. - 40szt. | pojemność 1000 ml Worek w opakowaniu sterylnym W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| X | 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) - 20 szt. | Zestaw do odwirowywania z głowicą (dzwon do separacji komórkowej) o pojemności 175 ml. kompatybilne z urządzeniem firmy DIDECO COMPACT Pojemnik na krew odsysaną z pola operacyjnego. Zestaw drenów do pobierania krwi odsysanej, Zestaw drenów niezbędnych do podłączenia pojemnika z głowicą i oksygenatorem. Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności min. 1000 ml. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. W opakowaniu zbiorczym min. 4 szt. |  |
|  | 2 | Głowica do pompy bezokluzyjnej - 50 szt. | Głowica bezokluzyjna o wypełnieniu do 60 ml z konektorami 3/8 x 3/8 cala Maksymalny przepływ do 8 l/min. Maksymalne ciśnienie na wyjściu z głowicy do 800 mmHg Całość opakowania w jednym sterylnym opakowaniu, Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S III |  |
|  | 3 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni - 20 szt. | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego o pojemności min 2 litry i filtrze min. 40 mikronów zestaw drenów do odsysania i próżni Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne kompatybilne z urządzeniem DIDECO COMPACT |  |
|  | 4 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni - 20 szt. | Zestaw drenów umożliwiających podłączenie pojemnika z ssakiem w polu operacyjnym oraz podawania antykoagulantu przez wmontowany aparat kroplówkowy dreny do podłączenia próżni Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne kompatybilne z urządzeniem DIDECO COMPACT |  |
|  | 5 | Cewka do pomiaru saturacji krwi żylnej - 50 szt. | cewka do pomiaru saturacji krwi żylnej Rozmiar cewki umożliwiający podłączenie drenów 1/2 cala Łącznik cewki zapakowany, sterylny Cewki dostarczane w oznakowanym opakowaniu kompatybilna z urządzeniem DATA MASTER |  |
|  | 6 | Cewka do pomiaru saturacji oraz hematokrytu w krwi tętniczej - 20 szt. | cewka do pomiaru saturacji oraz hematokrytu w krwi tętniczej Rozmiar cewki umożliwiający podłączenie drenów 3/8 cala Łącznik cewki zapakowany, sterylny Cewki dostarczane w oznakowanym opakowaniu kompatybilna z urządzeniem DATA MASTER |  |
|  | 7 | Jednorazowy plaster do czujnika spływu - 400 szt. | Plastykowy plaster z możliwością przymocowania (przyklejenia) do rezerwuaru żylnego. Znacznik wysokości i wielkości spływu Przeznaczony do pompy Stockert |  |
|  | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i z wbudowaną pompą centyrfugalną do krążenia z minimalnym wypełnieniem + zestaw drenów żylno- tętniczych - 20 szt. | Oksygenator membranowy ze zintegrowanym; - filtrem tętniczym 40 mikronów, - pompą centryfugalną kompatybilną z konsolą pompy odśrodkowej firmy Stockert - filtrem żylnym (pułapka pęcherzyków krwi) o wielkości oczek 120 mikronów Zakres przepływu krwi od 0- 8.0 l/min. Dopuszczalna objętość wypełnienia statycznego modułu Oksygenator + wymiennik ciepła + filtr tętniczy + pompa odśrodkowa + pułapka pęcherzyków krwi żylnej od 650 do 800 ml. Wbudowany filtr żylny (pułapka pęcherzyków krwi) o wielkości oczek 120 mikronów zaopatrzony w linie ¼ cala długości od 1,2 m do 2,0 m z zastawką jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się krwi i zapowietrzeniem filtra. Powierzchnia wymiany gazowej 2.0 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.14 m Dreny z tworzywa PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala Linia żylna z PVC – 3/32x3/32 cala Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala Linie na bieżnie pomp 60 cm: - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny - linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny z wmontowaną zastawką jednokierunkową Kardiotom żylny - wlot sakowe ¼ cala cala, - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x 1/4 cala i 2 x 3/8 cala, - konektory (minimum 2) filtrowanie typu luer - konektory typu luer nie filtrowane. Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. Wyjście z oksygenatora (krew utlenowana) z możliwością podłączenia drenu ¼ cala (c-plegia krwista) z zastawkę zainstalowaną w oksygenatorze która zabezpiecza przed wyciekiem krwi. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze Rysunek układu dołączony do specyfikacji (rysunek nr 9a,b,c) Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętnicznych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| I | 1 | Oksygenator do krążeń z minimalnym wypełnieniem wstępnym z zestawem drenów – 50 szt. | Oksygenator powlekany Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. Zakres przepływu krwi od 1,0 do 7,0 l/min Objętość wypełnienia statycznego nie więcej niż 190 ml. Powierzchnia wymiany gazowej do 1.35 m2 Membrany polipropylenowe Sprawność wymiennika ciepła przy przepływie krwi 4,0 l/min i wody 10 l/min - minimum 64% wymiennik ciepła stalowy o powierzchni do 0,08 m2 Zbiornik żylny oddzielony od kardiotomijnego Zbiornik żylny parametry : pojemność 3200ml wielkość otworów filtra żylnego 80 mikronów zbiornik wyposażony w dyspenser zapobiegający tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza w krwi powracającej przyłącza 2x ¼”; 1x 3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na ¼”; 1x LL niefiltrowany; 1x ¼” port szybkiego wypełnienia Zbiornik kardiotomijny parametry: pojemność 1800 ml wielkość otworów filtra kardiotomijnego 40 mikronów przyłącza 2x1/4”; 1x3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na Luer Lock; 1x ¼” do podłączenia linii Cell Savera Zbiornik żylny i kardiotomijny przystosowane do użycia podciśnienia Na szczycie zbiorników żylnego i kardiotomijnego zastawki pracujące w zakresie ciśnień: od +5 mmHg do -80 mmHg. Zbiornik kardiotomijny wyposażony w dźwignię otwierającą i zamykającą połączenie ze zbiornikiem żylnym Zbiornik żylny i kardiotomijny połączone przeźroczystym shunt-em 3/8” do wizualnej oceny przepływu pomiędzy nimi. Oba zbiorniki sztywne, posiadające odpowietrzenia. Możliwość obrotu oksygenatora względem zbiornika o min. 180°. Możliwość obrotu wieżyczek portów ssakowych obu zbiorników o 360° Minimalny poziom operacyjny w zbiorniku żylnym 250 ml Konektor powrotu żylnego w dolnej części oksygenatora Oksygenator wyposażony w port 3/16” i podłączoną do niego linię 3/16” o długości min. 50 cm zakończoną męskim Luer Lock, umożliwiającą szybkie odpowietrzenie oksygenatora bez konieczności jego zatrzymania oraz recyrkulację o strumieniu do 1500 ml/min m.in. podczas zatrzymania krążenia w hipotermii. Linia z dużym zaciskiem. Oksygenator wyposażony w linie do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej oraz rampę Złącze czujnika temperatury krwi tętniczej umiejscowione na wylocie tętniczym Złącze czujnika temperatury krwi żylnej umiejscowione na wlocie krwi do oksygenatora Oksygenator wyposażony w złącze do podawania kardioplegii krwistej zakończone żeńskim Pos Lock Możliwość zastosowania rezerwuaru kardiotomijnego do autotransfuzji pooperacyjnej Wylot gazów wyposażony w końcówkę umożliwiającą podłączenie kapnometru Oksygenator przystosowany do pracy z pompami zarówno okluzyjnymi jak i odśrodkowymi Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności do użycia min. 3 lata Rysunek nr 10 |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 3 ust. 3 )

##### UMOWA nr ....... /138/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk  , tel. (71) 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. (71) 76 60 464, mgr farm. Adam Klekowski  tel. (71) 76 60 528,  mgr farm. Agnieszka Przybył tel. (71) 76 60 464.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-dr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn. farm Stanisława Mazur

-techn. farm Barbara Ziółek

-techn. farm Halina Ciemała

-techn. farm Adam Klekowski

- techn. farm Agnieszka Przybył

- techn. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 
ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 138/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)