# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 12/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ STYMULATORÓW, DEFIBRYLATORÓW - KARDIOWERTERÓW DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ………………….                                           ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 17.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

Znak sprawy: 12/Med./2013

„Oferta na dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii”

nie otwierać przed dniem 22.03.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 4 661 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 1 360 000,00 |
| 2 - | 296 000,00 |
| 3 - | 119 000,00 |
| 4 - | 143 000,00 |
| 5 - | 104 000,00 |
| 6 - | 490 000,00 |
| 7 - | 486 000,00 |
| 8 - | 674 000,00 |
| 9 - | 240 000,00 |
| 10 - | 117 000,00 |
| 11 - | 43 000,00 |
| 12 - | 91 000,00 |
| 13 - | 107 000,00 |
| 14 - | 301 000,00 |
| 15 - | 20 000,00 |
| 16- | 25 000,00 |
| 17 - | 45 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 656 000,00 zł ( 1 360 000,00 zł + 296 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt. 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33158210-7, 33182100-0, 33182210-4, 33182240-3, 33140000-3.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 171 200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złote, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 50 000,00 |
| 2 - | 11 000,00 |
| 3 - | 4 000,00 |
| 4 - | 5 000,00 |
| 5 - | 4 000,00 |
| 6 - | 18 000,00 |
| 7 - | 18 000,00 |
| 8 - | 25 000,00 |
| 9 - | 8 900,00 |
| 10 - | 4 000,00 |
| 11 - | 1 600,00 |
| 12 - | 3 400,00 |
| 13 - | 4 000,00 |
| 14 - | 11 000,00 |
| 15 - | 700,00 |
| 16 - | 900,00 |
| 17 - | 1 700,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 61 000,00 zł  (50 000,00 zł + 11 000,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  22.03.2013r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 22.03.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy 12/Med./2013”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 % |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % |
| OGÓŁEM | 100% |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.

2.3  Punkty za cenę (cenę brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

  - Punktację za ocena techniczna:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w tabelce stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy   i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                              i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                 z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                      do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza                    do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.          INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 22.03.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. (71) 7660 753,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 22.03.2013r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

| 1. | Przewodniczący - Piotr Strąk | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zastępca Przewodniczący – Grzegorz Jędrzejczyk | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| 5. | Członek Komisji – Dorota Kustrzycka - Kratochwil | ………………………………. zapoznałem się i akceptuję |
| 6. | Członek Komisji – Urszula Tatarek | ………………………………. zapoznałem się i akceptuję |
| 7. | Sekretarz – Agnieszka Karpińska | ………………………………. zapoznałem się i akceptuję |

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii”,  znak sprawy 12/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*  ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

| PAKIET NR 1 - Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ 35 J z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 155 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 155 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 155 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1: |  |  |  |

| PAKIET NR 2 - Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2: |  |  |  |

| PAKIET NR 3 - Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ o małej objętości z alarmem wibracyjnym CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 36 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 3: |  |  |  |

| PAKIET NR 4 - Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4: |  |  |  |

| PAKIET NR 5 - Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5: |  |  |  |

| PAKIET NR 6 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej (CRT-D) z kompletem elektrod | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6: |  |  |  |

| PAKIET NR 7- Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością automatycznego rozpoznawania i leczenia arytmii przedsionkowych | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7: |  |  |  |

| PAKIET NR 8 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący / CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący / CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Elektrody do zatoki wieńcowej: | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 180 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8: |  |  |  |

| PAKIET NR 9 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod przełączania stymulacji lewokomorowej (CRT-D) | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 45 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9: |  |  |  |
| PAKIET NR 10 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) do układu żylnego i CS | zestaw |  |  | 180 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10: |  |  |  |

| PAKIET NR 11 - Zestaw do subselektywnej kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (CS) ułatwiający wprowadzenie elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do subselektywnej kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (CS) ułatwiający wprowadzenie elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11: |  |  |  |

| PAKIET NR 12 - Stymulator jednojamowy CPV 33158210-7 - Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator jednojamowy SSIR | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 12: |  |  |  |

| PAKIET NR 13 - Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy CPV 33158210-7 - Stymulatory |  |
| --- | --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13: |  |  |  |

| PAKIET NR 14-Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe CPV 33158210-7 - Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe | sztuka |  |  | 160 |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 160 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 160 |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 160 |  |  |  |
| 5 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 160 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14: |  |  |  |

| PAKIET NR 15 Stymulator dwujamowy DDDR – przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) CPV 33158210-7 - Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR – przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| PAZEM PAKIET NR 15: |  |  |  |

| PAKIET NR 16 - Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16: |  |  |  |

| PAKIET NR 17 - Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym CPV 33158210-7 - Stymulatory |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Stymulator Zephyr XL DR | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca Tendril STS | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod Peel-Away | zestaw |  |  | 35 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| PAKIET NR 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 155 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 5. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 6. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona ( min. 5 algorytmów) |  |
| 7. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 12. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 13. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 15. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 16. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 17. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

| PAKIET NR 2 – Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) dla osób z kacheksją sercową |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 9. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| 10. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 11 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 13 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |

| PAKIET NR 3 - Zaawansowane kardiowertery - defibrylatory jednojamowy (ICD-VR) o małej objętości z alarmem wibracyjnym |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Objętość ICD ≤ 31 cm³ |  |
| 3. | Grubość ICD ≤ 12 mm |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 5. | Dostarczona energia defibrylacji 36 J |  |
| 6. | Alarm wibracyjny pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 10. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 13. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. – 3 typy i więcej |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 4 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

| PAKIET NR 4 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Waga poniżej 80 g |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
|  | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
|  | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min.5 algorytmów) |  |
|  | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
|  | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorowa w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 19 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. – 3 typy i więcej |
| 5 | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6 | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-43 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | Poniżej 3 – 2 pkt. 3 długości – 5 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan – do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

| PAKIET NR 5 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 7. | Bezprzewodowoa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 13. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt -2 typy 2 pkt. – 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj - 1 pkt 2 rodzaje - 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty - 5pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |
| PAKIET NR 6 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod na modele DF1/DF4 |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 7. | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 11. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 12. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 13. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 16. | Pendrive - min.2GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 17. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 18. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 19. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 20. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt – tak |
| 9. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 68 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

| PAKIET NR 7 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zawansowaną dyskryminacją załamka T |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |
| 6. | Automatyczna ocena parametrów CRT ( analiza AVD/szerokości zespołu QRS ) |  |
| 7. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 8. | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 9. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 10. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 11. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 12. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 13. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 14. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 16. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 17. | Pendrive - min.2GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 18. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 19. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 20. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 21. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 58 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

| PAKIET NR 8 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
| ilość | 40 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK/NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 9. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 10. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 11. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 12. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 13. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 14. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 15. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 16. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 1 pkt. – 3 typy 2 pkt. – cztery typy 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | Razem | 0 - 80 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2. | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3. | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2. | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3. | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

| PAKIET NR 9 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1 | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 9 | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 5) |  |
| 10 | W zestawie elektroda LV z ≥ 3 biegunami |  |
| 11 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12 | Pendrive - min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 13 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-66 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty – 5 pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |

| PAKIET NR 10 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |
| --- |
|  | ilość | 180 |
|  | nazwa koszulki |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Sposób wyjmowania zestawu |  | 0 pkt. – rozrywanie 5 pkt. – rozcinanie nożykiem |
| 2 | Długość koszulki |  | 0 pkt. – 1 typ, 5 pkt. – 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-10 |

| PAKIET 11 - Zestaw do subselektywnej kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (CS) ułatwiający wprowadzanie elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego CS |
| --- |
|  | ilość | 50 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny dystalnego końca koszulki |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna zestawu w części dystalnej < 3 F |  |
| 3. | Światło dla wprowadzenia prowadnika 0.014`` |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Długość zestawu |  | 0 pkt. – 1 typ 5 pkt. – 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-5 |

| PAKIET NR 12 - Stymulator SSIR (jednojamowy) |
| --- |
|  | ilość | 100 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 9. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

|  | Elektrody do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca |  |
|  | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

| PAKIET NR 13 - Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy |
| --- |
|  | ilość | 100 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-17 |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3. | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 5. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca |  |
| 6. | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca |  |
|  | Parametry oceniane |  |
| Lp. |  | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

| PAKIET NR 14 - Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |
| --- |
|  | ilość | 160 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Automatyczny algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe nominalnie włączony z automatyczną zmianą trybu stymulacji AAI – DDD jako zabezpieczeniem w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V |  |
|  | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Dwa algorytmy odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  | 0 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – 3 typy i więcej |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3. | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 5. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa. Bipolarna, średnica ≤ 4.5 wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości) |  |
| 6. | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa 1. Zestawy o różnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka His’a. 2. Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

| PAKIET NR 15 - Stymulator dwujamowy DDDR – przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |
| --- |
| ilość | 5 |
| nazwa stymulatora |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
| 2. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
| 3. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
| 4. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
| 5. | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
| 6. | Automatyczny PVARP |  |
| 7. | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
| 8. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia |  |
| 9. | Brak ograniczeń czasu skanowania urządzenia w MRI |  |
| 10. | Program nocny |  |
| 11. | Histereza częstości rytmu |  |
| 12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 13. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej i komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 14. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 15. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 5 | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
| 6 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| 7 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt) |
| 8 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt. (max 4 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-42 |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3 | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp. | Parametry oceniane |  | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość: 45 - 85 cm |  |  | 1 rodzaj – 2 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | . | 1 rodzaj – 2 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3 | Kształt: prosty, J - do wyboru |  |  | 1 kształt – 2 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  |  | RAZEM | 0-20 |

| PAKIET NR 16 - Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Żywotność urządzenia: min. 12 miesięcy |  |
|  | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  |
|  | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  |
|  | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Całkowita długość zapisu EKG: min. 30 min | . | < 30 min. 0 pkt ≥ 30 min. 10 pkt. |
|  | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | RAZEM | 0-20 |

|  | PAKIET NR 17 – Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym |
| --- | --- |
|  | ilość | 35 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 13 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | „Rate – response” programowalny sensor |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Częstość stymulacji: 40 – 170/ min. |  |
|  | Min. dwa rodzaje histerezy |  |
|  | Stymulacja unipolarna/bipolarna |  |
|  | Amplituda impulsu w zakresie: 0,5 – 7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu: 0,05 – 1,5 ms |  |
|  | Pomiar i programowanie czułości: - w torze przedsionkowym w trybie uni/ bipolarnym w zakresie: 0,1 – 4,0 mV - w torze komorowym w trybie uni/bipolarnym: 1,0 - 10,0 mV |  |
|  | EKG wewnątrzsercowy (IEGM) – minimalny czas zapisu IEGM: 120 s |  |
|  | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy |  |
|  | Funkcje zabezpieczające przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca |  |
|  | Programowalne opóźnienie i refrakcja przedsionkowo – komorowa |  |
|  | Obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną stymulację |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
|  | Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie trwania arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-11 |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca - możliwość wprowadzenia przez itroducer 6F |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | 1 rodzaj – 2 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru | . | 1 rodzaj – 2 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt |
|  | Kształt: prosty, litery J - do wyboru |  | 1 kształt – 2 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

*w przypadku parametrów granicznych odpowiedź NIE spowoduje odrzucenie oferty

…………….…dnia……………                                                                                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i , daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /12/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

REGON: ……………, NIP:……………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostawę stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak,                 dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 71 766 04 64.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 2 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów  (z każdego rozmiaru 2 sztuki ) określone w § 12 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów nastąpi w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zużycia spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Apteka Szpitalna) na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 7.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: stymulatora, defibrylatora - kardiowertera, poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny wszczepionych stymulatorów, defibrylatorów, kardiowerterów. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminach Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z fakturą jej wersję elektroniczną w formacie DATA-FARM lub PDF na dyskietce lub CD lub na adres e-mail: apteka.dostawy@4wsk.pl.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech. farm. Stanisława Mazur

- tech. farm. Barbara Ziółek

- tech. farm. Halina Ciemała

- tech. farm. Adam Klekowski

- tech. farm. Agnieszka Przybył

- tech. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 2 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 13 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej (tj. osób wskazanych w ust. 2) drogą telefoniczną i potwierdzić pisemnie na nr fax nr 71 7660463 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniem oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, po podpisaniu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy oferowanych technik w pakietach 1-17 ( osoby wskazane przez kierownika pracowni). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest: dr n. med. Artur Fuglewicz 71 766 02 33, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na oferowane techniki w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 7, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 13 w terminie 2 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 3 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonych w §7 ust. 1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy / pakietu.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 i § 4 
ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 12/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo