# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 19/Log./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA TERMOMODERNIZACJĘ Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR 2 SZPITALA - BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2

(91304 WROCŁAW 4 WSZKZP K-2857).

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 5 000 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje termomodernizację z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857), które obejmuje:

Zadanie Nr 1

Budowa łącznika komunikacyjnego  między budynkami szpitalnymi Nr 1 i Nr 2, klatek schodowych , dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz zagospodarowaniem terenu

Zadanie Nr 2

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja Techniczna).

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 19/Log./2013

„Oferta na termomodernizację z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857)”

nie otwierać przed dniem 29.04.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót budowlanych o podobnym charakterze (robót ogólnobudowlanych w obiektach użyteczności publicznej) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 3.500.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) każda w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczenia dotyczącego najważniejszych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie §9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) Zamawiający dopuszcza przedkładanie innych dokumentów potwierdzających  należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg robót budowlanych Zamawiający wymaga wykazania wykonania robót ogólnobudowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości min. 3.500.000,00 zł brutto jako roboty najważniejszej.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Kosztorys ofertowy o łącznej wartości oferty zadania wg wartości netto i ceny brutto tj. z podatkiem VAT z podaniem szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady wraz z zestawieniem materiałów, roboczo-godzin i sprzętu.  Zamawiający wymaga dokładnego i szczegółowego określenia w pozycjach kosztorysowych oferty parametrów technicznych, typu, rodzaju wszystkich urządzeń przewidzianych w projekcie do wbudowania w trakcie realizacji umowy.

- Harmonogram robót i finansowania obejmujący poszczególne zakresy robót.

- Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizację z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857), które obejmuje:

Zadanie Nr 1 - Budowa łącznika komunikacyjnego  między budynkami szpitalnymi Nr 1 i Nr 2, klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz zagospodarowaniem terenu

Zadanie Nr 2 - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

Zakres robót Zadania Nr 1, który obejmuje:

* wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową,  wykonanie i pielęgnację nasadzeń zamiennych zgodnie z Decyzją Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu, przebudowę istniejących i budowę nowych sieci uzbrojenia terenu w niezbędne i wymagane media i wolno stojących urządzeń technicznych zasilających nowopowstające obiekty, placów postojowych dla pojazdów uprzywilejowanych, dróg: pożarowych, komunikacji wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych pieszych w obrębie nowopowstającego obiektu z powiązaniem funkcjonalnym z pozostałymi drogami wewnętrznym, waloryzację zieleni i drzewostanu;

* budowę nowych podpiwniczonych, z własnymi ciągami dróg komunikacji pionowej i poziomej - części kubaturowych stanowiących  dobudowę do ścian szczytowych, funkcjonalnie, przestrzennie i komunikacyjnie powiązanych z istniejącymi budynkami szpitalnymi – Nr 1 i Nr 2 oraz łącznika komunikacyjnego z  wyposażeniem we wszystkie niezbędne media wraz z podstawowymi i rezerwowymi źródłami zasilania, w którym mieścić się będą:

- na poziomie kondygnacji podziemnej przy budynku Nr 1 i Nr 2 – pomieszczenia techniczne zasilania w media, magazynowe, szatniowe personelu, socjalne

- na poziomie kondygnacji naziemnych:

> przy budynku nr 1

Parter: pomieszczenie spotkań, gabinet lekarski, klatka schodowa, hall, recepcja,  WC damski, WC męski, wiatrołap;

Piętro 1: cztery gabinety lekarskie, klatka schodowa, korytarz;

Pietro 2: cztery gabinety lekarskie, klatka schodowa, hall;

> przy budynku nr 2

Parter: pokój spotkań, gabinet lekarski, klatka schodowa, hall, recepcja,  WC damski, WC męski, wiatrołap;

Piętro 1: gabinety lekarskie, hall, klatka schodowa, korytarz-łącznik komunikacyjny między budynkami Nr 1 i Nr 2;

Zakres czynności Zadania Nr 2, który obejmuje zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

2. Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102,    tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95

* Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax: 071 / 76 56 731

Po uzyskaniu przez Wykonawcę odbioru nasadzeń zamiennych dokonanego przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego  8-10  we Wrocławiu.

3. Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kody CPV:

45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe

45 22 31 00-7 Konstrukcje stalowe w budynkach

45 26 23 00-4 Betonowanie

45 26 23 10-7 Zbrojenie

45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe

45 41 00 00-4 Roboty okładzinowe (obudowy g-k)

45 41 00 00-4 Roboty tynkarskie

45 42 10 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 43 10 00-7 Roboty okładzinowe ścian i podłóg

45 43 21 11-5 Układanie wykładzin

45 44 21 00-8 Roboty malarskie

45 42 11 00-5 Sufity podwieszone

90 72 16 60-3 Usługi ochrony przed promieniowaniem

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45 31 21 00-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45 33 22 00-5  Instalacje sanitarne

45 34 31 00-4 przejścia instalacyjne ppoż.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje roboty  tj. Zadanie  Nr 1  do 30 grudnia 2013r.,  i złoży dokumenty dotyczące urządzeń dźwigowych w Delegaturze Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, a do dnia 20.02.2014r. uzyska:

a)  pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95,

b)  decyzję na eksploatację dźwigów z Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego,

50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102

Wykonawca do 25 października 2013r. wykona nasadzenia zamienne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń” i Decyzją WSR-Z.6131.2.286.2012.EP l.dz. 12121,305 z dnia 25 stycznia 2013r. Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław a do 10 grudnia 2013r. zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum  97,45 % wartości umowy brutto.

Miejsce realizacji robót

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 29.04.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław –

prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 29.04.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                                z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę  termomodernizację z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857),,

znak sprawy 19/Log./2013”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych, brak możliwości jednoczesnego wyłączenia zasilania części obiektów szpitalnych z istniejących przyłączy na czas przepięcia z do nowych, konieczność zabezpieczenia dróg dojazdowych do użytkowników i dla dostawców poruszających się transportem o znacznych gabarytach oraz zapewnienia dróg ppoż.

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C.

- Konieczność rozszerzenia zakresu prac konstrukcyjnych spowodowanego niemożliwym do przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie

realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli a w konsekwencji katastrofy budowlanej.

- Aneksowanie warunków umowy tj. § 7 Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany

współczynnika Po, na podstawie którego obliczona jest wysokość środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

- Zmiana technologii wykonania robót

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć okres oczekiwania na zakup, dostawę i montaż urządzeń dźwigowych.

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, obejmującego również zabezpieczenie wykonania nowych nasadzeń i opłat za usuniecie drzew i krzewów w przypadku nie zachowania żywotności nasadzeń zamiennych, co powinno mieć odzwierciedlenie w treści

zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie innej niż pieniężna (pod rygorem nie przyjęcia ww. zabezpieczenia przez Zamawiającego).

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.04.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania

Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.04.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2

Podpisy członków komisji

- Przewodniczący Piotr Strąk			    		 .......................................

zapoznałem się i akceptuję

- Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk		 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Urszula Krokosz				           .......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Bogumiła Zawadzka					.......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Zdzisława Nowak  					........................................

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz Piotr Adamaszek                       	 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,, Termomodernizację z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857)”,

Znak sprawy 19/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 60 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

DOTYCZĄCEJ ZADANIA POD NAZWĄ :

„TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR 2 SZPITAL – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU”

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

2. Inwentaryzacja Dendrologiczna z Projektem Nasadzeń

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wycinka drzew i nasadzenia

4. Wycinka drzew i nasadzenia przedmiar robót

5. DTR Karty Katalogowe

6. TOM 1 Branża Architektoniczna i Drogowa

Projekt Wykonawczy. Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt Wykonawczy. Kary pomieszczeń.

Projekt Wykonawczy. Projekt oddymiania klatek schodowych.

Projekt Wykonawczy. Projekt Drogowy

7. TOM 2 Branża Architektoniczna i Drogowa Część Projektowa

8. TOM 3 Branża Konstrukcyjna Projekt Wykonawczy. Projekt Konstrukcji

9. TOM 4 Branża Sieci Sanitarne Instalacje Sanitarne Instalacja Gazów Medycznych

Projekt Wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu sieci sanitarne

Projekt Wykonawczy. Projekt instalacje sanitarne

Projekt Wykonawczy. Projekt instalacje gazów medycznych.

- TOM 5 Branża Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Projekt Wykonawczy. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne

- TOM 6 Projekt wykonawczy branża wszystkie specyfikacje i przedmiary

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty ogólnobudowlane.

Przedmiar robót roboty ogólnobudowlane.

Wyposażenie specyfikacja techniczna dostawy.

Projekt Wykonawczy wyposażenie zestawienie.

Specyfikacja Techniczna roboty drogowe.

Przedmiar robót roboty drogowe.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych projekt zagospodarowania terenu –sieci sanitarne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje gazów medycznych.

Projekt zagospodarowania terenu sieci sanitarne przedmiar robót.

Instalacje sanitarne przedmiar robót.

Instalacje gazów medycznych przedmiar robót.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych .

instalacje elektryczne i teletechniczne .

Instalacje elektryczne i teletechniczne przedmiar robót.

Załącznik nr 3

Umowa nr  …./19/Log/2013

Zawarta w dniu  ……………….2013 r.  we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław , ul. R. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy , nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ     została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości powyżej 5 000 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje dla zadania inwestycyjnego 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław pod nazwą :

Termomodernizacja z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych

budynek nr 1 i 2

do wykonania przedmiot umowy obejmujący:

Zadanie Nr 1

Budowa łącznika komunikacyjnego  między budynkami szpitalnymi Nr 1 i Nr 2, klatek schodowych , dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie Nr 2

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

Zakres robót Zadania Nr 1 obejmuje:

* wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową,  wykonanie i pielęgnację nasadzeń zamiennych zgodnie z Decyzją Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu, przebudowę istniejących i budowę nowych sieci uzbrojenia terenu w niezbędne i wymagane media i wolno stojących urządzeń technicznych zasilających nowopowstające obiekty, placów postojowych dla pojazdów uprzywilejowanych, dróg: pożarowych, komunikacji wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych pieszych w obrębie nowopowstającego obiektu z powiązaniem funkcjonalnym z pozostałymi drogami wewnętrznym, waloryzację zieleni i drzewostanu;

* budowę nowych podpiwniczonych, z własnymi ciągami dróg komunikacji pionowej i poziomej - części kubaturowych stanowiących  dobudowę do ścian szczytowych, funkcjonalnie, przestrzennie i komunikacyjnie powiązanych z istniejącymi budynkami szpitalnymi – Nr 1 i Nr 2 oraz łącznika komunikacyjnego z  wyposażeniem we wszystkie niezbędne media wraz z podstawowymi i rezerwowymi źródłami zasilania, w którym mieścić się będą:

- na poziomie kondygnacji podziemnej przy budynku Nr 1 i Nr 2 – pomieszczenia techniczne zasilania w media, magazynowe, szatniowe personelu, socjalne

- na poziomie kondygnacji naziemnych:

> przy budynku nr 1

Parter: pomieszczenie spotkań, gabinet lekarski, klatka schodowa, hall, recepcja,  WC damski, WC męski, wiatrołap;

Piętro 1: cztery gabinety lekarskie, klatka schodowa, korytarz;

Pietro 2: cztery gabinety lekarskie, klatka schodowa, hall;

> przy budynku nr 2

Parter: pokój spotkań, gabinet lekarski, klatka schodowa, hall, recepcja,  WC damski, WC męski, wiatrołap;

Piętro 1: gabinety lekarskie, hall, klatka schodowa, korytarz – łącznik komunikacyjny między budynkami Nr 1 i Nr 2;

Zakres czynności Zadania Nr 2  obejmuje:

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności przez okres gwarancji.

2.  Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną przez  NC ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE ZYGMUNT WŁOSZEK ul. Rzeczna 8 B, 55-003 Nadolice Wielkie tel./fax. 0-71 325-62-71 Regon: 273476202 NIP: 639-148-14-48 reprezentowane przez Zygmunta Włoszka – Właściciela, w skład której wchodzi:

- Projekt  budowlany

- Projekt wykonawczy – branża architektoniczna i drogowa

- Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna

- Projekt wykonawczy - branża  sieci sanitarne, instalacje sanitarne, instalacje gazów medycznych

- Projekt wykonawczy – branża instalacje elektryczne i teletechniczne

- Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń.

- Przedmiar robót  - roboty ogólnobudowlane

- Przedmiar robót  - roboty drogowe

- Przedmiar robót  - zagospodarowanie terenu – sieci sanitarne

- Przedmiar robót  - instalacje sanitarne

- Przedmiar robót  - instalacje gazów medycznych

- Przedmiar robót  - instalacje elektryczne i teletechniczne

- Przedmiar robót – wycinka drzew i nasadzenia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – roboty ogólnobudowlane

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – roboty drogowe

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – zagospodarowanie terenu – sieci sanitarne

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje sanitarne

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje gazów medycznych

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje elektryczne i teletechniczne

- Specyfikacja Techniczna wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – wycinka drzew i nasadzenia

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje roboty  tj. Zadanie  Nr 1 do 30 grudnia 2013r. i złoży dokumenty dotyczące urządzeń dźwigowych w Delegaturze Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, a do dnia 20.02.2014r. uzyska:

a)  pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95,

b)  decyzję na eksploatację dźwigów z Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102

2.Wykonawca do 25 października 2013r. wykona nasadzenia zamienne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń” i Decyzją WSR-Z.6131.2.286.2012.EP l.dz. 12121,305 z dnia 25 stycznia 2013r. Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław a do 10 grudnia 2013r. zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum  97,45 % wartości umowy brutto.

3.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót wszystkich branż udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru końcowego” wraz uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, skompletowanymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102,

tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95

* Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax: 071 / 76 56 731

oraz zgłasza Zamawiającemu możliwość odbioru nasadzeń zamiennych dokonany przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10 we Wrocławiu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 3

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

Ze strony Zamawiającego - p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Logistyki, tel. 76 60 548, e-mail: ……………………… oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

Ze strony Wykonawcy - ……………………………………………….…………..- Kierownik

budowy, tel. ……………………………….

e-mail: ………………………

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji i jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

3. Zamawiający deleguje swojego przedstawiciela do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie ustaleniami Prawo Budowlane oraz do rozstrzygnięć spraw związanych z realizacją zadania.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej wysokości netto ………………………. zł (słownie:………………………………………………………………….. złotych)

powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Wartość umowy brutto wynosi  ………………………………... zł

(słownie : ……………………………….…..…………… złotych)

2.  Wartość umowy jest wynikiem przyjętych przez Wykonawcę składników cenotwórczych, stawek roboczogodzin i cen wbudowanych  materiałów łącznie z doliczonymi kosztami zakupu materiałów w złożonej ofercie tj.:

-        stawka rb-g              	    :   ........... zł/rb-g ;

-        kosztów pośrednich (R, S)      :   .......... %;

-        zysk (R, S, Kp(R), Kp(S))           :   ........... %;

-        cen materiałów zgodnych ze złożonym kosztorysem ofertowym.

Wartość umowy jest wynikiem rozliczenia kosztorysowego a powstała na podstawie  sporządzonych i określonych przez Zamawiającego przedmiarów robót.

3.  Ostateczna wartość wynagrodzenia ze względu na sposób obmiarowego rozliczenia zamówienia, zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i składniki cenotwórcze określone w pkt. 2.

Ostateczna wartość zadań  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w pkt 1.

- Wykonawca gwarantuje stałość kosztorysowych cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy.

Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość.

Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych - wcześniej nie zaplanowanych w miejsce nie wykonanych, a skalkulowanych w ofercie.

- Wartość robót skalkulowanych w ofercie a faktycznie nie wykonywanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych, co jednak nie może powodować zwiększania wartości umowy. Roboty nie wykonane mogą też zmniejszyć zakres robót i jednocześnie wartość umowy.

- Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego jest:

a)	zrealizowany „harmonogram robót i finansowania”;

b)	sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu), częściowych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń, odbioru nasadzeń zamiennych oraz bezusterkowego odbioru końcowego;

c)	przyjęte kosztorysy powykonawcze złożone po zakończeniu zadania;

d)	dokumentacja powykonawcza określona w § 7 niniejszej umowy.

e)  opracowane przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego „Zestawienie pierwszego wyposażenia” oraz „Zestawienia środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych”

- dla robót wykonanych do 10.12.2013r. do dnia 20.12.2013r.

- dla pozostałych robót do dnia 20.02.2014r.

- „Protokół odbioru końcowego” wraz z wymaganymi certyfikatami, aprobatami techniczne na użyte materiały, technologie. Brak w/w wymaganych dokumentów stanowi przeszkodę do sporządzania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ………………………………………………………………………………………  na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:

- miesięcznie oraz zgodnie z „Harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru częściowego” każdorazowo popartym Kartą Obmiaru i Kosztorysem Powykonawczym;

- po całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z „Harmonogramem robót i  finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „Protokołem odbioru końcowego” popartym Kartą Obmiaru i Kosztorysem Powykonawczym, dokumentacją powykonawczą obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym  „Protokołem odbioru końcowego” oraz po uzyskaniu przez  Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wydane przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102,    tel. 71 765 67 90, tel. MON  656 790, faks 71 765 67 95

* Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax: 071 / 76 56 731

c)  Po uzyskaniu przez Wykonawcę (za pośrednictwem Zamawiającego) odbioru nasadzeń zamiennych dokonanego przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego  8-10 we Wrocławiu.

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w §5 pkt. 1 a), b), c)  oraz  §7 pkt. 1 a) , b), c), d), e), f), g), h), i).

4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu robót i finansowania” w terminie:

- do 30 dni w wysokości od daty przyjęcia faktury.

Termin złożenia ostatniej faktury wyrównującej do kwoty 97,45 % wartości umowy brutto, której mowa w §2 pkt. 2  mija  10.12.2013 r.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.   Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  …………………………………………..

- Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na nr fax. ………………. o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Sprawdzić w ciągu 7 dni przedstawione przez Wykonawcę obmiary i kosztorysy powykonawcze wykonanych robót.

- Zapewnić należyty front robót określony w „Harmonogramie robót i finansowania”

- Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, a Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu zadania ureguluje należności.

- Zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

- Do ryczałtowego  rozliczenia  wody zużytej do pielęgnacji nowych nasadzeń.

Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.

Wykonawca zobowiązany jest :

  - Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy:

    - Przedstawić Zamawiającemu:

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- „Harmonogram robót i finansowania”

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy

    - Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż.

3.   Wydzielić trwale i oznakować plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.   Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania.

Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokole przekazania placu budowy.

5. Wyznaczyć kierownika robót (budowy), który w sposób ciągły będzie nadzorował

realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

6. Przejąć protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i w czasie 3 dni od dnia przekazania przystąpić do realizacji przedmiotu umowy .

B.      W czasie prowadzonych robót:

1. Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część umowy.

2. Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym „Harmonogramem robót i finansowania”

3. Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych.

4. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty przed wbudowaniem materiałów.

5. Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. I utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym normalne funkcjonowanie pozostałym częściom obiektów.

6. Zgłaszać:

- roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;

- odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych;

- rozruch technologiczny;

- odbiór urządzeń;

- odbiór nasadzonych drzew i krzewów niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń;

oraz sporządzać protokoły z ich realizacji przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych Specyfikacji Technicznych.

7.   Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

8.  Wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie i miejscu posadzenia drzew nasadzonych w zamian za usuwane drzewa i krzewy.

9.  Dokonać zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną z projektem nasadzeń”  nowych nasadzeń w przypadku komisyjnego stwierdzenia przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu braku zachowania żywotności drzew i krzewów nasadzonych zamiennie, dokonać nowych nasadzeń zgodnie z w/w projektem.

10.  Prowadzić pielęgnację i podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 12 razy w okresie wegetacji, w szczególności w okresie suszy oraz przez okres trwania gwarancji na wykonane roboty.

11. Niezwłocznie, poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w celu podjęcia działań przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go procedurami.

12. Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

13. Pozostawić uprzątnięty teren budowy oraz zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

14. Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

15.  Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

16. Wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia media na okres jego przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników, koordynować i nadzorować ich wykonanie.

17.  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacji Technicznych.

18.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:

a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokołów odbiorów częściowych, etapowych, nasadzonych drzew i krzewów oraz końcowych;

b) wyników badań, prób i sprawdzeń,

c) oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i  terenu przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej

d) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B”  dla materiałów

e)  opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie

realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie.

19.  Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne dopuszczenie do użytkowania wydane przez:

* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102,       tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95;

* Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax.: 071 / 76 56 731;

oraz  zgłasza Zamawiającemu możliwość odbioru nasadzeń zamiennych dokonany przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego  8-10 we Wrocławiu.

20.  Wykonawca zobowiązuje się dokonać oceny charakterystyki energetycznej w formie opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określone wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem oddawanej do użytku części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową i przekazać 3 egzemplarze Zamawiającemu.

21.  Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością oraz bez zakłóceń części użytkowanych przez Szpital.
22.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w trybie niezwłocznym na własny koszt.

§ 7

1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego:

a)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, wykonanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej

- dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

b)	odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”

- dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego;

c)	odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego”

-	dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na  2 dni  przed dokonaniem odbioru etapowego;

d)   odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

- dla przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych – sprawdzenia drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych Wykonawca dokona we własnym zakresie co udokumentowane będzie protokołem potwierdzającym sprawność w/w  przewodów przed dokonaniem rozruchu technologicznego. Przewody kominowe wentylacji i grawitacji powinny być zakończone wydaniem pozytywnej opinii przez uprawniony Zakład Kominiarski.

Próby, badania i odbiory przewodów kominowych,  instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności:

~ przewody kominowe: wentylacyjne i grawitacyjne

~ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne itp.

e)   rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”

-   dla instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych, a także urządzeń technologicznych podlegające montażowi lub zasilanych energią elektryczną,

Wykonawca dokona próbnego rozruchu technologicznego. Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym  powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego.

  - odbiór urządzeń przewidzianych dla zadania na podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i opracowania protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy;

g)    odbiór drzew nasadzonych w zamian za usuwane drzewa i krzewy  na podstawie „Protokołu odbioru nasadzeń zamiennych”

- dla posadzonych nasadzeń zamiennych wchodzących w zakres czynności składających się na całość zadania, polegający na ocenie zachowania żywotności nowych nasadzeń. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru nasadzeń przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego  8-10 we Wrocławiu.

h)   odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”

-	po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, odbioru nasadzeń zamiennych;

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń;

- książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń, kompletna dokumentacja budowy z naniesionymi na Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych - zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury do geodezyjnych zasobów ewidencyjnych;

- kosztorys powykonawczy;

- ocenę charakterystyki energetycznej w formie opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej oddawanej do użytku części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w 3 egz.

Wykonawca co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy, pisemnie zgłasza Zamawiającemu odbiór końcowy.

Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej

- Przedstawiciela Wojskowej Delegatury Ochrony PPOŻ, Wrocław ul. Obornicka 100-102

- Przedstawiciela Wojskowego Urzędu Dozoru Technicznego

- Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego

i)	odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji

- dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..

- na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych nr……/19/Log./2013

- protokół odbioru końcowego obiektu

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zgłoszenia - Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć  Wykonawcę.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji:

  - w terminie 60 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg. §7;

  - jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana koncepcji ilości itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz za prowadzenie pielęgnacji i podlewanie nowych nasadzeń oraz wykonanie wymiany nasadzeń, które nie wykazują zachowania żywotność przez okres trwania  gwarancji.

Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację robót budowlanych i wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru końcowego i złożenia wymaganych dokumentów.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz wykonywanie serwisowania

zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku lub 2 x w roku zgodnie z zaleceniami producenta) i dokonywania  przeglądów wbudowanych urządzeń i systemów automatyki drzwi w tym przeciwpożarowych.

Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

3.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

5.  Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- 1.  Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………………złotych) w formie ……………………………………………... dla robót ogólnobudowlanych. Za należyte wykonanie niniejszej umowy rozumie się również zabezpieczenie wykonania nowych nasadzeń i opłat za usuniecie drzew i krzewów w przypadku nie zachowania żywotności nasadzeń zamiennych.

2.  Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 10

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,5% wartości umowy brutto za niewykonanie robót o wartości 97,45 % z wartości  umowy brutto do 10 grudnia 2013r.

- 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania nr 1  – liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia 21.02.2014r.;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto;

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §6 pkt. 1 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu harmonogramu według terminu z §6 A pkt. 1 tiret 3.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne;

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

4.    Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 11

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

b) w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §6 pkt.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

c)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w harmonogramie robót i finansowania;

d) jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacjami Technicznymi i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością

e)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i harmonogramu robót i finansowania, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

    - nie należytego zabezpieczenia remontowanego obiektu

- braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

    - nie przestrzegania zasad BHP, p.poż.,

    - nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

    - nie uporządkowania terenu budowy lub placu oraz składu materiałów,

    - transportu materiałów, gruzu niezgodny z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i specyfikacjami branżowymi;

Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

( 13

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać do Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

- Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

- Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

    - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy jest:

- Projekt  budowlany

- Projekt wykonawczy – branża architektoniczna i drogowa

- Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna

- Projekt wykonawczy - branża  sieci sanitarne, instalacje sanitarne, instalacje gazów medycznych

- Projekt wykonawczy – branża instalacje elektryczne i teletechniczne

- Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń.

- Przedmiar robót  - roboty ogólnobudowlane

- Przedmiar robót  - roboty drogowe

- Przedmiar robót  - zagospodarowanie terenu – sieci sanitarne

- Przedmiar robót  - instalacje sanitarne

- Przedmiar robót  - instalacje gazów medycznych

- Przedmiar robót  - instalacje elektryczne i teletechniczne

- Przedmiar robót – wycinka drzew i nasadzenia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – roboty ogólnobudowlane

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – roboty drogowe

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – zagospodarowanie terenu – sieci sanitarne

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje sanitarne

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje gazów medycznych

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – instalacje elektryczne i teletechniczne

- Specyfikacja Techniczna wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót – wycinka drzew i nasadzenia

ponadto

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP

- oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  19Log/2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

..............................................                                                   ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić