# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 21/Med./2013**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

**Zatwierdził:**

dnia .................2013r. ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3** do SIWZ.

ROZDZIAŁ II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

1. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
2. na załącznikach,
3. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć **spis treści.**

15.Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 21/Med./2013

***„Oferta na świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego”***

nie otwierać przed dniem **29.03.2013r.** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP**.

Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia - za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnej autoryzacji producenta sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ na serwis urządzeń, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679). Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia", przy czym do oceny spełniania niniejszego wymogu nie stosuje się zapisów art. 26 ust.2b PZP.

**3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

* + - 1. **DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
6. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
7. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ na serwis urządzeń w formie aktualnego oświadczenia/deklaracji, wydanego przez producenta sprzętu.
8. **w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,** zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).
9. **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:
10. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1a,b,c) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
11. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
12. **Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

1. **POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b).
3. Wzór umowy.

**Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Określenie** **przedmiotu** **zamówienia:**

**Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy**

**Kod CPV:** 50400000-9; 36712200-7

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia:

**Okres trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**

**Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ich wagami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM** | **SPOSÓB OCENY** |
| 1. | Oferowana cena za przeglądy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 kolumna F wiersz 6 | **50%** | minimalizacja |
| 2. | Oferowana cena za naprawy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 2 kolumna C wiersz 4 | **25%** | minimalizacja |
| 3. | Oferowana cena za części zamienne określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 3 kolumna D wiersz 14 | **25%** | minimalizacja |
| **OGÓŁEM** | | **100%** |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

**Ocena ofert:**

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym   
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

**- Punkty za cenę przeglądów** (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100pkt

W - waga kryterium

Amin - cena minimalna w zbiorze ofert (Tabela 1 kolumna F wiersz 6 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

An - cena danej oferty (Tabela 1 kolumna F wiersz 6 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

**- Punkty za cenę napraw** (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100pkt

W - waga kryterium

Bmin - cena minimalna w zbiorze ofert (Tabela 2 kolumna C wiersz 4 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

Bn - cena danej oferty (Tabela 2 kolumna C wiersz 4 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

**- Punkty za cenę części** (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100pkt

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert (Tabela 3 kolumna D wiersz 14 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

Cn - cena danej oferty (Tabela 3 kolumna D wiersz 14 – Załącznik nr 2 do SIWZ)

**- Ocena końcowa oferty**

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Rozdział VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3,** w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wycofania lub wymiany z przedmiotu umowy jednego lub kilku elementów wymienionych w § 2 umowy z jednoczesnym obniżeniem jej wartości.

**Rozdział IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 1 SIWZ.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;
2. Całkowita wartość umowy netto **będzie liczona wg. wzoru: (oferowana wartość netto (zł) za przeglądy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 kolumna E wiersz 6) + (89 430,89zł))**
3. Całkowita cena umowy brutto **będzie liczona wg. wzoru: (oferowana cena brutto (zł) za przeglądy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 kolumna F wiersz 6) + (110 000,00zł)).**

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Rozdział X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU   
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **29.03.2013r.** do godz. **1000** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem**

**Rozdział XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

* **Natalia Wilk** tel. (71) 7660 468,Sekcja Sprzętu Medycznego **–** w sprawach przedmiotu zamówienia
* **Anna Filipek** tel. (71) 7660 119, fax. (71) 7660 119, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych
* **Fax.** (71) 7660 119, (71) 7660550

**Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.**

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi

**Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XIV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.03.2013r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XV. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XVIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - ( wzór ) – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

**Załącznik nr 1**

............................................................ ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego ”***

*Znak sprawy 21/Med./2013*

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

* + - 1. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, **świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**wartość netto**........................................zł ( słownie:…..……....………………………złotych)

**cena brutto** …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **30dni**
3. usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\*   
   ( \**właściwe podkreślić)*,
4. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5. zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (**Załącznik Nr 3)** poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,
6. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
7. Ofertę niniejszą składamy na **………** kolejno ponumerowanych stronach.
8. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

**Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

………dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 2**

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*\* Cenę brutto – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto zł razy ilość – daje wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto (zł) otrzymujemy cenę brutto (zł).*

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeglądy** | | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | **Nazwa** | **Planowana ilość** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| **2** | Przegląd okresowy pompy do kontrapulsacji | **24** |  |  |  |  |
| **3** | przegląd okresowy aparatu do pomiaru czasu krzepnięcia – typ HEMOCHRON 401 | **4** |  |  |  |  |
| **4** | Przegląd okresowy aparatu do pomiaru czasu krzepnięcia – typ HEMOCHRON RESPONSE | **6** |  |  |  |  |
| **5** | Przegląd okresowy zestawu o badań wysiłkowych z bieżnią | **2** |  |  |  |  |
| **6** | **RAZEM** | | | |  |  |

**Tabela 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cennik napraw** | | | |
|  | **A** | **B** | **C** |
| **1** | **Nazwa** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** |
| **2** | Roboczogodzina |  |  |
| **3** | Dojazd (ryczałt) |  |  |
| **4** | **RAZEM** | |  |

**Tabela3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cennik części zamiennych** | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1** | **Nazwa** | **Numer katalogowy** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** |
| **2** | Zestaw serwisowy 5000 hr |  |  |  |
| **3** | Zestaw serwisowy 2500 hr |  |  |  |
| **4** | Dysk bezpieczeństwa |  |  |  |
| **5** | Moduł skraplania pary wodnej |  |  |  |
| **6** | CRM |  |  |  |
| **7** | Kabel EKG+kabelki |  |  |  |
| **8** | Nakrętka Male Luer |  |  |  |
| **9** | Zaczep dysku |  |  |  |
| **10** | Zespół wykrywania krwi |  |  |  |
| **11** | Przełącznik on/off |  |  |  |
| **12** | Akumulatory z wymianą IABP |  |  |  |
| **13** | Dren |  |  |  |
| **14** | **RAZEM** | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| **RAZEM: (Tabela 1 kolumna F wiersz 6) + (Tabela 2 kolumna C wiersz 4) + (Tabela 3 kolumna D wiersz 14)** |  |  |

…………………dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 3**

**Wzór umowy** (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia § 6 ust.2)

**UMOWA Nr ……21/Med/2013**

Zawarta w dniu …………….. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50 – 981 Wrocław

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza Stoinskiego

a

**…………………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

reprezentowanym przez:

1. …………………………………
2. …………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 130 000 EURO.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych niżej wymienionego sprzętu medycznego:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Typ | Kod kreskowy | Nr Seryjny | Nr Ewidencyjny | Rok  Produkcji | Częstotliwość  wykonywanych przeglądów | Producent | Lokalizacja | Planowany termin wykonania pierwszego przeglądu |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | CS 100 | 011172 | SA 155196 C9 | 112-9340 | 2009 | co 6 m-cy | DATASCOPE | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 09.07.2013 |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | IABP S98Xt | 011271 | S806952-B3 | 112-9342 | 2003 | co 6 m-cy | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 16.07.2013 |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | IABP S98XT | 011297 | S807036-C3 | 112-9342 | 2003 | co 6 m-cy | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 10.04.2013 |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | IABP S98XT | 011359 | S807030-C3 | 112-9342 | 2003 | co 6 m-cy | DATACSOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 26.03.2013 |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | IABP S98XT | 011173 | S806996-C3 | 112-9342 | 2003 | co 6 m-cy | DATASCOPE | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.04.2013 |
|  | Aparat do pomiaru czasu krzepniecia | HEMOCHRON 401 | 012114 | T-16901-4 | 120-0015 | 2003 | co 12 m-cy | ITC | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 16.05.2013 |
|  | Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia | HEMOCHRON 401 | 011246 | T-16572-4 | 120-0015 | 2002 | co 12 m-cy | ITC | Pracownia Hemodynamiki | 28.01.2014 |
|  | Aparat pomiaru czasu krzepnięcia | HEMOCHRON RESPONSE | 013589 | HR 6822 | 120-0019 | 2011 | co 12 m-cy | ITC | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 31.01.2014 |
|  | Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia | HEMOCHRON RESPONSE | 013580 | HR 6811 | 120-0019 | 2011 | co 12 m-cy | ITC | Pracownia Hemodynamiki | 04.07.2013 |
|  | Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia | HEMOCHRON RESPONSE | 013588 | HR 6809 | 120-0019 | 2011 | co 12 m-cy | ITC | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 04.07.013 |
|  | Zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią | CASE/S2000 | 010989/010990 | E20G0533 S / PB0035962 | 114-9253 | 2002 | co 12 m-cy | GE | Kliniczne Oddziały Kardiologii | 31.01.2014 |

**oraz od dnia 24.10.2013r:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Typ | Kod kreskowy | Nr Seryjny | Nr Ewidencyjny | Rok  Produkcji | Częstotliwość  wykonywanych przeglądów | Producent | Lokalizacja |
| 12. | Pompa do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej | CS 100 |  | SA 197486 H1 | 112-9340 | 2011 | co 6 m-cy | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Konsola aparatu | CS 100 | 014087 | SA 197486 H1 | 112-9340-a | 2011 | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Wózek | - | 014083 | 1138 | 112-9340-b | 2011 | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Monitor | Laptop | 014086 | MN 197046 H1 | 112-9340-b | 2011 | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Akumulator | Zatrzaskowy | 014085 | B7198361I1 | 112-9340-c | 2011 | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Aparat Doppler | - | 014084 | 900LX0149590-11 | 112-9340-c | 2011 | DATASCOPE | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |

w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

1. W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:
2. Systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową - przeglądy. Przeglądy odbywać się będą z częstotliwością określoną w §1 ust.1 umowy i obejmować będą wykonanie następujących czynności:
   * sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
   * kontrola występowania usterek zewnętrznych,
   * kontrola zużycia części ruchomych,
   * oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,
   * sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,
   * przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatury medycznej włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych,
   * kontrola i czyszczeni dróg odprowadzania ciepła,
   * sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,
   * sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
   * wykonanie modyfikacji technicznych uznanych przez Wykonawcę za konieczne w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów oraz oprogramowania,
   * usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,
   * ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,
   * naprawa wykrytych uszkodzeń,
   * przeszkolenie nowych pracowników w zakresie obsługi urządzenia,
   * doradztwo i porady przez telefon.
3. Wykonanie napraw serwisowych wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych wyszczególnionych w §6 umowy, a w szczególności:
   * wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które nie nadają się do dalszego użytku,
   * dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
   * dokumentację usług serwisowych (raporty serwisowe, wpisy w karcie technicznej aparatu) włącznie z ewentualnym zleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,
   * dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych lub uszkodzonych części
   * w przypadku części nie wyszczególnionych w umowie – Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości 10% od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać wymiany w/w części,
   * w przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową, w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub przeglądu i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji, w takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony z obowiązywania powyższej umowy na podstawie aneksu,
   * koszt dostarczenia części zamiennych obciąża Wykonawcę.

**§ 2**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Przeglądy w zakresie o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) umowy, będą wykonywane zgodnie z częstotliwością określoną w §1 ust.1, w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia – w zakresie całodobowym – rejestrowanie pisemnego zgłoszenia o awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Powiadomienie o Wystąpieniu awarii nastąpi telefonicznie na nr tel. ……………………  
   potwierdzone fax. na nr ………………
4. Ukończenie naprawy winno nastąpić w terminie **3 dni roboczych** od daty zgłoszenia o wystąpieniu awarii. Czas ten może ulec przedłużeniu, o czas potrzebny do zaakceptowania przez Zamawiającego oferty cenowej na części nie objęte umową.
5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o terminie przyjazdu serwisu tel. 71 7660 468 fax. 71 7660 468, e-mail: [ssm@4wsk.pl](mailto:ssm@4wsk.pl).
6. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu (pracownikom Sekcji Sprzętu Medycznego) raportu serwisowego po każdej wizycie serwisowej oraz dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. Po każdym wykonanym przeglądzie okresowym Wykonawca ma obowiązek oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności.
7. Wszelkie koszty transportu/przekazania/przesłania niezbędnych części zamiennych w ramach przeglądów i napraw obciążają Wykonawcę.
8. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu w celu wykonania naprawy obciążają Wykonawcę.
9. W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej **3 dni roboczych**, Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie które uległo awarii. W przypadku napraw trwających poniżej 3 dni roboczych Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie które uległo awarii.
10. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje lub autoryzacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i przepisami.
11. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

**§ 3**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (przeglądów i napraw awaryjnych) na stosownej karcie napraw, przedstawionej przez Wykonawcę, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Raport serwisowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.
4. Zamawiający nie ma prawa do samodzielnej naprawy lub powierzenia naprawy nieautoryzowanemu serwisowi bez zgody Wykonawcy.
5. Zamawiającego obciąża obowiązek potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego awarii urządzenia niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem faksu.
6. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przejazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonywanych prac:

* płk lek med. Wiesław Ruszkowski tel. (071) 7660 203
* Agata Ładniak tel. (071) 7660 128
* Natalia Wilk tel. (071) 7660 468
* Małgorzata Paś tel. (071) 7660 468
* Agnieszka Mikulska tel. (071) 7660 462
* Bartosz Lisowski tel. (071) 7660 462

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:
2. dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,
3. zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych (sanitariaty).
4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapewni Pracownikom Wykonawcy wszelką pomoc jaką wykonawca będzie potrzebował w czasie wykonywania usług serwisowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy.
5. Na czas przeglądu Zamawiający jest zobowiązany udostępnić urządzenie pracownikowi Wykonawcy oraz zapewnić pomieszczenie, w którym przegląd może być wykonany w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami higienicznymi.

**§ 4**

**Warunki gwarancji**

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

* na wymienione części – **6 miesięcy**. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta; okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwisowym,
* na wykonanie usługi – **6 miesięcy.** Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonywanych prac, którą dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej na karcie naprawy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy.

1. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania prac w ramach serwisu.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 5**

**Terminy**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **24 miesięcy** licząc od daty jej zawarcia.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w umowie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami   
   i warunkami prawem określonymi.

**§ 6**

**Warunki płatności**

1. Za obsługę serwisową urządzeń wymienionych w § 1 umowy w zakresie w niej opisanym Zamawiający zapłaci cenę według następującego cennika:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana ilość** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| Przegląd okresowy pompy do kontrapulsacji | **24** |  |  |  |  |
| Przegląd okresowy aparatu do pomiaru czasu krzepnięcia – typ HEMOCHRON 401 | **4** |  |  |  |  |
| Przegląd okresowy aparatu do pomiaru czasu krzepnięcia – typ HEMOCHRON RESPONSE | **6** |  |  |  |  |
| Przegląd okresowy zestawu o badań wysiłkowych z bieżnią | **2** |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cennik napraw i części zamiennych** | | | |
| **Nazwa** | **Numer katalogowy** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** |
| Zestaw serwisowy 5000 hr |  |  |  |
| Zestaw serwisowy 2500 hr |  |  |  |
| Dysk bezpieczeństwa |  |  |  |
| Moduł skraplania pary wodnej |  |  |  |
| CRM |  |  |  |
| Kabel EKG+kabelki |  |  |  |
| Nakrętka Male Luer |  |  |  |
| Zaczep dysku |  |  |  |
| Zespół wykrywania krwi |  |  |  |
| Przełącznik on/off |  |  |  |
| Akumulatory z wymianą IABP |  |  |  |
| Dren |  |  |  |
| Roboczogodzina | |  |  |
| Dojazd (ryczałt) | |  |  |

1. Strony ustalają, że wartość: roboczogodzin, dojazdów i części zamiennych zużytych w ramach umowy nie może przekroczyć w okresie trwania umowy kwoty 89 430,89zł netto (słownie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych, 89/100) / 110 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Całkowita wartość umowy netto wynosi: **……….… zł** (słownie: …………………..)**(Wartość netto umowy będzie liczona wg. wzoru: (oferowana wartość netto (zł) za przeglądy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 kolumna E wiersz 6) + (89 430,89zł))** Cena umowy brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: **……….… zł** (słownie: …………………………)**(Cena brutto umowy będzie liczona wg. wzoru: (oferowana cena brutto (zł) za przeglądy określona w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 kolumna F wiersz 6) + (110 000,00zł)).**
3. Zapłaty będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto …………………………………w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego (Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę niezwłocznie po wykonaniu usługi, potwierdzonej raportem serwisowym i przekazać ją Zamawiającemu).
4. W przypadku części nie wyszczególnionych w umowie rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnej faktury, po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego zgodnie z §1 ust. 2 pkt.b tiret 5.
5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
7. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
8. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

* w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku przedłużenia naprawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyżej terminów określonych w § 2 ust. 4 licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia usunięcia awarii,
* w wysokości 5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego i konserwacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonego przez Zamawiającego terminu przeglądu i konserwacji do dnia jego wykonania,
* w wysokości 10 % ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,
* w wysokości 10 % wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

**§ 9**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 10**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego

**§ 11**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/Med./2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

..............................................                                     ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie   
art. 24 PZP.

…………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

..............................................                                      ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy[[1]](#footnote-1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)