# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 20/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH I DRUTÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę szwów chirurgicznych i drutów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-32.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 20/Med./2013

„Oferta na dostawę szwów chirurgicznych i drutów”

nie otwierać przed dniem 07.05.2013r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 094 500,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 160 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 000,00 |
| Pakiet 3 | 68 000,00 |
| Pakiet 4 | 195 000,00 |
| Pakiet 5 | 9 000,00 |
| Pakiet 6 | 7 000,00 |
| Pakiet 7 | 11 000,00 |
| Pakiet 8 | 10 000,00 |
| Pakiet 9 | 9 000,00 |
| Pakiet 10 | 2 000,00 |
| Pakiet 11 | 1 300,00 |
| Pakiet 12 | 500,00 |
| Pakiet 13 | 8 000,00 |
| Pakiet 14 | 47 000,00 |
| Pakiet 15 | 1 900,00 |
| Pakiet 16 | 190 000,00 |
| Pakiet 17 | 16 000,00 |
| Pakiet 18 | 12 000,00 |
| Pakiet 19 | 15 000,00 |
| Pakiet 20 | 6 000,00 |
| Pakiet 21 | 16 000,00 |
| Pakiet 22 | 11 000,00 |
| Pakiet 23 | 8 000,00 |
| Pakiet 24 | 78 000,00 |
| Pakiet 25 | 84 000,00 |
| Pakiet 26 | 20 000,00 |
| Pakiet 27 | 25 000,00 |
| Pakiet 28 | 8 000,00 |
| Pakiet 29 | 7 000,00 |
| Pakiet 30 | 28 000,00 |
| Pakiet 31 | 38 000,00 |
| Pakiet 32 | 800,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 162 000,00 zł 
(160 000,00 zł + 2 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych i drutów, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33141120-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 42 240,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 6 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 60,00 |
| Pakiet 3 | 2 500,00 |
| Pakiet 4 | 7 000,00 |
| Pakiet 5 | 3 000,00 |
| Pakiet 6 | 250,00 |
| Pakiet 7 | 400,00 |
| Pakiet 8 | 400,00 |
| Pakiet 9 | 300,00 |
| Pakiet 10 | 70,00 |
| Pakiet 11 | 50,00 |
| Pakiet 12 | 20,00 |
| Pakiet 13 | 300,00 |
| Pakiet 14 | 1 800,00 |
| Pakiet 15 | 60,00 |
| Pakiet 16 | 6 000,00 |
| Pakiet 17 | 600,00 |
| Pakiet 18 | 500,00 |
| Pakiet 19 | 500,00 |
| Pakiet 20 | 200,00 |
| Pakiet 21 | 600,00 |
| Pakiet 22 | 400,00 |
| Pakiet 23 | 300,00 |
| Pakiet 24 | 3 000,00 |
| Pakiet 25 | 3 000,00 |
| Pakiet 26 | 800,00 |
| Pakiet 27 | 1 000,00 |
| Pakiet 28 | 300,00 |
| Pakiet 29 | 300,00 |
| Pakiet 30 | 1 000,00 |
| Pakiet 31 | 1 500,00 |
| Pakiet 32 | 30,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 6 060,00 zł  (6 000,00 zł + 60,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 07.05.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 07.05.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i drutów”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć                      wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 07.05.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek  tel. (071) 7660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 07.05.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę szwów chirurgicznych i drutów”, znak sprawy  20/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych i drutów, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| PAKIET NR 1 Szwy niewchłanialne , syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane polibutylanem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5, 4x75cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, wzmocniona, 55mm (4 szwy w saszetce) |  | saszetka |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, min. 75cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, 40mm |  | saszetka |  |  | 744 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 75cm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona, podwójna 70mm |  | saszetka |  |  | 156 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 90cm, 1/2 koła, okrągło -tnąca, podwójna 26 mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min.90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna, 17mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągło - tnąca, 26mm podwójna |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna, 26mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 75cm, 3/8 koła okrągła, podwójna, 13mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5/0, min. 75cm, 3/8 koła igła okrągła podwójna, 13mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 4/0 , min 45cm,¼ koła podwójna szpatułka, 8mm, |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 3/0 , 100cm,½ koła okrągła podwójna 26mm, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 14 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła igła okrągła, 31mm |  | saszetka |  |  | 3552 |  |  |
| 15 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła, igła okrągło –tnąca,48mm |  | saszetka |  |  | 600 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, min.75cm, 26mm, ½ koła igła okrągła |  | saszetka |  |  | 408 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągła podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | 1464 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0 ,90cm, ½ koła igła okrągło -tnąca podwójna zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 372 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 3x45cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe powlekane polibutylanem | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 22 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2, 2x70cm , bez igły |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 23 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 1080 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3,2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 804 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 13x60cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 804 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2,4x75cm,zielona,1/2 koła, igła okrągło tnąca,45mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 ,biały i zielony 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna, ,17mm |  | saszetka |  |  | 90 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 3x3x1,5mm, 17mm |  | saszetka |  |  | 234 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna ,zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm, |  | saszetka |  |  | 228 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, 26mm, |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm, |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 26mm |  | saszetka |  |  | 84 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 100cm zielony 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca, 90mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 13x60cm,bez igły zielony |  | saszetka |  |  | 696 |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 4/0,75cm zielony,1/2 koła igła okrągła podwójna,20mm |  | saszetka |  |  | 264 |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 5,1/2 koła,igła okrągło-tnąca ,4x75cm,zielony |  | saszetka |  |  | 168 |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 5/0,75cm zielony, 3/8 koła, igła okrągła podwójna,13mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 2 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, plecione |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe | 5/0,45cm,1/4koła szpatułka podwójna,8mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe | 5/0, 45cm,1/2 koła szpatułka podwójna,8mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 3 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 1,100cm,1/2 koła, odwrotnie tnąca, 48mm, |  | saszetka |  |  | 444 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 0, 100cm czarny,1/2 koła igła odwrotnie tnąca,40mm |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm niebieski 3/8 koła, igła tnąca konwencjonalnie, 40mm, |  | saszetka |  |  | 2424 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm niebieski, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna dwuwklęsła,26mm |  | saszetka |  |  | 2160 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna o smukłym ostru, 19mm |  | saszetka |  |  | 552 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 75cm 3/8 kola odwrotnie tnącą, 36mm, |  | saszetka |  |  | 576 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 13mm |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 13mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 8/0, 45cm, 1/2 koła igła odwrotnie tnaca 8mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 19mm |  | saszetka |  |  | 792 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, o smukły ostrzu , 26mm |  | saszetka |  |  | 960 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 10/0, 30cm ½ koła, szpatułkowa wklęsła podwójna 5,5mm, |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła ,odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 , 75cm 3/8 koła odwrotnie tnąca, 26mm, |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,30mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 45cm, 3/8 kola igła odwrotnie tnąca,30mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 75cm, 3/8 kola igła odwrotnie tnąca, 30mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 3/0 , 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 100cm czarny,1/2 koła ,okrągła,31mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 2x50cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca z dwoma rureczkami( 40mm), 90mm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe barwione | 2/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca,26mm |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 100cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45mm |  | saszetka |  |  | 372 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 200cm, pętla, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca do chirurgii plastycznej o smukłym ostrzu 19mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 45cm, 24-25mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 4 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu16mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu , 16mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 ,23cm,szpatułka podwójna prosta z mikroostrzem, 16mm, |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 10cm pętla, ¼ koła szpatułka,14mm, |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0 , 60cm, 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna czarna, 8mm |  | saszetka |  |  | 84 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwójna 26mm |  | saszetka |  |  | 1824 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła z mikroostrzem podwójna, 26 mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 564 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 90cm 1/2 koła okrągłą z mikroostrzem, podwójna, 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 936 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 60 cm 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem podwójna, 11mm (do naczyń zmienionych miażdżycowo) |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45 cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 45cm, , 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0 , 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, kolorowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 19mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna ½ koła okrągła z mikroostrzem, 31mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 612 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, ½ koła podwójna z mikroostrzem 40mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 636 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła z mikroostrzem podwójna do naczyń zmienionych miażdżycowo,26mm |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwójna,20mm |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, , ½ koła igła podwójna z mikroostrzem do naczyń zmienionych miażdżycowo, czarna,13mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 75cm, 3/8 koła okrągła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm |  | saszetka |  |  | 336 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 9-9,5mm, 3/8 kola igła okrągła, podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 1692 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, , 3/8 kola igła okrągła podwójna czarna,8mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0 60cm, 3/8 koła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm, |  | saszetka |  |  | 408 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, , ½ koła igła podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm |  | saszetka |  |  | 552 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna,20mm, |  | saszetka |  |  | 1116 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, , ½ koła okrągła podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, , ½ kola okrągła podwójna,17mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ kola okrągła z mikroostrzem podwójna,16mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, , ½ koła igła okrągła podwójna , czarna, 26mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 1,100cm, ½ igła okrągła,65mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 75cm, , 3/8 igła okrągła z mikroostrzem podwójna, czarna,9-10mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna czarna,26mm |  | saszetka |  |  | 384 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, , ½ kola okrągło- tnąca podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 8mm, |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, ½ koła okrągła,31mm |  | saszetka |  |  | 372 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, igła okrągła podwójna prosta do szwu kapciuchowego, 70mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca o smukłym ostrzu do chirurgii plastycznej 26mm, z dwoma guziczkami |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągło – tnąca z mikroostrzem podwójna ,16mm , szew samouszczelniający |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 60cm,½ igła podwójna z mikroostrzem samouszczelniająca 13mm, do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 90cm, ½ koła okrągła podwójna,17mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna czarna ,20mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 44 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 0, 100cm ,1/2 igła okrągła wzmocniona, 31mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 45 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 46 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 75cm niebieski, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 36mm,2 zaciski mocujące, |  | saszetka |  |  | 168 |  |  |
| 47 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm,1/2 koła igła okrągła podwójna,17mm, |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 48 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm , |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 49 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm ,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 50 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 5 Szwy syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, polipropylenowe , (wymagane oznaczenia grubości szwu i opisu rodzaju szwu na saszetce) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 4/0, ½ koła okrągła 2x22mm, min.90cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 4/0, ½ koła okrągła 26mm, min.75cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 3 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 3/0, 3/8 koła odwrotnie tnąca , 16mm,min. 24cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 4 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 3/0, 1/2 koła okrągła 2x26mm, min.90cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 5 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 2/0, ½ koła okrągła 26mm, min. 75cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 6 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 2/0, prosta podwójna okrągła 65mm do szwu kapciuchowego, 75cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 7 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 0, ½ koła igła okrągła 37mm, min. 75cm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 8 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 4/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 16mm,min 45cm,niebieski |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 9 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 5/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 16mm, min.45cm niebieski |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 10 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne, niepowlekane | 6/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 16mm,min 45cm,niebieski |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 11 | Syntetyczne szwy, niewchłanialne ,plecione, wykonane z włókien poliestrowych, powlekane silikonem | 2, 1/2 koła, igła okrągła posiadająca mocne zakończenie tnące z czterema krawędziami przechodząca w zaokrąglony trzon długość 37mm,4x75 cm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 12 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego ) | 2/0, min. 45cm z dwoma blokującymi guziczkami, 3/8 koła odwrotnie tnące, 24mm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 13 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego) | 3/0, 45cm, z dwoma guziczkami blokującymi , 3/8 kola odwrotnie tnąca 24mm |  | saszetka |  |  | 84 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NOWY NR 6 Szwy niewchłanialne monofilamentowe syntetyczne, sterylne z dodatkiem glikolu polietylenowego |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | szew niewchłanialny, monofilamentowy, syntetyczny, sterylny, zbudowany z polipropyleniu, z dodatkiem glikolu polietylenowego. | 2/0 ,26mm, 1/2 koła okrągła 75cm |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 2 | szew niewchłanialny, monofilamentowy, syntetyczny, sterylny, zbudowany z polipropyleniu, z dodatkiem glikolu polietylenowego. | 2/0 ,37mm, 1/2 koła okrągła 90cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 3 | szew niewchłanialny, monofilamentowy, syntetyczny, sterylny, zbudowany z polipropyleniu, z dodatkiem glikolu polietylenowego. | 5/0 ,17mm, 1/2 koła okrągła 90cm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 7 Szwy wchłaniane syntetyczne , wykonane z kwasu poliglikolowego |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm- |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm-- |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro 24mm, 3/8 koła, 70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | 828 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 4/0, igła okrągła,17mm, 1/2 koła,70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 5/0, igła okrągła,17mm, 1/2 koła,70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7: |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 8 Szwy syntetyczne monofilamentowe, wchłaniane , z polipdioksanonu ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce w języku polskim) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 1, 1/2 kola okrągła, 48mm, 150 cm pętla |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 0, ½ koła okrągła wzmocniona, 40mm, 90cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 0, ½ koła okrągła 30mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 2/0, ½ koła okrągła wzmocniona, 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 2/0, 70cm, 26mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 3/0, ½ kola okrągła wzmocniona, 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkankę do 10 tygodni | 3/0, 70cm, 26mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdioksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 3/0, igła prosta, okrągła 2x65mm, min. 70cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 9 Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe, poliamidowe |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1. | Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe, polamidowe, niepowlekane, plecione | 0, 39mm 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,75cm niebieski |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| 2. | Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe, polamidowe, niepowlekane ,plecione | 1, 39mm 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,75cm niebieski |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 3. | Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe, polamidowe, niepowlekane, plecione | 2/0, 39mm 3/8 koła,igła odwrotnie tnąca,75cm niebieski |  | saszetka |  |  | 1116 |  |  |
| 4. | Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe ,polamidowe, niepowlekane, plecione | 3/0, 24mm 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,75cm niebieski |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 5. | Szwy syntetyczne niewchłanialne ,monofilamentowe, polamidowe, niepowlekane, plecione | 4/0, 16mm 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,75cm niebieski |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 10 Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 1, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 2/0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 3/0, 6x35cm, ½ koła igła okrągła 17mm, (6 szt. w saszetce), |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 11 Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce) |
| --- |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 2, 100-150cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 1, 100 - 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 2/0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 12 Szwy niewchłanialne, jedwabne, plecione, powlekane woskiem, syntetyczne, poliamidowe |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna, 36mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 4/0 ,45cm, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła 16mm, |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,75cm,3/8 koła, igła kosmetyczna odwrotnie tnąca,12mm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR12 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 13 Szew jedwabny, niewchłanialny,impregnowane klejem serecynowym |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,180cm,barwione, odcinkowe bez igły |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 2 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,45cm,barwione, odcinkowe, bez igły |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 3 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,75cm,3/8 koła, odwrotnie tnąca,45mm |  | saszetka |  |  | 504 |  |  |
| 4 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 1,180cm,barwione,bez igły |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 5 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2 ,180cm,barwione, bez igły |  | saszetka |  |  | 264 |  |  |
| 6 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 180cm,barwione, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 7 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 36mm |  | saszetka |  |  | 456 |  |  |
| 8 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0,45cm,barwione, odcinkowe, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR13 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 14 Szwy, Druty stalowe – wykonane ze stali nierdzewnej, szew silikonowy (rurka) szew polipropylenowy |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Drut stalowy | 5, 75cm,1/2 koła, igła odwrotnie tnąca obrotowa wzmocniona,55mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 2 | Drut stalowy | 6,48mm,1/2koła,igła okrągło-tnąca zaostrzona,4x45cm |  | saszetka |  |  | 156 |  |  |
| 3 | Drut stalowy | 7,48mm,1/2 koła, igła konwencjonalnie tnąca, 4x45cm, |  | saszetka |  |  | 588 |  |  |
| 4 | Drut stalowy | 2/0, 75 cm, ½ koła, igła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona, 31mm, |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 5 | Szew silikonowy pętlowy, podwójny zmniejszająca nacisk na tkankę. Zabezpiecza delikatne struktury chroniące przed skaleczeniem. | 1,0-1,1,45cm,pętla, 3/8 koła, igła okrągła tępa, 25mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0;igła 3/8 koła;9,3mm igła podwójna, ren- wolfram, do naczyń zmienionych miażdżycowo; |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 15 Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 75cm, 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 75cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm, |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 1, 90cm 1/2 koła, igła okrągło-tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR15 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET nr 16 Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące |
| --- |
| i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu) |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2, min. 70cm, 1/2 koła okrągło - tnąca, 45mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 100cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona/masywna 80mm |  | saszetka |  |  | 552 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca, 40mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca 36mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 70cm, 1/2 koła okrągło- tnąca, 26mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągło –tnąca, 22mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 4/0, 45cm, 3/8 kola igła okrągła rozwarstwiająca, 17mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, min.90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | 936 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, min.90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2,min. 90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | 576 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła rozwarstwiająca, 31mm |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 70cm, , ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 26mm |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 22mm |  | saszetka |  |  | 684 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0, 70cm, ½ koła, okrągła rozwarstwiająca , 26mm |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 4/0, min.70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, czarna 17mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2, 70cm, 45mm, ½ kola igła okrągła wzmocniona |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 90cm, ½ kola igła okrągło-tnąca,36-38mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 90cm, ½ kola, okrągła wzmocniona,40mm |  | saszetka |  |  | 1800 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 90cm, , ½ koła igła okrągła wzmocniona,36-38mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0,70cm, ½ kola okrągła,31mm, |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 4/0, 70cm,3/8 koła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | 1620 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 70cm, ½ koła igła odwrotnie tnąca,30mm, |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 4/0, 70cm, 3/8 koła igła okrągło – tnąca,17mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 36mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 70 cm, ½ koła okrągło – tnąca , 40mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, min.70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 31mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, min.70cm, ½ koła okrągła-rozwarstwiająca, 36mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 70 cm, ½ koła okrągła-rozwarstwiająca, 26mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 70cm, 31mm, tnąco – okrągła, haczykowata o kształcie J |  | saszetka |  |  | 684 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 36-40 mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 60cm, pętla z kaniula , bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 2x70, bez igły |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 1, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 576 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 888 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0 podwiązkowy pocięty 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0 podwiązkowy pocięty 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 1404 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 0, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 1704 |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 3x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 792 |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 192 |  |  |
| 44 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 45 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 2/0,70cm, igła okrągła wzmocniona,40mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 46 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. Okres wchłaniania 56-70 dni. | 3/0,70cm,1/2 koła igła okrągła rozwarstwiająca ,26mm |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 17 Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 8/0, 30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, |  | saszetka |  |  | 192 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. ( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 7/0 ,30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45cm 1/2 koła, szpatułka podwójna z mikroostrzem, 8mm, |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45cm, 3/8 koła szpatułka podwójna, 11mm, |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 5/0 ,45cm, ¼ koła szpatułka podwójna z mikroostrzem, 8mm, |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 45cm,3/8 koła, szpatułka podwójna,11mm, |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 75cm, 30-31 mm, ½ koła igła okrągło - tnąca |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm, |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 150cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 150 cm, bez igły, |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2/0, 150 cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0 ,150 cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 90cm,1/2 koła, igła okrągło-tnąca, 36mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2,150cm,bez igły, |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 5/0, 45cm,1/4 koła podwójna szpatułka z mikroostrzem, 8mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 75cm, , ½ koła, igła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona,20mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 18 Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna z zakończeniem micro point 19mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 4/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna z zakończeniem micro point, 24mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 5/8 koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła, 26mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 24mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, 5/8 koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 90cm, ½ koła okrągła, 48mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR18 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 19 Nici monofilamentowe z glikonatu , wchłaniane między 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach ( szwy pakowane w opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 4/0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 504 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0 igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro, 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 0, ½ koła okrągła 37mm, 90cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 2/0, 1/2kola okrągła 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, ½ koła okrągła, 22mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, ½ kola okrągła, 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, 5/8koła okrągła 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, 3/8 kola odwrotnie tnąca, 19mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 16mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 20 Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem,szwy monofilamentowe wykonane z glikolydu, laktydu, dioksanonu o czasie wchłaniania 90-110 dni,szwy monofilamentowe niewchłanialne syntetyczne, niemutogenne |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 5x45 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni | 1/0 ,48mm, 1/2 koła igła okrągła, 150cm,pętla |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 4 | Szew pleciony, niewchłanialny, sterylny i niemutogenny. Wykonany z fibroiny, bez zawartości gumy serycynowej, wybielany i splatany. Powlekany silikonem lub mieszaniną wosku. | 2,100cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 21 Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni - szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu, 19 mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,24mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła, okrągła rozwarstwiająca, 22mm |  | saszetka |  |  | 420 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, ½ koła, okrągła rozwarstwiająca, 26mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, ½ koła, okrągła rozwarstwiająca, 31mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,17mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,17mm, |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,26mm, |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70 cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,26mm, |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 1, 70cm, ½ koła okrągła,36mm, |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, , ½ koła okrągła, 36mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, , o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0 min, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 21 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 22 Szwy wchłanialne syntetyczne system do zamykania ran, kopolimer kwasu glikolowego, węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni. Czas całkowitego wchłaniania do 180dni. – szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 6/0, 60cm, ½ koła , podwójna 13mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 2 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 5/0, 75cm, ½ koła, podwójna 17mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 3 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 4/0, 90cm, ½ koła, podwójna 17mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 3/0, 75cm,prosta podwójna 60mm,igła okrągła |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 5 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym koncu. Pętlowy chwytak na drugim koncu oraz jednokierunkowych haczyków. | 2/0, 30cm, ½ koła 37mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
|  | Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu. Pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. | 4/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19mm, dł. 45cm, odwrotnie tnąca |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
|  | Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 23 Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni, |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, do zaopatrywania ran gojących się wolno, wydłużony okres podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. Okres wchłaniania 180-210dni. | 0, 70cm,1/2 koła, igła okrągła wzmocniona, 40mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 2 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, do zaopatrywania ran gojących się wolno, wydłużony okres podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. Okres wchłaniania 180-210dni. | 1, 150cm pętla,1/2 koła, igła okrągła przeciwzakłuciowa, 48mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny ,monofilamentowy, wchłanialny, do zaopatrywania ran gojących się wolno, wydłużony okres podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. Okres wchłaniania 180-210dni. | 1, 150cm pętla,1/2 koła 48mm, igła okrągła wzmocniona,48mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 4 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, do zaopatrywania ran gojących się wolno, wydłużony okres podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. Okres wchłaniania 180-210dni. | 3/0, 70cm,1/2 koła, igła okrągła podwójna,48mm. |  | saszetka |  |  | 468 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 24 Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1 ,150cm pętla, ½ koła okrągła wzmocniona,48mm |  | saszetka |  |  | 912 |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 5/0,70cm,igła ½ koła podwójna rozwarstwiająca, igła17mm przyciemniana |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 6/0 ,70cm,igła 3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana, 13mm |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 4/0 , 75cm, ½ kola okrągła , podwójna, rozwarstwiająca przyciemniana, 20-22mm |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 6/0 ,70 cm, 3/8 koła okrągła podwójna z mikroostrzem 9-10 mm |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 6 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1, 150cm pętla, ½ koła okrągła,65mm |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 7 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1,90cm, , ½ koła okrągła wzmocniona,40mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 8 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągła podwójna,26mm, |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 9 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 2/0 70cm, ½ koła okrągła podwójna,26mm, |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 10 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0, 70cm, 20mm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 11 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm, , ½ koła okrągła rozwarstwiająca,20mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 12 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 4/0, 45cm ,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, przyciemniana, 19mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 13 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 5/0, 45cm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 14 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 0, 90cm,1/2 koła,igła okrągła wzmocniona, 40mm, |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 15 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm 1/2 koła, igła okrągła, 22mm |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 25 Szwy wchłanialne plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo – wapniowym |
| --- |
| ( przeznaczone dla b.o. kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej ) |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, okrągła ½ koła, 22mm |  | saszetka |  |  | 392 |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75cm, okrągła ½ koła, 30mm |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | 972 |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni( pętla podwiązkowa) | 0, 52 cm, pętla podwiązkowa, z aplikatorem, do chirurgii endoskopowej |  | saszetka |  |  | 126 |  |  |
| 6 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| 7 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  |  | 828 |  |  |
| 8 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 150cm bez igły |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 9 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 10 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75cm, ½ koła okrągła 40mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 11 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 12 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 576 |  |  |
| 13 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 504 |  |  |
| 14 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 15 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 16 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 17 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, ½ koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 18 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, ½ koła okrągła, 37mm, 90cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 19 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, ½ koła okrągła , 30mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 20 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 4/0, 19mm, 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnaca, 75cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 21 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1/0, 37mm, 1/2 koła, okrągła tępa, 90cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 22 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 48mm, 1/2 koła, okrągła,90cm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 23 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo -wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 37mm, 1/2 koła, okrągła,75cm |  | saszetka |  |  | 468 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 26 Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 3/0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 1/0,48mm, 1/2 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 2/0, 26mm, 1/2 koła okrągła,75cm, |  | saszetka |  |  | 1872 |  |  |
| 5 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 3/0,24mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45cm, |  | saszetka |  |  | 1380 |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 4/0, 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45cm, |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 26 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 27 Szwy syntetyczne monofilamentowe wykonane z glikolydu, kaprolaktonu węglanu trimetylenu oraz laktydu |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 0 ,40mm, 1/2 koła igła okrągła, 75cm |  | saszetka |  |  | 324 |  |  |
| 2 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 1/0 ,48mm, 1/2 koła igła okrągła,90cm |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 2/0 ,26mm, 1/2 koła igła okrągła, 75cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 3/0 ,26mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 5 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 3/0 ,26mm, 1/2 koła okrągła 75cm |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| 6 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 4/0 ,24mm,3/8 koła kosmetyczna, odwrotnie tnąca,75cm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 7 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 5/0 ,19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,45cm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 8 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 5/0 ,19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,45cm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |
| …………….…dnia…………… …............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET NR 28 Szwy niewchłanialne e-PTFE |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szew niewchłanialny e-PTFE, zawierający 4 pętelki o identycznej długości, 2 igły ½ kola, tnąca, 17mm, pętelki skompilowane na podkładce teflonowej 6x3mm, druga podkładka teflonowa 6x3mm służy za strukturę „podporową” szwów; całkowita długość szwów wynosi od 35-42 cm w zależności od wielkości pętelek Rozmiary pętelek: od 14 – 26 (1 op= 4zestawy-saszetki)) |  | saszetka |  |  | 28 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 28 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 29 Znaczniki barwione poliestrowe ( przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) jałowe | cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) |  | opakowanie |  |  | 74 |  |  |
|  | (1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 29 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 30 Taśmy, szwy retrakcyjne do identyfikacji-rozróżniania, podtrzymywania narządów |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Grubość 1,1mm - 1,2 mm w kolorze białym z igłą 3/8 koła, tępą 24,5 - 25 mm, 2x 45 cm |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 2 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 1,5mm w barwiony, bez igły,2x45cm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 3 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 1,5mm w barwiony, bez igły,75cm |  | saszetka |  |  | 250 |  |  |
| 4 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 2,5mm barwione bez igły,2x45cm |  | saszetka |  |  | 1680 |  |  |
| 5 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 2,5mm barwione bez igły,75cm |  | saszetka |  |  | 1296 |  |  |
| 6 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm długość 75cm,bez igły, zielona |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 7 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm, długość 75cm, bez igły, barwione |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 8 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 8mm, długość 75cm,bez igły, barwione |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 9 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm, długość 2x38cm,bez igły |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 30 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 31 Taśmy wchłaniane, znaczniki bawełniane i syntetyczne, zestaw do ekstripilacji żylaków, metalowy szew, monofilamentowy z poli-4-hydroksobutylanu wchłanialny ( opis rodzaju szwu na saszetce) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okrągła – tępa, 85mm, dl.60cm, szer.3mm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 2 | Wchłaniana , syntetyczna taśma do szycia narządów miąższowych | 3mm, ½ koła okrągła – tępa, 65mm, 60cm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 3 | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do obarczania rany pooperacyjnej | 1,3-1,33mm; 3/8 koła odwrotnie tnąca 100mm, podwójna 90cm |  | saszetka |  |  | 488 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okrągła 48mm, 150cm pętla grubości 1 |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 31 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 32 Szwy chirurgiczne do opracowania przeszczepu więzadła krzyżowego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/nr str. w mat. inf. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy niewchłanialne poliestrowe niepowlekane chirurgiczne białe bez igły do opracowania przeszczepu , 2, 150 cm, |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne poliestrowe niepowlekane chirurgiczne białe bez igły do opracowania przeszczepu , 6, 150 cm, |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 32 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy 
i § 3 ust. 3 , daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /20/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostawę szwów chirurgicznych i drutów w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ……….…dni ( max.3 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szefa Wydziału Zaopatrzenia Medycznego, mgr Grzegorz Jędrzejczyk, tel. (71) 766 05 25 oraz mgr farm. Grażyna Wojtczak i dr farm. Monika Krzysik, tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. (71) 76 60 464, mgr farm. Adam Klekowski  tel. (71) 76 60 528,  mgr farm. Agnieszka Przybył tel. (71) 76 60 464.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 
71 7660 463.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-dr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn. farm Stanisława Mazur

-techn. farm Barbara Ziółek

-techn. farm Halina Ciemała

-techn. farm Adam Klekowski

- techn. farm Agnieszka Przybył

- techn. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 
ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 20/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić