# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 58/Med./2013**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYH**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

**Zatwierdził:**

dnia .................2013r. ……................................................

*podpis i pieczęć Kierownika*

*Zamawiającego lub osoby upoważnionej*

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **dostawę narzędzi chirurgicznych.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 – 5.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2 i 2a** do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3 do SIWZ**.

Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP
20. Kopertę należy zaadresować:

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 58/Med./2013

*„***Oferta na** **dostawę narzędzi chirurgicznych**

nie otwierać przed **dniem 05.07.2013r.** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:**

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min.** **58 600,00** **zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet** | **min. (zł)** |
| **Pakiet 1** | 5 300,00 |
| **Pakiet 2** | 28 500,00 |
| **Pakiet 3** | 5 200,00 |
| **Pakiet 4** | 8 600,00 |
| **Pakiet 5** | 11 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości   
min. 33 800,00 zł ( 5 300,00 zł + 28 500,00 zł )

**3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

**1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**

* 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

**2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego**, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

**4) Wykonawca może polegać** na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

**5)** Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

**6)** **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
2. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

**7)** **Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

**2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2 i 2a** do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), **Zamawiający żąda** **oświadczenia Wykonawcy** (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

**Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:**

* Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,
* Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,
* Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:
  + Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

* + Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

**w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.**

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

**UWAGA !** Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie \*.doc lub \*.xls na płycie CD.

1. **POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.
2. Wypełniony wzór umowy załączony jakoZałącznik Nr 3 do SIWZ.

**Rozdział V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa narzędzi chirurgicznych**

**Kody CPV:** 33169000-2; 33169400-6

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia**:** **do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.**

**Miejsce dostawy**

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

**Rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.**

**1. Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **2 300,00** **zł** (słownie: dwa tysiące trzysta złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet** | **WADIUM** |
| **1** | 200,00 |
| **2** | 1 100,00 |
| **3** | 200,00 |
| **4** | 350,00 |
| **5** | 450,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 300,00 zł (200,00 zł + 1100,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **05.07.2013 r.** godz. **10:00**

***UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00***

**2. Forma wpłaty wadium**.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
2. gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),
3. gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **05.07.2013r.** do godz. **10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.**

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław**

**07 1130 1033 0018 7991 8520 0007**

**z zaznaczeniem:**

***,,Wadium w przetargu na dostawę narzędzi chirurgicznych , nr 58/Med./2013. ”***

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (**KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej**) a **kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.**

**UWAGA!**

**W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)**

**Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.**

* 1. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

**VIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – **cena (cena brutto pakietu).**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

**Rozdział IX ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik nr 3,** w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
3. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

**Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Rozdział XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU   
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **05.07.2013r.** do godz. **10:00** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.**

**Rozdział XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
      2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
      3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:
* **Bartosz Lisowski** tel. (071) 7660 462,Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia
* **Arletta Abadżijewa** tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

**Fax:** (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

**Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.**

**Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN**

**W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.07.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.
5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

***Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:***

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2
3. Parametry bezwzględnie wymagane ( Pakiet 1,2,3 ) – załącznik nr 2a
4. Wzór umowy – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - ( wzór ) – załącznik nr 4
6. Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
7. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

**Załącznik Nr 1**

......................................................... ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„Dostawę narzędzi chirurgicznych”,***

***znak sprawy 58/Med./2013***

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i **dostawę** **narzędzi chirurgicznych,** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

***(\* Wskazane jest wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w obrębie których Wykonawca składa ofertę)***

**Pakiet 1**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 2**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 3**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 4**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 5**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **60 dni**
3. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\*

( \*właściwe podkreślić),

1. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠ wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
2. zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (**Załącznik Nr 3)** poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,
3. oferowane narzędzia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. zapewniamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy - dotyczy realizacji umowy ).
5. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
6. **Wadium w kwocie ................................ zł zostało wniesione w dniu ................... w formie ...........................................................................................................................................**
7. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
8. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
9. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

………………….…dnia…………… . ……...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **ASORTYMENT** | | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| **Pakiet 1 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.** | | | | | | | | |
| 1 | Pęseta anatomiczna TYLOR, karbowana, długość 180 mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta anatomiczna ROUND, uchwyt okrągły, prosta, karbowana część robocza, długość 180 mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta anatomiczna ROUND, uchwyt okrągły, zakrzywiona, karbowana część robocza, długość 180 mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna Micro Cooley, uchwyt okrągły, zakrzywiona, ząbkowana część robocza, szerokość 1 mm, długość 160 mm | | szt. | **6** |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki Joseph, ostro- ostre, proste, długość 140mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki Joseph, ostro- ostre, zakrzywione, długość 140mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 7 | Imadło Crile-Wood, proste, długość 150 mm, część robocza wzmocniona wkładką z węglika wolframu | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 8 | Dłuto chirurgiczne, proste, szerokość dłuta 7,5mm, długość 170 mm, ze znacznikami głębokości 6,9,12,14 i 17mm, ergonomiczny uchwyt, kolorowym znacznikiem do natychmiastowej identyfikacji | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 9 | Dłuto chirurgiczne, proste, dwustronne, szerokość dłuta 9 mm, długość 155 mm, ze znacznikami głębokości 6,9,12,14 i 17mm, | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 10 | Odgryzacz kostny Blumenthal, długość 155mm, 30st. | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 11 | Odgryzacz kostny Lempert Delicate długość 160 mm, 30st. | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 12 | Młynek kostny, do dużych fragmetów kostnych, 2 elementowy, karbowana część robocza, gładki zbiorniczek, średnica młynka 40mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki Rochester-Kocher 1x2, proste, długość 180mm | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt do skalpela nr 3, okrągły, ergonomiczny,  długość 145 mm | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 15 | Końcówka do ssaka wykonana ze stali nierdzewnej, satynowana, długość 180mm, średnica wlotu 3 mm, 30 st. | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 16 | Raspator chirurgiczny, dwustronnie zakończony płaską, ostrą, półokrągłą łopatką o szerokościach 5 mm i 7 mm | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 17 | Raspator chirurgiczny MOLT M9 z jednej strony zakończony płaską, ostrą, półokrągłą łopatką o szerokości 7 mm a z drugiej strony ostrą łopatką o szerokości 7 mm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| **Razem Pakiet 1** | | | | | |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | |
| **Pakiet 2 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziałów Szpitalnych** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | | **jm** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Cena brutto** | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 12 cm | | szt. | **4** |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13 cm | | szt. | **4** |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 12 cm | | szt. | **4** |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne Mayo-Stille, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki preparacyjne Lexer, zagięte, końce tępe, dł. 16 cm | | szt. | **6** |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki delikatne oczne, do tęczówki, ostre końce, zagięte, dł. 11,5 cm | | szt. | **6** |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 11,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze naczyniowe Spencer-Wells, zagięte, dł. 13 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste,1x2 z., dł. 10 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, 1x2 z., dł. 12 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze naczyniowe Crille, proste, dł. 14,5 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 15 | Watotrzymacz Farrell, śr. 0,9 mm, dł. 14 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 16 | Watotrzymacz Farrell, śr. 1,2 mm, dł. 14 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 13 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | | szt. | **12** |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm | | szt. | **4** |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki pochwowe Wertheim-Cullen, szczęki zagięte 90°, bruzdowane wzdłużnie, dł. 21 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze hemostatyczne Wertheim 90°, atraumatyczne, dł. 250mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze intubacyjne dla dorosłych Magill, rozm. 250 mm | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 24 | Hak Kocher, łopatka 41x18 mm, rękojeść płaska, ażur., dł. 23 cm | | szt. | **5** |  |  |  |  |
| 25 | Hak Zenker, łopatka 60x12 mm, zagięty kątowo, koniec zagięty, wewnętrznie bruzdowany, dł. 26,5 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 26 | Hak brzuszny Simon, łopatka 115x22 mm, dł. 28 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 27 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 28 | Rozwieracz do ran Weitlaner-Wullstein, tępy 3x3 z., dł. 13 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 29 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 6 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 30 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 9 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 31 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 12 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 32 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 15 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 33 | Linka do wyciągu (do sondy) | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 34 | Kaniula żylna, 1,20x80 mm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 35 | Kaniula naczyniowa Schmid, śr. 4 mm, dł. 15 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 36 | Imadło do igieł Crile-Murray, proste, smukłe, dł. 15 cm | | szt. | **4** |  |  |  |  |
| 37 | Imadło do igieł Jamison, proste, dł. 23 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 38 | Imadło do igieł Wangensteen, proste, dł. 26,5 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 39 | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm | | szt. | **6** |  |  |  |  |
| 40 | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 41 | Ustalacz kostny Ulrich, prosty, dł. 23 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 42 | Ustalacz kostny Urlich, prosty, dł. 25 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 43 | Ustalacz kostny Urlich, prosty, dł. 28 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 44 | Sonda maciczna Sims, giętka, dł. 33 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 45 | Nóż sekcyjny Virchow, pusta rękojeść, dł. całkowita 33,5 cm, dł. ostrza 200 mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 46 | Nóż sekcyjny Virchow, pusta rękojeść, dł. całkowita 38 cm, dł. ostrza 240 mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 47 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | | szt. | **13** |  |  |  |  |
| 48 | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | | szt. | **12** |  |  |  |  |
| 49 | Nóż do resekcji, dł. całkowita 19 cm, dł. ostrza 65 mm, pełna rękojeśc, końcówka sekcyjna | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 50 | Nóż amputacyjny (Langenbeck), dł. całkowita 18 cm, dł. ostrza 55 mm, ostrze "brzuszaste", rękojeśc pusta | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 51 | Nóż amputacyjny (Langenbeck), dł. całkowita 18 cm, dł. ostrza 55 mm, ostrze "smukłe", rękojeść pusta | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 52 | Nożyczki chirurgiczne Standard, proste, końce tępo-tępe, dł. 14,5 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 53 | Nożyczki chirurgiczne Standard, proste, końce tępo-ostre, dł. 14,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 54 | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), zgięte, końce tępo-tępe, dł. 18,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 55 | Nożyczki chirurgiczne, zagięte, smukłe, końce ostro-ostre, dł. 14,5 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 56 | Nożyczki chirurgiczne Kelly, proste, końce ostro-ostre, dł. 16 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 57 | Nożyczki nosowe Heymann, jedno ostrze ząbkowane, dł. cz. roboczej 85 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 58 | Nożyczki jelitowe tępo-tępe z kulką w kształcie haku, dł. 21,5 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 59 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 60 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 61 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 62 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, 1x2 z., dł. 12,5 cm | | szt. | **14** |  |  |  |  |
| 63 | Kleszcze naczyniowe Schnidt, lekko zagięte, dł. 19 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 64 | Kleszcze naczyniowe Adson, proste, dł. 19 cm | | szt. | **14** |  |  |  |  |
| 65 | Silikonowy klin do jamy ustnej rozm. S | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 66 | Silikonowy klin do jamy ustnej z metalowym rdzeniem, rozm. M | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 67 | Silikonowy klin do jamu ustnej z metalowym rdzeniem, rozm. L | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 68 | Linijka pomiarowa X-ray, dł. 52,5 cm, zakres pomiarowy do 500 mm, jedna strona ząbkowana | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 69 | Kaniula ssąca Fergusson, dł. całkowita 18 cm, dł. części roboczej 110 mm, śr. 1,5 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 70 | Kaniula ssąca Fergusson, dł. całkowita 18 cm, dł. części roboczej 110 mm, śr. 2,0 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 71 | Kaniula ssąca Fergusson, dł. całkowita 18 cm, dł. części roboczej 110 mm, 3,0 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 72 | Kaniula ssąca Fergusson, dł. całkowita 18 cm, dł. części roboczej 110 mm, 4,0 mm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 73 | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 74 | Dłuto kostne Stille, płaskie, ostrze skośne, szer. 20 mm, dł. 20,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 75 | Osteom Smith-Petersen, zagięte, szer. 16 mm, dł. 20,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 76 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm | | szt. | **10** |  |  |  |  |
| 77 | Haczyk uszny Wagener, główkowy zagięty, fig. 5, dł. 14 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 78 | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 1, 27 mm, dł. 16 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 79 | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 2, 31 mm, dł. 16 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 80 | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 3, 35 mm, dł. 16 cm | | szt. | **3** |  |  |  |  |
| 81 | Szydło jarzmowe Obwegeser, dł. 24 cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 82 | Łyżka medyczna z podziałką, 20 ccm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 83 | Osteotom Cinelli, 10mm, dł. 16cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 84 | Kontener do sterylizacji z wyposażeniem, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną, z automatycznym wskaźnikiem sterylności (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 270×270×120 mm ± 5 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dopasowanym koszem sterylizacyjnym o wym. 245×255×55 mm ± 5 mm. Kontener wyposażone w etykiety opisowe z naniesionym laserowo napisem, wykonane z materiału odpornego na dezynfekcję oraz sterylizację, taca dopasowana do kontenera, mata silikonowa do tacy ½, 234x244mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 85 | Kosz sterylizacyjny z wyposażeniem na mikro narzędzia z pokrywą, wykonany z blachy perforowanej wykonanej ze stali nierdzewnej, wymiary kosza 277/171/38mm, mata silikonowa dopasowana wymiarami do kosza sterylizacyjnego – 2 szt., etykieta identyfikacyjna aluminiowa, w kolorze zielonym, z tekstem podanym przez Zamawiającego, montowana do pokrywy kosza sterylizacyjnego – 1szt. | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 86 | Wziernik Czerny, odbytniczy, 105x23-28mm, dł. 22,5cm | | szt. | 2 |  |  |  |  |
| **Razem Pakiet 2** | | | | | |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | |
| **Pakiet 3 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Okulistycznego** | | | | | | | | |
| Lp. | **ASORTYMENT** | | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| 1 | Pierścienie fiksacyjne zestaw 8 rozmiarów (15mm-22mm) op.8 szt | | op. | **1** |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki rogówkowe Troutman-Castroviejo prawe, ostro zagięte | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki rogówkowe Troutman-Castroviejo lewe, ostro zagięte | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki rogówkowe Rich prawe, małe ostrza, mocno zagięte | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki rogówkowe Rich lewe, małe ostrza, mocno zagięte | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 6 | Śródoperacyjny tytanowy keratometr | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| **Razem Pakiet 3** | | | | | |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | |
| **Pakiet 4 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Okulistycznego** | | | | | | | | |
| Lp. | **ASORTYMENT** | | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| 1 | Przyrząd do markowania rogówki OSHER - NEUMMANN, 16 ostrzy, dł. rękojeści 11 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do markowania rogówki BORES, 8 ostrzy , dł. rękojeści 10 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułka/łyżeczka CASTROVIEJO, dł. 9,5 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta do szycia rogówki RUBMAN-BORES, dł. 10 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta do podszycia BONN, zęby 1x2 wraz z platformą do wiązania, szer. bransz 12 mm, dł.10 cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta mikrochirurgiczna BARRAQUER(COLLIBRI), 1x2 zęby, z platformą wiązania, szer. 0,12mm, dł.7cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 7 | Imadło BARRAQUER z zamkiem, dł. 11,5 cm, szer. 0,5mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta do podwiązywania TUBINGEN, prosta, dł. 10cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta do podwiązywania TUBINGEN, zagięta, dł. 10cm | | szt. | **2** |  |  |  |  |
| 10 | Kaniula okulistyczna, zagieta, 30 Ga, śr. 0,30 mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki tenotomijne CASTROVIEJO, dł.10cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki do szwów VANNAS, zakrzywione, dł.8cm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula okulistyczna, zagieta, 25 Ga, śr. 0,50 mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze BLAKESLEY proste, część robocza prosta, fig.2, rozm. 3,5mm, bransza dolna nieruchoma z otworem okienkowym, wyposażona w ząbkowania na powierzchni tnącej, bransza góra z małym otworem okienkowym wyposażona w gładkie powierzchnie tnące | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 15 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO - rączka od 6,0 mm do 9,5 mm, skok co 0,5mm | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 16 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.6,0 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 17 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.6,5 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 18 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.7,0 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 19 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.7,5 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 20 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.8,0 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 21 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.8,5 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 22 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.9,0 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 23 | Trepan rogówkowy CASTROVIEJO -ostrze śr.9,5 | | szt. | **1** |  |  |  |  |
| **Razem Pakiet 4** | | | | | |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | |
| **Pakiet 5 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Laryngologii** | | | | | | | | |
| Lp. | **ASORTYMENT** | jm | | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| 1 | Nożyczki nosowe RHINOFORCE II, proste, długość robocza 13cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe o średnicy 3mm, pionowe, zakrzywione 65 stopni do góry, długość robocza 12 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 4 | Dłuto do przegrody, proste, długość robocza 16,5 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER tnące w prawo do dołu, długość robocza 10 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER tnące w lewo do dołu, długość robocza 10 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 7 | Dłuto MASING proste z osłoną boczną z prawej i lewej, szerokość cięcia 10mm, długość robocza 18 cm | szt. | | **1** |  |  |  |  |
| 8 | Adenotom koszyczkowy LA FORCE , standardowy, rozmiar 1, długość robocza 24 cm | szt. | | **2** |  |  |  |  |
| 9 | Adenotom koszyczkowy LA FORCE, standardowy, rozmiar 2, długość robocza 24 cm | szt. | | **2** |  |  |  |  |
| **Razem Pakiet 5** | | | | | |  |  |  |

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 2a**

**PAKIET 1 i 3:**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE OFEROWANYCH NARZĘDZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr / warunek wymagany** | **OPIS oferowanego parametru**  ***nr str. w katalogach***  *potwierdzających wymagane parametry* |
| 1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK, |
| 2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK, |
| 3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK, |
| 4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |
| 4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja  i dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK, |
| 4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK, |
| 4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK, |
| 5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK, |
| 6 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2012 | TAK, |

\* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

*Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru*

……………….…dnia…………… ……….............................................................

*podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym*

*lub posiadających pełnomocnictwo*

**Załącznik nr 2a**

**PAKIET 2:**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE OFEROWANYCH NARZĘDZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr / warunek wymagany** | **OPIS oferowanego parametru**  ***nr str. w katalogach***  *potwierdzających wymagane parametry* |
| 1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK, |
| 2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK, |
| 3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK, |
| 4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |
| 4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja  i dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK, |
| 4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK, |
| 4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK, |
| 5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK, |
| Wymagania dotyczące kontenera: | | |
| 6.1 | Kontener pracujący w systemie otwartym. | TAK, |
| 6.2 | Kontener z barierą p/bakteryjną nie wymagającą wymiany. | TAK, |
| 6.3 | Kontener aluminiowy, pokrywy z aluminium lub termostabilnego tworzywa sztucznego. | TAK, |
| 6.4 | Kontener z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku). | TAK, |
| 7 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2012 | TAK, |
| 8 | W ramach przeglądu okresowego wymagana jest wymiana filtrów | TAK, |

\* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

*Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru*

……………….…dnia…………… ……….............................................................

*podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym*

*lub posiadających pełnomocnictwo*

**Załącznik nr 3**

***Wzór umowy*** *( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i §3 ust. 3)*

**UMOWA nr …./58/Med./2013**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu **………………r**. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,**

z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,**

**Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478

reprezentowanym przez:

**Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO**

a **………………………………………..**

z siedzibą **…………………………………………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

reprezentowanym przez:

**…………………………………………..**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759 z późn. zm. ) o wartości powyżej 130 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot dostawy**

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę   
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego **narzędzi chirurgicznych wg pakietów 1 – 5** w obrębie **pakietu/pakietów nr …………..** wyszczególnionego/nych w § 11 niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, sprzętem lub towarem.

**§ 2**

**Wartość dostawy**

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.
2. Wartość umowy netto: **………………..zł** (słownie ……………….zł 00/100).
3. Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) **………….zł** (słownie :……………………………….....).
4. Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu   
   i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz \*przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).
5. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr **………………………**
2. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie **……..dni ( min. 60 dni )** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego wg § 4 ust. 1, po przekazaniu przedmiotu umowy   
   i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.
3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

**Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie **do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.** Termin dostawy należy ustalić z Agatą Ładniak lub Bartoszem Lisowskim 71 7660 128/462. Osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego: osoby upoważnione: Agata Ładniak, Natalia Wilk, Małgorzata Paś, Agnieszka Mikulska, Anna Błaszkowska, Bartosz Lisowski tel. (71) 7660-128/462/468

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy towaru zastępczego lub nowego, o którym mowa w § 5 ust.5 i 7.

3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane przedmiotem umowy, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

4. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze **min. 2 godziny**, niezwłocznie po dostarczeniu przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest: Agata Ładniak lub Bartosz Lisowski tel. (71) 766 04 62. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin.

**§ 5**

**Odpowiedzialność za wady towaru**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu   
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy   
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres**: ………miesięcy** **( min. 24 miesięcy )**,prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu   
   i przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.
2. \*[[1]](#footnote-1)W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację sprzętu **min. 1 raz** **w roku** ( zgodnie z zaleceniami producenta ). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym sprzętu.
3. Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
4. W przypadku awarii przedłużającej się ponad **7 dni** lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić towar zastępczy na czas naprawy   
   (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).
5. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **7 dni** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 9. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części towaru w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru towaru z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.
6. W wypadku 3 napraw tego samego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić towary na nowe.
7. Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel………………, w godzinach ………… i potwierdzony fax. na nr ………………..
8. Adresy punktów serwisowych:

**- …………………………..**

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577   
   i następnych Kodeksu Cywilnego.
3. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów.

**§ 6**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

* w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,
* w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.
* \*w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania ( pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego)
* w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania naprawy za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w § 5 ust.6 do dnia jej wykonania.
* w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
* w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 7**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

**§ 8**

**Zmiana umowy.**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych   
   w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 9**

**Postępowanie polubowne.**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

**Pozostałe postanowienia.**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 11**

**Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych   
wg załącznika nr 2 i 2a**

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 58/Med.2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

..............................................                                     …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

..............................................                                 ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne  
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm)).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 6**

..............................................                                      ............... dn.....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy[[2]](#footnote-2) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ……….......................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1. \*dot. Pakietu 2 ( kontener ) [↑](#footnote-ref-1)
2. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)