# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 57/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ZASTAWEK SERCA, PIERŚCIENI, PROTEZ NACZYNIOWYCH, SZWÓW NACZYNIOWYCH ORAZ ŁAT NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOCHIRURGII ORAZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759                  z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 - 26.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i nr 2a 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie                         z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 57/Med./2013

„Oferta na  dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat

na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.”

nie otwierać przed dniem 10.07.2013r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 104 840,00 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części minimum w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 17 700,00; |
| 2 - | 17 300,00; |
| 3 - | 4 300,00; |
| 4 - | 25 800,00; |
| 5 - | 48 600,00; |
| 6 - | 60 900,00; |
| 7 - | 27 000,00; |
| 8 - | 19 400,00; |
| 9 - | 18 900,00; |
| 10 - | 45 900,00; |
| 11 - | 26 000,00; |
| 12 - | 47 900,00; |
| 13 - | 12 300,00; |
| 14 - | 6 700,00; |
| 15 - | 6 500,00; |
| 16 - | 12 800,00; |
| 17 - | 240,00; |
| 18 - | 190 300,00; |
| 19 - | 29 700,00; |
| 20 - | 38 900,00; |
| 21 - | 72 900,00; |
| 22 - | 32 400,00; |
| 23 - | 121 000,00; |
| 24 - | 28 500,00; |
| 25 - | 155 500,00; |
| 26 - | 37 400,00; |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 35 000,00 zł 
(17 700,00 zł + 17 300,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia    20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA !

Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie                              *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1) lit. b. SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33182220-7, 33184200-5, 33169000-2, 33140000-3, 33141120-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 925,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 656,00; |
| 2 - | 640,00; |
| 3 - | 160,00; |
| 4 - | 957,00; |
| 5 - | 1 800,00; |
| 6 - | 2 254,00; |
| 7 - | 1 000,00; |
| 8 - | 720,00; |
| 9 - | 700,00; |
| 10 - | 1 700,00; |
| 11 - | 962,00; |
| 12 - | 1 775,00; |
| 13 - | 456,00; |
| 14 - | 248,00; |
| 15 - | 240,00; |
| 16 - | 476,00; |
| 17 - | 9,00; |
| 18 - | 7050,00; |
| 19 - | 1 100,00; |
| 20 - | 1 440,00; |
| 21 - | 2 700,00; |
| 22 - | 1 200,00; |
| 23 - | 4 480,00; |
| 24 - | 1 056,00; |
| 25 - | 5 760,00; |
| 26 - | 1 386,00; |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 296,00 zł  
( 656,00 zł + 640,00 zł ) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 10.07.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1   Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 10.07.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii

oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH

OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Pakiety 18, 19, 23, 24, 25  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Pakiet nr  1-17, 20, 21, 22, 26 - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium - cena (cena brutto pakietu).

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % | minimalizacja |

- Ocena ofert

A.  Pakiety nr 18, 19, 23, 24, 25:

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3  Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 18, 19, 23, 24, 25.

B.  Pakiet nr  1-17, 20, 21, 22, 26:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena - 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć   wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel  z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.07.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego             7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek  tel. (071) 7660 401,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa 
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.           MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  10.07.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.          SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.      OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym                 w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo-cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów /warunków bezwzględnie wymaganych – załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia .........................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”,

znak sprawy  57/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  
(Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ................................................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na …..…… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 1 Protezy naczyniowe tkane, łuku aorty, z czterema odnogami, uszczelniane naturalnym kolagenem bydlęcym typu I, okres resorpcji uszczelnienia do 6 tygodni, dwustronnie welurowane z większymi zewnętrznymi pętlami i mniejszymi wewnętrznymi, przepuszczalność 5ml/cm2/min, bez konieczności preclottingu. Rozmiar: 20-34mm, długość 50cm, średnice odnóg 10/10/8/8mm dla średnic pnia 20-30mm oraz 12/10/10/10 dla pnia 32-34mm, długość odnogi do kaniuli perfuzyjnej 20cm, dł pozostałych trzech odnóg 15cm . CPV 33184200-5 - Protezy naczyniowe Kardiochirurgia |
| 1 | Protezy naczyniowe tkane, łuku aorty, z czterema odnogami, uszczelniane naturalnym kolagenem bydlęcym typu I, okres resorpcji uszczelnienia do 6 tygodni, dwustronnie welurowane z większymi zewnętrznymi pętlami i mniejszymi wewnętrznymi, przepuszczalność 5ml/cm2/min, bez konieczności preclottingu. Rozmiar: 20-34mm, długość 50cm, średnice odnóg 10/10/8/8mm dla średnic pnia 20-30mm oraz 12/10/10/10 dla pnia 32-34mm, długość odnogi do kaniuli perfuzyjnej 20cm, dł pozostałych trzech odnóg 15cm |  | 20-34 mm; dł. 50 cm; średnice odnóg 10/10/8/8 mm dla średnic pnia 20-30 mm oraz 12/10/10/10 dla średnic pnia 32-34 mm; dł. odnogi do kaniuli perfuzyjnej 20 cm, dł. pozostałych 3 odnóg – 15 cm. | 8 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 2 Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,32 mm, przepuszczalność ≤0,5ml/cm2/min: łuk aorty śr. 20x10x8x8x10 do 34x10x8x8x10 dł. 50x30x30x30x30) CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Kardiochirurgia Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,32 mm, przepuszczalność ≤0,5ml/cm2/min: łuk aorty |  | śr. od 20x10x8x8x10 do 34x10x8x8x10 dł. 50x30x30x30x30 | 8 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 2: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 3 Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Kardiochirurgia Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane; |  | Średnica 14mm-38 mm, długość min. 30cm | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 3: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 4 Protezy naczyniowe CPV 33184200-5 Kardiochirurgia |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |  | śr. 6 do 8 [mm] dł. 20cm | 5 |  |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się, grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |  | śr. 22 do 36 [mm] długość15 cm | 50 |  |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania na odcinku 3 cm) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min |  | śr. 24 do 34 [mm] dł. 15 cm | 5 |  |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min |  | Śr.38mm, dł. 30cm | 1 |  |  |  |
| 5. | Protezy naczyniowe PTFE niezbrojone |  | Śr. 6 do 8 mm dł. 20 cm | 1 |  |  |  |
| 6. | Protezy łuku aorty, tkana, uszczelniana kolagenem jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min |  | śr. 22x10x8x8x10 do 30x10x8x8x10 dł. 50x30x30x30x30 | 1 |  |  |  |
| 7. | Protezy naczyniowe z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |  | śr. 22x10 do 34x10 dł. 35x40 | 4 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 4: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 5 Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane lub dziane, uszczelniane żelatyną wchłaniana na drodze hydrolizy dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane |  | Średnica 6-24mm, długość min. 15 cm | 20 |  |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe dziane |  | Średnica 6-24mm, długość min. 30 cm | 20 |  |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe dziane |  | Średnica 6-14 mm, długość min. 60cm | 30 |  |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe dziane |  | Średnica 12/6mm – 24/12mm, długość min. 45cm | 40 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 5: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 6 Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane;. CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie welurowane. Proteza naczyniowa dziana. |  | Średnica 6 mm-24 mm, długość min. 15cm | 120 |  |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie welurowane. Proteza naczyniowa dziana. |  | Średnica 6 mm-24 mm, długość min. 30cm | 50 |  |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie welurowane. Proteza naczyniowa dziana. |  | Średnica 6 mm-14 mm, długość min. 60cm | 50 |  |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie welurowane. Proteza naczyniowa dziana. |  | Średnica 12/6 mm-24/12 mm, długość min. 45cm | 70 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 6: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem jednostronnie zewnętrznie welurowane antybakteryjne impregnowane solami srebra i triklosanem 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica od 6-24mm, długość 40 cm |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica 12/6-24/12mm, długość 50 cm |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 7: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 8 Protezy naczyniowe dziane z dodatkowym odwróconym splotem ,proste, uszczelniane kolagenem jednostronnie zewnętrznie welurowane 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; pachowo – dwuudowe, zbrojone - 8x8mm, długość odcinków dystalnych 20/35 cm; część zbrojona 45//20 cm; długość całkowita 85/55cm |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone -8x8mm, długość odcinków dystalnych 20/25 cm; część zbrojona 45/30 cm; długość całkowita 85/55cm |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone - 8x8mm, długość odcinków dystalnych 20/25 cm; część zbrojona 60/30 cm; długość całkowita 100/55cm |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone - 10x8x8mm, długość odcinków dystalnych 25/35 cm; część zbrojona 35/20 cm; długość całkowita 85/55cm |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone - 8x6x6mm, długość odcinków dystalnych 25/35 cm; część zbrojona 35/20 cm; długość całkowita 85/55cm |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49 mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min, czterodrogowe - 16 / 8 / 7 mm |  | 4 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 8: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 9 Łaty naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, grubość 0,41mm, przepuszczalność ≤5ml/cm²/min bądź żelatyna wchłaniana na drodze hydrolizy grubość 0,36mm przepuszczalność ≤5ml/cm²/min CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Łaty naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, grubość 0,41mm, przepuszczalność ≤5ml/cm²/min |  | od 6/75 do 15/75mm | 70 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 9: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 10 Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem antybakteryjne impregnowane solami srebra oraz łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem grubość 0,41 mm przepuszczalność <5mml/cm2/min. CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem antybakteryjne impregnowane solami srebra grubość 0,41 mm przepuszczalność <5mml/cm2/min |  | wymiary 14/75mm | 50 |  |  |  |
| 2 | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem grubość 0,41 mm przepuszczalność <5mml/cm2/min |  | wymiary 10/150 mm i 14/75 mm | 300 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 10: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 11 Łaty do rekonstrukcji dla O. Chirurgii Naczyniowej i O. Kardiochirurgii. 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. |  | 1cmx10cm | 2 |  |  |  |
| 2. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. |  | 2cmx10cm | 2 |  |  |  |
| 3. | Łata do rekonstrukcji kardiochirurgicznych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający (1 sterylnie, zapakowana łata) |  | 4cmx7cm | 2 |  |  |  |
| 4. | Łata do rekonstrukcji kardiochirurgicznych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający(1 sterylnie, zapakowana łata) 7cm x 10cm |  | 7cmx15cm | 2 |  |  |  |
| 5. | Łata do rekonstrukcji osierdzia, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający, przeciwzrostowy (1 sterylnie, zapakowana łata) 7cm x 10cm |  | 7cmx10cm | 2 |  |  |  |
| 6. | Łata do rekonstrukcji osierdzia, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający, przeciwzrostowy (1 sterylnie, zapakowana łata) 7cm x 15cm |  | 7cmx15cm | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 11: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 12 Protezy naczyniowe wykonane z PTFE , ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4mm CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Proteza o średnicy 5mm, długość min.10cm |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Niezbrojone, średnica 6-8mm, długość min.20cm |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Niezbrojone, średnica 6-8mm, długość min.50cm |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, zbrojone 6-8mm, dł. min.20cm |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, zbrojone 6-8mm, dł.min. 50cm |  | 25 |  |  |  |
| 6 | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, zbrojone 6-8mm, dł. min.80cm |  | 15 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 12: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 13 Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane ( przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzną zapobiegającą tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mm 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane (przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzna zapobiegająca tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mm |  | Proteza o średnicy 6-8mm, dł.min.50cm – bez zbrojenia | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  | Proteza o średnicy 6-8mm, dł. min.80cm – bez zbrojenia | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  | Proteza o średnicy 6-8mm, dł. min.80cm - zbrojona | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  | Proteza o średnicy 6-8mm, dł. min.50 cm - zbrojona | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 13: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 14 Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warstw, warstwa wewnętrzną wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzną wykonana z dzianego poliestru minimalizującą krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, niezbrojone |  | Średnica 6,8mm, dł. 40cm | 2 |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia |  | Średnica 6,8mm, dł. 40cm | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 14: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 15 Protezy naczyniowe poliestrowe uszczelniane żelatyną z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE CPV 33184200-5 Protezy naczyniowe Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Protezy naczyniowe poliestrowe uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, |  | Średnica 8x7mm, długość 90x40cm | 2 |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe poliestrowe uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, |  | Średnica 10x8mm, długość 90x40cm | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 15: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 16 Szwy naczyniowe z PTFE Kardiochirurgia poz. 1-5, poz. 5-7 Chirurgia Naczyniowa CPV 33141120-7 - Zaciski, szwy podwiązki naczyniowe Kardiochirurgia Chirurgia Naczyniowa |
| 1 | Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE z podkładami, igła okrągła 1/2 koła (12 sztuk w 1 op.) |  | długość nici 91 cm długość igły 22 mm | 5 |  |  |  |
| 2 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE; igła ostra ½ koła (12 sztuk w 1 op.) |  | długość nici 91 cm długość igły 17 mm | 1 |  |  |  |
| 3 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE; igła ostra ½ koła (12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 76 cm długość igły 13 mm | 1 |  |  |  |
| 4 | Szwy naczyniowe 5-0 z PTFE; igła okrągła ½ koła (12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 91 cm długość igły 18 mm | 1 |  |  |  |
| 5 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 5-0; igła okrągła ½ koła, ( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76cm | 6 |  |  |  |
| 6 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 6-0; igła okrągła 3/8 koła, ( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76cm | 12 |  |  |  |
| 7 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 6-0;igła okrągła 1/2 koła( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76 cm | 6 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 16: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 17 Kardiochirurgia CPV 33140000-3 Materiały medyczne Kardiochirurgia |
| 1 | Podkładki teflonowe PTFE (w 1 opak. 24 saszetek) |  | o wymiarach 3*7 mm | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 17: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 18 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz z 2 kompletem miarek z trzymakami zastawek |  | 19-25 | 60 |  |  |  |
| 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz +2 kompletem miarek z trzymakami zastawek |  | 25-31/33mm | 10 |  |  |  |
| 3 | Systemy do korekcji zastawki mitralnej u pacjentów ze złożoną patologią płatka tylnego + 2 kompletem miarek z trzymakami zastawek |  | 26-38 | 10 |  |  |  |
| 4 | Zastawki biologiczne stentowe, aortalne o zredukowanej reaktywności i zwiększonej biokompatybilności wykonane z pericardium wieprzowego o zwiększonej elastyczności+ 2 komplet miarek z trzymakami zastawek |  | 21-27mm | 5 |  |  |  |
| 5 | Biologiczne zastawki serca aortalne wraz z biologiczną protezą aorty wstępującej Conduit +2 kompletami miarek z trzymakami zastawek |  | 21-29mm | 5 |  |  |  |
| 6 | Zastawki serca aortalne wraz z biologiczną protezą aorty wstępującej poszerzaną(Conduit) +2 kompletami miarek z trzymakami zastawek |  | 19-29mm | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 18: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 19 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawka biologiczna stentowa aortalna i mitralna o zwiększonej odporności na kalcyfikację i uszkodzenia strukturalne ( wykonana z osierdzia wołowego) + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | aortalna 19-29 mitralna 25–33 | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 19: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 20 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | System do plastyki zastawki trójdzielnej MC3 dopasowany do anatomicznego trójwymiarowego kształtu pierścienia zastawki trójdzielnej, umożliwiając dokładniejsze remodelowanie zastawki, elastyczne pierścienie dostępne w rozmiarach 26-36mm + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 26-36 | 40 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 20: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 21 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej - półsztywne + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-40 | 75 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 21: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 22 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii oraz przy niedomykalności niedokrwiennej – sztywne profilowane + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-34 | 15 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 22: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 23 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 25-33 (przynajmniej 5 rozmiarów) | 40 |  |  |  |
| 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 19-31 (przynajmniej 7 rozmiarów) | 60 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 23: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 24 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33184200-5 Protezy naczyniowe |
| 1 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą naczyniową (conduit) oraz wypalarkami jednorazowymi + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 19-33 | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 24: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 25 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawki serca biologiczne stentowe aortalne i mitralne + po 2 kpl. miarek mitralnych i aortalnych z trzymakami zastawek |  | aortalna – 19-29 mitralna – 25-33 | 120 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 25: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 26 CPV 33169000-2; Przyrządy chirurgiczne 33141120-7 Zaciski, szwy podwiązki naczyniowe |
| 1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  | - | 30 sztuk |  |  |  |
| 2 | Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  | - | 2 sztuk |  |  |  |
| 3 | Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  | - | 30 sztuk |  |  |  |
| 4 | Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  | - | 1 zestaw |  |  |  |
| 5. | Uchwyt retraktora-zamienny uchwyt i śruba |  | - | 1 zestaw |  |  |  |
| 6. | Ostrza stałe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  | - | 1 zestaw |  |  |  |
| 7. | Ostrza obrotowe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  | - | 1 zestaw |  |  |  |
| 8. | Ostrza stałe z cokołem do umieszczenia w retraktorze |  | - | 1 zestaw |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe wkładki do zaczepiania nici do retraktora |  | - | 100 sztuk |  |  |  |
| 10. | Igła z kulką do heparyny |  | - | 150 sztuk |  |  |  |
| 11. | Szanty dowieńcowe |  | 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 | 10 sztuk |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 26: |  |  |

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2a

PARAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

(dotyczy Pakiet 18-26.)

PAKIET 18

1.  ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE

o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I. | Konfiguracja standardowa | Tak, |
|  | Pierścień wykonany z tytanu , grafitu lub stali, bez silikonu | Tak, |
|  | Dysk ze spieklików węglowych | Tak, |
|  | Kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
|  | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego | Tak, |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
|  | Rozmiary zastawek (mm) 19 – 25 | Tak, |
|  | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 | Tak, |
|  | Całkowity zakres pracy płatków 50( ( kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia ) | Tak, |
|  | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| IX | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki: dla śr. 19 mm – min.2,2 cm² dla śr. 21 mm – min 2,75 cm² dla śr. 23 mm – min 3,4 cm² dla śr. 25 mm – min 4,09 cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 25mm () |  |
| 2 | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19 mm dla rozmiaru 21 mm – max 21 mm | Max.10 pkt Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21mm() |  |
| 3 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów:19, 21, 23 i 25 mm( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| X | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

2.  ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE

o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PARAMETRY / WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali, bez silikonu | Tak, |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
| II | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| III | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| IV | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| V | Rozmiary (mm) od 25 do 31/33 | Tak, |
| VI | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 | Tak, |
| VII | Całkowity zakres pracy płatków 50( ( kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia ) | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ( ) Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| 2 | Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr. 25 mm – min. 3,7 cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 23 mm, ( 25mm i ( 27mm() |  |
| 3. | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 23 mm – max 23 mm dla rozmiaru 25 mm – max 25 mm | Max. 10pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 23 i 25 mm () |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

3.SYSTEMY DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ U PACJENTÓW ZE ZŁOŻONĄ PATOLOGIĄ PŁATKA TYLNEGO

Producent/firma:	Kraj:

Nazwa firmowa:	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | System stymulujący naturalne zamknięcie płatka tylnego zastawki mitralnej, umożliwiający przywrócenie optymalnej funkcjonalności przedniego płatka. | Tak, |
| 2 | Zastosowanie perikardium o zredukowanej reaktywności i zwiększonej biokompatybilności; nie wymagające płukania systemu przed implantacją; | Tak, |
| 3 | Konstrukcja systemu sztywna | Tak, |
| 4 | Konstrukcja systemu wykonana z wieprzowego perikardium i dakronu pokrytego wieprzowym perikardium | Tak, |
| 5 | Nietrombogenność | Tak, |
| 6 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| 7 | System dostępny w rozmiarach od 26 do 38 mm | Tak, |
| 8 | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów systemu | Tak, |
| 9 | Termin gwarancji co najmniej 3 lata | Tak, |

- ZASTAWKI BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE O ZREDUKOWANEJ REAKTYWNOŚCI I ZWIĘKSZONEJ BIOKOMPATYBILNOŚCI

Producent/firma: ………………………	Kraj: ……………………….

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Zastawka wykonana z materiału biologicznego pericardium wieprzowego, o zredukowanej reaktywności i zwiększonej biokompatybilności; nie wymagające płukania zastawki przed implantacją i przyspieszające endotelializację | Tak, |
|  | Rozmiary zastawek: 21, 23, 25, 27 mm | Tak, |
|  | Zastawka stentowa o zwiększonej elastyczności (semi-stented) | Tak, |
|  | Koaptacja zastawki nawet w przypadku niedopasowania o 2-3 rozmiary | Tak, |
|  | Dożywotnia gwarancja producenta na zastawkę. | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
|  | EOA (efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki: 21 mm – min. 1,61 cm², 23 mm – min. 1,79 cm² 25 mm – min. 1,90 cm², 27 mm – min. 2,15 cm² | Max.15 pkt. Maksymalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA rozmiarów w zakresie od 21, 23, 25, 27 mm () |  |

- BIOLOGICZNE ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z BIOLOGICZNĄ PROTEZĄ AORTY WSTĘPUJĄCE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Conduit składający się z zastawki biologicznej i biologicznego conduitu | Tak, |
| II | Zastawka biologiczna bezstentowa wykonana z osierdzia wieprzowego | Tak, |
| III | Rozmiary zastawek 21-29mm ( 21, 23, 25, 27/29 mm) | Tak, |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| VII | System nie wymagający przepłukiwania przed implantacją | Tak, |
| VIII | Zastawka objęta dożywotnią gwarancją producenta | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| 1 | Minimum 15 lat doświadczeń klinicznych | Powyżej 17 lat – 10 pkt. 16-17 lat – 7,5 pkt. 15-16 lat – 5 pkt. 15 lat – 2,5 pkt. |  |
| 2 | Możliwość „oversizingu” | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

- ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ AORTY WSTĘPUJĄCEJ  POSZERZANĄ (CONDUIT)

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1. | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali | Tak, |
| 2. | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3. | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem | Tak, |
| II | Rozmiary zastawek 19-29mm ( 19, 21, 23, 25, 25, 27/29 mm) | Tak, |
| III | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| V | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| VI | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza karbowana ze zgrubieniem (poszerzona) w części przyzastawkowej. | Tak, |
| VII | Długość graftu min. 11 cm | Tak, |
| VIII | Kąt otwarcia płatków zastawki 90o | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| IX | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 90 stopni | Max.10 pkt. maksymalizacja* |  |
| 2 | Minimalna wewnętrzna średnica zastawek odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.17,4 mm dla śr. 21 mm – min 19,4 mm dla śr. 23 mm – min 21,4 mm dla śr. 25 mm – min 23,4 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 25mm () |  |
| 3 | Minimalna średnica graftu odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.20 mm dla śr.21 mm – min 22 mm dla śr. 23 mm – min 24 mm dla śr. 25 mm – min 26 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 25mm () |  |
| 4 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 21 do 29 mm - (21mm, 23mm, 25mm, 27mm() Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| X | Trombogenność zastawki – max 2 % | Max.10 pkt. 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt.. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr 26 str. 53.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 19

ZASTAWKI BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA UWAPNIENIE I USZKODZENIA STRUKTURALNE

( WYKONANA Z OSIERDZIA WOŁOWEGO)

Producent/firma:		Kraj: USA

Nazwa firmowa:		Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka wykonana z materiału biologicznego pericardium wołowego, chemicznego zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów | Tak, |
| 2. | Rozmiary zastawek: od 19 do 31 (mm), zastawki aortalne od 25 do 33 (mm) zastawki mitralna | Tak, |
| 3. | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia spoideł podczas implantacji | Tak, |
| 4. | Zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | Tak, |
| 5. | Stent plastyczny | Tak, |
| 6. | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| 7. | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| 8. | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki aortalnej: 19 mm – min.1,20 cm², 21 mm– min. 1,80 cm², 23 mm – min. 1,90 cm² | Max.15 pkt. Maksymalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA dla rozmiarów 19 mm, 21mm, 23 mm () |  |
| 9. | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki mitralnej: 27 mm – min. 2,30 cm², 29 mm – min. 2,60 cm², 31 mm – min. 2,60 cm² | Max.15 pkt. Maksymalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA dla rozmiarów 27mm, 29 mm, 31 mm () |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr 26 str. 53.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a  podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                  ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 20

SYSTEM DO PLASTYKI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ MC3

Producent/firma:		Kraj: USA

Nazwa firmowa: 		Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/nazwa produktu | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 | TAK | Tak, |
| 4 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie. | TAK | Tak, |
| 5 | Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | TAK | Tak, |
| 6 | Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki | TAK | Tak, |
| 7 | Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację | TAK | Tak, |
| 8 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej | Tak, opisać | Tak, |
| 9 | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000 | Tak, opisać | Tak, |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 21

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ - PÓŁSZTYWNE

Producent/firma:		Kraj: USA

Nazwa firmowa:		Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex | Tak, |
|  | Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego (A) i elastyczne w obrębie płatka tylnego (P) zastawki, zapewniające powiększanie się wymiaru (A-P) przednio-tylnego podczas rozkurczu | Tak, |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki | Tak, |
|  | Pierścienie wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym | Tak, |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | Tak, |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia | Tak, |
|  | Rozmiary min. od 24-40 mm | Tak, |
|  | Nietrombogenność | Tak, |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 22

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ PRZY KARDIOMIOPATII ORAZ PRZY NIEDOMYKALNOŚCI NIEDOKRWIENNEJ  - SZTYWNE PROFILOWANE

Producent/firma:	Kraj: USA

Nazwa firmowa:	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex | Tak, |
|  | Pierścienie pełne profilowane trójwymiarowo, asymetryczne, ze zredukowaną krzywizną, zwiększoną powierzchnią szycia umożliwiającą założenie podwójnego szwu w zakresie P2 – P3 oraz obniżeniem segmentu P3 | Tak, |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki | Tak, |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | Tak, |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia | Tak, |
|  | Rozmiary min. od 24 do 34 mm | Tak, |
|  | Nietrombogenność | Tak, |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 23

1 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma:	Kraj:

Nazwa firmowa: 	Nr katalogowy:

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PARAMETRY / WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali | Tak, |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
| II | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| III | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| IV | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| V | Rozmiary (mm) od 25 do 33 (przynajmniej 5 rozmiarów: 25, 27, 29, 31,33 mm) | Tak, |
| VI | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| 2. | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 25 mm – max 25,6 mm dla rozmiaru 27 mm – max 27,8 mm | Max. 10pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 25 i 27 mm () |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

2 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: 	Kraj:

Nazwa firmowa:	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali | Tak, |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
| 4 | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego | Tak, |
| II | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| III | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| IV | Rozmiary (mm) od 19 do 31(przynajmniej 7 rozmiarów:19,21,23,25,27,29,31mm) | Tak, |
| V | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 | Tak, |
| VI | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Efektywna Powierzchnia Otwarcia Zastawki (EOA): dla ( 19 mm – min 1,58 cm2 dla ( 21 mm – min 2,05 cm2 | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki( EOA) dla rozmiarów ( 19 mm i ( 21mm() |  |
| 2 | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19,2 mm dla rozmiaru 21 mm – max 21,2 mm | Max.10 pkt Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21 mm() |  |
| 3 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie : 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 mm () Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr 26 str. 53.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a  podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 24

ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ NACZYNIOWĄ (CONDUIT) ORAZ WYPALARKĄ JEDNORAZOWĄ

Producent/firma:	Kraj:

Nazwa firmowa:	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1. | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali | Tak, |
| 2. | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3. | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem | Tak, |
| II | Rozmiary zastawek 21-31mm (21, 23,25, 27, 29, 31mm) | Tak, |
| III | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| V | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| VI | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza aorty nie wymagająca wstępnego uszczelniania i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów | Tak, |
| VII | Wypalarka jednorazowa przy każdej protezie | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 75 stopni | Max.10 pkt. maksymalizacja* |  |
| 2 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 15 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów : 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm() Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| IX | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt.. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr 26 str. 53.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 25

ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE

Producent/firma	Kraj:

Nazwa firmowa: 	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Zastawka z tkanek świńskich lub wołowych | Tak, |
|  | Zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | Tak, |
|  | Stent plastyczny | Tak, |
|  | Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) - skuteczność udokumentowana klinicznie | Tak, |
|  | Procent strukturalnego uszkodzenia zastawki u chorych w wieku 60 lat i starszych po 10 latach < 5% dla AVR i ≤ 2% dla MVR | Tak, |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| 8. | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak, |
| 9. | Zachowana plastyczność radialna płatków | Tak, |
| 10. | Rozmiary zastawek (mm): Aortalna – 19-29 Mitralna – 25-33 | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| 11. | Odsetek chorych (pow. 65 r.ż.) bez uszkodzenia zastawki po 15 latach od AVR i MVR (podać w % dla AVR i MVR) | Max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |
| 12. | Gradient przez zastawkę aortalną Podać średni dla każdego z nw. rozmiarów (mm): aortalny: 19, 21, 23 | Max.5 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień nw. rozmiarów: aortalny: 19, 21 i 23mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| 13. | Gradient przez zastawkę mitralną: Podać średni dla każdego z nw. rozmiarów (mm): mitralny: 27, 29, 31 | Max.5 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień nw. rozmiarów: mitralny: 27, 29 i 31mm( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| 14. | Powierzchnia koaptacji (podać średnią powierzchnię koaptacji dla zastawki mitralnej (mm)) | Max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr 26 str. 53.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 26

STABILIZATORY SERCA DO OPERACJI NA BIJĄCYM SERCU, RETRAKTORY PRZYSTOSOWANE DO STOSOWANIA STABILIZATORÓW ORAZ MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Producent/firma:	Kraj:

Nazwa firmowa:	Nr katalogowy:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  |
| 1 | ssący |  |
| 2 | atraumatyczny |  |
| 3 | część ssąca z przejrzystego materiału, niskoprofilowa |  |
| 4 | część ssąca plastyczna – możliwość dostosowania pozycji i silnej stabilizacji, o gładkiej powierzchni |  |
| 5 | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |
| Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  |
| 1 | atraumatyczny |  |
| 2 | niskoprofilowy (nie zakrywający naczyń wieńcowych) |  |
| 3 | możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca |  |
| 4 | elastyczne zawieszenie serca nie upośledzające hemodynamiki |  |
| 5 | ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskoprofilowe |  |
| 6 | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |
| Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  |
| Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  |
| 1 | możliwość umieszczenia stabilizatora w dowolnym punkcie na przebiegu ramienia retraktora |  |
| 2 | wykonany ze stali szlachetnej – wielokrotnego użytku |  |
| 5. Uchwyt retraktora-zamienny uchwyt i śruba |  |
| 6. Ostrza stałe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  |
| 7. Ostrza obrotowe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  |
| 8. Ostrza stałe z cokołem do umieszczenia w retraktorze |  |
| 9. Jednorazowe wkładki do zaczepiania nici do retraktora |  |
| 10. Igła z kulką do heparyny |  |
| 11. Szanty dowieńcowe |  |
| 1 | dostępne rozmiary min. 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

………………dnia………………		                      	                                                                ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH

(dotyczy pakietów od 18, 19, 23, 24 i 25)

*Minimalizacja

K min. – parametr minimalny w zbiorze ofert

K – parametr badanej oferty

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

*Maksymalizacja

H – parametr badanej oferty

H max – parametr maksymalny w zbiorze ofert

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.2)

##### UMOWA nr ……/57/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

REGON: ……………, NIP:……………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w obrębie pakietu/pakietów nr ……….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 71 766 04 64, p. Ewa Wnuk – Skiba tel. 71 766 08 24, dr n. med. Marek Gemel tel. 71 766 08 21 oraz p. Zuzanna Rucińska tel. 71 766 04 41.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 2 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na nr ….…………, potwierdzonego faxem na nr ………..…

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 2 dni od daty otrzymania zamówienia) minimum po 2 komplety zastawek i pierścieni - pakiety nr 17-25 (zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego rozmiary zastawek i pierścieni po 2 sztuki) oraz po 1 komplecie protez naczyniowych - pakiet nr 1-15 określone w §12 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych zastawek i pierścieni oraz protez naczyniowych nastąpi w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zużycia spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Apteka Szpitalna) na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 8.

- 1Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: zastawek i pierścieni oraz protez naczyniowych, poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny zastawek i pierścieni oraz protez naczyniowych. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w w/w. terminach Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni  po zafakturowaniu oprócz oryginału faktury jej wersję elektroniczną w formacie DATA-FARM lub PDF na CD lub na adres e-mail: apteka.dostawy@4wsk.pl.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury w pakietach nr 16 i 26. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech. farm. Stanisława Mazur

- tech. farm. Barbara Ziółek

- tech. farm. Halina Ciemała

- tech. farm. Adam Klekowski

- tech. farm. Agnieszka Przybył

- tech. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z §4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 2 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 14 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 14 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej (tj. osób wskazanych w ust. 2) drogą telefoniczną i potwierdzić pisemnie na nr fax nr 71 7660463 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego są: Kliniczny Oddział Kardiochirurgii - dr n med. Jacek Skiba tel. 71 766 08 35, dr n. med. Marek Gemel tel. 71 766 08 21 oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej dr n. med. Artur Ruciński 71 766 03 53.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 8, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 36 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 14 w terminie 2 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §1 ust. 3 i 4  przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w §4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonych w §7 ust. 1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, 4 i §4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy / pakietu.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, 4 i §4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo – cenowe i parametry techniczne stanowiące w SIWZ załączniki nr 2 i 2a wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostaną treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 57/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia    20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ……................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy pakietów  nr 1-15, 17-25

niepotrzebne skreślić