ZESTAWIENIE DŹWIGÓW w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu na dzień 31.05.2013r.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr WDT | Nr fabryczny rodzaj napędu | Lokalizacja | Data oddania do użytkowania | Udźwig ilość przy- stanków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy D-1 | 5-51-07043 | D8NE2897 Hydrauliczny | Bud. nr 1 cz. III Pralnia | 28-02-2001 | 1250 kg lub 16 osób 4 przystanki |
| 2 | Dźwig towar- osobowy D-2 | 5-51-04985 | 1/H/99 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia | modernizacja 1999/2000 | 500 kg lub 2 osobywózek 2 przystanki |
| 3 | Dźwig osobowy D-3 | 5-51-08321 | 1284/h/2006 Hydrauliczny | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 2 przystanki |
| 4 | Dźwig osobowy D-4 | 5-51-08301 | 8/H/88/M/1274/o/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kardiologia Oczny | 26-01-2006 | 630 kg lub 8 osób 5 przystanków |
| 5 | Dźwig osobowy D-5 | 5-51-08319 | 1/H/85/M/1278/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. IV Kaplica Chirurgia Ogó Kardiologia | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 5 przystanków |
| 6 | Dźwig szpitalny D-6 | 5-51-08355 | 32961/M/1277/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. IV Izba przyjęć Kiosk | 28-03-2006 | 1600 kg lub 21 osób 5 przystanków |
| 7 | Dźwig szpitalny D-7 | 5-51-08303 | 5/17/V/M/1275/o/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. V Fizykoterapia | 26-01-2006 | 1600 kg lub 21 osób 4 przystanki |
| 8 | Dźwig osobowy D-8 | 5-51-08320 | 17/H/93/M/1279/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. VI Wewnętrzny -Płucny | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 4 przystanki |
| 9 | Dźwig osobowy D-9 | 5-51-08300 | 10039/M1273/0/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III SOR - mała | 26-01-2006 | 630 kg lub 8 osób 4 przystanki |
| 10 | Dźwig szpitalny D-10 | 5-51-07976 | 061/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III SOR - duża | modernizacja 26-04-2005 | 1600 kg lub 21 osób 5 przystanków |
| 11 | Dźwig szpitalny D-12 | 5-51-08302 | 34520/M/1276/o/2005 Elektryczny linowy | Budynek nr 2 | 26-01-2006 | 1600 kg lub 21 osób 3 przystanki |
| 12 | Dźwig towarowy D-14 mały | 52-08609 | 73911/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia-bankiet | 19-02-2007 | 100 kg 2 przystanki |
| 13 | Dźwig osobowy D-15 | 5-51-05463 | 037/M/01 Elektryczny linowy | Bud. nr 36 Poliklinika | 17-12-2001 | 630 kg lub 6 osób 4 przystanki |
| 14 | Dźwig osobowy D-17 | 5-51-09003 | 126/09 Hydrauliczny | Bud. nr 9 Stomatologia | 18-01-2010 | 630 kg lub 8 osób 3 przystanki |

Sporządził

Janusz SŁUCHOCKI

Kierownik Grupy Elektrycznej

31.05.2013r.