# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 108/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW , MATERIAŁÓW KONTROLNYCH , KALIBRATORÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ  BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z NAJMEM TRZECH ANALIZATORÓW W OKRESIE  36 MIESIĘCY

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 108/Med./2013

„Oferta na dostawę odczynników , materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy”

nie otwierać przed dniem 10.16.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) –
 (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 ppkt 1) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, kart charakterystyki ( Załącznik nr 2 ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy  w Załączniku nr  2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy.

Kody CPV: 33696500-0, 34913000-0, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 16.10.2013r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 16.10.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz złożyć wraz z ofertą ( pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku jego nie dołączenia ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 16.10.2013r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Jacek Majda  tel. (071) 7660 398,  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 16.10.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy; Protokół przekazania i instalacji + Protokół deinstalacji - załącznik nr 3

- Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej) – załącznik nr 4

- Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 6

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 8

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia .........................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy,

znak sprawy  108/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1.Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań  biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie  36 miesięcy, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  
 (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- akceptujemy wzór Protokołu instalacji i przekazania oraz wzór Protokołu deinstalacji stanowiącego Załącznik nr 3  do SIWZ

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ................................................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na …..…… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto w PLN”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa opakowania netto w PLN” razy „Ilość opak. na 36 miesiące” – daje ‘Wartość netto w PLN”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do „Wartości netto w PLN” otrzymujemy „Cenę brutto w PLN”.

* Należy obliczyć ilość  opakowań, kalibratorów , materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych w okresie  36 miesięcy w odniesieniu do planowanej ilości oznaczeń

| Ip | Parametr | Wymagana zasada metody | Nr katalog. | Nazwa handlowa | Produ -cent | Welkość opak. | Rodzaj metody/ aplikacja | Twałość odczynnika roboczego | Całk.ob.op ml | Ilość test. w zest. | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość op. 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Wartość 1-go opak netto | Wartość netto na 36 miesięcy | Cena brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wapń | Met z Arsenazo III |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 400 | 31 200 |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | Met. kolorymetryczna z Ferenem S |  |  |  |  |  |  |  |  | 6100 | 18 300 |  |  |  |  |  |
|  | UIBC | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Magnez | Met. kolorymetryczna z calmagite |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 | 16 500 |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor | Met. kolorymetryczna z molibdenianem amonu |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 | 10 800 |  |  |  |  |  |
|  | Albuminy | Met. kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową BCG |  |  |  |  |  |  |  |  | 4850 | 14550 |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina bezpośrednia | Met. kolorymetryczna z kw. sulfanilowym |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina całkowita | Met. kolorymetryczna NBD dwuodczynnikowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500 | 82 500 |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | enzymatyczna PAP |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000 | 81 000 |  |  |  |  |  |
|  | HDL Cholesterol | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |
|  | LDL Chol. DIRECT | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza | Met. enzymatyczna z oksydazą glukozową i peroksydazą |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000 | 216 000 |  |  |  |  |  |
|  | Triglicerydy | Met. enzymatyczna PAP |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 500 | 79 500 |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik | Met. enzymatyczna z ureazą i GLDH |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 | 108 000 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy | Met. enzymatyczna z urykazą i peroksydazą |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 | 54 000 |  |  |  |  |  |
|  | Białko | Met. biuretowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu PMR | Met. kolorymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 3 600 |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | Metoda enzymatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000 | 225 000 |  |  |  |  |  |
|  | *Kreatynina | *Roztwór płuczący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfataza kwaśna | Met. kinetyczna (alfa-naftylofosforan) |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Fosfataza alkaliczna | Met. kinetyczna (SFBC) AMP bufor |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 | 40 500 |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza | Met. kinetyczna CNPG3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 500 | 34 500 |  |  |  |  |  |
|  | CPK | Met. kinetyczna UV Z ADP aktywator NAC |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 | 10 500 |  |  |  |  |  |
|  | GGTP | Met. kinetyczna Szasz(gammagl utamylo-p-nitroanilid) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 | 72 000 |  |  |  |  |  |
|  | LDH | Met.kinetyczna ; kierunek reakcji mleczan/ pirogronian |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 | 18 000 |  |  |  |  |  |
|  | Lipaza | Met.kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 5'Nukleotydaza | Met .kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | ASPAT | Met.kinetyczna. IFCC bufor Tris bez fosforanu pirydoksalu |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 | 132 000 |  |  |  |  |  |
|  | ALAT | Met.kinetyczna. IFCC bufor Tris bez fosforanu pirydoksalu |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 | 132000 |  |  |  |  |  |
|  | CRP | Metoda immunoturbidymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 12 900 |  |  |  |  |  |
|  | ACE konwertaza angiotensyny | Metoda z N-[3-(2-furylo)-akryloilo]-L-Fenylo-alanyloglicyloglicyną |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 900 |  |  |  |  |  |
|  | CystatynaC | Metoda turbidymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Sód | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z potasem)- |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 000 | 279 000 |  |  |  |  |  |
|  | Sód w moczu | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z potasem)- ozn. W DZM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Potas | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z sodem) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 000 | 279 000 |  |  |  |  |  |
|  | Potas w moczu | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z sodem)- ozn. W DZM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki | Met.ISE bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Ca/pH | Met.ISE bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Lit | Met. ISE bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Etanol | Met.kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

| KALIBRATORY |
| --- |
|  |  | Nr katalog. | Nazwa handlowa | Wielkość opakow. | Ilość na rok | Ilość op. na 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Ilość op. 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Wartość 1-go opak netto | Wartość netto na 36 miesięcy | Cena brutto na 36 miesięcy |
|  | Surowica multikalibracyjna - substraty |  |  |  | 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowica multikalibracyjna - enzymy |  |  |  | 15 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator - bilirubina |  |  |  | 8 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOLESTEROL HDL - kalibrator |  |  |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOLESTEROL LDL - kalibrator |  |  |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator ACE |  |  |  | 6 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator cystatyna |  |  |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator etanol |  |  |  | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Pozostałe zalecane materiały kalibracyjne należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUROWICE KONTROLNE |
| --- |
|  |  | Nr katalog. | Nazwa handlowa | Wielkość opakow. | Ilość na rok. | Ilość op. na 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Ilość op. 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Wartość 1-go opak netto | Wartość netto na 36 miesięcy | Cena brutto na 36 miesięcy |
| 50. | Surowica kontrolna w zakresie wartości patologicznych (jony , leki substraty , enzymy , elektolity , białka specyficzne) |  |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Surowica kontrolna w zakresie wartości prawidłowych (jony , leki substraty , enzymy , elektolity , białka specyficzne) |  |  |  | 450ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Surowica kontrolna - 5'Nukleotydaza |  |  |  | 6-8 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Surowica kontrolna do ACE Zakres Normal i Patologia |  |  |  | 6-8 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Surowica kontrolna do ozn. Parametrów lipidowych ( Chol, TG, HDL-Chol, LDL-Chol) |  |  |  | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | *Pozostałe zalecane materiały kontrolne należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Materiały eksploatacyjne (jednorazowego użytku)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr katalog. | Nazwa handlowa | Wielkość opakow. |  | Ilość na rok |  |  |  | Ilość op. na 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Ilość op. 12 mies. | Ilość op. na 36 mies. | Wartość 1-go opak netto | Wartość netto na 36 miesięcy | Cena brutto na 36 miesięcy |
| 55. | *Jednorazowe kuwety wraz z pojemnikami i workami na zużyte kuwety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | *Zapasowe statywy na próbki do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | *Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | *Akcesoria i materiały zużywalne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji analizatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RAZEM za odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne do badań biochemicznych w okresie 36 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- |

„Cena brutto w PLN”,– otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto w PLN -  miesiąc” razy 36” – daje ‘Wartość netto w PLN”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do „Wartości netto w PLN” otrzymujemy „Cenę brutto w PLN”.

| N A J E M |
| --- |
| Nazwa | Ilość miesięcy | Wartość jedn. netto w PLN (najem za 1 miesiąc) | Wartość jedn. brutto w PLN (najem za 1 miesiąc) | Wartość netto w PLN w okresie 36 miesięcy | Cena brutto w PLN okresie 36 miesięcy |
| Najem analizatora biochemicznego głównego nr I typ ……. na Pracownię Biochemii , według załączonych parametrów przez okres 36 miesięcy. W cenę najmu wliczony przegląd techniczny, dojazd i roboczogodziny serwisanta , części zamienne w przypadku naprawy. | 36 |  |  |  |  |
| Najem analizatora biochemicznego głównego nr II typ ……. na Pracownię Cito, według załączonych parametrów przez okres 36 miesięcy. W cenę najmu wliczony przegląd techniczny, dojazd i roboczogodziny serwisanta , części zamienne w przypadku naprawy. | 36 |  |  |  |  |
| Najem analizatora biochemicznego pomocniczego / back up / według załączonych parametrów przez okres 36 miesięcy. W cenę najmu wliczony przegląd techniczny, dojazd i roboczogodziny serwisanta , części zamienne w przypadku naprawy. | 36 |  |  |  |  |
| Najem stacji uzdatniania wody typ ….. na Pracownię Biochemii według załączonych parametrów przez okres 36 miesięcy. W cenę najmu wliczony przegląd techniczny, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne w przypadku naprawy. | 36 |  |  |  |  |
| Najem klimatyzatora według załączonych parametrów przez okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |
| Razem najem**: |  |  |

**W cenę najmu wliczone niezbędne urządzenia opisane poniżej do pracy najmowanych analizatorów:

-     dostawa  czterech komputeraów służący jako stacja robocza i trzech drukarkek

- dostawa, montaż i serwis klimatyzatora

- dostawa, montaż i serwis stacji uzdatniania wody

|  | Wartość netto w PLN | Cena brutto w PLN |
| --- | --- | --- |
| Razem dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie 36 miesięcy: |  |  |

……dnia……………                                                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

- Analizator biochemiczny główny I  na pracownię Biochemii

- Analizator biochemiczny pomocniczy (back up)

- Analizator biochemiczny główny II na pracownię „CITO’”

#### Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane (przedstawione wymagania stanowią parametry graniczne, nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty

| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Opis parametru oferowanego (potwierdzenie spełniania warunku) | Nr str, na której wymagany parametr jest potwierdzony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ANALIZATOR GŁÓWNY I na pracownię Biochemii Urządzenie typ.: ..................................................................................Rok produkcji 2013 Fabrycznie nowy. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. Cena brutto ...................................(do celów księgowych) |
|  | Analizator selektywny , wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu banch top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz 180 – 200 oznaczeń ISE na godzinę | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8 st. C, system na min. 45 miejsc odczynnikowych | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe | Tak |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych oraz wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml, 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczeń z różnego rodzaju materiału biologicznego: surowica, mocz, płyn mózgowo- rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, poza zakresem, oraz stężonych kalibratorów | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda, dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r. punktu końcowego, r. kinetyczne, 2-punktowe r. kinetyczne, r. turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia | Tak (podać jakie) |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl-, Ca++, przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego z pomiarem korekcyjnym pH próbki z próbki jednorodnej przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonanie badań w trybie „cito” bez przerwania pracy analizatora, min 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
|  | Detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
|  | Pojemnik na wodę i ścieki oraz zapasowy pojemnik na ścieki i na wodę. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa opcja oprogramowania w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) i instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 3 litry/godzinę | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tys. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników , flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Umożliwienie prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych online. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej ,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | Tak |  |  |
|  | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania , imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | Tak |  |  |
|  | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny sterujący pracą analizatora z płaskim monitorem – panel LCD min. 17’’ z funkcją nawigacji dotykowej oraz drukarką laserową rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną - LSI. | Tak |  |  |
| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Opis parametru oferowanego (potwierdzenie spełniania warunku) | Nr str, na której wymagany parametr jest potwierdzony w mat. inf. |
| II. ANALIZATOR POMOCNICZY na Pracownię Biochemii Urządzenie typ:…………….............................................................Rok produkcji............................. nie wcześniej niż 2007r. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. Cena brutto ...................................(do celów księgowych) |
|  | Analizator selektywny, wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu bach top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej minimum 20 parametrów z 1 próbki z wykorzystaniem tzw. "mokrej chemii" | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę, oraz 180-200 oznaczeń ISE na godzinę Szybkość analizatora - oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8 st. C, system na min. 45 miejsc odczynnikowych | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe | Tak |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych i wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml , 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczania z różnego rodzaju materiału biologicznego: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, oraz dodatkowe przy przekroczeniu liniowości | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne, | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r.punktu końcowego, r.kinetyczne, 2-punktowe r.kinetyczne, r.turbidymetryczne, potencjometria bezp.(moduł ISE) | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl-, Li+ przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonanie badań w trybie „cito” bez przerwania pracy analizatora, min. 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
|  | Detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
|  | Pojemnik na wodę i ścieki oraz zapasowe pojemniki na ścieki i na wodę | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa opcja oprogramowania w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersją oprogramowania) i instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 3 litry/godzinę | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Odczynniki i oprogramowanie aplikacyjne takie samo jak w analizatorze głównym | Tak |  |  |
|  | Umożliwienie prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych online. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej ,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników , flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tyś. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
|  | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania , imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | Tak |  |  |
|  | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny sterujący pracą analizatora z płaskim monitorem, funkcją nawigacji dotykowej– panel LCD min 17 z oraz drukarką laserową rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną - LSI. | Tak |  |  |
| Inne - dotyczy analizatora głównego I i dodatkowego na pracownię Biochemii |
|  | Wykonawca dostarczy dwa dodatkowe zewnętrzne komputery sterujące ( wliczone w cenę najmu ): pracujące w systemie Windows, pełniące funkcję stacji roboczych (wraz z mobilnymi platformami), spełniające wymogi konfiguracyjne opisane w zał. nr 4 wraz z oprogramowaniem Office Standard na jednym z nich, wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS) także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy, wraz z dwiema drukarkami spełniającymi wymagania specyfikacji - Załącznik nr 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane licencje oraz protokoły transmisji konieczne do dokonania podłączenia. Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa (nagrywarką w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD, USB) | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa (nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD). | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorami do laboratorium (także na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis wszystkich technologii pomiarów, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG (także na urządzeniu USB) | Tak |  |  |
|  | Karty charakterystyki odczynników i płynów - dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem do laboratorium (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Określić warunki technicznej eksploatacji sprzętu w zakresie infrastruktury , min. powierzchni, warunków środowiska itp. | Tak |  |  |
|  | Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) - opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB). | Tak |  |  |
|  | Opisać sposób utylizacji odpadów - opis dostarczyć wraz z analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze/ z odczynnikami, , instrukcję stanowiskową - dostarczyć wraz z ofertą oraz analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z zaleceniami producenta - opis dostarczyć wraz z analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie pracowni biochemii w fabrycznie nową stację uzdatniania wody ( wliczona w cenę najmu ) z wydajnością nie mniejszą niż 5-7 L/godz., wraz z dostawą części zużywalnych oraz serwisowaniem zgodnie z wymogami urządzenia nie rzadziej niż 1x/rok. Stacja wodna w obudowie stojąca lub do zawieszenia na ścianie. | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania i współpracy dwóch analizatorów na pracowni Biochemii z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym patrz załącznik nr 4 i 5 |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizatory do eksploatowanego z 4WSK z P Laboratoryjnego Systemu Informatycznego za pośrednictwem komputera sterującego na koszt Wykonawcy (wliczony w cenę najmu). | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatorów i komputerów sterujących oraz stacji roboczych i drukarek do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatorów i komputerów sterujących w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |
|  | Dwustronna komunikacja z analizatorem głównym i pomocniczym. | Tak |  |  |
|  | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX). | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej- załącznik nr 4 | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja drukarki- załącznik nr 4 | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania minimum 20 minut - UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS dodatkowego spełniającego wymagania zawarte w zał. nr 4 wraz z mobilną platformą na UPS. (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca) | Tak |  |  |
|  | Spełnienie wymagań szczegółowych dotyczących procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy zgodnie z zał. nr 5. Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |
|  | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania/przenoszenia wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora ( patrz punkty powyżej ) – dostawa wraz z analizatorem | Tak |  |  |

| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Opis parametru oferowanego (potwierdzenie spełniania warunku) | Nr str, na której wymagany parametr jest potwierdzony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. ANALIZATOR GŁÓWNY II (NA PRACOWNIĘ CITO) Urządzenie typ...................................................................................Rok produkcji........................... nie wcześniej niż 2010 r. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. Cena brutto ...................................(do celów księgowych) |
|  | Analizator selektywny, wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu bach top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej minimum 20 parametrów z 1 próbki z wykorzystaniem tzw." mokrej chemii" | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę, oraz 180-200 oznaczeń ISE na godzinę Szybkość analizatora - oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4-8 st. C, system na min. 30 miejsc odczynnikowych, chłodzenie próbek badanych, kontroli i kalibratorów | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe | Tak |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych i wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml , 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczeń z różnego rodzaju materiału biologicznego: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, oraz dodatkowe przy przekroczeniu liniowości, | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne, | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r. punktu końcowego, r. kinetyczne, 2-punktowe r. kinetyczne, r. turbidymetryczne, potencjometria bezp. | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl-, Ca++ przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego z pomiarem korekcyjnym pH próbki z próbki jednorodnej przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie badań „cito” bez przerywania pracy analizatora, min. 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
|  | Detektor skrzepów dla próbek. | Tak |  |  |
|  | Pojemnik na wodę i ścieki oraz dwa zapasowe pojemniki na ścieki i dwa zapasowe na wodę. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej, zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa opcja oprogramowania w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) i instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 3 litry/godzinę | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Odczynniki i oprogramowanie aplikacyjne takie jak w analizatorze biochemicznym głównym i pomocniczym pracującym na pracowni biochemii. | Tak |  |  |
|  | Umożliwienie prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych online. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej ,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników, flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tyś. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
|  | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania , imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | Tak |  |  |
|  | „Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny z płaskim monitorem– panel LCD min 17” z funkcją nawigacji dotykowej oraz jedną drukarką laserową (rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy) wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną - LSI. | Tak |  |  |
| Inne |
|  | Wykonawca dostarczy dwa dodatkowe zewnętrzne komputery sterujące: pracujące w systemie Windows, pełniące funkcję stacji roboczych (wraz z mobilnymi platformami), spełniające wymogi konfiguracyjne opisane w zał. nr 4 wraz z oprogramowaniem Office Standard na jednym z nich, wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS) także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy, wraz z jedną drukarką spełniającą wymagania specyfikacji - Załącznik nr 4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane licencje oraz protokoły transmisji konieczne do dokonania podłączenia. Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa (nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD, USB) | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa( nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD). | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorem do laboratorium (także na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis wszystkich technologii pomiarów, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG (także na urządzeniu USB) | Tak |  |  |
|  | Karty charakterystyki odczynników i płynów - dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem do laboratorium (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Określić warunki technicznej eksploatacji sprzętu w zakresie infrastruktury , min. powierzchni, warunków środowiska itp.) | Tak |  |  |
|  | Opisać precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku). | Tak |  |  |
|  | Opisać sposób utylizacji odpadów - opis dostarczyć wraz z analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze/ z odczynnikami, , instrukcję stanowiskową - dostarczyć wraz z ofertą oraz analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z zaleceniami producenta - opis dostarczyć wraz z analizatorem (na urządzeniu USB). | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostawę, montaż i serwisownie zgodnie z wymogami urządzenia nie rzadziej niż 1x/rok klimatyzatora do pomieszczenie o kubaturze 200 m 3 zabezpieczającego prawidłową pracę analizatorów na pracowni CITO | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania i współpracy analizatora głównego II z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym załącznik 4 i 5 |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizatory do eksploatowanego z 4WSK z P Laboratoryjnego Systemu Informatycznego za pośrednictwem komputera sterującego na koszt Wykonawcy (wliczony w cenę najmu). | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatora i komputerów sterujących oraz stacji roboczych i drukarek do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatorów i komputerów sterujących w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |
|  | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX). | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej z załącznikiem nr 4 | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja drukarki wymagania zawarte zgodnie z Załącznikiem nr 4 | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania minimum 20 minut - UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS dodatkowego spełniającego wymagania zawarte zgodnie z załącznikiem nr 4 wraz z mobilną platformą na UPS. (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca) | Tak |  |  |
|  | Spełnienie wymagań szczegółowych dotyczących procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy zgodnie z Załącznikiem nr 5 Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |
|  | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania/przenoszenia wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora- patrz punkty powyżej. | Tak |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, będą kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a wszelkie materiały zużywalne i eksploatacyjne w momencie uruchomienia będą nowe. Wykonawca przed uruchomieniem analizatorów dokona wszelkich niezbędnych czynności kontrolnych  i konserwujących dopuszczających aparaty do prac i potwierdzi je wpisem do paszportu technicznego urządzenia i wystawieniem raportu serwisowego.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2  podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                                                            ………...........................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy  (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.2)

##### UMOWA nr ……/108/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ..............2013r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,  nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.................................................................

z siedzibą ..................................................

Regon ......................., NIP .........................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................................................

...............................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907) o wartości powyżej 130 000 EURO ). Umowa będzie uznawało się za zawartą  w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników , materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wyszczególnionych w § 9 niniejszej umowy, zwanych dalej również towarem, wraz z najmem trzech analizatorów przez okres 36 miesięcy zwanego dalej urządzeniami, 
o parametrach wyszczególnionych w § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny ( oprócz najmowanych urządzeń ) w terminie 5 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ............................., potwierdzonego faxem na numer .................................

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – ppłk dr n med. Jacek Majda  71/ 7660 437 oraz mgr Iwona Słowikowska tel. 71/ 7660 404

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-   ppłk dr n med. Jacek Majda,

-   ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski,

-   mjr dr n. med. Sławomir Piątas,

-   mgr Iwona Słowikowska,

-   st. inspektor Donata Przybylak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ..........................i fax. ....................................

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem   z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  ………………… pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. (071) 7660 437)) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko w przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru i urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca w Rozdziale IV SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisane w § 9 umowy. Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego p. Agnieszką Mikulską lub p. Agata Ładniak, p. Bartosz Lisowski tel.  71 7660 462/468/128 .  Osobami upoważnionymi do odbioru urządzeń są - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – ppłk dr n. med. Jacek Majda tel. 71 766 04 37 lub mgr Iwona Słowikowską 71 7660 404 pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agata Ładniak, p. Agnieszka Mikulska, p. Bartosz Lisowski – tel. 71 7660 128/462/468.

- Odbiór urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 5, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 2 do odbioru potwierdzonym protokołem instalacji  i przekazania, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem.

- Wraz z przekazaniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej ( na nośniku USB ), w tym m. in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego  w wymiarze min. 10 godzin (osób wskazanych przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu urządzeń, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do podpisania protokołu instalacji i przekazania, tj. Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Lekarskiej lub mgr Iwonę Słowikowską. W miarę potrzeb Wykonawca wykona dodatkowe szkolenie personelu (min. 24 godzin) w czasie obowiązywania umowy na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzeń. Odbiór urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności mgr Iwonę Słowikowską oraz Pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agata Ładniak, p. Agnieszka Mikulska, p. Bartosz Lisowski po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel. 71 7660 128/462/468.

§ 3

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2, jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy  z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń (w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 6 ust. 5 i 6), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym aparacie lub/i inną metodą na aparacie wskazanym przez Zamawiającego) w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wg ust.1, Zamawiający po naliczeniu kar umownych, zastrzega sobie prawo zakupu odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym aparacie lub/i inną metodą) u innego podmiotu.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru, o którym mowa w ust.2 będzie wyższa                             niż wynikająca z cennika, stanowiącego § 9 umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.3.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony  i odebrany towar  oraz za najem urządzeń zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

- Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ……………… zł (słownie: ……………………………………...........….…………… złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury  po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 4 w terminie ………dni (min. 60 dni) oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem urządzeń od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu urządzeń wg § 2 ust 3. Przelew na konto nr ……………………..………

- Czynsz za najem (ryczałt) płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                               z przeglądami technicznymi, serwisowaniem oraz naprawami, wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzenia na nowe. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2 ust. 3. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru                                      w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności zgodnym z terminem określonym w § 9 , licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i  § 1 ust.9 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych urządzeń na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych wliczone w cenę najmu.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. ………………….. i potwierdzi jednocześnie faksem na numer …….………… Czas naprawy wynosi do 7 dni od daty zgłoszenia.

5.  W przypadku awarii, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze na czas naprawy.

6.  W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzeń w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzeń w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanych urządzeń (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejenia urządzenia etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnego przeglądu okresowego. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym u wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy urządzenie jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

  - nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2  przez dwa kolejne terminy dostaw,

2) przekracza termin o którym mowa w § 2 ust. 2,  § 5 ust. 4  o 7 dni,

3) wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta urządzeń,

4) wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,

5) nie dostarczy dokumentów o których mowa w § 2 ust.4

6) nie dostarczy urządzenia  zastępczego o którym mowa w § 6 ust. 5 i 6.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji określonych w § 8 ust. 1 pkt. 2.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2  i  § 5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 3, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanych urządzeń za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem przekazania i instalacji, podpisanym po zainstalowaniu urządzeń,

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzeń, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, do czasu dostarczenia urządzeń zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2,4 i 5 do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2013 poz. 17 j.t.) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 108/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                                         ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 108/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 108/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)

Jednostka centralna

Płyta główna: 	producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z nieza,mazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera

Procesor:	Procesor posiadający co najmniej dwa rdzenie fizyczne , umożliwiające osiągnięcie przez  komputer,  w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej , w teście PassMark – CPU Mark High  End CPUs wyniku minimum 6000 pkt Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Pamięć:	4 GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) dwa moduły po 2GB

Karta graficzna:	dwumonitorowa karta graficzna

Karta sieciowa: 	Zintegrowana 100/1000, WakeOnLan.

Interfejs RS232:	minimum 2 x RS232 DB9 (może być na karcie innego producenta niż jednostka centralna)

Dysk twardy:	500GB SATA 3.0 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ

Napęd optyczny:	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD

Obudowa:	Wymiary maksymalnie (S/W/G) 350 x 100 x 400

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

Głośność:	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura:	PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:	optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną,

System operacyjny:	Microsoft Windows 7 Professional 32 PL

Zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi (nie tylko krytycznymi) poprawkami oprócz Windows Live na dzień podpisania umowy.

Zarządzanie                       1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy , zmianę ustawień BIOS´u oraz aktualizację BIOS´u

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego powinna umożliwić:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów  komputera – CPU, pamięć HDD, wersje BIOS płyt głównej

b) zdalną konfigurację BIOS´u, zdalne uaktualnianie BIOS´u

c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM) , przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji ( wersja, zainstalowanie uaktualnienia sygnatury wirusów , itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej

Certyfikaty i standardy:	potwierdzające przyznane certyfikaty: Micorosoft Windows, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO 9001: 2000 producenta komputera, Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym);

Czytnik kodów kreskowych:

Dystans odczytu: od bezpośredniego przyłożenia do 200 mm

Minimalna szerokość kreski kodu: 0,1 mm.

Ergonomiczny uchwyt pistoletowy

Regulowana stabilna podstawka

Możliwość ograniczenia do dwóch wybranych standardów czytanych kodów

Czytnik musi współpracować z systemami CENTRUM (Marcel) i INFOMEDICA (Asseco)

Zasilanie z jednego gniazda USB

Monitor:	LCD kolorowy 19”, 5:4 lub 4:3

Rozdzielczość: min 280x1024.

Jasność: min. 250 cd/m2.

Kontrast: min. 1000:1.

Czas reakcji : maks. 5 ms.

Wbudowany zasilacz, OSD.

Wejście VGA oraz DVI-D.

Regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni.

Regulacja wysokości (min. 12cm).

Obrót (pivot).

Wbudowany USB2.0

Zasilacz awaryjny:	moc wyjściowa: 1000VA

czas podtrzymania: 20 min dla 50% obciążenia, 6 min dla 100% obciążęnia,

ochrona przed przepięcie ; 480 J

zniekształcenia : < 5%

Specyfikacja drukarki sieciowej

Drukarka	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4): 60 str./min.

Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): 8,5 s.

Jakość druku w czerni:1200 x 1200 dpi.

Automatyczny druk dwustronny

Zalecana przez producenta ilość storn drukowanych miesięcznie : do 20 000.

Pojemność pamięci: 512MB,

Wbudowany serwer wydruków (Gigabit Ethernet).

Port Hi-Speed USB 2.0.

Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3.

……………….…dnia……………                                                              ………...........................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

1. Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

- Wykonawca dostarcza upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Wykonawca dostarcza przesyłkę ze sprzętem.

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Wykonawcy i przejmuje odpowiedzialność za dostarczoną przesyłkę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki dostarczone przez kuriera firmy spedycyjnej bez obecności Wykonawcy.

- Formalne przekazanie przesyłki pod opiekę zamawiającego zawsze dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w pkt. A.a), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel Sp. z o.o.

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232.

- Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry analizatorów,  stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP i zasadami pracy oprogramowania CENTRUM.

- Wykonawca przygotowuje analizator zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania CENTRUM) jak i w trybie integracji  z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM w zakresie pełnej funkcjonalności analizatora i oprogramowania CENTRUM mającej zastosowanie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP.

- Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP

- Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP,  w zakresie obsługi analizatora w trybie pracy autonomicznej oraz w zakresie obsługi za pośrednictwem oprogramowania CENTRUM.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcje konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu.

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru i przekazuje Wykonawcy protokół odbioru nie później niż w ciągu pięciu najbliższych dni roboczych.

- Protokół odbioru musi zawierać ocenę realizacji wszystkich punktów harmonogramu.

- Wykonawca osobiście odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy i musi osobiście sprawdzać prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Wykonawcy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta analizatora i producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu za wyjątkiem licencji na Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM, którą posiada Zamawiający.

- Wykonawca będzie wykonywał prace w szpitalu prowadzącym nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego (stacji roboczej) w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z Laboratoryjnym System Informatycznym CENTRUM, który jest eksploatowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP.

ochrona danych osobowych

- Dane pacjentów zgromadzone w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w analizatorze, w komputerze), nie mogą w żadnym przypadku opuścić ternu Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, w przypadku konieczności dokonania naprawy), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających odtworzenie danych pacjentów poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokółem zawierającym dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci  i opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i przechodzą na własność Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                              ………...........................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 7

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia    20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ……................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić