# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 162/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII, NEUROCHIRURGII I CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 Z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-69.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 162/Med./2013

„Oferta na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii 
i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej”

nie otwierać przed dniem 22.01.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 4 975 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | min. wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 | 3 000,00 |
| 2 | 6 000,00 |
| 3 | 41 000,00 |
| 4 | 6 000,00 |
| 5 | 8 000,00 |
| 6 | 88 000,00 |
| 7 | 35 000,00 |
| 8 | 128 000,00 |
| 9 | 21 000,00 |
| 10 | 14 000,00 |
| 11 | 4 000,00 |
| 12 | 31 000,00 |
| 13 | 18 000,00 |
| 14 | 11 000,00 |
| 15 | 81 000,00 |
| 16 | 22 000,00 |
| 17 | 6 000,00 |
| 18 | 84 000,00 |
| Pakiet | min. wysokość kwoty (zł) |
| 19 | 31 000,00 |
| 20 | 63 000,00 |
| 21 | 35 000,00 |
| 22 | 85 000,00 |
| 23 | 11 000,00 |
| 24 | 136 000,00 |
| 25 | 276 000,00 |
| 26 | 384 000,00 |
| 27 | 109 000,00 |
| 28 | 54 000,00 |
| 29 | 12 000,00 |
| 30 | 66 000,00 |
| 31 | 72 000,00 |
| 32 | 144 000,00 |
| 33 | 64 000,00 |
| 34 | 83 000,00 |
| 35 | 9 000,00 |
| 36 | 76 000,00 |
| Pakiet | min. wysokość kwoty (zł) |
| 37 | 57 000,00 |
| 38 | 66 000,00 |
| 39 | 65 000,00 |
| 40 | 398 000,00 |
| 41 | 42 000,00 |
| 42 | 35 000,00 |
| 43 | 300 000,00 |
| 44 | 206 000,00 |
| 45 | 40 000,00 |
| 46 | 31 000,00 |
| 47 | 57 000,00 |
| 48 | 9 000,00 |
| 49 | 8 000,00 |
| 50 | 13 000,00 |
| 51 | 5 000,00 |
| 52 | 12 000,00 |
| 53 | 11 000,00 |
| 54 | 11 000,00 |
| 55 | 7 000,00 |
| 56 | 57 000,00 |
| 57 | 45 000,00 |
| 58 | 128 000,00 |
| 59 | 12 000,00 |
| 60 | 240 000,00 |
| 61 | 24 000,00 |
| 62 | 192 000,00 |
| 63 | 21 000,00 |
| 64 | 57 000,00 |
| 65 | 353 000,00 |
| 66 | 39 000,00 |
| 67 | 51 000,00 |
| 68 | 53 000,00 |
| 69 | 13 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.       9 000,00 zł (3 000,00 zł + 6 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Kody CPV: 33697110-6, 33183100-7, 33141770-0, 33141700-7, 33183200-8, 33140000-3, 33190000-8, 33183000-6, 33141110-0, 33141121-4, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 181 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych , 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium ( zł ) |
| --- | --- |
| 1 | 100,00 |
| 2 | 200,00 |
| 3 | 1 500,00 |
| 4 | 250,00 |
| 5 | 300,00 |
| 6 | 3 000,00 |
| 7 | 1 000,00 |
| 8 | 4 500,00 |
| 9 | 800,00 |
| 10 | 500,00 |
| 11 | 150,00 |
| 12 | 1 000,00 |
| 13 | 700,00 |
| 14 | 450,00 |
| 15 | 3 000,00 |
| 16 | 800,00 |
| 17 | 250,00 |
| 18 | 3 000,00 |
| 19 | 1 000,00 |
| 20 | 2 000,00 |
| 21 | 1 000,00 |
| 22 | 3 000,00 |
| 23 | 400,00 |
| Pakiet | Wadium ( zł ) |
| 24 | 5 000,00 |
| 25 | 10 000,00 |
| 26 | 14 000,00 |
| 27 | 4 000,00 |
| 28 | 2 000,00 |
| 29 | 500,00 |
| 30 | 2 500,00 |
| 31 | 2 500,00 |
| 32 | 5 000,00 |
| 33 | 2 500,00 |
| 34 | 3 000,00 |
| 35 | 350,00 |
| 36 | 3 000,00 |
| 37 | 2 000,00 |
| 38 | 2 500,00 |
| 39 | 2 500,00 |
| 40 | 14 500,00 |
| 41 | 1 500,00 |
| 42 | 1 500,00 |
| 43 | 11 000,00 |
| 44 | 7 500,00 |
| 45 | 1 500,00 |
| 46 | 1 000,00 |
| Pakiet | Wadium ( zł ) |
| 47 | 2 000,00 |
| 48 | 350,00 |
| 49 | 350,00 |
| 50 | 500,00 |
| 51 | 200,00 |
| 52 | 450,00 |
| 53 | 450,00 |
| 54 | 450,00 |
| 55 | 300,00 |
| 56 | 2 000,00 |
| 57 | 1 500,00 |
| 58 | 4 500,00 |
| 59 | 500,00 |
| 60 | 9 000,00 |
| 61 | 900,00 |
| 62 | 7 000,00 |
| 63 | 800,00 |
| 64 | 2 000,00 |
| 65 | 13 000,00 |
| 66 | 1 500,00 |
| 67 | 2 000,00 |
| 68 | 2 000,00 |
| 69 | 500,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 22.01.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 22.01.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej”, znak sprawy: 162/Med./2013”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączenie go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 6 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 22.01.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 
ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 22.01.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy; Protokół przekazania i instalacji + Protokół deinstalacji ( dot. Pakietów w obrębie, których jest najem )  - załącznik nr 3 ( zaleca się ) ;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii
 i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, znak sprawy 162/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 25*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 28*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 29*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 30*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 31*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 32*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 33*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 34*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 35*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 36*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 37*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 38*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 39*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 40*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 41*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 42*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 43*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 44*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 45*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 46*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 47*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 48*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 49*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 50*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 51*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 52*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 53*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 54*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 55*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 56*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 57*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 58*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 59*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 60*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 61*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 62*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 63*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 64*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 65*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 66*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 67*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 68*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 69*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy

(Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ), w przypadku najmu akceptujemy również wzór Protokołu instalacji i przekazania oraz wzór Protokołu deinstalacji

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 PROTEZA OPONY TWARDEJ TYP TISSUDURA CPV 33140000-3-materiały medyczne |
| 1. | Proteza opony twardej typ TissuDura | 2,5 x 2,5 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Proteza opony twardej typ TissuDura | 2,5 x 10 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 3. | Proteza opony twardej typ TissuDura | 5 x 5 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 4. | Proteza opony twardej typ TissuDura | 5 x 10 cm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | Proteza opony twardej typ TissuDura | 10 x 10 cm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 PROTEZY TYP CODUBIX CPV 33140000-3-materiały medyczne |
| 11.. | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | Rozmiar 0 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 22.. | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:1,2,3,4,5 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 3 PLOMBY, KLIPSY TYP YASARGIL, ZACISKI, DRENY, OPONA MÓZGU CPV 33140000-3-materiały medyczne |
| 1. | Klipsy tytanowe typ YASARGIL | Typ mini i standard | sztuka |  |  | 141 |  |  |  |
|  |  | Czasowe i stałe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Różne kształty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Różne długości |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca | Jednorazowe | magazynek |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | sterylne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | magazynek 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren łączący kairisona pneumatycznego posiadanego przez szpital z reduktorem ciśnienia o wytrzymałości 8 bar , pakowany sterylnie Długośc 3 m Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub rurki muszą posiadać autoryzację firmy B. BRAUN do stosowania z urządzeniem KAIRISON | w opakowaniu zbiorczym 10 szt. | opakowanie |  |  | 4 |  |  |  |
| 4. | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :6x8 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 5. | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :4x5 cm | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | w opakowaniu 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :2x 10cm | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | w opakowaniu 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3: |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 4 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubość 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 5 SYSTEM MAŁOINWAZYJNEJ PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne , PA01-7 –Wynajem |
| 1 | System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa o następujących parametrach: | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  Stabilizacja oparta na przezskórnych śrubach transpedikularnych wprowadzanych po drucie Kirschnera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Śruby samogwintujące |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Długość śrub 30 – 65 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Pręty tytanowe o różnych głębokościach wygięcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Pręt ze śrubą mocowany od góry blokerem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Przebieg pręta, jego długość i kąt wygięcia ma być ustalany nad skórą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Możliwość zastosowania przezskórnej kompresji i dystrakcji za pomocą prowadnic pręta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  W zestawie mają być igły do wprowadzania drutów Kirschnera |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 6 Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | 1. Implant wykonany z materiału typu PEEK | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 2. Założenie implantu nie powodujące uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Dostęp jednostronny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Implantacja nie wymagająca dodatkowych mocowań. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 7 - Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów /neurochirurgia CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1. | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem 2 szt, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trokar do nakłucia trzonu; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G, 11G, 13G; 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · sterylne urządzenie mieszająco - podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · w zestawie 40cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · cement o podwyższonej lepkości i gęstości (zawierający środek cieniujący siarczan baru – min.20g; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · czas podawania cementu powyżej 16 minut |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodatkowe Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego o średnicy 10G,11G,13G, jednostronnie ścięta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |

| Lp | Asortyment /nazwa handlowa | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 8 Implanty do cementowania plastycznego /neurochirurgia CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
|  | Zestaw sterylny jednorazowy do przynasadowego podawania cementu do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie, nowotworowo oraz złamaniach patologicznych pozwalający zaopatrzyć min. 2 poziomy kręgosłupa jednoczasowo. |
| 1. |  |
| 1a. | Zestaw sterylny jednorazowy do przynasadowego podawania cementu do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie, nowotworowo oraz złamaniach patologicznych pozwalający zaopatrzyć min. 2 poziomy kręgosłupa jednoczasowo. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Część a) 1 opakowanie cementu do vertebroplastyki – cement PMMA dwuskładnikowy min. 24 ml, o niskiej temperaturze polimeryzacji (63oC), czas aplikacji cementu do 10 minut, długi czas wiązania (od 14 do 20 minut), sterylne, jednorazowe opakowanie, cement przechowywany w temperaturze pokojowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b. | Zestaw sterylny jednorazowy do przynasadowego podawania cementu do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie, nowotworowo oraz złamaniach patologicznych pozwalający zaopatrzyć min. 2 poziomy kręgosłupa jednoczasowo. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Część b) 1 zestaw do mieszania i podawania cementu składający się z: 2 szt. igieł do vertebroplastyki 11 G – 100 mm, o parametrach: możliwość wymieszania cementu bez użycia pompy próżniowej, podajnik do podawania cementu o objętości minimum 25 ml, system dozowania, który umożliwia podanie dokładnie 0,5 ml z możliwością redukcji do 0,25 ml cementu na 1 ruch pompki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa - Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o zwiększonej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych. |
|  | Kompletny zestaw składa się z: |
|  | • Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml |
|  | • Czas aplikacji cementu 8 - 10 min. |
|  | • Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny |
|  | • Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) |
|  | 1 zestaw do mieszania i podawania cementu składający się z: |
|  | - Cement+ Podajnik+ Mikser (podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu. sterylny, jednorazowy |
|  | • Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa |
|  | • Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, |
|  | • Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000 – 1500 PaS |
|  | • Cement przechowywany w temperaturze pokojowej |
| 2a | Cement+ Podajnik+ Mikser | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 2b | Igły transpedikularne 13G ( 2 w zestawie) | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 2c | Igła biopsyjna | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 3d | Dodatkowa igła transpedikularna do podawania cementu: | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Dodatkowa Igła biopsyjna 15G – 230 mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 9 PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 - Wynajem |
| 1. | PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO – implant wykonany z PEEK, sterylny; bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji. Wysokość implantu 17 – 70 cm ( Kat 4,5-7w zależności od wysokości) Możliwość zastąpienia jednego, dwóch – trzech sąsiadów trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „ In situ”. Blokada implantu wykonana z PEEK. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegające migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 10 Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa CPV 33140000-3 - Materiały medyczne PA01-7 –Wynajem |
| 1. | Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tantalowe markery różnej długości umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek z każdej strony |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał wykonania implantów – PEEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 11 IMPLANTY DO STABILIZACJI ZĘBA OBROTNIKA - UCSS CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Śruba UCSS Zestaw śrub UCSS służy do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika. W systemie występują dwa rodzaje śrub kaniulowanych- o gwincie pełnym oraz kompresyjne, gdzie część gwintowa przechodzi w część cylindryczną. Śruby kompresyjne pozwalają na docisk odłamanych części kości. Implanty dostępne są w średnicy 4,0mm oraz długościach od 30 do 50mm., ze skokiem co 2mm. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 12 RUCHOMA PROTEZA DYSKU SZYJNEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 , Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | RUCHOMA PROTEZA DYSKU SZYJNEGO Implant wykonany z materiału typu PEEK Umożliwia ruchy we wszystkich kierunkach Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroksyapatytem Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących Implanty dostępne w szerokościach 14mm-17mm Implanty dostępne w trzech rodzajach wysokości 5mm,6mm,7mm Implanty dostępne w trzech rodzajach głębokości Sterylność implantów-data ważności 12 miesięcy od chwili dostarczenia do odbiorcy. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 13 PRZEDNIA STABILIZACJA SZYJNA PLYTKA wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | 1. Płytki szyjne o perforowanej powierzchni umożliwiające podgląd RTG | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2. W zestawie płytki jedno, dwu, trzy i czteropoziomowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Płytki dwurzędowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. W zestawie płytki standardowe i dynamiczne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. System blokujący śrub za pomocą sprężyn wykonanych z nitinolu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Płytki dynamiczne z zakresem ruchomości 1,25mm do 2,5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Możliwość osadzania śrub pod zmiennym kątem z odchyłem do 10 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Śruby dostępne w wersji samogwintującej i samonawiercającej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. W zestawie śruby rewizyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Średnica śrub w dwóch rozmiarach: 4,5 mm i 5,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Długość śrub w przedziale 12mm – 20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Płytki o długości od 10mm-26 mm jednopoziomowe stopniowane co 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Płytki o długości od 29mm-44mm dwupoziomowe stopniowane co 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Płytki o długości od 43mm-58mm trzypoziomowe stopniowane co 3mm, dostępne również 62 i 66mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Płytki o długości od 60mm-84mm czteropoziomowe stopniowane co 4mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 14 Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF CPV 33140000-3 , Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Implanty o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonane z materiału PEEK | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu, na zdjęciu Rtg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia implantu ostro ząbkowana zapobiegająca migracji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostępu TLIF obustronnie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na narzędzia wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 15 STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA wraz z najmem instrumentarium 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1 | 1. Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe 2. Poliaxialne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5mm 3. Długość śrub w przedziale od 20 do 100mm, śruby podwójnie gwintowane. 4. Zakres kątowy śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną 5. Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej 6. Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm 7. Dostępność narzędzi „ Szybki reduktor” do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną 8. W skład stabilizacji wchodzą: śruby transpedicularne 4 szt. +nakrętki, pręty 2 sztuki | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 16 Stabilizacja transpedikularna CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 –Wynajem |
| 1. | System składa się z 4 śrub,2 prętów,4 klem na śruby i poprzeczki. System zawierający śruby transpedikularne standardowe i wyciągowe ,pręty, poprzeczki. Śruby standardowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym) podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem z gwintem długości 35-55mm,samogwintujące.Śruby wyciągowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym) ,podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm,samogwintujące.Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku pozwalające na płynną redukcje kręgozmyku "in situ" -w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji. Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 18 stopni: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta).Średnica śrub 5-7mm.Pręty długości 50-200mm.Blokowanie pręta do śruby od góry. Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 17 PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | PROTEZA TRZONU KREGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŻWIOWYM wymagania: Implant tytanowy musi umożliwiać płynną dystrakcję po jego zaimplantowaniu Konstrukcja (nachylenie płytek granicznych) musi umożliwiać odtworzenie naturalnych krzywizn kręgosłupa Regulacja wysokości implantu w granicach 20 – 95 mm Struktura implantu musi umożliwiać wypełnienie przeszczepem lub substytutem kostnym | Komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 18 SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x04 mm do 1x24 mm | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 3 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1.8 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/3 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Płytka drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Płytka drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Płytka drabinkowa, tytanowa 8 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Płytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Płytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Płytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 8 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Płytka rozgałęziona, skośna, 6 otworowa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 28 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 29 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.5 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x04 mm do 1x24 mm | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 31 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x06 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 32 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.3, L 1x05 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 33 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2.5 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy, kompresyjna | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy, kompresyjna | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Plytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 8 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Plytka trapezowa skośna, drabinkowa, tytanowa 8 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, bez mostków bocznych, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | Płytka tytanowa, trapezowa prosta, 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa, bez mostków bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | Plytka trapezowa skośna, tytanowa, 4 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa z przesunięciem segmentu, 8 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 6 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 4 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | T Płytka blokowana , 2/5 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | T Płytka blokowana , 3/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 12 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | Płytka drabinkowa bez mostków bocznych, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | Płytka trapezowa, drabinkowa skośna, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Płytka blokowana prosta, 5 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | Płytka blokowana prosta, 8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | L płytka skośna, blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | T Płytka blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 10 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Płytka drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Płytka 11 otworowa, brzegowa groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Płytka 10 otworowa, podpierająca groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | Płytka 8+4 otworowa, dwupierścieniowa w obrysie promieniowym, blokowań z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.0 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 91 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.3 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 92 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 93 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 94 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 3 otworowa w trzonie, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 95 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 4 otworowa w trzonie, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 96 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otworami bez gwintu, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 97 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otworami bez gwintu, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 98 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 99 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 100 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 101 | Płytka promieniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 102 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 103 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 104 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 105 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 106 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/5 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 107 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/8 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 108 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu T skośna, blokowana z otworami bez gwintu, krótka i długa, lewa i prawa. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 109 | Płytka promieniowa dłoniowa kształtu delta z objęciem trzonu - 20 otworowa. Blokowana z otworami bez gwintu. Prawa i lewa. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 | Płytka promieniowa L prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 111 | Płytka promieniowa, grzbietowa, kształtu H, 10 otworów + 2 podłużne, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 112 | Płytka promieniowa T prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 113 | Płytka promieniowa prosta , 5 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 114 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.5 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 18 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 19 Proteza odwrotna stawu ramiennego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Comprehensive - modułowa proteza stawu ramiennego |
|  | 1.Bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany. |
|  | 2. 30 typów trzpieni. |
|  | 3. Trzpień urazowy z dwoma bocznymi zaczepami do odpowiedniego mocowania guzków |
|  | 4. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego |
|  | 5. Każdy trzpień może być wykorzystany jako proteza całkowita lub odwrotna |
|  | 6. Hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością |
|  | 7. Możliwość zastosowania panewki cementowanej |
|  | 8. Głowy z regulowanym płynnie offsetem |
|  | 9. 17 głów centrycznych i ponad 50 różnych ustawień głów offsetowych; średnica 38-58mm |
|  | 10. Mocowanie części panewkowej w protezie odwrotnej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej |
|  | 11. Podstawa części panewkowej w protezie odwrotnej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością |
| a | Comprehensive proteza połowicza urazowa (trzpień +głowa) | komplet |  |  | 7 |  |  |  |
| b | Comprehensive panewka bezcementowa | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| c | Comprehensive proteza odwrotna (trzpień +głowa+ panewka) | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 11 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 19 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 20 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego- CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 20 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 21 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO, dodatkowo stabilizowana (panewka, wkładka polietylenowa, śruby) | komplet |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Panewka rewizyjna, bezcementowa, hemisferyczna, z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna, z dodatkowymi prostopadłymi otworami, z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), w rozmiarach minimum 54-72mm, dla wszystkich artykulacji. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej. W komplecie z 3szt śrub do kości gąbczastej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Augmenty do panewki rewizyjnej, wykonane z tytanu, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowany śrubami lub cementowane, w rozmiarach dla panewek od 50 mm do 72 mm i grubości od 10 mm do 30mm dla każdego rozmiaru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości (polietylen usieciowany XLPE), symetryczne i asymetryczne, z pierścieniem tytanowym, w rozmiarach minimum 54-76mm, ze skokiem, co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm lub 36mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba peryferyjna o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm ze skokiem co 5mm. 5 sztuk w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami i z ostrzem do piły | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 21 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 22 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. | komplet |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 22 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 23 BEZCEMENTOWA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 – Implanty ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | BEZCEMENTOWA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO Czasza panewki typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu pokryta tytanowa okładziną porowatą napylaną próżniowo i warstwa hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie,. Na obrąbku panewki wpusty do zamontowania płyt stabilizujących max. 6 szt. Panewka w rozmiarach 52 – 68 mm z gniazdami na śruby o średnicy 6,5mm Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm do zamocowania panewki oraz płyt. Wkładka zatrzaskiwana za w czaszy panewki dzieki systemowi metalowego pierścienia blokującego z systemem wypustek zapobiegającym rotacji o średnicy wewnętrznej 28 – 32mm. Opcjonalnie możliwość zastosowania wkładki polietylenowej stabilizowanej witaminę E, lub zastosowania wkładki umożliwiającej zastosowanie artykulacji ceramika – ceramika typu Sandwicz ( zestaw: panewka, wkładka polietylenowa; śruby tytanowe(4szt), płyta mocująca ( 2 szt.); śruby do mocowania płyty ( 2 szt.) | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 23 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 24 ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 -Wynajem |
| 1 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, ze stopu tytanu, częściowo pokryty okładziną porowatą wraz z nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu, ze stałym 130° kątem szyjki. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, w rozmiarach od 95mm do 119 mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3 oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. Głowa metalowa CoCr. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm/ ø 36 mm w 5 dł. szyjki. Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni, co daje mu specjalne właściwości nazywane „cross link polietylen”, neutralny, asymetryczny lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna i z 3 otworami na śruby w rozmiarach 48-66mm. Panewka posiada uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej. W komplecie z zaślepką i trzema śrubami do kości gąbczastej o średnicy 6.5mm i długości od 15 do 70mm. System posiada w opcji panewki rewizyjne z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach 54-80 mm. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna i z 3 otworami na śruby w rozmiarach 48-66mm. Wkład w całości ceramiczny, z ceramiki wysokiej twardości, mocowany bezpośrednio w metalowej panewce, umożliwiający artykulację ceramika-ceramika o średnicy wewnętrznej od 28mm do 36mm. Głowa w całości ceramiczna wysokiej twardości w minimum 3 długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki z zakresie od 28 do 36mm. Opcjonalnie panewka bezcementowa, typu press-fit, stop tytanowy, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, posiadająca trzy płetwy antyrotacyjne, w rozmiarach 42-66mm, ze skokiem, co 2 mm. Wkład ceramiczny (wysoka twardość), fabrycznie połączony z panewką, o średnicy wewnętrznej 32-48mm. Głowa ceramiczna, modularna, z adapterem, w 4 rozmiarach długości szyjki, zakres ruchu 159 stopni, przy zwiększonej stabilności, kompatybilna ze stożkiem trzpienia 12/14. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium – dot.poz.1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 24 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 25 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy) | sztuka |  |  | 65 |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 5 | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. czterech długościach szyjki | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 7 | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Panewka zbudowana jest ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 28mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek, umożliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 28 mm ID. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 25 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 26 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7-Wynajem |
| I ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). | komplet |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Komponent udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. Komponent piszczelowy uniwersalny, ze stopu tytanowego, w 6 rozmiarach 2; 2.5/3N; 4; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokości dla każdego rozmiaru od 8mm do 20mm oraz od 10mm do 30mm z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy dla każdego rozmiaru ( wkładką posiada metalowy bolec wzmacniający łączenie wkładki z komponentem piszczelowym). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem systemu do nawigacji komputerowej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami i z ostrzem do piły | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| II ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO Z WKŁADKĄ ZATRZASKOWĄ I ROTACYJNĄ |
| 5 | Komponent udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr, w opcji z wycięciem PCL, umożliwiający współprace z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi. Posiada możliwość użycia podkładek dystalnych w 4 gr. i tylnych w 2 gr., z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających bezcemntowych z 0mm lub 2mm offsetem oraz zastosowania kołnierzy udowych w rozmiarach 20, 31, 34, 40 i 46mm uzupełniających ubytki kostne i zamieniająca siły ścinające na kompresyjne. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. W komplecie jedno opakowanie cementu 40g z gentamycyną. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Komponent piszczelowy fixed bearing w 5 rozmiarach, ze stopu tytanowego. Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne (hemi 10st i 20st, step 10mm i 15mm, full 10st i 15st). Wkładka polietylenowa, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, tylnie stabilizowana. System musi być wyposażony w opcje specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Komponent piszczelowy mobile bearing w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm), podkładek wyrównawczych (5, 10, 15 mm) oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka polietylenowa, rotacyjna, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, tylnie stabilizowana, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm.. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wewnętrznego kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 26 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr stronyoferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 27 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO; CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO; Trzpień – prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 120, 130, 135, 140, 145, 200 [mm] Głowa – metalowa o średnicy 28 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach Panewka – polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma znacznikami Rtg. | komplet |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 27 |  |  |  |

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 28 Endoproteza proteza stawu biodrowego z trzpieniem krótkim-przynasadowy, z polietylenem z głową ceramiczną- CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień przynasadowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, pokryty tytanem, w minimum 13 rozmiarach w wersji standard i high offset, zamiennie wymagany trzpień prosty, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, w minimum 17 rozmiarach w wersji high offset, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą lub hydroksyapatytem. Panewka bez cementowa typu press-fitt wykonana ze stopu tytanu i warstwą hydroksyapatytu, w rozmiarach od minimum 46 mm do minimum 70 mm, oraz wymagana panewka w 15 stopniowym okapem. Wkład panewkowy z poliertylenu z antyutleniaczem. System zawiera głowy ceramiczne 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 28 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 29 System do wydłużenia szyjki i zmiany kąta trzonowo szyjkowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | System adapterów i głów na stożek 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16, ABG, V40 umożliwiający wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach od –3mm do min 21 mm i zmianę kąta trzonowo - szyjkowego oraz zmianę antetorsji szyjki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter standardowy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Adaptery niestandardowe V40, Taper, V30, 14/16 ofeset | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Głowy metalowe 28mm i 32mm ,36mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Głowa ceramiczna 28mm i 32mm ,36mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 29 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 30 Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego wraz z systemem dużych głów rewizyjnych CPV 33183200-8 – Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego wraz z systemem dużych głów rewizyjnych: | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Komponent udowy endoprotezy osadzany na krótkim bolcu implantowanym jedynie do szyjki kości udowej, bez konieczności otwierania i rozwiercania kanału szpikowego. Komponent udowy przeznaczony do implantacji cementowej. Komponent panewki typu Press-fit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanowa okładzinowa napylaną próżniowo . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zawierający głowy o dużych średnicach do operacji rewizyjnych. Implanty głowy przeznaczone do artykulacji metal/metal składające się z dwóch elementów: komponentu szyjki w 7 długościach i komponentu głowy o średnicy od 38mm do 60mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień przynasadowy, uniwersalny dla biodra lewego i prawego, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, w minimum 10 rozmiarach. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanowa okładzina porowata. Panewka typu Press-fit, o średnicy zewnętrznej od 44m do 66mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryta tytanowa okładziną napylana próżniowo, dostosowana do artykulacji metal/metal. Głowy o dużych średnicach od 38mm do 60mm, składające się z dwóch elementów: zewnętrznej czaszy i wewnętrznego adaptera, umożliwiającego regulację długości szyjki w minimum czterech długościach | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Trzpień przynasadowy, uniwersalny dla biodra lewego i prawego, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, w minimum 10 rozmiarach. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanowa okładzina porowata. Panewka typu Press-fit. Czasza panewki metalowa z zewnętrznym pokryciem porowata powierzchnia typu „plasma-spray” i dodatkowo pokryta hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z antyutleniaczem. Panewka musi posiadać 15st. Offset, oraz możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewki w rozmiarach od 40mm do 70mm – także w wersji z offsetem, ze skokiem co 2mm. Dostępność wewnętrznych rozmiarów dla głów 28 – 36mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 30 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 31 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm) | komplet | ------ | ------- | ----- | ---------- | ------------- |  |
|  | Element biodrowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Element przedłużający |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Trzpień śródszpikowy cementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| razem poz. 1 |  |  |  |
| 2 | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką | komplet | -------- | -------- | ----- | --------- | ---------- |  |
|  | trzpień udowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | element przedłużający |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | komponent udowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Oś |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | bushing (2szt) |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zaślepka |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | element piszczelowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | element rotacyjny |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sleeve |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wkładka |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | tibial offset |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Extender |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | resekcyjny element piszczelowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| razem poz. 2 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 31 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 32 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA TYLNIE ZWIĄZANA, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa) | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromowo – kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej, cementowany, w opcji z zachowaniem lub wycieciem PCL posiadajacy dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7°, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixe bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3;4;4N;5;6 z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego, w 5 rozmiarach : 2; 2.5/3N; 3; 4; 5; 6 z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej i klinów wyrównujących ubytki kostne (hemi 10st i 20st, step 10mm i 15mm, full 10st i 15st) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półzwiązanie endoprotezy w wysokości od 10 mm do 30 mm ( skok co 2,5mm) dla każdego rozmiaru. Wkładka posiada metalowy bolec wzmacniający łączenie wkładki z komponentem piszczelowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem systemu do nawigacji komputerowej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami i z ostrzem do piły | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 32 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 33 PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z CZASZĄ BIPOLARNĄ wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | Głowa bipolarna w rozmiarach zewnętrznych 36mm do 72mm i wewnętrznych 22-28 mm (28mm w zakresie 44-72mm średnicy zewnętrznej); w zakresie 40-56mm średnicy zewnętrznej skalowane co 1 mm; głowa wewnętrzna blokowana jednoelementowym pozytywnym systemem blokującym konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów zapewniające optymalne przenoszenie | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Trzpień stalowy , prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizerem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5mm do 44 mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją); korki do kanału w rozmiarach 8-16mm; głowy metalowe CoCr w 4 długościach szyjki o średnicy 22 I 28mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 33 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 34 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO |
| Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 -Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element udowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowana powierzchnią górną, w wersji cementowej, w 9 rozmiarach . Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycięciem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 25 mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalnie zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium – dot.poz.1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny, bezcementowy, w opcji z zachowaniem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 8 rozmiarach 1.5;2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile Bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnia górną, w wersji bezcementowej, w 9 rozmiarach, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium – dot.poz.3 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 34 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 35 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium |
| CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO: komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross-linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile Bering” w 6 rozmiarach. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 35 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 36 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY Element udowy, rewizyjny, anatomiczny, cementowy z wycięciem PCL, w 3 rozm. (XSM 66x58, SM 66x62, MED 71x66). Stop CoCr. Element udowy z pinem mocującym przystosowany do mocowania trzpieni, podkładek oraz bezcementowych kołnierzy wypełniających ubytki kostne i zamieniających siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (20, 31, 34, 40 i 46mm). Element piszczelowy dostępny w 5 rozm. (2, 2.5, 3,4,5) z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozmiarach (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka zawiasowa, polietylenowa, rewizyjna (VVC), rotacyjna, posiadająca trzpień dopasowany do wysoce polerowanego komponentu piszczelowego o grubościach od 12 do 31 mm. Trzpienie bezcementowe o długości 75, 115 i 150 mm i o średnicy 10-24 mm oraz cementowe o długości 30 i 60 mm i średnicy 13mm i 15mm. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 36 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 37 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kości udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpień cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubościach. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 37 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 38 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO CPV 33141700-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 , 33141121-4 Szwy chirurgiczne |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm (płytka nie związana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową). Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14 mm lub 11 mm. Możliwość zastosowania techniki jedno lub dwupęczkowej. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłaniane, niepowlekane, plecione Wykonane z włókien poliestrowych bez igły do opracowania przeszczepu gr.2 UPS biały, 150mm ½ kola | saszetka |  |  | 120 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłaniane, niepowlekane, plecione, Wykonane z włókien poliestrowych bez igły do opracowania przeszczepu gr.6 UPS biały, 150mm ½ kola | saszetka |  |  | 120 |  |  |  |
| 5 | Taśma chirurgiczna bez igły do stabilizacji płytki (znaczniki chirurgiczne poliestrowe) do opracowania przeszczepu szer. 4mm dł. 75 cm | saszetka |  |  | 48 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 38 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 39 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1. | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych( kompresja międzyodłamowa ). |
|  | Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.2.4/2.7mm. Otwory dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 3. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 4. | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. |
|  | - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. |
|  | - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm |
|  | - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. |
|  | - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. |
|  | - płyty T i L: Płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| c. | Płyta przynasadowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| d. | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| e. | Płyta T prosta i skośna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Razem pakiet nr 39 |  |  |  |

| Pakiet nr 40 Zespolenia ortopedyczne - różne CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna prosta , blokowana, o grubości płyty 1,8 mm. 3-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Długość płytki od 54mm do 124mm.Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Płytka kształtowa blokowana do kości skokowej . 6 otworów blokowanych z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową . Długość płytki 41mm , grubość 1,8 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm . Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Płytka kształtowa blokowana prostokątna o długości 22mm i 27 mm ,posiadająca cztery otwory blokowane oraz dwa kompresyjne. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Płytka kształtowa blokowana wygięta, lewa i prawa, 4 - 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Długość płytki od 39mm do 54mm. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Płytka kształtowa blokowana do kości sześciennej, lewa i prawa . Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 4otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici . Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Długość płytki 15 x 26mm lub18 x 29mm. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Płytka ukośna T -4 otworowa, kształtowa blokowana. Trzy rozmiary długości. Grubość płyty 1,8 mm. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Płytka kształtowa blokowana do kości łódkowatej 11 otworowa. W części trzonowej 3-4 otworów blokowanych . Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Długość płytki 53mm . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Płytka kształtowa blokowana typ-6, lewa i prawa, o długości 46mm ,50mm ,54mm. 6 otworów blokowanych mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Płytka kształtowa blokowana prosta ,szeroka , o długościach 51mm ,60mm , 66mm . 4 otwory blokowane i rozdzielnie położone 2 otwory kompresyjne .Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompesją. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Instrumentarium do płytek blokowanych w najem na czas trwania umowy- komplet. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 11. | Płytka kształtowa blokowana 2-otworowa do kości stopy. Otwory w płycie z walcowym gwintem ze stożkową częścią oporową ułatwiającą blokowanie wkrętu i późniejsze jego wykręcenie . Grubość płytki 1,8mm , Płyta w trzech rozmiarach 16mm,20mm i 24mm.Średnica wkrętów blokujących 2,4mm, gniazda wkrętów typu torx. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12. | Płytka blokowana T do kości stopy 4-otworowa w pięciu długościach od 38mm do 46mm . Grubość płyty 1,8mm . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 13. | Płytka śródstopno-paliczkowa w wersji lewej i prawej , w trzech rozmiarach 45mm-55mm-65mm odpowiednio 1,2,3,otworowe.Otwory kompresyjne rozdzielne z otworami blokowanymi. Otwory blokowane z walcowym gwintem i stożkową częścią oporową, ułatwiającą blokowanie wkrętu i jego późniejsze wykręcenie. średnica wkrętów 2,7mm, gniazda wkrętów typu torx . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. | Płytka blokowana 4-otworowa X do kości stopy .Otwory w płycie z walcowym gwintem ze stożkową częścią oporową , ułatwiającą blokowanie wkrętu i późniejsze jego wykręcenie. Przynajmniej dwa otwory w płycie na druty Kirschnera pozwalające na czasową jej stabilizację . Grubość płyty 1,8mm. Płyta w trzech rozmiarach 25mm - 35mm.Średnica wkrętów 2,7mm , gniazda wkrętów typu torx . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 15. | Paleta na płytki blokowane do stopy w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 16. | Płytka prosta , blokowana, o grubości płyty 1,8 mm. 2 otwory blokowane w nasadzie oraz 3 lub 4 par otworów kompresyjnych i blokowanych położonych rozdzielnie. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Długość płytki od 53mm - 64mm . Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa , w części trzonowej od 3 do 5 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych . W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji wąskiej(21mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej(27mm). Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Długość płytki od 59mm do 81mm. Do części gwintowanej otworu wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 18. | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 par otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Długość płytki od 36mm do 58mm. Do części gwintowanej otworu wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm zaś do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – tytan. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 19. | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 par otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .Długość płytki od 38mm do 60mm. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 20. | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 par otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 2 lub 3 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Długość płytki 35mm - 57mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 21. | Paleta na płytki blokowane - dalsza promieniowa, w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 22. | Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa. z zakresem wysokości haka 12-15mm. Posiadająca otwory blokowane i jeden kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał tytan. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 23. | Płytka obojczykowa blokowana S , w wersji lewej i prawej, 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i jeden kompresyjny Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 24. | Paleta na płytki obojczykowe w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 25. | Płytka blokowana do pięty lewa i prawa o grubości 2,0mm.Również w wersji z zaczepami. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 26. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość płytki od 89mm - 136mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 27. | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 28. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo - bocznej . Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów .Długość płytki od 95mm - 137mm.Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych .Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 30. | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 210mm ,odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 31. | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 32. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana , o grubości płyty 2,6mm. 4 - 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał stop tytanu. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 33. | Paleta na płytki rekonstrukcyjne w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 34. | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki . Grubość płytki 2mm, szerokość 13mm , od 4-10 otworów blokowanych . Ustalone kątowo ustawienie otworów blokowanych. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową i gwintowaną walcową. Materiał - tytan | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 35. | Płytka prosta rekonstrukcyjna wąska, blokowana o grubości 2,2mm.4 - 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Materiał - stop tytanu. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 36. | Płytka wąska, prosta blokowana, z ograniczonym kontaktem, od 5 do 12 par otworów blokowanych i kompresyjnych , położonych rozdzielnie . Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory w tym jeden od strony wyprofilowanej do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm lub nici. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbownymi. Materiał – stop tytanu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 37. | Paleta na płytki wąskie , proste blokowane w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 38. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 39. | Paleta na płytki L do k. piszczelowej w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 40. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 41. | Paleta na płytki do bliższej nasady kości ramiennej z nakładkami celującymi i tulejami , w najem na czas trwania umowy –sztuka. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 42. | Płytka piszczelowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 43. | Paleta na płytki do dalszej nasady k. piszczelowej z nakładkami celującymi i tulejami , w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 44. | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 14 par otworów blokowanego i kompresyjnego. Naprzemienne pochylenie otworów w celu pewnej stabilizacji odłamów . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .wkręty blokowane i kompresyjne z gniazdami typu torx. materiał - tytan | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 45. | Paleta na płytki szerokie blokowane w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 46. | Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 otworów blokowanych i jeden kompresyjny w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu oraz jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 47. | Paleta na płytki kłykciowe udowe w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 48. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej .W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych .W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące , blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał-stop tytanu. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 49. | Paleta na płytki nasady dalszej piszczeli w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 50. | Płytka strzałkowa dalsza boczna . Od 3 do 6 par rozdzielnie położonych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz siedem otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 90mm - 135mm. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 51. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał –stop tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 52. | Paleta na płytki do nasady dalszej piszczeli ,przednio-bocznych w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 53. | Płytka kształtowa blokowana L do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładaną od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej ,położonych rozdzielnie. W części nasadowej 5 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 54. | Paleta na płytki piszczelowe szerokie L ,bliższe boczne w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 55. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki od 149mm - 254mm . Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 56. | Paleta na płytki piszczelowe, bliższe boczne w najem na czas trwania umowy - sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 57. | Płytka kształtowa blokowana kłykciowa piszczelowa , prawa i lewa, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . Długość płytki od 147mm - 231mm. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową .Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 58. | Paleta na płytki piszczelowe kłykciowe w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 59. | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm .Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 60. | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40 mm .Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 61. | Wkręt korowy blokowany o śr.2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady ramienia o dł. 16mm- 40mm.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 62. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm .Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 63. | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 64. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 10mm -110mm .Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 65. | Gwóźdź anatomiczny krótki ø10,11,12 L-180-200mm.(skok co 20mm) wymagania : materiał stop tytanu .Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzany na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica). Materiał - stop tytanu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 66. | Gwóźdź anatomiczny długi ø10,11,12 L-340-440mm. Lewy i prawy. wymagania : materiał stop tytanu .wprowadzany od strony szczytu krętarza na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej, używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Śruba zaślepiająca w przynajmniej czterech długościach od 0-15mm. Materiał - stop tytanu. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 67. | Statyw na gwoździe. anatomiczne w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 68. | Statyw na elementy blokujące gwoździe anatomiczne w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 69. | Wkręty blokujące ø5,0. L- 16mm - 90mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 70. | Wkręty blokujące ø5,5. L-16mm - 90mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 71. | Śruba kompresyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 72. | Śruba zaślepiająca. W długościach od 0 - 15mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 73. | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany ø 7,5 L-60mm - 120mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 74. | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 75. | Najem Instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 76. | Gwóźdź piszczelowy odpiętowy L- 160mm- 320mm Ø10,11,12mm .materiał - tytan. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 77. | Statyw na gwoździe piszczelowe w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 78. | Statyw na elementy blokujące gwoździe w najem na czas trwania umowy - sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 79. | Wkręt blokujący ø4,0 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 80. | Wkręt blokujący ø4,5 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 81. | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 82. | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 83. | Wkręty blokujące ø4,5 o dł. Od 30mm - 100mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 84. | Wkręty blokujące trzonowe ø4,5mm o dł. 30mm - 90mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 85. | Wkręty blokujące ø5,0. L- 26mm - 80mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 86. | Śruba zaślepiająca do gwoździa piszczelowego. W długościach od 0 - 15mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 87. | Śruba kompresyjna do gwoździa piszczelowego. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 88. | Śruba zaślepiająca do gwoździa piszczelowego wstecznego. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 89. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Wymagania: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 90. | Statyw na gwoździe krętarzowe w najem na czas trwania umowy - sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 91. | Śruba zaślepiająca gwoździa krętarzowego w długościach od 0 do 15mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 92. | Śruba zaślepiająca (do śruby zespalającej ø11). | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 93. | Śruba kompresyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 94. | Śruba zespalająca kaniulowana ø11mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 95. | Śruba zespalająca kaniulowana ø6,5mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 96. | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej ,lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 97. | Wkręty blokujące ø6,5mm, o dł. 40mm - 110mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 98. | Wkręty rekonstrukcyjne kaniulowane ø6,5mm, o dł. 60mm - 120mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 99. | Zestawy blokujące ø6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 100. | Śruba zaślepiająca gwoździa udowego o dł. od 0 - 15mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 101. | Śruba kompresyjna gwoździa udowego. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 102. | Statyw na gwoździe udowe w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 103. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 104. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=200÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 105. | Wkręty blokujące ø3,5mm. | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 106. | Śruba zaślepiająca do gwoździ ramiennych o dł. Od 0 - 10mm. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 107. | Śruba kompresyjna do gwoździ ramiennych . | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 108. | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5.Płytka ustalająca DSB - 130° - 135° z ograniczonym kontaktem 4 - 12 otworowa lub płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem . | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 109. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 L-18mm -54mm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 110. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm -70mm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 111. | Śruba kompresyjna | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 112. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-25mm -70mm(pełny gwint) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 113. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-40mm -70mm( gwint L-32mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 114. | Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 115. | Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 116. | Śruba zespalająca stożkowa z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 117. | Płytki nakrętarzowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 118. | Endoproteza głowy kości promieniowej. Wymagania : Cementowa, modularna składana z dwóch części : głowy i trzpienia . Głowa w trzech średnicach 20,22,24 mm i trzech wysokościach 10,12,14mm. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy. Obie części (głowa i trzpień ) połączone na zasadzie przegubu kulistego. Pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy powinien wynosić 30 ° .Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwić w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim wymiarze. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 119. | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 120. | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 121. | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-10mm-70mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 122. | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 4,5 L-30mm-80mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 123. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 L-25mm-70mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 124. | Wkręty kaniulowane z gwintem 32mm Ø 5,0 L-40mm-70mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 125. | Wkręty kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 126. | Wkręty kaniulowane z gwintem 32m Ø 7,0 L-40mm-130mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 127. | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 7,0 L- 30mm-80mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 128. | Statywy do wkrętów kaniulowanych (statywy-dla różnych rozmiarów wkrętów) w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 129. | Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych w najem na czas trwania umowy (z uwzględnieniem możliwości wszczepienia wszystkich rozmiarów wkrętów)-komplet | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 130. | Podkładki Ø 3,1x6,5 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 131. | Podkładki Ø 3,7x10 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 132. | Podkładki Ø 4,2x8 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 133. | Podkładki Ø 5,0x13 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 134. | Podkładki Ø 5,5x20 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 135. | Podkładki Ø 5,5x15 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 136. | Podkładki Ø 5,5x10 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 137. | Podkładki Ø 4,5x10 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 138. | Podkładki Ø 7,0x16 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 139. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 140. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 141. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 142. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 143. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 144. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 145. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,2mm L -150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 146. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,4mm L - 150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 147. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 3,0mm L -150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 148. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 149. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 150. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 151. | Wkręty do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 12-90 mm. | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 152. | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujący Ø 4,0 mm-gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 10-50 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 153. | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 gniazdo sześciokątne. Rozmiar L25-70 mm. | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 154. | Wkręt do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 L-10mm – 50mm gniazdo sześciokątne. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 155. | Wkręt do kości korowej Ø – 3,5 samogwintujący, gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 12-75 mm. | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 156. | Płytka rynnowa 1/2 rurki , ilość otworów - 5 i 6 . | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 157. | Płytka rynnowa 1/3 rurki , ilość otworów - 5 i 6 . | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 158. | Płytka prosta rurkowa 1/3 rurki , ilość otworów- 5 i 6. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 159. | Łyżeczki Volkmanna 270mm , w zakresie od 0-3 . | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 160. | Młotek Ø 40mm, 700g / 180mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 161. | Młotek Ø 22mm, 165g / 190mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 162. | Skrobaczka(raspator) z końcówką 6mm - półokragłą , dł 180mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 163. | Nożyczki opatrunkowe , dł 190mm. Ostrze utwardzane . | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 164. | Kleszcze do gięcia drutu z regulowanym zaciskiem dł - 200mm. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 165. | Wkrętak z uchwytem poprzecznym Ød =7mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 166. | Końcówki imbusowe Ø7mm , S - 1,5mm , 2,5mm , 3,5mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 167. | Wiertła L - 150mm , o średnicy od 2,0mm - 2,8mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 168. | Wiertła L - 180mm , o średnicy od 3,2mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 169. | Kleszczyki Kantrowitz , dł 180mm . | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 170. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 171. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5mm , L-25mm - 120mm, dł gwintu 16mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 172. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5mm , L-25mm - 120mm , dł gwintu 32mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 173. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,7 L-10mm - 30mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 174. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 z pełnym gwintem L-25mm - 120mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 175. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z pełnym gwintem L-25mm - 140mm gniazdo sześciokątne. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 176. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm L-25mm - 120mm gniazdo sześciokątne | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 177. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 32mm L-40mm - 150mm gniazdo sześciokątne | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 40 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 41 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyt |
| 1. | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. |
|  | Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm |
|  | Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm |
|  | Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm |
|  | Płyty L i T z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowa od 2 do 3 otworów, trzon od 3 od 12 otworów – od 68 do 212 mm. |
| a | Płyta prosta wąska | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem a. |  |  |  |
| b | Płyta prosta szeroka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem b. |  |  |  |
| c | Płyta szeroka - wygięta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem c. |  |  |  |
| d | Prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem d. |  |  |  |
| e | Płyta T i L | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem e |  |  |  |
| Razem pakiet nr 41 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 42 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 , Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 –Wynajem |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach: krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w części dalszej grubość 11mm.Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia śrub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu.. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane Termin ważności sterylności minimum 12 miesięcy. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 42 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 43 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1. | PŁYTKI ANATOMICZNE O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ PRZYŚRODKOWA. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 3. | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ DO ZŁAMAŃ POZASTAWOWYCH. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 4. | PŁYTKA DO WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 5. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,4/0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 6. | SYSTEM IMPLANTÓW STALOWYCH DO ZESPOLEŃ NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ, składający się z płytek blokująco-kompresyjnych pod śruby o średnicy 2,4 mm, zakładanych z dostępu grzbietowego. Implanty z podwójnymi otworami dla śrub blokowanych lub korowych: |
|  | - płytka prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej, ilość otworów od 5 do 6. |
|  | - płytka odgięta pod katem 90st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |
|  | - płytka odgięta pod kątem 70st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |
|  | - płytka „T”; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 7. | PŁYTA GRZBIETOWA/DŁONIOWA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ Z OTWORAMI BLOKOWANYMI W PŁYCIE ZMIENNO-KĄTOWYMI. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. |
|  | - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. |
|  | Materiał tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 8. | SYSTEM PŁYTKOWY ZE ŚRUBĄ SPIRALNĄ-NOŻOWĄ I GWINTOWANĄ DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ Z OTWORAMI GWINTOWANYMI I ŚRUBAMI Z GWINTOWANĄ GŁÓWKĄ ORAZ OTWORAMI KOMPRESYJNYMI POD ŚRUBY KOMPRESYJNE. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową – gwintowaną/spiralno-nożową, płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny śruby spiralno-nożowej z możliwością blokowania. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, bezpiecznej dla MRI. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba doszyjkowa - nożowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 9. |  |
|  | PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. |
|  | - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |
|  | - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 10. | PŁYTA ANATOMICZNA DO KŁYKCI KOŚCI UDOWEJ/PISZCZELOWEJ WPROWADZANE TECHNIKĄ MINIMALNIE INWAZYJNĄ. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 11. | PŁYTKA PROFILOWANA O MAŁEJ INWAZYJNOŚCI, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i / lub samogwintującymi o średnicy 5,0 mm, możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. |
|  | Płyta 5, 9 i 13 otworowa w długości od 156 do 316mm, rozróżnienie na prawą i lewą. Materiał: tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 12. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. |
|  | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 13. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. |
|  | - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 14. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: |
|  | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki |
|  | '- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. |
|  | - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173 |
|  | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 15. | PŁYTKA HAKOWA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 16. | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA O NISKIM PROFILU BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyta DCP wyposażona w otwory nienagwintowane pod śruby korowe 3,5mm i 2,7mm. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Razem pakiet nr 43 |  |  |  |

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 44 PŁYTY DO ZŁAMAŃ TYP LISS, LCP,LAP , wraz z najmem instrumentarium, – płytki rekonstrukcyjne miednicowe CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 33141770-8 , PA01-7-Wynajem |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnica. 5.0mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał stal. | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta LAP mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu LCP przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal / tytan | komplet |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Śruba mocująca | sztuka |  |  | 128 |  |  |  |
|  | Śruba blokująca | sztuka |  |  | 128 |  |  |  |
| 6. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 7. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 10 otworów, długość 118mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 6 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 8 otworów, długość 94mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Razem pakiet nr 44 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 45 Kotwice -implanty- CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| I Kotwice - implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów |
| 1 | Kotwica tytanowa stożkowa, wkręcana samogwintująca o średnicy 5,0 oraz 6,5mm, zaopatrzona w nic wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18 kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana wkręcana z metalowym trokarem wbudowanym; w jednorazowym sterylny wprowadzacz średnice 5,5 oraz 6,5mm; zaopatrzona w nić wzmocniona z opcją zakończenia igłami | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK na metalowym rdzeniu, wbijana; średnica początkowa 5,5mm; średnica zwiększa się w miarę nawijania na rdzeń kotwicy nici ( do 6,5mm)co poprawia fiksacje kotwicy. Mechanizm skracania nici oparty na 60cio stopniowych skokach; max długość skrócenia nici #2 równa 3mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Narzędzia wielorazowe – przeszywasz tkanek z funkcją przewlekania szwu, zaopatrzony w obrotowy pierścień umożliwiający 360stopniowe odwracanie końcówki roboczej ( skok 90st) wewnątrz stawu bez zmiany pozycji rękojeści; szczeka robocza o wymiarach 18x4,6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Igły nitinolowe, elastyczne do pozycji 4 ( op=5szt) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| II Kotwice - do rekonstrukcji obrąbka. |
| 6 | Kotwica tytanowa stożkowa wkręcana samogwintująca o średnicy 3,0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG średnica 3,5mm, na jednorazowym elastycznym oprowadzaczu umożliwiającym anatomiczne osadzenie kotwicy niezależnie od położenia portu; kotwica zaopatrzona w nić #2 o wysokim współczynniku odporności na zerwanie; w ramach instrumentarium | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium ( w ramach instrumentarium elastyczne wiertła i celowniki 0, 12 i 25stopni) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 45 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 46 ŚRUBY KANIULOWANA ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2,4mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla śruby 2,4 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu stardrive; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyżowe; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 5. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 6. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 7. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki okrągłe. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7,3mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 9. | Śruba kaniulowana, samokompresyjna do zespalania złamań kości łódeczkowatej, różną długość części nagwintowanej; gwintowana główka śruby średnicy 2,4mm i 3,0 mm. Otwór na drut kierunkowy średnicy 1,1mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 10. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 46 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 47 Cement kostny CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |  |
| 1 | Cement kostny o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie 40g |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Cement kostny o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie 20g |  |  | 150 |  |  |  |
| 3 | Cement kostny z dwoma antybiotykami ( erytromycyna + kolistyna) o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Czas uwalniania antybiotyków do 72 godzin | opakowanie 40g |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | System próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu. System ma umożliwić jedno czasowe mieszanie 120 g cementu. | komplet |  |  | 180 |  |  |  |
| 5 | System ręczny z ręcznym wytworzeniem podciśnienia, całkowicie zamknięty do próżniowego mieszania i podawania cementu,. System ma umożliwić jedno czasowe mieszanie 120 g cementu. System filtracji i pochłaniania oparów PMMA. Pistolet do podawania cementu z 2 opcjami prędkości i ilości podawania cementu ( standard i presuaryzacja) Z cementem 1x40g i 1x20g – do trzpienia . Cement niskiej lepkości 1x20g – do panewki | komplet |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 47 |  |  |  |

|  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 48 Zestaw do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Zestaw do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego -Sterylne, podłużne płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 48 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 49 Markery RTG do neuronawigacji jednorazowe sterylne - CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Markery pasywne RTG do systemu neuronawigacji, odblaskowe, jednorazowe, sterylne, (opakowanie 20szt.) | sztuka |  |  | 360 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 49 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 50 Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8mm do stabilizacji złamań kości udowej | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 50 |  |  | j.w. |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 51 ELEMENTY ORTOPEDYCZNE CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne |
| 1 | Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego o średnicy 8,0mm w 2 opcjach: gwintowanej i gładkiej | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 51 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 52 CPV 33141110-4 Opatrunki |
| 1. | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. W większości przypadków membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji zmniejszając objętość frakcji PPP. W skład zestawu wchodzą:1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierającej barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy, tłok z filtrem, zestaw do pobierania krwi, 1 Kaniula 18Gx100 mm, 1 strzykawka 1ml BD z mocowaniem Luer Lock, 1 strzykawka 10 ml, 1 igła BD Microlance 3, 30Gx1/2” | zestaw |  |  | 6 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do żelifikacji PRP składa się z dwóch elementów: glukonianu wapnia i batroksobiny w ilości 5 BU (jednostki batroksobiny), co odpowiada około 0,9 jednostki trombiny wg. NIH (National Institute of Health). Zestaw ułatwia prowadzenie procesu żelifikacji preparatów krwiopochodnych mających zastosowanie miejscowe. W skład zestawu wchodzą: fiolka z batroskobiną 5U, fiolka z glukonianem wapnia 10 ml, strzykawka 3 ml, strzykawka 10 ml, igły. | zestaw |  |  | 6 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 52 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 53 Zestaw Opatrunkowy V.A.C. GranuFoam przepływowy CPV 33141110-4 Opatrunki |
| 1 | Opatrunek Granu Foam w kształcie Spirali Jałowy opatrunek , koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), w kształcie spirali o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów. Wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych wykazuje większą wytrzymałość na rozciąganie niż pozostałe opatrunki do VAC terapii poprzez co umożliwia doprowadzenie i odprowadzenie płynu z rany-2szt Podkładka TRAC Pad z systemem doprowadzenia płynu, -1 szt. Folia samoprzylepna-2 sztuki | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z podkładką ssąco płuczącą w celu dostarczenia płynu do rany.-1szt. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem V.A.C., z filtrem przeciwbakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki. | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem V.A.C., z filtrem przeciwbakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki. | sztuka |  |  | 17 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 53 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 54 System do płukania Palavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana, panewka, otwarta rana operacyjna)Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, zasilany autonomicznie systemem akumulatorowym lub bateryjnym, | zestaw |  |  | 120 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 54 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 55 KOSZYKI REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | KOSZ PANEWKOWY: Koszyk stalowy o średnicach 54, 56, 62 i 66 mm wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Przystosowane do śrub stalowych 4,5 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | KOSZ PANEWKOWY „BOSCH” Koszyk tytanowy o średnicach 50mm ,56mm,60mm przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | KOSZ PANEWKOWY „MULLER” Koszyk tytanowy o średnicach od 48 mm do 64 mm ( co2 mm) Przystosowany do śrub panewkowych 6,5mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 55 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 56 KOŃCÓWKI DO VAPR3 DE PUY – MITEK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | elektroda artroskopowa do VAPR,5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją typ 225305 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2. | elektroda artroskopowa do VAPR p.giętka, 3,5 mm o działaniu czołowym długość robocza 9,5 – 16,5 cm średnica trzonu 1,5 – 4,5 mm kąt zginania trzonu 0 – 30 orientacja końcówki aktywnej jednorazowe, dostarczone sterylne; typ 225314 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 3. | elektroda artroskopowa do VAPR lds ssąca typ 225361 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | elektroda artroskopowa do VAPR bardzo giętka typ 225312 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 56 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 57 SYSTEM DO SEPARACJI ATOLOGICZNYCH CZYNNIKI WZROSTU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| 1 | GPS III MINI Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - niska zawartość erytrocytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka pobraniowa 30ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka transportowa 30ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka transportowa 10m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18 - 30 ml ACD-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do pobrania krwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GPS III Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - niska zawartość erytrocytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka pobraniowa 60ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka transportowa 30ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 strzykawka transportowa 10m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 ml ACD-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do pobrania krwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GPS III Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 108 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego) - Zestaw podwójny | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - niska zawartość erytrocytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 separatory PRP 60ml, każdy posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2x strzykawka pobraniowa 60ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2x strzykawka transportowa 30ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2x strzykawka transportowa 10m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 ml ACD-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do pobrania krwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MarrowStim Mini Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - koncentrator szpiku 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - strzykawka 10ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - trzy strzykawki 30 ml, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18g z motylkiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 ml substancji anty-zakrzepowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - trokar do pobrania szpiku kostnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MarrowStim Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - strzykawka 10ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cztery strzykawki 30 ml, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18g z motylkiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30 ml substancji anty-zakrzepowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - trokar do pobrania szpiku kostnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Clotalyst grawitacyjny zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 6 ml trombiny). | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Zestaw składa się z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 system mieszający 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny, przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 strzykawki pobraniowa 12ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - igła 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - odczynnik TPD Thrombine |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
| 8 | Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 57 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j,m, | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 58 OSTRZA SHAVERA, CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1. | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne do shavera z ręcznym sterowaniem 375-704-500 | Tomcat 4,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 2. |  | Resector 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 220 |  |  |  |
| 3. | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne do napędu pistoletowego core universal driver 5400-99 | scalloped 4,0mm | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 4. |  | cougar 3,5mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. |  | 6 Flute barrel bur – hollow 4,0mm; 12 Flute barrel bur – hollow 4,0mm | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 6. |  | cutters aggressive plus 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 7. |  | small joints cutters & burst aggressive cutter 2,5mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 8. |  | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 16,5 mm głębokość cięcia 34,5mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 9. |  | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 9,0mm głębokość cięcia 25,0mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne | sztuka |  |  | 420 |  |  |  |
| 11. | Ostrza jednorazowe do piły akumulatorowej nr 4208 System 5 firmy Stryker, sterylne | grubość: 1,07mm szerokość: , 25mm długość: 90 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 12. |  | grubość: 1,19mm szerokość: , 25mm długość: 90 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 13. |  | grubość: 1,27mm szerokość: , 18mm długość: 90 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. |  | Grubość: 0,64 mm Głębokość cięcia: 73mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 58 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 59 System mocowania płata czaszki wraz z najmem instrumentarium - CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Zaciski do płata kostnego typu CRANIOFIX, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, system zapadkowy ze sprężyna płaska na ryflowanym trzpieniu, pakowane sterylnie. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Identyczność siły docisku zapewniająca stabilne mocowanie płata przy ucisku z siłą do 25kg | średnica 11 | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | pakowane pojedynczo (op./12szt) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | średnica 16 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | pakowane pojedynczo (op./6szt) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | średnica 20 | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | pakowane pojedynczo (op./6szt) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium do implantacji zacisków ( aplikatur nierozbieralny z automatycznym dociąganiem; kleszczyki podtrzymujące; kleszczyki do zdejmowania; kleszczyki do zdejmowania zacisków) Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej; wszystkie elementy aplikatura możliwe do smarowania; konstrukcja trzpienia zacisku zakończonego kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczek aplikatura. Dynamometryczna konstrukcja aplikatura umożliwiająca zaciśniecie z dużą siła, stałą dla każdego zacisku | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 59 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 60 Stymulator rdzeniowy CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| Stymulatory rdzeniowe z ogniwem pierwotnym |
| Generator: |
|  generator z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr z możliwością podłączenia elektrod do 16 kontaktów, |
|  stałe natężenie prądu- automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów, |
|  w zestawie programator pacjenta, umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem, |
|  możliwość ustawienia 24 niezależnych programów. |
| Elektrody: |
|  Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych, |
|  Ośmiokontaktowe, dwunastokontaktowe, szesnastokontaktowe lub dwudziestokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem, |
|  W zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne i małe lub trójbiegunowe, |
|  Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora |
|  Długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm. |
|  Długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 60, 90, 110 cm |
| 1. | Stymulator | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Programator pacjenta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Elektrody ośmiokontaktowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Elektrody dwunastokontaktowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Elektrody szesnastokontaktowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Elektrody dwudziestokontaktowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Łączniki | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 60 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 61 ZASTAWKA PROGRAMOWALNA – CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Zestaw zastawkowy programowalny typ PROGAV z zastawką różnicową, programowalną, regulowaną magnetyczne w zakresie 0-20 cm H2O z hamulcem mechanicznym blokady nastaw dopuszczającym natężenia pola magnetycznego rezonansu magnetycznego do 3 Tesli. zakres kąta regulacji 300 stopni gwarantujący płynną , precyzyjną nastawę ciśnienia otwarcia krokiem co 1 cm h2o. nastawa widoczna w obrazie Rtg. średnica tytanowej obudowy zastawki programowalnej 18 mm, grubość 4,4 mm. ze zbiornikiem pośrednim o średnicy 20 mm i grubości 1,9 mm z podstawą tytanową i membraną silikonowa do nakłuwania na drenie proksymalnym, zaworem grawitacyjnym antysyfonowym ustawionym na ciśnienie otwarcia 25 cmh2o, oddzielny dren komorowy 250 mm z kolankiem antyzałamaniowym montowanym w otworze trepanacyjnym o średnicy9,5 mm z kołnierzem 16 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 61 |  |  |  |

| Pakiet nr 62 PŁYTKI , ŚRUBY DO OSTEOSYNTEZY ; SIATKI TYTANOWE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| 1 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Płytka podoczodołowa, zakrzywiona; tytanowa, grubość 0.6, otwory 8 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Płytka X-kształtna, z długim skokiem (7.5mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Płytka X-kształtna, z extra długim skokiem (9mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa prosta, grubość 0.6,oczka 16 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2 x 5) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 50 |  |  |  |
| 18 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 50 |  |  |  |
| 20 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 80 |  |  |  |
| 21 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 11 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 13 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 7 |  |  |  |
| 26 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 29 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Płytka T-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 | Płytka Y-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 33 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 34 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 35 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 12mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 36 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, lewa, grubość 1.0, oczka 6 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 37 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, prawa, grubość 1.0, oczka 6 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 38 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 40 | Płytka X-kształtna, średnia; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 półsztywna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 41 | Płytka X-kształtna, długa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 42 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 43 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 44 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 45 | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 47 | Płytka prosta, tytanowa 4+4 z mostem 18 mm, profil 1.6 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | Płytka prosta, tytanowa 16 oczek,profil 1.6 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 49 | Płytka wygięta w łuk, tytanowa 4+4 z mostem 18mm, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | Płytka kątowa 120o,tytanowa 4+4, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 51 | Płytka kątowa 120o,tytanowa 3+3, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 52 | Płytka wygięta w łuk, tytanowa 16 oczek, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 53 | Śruba implantujkaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 7 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 54 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 8 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 55 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 9 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 56 | Śruba implantuaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 10mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 57 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 12mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 58 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 14mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 59 | Śruba implantujaca korowa – krzyżowa D.2.5 mm, L 16mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 60 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 18mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 61 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 20mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 62 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 10mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 63 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 12mm | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 64 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 14mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 65 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 66 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 8mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 67 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 68 | Śruba implantująca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 69 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 14mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 | Śruba impląntujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 71 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 72 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana wygięta w łuk, 16 oczek, profil | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 73 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 74 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 75 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 76 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 77 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa lewa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 78 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa prawa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 79 | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, krótki | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 80 | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, długi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 81 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,25mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 82 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,25mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 83 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,3mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 84 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,3mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 85 | Mały szablon do płytki oczodołwej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Duży szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Płytka tytanowe, oczodołowa, 28x18, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 88 | Płytka tytanowe, oczodołowa, , 46x30, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 89 | Śruba impl. Samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 6 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 15 |  |  |  |
| 90 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 7 mm 5/op | opakowanie |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 62 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 63 ZASTAWKI I DRENAŻE ZEWNĘTRZNE DO LECZENIA WODOGŁOWIA( wymagane parametry w zakresie poz. 1-8) CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Zastawka średniociśnieniowa typu Burr-Hole, 12mm i 16mm, średniociśnieniowa, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość odpowiednio 4mm lub 6mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Dren dokomorowy 23cm, śr. wew 1,3mm, zew. 2,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Dren obwodowy dootrzewnowy 120cm, śr. wewnętrzna 1,3mm, zew. 2,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego z drenem dokomorowym | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 5 | Dren do drenażu zewnętrznego komorowego | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Worek do drenażu zewnętrznego komorowego | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Zastawka wysokociśnieniowa typu Burr-Hole, 12mm i 16mm, średniociśnieniowa, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość odpowiednio 4mm lub 6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Zastawka niskociśnieniowa typu Burr-Hole, 12mm i 16mm, średniociśnieniowa, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość odpowiednio 4mm lub 6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Zestaw impregnowanych, antybiotykiem cewników, zawiera cewnik komorowy 23cm i otrzewnowy 120cm, cewnik komorowy z podziałką głębokości od 1cm do 15cm z krokiem co 1cm, średnica zew. 2,5mm, wew. 1,3mm. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 63 |  |  |  |

| Pakiet nr 63 – PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - ZASTAWKI I DRENAŻE ZEWNĘTRZNE DO LECZENIA WODOGŁOWIA * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |
| --- |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Zastawka typu Burr Hole, średniociśnieniowa |
| 1 | Brak elementów metalowych | Brak elementów metalowych |
| 2 | Zintegrowane łączniki do drenów | Zintegrowane łączniki do drenów |
| 3 | Zbiornik z możliwością nakłuwania | Zbiornik z możliwością nakłuwania |
| 4 | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem |
| Dren dokomorowy |
| 1 | Brak elementów metalowych | Brak elementów metalowych |
| 2 | Długość min. 23 cm | Długość 23 cm |
| Dren obwodowy uniwersalny otrzewnowo- przedsionkowy |
| 1 | Długość min. 120 cm | Długość 120 cm |
| 2 | Brak elementów metalowych | Brak elementów metalowych |
| Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego w komplecie z drenem dokomorowym |
| 1 | Plastikowy panel z instrukcją obsługi | Plastikowy panel z instrukcją obsługi |
| 2 | 50 ml biureta | 50 ml biureta |
| 3 | Dwie skale ciśnienia | Dwie skale ciśnienia |
| 4 | Worki o pojemności min. 700 ml. | Worki o pojemności 700 ml. |
| Dren do drenażu zewnętrznego komorowego |
| 1 | Długość min. 35 cm | Długość 35 cm |
| Worek do drenażu zewnętrznego |
| 1 | Pojemność min. 700 ml | Pojemność 700 ml |
| Zastawka typu Burr Hole, niskociśnieniowa |
| 1 | Brak elementów metalowych | Brak elementów metalowych |
| 2 | Zintegrowane łączniki do drenów | Zintegrowane łączniki do drenów |
| 3 | Zbiornik z możliwością nakłuwania | Zbiornik z możliwością nakłuwania |
| 4 | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem |
| Zastawka typu Burr Hole, wysokociśnieniowa |
| 1 | Brak elementów metalowych | Brak elementów metalowych |
| 2 | Zintegrowane łączniki do drenów | Zintegrowane łączniki do drenów |
| 3 | Zbiornik z możliwością nakłuwania | Zbiornik z możliwością nakłuwania |
| 4 | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem | Zabezpieczenie mechanizmu zastawki przed przekłuciem |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 64 STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Stabilizacja międzytrzonowa PEEK Komplet: 1 klatka na operowany poziom + wypełnienie | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do poz. 3 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do stabilizacji potyliczno – kręgosłupowej -Pręty o grubości nie większej niż 4mm z możliwością łączenia z pretami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym -Pręty wstępnie wygięte- dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kata wygięcia, z płaskim zakończeniem ułatwiającym montaż haków lub śrub potylicznych -Łączenie do potylicy za pomoca śrub lub haków (min.3 wielkości) -Łączenie do kręgosłupa za pomocą tulipanowych haków laminarnych ( min.3 rozmiary) lub tulipanowych śrub wielokątowych o średnicy 3,5-4,5 mm i długościach 10mm-45 mm stopniowanych maksymalnie co 5mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni -Wymagany uniwersalny element blokujacy dla haków i śrub - Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym -Implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry -W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone Komplet: 4 śruby potyliczne (lub haki), 4 haki szyjne lub śruby kręgowe z blokadami, 2 pręty potyliczno-szyjne, 1 łącznik poprzeczny | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium do poz. 5* | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Proteza tytanowa trzonu: |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | -Okragły lub owalny w przekroju koszyk tytanowy ( o długości do 3 cm) umożliwiający docinanie o średnicy ok.1,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dostępne koszyki uformowane lordotycznie |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 64 |  |  |  |

| Pakiet nr 64 – PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - Stabilizacja kręgosłupa szyjnego * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |
| --- |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Stabilizacja międzytrzonowa (wsuwane klatki szyjne, materiał: PEEK, z wypełnieniem syntetycznym substytutem kostnym- Komplet: 1 klatka na operowany poziom+ wypełnienie |
| 1 | Wsuwane klatki szyjne umożliwiające realizację techniki Smith-Robinson |  |
| 2 | Prostopadlościenny kształt implantu |  |
| 3 | Obecność znaczników radiologicznych |  |
| 4 | Wysokość 5-9 mm stopniowane co 1 mm w co najmniej 2 długościach |  |
| 5 | Wypełnienie klatki po implantacji musi ulec procesom zaniku zapewniając możliwość przerostu kostnego |  |
| 6 | Klatki i wypełnienie musi być dostarczone w formie sterylnej |  |
| 7 | Wypełnienie o objętości nie mniejszej niż 1 cm3 w formie granulatu wytwarzanego bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego oraz w formie bloczka dostosowanego wielkością do kształtu otworu w klatce |  |
| Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej (materiał-tytan)- Komplet: 4 śruby potyliczne (lub haki), 4 haki szyjne lub śruby kręgowe z blokadami, 2 pręty potyliczno-szyjne, 1 łącznik poprzeczny |
| 1 | Pręty o grubości nie większej niż 4mm z możliwością łączenia z pretami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym |  |
| 2 | Pręty wstępnie wygięte- dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kata wygięcia, z płaskim zakończeniem ułatwiającym montaż haków lub śrub potylicznych |  |
| 3 | Łączenie do potylicy za pomoca śrub lub haków (min.3 wielkości) |  |
| 4 | Łączenie do kręgosłupa za pomocą tulipanowych haków laminarnych ( min.3 rozmiary) lub tulipanowych śrub wielokątowych o średnicy 3,5-4,5 mm i długościach 10mm-45 mm stopniowanych maksymalnie co 5mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni |  |
| 5 | Wymagany uniwersalny element blokujacy dla haków i śrub |  |
| 6 | Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym |  |
| 7 | Implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry |  |
| 8 | W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone |  |
| Proteza tytanowa trzonu |  |
| 1 | Okragły lub owalny w przekroju koszyk tytanowy ( o długości do 3 cm) umożliwiający docinanie o średnicy ok.1,5 cm |  |
| 2 | Dostępne koszyki uformowane lordotycznie |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 65 STABILIZACJA KREGOSŁUPA SZYJNEGO KLATKAMI MIĘDZYTRZONOWYMI wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Stabilizacja odcinka szyjnego klatkami międzytrzonowymi Komplet: 1 klatka szyjna, 1 substytut kostny | komplet |  |  | 180 |  |  |  |
| A | Klatka międzytrzonowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| B | Substytut kostny | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do poz.1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Stabilizacja transpedikularna z możliwością użycia śrub kanałowanych Komplet: 4 śruby kanałowane wraz z elementem blokującym, 4 jednorazowe adaptery do podania cementu (końcówka luer lock), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| A | Śruba kanałowana wraz z elementem blokującym1 | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| B | Adapter do śruby kanałowanej | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| C | Pręt | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| D | Łącznik poprzeczny/Domino/Stapler | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium do poz.3 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Stabilizacja międzytrzonowa – lędźwiowa PEEK Komplet: 2 klatki na operowany poziom przy technice PLIF/ 1 klatka na operowany poziom przy technice TLIF | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| A | Klatka międzytrzonowa PLIF | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| B | Klatka międzytrzonowa TLIF | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| C | Substyt kostny do wypełnienia klatek | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Najem instrumentarium do poz.5 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki - rozmiar mały i duży | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| A | Forma - rozmiar mały (pojemność poniżej 60 cm3 oraz 60cm3) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| B | Forma - rozmiar duży (pojemność powyżej 60 cm3) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Cement do odtwarzania ubytku kości czaszki2 | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | SUBSTYTUT KOSTNY W POSTACI MONOBLOKU: | sztuka |  |  | 180 |  |  |  |
|  | - Substytut wypełniający implant – PEEKową/tytanową klatkę szyjną; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gwarantujący szybszy zrost kostny; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zawierający czyste TCP o budowie struktur wielowarstwowych, równoległych tuneli biegnących prostopadle do trzonów, umożliwiających osteogenezę międzyblaszkową |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wypełnienie w postaci monobloku o wysokościach od 4 do 8 stopniowane co 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymiary: szerokość: 11,3mm, długość 8,9mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - O kształcie perforowanego wielościanu nieforemnego, liczba perforacji =10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 65 |  |  |  |

| Pakiet nr 65 – PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - STABILIZACJA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA W CHOROBACH ZWYRODNIENIOWYCH, URAZACH I CHOROBACH NOWOTWOROWYCH * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |
| --- |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Poz. 1 Klatki międzytrzonowe do stabilizacji odcinka kręgosłupa szyjnego wraz z wypełnieniem |
| Komplet: 1 klatka szyjna, 1 substytut kostny |
| 1 | Wsuwane klatki szyjne z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym |  |
| 2 | Zwiększona odporność na urazy mechaniczne |  |
| 3 | Klinowy kształt implantu (wypukło – wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej) ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzonu kręgu |  |
| 4 | Obecność znaczników radiologicznych |  |
| 5 | Wysokość 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm |  |
| 6 | Szerokość standardowa i mała |  |
| 7 | Zwiększona ilość ząbków blokujących implant w przestrzeni międzytrzonowej (nie mniej niż 8 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej) |  |
| 8 | W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny |  |
| 9 | Implant typu „stand alone” |  |
| 10 | Materiał: PEEK OPTIMA |  |
| 11 | Substytut kostny wchłanialny ulegający przebudowie kostnej w postaci odpowiednio wyprofilowanych, dopasowanych do wewnętrznych kształtów klatki, sterylnych bloczków o wysokościach od 4 do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz substytut w formie peletek i płynnej, dostarczany w postaci sterylnej (gotowej do użycia) z aplikatorem strzykawkowym umożliwiającym wygodne wprowadzenie. |  |
|  | Opakowania o pojemnościach: |  |
|  | 1. 1,25 cm sześciennego (średnica 3,0 mm) |  |
|  | 2. 5 cm sześciennych (średnica: 3,0mm; 4,8 mm) |  |
|  | Substytut w postaci monobloku, zawierający czyste TCP o budowie struktur wielowarstwowych, równoległych tuneli biegnących prostopadle do trzonów, umożliwiających osteogenezę międzyblaszkową w rozmiarach wysokości od 4 do 8mm (skok co 1mm), a także o szczegółowych wymiarach szerokości: 11,3mm oraz długości 8,9mm, o kształcie perforowanego wielościanu nieforemnego, liczba perforacji = 10. |  |
| 1 | Proteza trzonu szyjnego z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym; Zwiększona odporność na urazy mechaniczne; Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzonu kręgu; Obecność znaczników radiologicznych; Wysokość 12-30 mm, ze skokiem co 2 mm; Szerokość i głębokość standardowa (odpowiednio: 15mm, 13mm) i mała (odpowiednio: 13mm, 11mm); Zwiększona ilość ząbków blokujących implant w przestrzeni międzytrzonowej (nie mniej niż 9 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej); W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny; Materiał: PEEK OPTIMA; |  |
| 2 | Substytut kostny wchłanialny ulegający przebudowie kostnej w postaci peletek i płynnej, dostarczany jako sterylny (gotowy do użycia), złożony z siarczanu wapnia. Postać płynna wyposażona w aplikator strzykawkowy, umożliwiający wygodne wprowadzenie. Opakowania o pojemnościach: 1,25cm3 (średnica: 3,0 mm), 5cm3 (średnica: 3,0 mm; 4,8mm). |  |
| 3 | płytki w rozmiarach od 20 do 80 mm; stopniowane nie więcej niż co 3 mm; grubość płytki poniżej 1,6 mm; szerokość płytki poniżej 17mm; możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących; śruby samogwintujące o średnicach 4 i 4,5 mm, dostępne w długościach min. od 10 do 24mm; możliwość umieszczenia centralnego wkręta w przeszczep kostny; materiał: tytan; Instrumentarium: możliwość wygodnego użycia jednego instrumentu zarówno do wprowadzania śrub, jak i do ich blokady. |  |
| Poz. 3 Stabilizacja transpedikularna z możliwością użycia śrub kanałowanych |
| Komplet: 4 śruby kanałowane wraz z elementem blokującym, 4 jednorazowe adaptery do podania cementu, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny |
| 1 | materiał: tytan (stop) |  |
| 2 | Śruby transpedikularne “tulipanowe”, samogwintujące, mono- i poliaxialne oraz wyciągowe o gwincie i trzonie konikalnym (stożkowy rdzeń, na całej długości) w zakresie średnic od 4 do 8 mm (co 1mm) oraz długości od 25 do 60 mm; |  |
| 3 | Dostępne śruby tulipanowe wyciągowe, śruby i łączniki do kości krzyżowej |  |
| 4 | Wymagane również śruby kanałowane wraz ze specjalnym reduktorem/adapterem wykorzystywanym do wprowadzenia cementu kostnego w światło śruby (wymagana wycena) |  |
| 5 | Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; |  |
| 6 | Mocowanie belki od góry o osi śruby, haka |  |
| 7 | Wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14 mm |  |
| 8 | wysokość głowy śruby powyżej pręta nie może przekroczyć 4 mm |  |
| 9 | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe |  |
| 10 | wymagany klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta |  |
| 11 | stabilizatory poprzeczne z regulacja długości mocowane od góry |  |
| 12 | Pręty (belki) różnej długości od 40 do 500 mm (mocowanie od góry w osi śruby, haka); możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka; Średnice prętów: 5,5mm oraz 6,0mm. |  |
| 13 | W zestawie łączniki poprzeczne (mocowane za pomocą dwóch haków na prętach w zakresie długości od 35 do 75), łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby; |  |
| 14 | Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone) oraz haki laminarne i pedikularne poliaxialne, a także redukcyjne („z długimi ramionami”); |  |
| 15 | Implanty posiadają trwałe oznaczenia; |  |
| 16 | Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciąganie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentalna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta "in situ" |  |
| 17 | Kompletne instrumentarium umożliwiające zakładanie i usuwanie implantów; w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji |  |
| Poz. 5 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa, materiał PEEK OPTIMA |  |
| 1 | Klatki lędźwiowe o kształcie prostopadłościennym; Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6); Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji; Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych; Możliwość implantacji klatek na cztery sposoby: TLIF, PLIF; Materiał: PEEK OPTIMA; wypełnienie substytutem kostnym w postaci dopasowanych monobloków na wewnętrznego kształtu implantu oraz w postaci pasty |  |
| Poz. 7 Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki |
| 1 | Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do |  |
|  | zaopatrzenia ubytków kości czaszki |  |
| 2 | Wykonana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie |  |
|  | tomografii komputerowej (wymóg: warstwa co 1 mm), przy użyciu |  |
|  | precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych |  |
| 3 | Forma wykonana z polioksymetylenu (POM) |  |
| 4 | Dostarczana w postaci niesterylnej |  |
| 5 | Kompatybilna z dostępnymi na rynku cementami do kranioplastyki |  |
| 6 | Dostępna w kilku rozmiarach |  |
| Poz. 8 Cement do odtwarzania ubytku kości czaszki |
| 1 | Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki w opakowaniu 40g |  |
| 2 | Dostarczany w postaci sterylnej |  |
| 3 | O dwóch typach gęstości: średniej i niskiej |  |
| 4 | Dostępny również w wersji z antybiotykiem |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 66 STABILIZACJA ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA wraz z najmem instrumentarium ( * wymagane parametry w zakresie poz. 1,) CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 |
| 1 | Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | komplet: 1 sterylny implant międzykolczysty |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do poz. 1* | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Igła do wykonania bipsji nawigacyjnej - jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, kompatybilna z nawigacją Stealth Station S7 Medtronic | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Trocar do igły do bipsjii nawigacyjnej - prowadnik igły, pasywny, zewnętrzny lub wewnętrzny, jednorazowy zestaw pakowany sterylnie zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 66 |  |  |  |

| Pakiet nr 66 PARAMETRTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - Stabilizacja odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa |  |
| --- | --- |
| * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |  |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa (komplet: 1 sterylny implant międzykolczysty) |
| 1 | elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych |  |
| 2 | brak elementów metalowych w konstrukcji implantu |  |
| 3 | w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzenia więzadła tylnego |  |
| 4 | w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych |  |
| 5 | wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm |  |
| 6 | mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek |  |
| 7 | budowa jednoelementowa |  |
| 8 | symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa |  |
| 9 | implant dostarczany w sterylnym opakowaniu |  |
| 10 | materiał części nośnej implantu: silikon |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 67 ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO W OSTEOPOROZIE wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zestaw implantów: 4 śruby kanałowane z blokadą, 4 reduktory do śrub kanałowanych, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. W zestawie dwie igły do wykonania zabiegu wertebroplastyki na jednym trzonie. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| A | śruba kanałowana z blokadą | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| B | reduktor do śrub kanałowanych | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| C | pręt | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| D | łącznik poprzeczny (domino/stapler) | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Cement bioprzebudowywalny pojemność 8 ml | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Cement bioprzebudowywalny pojemność 18 ml | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Dodatkowa igła | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 67 |  |  |  |

| Pakiet nr 67 PARAMETRTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO W OSTEOPOROZIE * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |
| --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Zestaw implantów: 4 śruby kanałowane z blokadą, 4 reduktory do śrub kanałowanych, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. W zestawie dwie igły do wykonania zabiegu wertebroplastyki na jednym trzonie. |
| 1 | Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); długościach: 25 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5 mm); |  |
| 2 | Dostępne śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe; |  |
| 3 | Wymagane śruby kanałowane z odpowiednim reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego); |  |
| 4 | Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; |  |
| 5 | Dostępne haki laminarne i pedikularne poliaxialne; |  |
| 6 | Dostępne haki z długim gwintem („z długimi ramionami”); |  |
| 7 | Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; |  |
| 8 | Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka; |  |
| 9 | Belki różnej długości od 40 do 500 mm; |  |
| 10 | Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka; |  |
| 11 | W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby; |  |
| 12 | Implanty posiadają trwałe oznaczenia; |  |
| 13 | Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ"; |  |
| 14 | Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji; |  |
| 15 | Materiał: stop tytanu. |  |
| 16 | Zestaw do wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego (60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu), niskotemperaturowego cementu kostnego (maksymalna temperatura podczas formowania to 40°C) oraz z zestawu mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów za pomocą śrub. Materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy; Dostępny w dwóch pojemnościach: 8ml i 18ml. |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 68 ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNO-LAMINARNEJ KRÓDKOODCINKOWEJ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1. | Zestaw do stabilizacji transpedikularno - laminarnej krótkoodcinkowej kręgosłupa lędźwiowego Komplet: 4 śruby transpedikularne wraz z elementem blokującym, 2 pręty, 1 łacznik poprzeczny | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 68 |  |  |  |

| Pakiet nr 68 - PARAMETRTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE - ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNO-LAMINARNEJ KRÓDKOODCINKOWEJ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO * odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty |
| --- |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| Komplet zawiera: 4 śruby transpedikularne wraz z elementem blokującym, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny |
| 1. | materiał: tytan (stop) |  |
| 2. | do wyboru śruby monoaksjalne, poliaksjalne, gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej natomiast gwint przystożkowy śruby ostry - tnący |  |
| 3. | średnice śrub: od 4,5 do 7,5 mm ze skokiem co 0,5, zakres długości od 20 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm |  |
| 4. | śruby transpedikularne samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu |  |
| 5. | Blokowanie pręta do śruby od góry, jednoelementowym blokerem |  |
| 6. | Pręty tytanowe o długościach od 30mm -600mm i średnicy 6mm |  |
| 7. | Dwa rodzaje łączników poprzecznych: dystrakcyjne i kompresyjne |  |
| 8. | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe |  |
| 9. | wymagany klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta |  |
| 10. | W zestawie haki laminarne z wyższą główką , laminarne, na wyrostki poprzeczne; haki proste, odsadzone, nasadowe |  |
| 11. | Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie |  |
| 12. | wymagane łączniki pozwalające na bezproblemowe połączenie zestawu o średnicy prętów 6mm z systemem bardziej elastycznym z prętami o średnicy 4,5mm |  |
| 13. | zestaw wyposażony w narzędzie wyciągowe, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śrub do pręta, bez użycia śrub wyciągowych (korekcja kręgozmyków) |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony oferty w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 69 System do stabilizacji międzykolczystej dynamicznej z najmem instrumentarium CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Półsztywny stabilizator międzykolczysty umożliwiający dynamiczne połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych: Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących, amortyzuje obciążenia otwarty, dwa rodzaje stabilizatorów, dostępny w 5 rozmiarach w zakresie 8-16mm ze skokiem co 2 mm, zastosowanie w zespoleniach wielopoziomowych powyżej 3 i w bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach, wykonane ze stopu tytanowego | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 69 |  |  |  |

Pakiet nr 69  -     PARAMETRTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE  -  System do stabilizacji międzykolczystej dynamicznej.

* odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

| L.p. | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK* ( str. materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych |  |
| 1.2. | Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących |  |
| 1.3. | Implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń |  |
| 1.4. | Stabilizatory dostępne w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej |  |
| 1.5. | Dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm |  |
| 1.6. | Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach |  |
| 1.7. | Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego |  |
| 1.8. | Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa |  |
| 1.9. | Stabilizatory muszą być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach |  |
| 1.10. | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu |  |
| 1.11. | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać: |  |
|  | - narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją |  |
|  | - narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu |  |
| 1.12. | Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy

( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 i 4. Ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do pakietów, w których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę)

##### UMOWA nr ......./162/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a ..................................................................................................................................................

z siedzibą  ................................................................................................................................

Regon ………………..…., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U.                 z 2013r. poz.907 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO ).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę               do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w obrębie pakietu/pakietów nr …………………………………………… (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 9 umowy wraz z najmem instrumentarium (zwanym dalej również sprzętem) wyszczególnionym w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak,                 dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 71 766 04 64 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 71 766 05 28;  z Sekcji Sprzętu Medycznego - mgr Agata Ładniak, mgr Agnieszka Mikulska,  tel. 71 766 04 62 (468).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 1-4, 7,8, 47,49, 51-54, 56-59,61-63 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ...................................... Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ, co będzie podstawą do wystawienia umowy. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 19,23,35 wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu terminu, własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie do 2 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ....................................... Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie  3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet : specjalistycznego jednorazowego sprzętu ortopedycznego i neurochirurgicznego (z każdego rodzaju/rozmiaru 1 sztukę), określone w § 9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytego: specjalistycznego jednorazowego sprzętu ortopedycznego                  i neurochirurgicznego, nastąpi w terminie do 3 dni od daty przekazania protokołu zużycia, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór ww. towaru nastąpi               w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi                     do odbioru są osoby wymienione w ust. 9 .

- Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentury i sprawdzenia warunków przechowywania sprzętu wskazanego w ust. 5.

- Zamawiający w terminie 2 dni od daty dokonania wszczepu poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...............................). Informacja – protokół zużycia zawierający: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numer seryjny wszczepionego towaru będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71/ 7660 463.

- Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech. farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Halina Ciemała

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia                 z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt  w terminie 3 dni                    od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod  nr ………………….                  i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury                                 i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 14 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty te Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod  nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale IV SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust.9

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium, niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy .

- Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem p. Agnieszką Mikulską tel.71/ 660 462/468/128 – Sekcja Sprzętu Medycznego.

- Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru są:

-	pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska, dr n. med. Leszek Lewczyk – Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

-	pielęgniarka oddziałowa Katarzyna Mikołajczyk, dr n.med. Jarosław Sakowski – Oddział Neurochirurgii,

-	pielęgniarka oddziałowa Ewa Trybała, lek. med. Krzysztof Pakulski

wraz  pracownikiem  Sekcji Sprzętu Medycznego tel.71/ 660 468/462/128

- Odbiór instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust.10 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji

i przekazania co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium; w formie pisemnej i elektronicznej ( na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji instrumentarium, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu  z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest:

dr n. med. Leszek Lewczyk (Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii),

dr n.med. Jarosław Sakowski (Oddział Neurochirurgii) oraz lek. med. Krzysztof Pakulski (Oddział Chirurgii Szczękowo–Twarzowej).Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z instrumentarium oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi  badaniami ( w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru instrumentarium. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności Kierowników / Ordynatorów właściwych Oddziałów oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agnieszkę Mikulską, p. Bartoszem  Lisowskim po  uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 71 / 7660 462 ( 468/128)

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem instrumentarium  zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust.3, 4 i 5  w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 60 dni) za najem instrumentarium od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg § 1 ust.4 oraz  § 2 ust. 5. Przelewem na konto ……………………………….………….. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz najmu kompletnego instrumentarium adekwatnie do pakietów zgodnie z tabelą w § 9. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg § 2, ust 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach 4.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………................................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i  montażu ( jeżeli jest konieczny ) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U z 2012r. poz.749 ze zmianami ).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel…………………..i potwierdzi jednocześnie faxem na numer……………..Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12  miesięcy lub na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 5

Gwarancja

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności ……………..(min.12 miesięcy)  licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.14 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca :

-	nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3,4 i 5 oraz towaru wraz z instrumentarium wynikające z § 2 ust. 5 przez dwa kolejne terminy dostaw,

-	przekroczy termin, o którym mowa w  § 2 ust. 5 i  § 5 ust. 3 o 7 dni,

-	nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9

-	nie dostarczy sprzętu zastępczego o którym mowa w § 4 ust. 5

-      nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w § 4 ust. 6

-	jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami

i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3,4 i 5, § 5 ust. 3  niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3,4 i 5 oraz w § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości

lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia

w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego instrumentarium za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust.4, oraz § 2 ust. 5 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym/protokołem instalacji, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) i nr 2a (Parametry/warunki bezwzględnie wymagane)  do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.05.2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 162/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………….…dnia……………                  ……...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 162/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 162/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy: pakiet nr 5,6,9-17,20-22,24-34,36-38,40,42-46,59,64-69

Dotyczy: pakietów nr 5,6,9-18,20-22,24-34,36-46,48,50,55,60,64-69

Dotyczy pakietów nr 5,6,9-17,20-22,24-34,36-38,40,42-46,59,64-69

Dotyczy pakietów nr 5,6,9-17,19-38,40,42-46,59,64-69

niewłaściwe skreślić