**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

 **50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 157/Med./2013**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

**PRODUKCJI FIRM STORZ, STRYKER CORPORATION I HILL-ROM**

**PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY.**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.)

zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 **Zatwierdził:**

 dnia .................2013r. ……................................................

 *podpis i pieczęć Kierownika*

 *Zamawiającego lub osoby upoważnionej*

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm**

**Storz, Stryker Corporation i Hill-Rom przez okres 24 miesięcy.**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. **Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-3.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3 a, b i c do SIWZ**.

**ROZDZIAŁ II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

 Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17.Kopertę należy zaadresować:

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 157/Med./2013

*„****Oferta na świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Storz, Stryker Corporation***

 ***i Hill-Rom przez okres 24 miesięcy****”*

nie otwierać przed dniem **27.01.2014r. godz. 1100**

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. **Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.**
2. **Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP t.j.**

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min. 109.000,00 zł** (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł): Pakiet nr 1 – 42.500,00 zł , Pakiet nr 2 – 38.500,00 zł. i Pakiet nr 3 – 28.000,00 zł.

1. **Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

* + - 1. **DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r poz.231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
	1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
8. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
9. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta sprzętu opisanego w Rozdziale V SIWZ na serwis urządzeń w formie aktualnego oświadczenia/deklaracji, wydanego przez producenta sprzętu.

**3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego**, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

1. **Wykonawca może polegać** na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).
2. **Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca** nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).
3. **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:
	1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
	2. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
4. **Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

1. **POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ.
3. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

**ROZDZIAŁ V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Określenie** **przedmiotu** **zamówienia:**

**Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego:**

**Kod CPV: 50400000-9, 34913000-0**

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa** | **Typ** | **Kod kreskowy** | **Nr Seryjny** | **Nr Ewidencyjny** | **Producent** | **Lokalizacja** |  |
| **1** | Cystoskop  | brak | bmo | 27026EF  | 111-9086 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **2** | Cystoskop  | 270026C |   | LOT IA  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **3** | Cystoskop - Urethroskopschoft 22 Charr | brak | bmo | 27026B | 111-9084 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **4** | Cystoskop - Urethroskopschoft 22 Charr | brak | bmo | 27026B | 111-9084 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **5** | Diatermia chirurgiczna AutoconTur | Autocon-Tur /27810B |   | C-1289, B-113/84 | 111-9075 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **6** | **ZESTAW:** Ezofagoskop z oprzyrządowaniem |   |
|  | Źródło światła | Halogen Twin |   | FB 14186  | 108-1020-6 | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 12x16 mm | 12060AV |   | nie posiada  | 108-1020-8 |   |
| Ezofagoskop dł.30 cm 12x16 mm | 12060B |   | nie posiada  | 108-1020-2 |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 10x14 mm | 12060CV |   | nie posiada  | 108-1020-3 |   |
| Ezofagoskop wielk. 8x12 mm | 12060E |   | nie posiada  | 108-1020-9 |   |
| Ezofagoskop dł.30 cm 8x12 mm | 12060F |   | nie posiada  | 108-1020-18 |   |
| Ezofagoskop wielk. 10x14 mm | 12060D |   | nie posiada  | 108-1020-11 |   |
| Pryzmat | 10101FA |   | nie posiada  | 108-1020-19 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 50cm | 12061A |   | nie posiada  | 108-1020-22 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 40cm | 12061AV |   | nie posiada  | 108-1020-23 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 50cm | 12062A |   | nie posiada  | 108-1020-12 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 20cm | 12062C |   | nie posiada  | 108-1020-20 |   |
| Wkładka płaszcza dł. 50cm | 12016X |   | nie posiada  | 108-1020-4 |   |
| Szczypce optyczne do biopsji do ezofagoskopu | 12016L |   | nie posiada  | 108-1020-14 |   |
| Rękojeść do ezofagoskopu | 12070 |   | nie posiada  | 108-1020-5 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 20cm | 12061C |   | nie posiada  | 108-1020-25 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 30cm | 12062B |   | nie posiada  | 108-1020-26 |   |
| Bateryjne źródło światła typu LED wodoszczelne | 11301D3 |   | nie posiada  | 108-1020-24 |   |
| Ezofagoskop dł.50 cm 12x16 mm | 12060A |   | nie posiada  | 108-1020-1 |   |
| Ezofagoskop dł.50 cm 10x14 mm | 12060C |   | nie posiada  | 108-1020-15 |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 10x14 mm | 12060EV |   | nie posiada  | 108-1020-10 |   |
| Ezofagoskop wielk. 7x10 mm | 12060H |   | nie posiada  | 108-1020-21 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 30cm | 12061B |   | nie posiada  | 108-1020-17 |   |
| Szczypce optycznedo ciał obcych do ezofagoskopu | 12016K |   | nie posiada  | 108-1020-13 |   |
| Światłowód dł. 230cm, śr. 3,5mm | 495NA |   | nie posiada  | 108-1020-16 |   |
| **7** | Generator UD  | 27085KB |   | 4840 | 111-9053 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **8** | Generator UD  | 27085KB |   | 4607  | 111-9053 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **9** | Głowica kamery Telecam | 20212034 |   | FMH008309  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **10** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem  | 094301 |   | 094302 | 108-9161 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **11** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem 2,5 mm | 094301 |   | 094302/078740  | 108-0199 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **12** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem 2,5 mm | 094301 |   | 094302  | 108-0199 | STORZ | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny |   |
| **13** | Litotryptor | 27026A 27026AO 27074B | bmo | nie posiada | 111-9007 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **14** | Lupa binokularowa z oświetleniem | nie posiada |   | nie posiada  | 120-8211 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **15** | Lupa Kasche obuoczna do zasilacza zimnego światła | 960 A |   | nie posiada  | 108-9167 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **16** | Monitor Endovision | 538B / D-7200 | 007742 | 9260 | 104-9363 | STORZ | Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |   |
| **17** | Monitor SONY | PVM 14N5MDE |   | 6002309  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **18** | Pompa ssąca | 27085XB |   | 5080 | 111-9055 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **19** | Pompa ssąca | 27085XB |   | 4452  | 111-9055 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **20** | RESEKTOSKOP | brak |   | 27050 | 111-0009 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **21** | RESEKTOSKOP | kpl. nr 2 | bmo | -  | 111-9139 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **22** | RESEKTOSKOP | kpl. nr 3 | bmo | -  | 111-9139 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **23** | Sterownik kamery Telecam DXPAL | 20232020 |   | P013326  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **24** | Uretrotom | Storz | bmo | 27040D  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **25** | Zestaw PCNL | PCNL |   | brak  |   | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **26** | Źródło światła  | Halogen TWIN 250-2/20113220 | 000334 | MN640  | 110-9255 | STORZ | Blok Operacyjny Chirurgii |   |
| **27** | Źródło światła  | 482 |   | 3462  |   | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
| **28** | Źródło zimnego światła | 485B | 011050 | 4513  | 103-9101 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **29** | Źródło zimnego światła | 485B |   | 20974  | 111-9069 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **30** | Źródło zimnego światła | 485B |   | 9530  | 111-9069 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **31** | Źródło światła | Halogen 150 |   | BH3226 | 108-0200 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **32** | Źródło światła | 485B |   | 15031  | 111-9069 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **33** | Źródło światła | Halogen 150 |   | BH4326 | 103-0807 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **34** | Źródło światła | Halogen 150 |   | MJ4135 | 108-0200 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **35** | Źródło światła | Halogen 150 | 013711 | TY11734  | 108-0200 | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
|  | **SPRZĘT ZNAJDUJĄCY SIĘ NA GWARANCJI** | **Rozpoczęcie obowiązywania umowy** |
| **36** | **ZESTAW:** Generator ultradźwiękowy | 2014-09-25 |
|  | Generator ultradźwiękowy | Calcuson | 014469 | TX3138A  | 111-9053-a | STORZ | Blok Operacyjny Urologii |   |
| Pompa ssąca | 20330320 | 014468 | SX02321  | 111-9053-b | STORZ |   |
| Przetwornik ultradźwiękowy | 27610030 | bmo | 5621  | 111-9053-c | STORZ |   |
| Przełącznik nożny | 20014230 | 014470 | TX1763  | 111-9053-d | STORZ |   |
| **37** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych | 2014-11-05 |
|  | Sterownik kamery  | Image 1 HD hub | 014308 | 22201011U1  | 103-9230-a | STORZ | Blok Operacyjny Urologii |   |
| Monitor płaski 26" | HDTV TFT | 014309 | 51209030WX010  | 103-9230-b | STORZ |   |
| Głowica kamery | H3-Z Image 1 HDTV | bmo | WX802247-H  | 103-9230-c | STORZ |   |
| Źródło światła LED | Power Led 175 | 014306 | XX2427  | 103-9230-d | STORZ |   |
| światłowód | - | bmo | WX02X1  | 103-9230-e | STORZ |   |
| Kontener na optykę | - | bmo | 028355x1  | 103-9230-g | STORZ |   |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | INSUFLATOR | PNEUMO-SURE | 103-9248 | 0711CE1105 |  | 2007 | BLOK OPERACYJNY CHIRURGII |
| **2** | **ZESTAW** artroskopowy z oprzyrządowaniem |
|  | Archiwizator medyczny SDC Classic | 240-050-989 | 104-9349-4 | 09J000104 | 007704 | 2009 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| Głowica kamery 1288HD 3CCD(zest. artroskop) | 1288-210-122 | 104-9349-2 | 14F03 /09I040974 | 009463 | 2009 |
| Konsola CORE (zest.artroskop.) | 5400-050-000e | 104-9349-25 | 925903093 | 009462 | 2009 |
| Konsola kamery (zest. artroskop) | 1288-010-001 | 104-9349-1 | 91019324 | 009458 | 2009 |
| Monitor 21' LCD VisionElect | 240-030-930 | 104-9349-3 | Sve219e0157 | 009459 | 2009 |
| Napęd artroskopowy CORE UniversalDriver (zest.artroskop.) | 5400-099-000 | 104-9349-10 | 921002843 | bmo | 2009 |
| Pompa artroskopowa FloControl (zest.artroskop.) | 350-600-500 | 104-9349-6 | 0907ce447 | 9461 | 2009 |
| Shaver artroskopowy Formula z ręcznym sterowniem (zest.artroskop.) | 375-704-500 | 104-9349-9 | 91041344 | bmo | 2009 |
| Shaver artroskopowy Formula z ręcznym sterowniem (zest.artroskop.) | 375-704-500 | 104-9349-9 | 11I019784 | bmo | 2011 |
| Wózek na zestaw artroskopowy | ST4 | 104-9349-21 | 136360 | 007665 | 2009 |
| Żródło światła ledowe (zest. artroskop.) | L9000 (240W) /220-210-000 | 104-9349-5 | 09I032484 | 009460 | 2009 |
| **3** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do artroskopii na bloku op. Ch. Urazowej |
|  | Głowica kamery (tor wizyjny do artroskopii) | 0688-210-118i | 104-9340-d | 02E017654 |  | 2002 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| Kamera endoskopowa (tor wizyjny do artroskopii) | 688i | 104-9340a | 02E011144 |  | 2002 |
| Monitor SONY (Tor wizyjny do artroskopii) | PVM-20N5E | 104-9340-b | 6200333 |  | 2002 |
| Źródło światła ksenonowe (tor wizyjny do artroskopii) | X6000 | 104-9340-c | 02E03544 |  | 2002 |
| **4** | Optyka  | - | Brak danych | 528279  |  | Brak danych | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY |
| **5** | Optyka Artroskopowa | 502-104-030 | 104-9349-19 | 693705  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **6** | Optyka Artroskopowa | 502-104-030 | 104-9349-19 | 721543 |  | 2011 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **7** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 741289  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **8** | OPTYKA ARTROSKOPOWA 30st 4mm | 502 477 031 | 104-9349-19 | 797242  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **9** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 803112  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **10** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 858279 |  | 2013 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |

**Pakiet nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Kod kreskowy** | **Jednostka Organizacyjna** | **Producent** |
| 1 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434181 | 013744 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 2 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434349 | 013750 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 3 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434350 | 013748 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 4 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434352 | 013745 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 5 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434404 | 013747 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 6 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434405 | 013743 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 7 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434406 | 013749 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 8 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434407 | 013746 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 9 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 121-8103 | HRP0050860 | 008778 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny | Hill-Rom |

**ROZDZIAŁ VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie **: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**

**Miejsce świadczenia usług:**

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**ul. Weigla 5**

**50-981 Wrocław**

**ROZDZIAŁ VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.**

**1. Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia. Na poszczególne części w wysokości (zł): Pakiet nr 1 – 3.000,00 zł, Pakiet nr 2 – 2.500,00 zł. i Pakiet nr 3 – 1.800,00 zł.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **27.01.2014r.** godz. **10:00**

**2. Forma wpłaty wadium**.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
2. gwarancjach bankowych
3. gwarancjach ubezpieczeniowych
4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP
5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **27.01.2014r.** do godz. **10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.**

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław**

**07 1130 1033 0018 7991 8520 0007**

**z zaznaczeniem:**

***,,Wadium w przetargu na* *świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Storz, Stryker Corporation i Hill-Rom***

***przez okres 24 miesięcy”,******znak sprawy: 157/Med./2013”***

***UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00***

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (**KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej**) a **kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.**

**UWAGA!**

**Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.**

* 1. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

**ROZDZIAŁ VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – **cena (cena brutto pakietu).**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

**ROZDZIAŁ IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3a, 3b i 3c,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. **Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.**

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku braku możliwości serwisowania sprzętu z przyczyn związanych z brakiem dostępu do części, bądź też gdy naprawa okaże się nieopłacalna w stosunku do wartości urządzenia.
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest wykorzystania mniejszej kwoty w okresie 24 miesięcy niż zakładana kwota brutto, umowa może być kontynuowana do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na jej realizację.

**ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:
* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,
1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **27.01.2014r.** do godz. **1000** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem**

**ROZDZIAŁ XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH**

 **DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
			2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
			3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:
* **Małgorzata Paś** tel. (71) 7660 468, Sekcja Sprzętu Medycznego **–** w sprawach przedmiotu zamówienia.
* **Piotr Adamaszek** tel. (71) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.
* **Fax.** (71) 7660 119, (71) 7660 550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

**ROZDZIAŁ XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 27.01.2014r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

**ROZDZIAŁ XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.
5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**ROZDZIAŁ XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**ROZDZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**ROZDZIAŁ XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. *Formularz ofertowy - załącznik nr 1*
2. *Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2*
3. *Wzór umowy - załącznik nr 3a,3b i 3c (zaleca się)*
4. *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - ( wzór ) – załącznik nr 4*
5. *Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5*

**Członkowie komisji przetargowej:**

1. Piotr Strąk ……………………………..

 *zapoznałem/am się i akceptuję*

1. Grzegorz Jędrzejczyk ……………………………..

 *zapoznałem/am się i akceptuję*

1. Agata Ładniak ……………………………..

 *zapoznałem/am się i akceptuję*

1. Małgorzata Paś ……………………………..

 *zapoznałem/am się i akceptuję*

1. Piotr Adamaszek ……………………………

 *zapoznałem/am się i akceptuję*

**Załącznik nr 1**

........................................................... ..........................,dnia ..................

 *(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

**„Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm**

**Storz, Stryker Corporation i Hill-Rom przez okres 24 miesięcy”**

**Znak sprawy 157/Med./2013**

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

**1.** Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówieniazgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet nr 1**

**wartość netto** .........................zł ( słownie:…..………………..…....……………………złotych)

**cena brutto** …………………zł (słownie: ………………..……………………………..złotych)

**Pakiet nr 2**

**wartość netto** .........................zł ( słownie:…..………………..…....……………………złotych)

**cena brutto** …………………zł (słownie: ………………..……………………………..złotych)

**Pakiet nr 3**

**wartość netto** .........................zł ( słownie:…..………………..…....……………………złotych)

**cena brutto** …………………zł (słownie: ………………..……………………………..złotych)

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **60dni**
3. usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\* (\**właściwe podkreślić)*,
4. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠*wypełnić w przypadku udziału podwykonawców)*.
5. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
6. **Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie ...........................................................................................................................................**
7. akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik nr 3a/3b/3c) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły).
8. posiadamy autoryzację producenta serwisowanego sprzętu medycznego i zobowiązujemy się do przedstawienia na wezwanie Zamawiającemu stosowną dokumentację w trakcie realizacji umowy
9. **Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.**
10. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
11. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia**

*\* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.*

**Pakiet nr 1**

**Konserwacja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** | **Ilość urządzeń [szt.]** | **Planowana ilość konserwacji na 24 – m-c** | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Stawka VAT [%]** | **Cena brutto [zł]** |
|
| 1 | Diatermia chirurgiczna AutoconTur | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW: Ezofagoskop z oprzyrządowaniem | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Generator UD | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Głowica kamery Telecam | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem  | 3 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Lupa binokularowa z oświetleniem | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Lupa Kasche obuoczna do zasilacza zimnego światła | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Monitor Endovision | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Monitor Sony | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pompa ssąca | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | sterownik kamery Telecam DXPAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw PCNL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Źródło światła | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | ZESTAW: generator ultradźwiękowy (od 25.09.2014r.) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ZESTAW: tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych (od 05.11.2014) | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  **SUMA** |  |  |  |

**Naprawy i wymiana instrumentarium**

* 1. Naprawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa**  | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Stawka VAT****[%]** | **Cena brutto****[zł]** |
| **1** | Dojazd  |  |  |  |
| **2** | Roboczogodzina |  |  |  |

* 1. Cennik części:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa** | **kod produktu** | **wartość netto[zł]** | **wartość VAT[%]** | **cena brutto[zł]** |
| **1** | USZCZELKA CZAPECZKA DO TROKARA 6MM | 3KS-6127590 |  |  |  |
| **2** | ORING 26X1,5MM | 3KS-20330188 |  |  |  |
| **3** | MEMBRANA | 3KS-20330185 |  |  |  |
| **4** | USZCZELKA (60/10) | 3KS-7616690 |  |  |  |
| **5** | SMAR DO ZAWORÓW | 3KS-27657 |  |  |  |
| **6** | USZCZELKA, OTWÓR 0,8 | 3KS-27550A |  |  |  |
| **7** | ORING 26X1,5MM | 3KS-7944790 |  |  |  |
| **8** | USZCZELKA DO KLAPKI TROKARA | 3KS-6235995 |  |  |  |
| **9** | FILTR GAZU CO2, DO INSUFLATORÓW KARL STORZ ELEKTRONIC ENDOFLATOR I THERMOFLATOR, STERYLNY, 25 SZT. | 1MT-031122-25 |  |  |  |
| **10** | FILTR GAZDU DO POMP SSĄCO-PŁUCZĄCYCH KARL STORZ, NIESTERYLNY, 10 SZT. | 1MT-031124-10 |  |  |  |
| **11** | USZCZELKA, OTWÓR 1,5MM | 3KS-5905098 |  |  |  |
| **12** | USZCZELKA DO KLAPKI TROKARA | 3KS-6236095 |  |  |  |
| **13** | KLIPSY TYTAN., 1 MAG. - 10 SZT. ZAMIENNIK 26060al X 16 MAG. | 3KS-30460AL |  |  |  |
| **14** | ZESTAW DRENÓW EMDOMATU HAMOU, LAP | 1MT-031118-10 |  |  |  |
| **15** | GUMOWA ZATYCZKA DO PRZYŁĄCZA LUER-Lock, CZARNA OPK. 10 SZT. | 3KS-29100 |  |  |  |
| **16** | NAKRĘTKA SPRĘŻYNUJĄCA OD KURKA ZAWORU | 3KS-6985691 |  |  |  |
| **17** | SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA WIERTEŁ, NADAJĄCA SIĘ DO WYJAŁAWIANIA, OPK. 5 SZT. | 3KS-280080 |  |  |  |
| **18** | POPYCHACZ | 3KS7302990 |  |  |  |
| **19** | ŻARÓWKA KSENONOWA 175W | 3IN-175W |  |  |  |
| **20** | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY DI 30160S | 3KS-7430790 |  |  |  |
| **21** | POPYCHACZ | 3KS-7080690 |  |  |  |
| **22** | USZCZELKA (50/2,6) DO TROKARÓW | 3KS-6127390 |  |  |  |
| **23** | POKROWCE NA KAMERĘ (OPAK.) | 1MT-040113-50 |  |  |  |
| **24** | PIERŚCIEŃ PLASTIKOWY | 3KS-7351190 |  |  |  |
| **25** | USZCZELKA, OTWÓR 1,2 | 3KS-27550C |  |  |  |
| **26** | KUREK ZAWORU | 3KS-8458190 |  |  |  |
| **27** | USZCZELKA SILIKONOWA | 3KS-7720590 |  |  |  |
| **28** | ŻARÓWKA KSENONOWA 300W | 3IN-300W |  |  |  |
| **29** | USZCZELKA (50/5,0) | 3KS-6127690 |  |  |  |
| **30** | SPRĘŻYNA | 3KS-5901010 |  |  |  |
| **31** | PRZEWÓD W.CZ., MONOPOLARNY, WTYK 4 MM, DŁ. 300 CM, DO STARSZYCH MODELI DIATERMII KS, ERBE T | 3KS-279 |  |  |  |

* 1. Cennik wymian instrumentarium:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **numer katalogowy** | **nazwa** | **wartość****netto[zł]** | **wartość VAT[%]** | **cena****brutto [zł]** |
| **1** | 27025GF | łącznikcystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi |  |  |  |
| **2** | 27026A | płaszcz cystoskopowy 25 Fr., z dwoma płyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026AO |  |  |  |
| **3** | 27026AO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym 27026A i 27027A/AN |  |  |  |
| **4** | 27026B | płaszcz cystoskopowy 22 Fr., z dwoma płyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026BO |  |  |  |
| **5** | 27026BO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym |  |  |  |
| **6** | 27026C | płaszcz cystoskopowy 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026CO |  |  |  |
| **7** | 27026CO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym 27026C/CB i 27027C/CN |  |  |  |
| **8** | 27026EF | mechanizm odginający, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym |  |  |  |
| **9** | 27040E | element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  |  |  |
| **10** | 27040OC | obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. |  |  |  |
| **11** | 27050BE | obturator optyczny ESGHI, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. |  |  |  |
| **12** | 27050E | element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  |  |  |
| **13** | 27050SL | płaszcz resektoskopu 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, bez obturatora |  |  |  |
| **14** | 27050XA | płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast. Z płaszcze, 27050SL, 26 Fr. |  |  |  |
| **15** | 27068D | płaszcz uretrotomu SACHE 21 Fr., z kanałem i 2 przyłączami LUER-Lock |  |  |  |
| **16** | 27068DO | obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr. 27068D |  |  |  |
| **17** | 27068F | płaszcz dodatkowy, do wprowadzania cewnika balonowego, do zasr. z płaszczem uretrotomu 27068D |  |  |  |
| **18** | 27074B | kleszcze optyczne do kruszczenia kamieni, do zast. z optyką 27005BA/FA |  |  |  |
| **19** | 27076A | litotryptor mechaniczny 24 Fr.,  |  |  |  |
| **20** | 27175A | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **21** | 27175B | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **22** | 27175B | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **23** | 27177A | kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **24** | 27178A | nożyczki, giętkie, jedno ostrze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **25** | 27218LO | strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANSER, 150 ml, wraz z adapterem 27220 |  |  |  |
| **26** | 27578A | uretrotom OTIS-MAUERMAYER, rozszerzany równolegle, zł. 16cm, z 2 nożami |  |  |  |
| **27** | 27610030 | przetwornik ultradźwiękowy, do zast. Z CALCUSON |  |  |  |
| **28** | 277 | przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T |  |  |  |
| **29** | 449201 | Nożyczki nosowe RHINFORCE II, proste, dł. rob. 13 cm |  |  |  |
| **30** | 459052 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm |  |  |  |
| **31** | 495NA | światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm |  |  |  |
| **32** | 495NCS | światłowód, śr. 4,8mm, dł. 250 cm |  |  |  |
| **33** | 495NL | światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm |  |  |  |
| **34** | 651503 | odgryzacz HOSEMANN do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, śr. końcówki 3,5 mm, dł. rob. 13 cm |  |  |  |
| **35** | 653002 | kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, rozwarcie branszy do 120°, dł. rob. 10 cm |  |  |  |
| **36** | 8588GF | oświetlacz światłowodowy, śr. 3 mm |  |  |  |
| **37** | 8590GF | światłowód sztywny, do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm  |  |  |  |
| **38** | 8591C | kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **39** | 8593A | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste, uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm  |  |  |  |
| **40** | 8593B | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w prawo, uchwyt bez zapinki dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **41** | 8593C | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w lewo, uchwyt bez zapinki dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **42** | 8594AV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 10°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **43** | 8594B | nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **44** | 8594BB | nożyczki KLEINSESSER, zagięte 15°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **45** | 8594BV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 45°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **46** | 8594CV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione w prawo, dł. rob. 23 cm. |  |  |  |
| **47** | 8594D | nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **48** | 8603 | rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **49** | 8604 | rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |

……………….…dnia……………

 ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet nr 2**

**Obsługa serwisowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Wysokość raty netto****[zł]** | **VAT** | **Wysokość raty brutto****[zł]** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |
| **Suma** |  |  |  |

**Przeglądy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Planowana ilość przeglądów na 24 m-cy** | **Wartość****jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Stawka VAT****[%]** | **Cena brutto****[zł]** |
| **1** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do artroskopii na bloku op. Ch. Urazowej | **2** |  |  |  |  |
| **2** | Optyka, SN. 528279 |
| **3** | Optyka Artroskopowa, SN. 693705 |
| **4** | Optyka Artroskopowa, SN. 721543 |
| **5** | Optyka Artroskopowa, SN, 741289 |
| **6** | OPTYKA ARTROSKOPOWA 30st 4mm, SN. 797242 |
| **7** | Optyka Artroskopowa, SN. 803112 |
| **8** | Optyka Artroskopowa, SN. 858279 |

**Naprawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Podatek VAT****[%]** | **Cena jednostkowa****brutto****[zł]** |
| Roboczogodzina |  |  |  |

……………….…dnia……………

 ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet nr 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa aparatu / typ** | **Ilość urządzeń** | **Ryczałt miesięczny netto****[zł]** | **Wartość netto****24 miesięcy****[zł]** | **VAT****[%]** | **Cena brutto** **24 miesięcy****[zł]** |
| Łóżko szpitalne elektryczne | 9 |  |  |  |  |

……………….…dnia……………

 ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

#####

#####

##### **Załącznik nr 3a**

*Wzór umowy*

##### **UMOWA nr …/157/Med./2013**

Zawarta w dniu ………………..**r.** we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478 ,

reprezentowanym przez: **Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO**

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**……………...,** z siedzibą **……………………….., Regon ……………., NIP ……………..,**

reprezentowanym przez: **……………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych podanego sprzętu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa** | **Typ** | **Kod kreskowy** | **Nr Seryjny** | **Nr Ewidencyjny** | **Producent** | **Lokalizacja** |  |
| **1** | Cystoskop  | brak | bmo | 27026EF  | 111-9086 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **2** | Cystoskop  | 270026C |   | LOT IA  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **3** | Cystoskop - Urethroskopschoft 22 Charr | brak | bmo | 27026B | 111-9084 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **4** | Cystoskop - Urethroskopschoft 22 Charr | brak | bmo | 27026B | 111-9084 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **5** | Diatermia chirurgiczna AutoconTur | Autocon-Tur /27810B |   | C-1289, B-113/84 | 111-9075 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **6** | **ZESTAW:** Ezofagoskop z oprzyrządowaniem |   |
|  | Źródło światła | Halogen Twin |   | FB 14186  | 108-1020-6 | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 12x16 mm | 12060AV |   | nie posiada  | 108-1020-8 |   |
| Ezofagoskop dł.30 cm 12x16 mm | 12060B |   | nie posiada  | 108-1020-2 |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 10x14 mm | 12060CV |   | nie posiada  | 108-1020-3 |   |
| Ezofagoskop wielk. 8x12 mm | 12060E |   | nie posiada  | 108-1020-9 |   |
| Ezofagoskop dł.30 cm 8x12 mm | 12060F |   | nie posiada  | 108-1020-18 |   |
| Ezofagoskop wielk. 10x14 mm | 12060D |   | nie posiada  | 108-1020-11 |   |
| Pryzmat | 10101FA |   | nie posiada  | 108-1020-19 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 50cm | 12061A |   | nie posiada  | 108-1020-22 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 40cm | 12061AV |   | nie posiada  | 108-1020-23 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 50cm | 12062A |   | nie posiada  | 108-1020-12 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 20cm | 12062C |   | nie posiada  | 108-1020-20 |   |
| Wkładka płaszcza dł. 50cm | 12016X |   | nie posiada  | 108-1020-4 |   |
| Szczypce optyczne do biopsji do ezofagoskopu | 12016L |   | nie posiada  | 108-1020-14 |   |
| Rękojeść do ezofagoskopu | 12070 |   | nie posiada  | 108-1020-5 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 20cm | 12061C |   | nie posiada  | 108-1020-25 |   |
| Rurka ssąca operacyjna dł. 30cm | 12062B |   | nie posiada  | 108-1020-26 |   |
| Bateryjne źródło światła typu LED wodoszczelne | 11301D3 |   | nie posiada  | 108-1020-24 |   |
| Ezofagoskop dł.50 cm 12x16 mm | 12060A |   | nie posiada  | 108-1020-1 |   |
| Ezofagoskop dł.50 cm 10x14 mm | 12060C |   | nie posiada  | 108-1020-15 |   |
| Ezofagoskop dł.40 cm 10x14 mm | 12060EV |   | nie posiada  | 108-1020-10 |   |
| Ezofagoskop wielk. 7x10 mm | 12060H |   | nie posiada  | 108-1020-21 |   |
| Światłowód do ezofagoskopu dł. 30cm | 12061B |   | nie posiada  | 108-1020-17 |   |
| Szczypce optycznedo ciał obcych do ezofagoskopu | 12016K |   | nie posiada  | 108-1020-13 |   |
| Światłowód dł. 230cm, śr. 3,5mm | 495NA |   | nie posiada  | 108-1020-16 |   |
| **7** | Generator UD  | 27085KB |   | 4840 | 111-9053 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **8** | Generator UD  | 27085KB |   | 4607  | 111-9053 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **9** | Głowica kamery Telecam | 20212034 |   | FMH008309  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **10** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem  | 094301 |   | 094302 | 108-9161 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **11** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem 2,5 mm | 094301 |   | 094302/078740  | 108-0199 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **12** | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem 2,5 mm | 094301 |   | 094302  | 108-0199 | STORZ | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny |   |
| **13** | Litotryptor | 27026A 27026AO 27074B | bmo | nie posiada | 111-9007 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **14** | Lupa binokularowa z oświetleniem | nie posiada |   | nie posiada  | 120-8211 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **15** | Lupa Kasche obuoczna do zasilacza zimnego światła | 960 A |   | nie posiada  | 108-9167 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **16** | Monitor Endovision | 538B / D-7200 | 007742 | 9260 | 104-9363 | STORZ | Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |   |
| **17** | Monitor SONY | PVM 14N5MDE |   | 6002309  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **18** | Pompa ssąca | 27085XB |   | 5080 | 111-9055 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **19** | Pompa ssąca | 27085XB |   | 4452  | 111-9055 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **20** | RESEKTOSKOP | brak |   | 27050 | 111-0009 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **21** | RESEKTOSKOP | kpl. nr 2 | bmo | -  | 111-9139 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **22** | RESEKTOSKOP | kpl. nr 3 | bmo | -  | 111-9139 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **23** | Sterownik kamery Telecam DXPAL | 20232020 |   | P013326  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **24** | Uretrotom | Storz | bmo | 27040D  |   | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **25** | Zestaw PCNL | PCNL |   | brak  |   | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **26** | Źródło światła  | Halogen TWIN 250-2/20113220 | 000334 | MN640  | 110-9255 | STORZ | Blok Operacyjny Chirurgii |   |
| **27** | Źródło światła  | 482 |   | 3462  |   | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
| **28** | Źródło zimnego światła | 485B | 011050 | 4513  | 103-9101 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **29** | Źródło zimnego światła | 485B |   | 20974  | 111-9069 | STORZ | Kliniczny Oddział Urologiczny |   |
| **30** | Źródło zimnego światła | 485B |   | 9530  | 111-9069 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **31** | Źródło światła | Halogen 150 |   | BH3226 | 108-0200 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **32** | Źródło światła | 485B |   | 15031  | 111-9069 | STORZ | Poradnia Urologiczna |   |
| **33** | Źródło światła | Halogen 150 |   | BH4326 | 103-0807 | STORZ | Blok Operacyjny Neurochirurgii |   |
| **34** | Źródło światła | Halogen 150 |   | MJ4135 | 108-0200 | STORZ | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny |   |
| **35** | Źródło światła | Halogen 150 | 013711 | TY11734  | 108-0200 | STORZ | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny |   |
|  | **SPRZĘT ZNAJDUJĄCY SIĘ NA GWARANCJI** |  **Rozpoczęcie obowiązywania umowy** |
| **36** | **ZESTAW:** Generator ultradźwiękowy | 2014-09-25 |
|  | Generator ultradźwiękowy | Calcuson | 014469 | TX3138A  | 111-9053-a | STORZ | Blok Operacyjny Urologii |   |
| Pompa ssąca | 20330320 | 014468 | SX02321  | 111-9053-b | STORZ |   |
| Przetwornik ultradźwiękowy | 27610030 | bmo | 5621  | 111-9053-c | STORZ |   |
| Przełącznik nożny | 20014230 | 014470 | TX1763  | 111-9053-d | STORZ |   |
| **37** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych | 2014-11-05 |
|  | Sterownik kamery  | Image 1 HD hub | 014308 | 22201011U1  | 103-9230-a | STORZ | Blok Operacyjny Urologii |   |
| Monitor płaski 26" | HDTV TFT | 014309 | 51209030WX010  | 103-9230-b | STORZ |   |
| Głowica kamery | H3-Z Image 1 HDTV | bmo | WX802247-H  | 103-9230-c | STORZ |   |
| Źródło światła LED | Power Led 175 | 014306 | XX2427  | 103-9230-d | STORZ |   |
| światłowód | - | bmo | WX02X1  | 103-9230-e | STORZ |   |
| Kontener na optykę | - | bmo | 028355x1  | 103-9230-g | STORZ |   |

1. W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa sprzętu medycznego, która obejmuje:
2. (nie dotyczy poz. 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 22, 24, które objęte są jedynie usługą napraw serwisowych) Systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową minimum raz w roku. Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja urządzeń obejmuje wykonanie następujących czynności:
	* 1. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji wraz
		z dostawą części zamiennych,
		2. dokonanie kontroli urządzenia po każdej przeprowadzonej naprawie,
		3. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
		4. kontrola występowania usterek wewnętrznych i zewnętrznych,
		5. kontrola zużycia części ruchomych,
		6. oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,
		7. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
		8. sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,
		9. sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacji,
		10. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
		11. wykonanie modyfikacji technicznych uznanych przez Wykonawcę za konieczne
		w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części
		i materiałów oraz oprogramowania,
		12. usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,
		13. ustawienie i regeneracja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,
		14. naprawa wykrytych uszkodzeń,
		15. doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon.
3. Wykonanie napraw serwisowych wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych,
a w szczególności:
	1. diagnozę błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku zużycia części,
	2. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które nie nadają się do dalszego użytku,
	3. dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
	4. dokumentację usług serwisowych (raporty serwisowe, wpisy w karcie technicznej aparatu) włącznie z ewentualnym zleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,
	5. w przypadku konieczności wymiany części nie wymienionych w umowie Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową przed przystąpieniem do naprawy, z uwzględnieniem rabatu wysokości 10 % od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać naprawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt.2) umowy.
4. Wymianę uszkodzonego instrumentarium, zgodnie z zestawieniem z §5 ust. 1 pkt. 2c) umowy. Instrumentarium będzie wymieniane na zlecenie Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania poprzez fax:
5. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
7. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
8. Transport zużytego instrumentarium będzie wykonywany na koszt Zamawiającego, natomiast transport nowych, będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§2**

1. Obowiązki Wykonawcy:
2. Planowane konserwacje w zakresie, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. 1) będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym min. 1 raz w roku, jednak nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zleceniu przesłanym poprzez fax. na co najmniej 3 dni przed terminem konserwacji. Planowana data pierwszej konserwacji: najpóźniej w dniu 31.05.2014r.
3. Naprawy w zakresie, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. 2) wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Termin usunięcia usterki strony ustalają na max. 3 dni od daty zgłoszenia awarii lub akceptacji oferty cenowej przez Zamawiającego.
4. Terminy wykonywania czynności serwisowych odbywających się w siedzibie Zamawiającego będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Pielęgniarką Oddziałową. Wykonawca ma obowiązek poinformować o ustalonym terminie przyjazdu pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego (tel. 71 7660 468).
	* 1. Kliniczny Oddział Urologii – Tel. 71 7660 323
		2. Blok Operacyjny Chirurgii i Urologii – Tel. 71 7660 605
		3. Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Tel. 71 7660 274
		4. Blok Operacyjny Neurochirurgii – Tel. 71 7660 391
		5. Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny – Tel. 71 7660 299
		6. Blok Operacyjny Otolaryngologiczny – Tel. 71 7660 396
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego odbywały się w godzinach 7.00-14.00. Jeśli termin usunięcia usterki upływać będzie po godz. 14.00 czynności serwisowe powinny zostać zakończone w dniu następnym do godziny 14.00.

W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze specyfiki pracy oddziału Zamawiający zezwoli na dokonanie czynności serwisowych poza wskazanymi godzinami.

1. W przypadku konieczności naprawy w siedzibie Wykonawcy, koszty transportu obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca zapewnia, w zakresie całodobowym, rejestrowanie pisemnego
i telefonicznego zgłoszenia o awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Po wykonaniu konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny
i nadaje się do dalszej eksploatacji, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania konserwacji oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail **ssm@4wsk.pl**. Oryginał certyfikatu potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres Szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.
4. W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.
5. W przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową,
w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub konserwacji
i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji (w takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony z obowiązywania powyższej umowy na podstawie aneksu) z min. rocznym wyprzedzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy przeszkolić personel zapewniający obsługę sprzętu objętego umową, o którym mowa w §5 ust.1 pkt. 1 na wezwanie Zamawiającego, w wymiarze min 4 godzin w ciągu jednego dnia (raz w roku). Szkolenie zakończone będzie certyfikatem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie. Wykaz winien być przedstawiony w terminie max. 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie czynności związane z utrzymaniem aparatów będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

**§3**

1. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu
i odbioru wykonanych prac:
2. Ordynator oddziału / Oddziałowa właściwy ze względu na lokalizację sprzętu
3. Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. (71) 7660-525
4. Pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego Tel. (71) 7660-468
5. Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia telefonicznie na nr tel.……….. potwierdzonego pisemnie za pośrednictwem faxu na nr ……….

**§ 4**

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca przekroczy termin ustalony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1) o 7 dni łącznie, przekroczy termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.2) o 7 dni łącznie lub przekroczy termin, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3) o 7 dni łącznie, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

**§5**

Warunki płatności:

1. Za obsługę serwisową urządzeń wymienionych w §1 umowy, w zakresie w niej opisanym Zamawiający zapłaci cenę według poniższych cenników:
	* 1. Konserwacja (podane kwoty obejmują koszt roboczogodzin i dojazdu serwisanta)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** | **Ilość urządzeń [szt.]** | **Planowana ilość konserwacji na 24 – m-c** | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Stawka VAT [%]** | **Cena brutto [zł]** |
|
| 1 | Diatermia chirurgiczna AutoconTur | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW: Ezofagoskop z oprzyrządowaniem | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Generator UD | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Głowica kamery Telecam | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Lampa czołowa z wbudowanym światłowodem  | 3 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Lupa binokularowa z oświetleniem | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Lupa Kasche obuoczna do zasilacza zimnego światła | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Monitor Endovision | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Monitor Sony | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pompa ssąca | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | sterownik kamery Telecam DXPAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw PCNL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Źródło światła | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | ZESTAW: generator ultradźwiękowy (od 25.09.2014r.) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ZESTAW: tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych (od 05.11.2014) | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  **SUMA** |  |  |  |

* + 1. Naprawy i wymiana instrumentarium:
	1. Naprawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa**  | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Stawka VAT****[%]** | **Cena brutto****[zł]** |
| **1** | Dojazd  |  |  |  |
| **2** | Roboczogodzina |  |  |  |

* 1. Cennik części:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa** | **kod produktu** | **wartość netto[zł]** | **wartość VAT[%]** | **cena brutto[zł]** |
| **1** | USZCZELKA CZAPECZKA DO TROKARA 6MM | 3KS-6127590 |  |  |  |
| **2** | ORING 26X1,5MM | 3KS-20330188 |  |  |  |
| **3** | MEMBRANA | 3KS-20330185 |  |  |  |
| **4** | USZCZELKA (60/10) | 3KS-7616690 |  |  |  |
| **5** | SMAR DO ZAWORÓW | 3KS-27657 |  |  |  |
| **6** | USZCZELKA, OTWÓR 0,8 | 3KS-27550A |  |  |  |
| **7** | ORING 26X1,5MM | 3KS-7944790 |  |  |  |
| **8** | USZCZELKA DO KLAPKI TROKARA | 3KS-6235995 |  |  |  |
| **9** | FILTR GAZU CO2, DO INSUFLATORÓW KARL STORZ ELEKTRONIC ENDOFLATOR I THERMOFLATOR, STERYLNY, 25 SZT. | 1MT-031122-25 |  |  |  |
| **10** | FILTR GAZDU DO POMP SSĄCO-PŁUCZĄCYCH KARL STORZ, NIESTERYLNY, 10 SZT. | 1MT-031124-10 |  |  |  |
| **11** | USZCZELKA, OTWÓR 1,5MM | 3KS-5905098 |  |  |  |
| **12** | USZCZELKA DO KLAPKI TROKARA | 3KS-6236095 |  |  |  |
| **13** | KLIPSY TYTAN., 1 MAG. - 10 SZT. ZAMIENNIK 26060al X 16 MAG. | 3KS-30460AL |  |  |  |
| **14** | ZESTAW DRENÓW EMDOMATU HAMOU, LAP | 1MT-031118-10 |  |  |  |
| **15** | GUMOWA ZATYCZKA DO PRZYŁĄCZA LUER-Lock, CZARNA OPK. 10 SZT. | 3KS-29100 |  |  |  |
| **16** | NAKRĘTKA SPRĘŻYNUJĄCA OD KURKA ZAWORU | 3KS-6985691 |  |  |  |
| **17** | SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA WIERTEŁ, NADAJĄCA SIĘ DO WYJAŁAWIANIA, OPK. 5 SZT. | 3KS-280080 |  |  |  |
| **18** | POPYCHACZ | 3KS7302990 |  |  |  |
| **19** | ŻARÓWKA KSENONOWA 175W | 3IN-175W |  |  |  |
| **20** | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY DI 30160S | 3KS-7430790 |  |  |  |
| **21** | POPYCHACZ | 3KS-7080690 |  |  |  |
| **22** | USZCZELKA (50/2,6) DO TROKARÓW | 3KS-6127390 |  |  |  |
| **23** | POKROWCE NA KAMERĘ (OPAK.) | 1MT-040113-50 |  |  |  |
| **24** | PIERŚCIEŃ PLASTIKOWY | 3KS-7351190 |  |  |  |
| **25** | USZCZELKA, OTWÓR 1,2 | 3KS-27550C |  |  |  |
| **26** | KUREK ZAWORU | 3KS-8458190 |  |  |  |
| **27** | USZCZELKA SILIKONOWA | 3KS-7720590 |  |  |  |
| **28** | ŻARÓWKA KSENONOWA 300W | 3IN-300W |  |  |  |
| **29** | USZCZELKA (50/5,0) | 3KS-6127690 |  |  |  |
| **30** | SPRĘŻYNA | 3KS-5901010 |  |  |  |
| **31** | PRZEWÓD W.CZ., MONOPOLARNY, WTYK 4 MM, DŁ. 300 CM, DO STARSZYCH MODELI DIATERMII KS, ERBE T | 3KS-279 |  |  |  |

* 1. Cennik wymian instrumentarium:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **numer katalogowy** | **nazwa** | **wartość****netto[zł]** | **wartość VAT[%]** | **cena****brutto [zł]** |
| **1** | 27025GF | łącznikcystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi |  |  |  |
| **2** | 27026A | płaszcz cystoskopowy 25 Fr., z dwoma płyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026AO |  |  |  |
| **3** | 27026AO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym 27026A i 27027A/AN |  |  |  |
| **4** | 27026B | płaszcz cystoskopowy 22 Fr., z dwoma płyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026BO |  |  |  |
| **5** | 27026BO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym |  |  |  |
| **6** | 27026C | płaszcz cystoskopowy 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026CO |  |  |  |
| **7** | 27026CO | obturator, do zast. z płaszczem cystoskopowym 27026C/CB i 27027C/CN |  |  |  |
| **8** | 27026EF | mechanizm odginający, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym |  |  |  |
| **9** | 27040E | element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  |  |  |
| **10** | 27040OC | obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. |  |  |  |
| **11** | 27050BE | obturator optyczny ESGHI, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. |  |  |  |
| **12** | 27050E | element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  |  |  |
| **13** | 27050SL | płaszcz resektoskopu 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, bez obturatora |  |  |  |
| **14** | 27050XA | płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast. Z płaszcze, 27050SL, 26 Fr. |  |  |  |
| **15** | 27068D | płaszcz uretrotomu SACHE 21 Fr., z kanałem i 2 przyłączami LUER-Lock |  |  |  |
| **16** | 27068DO | obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr. 27068D |  |  |  |
| **17** | 27068F | płaszcz dodatkowy, do wprowadzania cewnika balonowego, do zasr. z płaszczem uretrotomu 27068D |  |  |  |
| **18** | 27074B | kleszcze optyczne do kruszczenia kamieni, do zast. z optyką 27005BA/FA |  |  |  |
| **19** | 27076A | litotryptor mechaniczny 24 Fr.,  |  |  |  |
| **20** | 27175A | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **21** | 27175B | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **22** | 27175B | kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **23** | 27177A | kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **24** | 27178A | nożyczki, giętkie, jedno ostrze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |
| **25** | 27218LO | strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANSER, 150 ml, wraz z adapterem 27220 |  |  |  |
| **26** | 27578A | uretrotom OTIS-MAUERMAYER, rozszerzany równolegle, zł. 16cm, z 2 nożami |  |  |  |
| **27** | 27610030 | przetwornik ultradźwiękowy, do zast. Z CALCUSON |  |  |  |
| **28** | 277 | przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T |  |  |  |
| **29** | 449201 | Nożyczki nosowe RHINFORCE II, proste, dł. rob. 13 cm |  |  |  |
| **30** | 459052 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm |  |  |  |
| **31** | 495NA | światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm |  |  |  |
| **32** | 495NCS | światłowód, śr. 4,8mm, dł. 250 cm |  |  |  |
| **33** | 495NL | światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm |  |  |  |
| **34** | 651503 | odgryzacz HOSEMANN do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, śr. końcówki 3,5 mm, dł. rob. 13 cm |  |  |  |
| **35** | 653002 | kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, rozwarcie branszy do 120°, dł. rob. 10 cm |  |  |  |
| **36** | 8588GF | oświetlacz światłowodowy, śr. 3 mm |  |  |  |
| **37** | 8590GF | światłowód sztywny, do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm  |  |  |  |
| **38** | 8591C | kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **39** | 8593A | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste, uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm  |  |  |  |
| **40** | 8593B | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w prawo, uchwyt bez zapinki dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **41** | 8593C | kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w lewo, uchwyt bez zapinki dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **42** | 8594AV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 10°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **43** | 8594B | nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **44** | 8594BB | nożyczki KLEINSESSER, zagięte 15°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **45** | 8594BV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 45°, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **46** | 8594CV | nożyczki KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione w prawo, dł. rob. 23 cm. |  |  |  |
| **47** | 8594D | nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **48** | 8603 | rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |
| **49** | 8604 | rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 23 cm |  |  |  |

1. Strony ustalają, że wartość: roboczogodzin, dojazdów, części zamiennych zużytych w ramach umowy oraz wymian instrumentarium, nie może przekroczyć w okresie trwania umowy kwoty 130.081,30 zł. netto i160 000,00 zł brutto.
2. Łączna wartość netto umowy wynosi: …………….. zł ( słownie: ………………………), łączna cena brutto ( wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………... zł ( słownie: ……………………………………………) z uwzględnieniem kwoty, o której mowa w ust.2
3. Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu w realizacji zgłoszeń, napraw serwisowych, dostarczenia części zamiennych do urządzeń objętych umową, szkoleń oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zapłaty będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem, na jego konto nr :……………………………….. w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z §2 ust.1 pkt. 7) niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
z tytuły nie zrealizowania pełnej ilość przedmiot zamówienia.
7. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.
8. Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.
9. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

**§6**

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż:
2. na wykonane naprawy – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej naprawy,
3. na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.
4. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, która dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej w raporcie serwisowym.
5. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii
w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.
6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

**§7**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1. w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu konserwacji do dnia jego wykonania.
2. w wysokości 0,15% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2) oraz § 2 ust. 1 pkt. 4) do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
3. w wysokości 0,15% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wymiany instrumentarium zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 3) do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
4. w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U.2013 poz. 217) ma zastosowanie.

**§ 9**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

**§ 11**

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 157/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ……...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

#####

##### **Załącznik nr 3b**

*Wzór umowy*

##### **UMOWA nr …/157/Med./2013**

Zawarta w dniu ………………..**r.** we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478 ,

reprezentowanym przez: **Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO**

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**……………...,** z siedzibą **……………………….., Regon ……………., NIP ……………..,**

reprezentowanym przez: **……………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych podanego sprzętu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | INSUFLATOR | PNEUMO-SURE | 103-9248 | 0711CE1105 |  | 2007 | BLOK OPERACYJNY CHIRURGII |
| **2** | **ZESTAW** artroskopowy z oprzyrządowaniem |
|  | Archiwizator medyczny SDC Classic | 240-050-989 | 104-9349-4 | 09J000104 | 007704 | 2009 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| Głowica kamery 1288HD 3CCD(zest. artroskop) | 1288-210-122 | 104-9349-2 | 14F03 /09I040974 | 009463 | 2009 |
| Konsola CORE (zest.artroskop.) | 5400-050-000e | 104-9349-25 | 925903093 | 009462 | 2009 |
| Konsola kamery (zest. artroskop) | 1288-010-001 | 104-9349-1 | 91019324 | 009458 | 2009 |
| Monitor 21' LCD VisionElect | 240-030-930 | 104-9349-3 | Sve219e0157 | 009459 | 2009 |
| Napęd artroskopowy CORE UniversalDriver (zest.artroskop.) | 5400-099-000 | 104-9349-10 | 921002843 | bmo | 2009 |
| Pompa artroskopowa FloControl (zest.artroskop.) | 350-600-500 | 104-9349-6 | 0907ce447 | 9461 | 2009 |
| Shaver artroskopowy Formula z ręcznym sterowniem (zest.artroskop.) | 375-704-500 | 104-9349-9 | 91041344 | bmo | 2009 |
| Shaver artroskopowy Formula z ręcznym sterowniem (zest.artroskop.) | 375-704-500 | 104-9349-9 | 11I019784 | bmo | 2011 |
| Wózek na zestaw artroskopowy | ST4 | 104-9349-21 | 136360 | 007665 | 2009 |
| Żródło światła ledowe (zest. artroskop.) | L9000 (240W) /220-210-000 | 104-9349-5 | 09I032484 | 009460 | 2009 |
| **3** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do artroskopii na bloku op. Ch. Urazowej |
|  | Głowica kamery (tor wizyjny do artroskopii) | 0688-210-118i | 104-9340-d | 02E017654 |  | 2002 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| Kamera endoskopowa (tor wizyjny do artroskopii) | 688i | 104-9340a | 02E011144 |  | 2002 |
| Monitor SONY (Tor wizyjny do artroskopii) | PVM-20N5E | 104-9340-b | 6200333 |  | 2002 |
| Źródło światła ksenonowe (tor wizyjny do artroskopii) | X6000 | 104-9340-c | 02E03544 |  | 2002 |
| **4** | Optyka  | - | Brak danych | 528279  |  | Brak danych | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY |
| **5** | Optyka Artroskopowa | 502-104-030 | 104-9349-19 | 693705  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **6** | Optyka Artroskopowa | 502-104-030 | 104-9349-19 | 721543 |  | 2011 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **7** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 741289  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **8** | OPTYKA ARTROSKOPOWA 30st 4mm | 502 477 031 | 104-9349-19 | 797242  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **9** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 803112  |  | 2012 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| **10** | Optyka Artroskopowa | 502-477-031 | 104-9349-19 | 858279 |  | 2013 | BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa sprzętu medycznego, która obejmuje:

1) Systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową minimum raz w roku. Kontrola bezpieczeństwa pracy
i konserwacja urządzeń obejmuje wykonanie następujących czynności:

* 1. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji wraz
	z dostawą części zamiennych,
	2. dokonanie kontroli urządzenia po każdej przeprowadzonej naprawie,
	3. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
	4. kontrola występowania usterek wewnętrznych i zewnętrznych,
	5. kontrola zużycia części ruchomych,
	6. oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,
	7. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
	8. sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,

i) sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

k) wykonanie modyfikacji technicznych uznanych przez Wykonawcę za konieczne
w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części
i materiałów oraz oprogramowania,

l) usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

m) ustawienie i regeneracja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

n) naprawa wykrytych uszkodzeń,

o) doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon.

2) Wykonanie napraw serwisowych wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych,
a w szczególności:

1. diagnozę błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku zużycia części,
2. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które nie nadają się do dalszego użytku,
3. dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
4. dokumentację usług serwisowych (raporty serwisowe, wpisy w karcie technicznej aparatu) włącznie z ewentualnym zleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,
5. dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych lub uszkodzonych części
6. w przypadku konieczności naprawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie usługi,
z uwzględnieniem rabatu wysokości 10 % od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać naprawy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy (dotyczy pozycji 3-10 w §1 ust1).
7. koszt dostarczenia części zamiennych obciąża Wykonawcę.

**§2**

1. Planowane konserwacje w zakresie, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. 1) będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym min. 1 raz w roku, jednak nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zleceniu przesłanym poprzez fax. na co najmniej 3 dni przed terminem konserwacji.

2. Termin usunięcia usterki w zakresie, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. 2) strony ustalają na max. 4 dni od daty zgłoszenia awarii lub akceptacji kosztów.

1. Terminy wykonywania czynności serwisowych odbywających się w siedzibie Zamawiającego będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Pielęgniarką Oddziałową. Wykonawca ma obowiązek poinformować o ustalonym terminie przyjazdu pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego (tel. 71 7660 468).
	1. Kliniczny Oddział Urologiczny – tel. 71 7660 624
	2. Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – tel. 71 7660 274
	3. Blok Operacyjny Chirurgii i Urologii – tel. 71 7660 605
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego odbywały się w godzinach 7.00-14.00. Jeśli termin usunięcia usterki upływać będzie po godz. 14.00 czynności serwisowe powinny zostać zakończone w dniu następnym do godziny 14.00.

W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze specyfiki pracy oddziału Zamawiający zezwoli na dokonanie czynności serwisowych poza wskazanymi godzinami.

1. W przypadku konieczności naprawy w siedzibie Wykonawcy, koszty transportu obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca zapewnia, w zakresie całodobowym, rejestrowanie pisemnego i telefonicznego zgłoszenia o awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Po wykonaniu konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail **ssm@4wsk.pl**. Oryginał certyfikatu potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.
4. W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.
5. W przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową,
w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub konserwacji
i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji (w takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony
z obowiązywania powyższej umowy na podstawie aneksu) z min. rocznym wyprzedzeniem.
6. Na czas napraw trwających powyżej 5 dni i konserwacji wykonywanych w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo, bez wezwania, otrzyma nieodpłatnie urządzenie zastępcze tego samego typu (w przypadku urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne), co naprawiany/przeglądany sprzęt, lub o parametrach niegorszych (pozostałe urządzenia). Koszty transportu pokrywa Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy przeszkolić (szkolenie przypominające) personel zapewniający obsługę sprzętu objętego umową na wezwanie Zamawiającego, w wymiarze min 4 godzin w ciągu jednego dnia (raz w roku), w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się także do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla nowozatrudnionego personelu Szpitala z obsługi urządzenia, na wezwanie Zamawiającego, w wymiarze min 8 godzin. Szkolenia zakończone będą testem praktycznym z obsługi urządzeń, oraz potwierdzone certyfikatem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie. Wykaz winien być przedstawiony w terminie max. 14 dni od daty zawarcia umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie czynności związane z utrzymaniem sprzętu będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

**§3**

Obowiązki Zamawiającego:

1. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu
i odbioru wykonanych prac:

1) Pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. (71) 7660-468

2) Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. (71) 7660-525

3) Ordynator oddziału / Oddziałowa właściwy ze względu na lokalizację sprzętu

2. Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia telefonicznie na nr tel.……….. potwierdzonego pisemnie za pośrednictwem faxu na nr ……….

**§4**

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca przekroczy termin ustalony zgodnie z § 2 ust. 1o 7 dni łącznie, przekroczy termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 o 7 dni łącznie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

**§5**

Warunki płatności:

1. (Dotyczy pozycji 1-2 w §1 ust.1) Za obsługę serwisową urządzeń wymienionych w §1 – poz.1, 2 umowy w zakresie opisanym w §1 ust.2 Zamawiający płaci ryczałt w okresach miesięcznych w terminie **60 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, zgodnie z poniższym harmonogramem płatności. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Wysokość raty netto****[zł]** | **VAT** | **Wysokość raty brutto****[zł]** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |
| **Suma** |  |  |  |

1. (Dotyczy pozycji 3-10 w §1 ust.1) Za obsługę serwisową sprzętu objętego umową Zamawiający płaci na podstawie faktury zgodnej z poniższych cenników, wystawionej zgodnie z §2 ust.7 niniejszej umowy, po wykonaniu usługi, przelewem na jego konto nr ………………… , w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**Przeglądy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Planowana ilość przeglądów na 24 m-cy** | **Wartość****jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Stawka VAT****[%]** | **Cena brutto****[zł]** |
| **1** | **ZESTAW:** Tor wizyjny do artroskopii na bloku op. Ch. Urazowej | **2** |  |  |  |  |
| **2** | Optyka, SN. 528279 |
| **3** | Optyka Artroskopowa, SN. 693705 |
| **4** | Optyka Artroskopowa, SN. 721543 |
| **5** | Optyka Artroskopowa, SN, 741289 |
| **6** | OPTYKA ARTROSKOPOWA 30st 4mm, SN. 797242 |
| **7** | Optyka Artroskopowa, SN. 803112 |
| **8** | Optyka Artroskopowa, SN. 858279 |

**Naprawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wartość jednostkowa netto****[zł]** | **Podatek VAT****[%]** | **Cena jednostkowa****brutto****[zł]** |
| Roboczogodzina |  |  |  |

1. (Dotyczy pozycji 3-10 w §1 ust.1) Strony ustalają, że wartość: roboczogodzin, części zamiennych zużytych w ramach umowy, w przypadku awarii, nie może przekroczyć w okresie trwania umowy kwoty81.300,81 zł. netto i 100 000,00 zł brutto.
2. Łączna wartość netto umowy wynosi: …………….. zł ( słownie: ………………………), łączna cena brutto ( wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………... zł ( słownie: ……………………………………………) z uwzględnieniem kwoty, o której mowa w ust.3.
3. Cena, o której mowa w ust. 4 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu w realizacji zgłoszeń, napraw serwisowych, dostarczenia części zamiennych do urządzeń objętych umową, szkoleń oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
z tytuły nie zrealizowania pełnej ilość przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.
7. Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.
8. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

**§6**

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż:

1) na wykonane naprawy – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej naprawy,

2) na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, która dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej w raporcie serwisowym.

3. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii
w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

**§7**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu konserwacji do dnia jej wykonania.

2) w wysokości 0,15% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

3) w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U.2013 poz. 217) ma zastosowanie.

**§ 9**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

**§ 11**

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 157/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ……...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

##### **Załącznik nr 3c**

*Wzór umowy*

##### **UMOWA nr …/157/Med./2013**

Zawarta w dniu ………………..**r.** we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478 ,

reprezentowanym przez: **Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO**

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**……………...,** z siedzibą **……………………….., Regon ……………., NIP ……………..,**

reprezentowanym przez: **……………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ.**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Kod kreskowy** | **Jednostka Organizacyjna** | **Producent** |
| 1 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434181 | 013744 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 2 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434349 | 013750 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 3 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434350 | 013748 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 4 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434352 | 013745 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 5 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434404 | 013747 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 6 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434405 | 013743 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 7 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434406 | 013749 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 8 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 118-0449 | HRP000434407 | 013746 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii | Hill-Rom |
| 9 | Łóżko szpitalne elektryczne | Avant Guard | 121-8103 | HRP0050860 | 008778 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny | Hill-Rom |

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa w pełnym zakresie, która obejmuje:

1. systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową minimum raz w roku. Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja urządzeń obejmuje wykonanie następujących czynności:
	1. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji wraz z dostawą części zamiennych,
	2. dokonanie kontroli urządzenia po każdej przeprowadzonej naprawie,
	3. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
	4. kontrola występowania usterek wewnętrznych i zewnętrznych,
	5. kontrola zużycia części ruchomych,
	6. oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,
	7. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
	8. sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,
	9. sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,
	10. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
	11. wykonanie modyfikacji technicznych uznanych przez Wykonawcę za konieczne
	w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów oraz oprogramowania,
	12. usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,
	13. ustawienie i regeneracja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,
	14. naprawa wykrytych uszkodzeń,
	15. doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon.
2. Nieograniczoną liczbę nieplanowanych napraw serwisowych, które obejmują diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz
z dostawą części zamiennych w szczególności:
3. wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które ze względu na naturalne zużycie nie nadają się do dalszego użytku, wraz z dostawą części zamiennych (powyższy zapis obejmuje również transport, dostawę, demontaż oraz montaż części),
4. w przypadku konieczności wymiany części – Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości 10 % od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać wymiany w/w części w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.
5. dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
6. dokumentację usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

**§ 2**

1. Planowane konserwacje w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) umowy, będą wykonywane min. 1 raz w roku w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, jednak niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zleceniu przesłanym poprzez fax. na co najmniej 3 dni przed terminem konserwacji.
2. Naprawy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Termin usunięcia usterki strony ustalają na max. 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie lub pisemnie poprzez fax.).

W przypadku konieczności naprawy w siedzibie Wykonawcy, koszt transportu w obie strony ponosi Wykonawca.

1. Terminy wykonywania czynności serwisowych odbywających się w siedzibie Zamawiającego będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Pielęgniarką Oddziałową. Wykonawca ma obowiązek poinformować o ustalonym terminie przyjazdu pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego (tel. 71 7660 468):
	1. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii – tel. 71 7660 328
	2. Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny – tel. 71 7660 299
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego odbywały się w godzinach 7.00-14.00. Jeśli termin usunięcia usterki upływać będzie po godz. 14.00 czynności serwisowe powinny zostać zakończone w dniu następnym do godziny 14.00. W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze specyfiki pracy oddziału Zamawiający zezwoli na dokonanie czynności serwisowych poza wskazanymi godzinami.
3. Wykonawca zapewnia, w zakresie całodobowym, rejestrowanie pisemnego i telefonicznego zgłoszenia o awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Po wykonaniu konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania konserwacji oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail **ssm@4wsk.pl** . Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.
5. W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.
6. W przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową, w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub konserwacji i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji (w takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony z obowiązywania powyższej umowy na podstawie aneksu) z min. rocznym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy przeszkolić (szkolenie przypominające) personel zapewniający obsługę sprzętu objętego umową na wezwanie Zamawiającego, w wymiarze min. 4 godzin w ciągu jednego dnia (raz w roku), w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się także do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla nowozatrudnionego personelu Szpitala z obsługi urządzenia, na wezwanie Zamawiającego, w wymiarze min 8 godzin. Szkolenia zakończone będą testem praktycznym z obsługi urządzeń, oraz potwierdzone certyfikatem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie. Wykaz winien być przedstawiony w terminie max. 14 dni od daty zawarcia umowy.
9. W ostatnim miesiącu każdego roku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych
w trakcie danego roku usług w rozbiciu na kategorie usług (naprawa, konserwacja) w odniesieniu do każdego naprawianego urządzenia. Zestawienie sporządzone zostanie z podaniem szacunkowych cen: części zamiennych, czynności serwisowych, konserwacji. Powyższe zestawienie Wykonawca ma obowiązek przekazać w formie pisemnej Zamawiającemu w terminie do 10 stycznia roku następnego.
10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie czynności związane z utrzymaniem sprzętu będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

**§ 3**

1. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:
	1. Pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. (71) 7660-128, (71) 7660-468
	2. Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. (71) 7660-525
	3. Ordynator oddziału / Oddziałowa właściwy ze względu na lokalizację sprzętu
2. Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia telefonicznie na nr tel. **………………….** lub pisemnie za pośrednictwem faxu na nr **………………….**

**§ 4**

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres **24 miesięcy** od daty jej zawarcia
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca przekroczy termin ustalony zgodnie z § 2 ust. 1 o 7 dni łącznie, przekroczy termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 o 7 dni łącznie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

**§ 5**

1. Za obsługę serwisową urządzeń wymienionych w § 1umowy, w zakresie w niej opisanej Zamawiający płaci ryczałt w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej przez Wykonawcę do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa aparatu / typ** | **Ilość urządzeń** | **Ryczałt miesięczny netto****[zł]** | **Wartość netto****24 miesięcy****[zł]** | **VAT****[%]** | **Wartość brutto** **24 miesięcy****[zł]** |
| Łóżko szpitalne elektryczne | 9 |  |  |  |  |

1. Koszty części zamiennych będą rozliczane na podstawie faktycznego zużycia zgodnie z raportem serwisowym i wpisie w paszporcie technicznym.

Strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy nie może przekroczyć w czasie jej trwania kwoty **100 000,00 zł netto** (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) i brutto **123 000,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100)

1. Łączna wartość umowy netto wynosi: ………. zł (słownie złotych: ……………..), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi ………. zł (słownie złotych: …..………) z uwzględnieniem kwoty, o której mowa w ust.2.
2. Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu w realizacji na nieograniczona liczbę zgłoszeń, nieograniczoną liczbę nieplanowanych napraw serwisowych i dostarczenie wszystkich części zamiennych do urządzeń objętych umową oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto: ……………………………….. w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z §2 ust.6 niniejszej umowy.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
z tytuły nie zrealizowania pełnej ilość przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.
7. Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.
8. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

**§ 6**

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:
	1. na wykonane naprawy – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej naprawy,
	2. na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, która dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej w raporcie serwisowym.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

**§ 7**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu konserwacji do dnia jej wykonania.

2) w wysokości 0,15% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

3) w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U.2013 poz. 217) ma zastosowanie.

**§ 9**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

**§ 11**

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 157/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ……...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

#####

**Załącznik nr 4**

 ..............................................                                      ........ dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 PZP.

……………….…dnia…………… ………...........................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

 ..............................................                                      ............... dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy[[1]](#footnote-1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)