# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 163/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SYSTEMÓW DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO STOCKERT SIII, MONITORÓW SATURACJI TĘTNICZO-ŻYLNEJ DATA MASTER, SYSTEMU PODCIŚNIENIA W UKŁADZIE ŻYLNYM DO KRĄŻENIA UDOWEGO VAVD-PM 3000, PRZEPŁYWOMIERZY/MECHANICZNYCH MIESZACZY GAZÓW SECHRIST, WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, NA POTRZEBY KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. 2013 r.                                                ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

17.Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy: 163/Med./2013

„Oferta na świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii”

nie otwierać przed dniem 28.01.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 3 usług o podobnym charakterze  (usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych), o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP .

- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował pracownikami posiadającymi certyfikat szkolenia przez producenta urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, uprawniającymi do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury medycznej.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wartością zgodnie z wymogiem Rozdz. III pkt 2 lit. a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 SIWZ). Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r. poz. 231) Zamawiający dopuszcza przedkładanie innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz 1817). W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi obejmującej zakresem również przedmiot zamówienia inny niż usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Zamawiający wymaga wskazania w danej usłudze zakresu usługi przedmiotowej w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych jako usługi głównej z podaniem jej wartości - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Rozdz. III pkt. 2 lit. b) SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3)  Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

  - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

  - oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt. 1 ppkt 1) lit. a), f) SIWZ, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b)- e)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt.1 ppkt.1) lit.b) SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

ROZDZIAŁ V.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja w okresie: w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce świadczenia usługi: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,           ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VI.   USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 50400000-9, 34913000-0.

Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy / mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii:

| lp. | Nazwa | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15709/06 | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 2 | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15708/06 | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 3 | ZESTAW: Pompa do krążenia pozaustrojowego | S III Stockert | 43s296 7(10s6657, 10s9343, 10s6658, 10s6659), BO13427M0 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Klem elektryczny | - | 60S15505 | 2007 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Konsola | - | 43S2967 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0602 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Panel sterowania | - | 28S2413 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9365 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6781 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6782 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6780 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 2003 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2519 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | SCPC System | - | 60S10247 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13444N02 | 2002 | DIDECO | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Vacuum Pump | - | BO13611B03 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1156 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 4 | ZESTAW: Pompa do krążenia pozaustrojowego | S III Stockert | 43s2965 (10s6782, 10s6781, 10s6780, 10s6395), BO13444N0 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Klem elektryczny | - | 60S15504 | 2007 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Konsola | Stockert SIII | 43S2965 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0620 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Panel sterowania | - | 28S2412 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9343 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6659 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6658 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6657 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 2003 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2523 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | SCPC System (Bio-pompa) | - | 60S10246 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13427M02 | 2002 | DIDECO | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Vacuum Pump | - | BO13784D03 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1155 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 5 | System podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego | VAVD - PM 3000 | 035-103 (BO 09327) | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 6 | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 | 64247 | 2010 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  4 464,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.01.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.01.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy / mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii”,

znak sprawy: 163/Med./2013”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto oferty).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do ofertą. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i  cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest wykorzystanie mniejszej kwoty niż zakładana kwota na serwis urządzeń objętych umową, wynikającej z małej awaryjności sprzętu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wycofania lub wymiany z przedmiotu umowy jednego lub kilku elementów wymienionych w §2 umowy z jednoczesnym obniżeniem jej wartości.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.01.2014r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

ROZDZIAŁ XII.     TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agata Ładniak tel. (71) 7660 468, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax. (71) 7660 119, (71) 7660 550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

ROZDZIAŁ XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.01.2014r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

ROZDZIAŁ XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.          JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3 (zaleca się)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Złącznik nr 5

- Wykaz usług (wzór) – Załącznik nr 6.

Załącznik nr 1

...........................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii”

Znak sprawy:  163/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST, wraz z dostawą części zamiennych, na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto .........................zł  ( słownie:…..………………..…....………………złotych)

cena brutto …………………zł (słownie: ………………..………………………...złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* (*właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły).

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

……………….…dnia……………                                                                ..............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| l.p. | Nazwa | Wartość jednostkowa netto [zł] | Planowane ilości na 24 – m-c | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zryczałtowany koszt przeglądu technicznego obejmujący materiały zużywalne niezbędne do wykonywania przeglądu, przyjazd do Zamawiającego i powrót. |  | 4 |  |  |
| 2. | Roboczogodzina obejmująca diagnostykę i naprawę w przypadku awarii, usługę wymiany części zamiennych, przyjazd do Zamawiającego i powrót; nie uwzględnia kosztu części |  | 10 |  |  |

| l.p. | Nazwa części | Numer katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatory SII-12/17 (kpl.) |  |  |  |
| 2. | Akumulatory SCPS (kpl.) |  |  |  |
| 3. | Bateria litowa modułu pamięci |  |  |  |
| 4. | Potencjometr S III |  |  |  |
| 5. | Potencjometr S III – 3:1 |  |  |  |
| 6. | Paski zębate pompy pojedynczej (kpl.) |  |  |  |
| 7. | Paski zębate pompy podwójnej (kpl.) |  |  |  |
| 8. | Silnik pompy pojedynczej |  |  |  |
| 9. | Silnik pompy podwójnej |  |  |  |
| 10. | Komplet łożysk pompy pojedynczej |  |  |  |
| 11. | Komplet łożysk pompy podwójnej |  |  |  |
| 12. | Zawór kątowy |  |  |  |
| 13. | Trzymacz drenów (Tubing inserts) – różne rozmiary |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                              …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz §6  ust. 2)

##### UMOWA nr ……/163/Med./2013

Zawarta w dniu ……………….r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………….

z siedzibą …………………………………………………

Regon …………,  NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

……………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) o wartości powyżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego, wymienionego poniżej:

| lp. | Nazwa | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15709/06 | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 2 | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15708/06 | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 3 | ZESTAW: Pompa do krążenia pozaustrojowego | S III Stockert | 43s296 7(10s6657, 10s9343, 10s6658, 10s6659), BO13427M0 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Klem elektryczny | - | 60S15505 | 2007 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Konsola | - | 43S2967 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0602 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Panel sterowania | - | 28S2413 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9365 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6781 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6782 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6780 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 2003 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2519 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | SCPC System | - | 60S10247 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13444N02 | 2002 | DIDECO | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Vacuum Pump | - | BO13611B03 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1156 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 4 | ZESTAW: Pompa do krążenia pozaustrojowego | S III Stockert | 43s2965 (10s6782, 10s6781, 10s6780, 10s6395), BO13444N0 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Klem elektryczny | - | 60S15504 | 2007 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Konsola | Stockert SIII | 43S2965 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0620 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Panel sterowania | - | 28S2412 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9343 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6659 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6658 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6657 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 2003 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2523 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | SCPC System (Bio-pompa) | - | 60S10246 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13427M02 | 2002 | DIDECO | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Vacuum Pump | - | BO13784D03 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1155 | 2003 | STOCKERT | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 5 | System podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego | VAVD - PM 3000 | 035-103 (BO 09327) | 2006 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| 6 | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 | 64247 | 2010 | Sorin Group | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa w pełnym zakresie, która obejmuje:

- systematyczne i okresowe przeglądy oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową minimum 2 razy w roku. Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja urządzeń obejmuje wykonanie następujących czynności:

  - wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji wraz z dostawą części zamiennych,

  - dokonanie kontroli urządzenia po każdej przeprowadzonej naprawie,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

  - kontrola występowania usterek wewnętrznych i zewnętrznych,

  - kontrola zużycia części ruchomych,

  - oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,

  - oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,

  - sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

  - sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

  - wykonanie modyfikacji technicznych uznanych przez Wykonawcę za konieczne w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów oraz oprogramowania,

  - usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

  - ustawienie i regeneracja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

  - naprawa wykrytych uszkodzeń – przedstawienie oferty cenowej w przypadku naprawy wykraczającej poza zakres przeglądu okresowego,

  - doradztwo i porady przez telefon,

- Wykonanie napraw serwisowych wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych wyszczególnionych w §6 umowy, a w szczególności:

  - diagnozę błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych 
w wyniku zużycia części,

  - wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które nie nadają się do dalszego użytku,

  - dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

  - dokumentację usług serwisowych (raporty serwisowe, wpisy w karcie technicznej aparatu) włącznie z ewentualnym zleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

  - dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych lub uszkodzonych części,

  - w przypadku części nie wyszczególnionych w umowie – Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości 10% od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego  dokonać wymiany w/w części w terminie określonym w §2 ust. 2 umowy,

  - koszt dostarczenia części zamiennych obciąża Wykonawcę.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Planowane przeglądy okresowe w zakresie o którym mowa w §1 ust. 2 umowy, będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym minimum 2 razy w roku, jednak nie później niż 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu.

- Naprawy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Termin usunięcia usterki strony ustalają na max. 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie na numer ……………. i pisemnie poprzez fax. na numer ………………).

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego będzie wykonywany w godzinach 
7.00-14.00. Czynności wykonywane poza powyższymi godzinami będą indywidualnie ustalane z Pielęgniarką Oddziałową – tel. 71 7660 824.

- Wykonawca zapewnia, w zakresie całodobowym, rejestrowanie pisemnego i telefonicznego zgłoszenia o awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz                                 z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co będzie podstawą do wystawienia faktury. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że części użyte podczas napraw i przeglądów są oryginalne.

- W przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową, 
w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub przeglądu i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji (w takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony z obowiązywania powyższej umowy na podstawie aneksu) z min. rocznym wyprzedzeniem.

- W ostatnim miesiącu każdego roku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych w trakcie danego roku usług w rozbiciu na kategorie usług (naprawa, przegląd) w odniesieniu do każdego naprawianego urządzenia. Zestawienie sporządzone zostanie z podaniem szacunkowych cen: części zamiennych, czynności serwisowych, przeglądów. Powyższe zestawienie Wykonawca ma obowiązek przekazać w formie pisemnej Zamawiającemu w terminie do 10 stycznia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (przeglądów okresowych i napraw awaryjnych) w stosownym raporcie serwisowym, przedstawionym przez Wykonawcę, podpisanym przez osobę upoważnioną wymienioną w ust. 4

- Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

  - Ordynator/Oddziałowa – Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, tel. (71) 76 60 835/ (71) 76 60 824

  - ppłk Grzegorz Jędrzejczyk, tel. (71) 76 60 525

  - Agata Ładniak, tel. (71) 76 60 128

  - Małgorzata Paś, tel. (71) 76 60 468

  - Anna Błaszkowska, tel. (71) 76 60 468

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:

  - dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,

  - zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych (sanitariatu, możliwość przygotowania gorących napoi),

§ 4

Warunki gwarancji

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

  - na wykonane naprawy – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej naprawy,

  - na wymienione części – 6 miesiące. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej naprawy.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, która dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej w raporcie serwisowym.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wykonawca trzykrotnie przekroczy termin, o którym mowa w §2 ust. 1 o 7 dni łącznie, dwukrotnie przekroczy termin, o którym mowa w §2 ust. 2 o 7 dni łącznie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

Warunki płatności

- Koszt obsługi serwisowej – przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy, ustalony zostaje jako ryczałt (nie obejmujący części zamiennych) płatny po wykonaniu przeglądu okresowego, naprawy zgodnie z poniższym cennikiem:

| l.p. | Nazwa | Wartość jednostkowa netto [zł] | Planowane ilości na 24 – m-c | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego obejmujący materiały zużywalne niezbędne do wykonywania przeglądu, przyjazd do Zamawiającego i powrót |  | 4 |  |  |
| 2. | Roboczogodzina obejmująca diagnostykę i naprawę w przypadku awarii, usługę wymiany części zamiennych, przyjazd do Zamawiającego i powrót; nie uwzględnia kosztu części |  | 10 |  |  |

- Płatność za wymienione/dostarczone części zamienne nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z poniższym cennikiem. Strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy nie może przekroczyć w okresie jej trwania kwoty 170 000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

| l.p. | Nazwa części | Numer katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatory SII-12/17 (kpl.) |  |  |  |
| 2. | Akumulatory SCPS (kpl.) |  |  |  |
| 3. | Bateria litowa modułu pamięci |  |  |  |
| 4. | Potencjometr S III |  |  |  |
| 5. | Potencjometr S III – 3:1 |  |  |  |
| 6. | Paski zębate pompy pojedynczej (kpl.) |  |  |  |
| 7. | Paski zębate pompy podwójnej (kpl.) |  |  |  |
| 8. | Silnik pompy pojedynczej |  |  |  |
| 9. | Silnik pompy podwójnej |  |  |  |
| 10. | Komplet łożysk pompy pojedynczej |  |  |  |
| 11. | Komplet łożysk pompy podwójnej |  |  |  |
| 12. | Zawór kątowy |  |  |  |
| 13. | Trzymacz drenów (Tubing inserts) – różne rozmiary |  |  |  |

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: …………………………………… ................... zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: …………............... ..…….... ................................…….. zł), obliczoną zgodnie z ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

- Zapłaty będą następowały na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przeglądu okresowego, naprawy, wg §2 ust. 5, przelewem na jego konto nr ……….……………, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie zrealizowania pełnej ilość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 749 z późń. zm.).

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania,

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)  ma zastosowanie.

§ 9

- Wszelkie spory, strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 163/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 PZP.

……………….…dnia……………                                                                      ………...........................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące usługi:

| L.p. | Nazwa i adres odbiorcy | Rodzaj usługi | Wartość przedmiotu zamówienia | Termin realizacji (od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

niepotrzebne skreślić