# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 29/Med./2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2014r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 - 20.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i nr 2a
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 29/Med./2014

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego”

nie otwierać przed dniem  05.06.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 846 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 | 40 000,00 |
| 2 | 25 000,00 |
| 3 | 25 000,00 |
| 4 | 18 000,00 |
| 5 | 17 500,00 |
| 6 | 12 000,00 |
| 7 | 8 000,00 |
| 8 | 7 500,00 |
| 9 | 12 000,00 |
| 10 | 10 000,00 |
| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| 11 | 3 500,00 |
| 12 | 2 500,00 |
| 13 | 45 000,00 |
| 14 | 125 000,00 |
| 15 | 225 000,00 |
| 16 | 75 000,00 |
| 17 | 60 000,00 |
| 18 | 60 000,00 |
| 19 | 50 000,00 |
| 20 | 25 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.65 000,00 zł              ( 40 000,00 zł +25 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione                      z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć                                           (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679                       z późn.zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.)).

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

( nie dotyczy pakietu nr 10)

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego

Kody CPV: 33100000-1; 33123200-0; 33162000-3; 33126000-9; 44611200-8; 33190000-8;                            33111000-1; 33191000-5; 33168000-5; 33192230-3;33192120-9

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  31 050,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 | 1500 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 1000 |
| 4 | 700 |
| 5 | 700 |
| 6 | 500 |
| 7 | 300 |
| 8 | 300 |
| 9 | 500 |
| 10 | 400 |
| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| 11 | 150 |
| 12 | 100 |
| 13 | 1700 |
| 14 | 4500 |
| 15 | 8000 |
| 16 | 2700 |
| 17 | 2100 |
| 18 | 2200 |
| 19 | 1800 |
| 20 | 900 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.06.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.06.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław   07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego ”, znak sprawy: 29/Med./2014”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –  nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena ( wartość) brutto umowy/pakietu, a cena ( wartość netto) pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.06.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                        z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Wiesław Król; Bartosz Lisowski tel. (71) 7660 128 ( 462, 468),Sekcja Sprzetu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. (71) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 
ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.06.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym                  w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Parametry bezwzględnie wymagane – załącznik nr 2a

- Wzór umowy; Protokół instalacji i przekazania - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego; 29/Med./2014,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzetu medycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zapewniamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) załączymy  do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: protokół instalacji                                    i przekazania (załącznik nr 3)

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Nazwa elementu | Ilość | Wartość jednostk. netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Polisomnograficzny | 1 kpl |  |  |  |
| 2. | Unit stomatologiczny | 1 kpl. |  |  |  |
| 3. | Myjnia do dezynfekcji endoskopowej | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Holter EKG/Ciśnieniowy | 4szt. |  |  |  |
| 5. | Respirator transportowy z przenośnym żródłem tlenu | 1 kpl |  |  |  |
| 6. | Ssaki operacyjne | 4 szt. |  |  |  |
| 7. | Wózek anestezjologiczny | 4 szt |  |  |  |
| 8. | Aparat do pomiaru krzepnięcia krwi - hemochron | 1kpl. |  |  |  |
| 9. | Holter EKG | 3 kpl. |  |  |  |
| 10. | Cieplarka | 4 szt. |  |  |  |
| 11. | Dygestorium | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Osuszacz ziębniczy | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Miernik monitorowania dawki DAP w aparatach typu Practix | 1kpl. |  |  |  |
| 14. | Stół operacyjny Kardiochirurgia | 1 szt. |  |  |  |
| 15. | Tor wizyjny endoskopowy wraz z nawigacją śródoperacyjną | 1 szt. |  |  |  |
| 16. | Łóżka szpitalne | 30 szt. |  |  |  |
| 17. | Urządzenie do diagnostyki wysiłkowej | 1 kpl. |  |  |  |
| 18. | Głowice do USG I | 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowice do USG II | 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowice do USG III | 1 szt. |  |  |  |
| 19. | Areator XL do sterylizatora gazowego | 1 kpl. |  |  |  |
| 20. | Głowica sektorowa do echokardiografii I | 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa do echokardiografii II | 1 szt. |  |  |  |

………dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Pakiet 1.  System Polisomnograficzny– 1 kpl.

Wykonawca:	                      ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System Polisomnograficzny |  |  |
|  | Rejestracja przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe przy zastosowaniu kaniuli nosowej i termistora. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z głowicą pomiarową przetwornik ciśnienia wykonany ze stali nierdzewnej, który umożliwia pomiar przepływu powietrza i chrapania przez kaniulę nosową lub ciśnienie w masce podczas kontroli aparatem CPAP. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu rejestrującego dźwięki (np. chrapania). | TAK |  |
|  | Kodowanie kanałów różnymi kolorami ułatwiające pracę z aparatem | TAK |  |
|  | Wysiłek oddechowy klatki piersiowej i brzucha mierzony dwoma pasami - czujnikami indukcyjnym RIP (Respiratory Inductive Plethysomgraphy) zgodnymi z najnowszymi zaleceniami AASM. | TAK |  |
|  | Przetwarzanie, wyświetlanie i analizowanie dodatkowego, zastępczego sygnału przepływu „Flow”, przydatnego przy braku/przerwie w rejestracji sygnału przypływu powietrza z kaniuli lub termistora. Zastępczy sygnał flow wyliczany z różnicy przesunięcia fazowego między pasem mierzącym ruchy klatki piersiowej, a pasem mierzącym ruchy brzucha. | TAK |  |
|  | Przetwarzanie i wyświetlanie sygnału objętości oddechowej. | TAK |  |
|  | Zintegrowany pulsoksymetr, który umożliwia rejestrację wysycenia krwi tlenem, pulsu, sygnału plethysomography oraz umożliwiający analizę autonomicznych wybudzeń. | TAK |  |
|  | Rejestracja chrapania za pomocą kaniuli. | TAK |  |
|  | Rejestracja pozycji ciała (5 pozycji). | TAK |  |
|  | Rejestracja aktywności ruchowej pacjenta | TAK |  |
|  | Rejestracja "zdarzeń pacjenta" wyzwalanych przez naciśnięcie przycisku na obudowie urządzenia. | TAK |  |
|  | Rejestracja minimum 6 kanałów EEG (C3, C4, F3, F4, O1, O2, M1, M2), 2 kanałów EOG (EOG1, EOG2), 3 kanałów EMG z podbródka (ChinL, ChinC, ChinR), 2 kanałów ruchów nóg (Right Leg, Left Leg), 1 kanału EKG | TAK |  |
|  | Rejestracja, co najmniej jednego kanału do zewnętrznych urządzeń DC jak: pH metr, kapnograf, itp. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego sprawdzenia impedancji i kalibracji czujników na początku badania | TAK |  |
|  | Waga rejestratora rejestrującego wszystkie kanały pełnej polisomnografii max. 270 gramów wraz z bateriami. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci rejestratora: minimum 2000 MB | TAK |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia badania przez pacjenta poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie urządzenia | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz OLED | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie urządzenia danych pacjenta, informacji o jakości rejestrowanych sygnałów (w procentach), wykresów sygnałów takich jak ruchy klatki i brzucha, fala tętna, przepływ powietrza, EEG, EKG, EMG, EOG, urządzeń zewnętrznych (np. kapnograf), wartości saturacji i pulsu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie urządzenia informacji o czasie pozostałym do rozpoczęcia zaprogramowanego badania, czasie rejestrowanego badania (w trakcie badania). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie dokładnego napięcia baterii, ilości pozostałej pamięci. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania automatycznego startu urządzenia po wykryciu prawidłowego sygnału z pulsoksymetru, lub ruchów klatki piersiowej, lub brzucha. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zatrzymania badania po zdjęciu wszystkich czujników. | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem za pomocą bluetooth. | TAK |  |
|  | Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą standadowego kabla USB-MINI USB. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie komputera (tzw. tryb preview) działania podłączonych czujników bez rozpoczynania rejestracji. | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera komplet czujników niezbędnych do podłączenia pełnej polisomnografii oraz do wykonania minimum 50 badań. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych oraz ich automatycznej i ręcznej analizy | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wykrywania ograniczenia przepływu powietrza FL do diagnostyki UARS - wzmożenia oporności górnych dróg oddechowych. | TAK |  |
|  | Analiza HRV, wybudzeń, PLM, zaburzeń oddychania, wszystkich odprowadzeń EEG, EOG, EMG. | TAK |  |
|  | Pomiar synału PTT “Pulse Transit Time” | TAK |  |
|  | Analiza i przetwarzanie sygnału Pleth – fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie. |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych bezpośrednio przez ftp drogą internetową. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie musi być zgodne z rekomendacją Amerykańskiej Akademii Badań nad Snem z 2007r (CMS i American Academy of Sleep Medicine AASM) - dotyczy oznaczeń analizy snu. | TAK |  |
|  | Możliwość porównywania analiz wykonywanych przez różnych użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania własnego raportu w MS Word w języku Polskim. | TAK |  |
|  | Zarejestrowane sygnały są zachowywane w oryginalnej formie. Analiza lub praca z nimi nie zmienia oryginalnych danych, umożliwiając pracę z danymi przez różnych użytkowników. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej analizy i rozpoznania oddechu Cheyne-Stokesa. | TAK |  |
|  | Zgodność urządzenia i oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem za pomocą Bluetooth. | TAK |  |
|  | Dodatkowy moduł umożliwiający podłączenie min. 6 kanałów DC, kanału pneumotachografii, dodatkowego urządzenia (CPAP, VPAP), z wbudowanym czujnikiem światła, z którego dane będą wyświetlane na ekranie komputera podczas badania online lub zachowywane w pamięci rejestratora przy badaniu offline. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia na ekranie urządzenia impedancji wszystkich podłączonych czujników EEG, EMG Chin, EMG Leg i EOG w trakcie przygotowywania pacjenta do badania, jak i podczas badania. | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji na ekranie urządzenia wykresów/przebiegów podłączonych czujników, włącznie z elektrodami do EEG, EMG i EOG, w czasie rzeczywistym, zarówno podczas przygotowywania pacjenta do badania, jak i podczas prowadzenia badania polisomnograficznego. | TAK |  |
|  | Komputer w obudowie typu „Tower”, procesor minimum Intel Core i5, pamięć operacyjna minimum 8 GB, dysk twardy o pojemności minimum 1TB, monitor minimum 21 cali o rozdzielczości 1920x1080, zestaw myszka + klawiatura | TAK |  |
|  | Kamera IP działająca w nocy, zintegrowana z systemem polisomnograficznym, z której obraz będzie wyświetlany bezpośrednio w oprogramowaniu do rejestracji i analizy badania PSG. | TAK |  |
|  | Maski twarzowe i nosowe w różnych rozmiarach określonych przez zamawiającego przy dostawie - 16 sztuk | TAK |  |
|  | Aparat do miareczkowania, sprzężony z sytemem polisomnograficznym. Dane z aparatu będą wyświetlane w oprogramowaniu polisomnograficznym, oraz będzie możliwa zdalna zmiana parametrów wentylacji poprzez komputer do rejestracji i analizy danych polisomnograficznych. Aparat o następujących trybach i ciśnieniach: CPAP 4–20 cm H2O (obniżenie ciśnienia wydechowego w zakresie od 0 do 3 mBar) AutoCPAP APAP 4–20 cm H2O (obniżenie ciśnienia wydechowego w zakresie od 0 do 3 mBar) Bilevel (S, S/T, T, PAC) EPAP 3–25 cm H2O, IPAP 4–30 cm H2O VAuto EPAP 4–25 cm H2O, IPAP 4–25 cm H2O ASV and ASVAuto EPAP 4–15 cm H2O, Pressure Support 0–20 cm H2O VAPS EPAP 3–25 cm H2O, Pressure Support 0–27 cm H2O | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2.  Unit stomatologiczny– 1 kpl.

Wykonawca:	                    ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unit stomatologiczny |  |  |
| I | STOLIK LEKARZA |  |  |
|  | INSTRUMENTY |  |  |
| 1. | Moduł skalera piezoelektrycznego bez rękojeści, współpracujący z rękojeścią typu Stern Weber SC A2– 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji z wymienną końcówką – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Moduł mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem LED (zakres obrotów1000-40000 obr/min. Moment obrotowy : 3Ncm(bez kątnicy) – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Moduł turbinowy ze światłem (bez turbiny)- 2 szt. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 5. | Demontowalna taca ze stali nierdzewnej pod konsolą lekarza o wymiarach min. 20x25 cm | TAK |  |
| 6. | Negatoskop zintegrowany w panelu obsługi instrumentów i fotela. | TAK |  |
| 7. | Stolik wyposażony w hamulec mechaniczny ruchu pionowego. | TAK |  |
| 8. | Możliwość regulacji bezwładności ruchu obrotowego stolika | TAK |  |
| 9. | Długość rękawa powyżej 105 cm, wyłączając długość końcówki pracującej. | TAK |  |
| 10. | Mechanizmy prowadzenia rękawów od góry z blokadami wysięgników. | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja mechanizmów prowadzenia rękawów z blokadą. | TAK |  |
| 12. | Konstrukcja wysięgników eliminująca nadmierne zginanie rękawów podczas pobierania i odkładania końcówki oraz w trakcie jej pracy. | TAK |  |
| 13. | Zmiana kierunku pracy mikromotora (sygnał dźwiękowy) | TAK |  |
| 14. | Przycisk włączania /wyłączania światła w końcówkach | TAK |  |
| 15. | Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) oraz automatyczny przedmuch powietrza w końcówkach na zakończenie pracy z wodą | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja wysięgników ograniczająca ryzyko zderzenia z lampą główną. | TAK |  |
| 17. | Sterowanie pracą końcówek, wykluczające uruchomienie drugiej podniesionej końcówki | TAK |  |
| 18. | Przyciski napełniania szklanki, spłukiwania spluwaczki i sterowania ruchami fotela i wywołania pozycji „0” | TAK |  |
| II | BLOK SPLUWACZKI I STOLIK ASYSTY |  |  |
| 1. | Ceramiczna, odchylana tumba z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres obrotu min 135 stopni) | TAK |  |
| 2. | Możliwość obrotu stolika asysty względem bloku spluwaczki z jednoczesnym wychyleniem za oparcie fotela. | TAK |  |
| 3. | Blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta umieszczony w stosunku do fotela nie ograniczając dostępu do pacjenta z lewej strony | TAK |  |
| 4. | Możliwość obrotu stolika asysty w płaszczyźnie poziomej. | TAK |  |
| 5. | Możliwość regulacji ruchu obrotowego stolika dzięki hamulcowi ciernemu. | TAK |  |
| 6. | Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela w stoliku asysty. | TAK |  |
| 7. | Dwa rękawy ssakowe (duży i mały) z rolkami prowadzącymi | TAK |  |
| 8. | Przyciski napełniania szklanki i spłukiwania spluwaczki oraz sterowania ruchami fotela | TAK |  |
| 9. | Moduł lampy polimeryzacyjnej bez rękojeści, kompatybilny z rękojeścią MY RAY-T-LED lub TKD MOON-1 szt. | TAK |  |
| 10. | Moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji z wymienną końcówką-1szt. | TAK |  |
| 11. | Wbudowany w blok higieniczny separator odpowiedni do obsługi poprzez centralny, ”suchy”, system ssący. | TAK |  |
| 12. | Zawór selekcyjny unitu dedykowany do współpracy z wielostanowiskowymi pompami ssącymi | TAK |  |
| III | LAMPA OŚWIETLENIOWA |  |  |
| 1. | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu. | TAK |  |
| 2. | Źródło światła – żarówka halogenowa. | TAK |  |
| 3. | Płynna regulacja natężenia światła w zakresie (8- 35 tys. LUX) | TAK |  |
| 4. | Temperatura barwowa emitowanego światła – 4 900 K | TAK |  |
| 5. | Obszar i kształt miejsca oświetlenia – prostokąt o max. Wymiarach 18 x 6 cm. | TAK |  |
| 6. | Możliwość łatwego demontażu i sterylizacji uchwytów lampy. | TAK |  |
| 7. | Praca głowicy lampy w trzech płaszczyznach | TAK |  |
| IV | FOTEL PACJENTA |  |  |
| 1. | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty | TAK |  |
| 2. | Krótka i wąska podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela umożliwiająca bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy. Szerokość max 35 cm w miejscu zakończenia podstawy. | TAK |  |
| 3. | Regulacja wysokości uniesienia fotela od 40 do 80 cm | TAK |  |
| 4. | Regulacja wychylenia oparcia – 78˚ | TAK |  |
| 5. | Zagłówek z blokadą mechaniczną i możliwością pracy w min. Dwóch płaszczyznach z możliwością demontażu i obrócenia w celu obsługi pacjenta niepełnosprawnego | TAK |  |
| 6. | Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza | TAK |  |
| 7. | Zalecany udźwig fotela – 150 kg. | TAK |  |
| 8. | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela. | TAK |  |
| 9. | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza ( oprócz strzykawko-dmuchawki ). | TAK |  |
| 10. | Automatyczna pozycja „0”. | TAK |  |
| 11. | Pozycja „spluwaczkowa” i powrót do ostatniej pozycji pracy | TAK |  |
| 12. | Brak harmonijkowych osłon gumowych na elementach wszystkich elementach fotela, bloku spluwaczkowego i innych elementach składowych kompletu unitu stomatologicznego | TAK |  |
| 13. | Bezszwowa, zmywalna tapicerka fotela typu SKAI identyczna dla fotela pacjenta i krzesełek personelu | TAK |  |
| V | STEROWNIK NOŻNY |  |  |
| 1. | Stabilny (waga min 3,00 kg ) wyłącznik nożny z horyzontalnie wychylaną dźwignią regulacji prędkości/mocy instrumentów, z naciskowym wyzwalaniem pracy wywołanego instrumentu, podklejony mikrogumą, zwiększającą przyczepność do podłoża. | TAK |  |
| 2. | Brak możliwości przypadkowego włączenia sprayu podczas pracy bez chłodzenia | TAK |  |
| 3. | Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”) w końcówce turbiny. | TAK |  |
| 4. | Płynna regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika. | TAK |  |
| 5. | Płynna regulacja mocy skalera ze sterownika nożnego. | TAK |  |
| 6. | Wywołanie pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z włączeniem i wyłączeniem światła. | TAK |  |
| VI | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Zewnętrzna, niezależna skrzynka podłączeniowa unitu – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Piaskarka profilaktyczna na złączę MIDWEST wyposażona w dwie dysze o różnym kącie nachylenia – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Szybkozłączka do turbin NSK, ze światłem halogenowym,PTL-CL-LED-1 szt. | TAK |  |
| VII | KRZESEŁKA |  |  |
| 1. | Krzesełko stomatologiczne z oparciem typu banan – 1 szt. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3.  Myjnia do dezynfekcji endoskopowej– 1 kpl.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia do dezynfekcji endoskopowej |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji chemiczno – termicznej w cyklu automatycznym giętkich endoskopów optycznych i wideo endoskopów | TAK |  |
|  | Ilość mytych endoskopów – jeden | TAK |  |
|  | Myjnia zapewniająca mycie i dezynfekcje urządzeń endoskopowych wszystkich producentów a w szczególności : Wideoendoskopów znajdujących się na wyposażeniu szpitala | TAK |  |
|  | Urządzenie realizujące: -mycie wstępne -mycie zasadnicze -dezynfekcje chemiczno-termiczną -płukanie końcowe – co najmniej 2-krotnie | TAK |  |
|  | Temperatura dezynfekcji max. 60°C | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych | TAK |  |
|  | Biodegradacja używanych płynów(dołączyć stosowne oświadczenie) | TAK |  |
|  | Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu | TAK |  |
|  | Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji : max. 80ml | TAK |  |
|  | Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Samo dezynfekcja myjni | TAK |  |
|  | Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Współpraca z elektronicznym systemem dokumentacji procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe | TAK |  |
|  | Całkowity czas procesu mycia i dezynfekcji endoskopu max. 60min | TAK |  |
|  | Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max.25l | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 3x400V/230V | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny | TAK |  |
|  | System indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów | TAK |  |
|  | Elektroniczne monitorowanie żywotności lampy UV poprzez urządzenie z wyświetlaniem komunikatów o żywotności lampy na głównym wyświetlaczu urządzenia | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4.  Holter EKG/Ciśnieniowy– 4 kpl.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Holter EKG/Ciśnieniowy |  |  |
|  | Jednoczesny pomiar ciśnienia krwi i rejestracja zapisu elektrokardiograficznego przy pomocy tego samego urządzenia rejestrującego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną, rejestracja ciśnienia zweryfikowana niezależnie – minimum klasa B/B wg BHS | TAK |  |
|  | Urządzenia rejestrujące wyposażone w możliwość dodatkowych pomiarów ciśnienia w przypadku obniżenia / podwyższenia odcinka ST bądź tachykardii / bradykardii (nieprawidłowości zapisu EKG) | TAK |  |
|  | Ciągły zapis EKG na 3 kanałach do 48 godz. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy profilu ciśnienia tętniczego (statystyka ABPM) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł zapisu wahań odcinka ST w trzech kanałach (wartości, nachylenie) | TAK |  |
|  | Detekcja arytmii komorowych i nadkomorowych oaz oznaczenie skurczów arytmicznych odrębnymi kolorami w celu łatwej identyfikacji | TAK |  |
|  | Detekcja bradykardii, tachykardii oraz pauzy | TAK |  |
|  | Detekcja par oraz skurczy potrójnych | TAK |  |
|  | Detekcja bigeminii oraz trigeminii | TAK |  |
|  | Możliwość reklasyfikacji pojedynczego skurczu lub całej klasy | TAK |  |
|  | Łączenie dwóch lub większej ilości klas zaburzeń | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia zdarzenia użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania do raportu wybranych wstęg EKG oraz zdarzeń | TAK |  |
|  | Prezentacja rozkładu zdarzeń na wykresie słupkowym | TAK |  |
|  | Synchronizacja przeglądania wartości pomiarów ciśnienia krwi z odpowiadającym im zapisom EKG oraz ST | TAK |  |
|  | Detekcja ruchu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy zmienności częstości akcji serca (HRV) w domenie czasowej i częstotliwości | TAK |  |
|  | Analiza QT | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające prezentację zapisu EKG, graficzne przedstawienie wyników, edycję raportów. Wszystkie moduły oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Interfejs (kabel łączący) umożliwiający połączenie urządzenia rejestrującego z komputerem PC w celu programowania urządzenia i transmisji danych lub komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth) | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (na wyposażeniu dwa komplety akumulatorów) | TAK |  |
|  | Futerał na urządzenia rejestrujące | TAK |  |
|  | Oprogramowanie działające lokalnie lub w sieci | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z oprogramowaniem za pomocą BlueTooth w celu sprawdzania jakości sygnału EKG | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 5.  Respirator transportowy z przenośnym źródłem tlenu– 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator transportowy z przenośnym źródłem tlenu |  |  |
|  |  | TAK |  |
|  | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |
| 1. | Przenośny aparat do transportu wewnątrzszpitalnego pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | Tak |  |
| 2. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, dostosowany do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. | Tak |  |
| 3. | Waga respiratora: maksymalnie 7 kg wraz z akumulatorem | Tak |  |
| 4. | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 5 kg | Tak |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |
| 1. | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, mikro-pompa) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Tak |  |
| 2. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu lub możliwość podłączenia butli tlenowej z reduktorem | Tak |  |
| 3. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-5% | Tak |  |
| 4. | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu na minimum 10 godzin pracy.(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza) | Tak |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | Tak |  |
| 2. | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | Tak |  |
| 3. | Wentylacja SPONTANICZNA | Tak |  |
| 4. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
| 5. | Wentylacja przy bezdechu | Tak |  |
|  | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |
| 1. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
| 2. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
|  | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |
| 1. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
| 2. | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 90 na minutę | Tak |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 2000 ml | Tak |  |
| 3. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych Respirator musi posiadać zakres regulacji przepływu szczytowego umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 6-100 l/min | Tak |  |
| 4. | Stosunek wdech/ wydech zakres min. 1:9 do 3:1 | Tak |  |
| 5. | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O | Tak |  |
| 6. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 45 cmH2O | Tak |  |
| 7. | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak |  |
| 8. | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100%, zintegrowany mieszalnik gazów dostosowany do zasilana tlenem z sieci centralnej lub butli z reduktorem ( złącze standard AGA) | Tak |  |
| 9. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 5 – 50%. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej optymalizację synchronizacji wydechu z wysiłkiem oddechowym pacjenta | Tak |  |
| 10. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,3 do 10 l/min | Tak |  |
| 11. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 9,0 cmH2O. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dodatkowy sposób wykrywania wysiłku spontanicznego pacjenta, dostosowujący respirator lepiej do patologii płucnej i stanu pacjenta | Tak |  |
|  | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Tak |  |
| 2. | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV | Tak |  |
|  | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 1. | Podstawowy kolorowy monitor do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Zamawiający wymaga, aby ekran umożliwiał obsługę poprzez dotyk. | Tak |  |
| 2. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia 3 krzywych jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 2. | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | Tak |  |
| 3. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
| 4. | Pomiar wydechowej objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 5. | Pomiar stosunku I:E | Tak |  |
| 6. | Pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
| 2. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 3. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
| 4. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
| 5. | Alarm wysokiej i niskiej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 6. | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 7. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia | Tak |  |
| 8. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 9. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
| 10. | Możliwość przeglądania zapamiętanych zdarzeń (min 100 zdarzeń) | Tak |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
| 2. | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dostosowanych do respiratora | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 6.  Ssaki operacyjne – 4 kpl.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssaki operacyjne |  |  |
|  | Ssak przejezdny dwubutlowy , wyposażony w cztery kółka w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Wydajność ssania min. 38 l/min. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do 90 kPa | TAK |  |
|  | Sposób uzyskiwania podciśnienia przy pomocy membranowej pompy ssącej | TAK |  |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej , bez możliwości przegrzania pompy ssącej | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od l do 4 (l) | TAK |  |
|  | Poziom hałasu < 40 dB | TAK |  |
|  | Nietłukący zbiornik miareczkowany na wydzieliny o poj. 2 l - 2 szt. Przystosowany do sterylizacji w 134 stopniach | TAK |  |
|  | Zbiorniki na wydzieliny wyposażone w zastawki przeciwprzelewowe | TAK |  |
|  | Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne 1 op ( 20 szt) na każde urządzenie | TAK |  |
|  | Przełącznik między butlami | TAK |  |
|  | Dren silikonowy , autoklawowalny 3 m | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 7.  Wózek anestezjologiczny– 4 kpl.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny |  |  |
|  | Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. | TAK |  |
|  | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) zamykane na zamek centralny. | TAK |  |
|  | Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. | TAK |  |
|  | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samo dociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). | TAK |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Fronty malowane na wskazany kolor RAL. | TAK |  |
|  | Fronty szuflad z uchwytem typu C, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). | TAK |  |
|  | Szuflady łatwe w demontażu w celu wyjęcia i umycia. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. | TAK |  |
|  | Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Zaokrąglone narożniki wózka - promień R 15 mm | TAK |  |
|  | Wymiary blatu: 650x600 mm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 720x715x985 (+/- 10 mm.) | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 8.  Aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia (ACT) – 1 szt.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar ACT, APTT, PT, TT przy użyciu testów probówkowych ze stałym aktywatorem różnych producentów | TAK |  |
| 2 | Pomiar z krwi pełnej | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania jednocześnie dwóch niezależnych testów (dwie komory pomiarowe) | TAK |  |
| 4 | Odczyt kodów paskowych przez zewnętrzny skaner | TAK |  |
| 5 | Drukarka termiczna do wydruku wyników, danych pacjenta, itp. | TAK |  |
| 6 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania danych pacjenta i obsługi | TAK |  |
| 7 | Baza danych pacjenta do 600 pomiarów – możliwość archiwizacji danych na zewnętrznym komputerze | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, | TAK |  |
| 9 | Wyposażony w min. 2 złącza szeregowe i 1 równoległe | TAK |  |
| 10 | Łącze RS 232 do podłączenia do aparatu płuco-serce firmy Stockert | TAK |  |
| 11 | Duży wyświetlacz LCD pokazujący niezależnie każdy pomiar | TAK |  |
| 12 | Akustyczna i graficzna sygnalizacja komunikatów stanów alarmowych | TAK |  |
| 13 | Elektroniczne samotestowanie i kontrola aparatu warunkująca dokładność pomiarów | TAK |  |
| 14 | Zakres pomiaru 0-1500 sek | TAK |  |
| 15 | Kompatybilny z aparatem Hemochron 401 | TAK |  |
| 16 | Czas nieprzerwanej pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 5 h | TAK |  |
| 17 | waga max 3 kg | TAK, podać |  |
| 18 | zasilanie | podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 9.  Holter EKG – 3 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Holter EKG |  |  |
|  | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Czujnik aktywności ruchowej pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta oraz parametrów badania. | TAK |  |
|  | Wysoka częstotliwość próbkowania | TAK (podać) |  |
|  | Czas ciągłego zapisu do 7 dni. | TAK |  |
|  | Zapis badania do wewnętrznej pamięci rejestratora lub na karcie pamięci | TAK (podać) |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem | TAK (podac) |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja. | TAK |  |
|  | Kompatybilny z Systemem Holterowskim z rej.EKG i RR CardioPointHolter H600 posiadanym przez Szpital. | TAK |  |
|  | Akcesoria w zestawie: -kabel pacjenta - futerał z paskami - akumulator lub bateria - karta pamięci - opakowanie elektrod samoprzylepnych | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 10.  Cieplarka – 4 szt.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka |  |  |
|  | Pojemność 100-110 l | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej strukturalnej, wnętrze ze stali nierdzewnej, 5 półek drucianych INOX | TAK |  |
|  | zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C, regulacja temperatury co 0,1°C, | TAK |  |
|  | Kominek wentylacyjny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD z podświetloną klawiaturą dotykową, | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 560 x 480 x 400 mm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, | TAK |  |
|  | Możliwości programowania: | TAK |  |
|  | - sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy | TAK |  |
|  | sygnalizacja otwartych drzwi | TAK |  |
|  | - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia (1 min…99,59 h) | TAK |  |
|  | - regulacja czasu utrzymywania każdej z zadanych temperatur w zakresie 1 min…99,59 h lub praca ciągła | TAK |  |
|  | - rejestracja średniej, min. i max. wartości temperatury dla każdego segmentu | TAK |  |
|  | - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia | TAK |  |
|  | - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury | TAK |  |
|  | - sygnalizacji uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |
|  | - zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | - funkcja self-check (autokontrola) | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 11.  Dygestorium – 1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dygestorium |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 800 x 1350 x 640 mm | TAK |  |
|  | Dygestorium do ustawienia na stole | TAK |  |
|  | Samonośna osłona z ocynkowanej stali, pokrytej lakierem epoksydowym | TAK |  |
|  | Okno w ramie pojedynczej, z szybą z poliakrylu | TAK |  |
|  | Blat ze stali pokrytej lakierem epoksydowym | TAK |  |
|  | Monitoring przepływu powietrza | TAK |  |
|  | Przyłączenie do sieci: 230 V | TAK |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej >400lux | TAK |  |
|  | Głośność przy zamkniętym oknie 57dB(A) | TAK |  |
|  | Min. zalecany przepływ powietrza 250m3/h | TAK |  |
|  | Wbudowany wentylator | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 12.  Osuszacz ziębniczy – 1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osuszacz ziębniczy |  |  |
|  | Sprężarkowy osuszacz powietrza | TAK |  |
|  | Wydajność /m3/h/: 110 | TAK |  |
|  | Moc /kW/: 0,28 | TAK |  |
|  | Przyłącze /cal/: 3,4 | TAK |  |
|  | Ciśnienie: 16 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 13.  Miernik monitorowania dawki DAP w aparatach typu Praktix – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik monitorowania dawki DAP w aparatach typu Praktix |  |  |
| 1 | Miernik monitorujący dawkę pacjenta DAP kompatybilny z posiadanym aparatem Practix 33Plus firmy Philips | TAK |  |
| 2 | Okrągła komora jonizująca | TAK |  |
| 3 | Zewnętrzny wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4 | Zasilacz | TAK |  |
| 5 | Montaż w aparacie RTG Practix 33Plus firmy Philips wraz z ewentualnym niezbędnym oprogramowaniem | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 14.  Stół operacyjny – 1 kpl.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane * | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny |  |  |
| 1 | Stół - system operacyjny, sterowany elektromechanicznie składający się z kolumny ; wymiennego blatu min. 6 segmentowego (podgłówek z wypiętrzeniem, oparcie pleców dzielone składające się z dwóch modułów, siedzisko, podnóżki dzielone) oraz wózka do przemieszczania blatów. | TAK |  |
| 2 | Kolumna ruchoma (przemieszczana za pomocą wózka do transportu blatów) na płaskiej podstawie o maksymalnej wysokości 25 mm, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, pokrytej nieprzepuszczalną, nie odbijającą powłoką elektrolityczną zapewniającą zwiększoną ochronę przed czynnikami utleniającymi, pokryta na brzegu gumą uszczelniającą zapobiegającą przenikaniem płynów. Możliwość najazdu na kolumnę wózkiem do transportu blatu z 4 stron (wózkami bocznymi z dwóch stron - lewa, prawa; wózkami z najazdem wzdłużnym - od strony głowy i nóg pacjenta). | TAK |  |
| 3 | Elektromechaniczna regulacja wysokości (bez materacy) poz. dolna max. 600 mm; | TAK |  |
| 4 | Elektromechaniczna regulacja wysokości (bez materacy) poz. górna min. 1120mm (± 20mm) | TAK |  |
| 5 | Elektromechaniczna regulacja przechyłów bocznych min. 350/350 | TAK |  |
| 6 | Elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga min 550 | TAK |  |
| 7 | Elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga min. 550 | TAK |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD wbudowany w kolumnę stołu od strony głowy pacjenta wskazujący: - aktualny stan naładowania baterii - pozycję stołu - typ blatu i aktualnie wykonywane ruchy - informacje o ewentualnych usterkach systemu | TAK |  |
| 9 | Możliwość zapamiętania w pamięci minimum 30 różnych pozycji stołu ustalanych wcześniej i w razie konieczności uruchamianie ich za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego lub panelu sterowania na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 10 | Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz dodatkowego panelu kontrolnego wbudowanego w kolumnę stołu. | TAK |  |
| 11 | Możliwość awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego: - na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta w celu zapewnienia wygodnego dostępu do niego z obu stron stołu i uniknięcia przypadkowych ruchów spowodowanych niezamierzoną aktywacją, | TAK |  |
| 12 | Panel sterujący wyposażony między innymi w: - przycisk samopoziomujący (przycisk „0”); - przycisk rozpoznawania urządzenia kontrolnego, pomagający szybko znaleźć bezprzewodowe urządzenie kontrolne na sali operacyjnej. | TAK |  |
| 13 | Pełna kompatybilność stołu ze zintegrowanymi systemami sal operacyjnych wiodących producentów. | TAK |  |
| 14 | Kolumna stołu wyposażona w następujące systemy oprogramowania: - system oprogramowania pozwalający na automatyczne rozpoznanie, bez naciskania żadnego przycisku, położenia blatu na kolumnie i ustawień kątów ruchów, a także uruchomienie systemu antykolizyjnego; - system oprogramowania rozpoznający akcesoria i segmenty blatu i pozwalający na uniknięcie wypadków w przypadku nieprawidłowego ustawienia. | TAK |  |
| 15 | Stół wyposażony w dodatkowe akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego. W celu zmniejszenia zużycia akumulatorów, stół wyposażony w programowalny tryb czuwania w przypadku dłuższego braku ruchu | TAK |  |
| 16 | Konstrukcja blatu stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej za wyjątkiem elementów takich jak: tuleje, zawiasy, przeguby. | TAK |  |
| 17 | Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 18 | Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości min. 60 mm (dokument potwierdzający przeciwodleżynowe właściwości materacy dołączony do oferty), antystatyczne, bezszwowe, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów. | TAK |  |
| 19 | Szerokość całkowita blatu 595mm (+/- 15mm) |  |  |
| 20 | Elektromechaniczna regulacja podnóżków - dwóch jednocześnie lub pojedynczo: góra +900 ( +/- 20 ), dół -900 ( +/- 20 ) | TAK |  |
| 21 | Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 470mm | TAK |  |
| 22 | Regulacja oparcia pleców: sterowana elektromechanicznie w zakresie min.: od + 850 (+/- 50) do - 450 (+/- 50) | TAK |  |
| 23 | Podgłówek z listwami bocznymi do mocowania wyposażenia i funkcją dodatkowego wypiętrzenia z regulacją w dwóch płaszczyznach: - pozycji góra/dół za pomocą mechanizmu sprężynowo – zapadkowego, - wypiętrzenia (regulacja wypiętrzenia za pomocą mechanizmu śrubowego lub innego równoważnego rozwiązania) | TAK |  |
| 24 | Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów minimum 1, maksymalnie 9, pozwalający na ustawienie pacjenta w najbardziej odpowiedniej pozycji. Wszystkie segmenty blatu posiadają ten sam system mocowania. | TAK |  |
| 25 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Możliwość mycia blatu oraz wózka transportowego w myjni automatycznej. | TAK |  |
| 26 | Osiąganie maksymalnych przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy maksymalnym przechyle bocznym. | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie stołu : Kolumna (podstawa) przemieszczana za pomocą wózków do transportu blatów – szt.1. Wózki do transferu blatu (wózki z najazdem bocznym z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 520 do 740 mm (+/- 15 mm); regulacja pozycji Trendelenburga +/- 200 (+/- 20 ); regulacja pozycji anty-Trendelenburga +/- 200 (+/- 20 ); - 1 szt,; dodatkowe opuszczane piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem aktywowane pedałem nożnym. Blat uniwersalny (min. 6 segmentowy) – 1 szt. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | TAK |  |
| 28 | - pilot bezprzewodowy (z ładowarką) – 1 szt. - pilot przewodowy – 1 szt. - podpórka ręki z możliwością przechyłów wzdłużnych i bocznych, regulacja wysokości zwalniana dźwignią obsługiwaną jedną ręką – 1 kpl - podpory boczne pacjenta wraz z uchwytami mocującymi - 1 kpl. - ramka ekranu z uchwytami mocującymi - 1 kpl. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl. - stolik do operacji ręki (500 x 700mm) mocowany do blatu z podporą teleskopową, przezierny dla promieni RTG – 1 szt. - pas stabilizujący przedramienia z uchwytem mocującym do blatu– 4szt. - wózek na wyposażenie- 1 szt. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 15.  Tor wizyjny endoskopowy wraz z nawigacją śródoperacyjną– 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny endoskopowy wraz z nawigacją śródoperacyjną |  |  |
| 1. | Monitor medyczny LCD HD 21"-26 " | TAK |  |
| 2. | Monitor LCD rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | TAK |  |
| 3. | Obudowa, podlegająca wszystkim obostrzeniom bloku operacyjnego pod względem mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji i | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość kamery medycznej FULL HD min. 1920x1080 | TAK |  |
| 5. | Głowica kamery wyposażona w przetwornik 1/3" 1 chip CMOS ze skanowaniem progresywnym | TAK |  |
| 6. | Głowica kamery wyposażona w dwa niezależne przyciski, w tym jeden programowalny do sterowania wybranymi funkcjami kamery | TAK |  |
| 7. | Głowica kamery do dezynfekcji przez pełne zanurzenie w płynie dezynfekcyjnym | TAK |  |
| 8. | Głowica kamery z zakresem ogniskowej f=16 - 32mm | TAK |  |
| 9. | Panel przedni nie posiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość czyszczenia i stosowania dezynfekcji powierzchniowej - potwierdzenie producenta | TAK |  |
| 10. | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu -tzw. stop klatki zarówno z panelu przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery | TAK |  |
| 11. | Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora | TAK |  |
| 12. | Zoom optyczny min. 2x, regulacja płynna | TAK |  |
| 13. | Zoom cyfrowy min. 2x realizowany przez oprogramowanie dedykowane do zestawu | TAK |  |
| 14. | Optyczny obiektyw umożliwiający dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości i bez konieczności ponownego ogniskowania | TAK |  |
| 15. | Wyjścia kamery min.: DVI- D(min 1080p, 60Hz 1920x1080 linii), S-Video, USB, SDI (min 1080i 1920x1080 linii) | TAK |  |
| 16. | Kamera medyczna | TAK |  |
| 17. | Sterownik kamery wyposażony w możliwość funkcji rozjaśniania ciemniejszych obszarów przy podłączeniu do dedykowanego oprogramowania do archiwizacji i przeglądania obrazu | TAK |  |
| 18. | Szerokokątny endoskop operacyjny nosowy typu WideVision, kąt 30stopni, średnica 4mm, długość 175mm | TAK |  |
| 19. | Medyczne źródło światła typu LED | TAK |  |
| 20. | Możliwość stosowania światłowodów śr. od 3,5 do 5 mm | TAK |  |
| 21. | Automatyczne zamknięcie przesłony światła w kanale wejścia światłowodu w momencie wyciągnięcia światłowodu z urządzenia | TAK |  |
| 22. | Panel przedni nie posiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniająca możliwość czyszczenia i stosowania dezynfekcji powierzchniowej, (potwierdzenie producenta) | TAK |  |
| 23. | Nawigacja śródoperacyjna optyczna wykorzystująca technologię optyczną na kamery podczerwone IR | TAK |  |
| 24. | Pole zakresu patrzenia kamer IR w odległości minimum 55,7cm zawarte w przedziale przynajmniej (wys x szer): 39 x 49cm | TAK |  |
| 25. | Głowica kamery IR na niezależnym i mobilnym stojaku bez konieczności dodatkowego zasilania napięciowo-prądowego | TAK |  |
| 26. | System do zintegrowania z torem wideo w wózku toru wizyjnego pasujący do kamer medycznych technologii HD | TAK |  |
| 27. | System do nawigowania przynajmniej przy zabiegach endoskopowych nosa i zatok przynosowych, okolic oczodołów oraz zabiegów podstawy czaszki - przy wybranych zabiegach chirurgicznych laryngologicznych, neurochirurgicznych. | TAK |  |
| 28. | Oprogramowania komputerowe w tym przynajmniej oprogramowanie do archiwizacji video prowadzenia bazy danych oraz obsługi programu nawigacji w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Elektroniczna, edytowalna baza danych pacjentów z opcją eksportu wszystkich zarejestrowanych danych do wykorzystania w celach dydaktycznych oraz konsultacyjnych. | TAK |  |
| 30. | Oprogramowanie odczytujące wszystkie typy zapisu plików w formacie DICOM zarówno tomografii komputerowej CT, „Cone Beam CT" oraz rezonansu magnetycznego MR" | TAK |  |
| 31. | Grubość warstwy obrazowania od 0.25mm do 2mm | TAK |  |
| 32. | Minimum trzy autoklawowalne wskaźniki do nawigowania i rejestracji pacjenta w tym przynajmniej: - prosty długi, - długi zakrzywiony w górę 45° do wejścia w trudno dostępne miejsca; - prosty krótki, zakończony kulką, do bezpiecznego przeprowadzenia rejestr | TAK |  |
| 33. | Zestaw przygotowany do pracy-w zestawie lokalizator pacjenta, zestaw akcesoriów zużywalnych na co najmniej 50 zabiegów | TAK |  |
| 34. | Komputer typu PC z wbudowaną nagrywarką DVD | TAK |  |
| 35. | Możliwość mocowania za pomocą śrub do wózka na aparaturę | TAK |  |
| 36. | Procesor typu Intel Core i5 lub lepszy | TAK |  |
| 37. | Pamięć RAM min 4Gb w technologii DDR3 z możliwością rozszerzenia do 32Gb | TAK |  |
| 38. | Dysk twardy o pojemności min 1TB | TAK |  |
| 39. | Możliwość dołączenia drugiego dysku twardego |  |  |
| 40. | Minimum jedno gniazdo DVI-D, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK |  |
| 41. | Minimum jedno gniazdo HDMI, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK |  |
| 42. | Minimum jedno gniazdo LAN RJ45 (10/100/lOOMbit) | TAK |  |
| 43. | Minimum dwa porty USB na panelu przednim komputera technologii USB 2.0/1.1 | TAK |  |
| 44. | Minimum sześć portów USB na panelu tylnym komputera w tym minimum dwa porty USB w technologii USB 3.0/2.0 |  |  |
| 45. | Minimum jeden port PS2 | TAK |  |
| 46. | Minimum jedno gniazdo optyczne S/PDIF | TAK |  |
| 47. | Minimum jedno gniazdo Audio IN | TAK |  |
| 48. | Minimum jedno gniazdo Audio OUT | TAK |  |
| 49. | Minimum jedno gniazdo do podłączenia mikrofonu „Microphone In" | TAK |  |
| 50. | Dodatkowa karta wbudowana w komputer posiadająca: - możliwość podpięcia minimum sześciu sygnałów wejściowych - możliwość wyprowadzenia minimum dwóch sygnałów wyjściowych jednocześnie - minimum jedno gniazdo DVI IN - minimum jedno gniazdo VGA IN - minimum | TAK |  |
| 51. | - minimum jedno gniazdo FBAS IN - możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału HD - możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału SD - możliwość podłączenia minimum czterech monitorów jednocześnie do przesyłu sygnału w czasie rzeczywistym - minimum jedno gniazdo DVI OUT | TAK |  |
| 52. | Monitor medyczny LCD 21,5" dotykowy | TAK |  |
| 53. | Obudowa, podlegająca wszystkim obostrzeniom bloku operacyjnego pod względem mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji i | TAK |  |
| 54. | Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| 55. | Format obrazu: 16:9 | TAK |  |
| 56. | Kąt widzenia: 178°/178° | TAK |  |
| 57. | Wejścia sygnału: VGA, DVI, YPbPr, SDI | TAK |  |
| 58. | Wózek medyczny pod aparaturę | TAK |  |
| 59. | Przednie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 60. | Szuflada na akcesoria w dolnej części wózka | TAK |  |
| 61. | Wózek wyposażony w dwa niezależne ramiona do zamontowania monitorów | TAK |  |
| 62. | Ramie główne do zamontowania monitora HD | TAK |  |
| 63. | Ramię boczne do zamontowania monitora dotykowego dla nawigacji śródoperacyjnej | TAK |  |
| 64. | Wbudowane min. 9 gniazd separowanych do podłączenia urządzeń | TAK |  |
| 65. | Zintegrowany uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 16.  Łóżka szpitalne – 30 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka szpitalne |  |  |
| 1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. |  |  |
| 4 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. | TAK |  |
| 6 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. | TAK |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 8 | Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 4 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne 220/240 V. | TAK |  |
| 11 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. | TAK |  |
| 12 | Regulacja pozycji łóżka elektrycznych : - segmentu oparcia pleców : 0 - 700 (± 20), - segmentu uda: 0 - 400 (± 20). | TAK |  |
| 13 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 15 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda | TAK |  |
| 16 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. Blokada realizowana za pomocą specjalnego kluczyka dołączonego do każdego łóżka |  |  |
| 17 | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 14° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 15° (± 2°). | TAK |  |
| 18 | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |  |  |
| 22 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg. | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŁÓŻKA: |  |  |
| 23 | Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 30 szt. | TAK |  |
| 24 | Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo w kolorze ramy oraz uchwyt chromowany – 30 szt. | TAK |  |
| 25 | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, – 30 kpl. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 17.  Urządzenie do diagnostyki wysiłkowej – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do diagnostyki wysiłkowej |  |  |
|  | EKG |  |  |
| 1 | Oprogramowanie do badań wysiłkowych EKG wraz z bezprzewodowym modułem, pasującym do całego zestawu | TAK |  |
|  | BIEŻNIA |  |  |
| 2 | Bieżnia diagnostyczna o obciążeniu dopuszczalnym minimum 200 kg; | TAK |  |
| 3 | Relingi nieograniczające dostępu do pacjenta | TAK |  |
| 4 | Chodnik ruchomy (wymiary: 56 cm x 160 cm) | TAK |  |
| 5 | Nisko zawieszone ramię i chodnik (pas ruchomy 18 cm nad podłogą) |  |  |
| 6 | Pasująca do całości zestawu | TAK |  |
|  | CYKLOERGOMETR |  |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 8 | Obciążenie w zakresie od 6 do 999 W | TAK |  |
| 9 | Elektromagnetyczna metoda obiążenia | TAK |  |
| 10 | Dokładność obciążenia zgodnie z normą DIN VDE 0750-238 | TAK |  |
| 11 | Dopuszczalna waga pacjenta do 200 kg | TAK |  |
| 12 | Płynna, elektryczna regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 13 | Ręczna regulacja wysokości kierownicy 90 - 126 cm, | TAK |  |
| 14 | Ręczna regulacja nachylenia kierownicy 360 st., | TAK |  |
| 15 | Zakres prędkości obrotowej - 30 - 130 obr/min | TAK |  |
| 16 | Regulacja kąta siedziska ręczna | TAK |  |
| 17 | Pasujący do całości zestawu | TAK |  |
|  | SATURACJA |  |  |
| 18 | Moduł pulsoksymetrii (spO2) z czujnikiem spO2 na palec pasujący do zestawu | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE |  |  |
| 19 | Aparat do automatycznego pomiaruciśnienia tętniczego w warunkach ruchu pacjenta | TAK |  |
| 20 | Metoda pomiaru w spoczynku - oscylometria, a w warunkach wysiłku - osłuchowa z bramkowaniem sygnału EKG. | TAK |  |
| 21 | W zestawie 3 mankiety pomiarowe w zakresie 18 cm do 40 cm oraz elementy integrujące z modułem EKG | TAK |  |
|  | SPIROMETR |  |  |
| 22 | Spirometr do USB z oprogramowaniem, pasujący do zestawu | TAK |  |
|  | ANALIZATOR GAZÓW |  |  |
| 23 | Analizator do badań wysiłkowych z oceną zużycia gazów oddechowych. | TAK |  |
| 24 | Pomiar przepływu - czujnik ergoflow | TAK |  |
| 25 | Metoda pomiaru: różnica ciśnień na zmiennej kryzie | TAK |  |
| 26 | Zakres pomiaru: przepływu +/- 16 L/s | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru: wentylacji 0 - 300 L/min | TAK |  |
| 28 | Opór przepływu: <0,12 kPa/L/s | TAK |  |
| 29 | Efektywna przestrzeń martwa: <20 mL | TAK |  |
| 30 | Zakres pomiaru objętości: 0 - 20 L | TAK |  |
| 31 | Analizator O2 komórka elektrochemiczna | TAK |  |
| 32 | Analizator CO2 absorpcja w podczerwieni | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 18.  Głowice do USG– 3 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica do USG I |  |  |
| 1. | Głowica ultradźwiękowa – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowe wiązki w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 2. | Głowica elektroniczna typu Convex, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy, do posiadanego przez szpital Aparatu USG AVIUS | TAK |  |
| 3. | Zakres częstotliwości pracy od 1,0 do 5,0 MHz | TAK |  |
| 4. | Kąt obrazowania min. 70 stopni | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 6. | Pełne oprogramowanie do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych | TAK |  |
|  | Głowica do USG II |  |  |
| 1 | Głowica ultradźwiękowa – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowe wiązki w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 2 | Głowica elektroniczna Liniowa, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy, do posiadanego przez szpital Aparatu USG AVIUS | TAK |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy od 4,0 do 9,0 MHz | TAK |  |
| 4 | Szerokość pola skanowania max.40mm | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 7 | Pełne oprogramowanie do badań małych narządów, naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych. | TAK |  |
|  | Głowica do USG III |  |  |
| 1 | Głowica ultradźwiękowa – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowe wiązki w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 2 | Głowica elektroniczna śródoperacyjna typu Convex, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy, do posiadanego przez szpital Aparatu USG AVIUS | TAK |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 5,0 do 10,0 MHz, | TAK |  |
| 4 | Kąt obrazowania min. 60 stopni | TAK |  |
| 5 | Pełne oprogramowanie do badań śródoperacyjnych | TAK |  |
| 6 | Szerokość skanu 40mm | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 19.  Areator XL do sterylizatora gazowego – 1 szt.

Wykonawca:	                       ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Areator XL do sterylizatora gazowego |  |  |
| 1 | Komora do degazacji sprzętu po sterylizacji tlenkiem etylenu | TAK |  |
| 3 | Producent oferowanego aeratora jest producentem sterylizatorów oraz urządzeń do katalitycznego spalania tlenku etylenu | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz danych dotyczących procesu aeracji - ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 5 | Możliwość manualnego nastawienia czasu degazacji na żądany okres do 100 godzin wraz z możliwością obserwacji czasu degazacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 6 | Pojemność komory aeracyjnej max. 146 litrów | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne max 64x78x92 | TAK |  |
| 8 | Komora – wewnętrzne max 42x47x85 cm | TAK |  |
| 9 | Waga netto max. 110 kg | TAK |  |
| 10 | Temperatura cykli degazacyjnych 37 stopni C, 55 stopni C | TAK |  |
| 11 | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 20.  Głowica sektorowa do echokardiografii– 2 szt.

Wykonawca:	                      ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Głowica sektorowa do echokardiografii I |  |  |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych typu 3S do posiadanego przez Szpital Echokardiografu Vivid 7Pro, o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,5 MHz | TAK |  |
| 2 | Głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK |  |
| 3 | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex) | TAK |  |
| 4 | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex) | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 6 | Kąt pola obrazowania ≥ 90º | TAK |  |
| II | Głowica sektorowa do echokardiografii II |  |  |
| 1. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych typu M5S-D do posiadanego przez Szpital Echokardiografu Vivid E9, wykonana w technice wielorzędowej (matrycowej) o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | TAK |  |
| 2. | Głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK |  |
| 3. | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex) | TAK |  |
| 4. | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex) | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 6. | Kąt pola obrazowania ≥ 115º | TAK |  |
| 7. | Ilość kryształów w głowicy > 180 | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                                                                          ........................................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 2 ust.2 i 3)

UMOWA nr ………./29/Med./2014

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………...2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 907 z późn.zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż ( jeżeli jest konieczny ) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego :

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 1

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 2

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 3

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 4

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 5

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 6

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 7

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 8

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 9

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 10

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 11

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 12

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 13

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 14

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 15

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 16

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 17

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 18

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 19

- ……………………………. typ…………………, rok produkcji ……………………., producent…………., kraj…..….. wg pakietu nr 20

o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany sprzęt zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie: ………………………………...).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………………. zł (słownie: ………………………).

- Cena, o której mowa w ust. 3 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i montażu ( jeżeli jest on konieczny ) w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr …………………………………

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ………dni (min. 60 dni)  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji i przekazania, który zostanie podpisany po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa( tj. Dz.U. z 2012r.poz.749 z późn.zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z p. Bartoszem Lisowskim tel. (71) 766 04 62. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru sprzętu w imieniu Zamawiającego są:

- Wiesław Król

- Bartosz Lisowski

wraz z Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 7 dni; nie dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 9 oraz 
w przypadku nie otrzymania dotacji celowej.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi 
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia /Zgłoszenia do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn.zm.).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg § 4 ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Bartosz Lisowski tel. (71) 766 04 62. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10.godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Warsztatu Naprawy Sprzętu Medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Bartosz Lisowski tel. (71) 766 04 62.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy ( min. 24 miesięcy ) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania sporządzonego po zainstalowaniu 
i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku ( zgodnie z zaleceniami producenta ). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz 
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny 
i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze 
na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac - Sekcja Sprzętu Medycznego:

- Wiesław Król tel. (71) 7660 128/462/468; fax 71/ 723 05 96

- Bartosz Lisowski tel. (71) 7660 462

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzony fax. na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej wraz  z częściami zamiennymi przez autoryzowany serwis w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów  oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego sprzętu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii), za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5 % ceny brutto wadliwego sprzętu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z §5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji),

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 217 j.t.)) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 29/Med./2014, zobowiązuję się podpisać                z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- wykaz czynności serwisowych, które mogą byc wykonywane przez uzytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:

…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………

up. Pracownik Oddziału

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 29/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Niepotrzebne  skreślić

niepotrzebne skreślić