# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 22/Med./2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, STYMULATORÓW, DEFIBRYLATORÓW – KARDIOWERTERÓW WRAZ Z NAJMEM PROGRAMATORÓW DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………...                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów, generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakietu od 1 do 27.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 22/Med./2014

„Oferta na dostawę dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”

nie otwierać przed dniem 06.06.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 5 443 400,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 1 184 600,00 |
| 2 - | 138 000,00 |
| 3 - | 78 600,00 |
| 4 - | 253 000,00 |
| 5 - | 239 000,00 |
| 6 - | 98 000,00 |
| 7 - | 53 000,00 |
| 8 - | 492 000,00 |
| 9 - | 492 000,00 |
| 10 - | 320 000,00 |
| 11 - | 269 000,00 |
| 12 - | 322 000,00 |
| 13 - | 117 000,00 |
| 14 - | 82 000,00 |
| 15 - | 102 000,00 |
| 16- | 341 000,00 |
| 18 - | 99 000,00 |
| 19 - | 49 000,00 |
| 20 - | 16 500,00 |
| 21 - | 29 700,00 |
| 22 - | 475 000,00 |
| 23 - | 81 000,00 |
| 24 - | 61 000,00 |
| 25 - | 26 000,00 |
| 26 - | 700,00 |
| 27 - | 4 900,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 322 600,00 zł (1 184 600,00 zł + 138 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione                      z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr  2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.

Kody CPV: 33182100-0, 33158210-7, 33182210-4, 33182240-3, 33158200-4, 33190000-8, 33140000-3, PA01-7.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 201 326,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 43 900,00 |
| 2 - | 5 100,00 |
| 3 - | 2 900,00 |
| 4 - | 9 400,00 |
| 5 - | 8 900,00 |
| 6 - | 3 600,00 |
| 7 - | 2 000,00 |
| 8 - | 18 200,00 |
| 9 - | 18 200,00 |
| 10 - | 11 900,00 |
| 11 - | 9 900,00 |
| 12 - | 11 900,00 |
| 13 - | 4 300,00 |
| 14 - | 3 000,00 |
| 15 - | 3 800,00 |
| 16 - | 12 600,00 |
| 17 - | 3 700,00 |
| 18 - | 1 800,00 |
| 19 - | 600,00 |
| 20 - | 1 100,00 |
| 21 - | 17 500,00 |
| 22 - | 3 000,00 |
| 23 - | 2 200,00 |
| 24 - | 900,00 |
| 25 - | 26,00 |
| 26 - | 180,00 |
| 27 - | 720,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 49 000,00 zł  (43 900,00 zł + 5 100,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 06.06.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 06.06.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”,

znak sprawy: 22/Med./2014”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

I.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

      - Pakiety 1 - 18, 20  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Pakiet nr  19, 21 - 27  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium - cena (cena brutto pakietu).

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % | minimalizacja |

- Ocena ofert

1.  Pakiety nr 1 – 18, 20:

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

  - Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

1.4 Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 18, 19, 23, 24, 25.

2.  Pakiet nr  19, 21 - 27:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena - 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 12 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA

OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 06.06.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. (71) 7660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.06.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

- Protokół instalacji i przekazania dotyczy najmu – (wzór) - załącznik nr 7

- Protokół deinstalacji dotyczy najmu – (wzór) - załącznik nr 7a

- Potokół przekazania sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 8

- Potokół wszczepu – (wzór) - załącznik nr 9

- Potokół odbioru sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 10

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii,

znak sprawy: 22/Med./2014,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 25*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i pozostawienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                 ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik      Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               …………............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| PAKIET NR 1 – Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ 35 J z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 135 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 135 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 135 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 2 – Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |  |

| PAKIET NR 3 – Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ o małej objętości z alarmem wibracyjnym CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 36 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 4 – Zaawansowany kardiowerter – defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter – defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 5 – Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 6 – Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercową | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 7 – Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 możliwością pracy w środowisku MRI | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 8 – Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej (CRT-D) z kompletem elektrod | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 9 – Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 10 – Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 11 – Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 12- Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością pracy w środowisku MRI CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością pracy w środowisku MRI | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Zestaw akcesoriów do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Koszulka do wprowadzania 7F | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 9 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |

| PAKIET NR 13- Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) do układu żylnego i CS | zestaw |  |  | 180 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 14 – Stymulator jednojamowy CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator jednojamowy SSIR | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 3. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 95 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 15- Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 95 |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 5 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 95 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 16 Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 2. | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe przeznaczony dla pacjentów z zespołem vazo-vagalnym, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 4. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| 5. | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 6. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| 7 | Elektroda stymulująca prawokomorowa przeznaczona do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Zestaw cewnika do wprowadzenia elektrody przeznaczonej do stymulacji okolicy pęczka His’a Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Zastawka do cewników do wprowadzania elektrody do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 17 Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany - promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe z rozbudowaną diagnostyką i pełna automatyką CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany - promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe z rozbudowaną diagnostyką i pełną automatyką | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Elektroda przedsionkowa MRI | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 40 |  |  |  |
| 8. | Elektroda komorowa MRI | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 18-Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany z dwoma niezależnymi sensorami - z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żyły CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany z dwoma niezależnymi sensorami - z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żyły | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 19 Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
| lp. | opis, nazwa handlowa | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 20 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość zakupu | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1. | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 21 Cewniki i elektrody do wykonywania ablacji RF w systemie nMARQ wraz z najmem generatora CPV: 33158200-4; Urządzenia do elektroterapii PA01-7 Wynajem |
|  | Elektroda (nMARQ Circular)ablacyjna, nawigacyjna, okrężna 10-polowa chłodzona w układzie otwartym ze wszystkich pierścieni kompatybilna z systemem CARTO 3V.3 | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Elektroda (PentaRay) diagnostyczna, nawigacyjna pięcioramienna 20-polowa kompatybilna z systemem CARTO 3V.3 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz przewodem o długości 4,6m, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (opakowanie po 50 sztuk) | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Łącznik do systemu Carto | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Elektroda referencyjna CARTO3 RefPatch | sztuka |  |  | 55 |  |  |  |
|  | Dreny do elektrod nMARQ | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Łącznik do elektrod nMARQ | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Elektroda ultradźwiękowa ACCUNAV 8F | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Najem Generatora do elektrod nMARQ wraz z pompą Cool Flow | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 21 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 22 Zestaw do wykonywania zabiegów ablacji metodą mini inwazyjną w procedurach hybrydowych CPV: 33158200-4; Urządzenia do elektroterapii |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu handlowym, nr strony w materiałach informacyjnych |
|  | Elektroda epikardialna mono i bipolarna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Najem generatora do ablacji kardiochirurgicznych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 23 Nóż „Plasma Blade” z najmem generatora CPV 33190000-8 PA01-7 |
| 1 | Nóż plasma Blade |  |  | 90 |  |  |  |
| 2 | Najem generatora |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 24 Introducer + prowadniki super stiff dla pracowni elektrofizjologii CPV 33140000-3- CPV: 33158200-4; Urządzenia do elektroterapii |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu handlowym, nr strony w materiałach informacyjnych |
|  | 1. Prowadnik typu Amplatz Super Stiff 2. Średnica 0,035”, 3. długości 250-300cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | koszulki wprowadzające krótkie: długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr ; introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczną końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki | sztuka |  |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 25 Adapter „Y” dla pracowni elektrofizjologii CPV 33140000-3 CPV: 33158200-4; Urządzenia do elektroterapii |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu handlowym, , nr strony w materiałach informacyjnych |
|  | Adapter Y – obrotowe z zastawką zakręcaną | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 26 ZESTAW DO PTCA, KOLEC, ŁĄCZNIK 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do PTCA: Łącznik typu Y -ergonomiczny kształ dostosowany do dłoni , - możliwośc obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku - możliwośc pracy, manewrowania drutem i cewnikiem przy zamkniętej zastawce -posiadajacy zintegrowany dren 15-20 cm zkończony kranikiem Torquer – uchwyt do prowadników drutowych, luminescencyjny, do wszystkich prowadników drutowych o srednicach do 0,022’’ Kaniula do prowadnika - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 26 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 27 Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod CPV 33190000-8 |
| 1 | Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod (LLD-lead locking device) |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry bezwzględnie wymagane

| PAKIET NR 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą z podziałem na modele DF-1/DF-4 |
| --- |
|  | ilość | 135 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 5. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 6. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona ( min. 5 algorytmów) |  |
| 7. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 11. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 12. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 13. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 14. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 15. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 16. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 2 – Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) dla osób z kacheksją sercową |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 8. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 3 - Zaawansowane kardiowertery - defibrylatory jednojamowy (ICD-VR) o małej objętości z alarmem wibracyjnym |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Objętość ICD ≤ 31 cm³ |  |
| 3. | Grubość ICD ≤ 12 mm |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 5. | Dostarczona energia defibrylacji 36 J |  |
| 6. | Alarm wibracyjny pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 12. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 13. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. – 3 typy i więcej |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 4 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 4 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI |
| --- |
|  | ilość | 25 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 g |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – przed ładowaniem kondensatorów |  |
| 4. | Algorytmy do unikania oversensingu załamka T |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI po wszczepieniu |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 8. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, sterydowe - do wyboru z katalogu |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 13. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 14. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 3. | Możliwość zmiany min. 8 parametrów wyczuwania w kanale komorowym |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 8F |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-44 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 5 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 25 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Waga poniżej 80 g |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
|  | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
|  | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min. 5 algorytmów) |  |
|  | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
|  | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorowa w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. – 3 typy i więcej |
| 5 | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6 | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-43 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | Poniżej 3 – 2 pkt. 3 długości i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan – do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 6 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 do wyboru |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 13. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt -2 typy 2 pkt. – 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj - 1 pkt 2 rodzaje - 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty - 5pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 7 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator dwujamowy (ICD-DR) z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI |
| --- |
|  | ilość | 5 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 g |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – przed ładowaniem kondensatorów |  |
| 4. | Algorytmy do unikania oversensingu załamka T |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI po wszczepieniu |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 8. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, sterydowe - do wyboru z katalogu |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 13. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 14. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 - do wyboru |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 3. | Możliwość zmiany min. 8 parametrów wyczuwania w kanale komorowym |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji DF-1/DF-4 współpracujące z introducerem 8F |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-44 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 8 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 6. | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 9. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 10. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 11. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 12. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 13. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 15. | Pendrive - min.2GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 16. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 17. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 18. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 19. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt – tak |
| 9. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 68 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 9 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zawansowaną dyskryminacją załamka T |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |
| 6. | Automatyczna ocena parametrów CRT (analiza AVD/szerokości zespołu QRS ) |  |
| 7. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 11. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 12. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 13. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 16. | Pendrive - min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 17. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 18. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 19. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 20. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 58 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 10 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
| ilość | 20 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK/NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 8. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 9. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 10. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| 13. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 14. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 15. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| 16. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – 3 typy 2 pkt. – cztery typy 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | Razem | 0 - 80 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3. | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2. | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3. | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 11 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1 | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 9 | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 5) |  |
| 10 | W zestawie elektroda LV z ≥ 3 biegunami |  |
| 11 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12 | Pendrive - min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 13 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-66 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty – 5 pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 12 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością pracy w środowisku MRI |
| --- |
|  | ilość | 20 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 36 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Programowanie parametrów wyczuwania w kanale komorowym (zmiana min. 8 parametrów czułości) |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, sterydowe - do wyboru z katalogu |  |
| 6. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI po wszczepieniu |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 9. | Niezależne programowanie stymulacji LV i RV |  |
| 10. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 13. | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy |  |
| 14. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 15. | Koszulki do implantacji elektrody lewokomorowej o stałych krzywiznach min. 6 krzywizn do wyboru |  |
| 16. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 17. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 - do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy |  | 2 pkt. – 3typy, 4 pkt. – więcej niż trzy typy |
| 2. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Zdalne monitorowanie urządzenia przez internet z codzienną transmisją |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Grubość kardiowertera defibrylatora nie więcej niż 11 mm |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Czas zapisu IEGM powyżej 60 min |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
| 7. | Elektrody do LV min. - 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 51 |

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| 7 | Elektrody przedsionkowe współpracujące z introducerem 6F |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 13 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |
| --- |
|  | ilość | 180 |
|  | nazwa koszulki |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  |
| 2. | Długość koszulki min. 1 typ |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Sposób wyjmowania zestawu |  | 0 pkt. – rozrywanie 5 pkt. – rozcinanie nożykiem |
| 2 | Długość koszulki min. 1 typ |  | 0 pkt. – 1 typ, 5 pkt. – 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-10 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 14 - Stymulator SSIR (jednojamowy) |
| --- |
|  | ilość | 95 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 9. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 3. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 4. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 5. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 6. | Polarność: bipolarna |  |
| 7. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 15 - Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy |
| --- |
|  | ilość | 95 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 13. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 14. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  | 0 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-17 |

| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 3. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 4. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 5. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 6. | Polarność: bipolarna |  |
| 7. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 16 - Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |
| --- |
|  | ilość | 150 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 10,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – dla łatwego rozpoznania urządzenia odpornego na MRI widziane w promieniach RTG |  |
| 9. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia |  |
| 10. | Brak ograniczeń czasu skanowania urządzenia w MRI |  |
| 11. | Automatyczny algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe nominalnie włączony z automatyczną zmianą trybu stymulacji AAI – DDD jako zabezpieczeniem w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V |  |
| 12. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |  |
| 13. | Dostarczenie do 20 urządzeń MRI spełniających pozostałe parametry wymagane przeznaczone dla pacjentów z zespołem vazo-vagalnym |  |
| 14. | Program nocny |  |
| 15. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 16. | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
| 17. | Strefa rozpoznawania arytmii przedsionkowych |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 19. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 20. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| 21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 22. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Strefa monitorowania częstoskurczu komorowego |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Algorytm automatycznie skracający odstęp AV w zależności od wartości rytmu zatokowego. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 300 ms |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
| 7. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| 8. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na ekranie programatora po wprowadzeniu danych przez lekarza. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 |

| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 3. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 4. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 5. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 6. | Polarność: bipolarna |  |
| 7. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 8. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa. Bipolarna, średnica ≤ 4.5 wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości) nie wymagane MRI |  |
| 9. | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa 1. Zestawy o różnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka His’a. 2. Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 17 Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, z rozbudowaną diagnostyką i pełną automatyką |
| --- |
|  |  | 50 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 10 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 15-350 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Okres refrakcji w komorze min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (automatyczna zmiana trybu stymulacji DDD – ADI) |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Dwa niezależne algorytmy promujące własny rytm komorowy |  |
|  | Histereza częstości rytmu w trybie DDD |  |
|  | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji beat to beat |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  |
|  | Stymulator wyposażony w opcję zdalnego monitorowania urządzenia przez Internet |  |
|  | Automatyczny follow up |  |
|  | Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze |  |
|  | Układ (stymulator i elektrody aktywne) pozwalający na przeprowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez stref wykluczenia |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min.2 typy |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane (ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 400 ms |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min.2 typy |  | 1 pkt. – 2 typy, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt) |
|  | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czas trwania arytmii przedsionkowych gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Program wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: aktywny/pasywny do wyboru (elektrody MRI aktywne) |  |
|  | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: uni/ bipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 60 cm |  |
|  | Rodzaj izolacji Silikon /poliuretan |  |
|  | Kształt prosty i J do wyboru |  |
|  | Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej |  |
|  | Elektrody stymulujące współpracują z dowolnym introducerem 7 lub 6 F |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane (ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Średnica elektrody poniżej 7F |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Odległość między tip a ring 10 mm |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | Max 10 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 18 Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany z dwoma niezależnymi sensorami – z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żylny |
| --- |
|  | 20 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 10 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 15-350 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Okres refrakcji w komorze min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (automatyczna zmiana trybu stymulacji DDD – ADI) |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Histereza częstości rytmu w trybie DDD |  |
|  | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (w komorze z uderzenia na uderzenie ) |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Auto inicjalizacja |  |
|  | Dwa niezależne sensory |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  |
|  | Stymulator umożliwiający prowadzenie badań MRI (w przypadku użycia dedykowanych elektrod) |  |
|  | Łączna długość zapisu IEGM 200s |  |
|  | Automatyczny follow up |  |
|  | Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń – min. 2 typy |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane (ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 400 ms |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  | 0 pkt. – 1 typ 1 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – 3 typy i więcej |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń – min. 2 typy |  | 1 pkt. – 2 typy, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt) |
|  | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czas trwania arytmii przedsionkowych gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Program wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 60 cm |  |
|  | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
|  | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
|  | Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej |  |
|  | Elektrody o średnicy poniżej 7 F, w tym również elektrody współpracujące z introducerem 6F |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 19 – Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 13 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | „Rate – response” programowalny sensor |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Częstość stymulacji: 40 – 170/ min. |  |
|  | Min. dwa rodzaje histerezy |  |
|  | Stymulacja unipolarna/bipolarna |  |
|  | Amplituda impulsu w zakresie: 0,5 – 7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu: 0,05 – 1,5 ms |  |
|  | Pomiar i programowanie czułości: - w torze przedsionkowym w trybie uni/ bipolarnym w zakresie: 0,1 – 4,0 mV - w torze komorowym w trybie uni/bipolarnym: 1,0 - 10,0 mV |  |
|  | EKG wewnątrzsercowy (IEGM) – minimalny czas zapisu IEGM: 120 s |  |
|  | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy |  |
|  | Funkcje zabezpieczające przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca |  |
|  | Programowalne opóźnienie i refrakcja przedsionkowo – komorowa |  |
|  | Obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną stymulację |  |
| 15. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| 16. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem |  |
| 17. | Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie trwania arytmii przedsionkowych |  |
| 18. | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3. | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 5. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca - możliwość wprowadzenia przez itroducer 6F |  |
| 6. | Długość: 45 - 85 cm |  |
| 7. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 8. | Kształt: prosty, litery J - do wyboru |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 20 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |
| --- |
|  |  | 10 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Żywotność urządzenia: min. 12 miesięcy |  |
|  | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  |
|  | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  |
|  | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| 1. | Całkowita długość zapisu EKG | < 30 min. 0 pkt. ≥ 30 min. 10 pkt. |
| 2. | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 21 GENERTATOR DO ELEKTROD NMARQ WRAZ Z POMPĄ COOL FLOW |
| --- |
| Generator do elektrod Nmarq wraz z pompą Cool Flow |  |
|  | ilość | 1 |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE* nr str w materiałach informacyjnych |
|  | 10-kanałowy,współpracujący z pompą Cooll Flow |  |
|  | 10-polowa okrężną chłodzona elektroda ablacyjna i systemem Carto 3 |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 22 Elektroda epikardialna mono i bipolarna |
| --- |
|  | ilość | 10 |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE* nr str w materiałach informacyjnych |
|  | Jednorazowa elektroda epikardialna złożona z min. 6 elementów czynnych, każdy z co najmniej podwójnym czujnikiem temperatury o długości części roboczej:150mm |  |
|  | Elektroda zintegrowana ze stabilizatorem podciśnieniowym w celu zapewnienia stałego kontaktu tkanka-elektroda umożliwiającym odizolowanie tkanki od cyrkulującej krwi |  |
|  | W każdym zestawie jednorazowy prowadnik umożliwiający łatwe wprowadzenie elektrody w położenie anatomiczne |  |
|  | Projekt elektrody umożliwiający ablację przez jednostronne cięcie mini-inwazyjne bądź porty endoskopowe |  |
|  | W każdym komplecie platforma konwertująca energię mono i bipolarną w dowolnej kolejności i dająca możliwość utworzenia w pełni przezściennej blizny przy jednoczesnej kontroli dystrybucji mocy i temperatury- urządzenie wyposażone w system TCRF |  |
|  | Termin ważności: min.2 lata |  |
|  | Generator do ablacji kardiochirurgicznych |  |
|  | ilość | 1 |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2013 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE* nr str w materiałach informacyjnych |
| 1. | Ablacja przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej (RF) |  |
| 2. | Jeden generator obsługujący wszystkie rodzaje elektrod (monopolarne,bipolarne,elektrody do zabiegów małoinwazyjnych) |  |
| 3. | Możliwość podłączenia elektrod biernych typu REM |  |
| 4. | Możliwość ustawienia i regulacji mocy urządzenia oraz temperatury ablacji w celu pełnego zabezpieczenia przed karbonizacja tkanek |  |
| 5. | Sygnał dźwiękowy rozpoczęcia i zakończenia ablacji |  |
| 6. | Urządzenie kalibrowane automatycznie przy każdorazowym uruchomieniu |  |
| 7. | Automatyczne umożliwienie wykonywania procedury w przypadku nieprawidłowo podłączonych elektrod biernych typu REM |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /22/Med./2014

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO  zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.................................................................................

Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:           ...............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, defibrylatorów kardiowerterów, stymulatorów wraz z najmem programatorów, generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w obrębie pakietu/-ów nr ….. (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionych/-ego w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 71 7660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 71 766 04 64 oraz techn. farm. Adam Klekowski tel. 71 766 05 28;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 24-27 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 8.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet defibrylatorów kardiowerterów, stymulatorów, oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Oddziału Kardiochirurgii (z każdego, rozmiaru/rodzaju określone w §9 umowy), według poniższych ilości (rozmiary i ilości zostaną podane przy zamówieniu na podstawie protokołu otwarcia/przekazania sprzętu medycznego (wzór załacznik nr 8 do SIWZ). Odbiór pełnych kompletów defibrylatorów kardiowerterów, stymulatorów oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Oddziału Kardiochirurgii nastapi w siedzibie Zamawijącego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: kierownik Pracowni Elektrofizjiologii Inwazyjnej: dr n. med. Artur Fuglewicz 71/660 251 , Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii dr n. med. Marek Gemel tel. 71/7660 823.

- Pakiet 1: poz.1-3 – 4sztuki;

- Pakiet 2: poz.1-3 – 2sztuki;

- Pakiet 3: poz.1-3 – 2sztuki

- Pakiet 4: poz.1-3 – 2sztuki;

- Pakiet 5: poz.1-4 – 2sztuki;

- Pakiet 6: poz.1-4 – 1sztuka;

- Pakiet 7: poz.1-4 – 1sztuka;

- Pakiet 8:  poz.1-7 – 3sztuki;

- Pakiet 9: poz.1-7 – 3sztuki;

- Pakiet 10: poz.1-6 – 2sztuki;

- Pakiet 11: poz.1-6 – 2sztuka;

- Pakiet 12 :poz.1-7 – 2sztuki;

- Pakiet 13: poz.1 – 3 sztuki;

- Pakiet 14: poz.1-3 – 5 sztuk;

- Pakiet 15: poz.1-5 – 5 sztuk;

- Pakiet 16: poz.1-9 – 1 sztuka;

- Pakiet 17: poz.1-8 – 1 sztuka;

- Pakiet 18: poz.1-5 – 1 sztuka;

- Pakiet 19: poz.1-3 – 1 sztuka;

- Pakiet 20: poz.1  – 1 sztuka;

- Pakiet 21: poz.1 – 5 sztuk, poz.2 – 1 sztuka, poz.3 – 5 sztuk, poz.4 – 2 sztuki,     poz.5 – 5 sztuk, poz.6 – 5 sztuk, poz.7 – 2 sztuki, poz.8 – 1 sztuka;

- Pakiet 22: poz.1 – 2 sztuki;

- Pakiet 23: poz.1 – 3 sztuki;

które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych defibrylatorów - kardiowerterów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Oddziału Kardiochirurgii nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zużycia spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 8.

- Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentury i sprawdzenia warunków przechowywania sprzętu wskazanego w ust. 4.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: defibrylatora - kardiowertera, stymulatora, jednorazowego sprzętu specjalistycznego poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 9 do SIWZ) zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny wszczepionych defibrylatorów – kardiowerterów, stymulatorów oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl,apteka.dostawy@4wsk.pl,

lub w wersji pisemnej na numer faksu 71/ 7660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury w pakietach 24 – 27 oraz w przypadku opisanym w ust. 4. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn.farm. Stanisława Mazur

- techn.farm. Barbara Ziółek

- techn.farm. Halina Ciemała

- techn.farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 14 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy, pełnych kompletów defibrylatorów - kardiowerterów, stymulatorów oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Oddziału Kardiochirurgii. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawijającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 10 do SIWZ) w obecności Kierowników / Ordynatorów właściwych oddziałów. Osobami upoważnionymi do podpisu protokołu są: Kierownik Pracowni Elektrofizjiologii Inwazyjnej - dr n. med. Artur Fuglewicz 71/660 251, Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii - dr n. med. Marek Gemel tel. 71/7660 823.

§ 2

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg §1 ust. 3 i 4

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego programatory oraz generatory, niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem p. Agnieszką Mikulską lub p. Anną Błaszkowską tel.71/ 660 462/468 – Sekcja Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego.

- Odbiór kompletnych programatorów oraz generatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej: dr n. med. Artur Fuglewicz 71/660 251, Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii dr n. med. Marek Gemel tel. 71/ 7660 823 wraz  pracownikiem  Sekcji Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego tel. 71/ 660 468/462.

- Odbiór programatorów i generatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 8 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem programatorów i generatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z programatorami i generatorami; w formie pisemnej i elektronicznej ( na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji programatorów i generatorów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są: dr n.med Artur Fuglewicz 71/ 7660 251 (Pracownia Elektrofizjologii) oraz dr n.med. Marek Gemel 71/7660 823 (Kliniczny Oddział Kardiochirurgii). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z programatorami i generatorami, oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru programatorów i generatorów. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności Kierowników/Ordynatorów właściwych Oddziałów oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agnieszkę Mikulską, p. Anną Błaszkowską po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 71 / 7660 462 (468/128).

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem programatorów i generatorów zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 3 i 4 w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 60 dni) za najem programatorów i generatorów od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 6. Przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz najmu kompletnych programatorów i generatorów adekwatnie do pakietów zgodnie z tabelą w §9. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą programatorów i generatorów. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 6. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………...……………… .................................................. złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ………………………………………….………………… ….... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.749, poz. 749 z późń. zm.).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych programatorów i generatorów na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel…………………..i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 5

Gwarancja

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności ……………..(min.12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 14 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca :

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 4 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- nie dotrzymuje terminów dostawy programatorów i generatoratorów wynikające z §2 ust. 3 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §2 ust. 7,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §4 ust. 6,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3,4 i §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, 4 oraz w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanych programatorów i generatorów za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- W wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty terminu przeglądu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do dnia jego wykonania.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) i nr 2a (Parametry/warunki bezwzględnie wymagane)  do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U. z 2013r., poz. 217) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 22/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                             ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 7a

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 9

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką                      50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Imię i Nazwisko pacjenta

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 10

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

# Footnotes

Dotyczy pakietów:1-12,16,17,19

Dotyczy pakietów:21-23

Dotyczy: pakietów:1-23

Dotyczy: pakiet 1-23

Dotyczy pakietu nr:1-12,16,17,19

Dotyczy pakietu nr:21-23

Dotyczy pakietów nr:1-12,16,17,19,21-23

niewłaściwe skreślić