# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 43/Med./2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ ZASTAWEK SERCA, PIERŚCIENI, PROTEZ NACZYNIOWYCH, SZWÓW NACZYNIOWYCH ORAZ ŁATNA POTRZEBY KLINIKI KARDIOCHIRURGII ORAZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………...                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakietu od 1 do 18.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 43/Med./2014

„Oferta na dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”

nie otwierać przed dniem 05.08.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 148 430,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 11 950,00 |
| 2 - | 9 150,00 |
| 3 - | 25 540,00 |
| 4 - | 43 100,00 |
| 5 - | 109 200,00 |
| 6 - | 95 040,00 |
| 7 - | 66 340,00 |
| 8 - | 37 530,00 |
| 9 - | 8 100,00 |
| 10 - | 36 430,00 |
| 11 - | 68 040,00 |
| 12 - | 68 040,00 |
| 13 - | 10 800,00 |
| 14 - | 120 420,00 |
| 15 - | 54 000,00 |
| 16- | 240 080,00 |
| 18 - | 132 520,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 21 100,00 zł (11 950,00 zł + 9 150,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

Kody CPV: 33182220-7, 33184200-5, 33169000-2, 33140000-3, 33141120-7.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 42 540,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 440,00 |
| 2 - | 340,00 |
| 3 - | 950,00 |
| 4 - | 1 600,00 |
| 5 - | 4 040,00 |
| 6 - | 3 520,00 |
| 7 - | 2 460,00 |
| 8 - | 1 390,00 |
| 9 - | 300,00 |
| 10 - | 1 350,00 |
| 11 - | 2 520,00 |
| 12 - | 2 520,00 |
| 13 - | 400,00 |
| 14 - | 4 460,00 |
| 15 - | 2 000,00 |
| 16 - | 8 890,00 |
| 17 - | 4 910,00 |
| 18 - | 450,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 780,00 zł  (440,00 zł + 340,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.08.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.08.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”, znak sprawy: 43/Med./2014”

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

I.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Pakiet nr  1-13  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium - cena (cena brutto pakietu).

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % | minimalizacja |

- Pakiety 14 - 18  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

1.  Pakiet nr  1 - 13:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena - 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

2.  Pakiety nr 14-18:

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, ust. I pkt. 2.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

  - Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

  - Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

  - Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W -  waga kryterium

Tn - suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax - maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 14-18.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 12 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA

OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.08.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. (71) 7660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.08.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

- Potokół przekazania sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 7

- Potokół wszczepu – (wzór) - załącznik nr 8

- Potokół odbioru sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 9

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej,

znak sprawy: 43/Med./2014,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i pozostawienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                 ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik      Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               …………............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość opakowań | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 Szwy naczyniowe z PTFE Kardiochirurgia poz. 1-5, poz. 5-7 Chirurgia Naczyniowa CPV 33141120-7 - Zaciski, szwy podwiązki naczyniowe |
| 1 | Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE z podkładami, igła okrągła 1/2 koła (12 sztuk w 1 op.) |  | długość nici 91 cm długość igły 22 mm |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE; igła ostra ½ koła (12 sztuk w 1 op.) |  | długość nici 91 cm długość igły 17 mm |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE; igła ostra ½ koła (12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 76 cm długość igły 13 mm |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Szwy naczyniowe 5-0 z PTFE; igła okrągła ½ koła (12 sztuk w 1 op.) |  | długość nici 91 cm długość igły 18 mm |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 5-0; igła okrągła ½ koła, ( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76cm |  |  | 6 |  |  |
| 6 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 6-0; igła okrągła 3/8 koła, ( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76cm |  |  | 12 |  |  |
| 7 | Szwy naczyniowe wykonane z PTFE 6-0;igła okrągła 1/2 koła( 12 sztuk w op.) |  | 13mm; długość nici 76 cm |  |  | 6 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 2 CPV 33184200-5 Łaty Poliestrowe |
| 1 | Łata poliestrowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 5,1 x 5,1 Grubość 0,61 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 1,2 x 10,2 Grubość 1,65 mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3. | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 2,5 Grubość 1,65 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 10,2 Grubość 1,65 mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 Chirurgia Naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 1cmx10cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 2cmx10cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Łata do rekonstrukcji kardiochirurgicznych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający (1 sterylnie, zapakowana łata) 4cmx7cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Łata do rekonstrukcji kardiochirurgicznych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,4-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający(1 sterylnie, zapakowana łata) 7cmx15cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE | 0,8 x 8 cm |  |  |  | 20 |  |  |
| 6. |  | 2 x 9 cm |  |  |  | 20 |  |  |
| 7. |  | 3x3 cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 8. |  | 5x5 cm |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 Kardiochirurgia CPV 33184200-5 |
| 1 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się, grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |  | śr. 22 do 36 [mm] dł 15 cm |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania na odcinku 3 cm) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min |  | śr. 24 do 34 [mm] dł 15 cm |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min |  | Śr.38mm, dł. 30cm |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe PTFE niezbrojone |  | Śr. 6 do 8 mm dł. 20 cm |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe dziane jednostronnie zewnętrznie welurowane uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się. |  | Śr. 6 do 8 mm, dł 20 cm |  |  | 10 |  |  |
| 6 | Protezy naczyniowe tkane, z zatoką Valsalvy, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, wykonane jako jeden element w całości-bez szwów łączących poszczególne części protezy, z 1 cm odcinkiem niekarbowanym i niekarbowaną zatoką; grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min (Proteza naczyniowa tkana z zatoką Valsalvy)-Proteza tkana Cardioroot |  | 24-34 mm, dł. 15mm |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Protezy naczyniowe z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |  | śr. 22x10 do 34x10 dł 35x40 |  |  | 4 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 5 Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem |
| 1 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica od 6-24mm, długość 20 cm |  |  |  | 30 |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica od 6-24mm, długość 40 cm |  |  |  | 30 |  |  |
| 3 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica od 6-10mm, długość 70 cm |  |  |  | 30 |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; antybakteryjne, impregnowane solami srebra i triklosanem Średnica 12/6-24/12mm, długość 50 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, impregnowane solami srebra, bez konieczności wstępnego uszczelniania, nie strzępiące się, grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min. 12-32mm dł15cm |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, impregnowane solami srebra, bez konieczności wstępnego uszczelniania, nie strzępiące się, grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min 8-32mm dł. 30cm |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min; pachowo – dwuudowe, zbrojone - 8x8mm, długość odcinków dystalnych 20/35 cm; część zbrojona 45//20 cm; długość całkowita 85/55cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone -8x8mm, długość odcinków dystalnych 20/25 cm; część zbrojona 45/30 cm; długość całkowita 85/55cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone – 8x8mm , długość odcinków dystalnych 20/25 cm; część zbrojona 60/30 cm; długość całkowita 100/55cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone – 10x8x8mm, długość odcinków dystalnych 25/35 cm; część zbrojona 35/20 cm; długość całkowita 85/55cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min pachowo – dwuudowe, zbrojone – 8x6x6mm, długość odcinków dystalnych 25/35 cm; część zbrojona 35/20 cm; długość całkowita 85/55cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Protezy naczyniowe dziane, z dodatkowym odwróconym splotem, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49 mm i przepuszczalności ≤5ml/cm2/min , czterodrogowe – 16 /8 /7 mm |  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem antybakteryjne impregnowane solami srebra grubość 0,41 mm przepuszczalność < 5mml/cm2/min wymiary 14/75mm |  |  |  | 200 |  |  |
| 14 | Łaty naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, grubość 0,41mm, przepuszczalność ≤5ml/cm²/min wymiary 14/75 mm |  |  |  | 200 |  |  |
| 15 | Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warstw, warstwa wewnętrzną wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzną wykonana z dzianego poliestru minimalizującą krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, niezbrojone Średnica 6,8mm, dł. 40cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia Średnica 6,8mm, dł. 40cm |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym. Średnica 6-24 mm, długość min. 15 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym. Średnica 6-24 mm, długość min. 30 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym. Średnica 6-14 mm, długość min. 60 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym. Średnica 12/6 mm – 24/12 mm, długość min. 45 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 5. | Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane żelatyną, jednostronnie, zewnętrznie welurowane; Średnica 14mm-38 mm, długość min. 30cm |  |  |  | 15 |  |  |
| 6. | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane, grubość 0,36 mm przepuszczalność <5mml/cm2/min wymiary 10/150 mm i 15/75 mm |  |  |  | 200 |  |  |
| 7. | Protezy naczyniowe poliestrowe uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, Średnica 8x7mm, długość 90x40cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Protezy naczyniowe poliestrowe uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, Średnica 10x8mm, długość 90x40cm |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość sztuk | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1. | Protezy naczyniowe tkane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min. Średnica 14mm-38 mm, długość min. 30cm |  |  |  | 15 |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min. Średnica 6-24mm, długość min. 15 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min. Średnica 6-24mm, długość min. 30 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min. Średnica 6-24mm, długość min 60 cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 5. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; grubość ściany 0,38mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min. Średnica 12/6 mm-24/12 mm, długość min. 45cm |  |  |  | 50 |  |  |
| 6. | Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane (przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzna zapobiegająca tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mmProteza o średnicy 6-8mm, dł.min.50cm – bez zbrojenia |  |  |  | 5 |  |  |
| 7. | Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane (przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzna zapobiegająca tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mmProteza o średnicy 6-8mm, dł. min.80cm – bez zbrojenia |  |  |  | 5 |  |  |
| 8. | Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane (przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzna zapobiegająca tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mmProteza o średnicy 6-8mm, dł. min.80cm - zbrojona |  |  |  | 5 |  |  |
| 9. | Protezy naczyniowe z PTFE heparynizowane (przeciwzakrzepowa powierzchnia wewnętrzna zapobiegająca tworzeniu się zakrzepów w sposób aktywny i trwały), ściana protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0, 4 mmProteza o średnicy 6-8mm, dł. min.50 cm - zbrojona |  |  |  | 5 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość sztuk | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 8 Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4 mm, o średnicy 5 mm, długość min.10cm |  |  |  | 5 |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4 mm, niezbrojone, średnica 6-8mm, długość min.20cm |  |  |  | 10 |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4 mm , niezbrojone, średnica 6-8mm, długość min.50cm |  |  |  | 20 |  |  |
| 4. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4 mm , zbrojone 6-8mm, dł. min. 50cm |  |  |  | 20 |  |  |
| 5. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4 mm, zbrojone 6-8mm, dł. min.80cm |  |  |  | 20 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozmiary [mm] | Nr Katalogowy | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość sztuk | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 9 Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1 | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE, ściany protezy dwuwarstwowa o grubości nie większej niż 0,4mm , zbrojone 6-8mm, dł. min.20cm |  |  |  | 20 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 10 CPV 33169000-2; Przyrządy chirurgiczne 33141120-7 Zaciski, szwy podwiązki naczyniowe |
| 1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  | - |  |  | 30 sztuk |  |  |
| 2 | Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  | - |  |  | 2 sztuk |  |  |
| 3 | Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  | - |  |  | 30 sztuk |  |  |
| 4 | Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  | - |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 5. | Uchwyt retraktora-zamienny uchwyt i śruba |  | - |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 6. | Ostrza stałe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  | - |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 7. | Ostrza obrotowe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  | - |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 8. | Ostrza stałe z cokołem do umieszczenia w retraktorze |  | - |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 9. | Jednorazowe wkładki do zaczepiania nici do retraktora |  | - |  |  | 100 sztuk |  |  |
| 10. | Igła z kulką do heparyny |  | - |  |  | 150 sztuk |  |  |
| 11. | Szanty dowieńcowe |  | 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |  |  | 10 sztuk |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 11 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | System do plastyki zastawki trójdzielnej MC3 dopasowany do anatomicznego trójwymiarowego kształtu pierścienia zastawki trójdzielnej, umożliwiając dokładniejsze remodelowanie zastawki, elastyczne pierścienie dostępne w rozmiarach 26-36mm + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 26-36 |  |  | 70 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11: |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej - półsztywne + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-40 |  |  | 70 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 13 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii oraz przy niedomykalności niedokrwiennej – sztywne profilowane + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-34 |  |  | 5 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 14 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz z 2 kompletem miarek z trzymakami zastawek |  | 19-25 |  |  | 60 |  |  |
| 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz +2 kompletem miarek z trzymakami zastawek |  | 25-31/33mm |  |  | 10 |  |  |
| 3 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą aorty wstępującej poszerzaną(Conduit) +2 kompletami miarek z trzymakami zastawek |  | 19-29mm |  |  | 2 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 15 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawka biologiczna stentowa aortalna i mitralna o zwiększonej odporności na kalcyfikację i uszkodzenia strukturalne (wykonana z osierdzia wołowego) + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | aortalna 19-29 mitralna 25–33 |  |  | 20 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 16 CPV 33182220-7 Zastawki serca |
| 1 | Zastawki serca biologiczne stentowe aortalne i mitralne + po 2 kpl. miarek mitralnych i aortalnych z trzymakami zastawek |  | aortalna – 19-29 mitralna – 25-33 |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 25-33 (przynajmniej 5 rozmiarów) |  |  | 60 |  |  |
| 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 19-31 (przynajmniej 7 rozmiarów) |  |  | 60 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Nr Katalogowy | Rozmiary [mm] | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 18 CPV 33182220-7, Zastawki serca 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
| 1 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą naczyniową (conduit) oraz wypalarkami jednorazowymi + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 21-31 |  |  | 5 |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 10

STABILIZATORY SERCA DO OPERACJI NA BIJĄCYM SERCU, RETRAKTORY PRZYSTOSOWANE DO STOSOWANIA STABILIZATORÓW ORAZ MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru (nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry) |
| --- | --- | --- |
| Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  |
| 1 | ssący |  |
| 2 | atraumatyczny |  |
| 3 | część ssąca z przejrzystego materiału, niskoprofilowa |  |
| 4 | część ssąca plastyczna – możliwość dostosowania pozycji i silnej stabilizacji, o gładkiej powierzchni |  |
| 5 | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |
| Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  |
| 1 | atraumatyczny |  |
| 2 | niskoprofilowy (nie zakrywający naczyń wieńcowych) |  |
| 3 | możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca |  |
| 4 | elastyczne zawieszenie serca nie upośledzające hemodynamiki |  |
| 5 | ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskoprofilowe |  |
| 6 | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |
| Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  |
| Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  |
| 1 | możliwość umieszczenia stabilizatora w dowolnym punkcie na przebiegu ramienia retraktora |  |
| 2 | wykonany ze stali szlachetnej – wielokrotnego użytku |  |
| 5. Uchwyt retraktora-zamienny uchwyt i śruba |  |
| 6. Ostrza stałe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  |
| 7. Ostrza obrotowe do umieszczenia w retraktorze, długość 3 i 4 cm |  |
| 8. Ostrza stałe z cokołem do umieszczenia w retraktorze |  |
| 9. Jednorazowe wkładki do zaczepiania nici do retraktora |  |
| 10. Igła z kulką do heparyny |  |
| 11. Szanty dowieńcowe |  |
| 1 | dostępne rozmiary min. 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 11

SYSTEM DO PLASTYKI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ MC3

Producent/firma:………………………..	Kraj: ………….

Nazwa firmowa:………………………..		Nr katalogowy: ……………….

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/nazwa produktu | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 | TAK |  |
| 4 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie. | TAK |  |
| 5 | Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | TAK |  |
| 6 | Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki | TAK |  |
| 7 | Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej | Tak, opisać |  |
| 9 | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000 | Tak, opisać |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 12

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ – PÓŁSZTYWNE

Producent/firma: ……………………….	Kraj: …………..

Nazwa firmowa:………………………..		Nr katalogowy: ………………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | Parametr wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex | TAK, opisać |  |
|  | Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego (A) i elastyczne w obrębie płatka tylnego (P) zastawki, zapewniające powiększanie się wymiaru (A-P) przednio-tylnego podczas rozkurczu | TAK, opisać |  |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki | TAK |  |
|  | Pierścienie wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym | TAK, opisać |  |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | TAK, opisać |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia | TAK |  |
|  | Rozmiary min. od 24-40 mm | Tak, opisać |  |
|  | Nietrombogenność | Tak, opisać |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | TAK |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 13

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ PRZY KARDIOMIOPATII ORAZ PRZY NIEDOMYKALNOŚCI NIEDOKRWIENNEJ - SZTYWNE PROFILOWANE

Producent/firma……………………..	Kraj: ……………………

Nazwa firmowa: …………………….	Nr katalogowy: ……….

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | Parametr wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex | TAK, opisać |  |
|  | Pierścienie pełne profilowane trójwymiarowo, asymetryczne, ze zredukowaną krzywizną, zwiększoną powierzchnią szycia umożliwiającą założenie podwójnego szwu w zakresie P2 – P3 oraz obniżeniem segmentu P3 | TAK, opisać |  |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki | TAK |  |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | TAK, opisać |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia | TAK |  |
|  | Rozmiary min. od 24 do 34 mm | TAK, opisać |  |
|  | Nietrombogenność | Tak, opisać |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 14

1 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE

o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I. | Konfiguracja standardowa |  |
|  | Pierścień wykonany z tytanu , grafitu lub stali, bez silikonu |  |
|  | Dysk ze spieklików węglowych |  |
|  | Kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
|  | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
|  | Rozmiary zastawek (mm) 19 – 25 |  |
|  | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 |  |
|  | Całkowity zakres pracy płatków 50( ( kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia ) |  |
|  | Możliwość rotacji zastawki |  |
|  | Potwierdzona badaniami możliwość utrzymywania poziomu INR 1,5-2,0 po AVR |  |
| PARAMETRY OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| IX | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki: dla śr. 19 mm – min.2,2cm² dla śr.21mm –min 2,75cm² dla śr. 23 mm –min 3,4cm² dla śr. 25 mm – min 4,09cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 24mm () |  |
| 2 | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19cm dla rozmiaru 21 mm – max 21cm | Max.10 pkt Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21mm() |  |
| 3 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów:19, 21, 23 i 25 mm( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| X | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

2 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE

o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014

| Lp. | PARAMETRY / WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa |  |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali, bez silikonu |  |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych |  |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
| II | Możliwość rotacji zastawki |  |
| III | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| IV | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| V | Rozmiary (mm) od 25 do 31/33 |  |
| VI | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 |  |
| VII | Całkowity zakres pracy płatków 50( ( kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia ) |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| 2 | Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 23 mm, ( 25mm i ( 27mm() |  |
| 3. | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 23 mm – max 23cm dla rozmiaru 25 mm – max 25cm | Max. 10pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 23 i 25 mm () |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

3.	ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ AORTY WSTĘPUJĄCEJ  POSZERZANĄ (CONDUIT)

Producent / firma: ……………………….	Kraj: ………..

Nazwa firmowa:  …………………………	Nr katalogowy: …………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1. | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali | Tak, |
| 2. | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3. | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem | Tak, |
| II | Rozmiary zastawek 19-29mm ( 19, 21, 23, 25, 25, 27/29 mm) | Tak, |
| III | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| V | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| VI | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza karbowana ze zgrubieniem (poszerzona) w części przyzastawkowej. | Tak, |
| VII | Długość graftu min. 11 cm | Tak, |
| VIII | Kąt otwarcia płatków zastawki 90o | Tak, |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| IX | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 90 stopni | Max.10 pkt. maksymalizacja* |  |
| 2 | Minimalna wewnętrzna średnica zastawek odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.17,4 mm dla śr. 21 mm – min 19,4 mm dla śr. 23 mm – min 21,4 mm dla śr. 25 mm – min 23,4 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 25mm () |  |
| 3 | Minimalna średnica graftu odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.20 mm dla śr.21 mm – min 22 mm dla śr. 23 mm – min 24 mm dla śr. 25 mm – min 26 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów ( 19 mm, ( 21mm, ( 23mm i ( 25mm () |  |
| 4 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 21 do 29 mm - (21mm, 23mm, 25mm, 27mm() Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| X | Trombogenność zastawki – max 2 % | Max.10 pkt. 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt.. |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 15

ZASTAWKI BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA UWAPNIENIE I USZKODZENIA STRUKTURALNE (WYKONANA Z OSIERDZIA WOŁOWEGO)

Producent/firma: ……………………………			Kraj: ……………

Nazwa firmowa: ……………………………………………	Nr katalogowy: ………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka wykonana z materiału biologicznego pericardium wołowego, chemicznego zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów | Tak, |
| 2. | Rozmiary zastawek: od 19 do 31 (mm), zastawki aortalne od 25 do 33 (mm) zastawki mitralna | Tak, |
| 3. | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia spoideł podczas implantacji | Tak, |
| 4. | Zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | Tak, |
| 5. | Stent plastyczny | Tak, |
| 6. | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| 7. | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| 8. | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki aortalnej: 19 mm – min.1,20 cm², 21 mm – min. 1,80 cm², 23 mm – min. 1,90 cm² | Max.15 pkt. Maksymalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA dla rozmiarów 19 mm, 21mm, 23 mm () |  |
| 9. | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki mitralnej: 27 mm – min. 2,30 cm², 29 mm – min. 2,60 cm², 31 mm – min. 2,60 cm² | Max.15 pkt. Maksymalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA dla rozmiarów 27mm, 29 mm, 31 mm () |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 16

ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE

Producent/firma: …………………..	Kraj: ………….

Nazwa firmowa:……………………	Nr katalogowy: ………………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka z tkanek świńskich lub wołowych | Tak, |
| 2. | Zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | Tak, |
| 3. | Stent plastyczny | Tak, |
| 4. | Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) - skuteczność udokumentowana klinicznie | Tak, |
| 5. | Procent strukturalnego uszkodzenia zastawki u chorych w wieku 60 lat i starszych po 10 latach < 5% dla AVR i ≤ 2% dla MVR | Tak, |
| 6. | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| 7. | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| 8. | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak, |
| 9. | Zachowana plastyczność radialna płatków | Tak, |
| 10. | Rozmiary zastawek (mm): Aortalna – 19-29 Mitralna – 25-33 | Tak, |
| PARAMETRY OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| 11. | Odsetek chorych (pow. 65 r.ż.) bez uszkodzenia zastawki po 15 latach od AVR i MVR (podać w % dla AVR i MVR) | Max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |
| 12. | Gradient przez zastawkę aortalną Podać średni dla każdego z nw. rozmiarów (mm): aortalny: 19, 21, 23 | Max.5 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień nw. rozmiarów: aortalny: 19, 21 i 23mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| 13. | Gradient przez zastawkę mitralną: Podać średni dla każdego z nw. rozmiarów (mm): mitralny: 27, 29, 31 | Max.5 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień nw. rozmiarów: mitralny: 27, 29 i 31mm( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| 14. | Powierzchnia koaptacji (podać średnią powierzchnię koaptacji dla zastawki mitralnej (mm)) | Max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 17

1 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE Z TESTEREM RUCHOMOŚCI PŁATKÓW ZASTAWKI

Producent/firma: …………………..	Kraj:…………………

Nazwa firmowa:  ………………….	Nr katalogowy: ……………………….

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PARAMETRY / WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali | Tak, |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
| II | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| III | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| IV | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| V | Rozmiary (mm) od 25 do 33 (przynajmniej 5 rozmiarów: 25, 27, 29, 31,33 mm) | Tak, |
| VI | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 | Tak, |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) | Tak, |
| 2. | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 25 mm – max 25,6cm² dla rozmiaru 27 mm – max 27,8cm² | Max. 10pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 25 i 27 mm () | Tak, |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. | Tak, |

2 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE Z TESTEREM RUCHOMOŚCI PŁATKÓW ZASTAWKI

Producent/firma: ………………….	Kraj: ………………….

Nazwa firmowa:  ………………… 	Nr katalogowy: ……………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali | Tak, |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami | Tak, |
| 4 | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego | Tak, |
| II | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| III | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| IV | Rozmiary (mm) od 19 do 31(przynajmniej 7 rozmiarów:19,21,23,25,27,29,31mm) | Tak, |
| V | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 | Tak, |
| VI | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Efektywna Powierzchnia Otwarcia Zastawki (EOA): dla ( 19 mm – min 1,58 cm2 dla ( 21 mm – min 2,05 cm2 | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki( EOA) dla rozmiarów ( 19 mm i ( 21mm() | Tak, |
| 2 | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19,2cm² dla rozmiaru 21 mm – max 21,2cm² | Max.10 pkt Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21mm() | Tak, |
| 3 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie : 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 mm ( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) | Tak, |
| VIII | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. | Tak, |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 18

ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ NACZYNIOWĄ (CONDUIT) ORAZ WYPALARKĄ JEDNORAZOWĄ

Producent/firma: ………………….	Kraj:……………..

Nazwa firmowa:  ………………….	Nr katalogowy:…………………….

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2014r

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa | Tak, |
| 1. | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali | Tak, |
| 2. | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych | Tak, |
| 3. | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem | Tak, |
| II | Rozmiary zastawek 21-33mm ( 21, 23,25, 27, 29, 31, 33 mm) | Tak, |
| III | Możliwość rotacji zastawki | Tak, |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | Tak, |
| V | Termin gwarancji min. 3 lata | Tak, |
| VI | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza aorty nie wymagająca wstępnego uszczelniania i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów | Tak, |
| VII | Wypalarka jednorazowa przy każdej protezie | Tak, |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | OCENA | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |
| 1 | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 75 stopni | Max.10 pkt. maksymalizacja* | Tak, |
| 2 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 15 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 21 do 33 mm - (21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm( Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) | Tak, |
| IX | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt.. | Tak, |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /43/Med./2014

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO  zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.................................................................................

Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:           ...............................................

................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obrębie pakietu/-ów nr ….. (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionych/-ego w § 8 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 71 7660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 71 766 04 64 oraz techn. farm. Adam Klekowski tel. 71 766 05 28;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 1, 2 i 10 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych dla Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Nacyniowej (z każdego, rozmiaru/rodzaju określonego w §8 umowy), według poniższych ilości (rozmiary i ilości zostaną podane przy zamówieniu na podstawie protokołu otwarcia/przekazania sprzętu medycznego (wzór załacznik nr 7 do SIWZ).

- Pakiet 3: poz.1-4 – 1sztuka,

poz. 5 pkt. 5.1, 5.2 – 2 sztuki; poz. 5 pkt. 5.3, 5.4 – 1 sztuka

- Pakiet 4: poz.1-5 – 2 sztuki;

- Pakiet 5: poz.1-6 – 2 sztuki; poz.7-11 – 1 sztuka,poz.12 – 2 sztuki,

poz.13,14 – 10 sztuk, poz.15, 16 – 1 sztuka

- Pakiet 6: poz.1-5 sztuk; poz.2 – 1 sztuka,poz.3 - 10 sztuk,poz.4,5 – 1 sztuka

- Pakiet 7: poz.1-6 – 5 sztuk; poz.7 – 1 sztuka

- Pakiet 8: poz.1 – 3sztuki;

- Pakiet 9: poz.1 – 3sztuki;

- Pakiet 11: poz.1 – 3 sztuki;

- Pakiet 12: poz.1 – 3 sztuki;

- Pakiet 13: poz.1 – 3 sztuki;

- Pakiet 14: poz.1-2 – 3sztuki;poz.3 – 2 sztuki;

- Pakiet 15 :poz.1 – 3sztuki;

- Pakiet 16: poz.1 – 3 sztuki;

- Pakiet 17: poz.1-2 – 3 sztuki;

- Pakiet 18: poz.1 – 3 sztuk;

które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór pełnych kompletów zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka koordynująca Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej mgr Zuzanna Rucińska lub pielęgniarka operacyjna mgr Roksana Szczepańska 71/660-441, Pielęgniarka oddziałowa Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii mgr Ewa Wnuk-Skiba, tel. 71/7660- 824 lub mgr Barbara Bernadzikowska tel. 71/7660- 825.

- Uzupełnienie zużytych zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej nastąpi do      3 dni od daty zgłoszenia wszczepu spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem1. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 9.

- Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentury i sprawdzenia warunków przechowywania sprzętu wskazanego w ust. 4.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….)1. Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny wszczepionych zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl,apteka.dostawy@4wsk.pl, i w wersji pisemnej na numer faksu 71/ 7660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury w pakietach 1, 2, 10 oraz w przypadku opisanym w ust. 5. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn. farm. Stanisława Mazur

- techn. farm. Barbara Ziółek

- techn. farm. Halina Ciemała

- techn. farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 15 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy kompletów zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 9 do SIWZ) w obecności Kierowników/Ordynatorów właściwych oddziałów. Osobami upoważnionymi do podpisu protokołu są:

Pielęgniarka koordynująca Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej mgr Zuzanna Rucińska lub pielęgniarka operacyjna mgr Roksana Szczepańska tel.71/660-441, Pielęgniarka oddziałowa Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii mgr Ewa Wnuk-Skiba, tel. 71/7660- 824 lub mgr Barbara Bernadzikowska tel. 71/7660- 825.

§ 2

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg §1 ust. 3 i 4

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są: dr n. med. Artur Ruciński 71/ 7660 441 (Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej) oraz dr n.med. Marek Gemel 71/7660 823 (Kliniczny Oddział Kardiochirurgii). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z zastawkami serca, pierścieniami, protezami naczyniowymi, oraz innymi pomocami stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 8 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 3 i 4 w terminie … dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………...……………… .................................................. złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ………………………………………….………………… ….... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.749, poz. 749 z późń. zm.).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności ……………..(min. 36 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 15 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa obowiązuje przez okers 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca :

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 4 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- przekroczy termin, o którym mowa w §4 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, 4 i §4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §8 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, 4 oraz w §4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Treścią §8 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) i nr 2a (Parametry/warunki bezwzględnie wymagane) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U. z 2013r., poz. 217) ma zastosowanie.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 43/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                             ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 8

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką                      50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Imię i Nazwisko pacjenta

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 9

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

# Footnotes

Dotyczy: Pakiet nr 3 – 9, 11 – 18.

niewłaściwe skreślić