4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon (071) 7 660 542, fax 7 660 778

e-mail: dg@4wsk.pl

Regon 930090240 NIP 899-22-28-956

Wrocław 01.09.2014r.

Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY (należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia).

TERMIN NADSYŁANIA OFERT do 12.09.2014r., do godziny 12:00

Czy posiadają Państwo Certyfikat Zarządzania Jakością (TAK/ NIE)* …………. (*właściwe wpisać)

Przedmiot zapytania o cenę:

Przedmiotem zapytania o cenę jest ,,Koks przemysłowy opałowy gruby gatunek I > 40 mm” w ilości 115 ton o wymaganiach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Koks przemysłowy opałowy gruby gatunek I>40 MM w ilości 115 ton

Parametry koksu:

- M-40………………………..min. 65%

- wilgoć W r ………………max. 7,0%

- części lotne, V…………….daf max 1,4%

- ciepło spalania  Q i d………min. 29,400 tyś kJ/kg

- wartość opałowa  Q i r…….min. 27 300 kJ/kg

- zawartość popiołu, Ad  ……max 11%

- zawartość siarki  Sd ………max 0,8%

- zawartość fosforu Pd …….max 0,06 %

- podziarno ………………...max 10%

Warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie oferty na towar odpowiadający szczegółowemu opisowi zamieszczonemu w SIWZ.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych wyżej.

Wymagane dokumenty:

- złożenie oświadczenia, że zaoferowany towar jest zgodny z opisem SIWZ i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski,

- zaakceptowany wzór umowy.

Uwaga: dodatkowe informacje na temat przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu /071/ 76-60-542;

- W przypadku wątpliwości w sprawie opisu przedmiotu zapytania należy dokonać konsultacji w miejscu docelowej dostawy, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

Podpis osoby pytającej

Szef Logistyki

ppłk Roman Bąk