Załącznik nr 1

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | J.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dysk twardy do serwera HP StoreEasy 3830 Storage |  | 4 | szt. |  |  |  |
| 2. | Dodatkowa półka do macierzy dyskowej HP P2000G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array |  | 1 | kpl |  |  |  |
| 3. | Biblioteka taśmowa |  | 1 | kpl |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                       		………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

poz. 1 Dysk twardy do serwera HP StoreEasy 3830 Storage (PN: B7E00A).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 4 szt. dysków twardych zgodnych z posiadanymi przez Zamawiającego serwerem HP StoreEasy 3830 Storage (PN: B7E00A).

Parametry (wypełnić):

Producent: ………………………………….

Model: ……………………………………….

Rok produkcji:  …………………………….

Opis dysków:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | Co najmniej 1TB |  |
| Interfejs | SAS |  |
| Prędkość | Co najmniej 7 200 rpm |  |
| Format | 2,5” |  |
| Gwarancja | Zgodna z gwarancją producenta jaką objęty jest serwer w którym zostaną zainstalowane dyski twarde. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy. Serwis dysków musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |

Wymagania dodatkowe: Dyski twarde muszą być nowe, nie wykorzystywane w żadnym innym projekcie. W celu zapewnienia warunków gwarancji na terenie Polski dyski muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski.

Na etapie odbioru urządzeń Zamawiający dokona weryfikacji u producenta warunków gwarancji i serwisu jakimi objęte są dyski.

Wykonawca dokona instalacji dysków twardych w posiadanym przez Zamawiającego serwerze HP StoreEasy 3830 Storage (PN: B7E00A). Zakres usług instalacyjnych:

- Instalacja fizyczna dysków.

- Aktualizacja poziomu mikrokodów.

- Rekonfiguracja grup dyskowych.

- Rekonfiguracja dysków logicznych.

poz. 2 Dodatkowa półka do macierzy dyskowej HP P2000G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu półkę dyskową (1 szt.) wyposażoną w min. 8 szt. dysków twardych zgodną z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową  HP P2000G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array.

Parametry (wypełnić):

Producent: ………………………………….

Model: ……………………………………….

Rok produkcji:  …………………………….

Opis półki dyskowej:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksimum 2U, przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, wyposażona w niezbędne elementy montażowe. |  |
| Ilość obsługiwanych dysków twardych | Co najmniej 25 szt. dysków w obudowach SFF 2,5” |  |
| Typ interfejsu | 6Gb/s SAS |  |
| Ilość zainstalowanych dysków twardych | Co najmniej 8 szt. |  |
| Typ zainstalowanych dysków | Każdy dysk musi spełniać poniższe wymagania: Pojemność: co najmniej 600GB Prędkość: co najmniej 10 000 rpm Interfejs: SAS Format: SFF, 2,5” |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata, gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarantowany czas reakcji serwisu na problem sprzętowy – następny dzień roboczy. W przypadku awarii dysku twardego/nośnika danych uszkodzony dysk/nośnik pozostaje u Zamawiającego. W czasie trwania gwarancji Zamawiający musi posiadać prawo do instalacji nowych wersji mikrokodów. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |

Wymagania dodatkowe: Urządzenia muszą być nowe, nie wykorzystywane w żadnym innym projekcie. W celu zapewnienia warunków gwarancji na terenie Polski urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski.

Na etapie odbioru urządzeń Zamawiający dokona weryfikacji u producenta warunków gwarancji i serwisu jakimi objęte są urządzenia.

Wykonawca dokona instalacji półki dyskowej oraz rekonfiguracji macierzy dyskowej posiadanej przez Zamawiającego. Zakres usług instalacyjnych:

- Instalacja fizyczna półki oraz dysków twardych.

- Aktualizacja poziomu mikrokodów.

- Rekonfiguracja grup dyskowych macierzy.

- Rekonfiguracja dysków logicznych macierzy.

- Udostępnienie dodatkowych zasobów dla serwerów wskazanych przez Zamawiającego.

poz. 3 Biblioteka taśmowa.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bibliotekę taśmową (1 szt.).

Parametry (wypełnić):

Producent: ………………………………….

Model: ……………………………………….

Rok produkcji:  …………………………….

Opis biblioteki taśmowej:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Napędy | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w dwa napędy LTO Ultrium-6 SAS o wydajności co najmniej 160MB/s każdy, parametry podane bez kompresji danych. |  |
| Ilość slotów | Oferowana biblioteka musi być wyposażona, w co najmniej 24 sloty na taśmy magnetyczne. |  |
| Dodatkowe funkcje napędów | Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie, co najmniej 55-160MB/s. |  |
| Obudowa | Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 2U. Oferowana biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie 19”. |  |
| Zarządzanie | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. |  |
| Czytnik kodów | Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |
| Nośniki taśmowe | Wraz z biblioteką należy dostarczyć min. 18 szt. taśm LTO-6 RW, min. 2 taśmy czyszczące. Wszystkie taśmy muszą być wyposażone w etykiety zapewniające odczyt przez czytnik kodów kreskowych. |  |
| Parametry dodatkowe | Oferowana biblioteka musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. |  |
|  | Możliwość podziału biblioteki na min. 2 partycje sprzętowe. |  |
|  | Możliwość dołączenia w przyszłości klucza USB zawierającego klucze szyfrujące dla napędów taśmowych. |  |
|  | Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosić, co najmniej 100 000 godzin. |  |
|  | Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić, co najmniej 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. |  |
| Skalowalność | Możliwość rozbudowy pojemności i ilości napędów poprzez dodanie modułu zawierającego miejsce na min. 4 napędy i 90 slotów na taśmy |  |
| Interfejsy | Wraz z biblioteką należy dostarczyć odpowiednie kable połączeniowe (min. 2 szt.) i adapter (HBA) SAS dedykowany do istniejącego serwera backup HP StoreEasy 3830 Storage (PN: B7E00A) |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata, gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarantowany czas reakcji serwisu na problem sprzętowy – następny dzień roboczy. W przypadku awarii nośnika danych uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. W czasie trwania gwarancji Zamawiający musi posiadać prawo do instalacji nowych wersji mikrokodów. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |

Wymagania dodatkowe: Urządzenia muszą być nowe, nie wykorzystywane w żadnym innym projekcie. W celu zapewnienia warunków gwarancji na terenie Polski urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski.

Na etapie odbioru urządzeń Zamawiający dokona weryfikacji u producenta warunków gwarancji i serwisu jakimi objęte są urządzenia.

Wykonawca dokona instalacji biblioteki. Zakres usług instalacyjnych:

- Instalacja fizyczna biblioteki.

- Aktualizacja poziomu mikrokodów.

- Podłączenie biblioteki do serwera backupu.

- Udostępnienie zasobów w systemie wykonywania kopii bezpieczeństwa Zamawiającego.