4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon (071) 7 660 542, fax 7 660 778

dg@4wsk.pl

Wrocław 19.02.2015r.

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

| ZAMAWIAJĄCY: | RACHUNEK DLA: |
| --- | --- |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| ul. Weigla 5 | ul. Weigla 5 |
| 50-981 Wrocław | 50-981 Wrocław |

Warunki dostawy określono w umowie - załączniku do zapytania o cenę

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: do 27.02.2015r. do godziny 10:00

Czy posiadają Państwa certyfikat zarządzania jakością (TAK/ NIE)* ……… (*właściwe wpisać)

| L.p. | OPIS | ILOŚĆ | CENA NETTO ZA SZT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka laboratoryjna model CHL 5 Plus /B/10 firmy POL-EKO malowana proszkowo na kolor biały z drzwiami pełnymi otwieranymi w prawo o pojemności 300 L o wymiarach zewnętrznych ok: szer.600mm,wys.1450mm, gł. 600mm - 4 półki z możliwością zamontowania dodatkowych 3-ech półek | 2 szt. |  |
| w/w urządzenia o następujących parametrach: - wymuszony obieg powietrza w komorze, - funkcja samo rozmrażania (automatyczne rozmrażanie – odszranianie podczas pracy urządzenia), - zakres temperatur pracy 0ºC …. + 15ºC, - regulacja temperatury co 0,1ºC - stabilność temperatury ± 0,5ºC - zabezpieczenie: bezpiecznik termiczny - fabryczny protokół sprawdzenia rozkładu temperatury, - sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem cyfrowym - wnętrze z aluminium, - oświetlenie wewnętrzne - kółka jezdne - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - sygnalizacja otwartych drzwi (alarm otwartych drzwi – dźwiękowy z lampką sygnalizacyjną), - kontrola zaniku napięcia - zasilanie 230/ 240V/ 50Hz - możliwość zainstalowania rejestratora temperatury Naprawa usterki (ek) chłodziarki w okresie gwarancji będzie się odbywała w ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………. (należy wpisać nazwę zakładu, adres, nr telefonu). |
| 2. | Koszt transportu (dostawy) | 1 kurs | Pożądane liczenie w cenę towaru |
| RAZEM netto: |  |
| RAZEM brutto: |  |

Uwaga: dodatkowe informacje na temat przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu; /071/ 76-60-542 Dział Gospodarczy

## INFORMACJE DODATKOWE, PŁATNIK KONTO W BANKU

BGK O/Wrocław 61 11301033 0018 7991 8520 0005

Regon 930090240 NIP 899-22-28-956

Podpis

Kierownik Działu Gospodarczego

Sławomir Orłowski