załącznik nr 46 do procedury nr 01//14 „Higiena i dezynfekcja szpitalna”

DEKONTAMINACJA I PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ (bloki operacyjne, sale chorych po pacjentach izolowanych) DO ZAMGŁAWIANIA  ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM (np. Virkonem)

- Oddział (sale chorych po wypisaniu lub wywiezieniu pacjentów), blok operacyjny - należy opuścić.

- Bieliznę pościelową, prześcieradła, pokrowce z materaców z łóżek chorych należy zdjąć ostrożnie, umieścić w workach. Worki zamknąć, odesłać do Pralni Szpitalnej. Materace pozostawić na łóżkach, ustawić tak, aby jak największa powierzchnia poddana była ekspozycji środka dezynfekcyjnego.

- Koce, umieszczone w zamkniętych workach, odesłać do pralni szpitalnej.

- Z sal operacyjnych zebrać bieliznę operacyjną, przekazać do pralni szpitalnej

- Wszystkie prace związane z przygotowaniem bielizny, należy wykonywać ostrożnie,         tak, aby nie zanieczyszczać środowiska; stosując środki ochrony osobistej, zgodnie                z procedurą („Postępowanie z bielizną szpitalną”).

- Sprzęt medyczny - po przygotowaniu (mycie, dezynfekcja) - należy zabezpieczyć                i/lub wywieźć z pomieszczenia i/lub pozostawić do zamgławiania (w zależności             od rodzaju sprzętu).

- Wyposażenie pomieszczeń i wszystkie powierzchnie umyć środkami myjąco – dezynfekcyjnymi (np. Incidin plus) lub myjącymi.

- Umywalki wyczyścić, zalać wrzącym 10% octem spirytusowym, nie używać do czasu wykonania zamgławiania.

- Wylewki baterii kranowych odkręcić, wyczyścić ze złogów wapniowych, zdezynfekować.

- Lampy bakteriobójcze wyczyścić wg procedury („Higiena i dezynfekcja  szpitalna”);           w lampach przepływowych wymienić filtry; datę wymiany wpisać do zeszytu kontroli czasu pracy promiennika lampy.

- Funkcjonujące w oddziałach klimatyzatory zgłosić do czyszczenia i serwisowania odpowiednim służbom.

- Kratki wentylacyjne wyczyścić, przeprowadzić dezynfekcję środkami do dezynfekcji powierzchni.

- Wyposażenie pomieszczeń, ściany i podłogi  - po umyciu i wyschnięciu - należy poddać dezynfekcji, dostępnymi w szpitalu środkami dezynfekcyjnymi do dezynfekcji powierzchni.

- Kratki ściekowe wyczyścić, zalać roztworem roboczego środka dezynfekcyjnego              o szerokim spektrum działania (w ilości około 1,5 l /1 kratkę).

- Okna we wszystkich pomieszczeniach przygotowanych do zamgławiania dokładnie zamknąć.

- Personel medyczny i pomocniczy musi opuścić przygotowane pomieszczenia.

- Pracownik firmy wykonuje zamgławianie przygotowanych pomieszczeń (np.                 2% roztworem Virkonu). Po zamgławianiu nie należy wchodzić do pomieszczeń przez, minimum 2 godziny (zalecany czas do 4 godzin).

- Po zamgławianiu należy przygotować pomieszczenia do pracy poprzez zmycie powierzchni roboczych czystą wodą (aby usunąć resztki środka dezynfekcyjnego),            a następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni roboczych odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.

- Wszystkie prace związane z przygotowaniem roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych oraz w trakcie dezynfekcji, należy wykonywać w sposób bezpieczny, przestrzegając przepisów BHP, stosując odzież ochronną: fartuchy, okulary, maski, rękawiczki. Przygotowanie środków dezynfekcyjnych, winno odbywać                               się w pomieszczeniach klimatyzowanych lub wentylowanych.

UWAGA:

Kierownictwo oddziału/ kliniki przed przystąpieniem do zamgławiania uzgadnia z Działem Logistyki termin wykonania procedury i przedkłada pismo w tej sprawie do Zespołu            ds. Monitoringu i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych, celem akceptacji.

załącznik nr 47  do procedury nr 01/14 „Higiena i dezynfekcja  szpitalna”

- POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM  MEDYCZNYM  PO UŻYCIU

Wszystkie narzędzia/ sprzęt medyczny po kontakcie z pacjentem, zanieczyszczone substancjami organicznymi, należy uznać za skażone i poddać procesom dezynfekcji środkami dezynfekcyjnymi o zakresie działania: B, F, Tbc, V.

Kolejność czynności w postępowaniu z narzędziami medycznymi po zabiegu:

- dezynfekcja wstępna

- mycie mechaniczne, ręczne lub ultradźwiękowe

- dezynfekcja właściwa

- płukanie wodą zdemineralizowaną

- suszenie

- kontrola techniczna

- pakowanie.

Dezynfekcja narzędzi zawarta jest w procedurze  „Przygotowanie, przechowywanie, transport materiału do i po sterylizacji” - opracowanej przez CS.

- UWAGA:

- Należy pamiętać o zasadzie, iż pielęgniarki/ salowe nie mogą być narażone                na bezpośredni kontakt  z narzędziami/ sprzętem przed ich dezynfekcją

- Przy pracy z roztworami użytkowymi należy stosować środki ochrony osobistej

- Po zakończeniu procesu dezynfekcji wymyciu i wysuszeniu narzędzi i sprzętu należy zdjąć rękawiczki, ubranie ochronne; umyć i zdezynfekować ręce

Organizacja pomieszczenia do  przygotowania dezynfekcyjnego roztworu roboczego             w oddziale winna polegać na:

1.  wyznaczeniu miejsca/ pomieszczenia – ze sprawnie działającą wentylacją, wyposażonego w wanny  do dezynfekcji sprzętu

2.  przygotowaniu środków ochrony osobistej (fartuchy ochronne, rękawiczki, maski, okulary)

3.  przygotowanie roztworu roboczego polega na uzupełnieniu ilości stężonego środka dezynfekcyjnego - do  ilości odmierzonej wody (według zaleceń producenta)

4.  oznakowaniu roztworu użytkowego:

   nazwa preparatu

   stężenie

   data przygotowania

   podpis osoby przygotowującej roztwór

5.  zabezpieczeniu przygotowanego roztworu środka dezynfekcyjnego – zamknięciu pokrywy wanny.

- UWAGA

Wanny po przeprowadzonej  dezynfekcji narzędzi/ sprzętu należy zdezynfekować, umyć- przechowywane w stanie suchym.

Najczęściej popełniane błędy podczas  dezynfekcji manualnej:

- przygotowywanie nieprawidłowych  stężeń  roztworów roboczych

- skracanie lub przedłużanie czasu dezynfekcji

- niedokładnie rozpuszczane preparaty

- nieprawidłowe płukanie (pozostawianie resztek preparatu)

- stosowanie nieodpowiednich środków dezynfekcyjnych

- przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu z dużymi zanieczyszczeniami biologicznymi

- nieprawidłowe układanie sprzętu; preparat musi być dostępny do wszystkich powierzchni dezynfekowanych.

załącznik nr 47a do procedury nr 01/14 „Higiena i dezynfekcja szpitalna”

POSTĘPOWANIE  ZE SSAKAMI - PO UŻYCIU

Procedurę wykonuje pielęgniarka

- Ssaki elektryczne, próżniowe należy odłączyć z sieci lub z gniazda próżni

- Umyć i zdezynfekować ręce w sposób higieniczny

- Nałożyć odzież ochronną (fartuch, maskę, okulary, rękawice)

- Przygotować roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania (B, F, Tbc, V), uzupełniając ilość odmierzonej wody ilością stężonego środka dezynfekcyjnego (według zaleceń producenta)

- Oznakować przygotowany roztwór użytkowy:

- nazwa preparatu

- stężenie

- data przygotowania

- podpis osoby przygotowującej roztwór

- Zabezpieczyć (zamknąć wannę) przygotowany roztwór środka dezynfekcyjnego

- Ssak rozmontować

- Sprzęt jednorazowego użytku (np. dreny, cewniki) – usunąć do worków (czerwonych), przeznaczonych na odpady medyczne i przekazać do utylizacji

- Z pojemników (butle, słoje), po uprzedniej inaktywacji materiału biologicznego środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum (sporządzonym dla materiałów biologicznych,       w proporcji 1:1), zawartość usunąć w miejscu do tego wyznaczonym

- Włożyć butle, słoje do wanny dezynfekcyjnej z przygotowanym roztworem środka

- Poddać dezynfekcji, przestrzegając czasu działania środka dezynfekcyjnego

- Wyjąć z wanny dezynfekcyjnej, dokładnie umyć, wypłukać, osuszyć

- Sprzęt zapakować, oznakować zgodnie z procedurą przygotowania sprzętu  – przekazać do sterylizacji

- Obudowę ssaka przetrzeć roztworem środka dezynfekcyjnego (przestrzegać czasu działania środka dezynfekcyjnego).

- Umyć higienicznie ręce.

UWAGA:

- Dezynfekcję wykonać natychmiast po zakończeniu procedury

- Wszystkie prace należy wykonać w odzieży ochronnej z zachowaniem wszelkich

środków ostrożności, w wydzielonym do tego pomieszczeniu

- Wydzieliny należy usuwać w miejscu do tego celu wyznaczonym, po uprzedniej inaktywacji

załącznik nr 47b do procedury nr 01/14 „Higiena i dezynfekcja szpitalna”

POSTEPOWANIE Z INHALATOREM -  PO UŻYCIU

Procedurę wykonuje pielęgniarka

- Odłączyć inhalator z gniazda elektrycznego

- Umyć i zdezynfekować ręce w sposób higieniczny

- Nałożyć odzież ochronną (fartuch, maskę, okulary, rękawice)

- Przygotować roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania         (B, F, Tbc, V) uzupełniając ilość odmierzonej wody ilością stężonego środka dezynfekcyjnego (według zaleceń producenta)

- Oznakować przygotowany roztwór użytkowy:

- nazwa preparatu

- stężenie

- data przygotowania

- podpis osoby przygotowującej roztwór

- Zabezpieczyć (zamknąć wannę) przygotowany roztworu środka dezynfekcyjnego

- Zdemontować inhalator

- Nebulizator   rozkręcić – postępować według zaleceń producenta.

- Sprzęt jednorazowego użytku usunąć do odpadów zakaźnych;  przekazać do utylizacji

- Elementy obudowy przetrzeć roztworem środka dezynfekcyjnego – zgodnie                      z zaleceniami producenta.

UWAGA:

   Dezynfekcję wykonać natychmiast  po ukończeniu  procedury

   Wszelkie prace wykonywać w odzieży ochronnej,  z zachowaniem  wszelkich środków

ostrożności

załącznik nr 47c do procedury nr 01/14 „Higiena i dezynfekcja szpitalna”

POSTĘPOWANIE Z APARATURĄ  I  SPRZĘTEM  MEDYCZNYM

Dezynfekcję przeprowadzają  lekarze/ pielęgniarki/ technicy

| Ampułki | przed otwarciem- przecierać szyjkę ampułki 70% alkoholem izopropylowym lub etylowym pozostawić do wyschnięcia |
| --- | --- |
| Aparaty do USG | dezynfekcja głowicy – po każdym pacjencie przecierać chusteczką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez producenta aparatury |
| Endoskopy | wg procedury czyszczenia, mycia, i dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów w myjniach ultradźwiękowych |
| Kieliszki do leków Kasety radiologiczne | stosować jednorazowego użytku, utylizować dezynfekować zgodnie ze wskazaniami producenta |
| Laryngoskop Maski tlenowe Strzygarki | stosować jednorazowego użytku lub po uprzedniej dezynfekcji poddać sterylizacji stosować jednorazowego użytku, utylizować stosować ostrza jednorazowego użytku, po użyciu utylizować; obudowę dezynfekować środkiem wskazanym przez producenta |
| Nawilżacze tlenowe Nebulizatory Nożyczki Rurki ustno -gardłowe Szczotki do chirurgicznego mycia rąk Termometry | użyty sprzęt jednorazowy usunąć do odpadów zakaźnych, przekazać do utylizacji; pozostały sprzęt, elementy wielorazowego użytku przygotować zgodnie z Procedurą „Przygotowanie, przechowywanie, transport materiału do i po sterylizacji”; sterylizować; używać tylko jałowej wody! jeśli nie muszą być jałowe- po użyciu przecierać 70% środkiem alkoholowym Używać tylko jednorazowego użytku Używać tylko jednorazowego użytku Rekomenduje się stosowanie bezdotykowych; inne - przecierać 70% środkiem alkoholowym, pozostawić do wyschnięcia |
| Urządzenia do odsysania | stosować jednorazowe wkłady w systemie zamkniętym; wielorazowego użytku– opracować zgodnie z załącznikiem nr 47a (zawartość pojemników, po uprzedniej inaktywacji materiału biologicznego, opróżnić do kanalizacji) dezynfekować wg procedury postępowania ze sprzętem medycznym; sterylizować butle oraz stałe elementy ssaków Montować zestaw w razie potrzeby |
| Wózki zabiegowe Wzierniki donosowe | po zakończeniu pracy myć roztworem preparatu myjąco – dezynfekującego między wykonywanymi zabiegami – dezynfekować blat zabiegowy preparatem alkoholowym metodą nawilżania stosować jednorazowego użytku; wielokrotnego użytku- opracować wg procedury dezynfekcji narzędzi chirurgicznych; sterylizować |