załącznik nr 39 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja  szpitalna

POSTĘPOWANIE Z WÓZKAMI DO TRANSPORTU CHORYCH

- po każdym transporcie pacjenta, wózek zmywamy niebieską ściereczką nasączoną preparatem o właściwościach myjąco- dezynfekcyjnych ( o szerokim zakresie działania B, V, F  lub w zależności od stopnia zagrożenia mikrobiologicznego poszerzonym o  S, Tbc)

- kółka od wózka należy dezynfekować preparatem dezynfekcyjnym w opakowaniu               z atomizerem (preparaty do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni)

- po zakończeniu dezynfekcji, wózek powinien być zabezpieczony przed skażeniem                (np. jednorazowym prześcieradłem)

- przy wykonywaniu procesu mycia i dezynfekcji należy nałożyć odzież ochronną                     i rękawice jednorazowego użytku

legenda:

B -     bakteriobójczy

V -     wirusobójczy

F -      grzybobójczy

Tbc -  prątkobójczy (prątki gruźlicy)

S -      sporobójczy