załącznik nr 22 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja szpitalna

ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZEDMIOTÓW I MIEJSC                NEWRALGICZNYCH

| Przedmiot | Sposób wykonania | Dodatkowe zalecenia |
| --- | --- | --- |
| Baseny i kaczki | Dezynfekować termicznie w urządzeniu myjąco-dezynfekującym | - Przy przenoszeniu skażonych przedmiotów od chorych trzeba nosić rękawiczki i foliowy fartuch ochronny. W przypadku niektórych chorób zakaźnych dezynfekować zawartość basenów przed usunięciem. - W przypadku braku urządzenia myjąco-dezynfekującego baseny, kaczki należy opróżnić i zanurzyć całkowicie w roztworze środka dezynfekującego. Natomiast, jeśli zawartość basenów czy kaczek pochodzi od pacjenta zakaźnego, przed usunięciem, zawartość zalać środkiem dezynfekującym, odczekać czas działania, a następnie poddać procesowi dezynfekcji i mycia |
| Miski do mycia pacjentów, miski nerkowate | Dezynfekować termicznie w urządzeniu myjąco-dezynfekującym | - Każdy pacjent powinien mieć miskę do mycia dla siebie, w przypadku braku urządzenia myjąco-dezynfekującego miski po każdym użyciu należy zdezynfekować (zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego z zachowaniem czasu wskazanym przez producenta preparatu), umyć, wysuszyć i przechowywać odwrócone i pochylone do przodu, żeby nie gromadziła się w niej woda, w której mogłyby namnażać się drobnoustroje. |
| Umywalki/ zlewozmywaki | Myć preparatem myjąco-dezynfekującym, do plam i zabrudzeń stosować mleczko czyszczące | 1. Dezynfekcja konieczna w przypadku skażenia Uwaga: zalecane jest odkamienianie wylewek i dezynfekcja |
| Kabiny prysznicowe | Myć preparatem myjąco –dezynfekującym |  |
| Przedmiot | Sposób wykonania | Dodatkowe zalecenia |
| Deski klozetowe, Sedesy Szczotka toaletowa | - Spłucz wodą muszlę klozetową - Nalej preparatu do dezynfekcji sanitariatów i czyść szczotką wnętrze muszli sedesowej - Spłucz wodą muszlę sedesową - Ściereczką koloru czerwonego nasączoną roztworem myjąco- dezynfekcyjnym umyj deskę i zewnętrzną część muszli sedesowej - Przepłucz szczotkę i wstaw do preparatu dezynfekcyjnego (czas dezynfekcji wg zaleceń producenta) - Szczotkę po dezynfekcji należy utrzymywać w suchym pojemniku |  |