załącznik nr 38 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja szpitalna

POSTĘPOWANIE Z DOZOWNIKIEM TLENOWYM                     PO UŻYCIU

- Zakręcić wodę i tlen.

- Higieniczne mycie rąk.

- Nałożyć odzież ochronną (fartuch, maskę, okulary, rękawice).

- Przygotować roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania

(B, F, Tbc, V)

- Dozownik tlenowy wyjąć z punktu poboru.

6.   Sprzęt jednorazowego użytku – dren, maska – usunąć do worka (czerwonego)

na odpady medyczne i przekazać do miejsca tymczasowego składowania odpadów.

7.   Z nawilżacza (butelki) wylać wodę, zdezynfekować, dokładnie wypłukać, osuszyć.

8.   Sprzęt suchy, zapakowany - poddać sterylizacji.

9.   Części składowe dozownika, które nie podlegają sterylizacji, należy poddać dezynfekcji

zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:

   Dezynfekcję wykonać natychmiast po użyciu.

   Wszystkie prace należy wykonać w odzieży ochronnej z zachowaniem wszelkich

środków ostrożności, w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

   Minimum 1 x na dobę, należy wymienić:

- dren z maseczką

- nawilżacz

- wodę sterylną

- NAWILŻACZ  NIEUŻYWANY  POZOSTAWIĆ SUCHY (BEZ WODY)