załącznik nr 20 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja  szpitalna

STREFA V - OBSZARY ZALICZANE                                              DO SPECJALNYCH STREF HIGIENICZNYCH

1. Pomieszczenia, w których przebywają chorzy z podejrzeniem                         lub objawami wskazującymi na  infekcję o wysokim ryzyku zakażenia, którzy nie mogą zostać przeniesieni na oddział chorób zakaźnych                      ze względu na stan zdrowia lub innych przyczyn.

2.    Pomieszczenia, w których są chorzy z alert-patogenem.

Sala z chorymi zakażonymi powinna posiadać podciśnienie – niższe niż                 w pomieszczeniach otaczających (ograniczenie źródła zakażenia).

UWAGA:

POMIESZCZENIE NALEŻY SPRZĄTAĆ W OSTATNIEJ KOLEJNOŚCI (PO ZAKOŃCZENIU SPRZATANIA ODDZIAŁU).

IZOLACJA OCHRONNA

Pomieszczenia, w których przebywają chorzy z obniżoną odpornością, którzy są bardzo wrażliwi na zakażenia i wymagają ochrony przed zakażeniem od innych osób i ze środowiska np. pacjenci  przygotowani    do przeszczepu i pacjenci po przeszczepieniu narządu, oparzeni, odmrożeni.

Sala z chorymi, których należy chronić przed zakażeniami powinna posiadać nadciśnienie – wyższe ciśnienie, niż w pomieszczeniach otaczających tą salę.  Drzwi do sali zamknięte, wyraźnie oznakowane „Izolacja ochronna”

UWAGA:

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE SPRZĄTANIEM ROZPOCZYNAĆ ZAWSZE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI                           OD POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZASTOSOWANA JEST IZOLACJA OCHRONNA

sprzątanie bieżące 3 x dziennie             i w razie potrzeby

w razie potrzeby sprzątanie gruntowne oraz  po wypisaniu pacjenta

Utrzymaniu odpowiedniego poziomu higieny powinno towarzyszyć prowadzenie dezynfekcji 3 x dziennie i w razie potrzeby, powierzchni i sprzętów, preparatami                            w zależności od stopnia zagrożenia, które są dopuszczone do użycia w obecności pacjentów.