# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 30/Med./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU                          DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP w związku z art. 6a PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia ……………...                                                         ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety od 1 do 18.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 30/Med./2015

„Oferta na dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla klinicznego oddziału chirurgii naczyniowej”

nie otwierać przed dniem 17.06.2015r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej według Pakietów 1-18, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:  33140000-3, 33692300-0.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy | 2 % | minimalizacja |
| OGÓŁEM | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

1.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, ust. 1.

1.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

  - Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

  - Punkty za termin dostawy (dostawa min. 1 dzień max. do 3 dni) wyliczmy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga  kryterium

Dn – minimalny termin dostawy w zbiorze ofert.

Dmax – termin dostawy danej oferty.

1.5. Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA

OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 17.06.2015r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. 261 660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 17.06.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust.3 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3 (zaleca się)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia (wzór) – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – załącznik nr 6

- Potokół przekazania sprzętu medycznego – (wzór) – załącznik nr 7 (zaleca się)

- Potokół wszczepu – (wzór) – załącznik nr 8 (zaleca się)

- Potokół odbioru sprzętu medycznego – (wzór) – załącznik nr 9 (zaleca się)

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego

Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy: 30/Med./2015”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i pozostawienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet nr ….…*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Termin dostawy :    pakiet nr ..…. – ……. dni   (min. 1 dzień max. 3 dni – zgodnie z zapisami wzoru umowy §1 ust.3, 4, i 6 oraz § 2 ust. 3)

- Zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy §1 ust.5 będą składane drogą elektroniczną na adres……………………………..

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                 ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy ( Załącznik      Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               …………............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 KOSZULKI, STRZYKAWKA CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Koszulki z markerem na końcówce: Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm, Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu,końcówka cieniująca ułatwiająca wizualizację; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem w górnej części; | szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka wysokociśnieniowa: o zakresie ciśnień do 30 atm.; Pojemność 20 ml; przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; W zestawie Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa; Mechanizm umożliwiający szybką deflację; Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 2 PROWADNIKI CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; 1,5mm J; 3mm J; PTFE; Idealnie gładka powierzchnia; Brak efektu łuszczenia się pokrycia; trwałość pokrycia; pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, | szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki diagnostyczne: 43 krzywizny: (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA); rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki na hub z karbowaniem; Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu, Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu; końcówka cieniująca widoczna w skopii; przepływ dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037"), ; w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040"; dla 5F-0,051" w końcówce taperowanej 0,044", ; cewniki typu Flush bez zbrojenia; Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; ; Długości cewników 40 cm – 125 cm; oraz wersja do przetok o dł. 30cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stent samorozprężalny z węglem pirolitycznym: Stent nitinolowy; Z pokryciem z węgla pirolitycznego; 6 markerów tantalowych; Hybrydowa konstrukcja cel stentu ; Średnice stentu 6-12mm; Długości stentu:20-100mm; System uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu; System dostarczania Over the Wire (OTW); Długości szaftu: 85cm i 135cm; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | szt. |  |  | 7 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 SYSTEM DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torquer, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość pętli 120 cm; Długość cewnika 100 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia; z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torquer, introduktor i cewnik ; Rozmiar 3,2 Fr; Zakres pracy: 2 – 8mm; Długość pętli 175 cm; Długość cewnika 150 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 5 CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,35’’, długość systemu dł. 75 cm, 120cm, śr.12-18mm dł. 20-60mm | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia , Długość cewnika balonowego: 90 i 150 cm, Długości balonu: 80/100/120/150 mm, Średnice balonu: 2;2,5;3,0;3,5;4,0 mm, Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”, RBP: 14 atm, również wersja OTW i RX, Crossing profile: 0.022”, Pokrycie hydrofilne | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 BALONY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Balon wysokociśnieniowy: RBP 14-24 atm; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Średnice balonu: 3 – 12 mm; Długości balonu: 20 – 200 mm; Długości systemu wprowadzającego: 40, 75, 135 cm; Kompatybilny z koszulkami 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm); Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm ; Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stent na balonie, stent kobaltowo- chromowy, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, niski profil końcówki, miękki i elastyczny tip, kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm, długości stentu 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm, długości shaftu 80 i 120 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Stent nitynolowy, samorozprężalny , kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, Średnice stentu: 5-8 mm, Długości stentu: 20 – 200 mm, Długości systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm, Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami, Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | szt. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Samorozprężalny stent obwodowy, pokryty tkaniną PET, Pleciony w kształt tubularnej siatki z wplecionymi platynowymi drutami, Repozycjonowalny - możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia stent, Średnice stentu: 6-14mm , Długości stentu: 20 - 70 mm, Kompatybilny z koszulkami 10-12F | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stent stalowy, , samorozprężalny, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” , System dostawczy „OTW”, Średnice stentu: 2-24 mm, Długości stentu: 20-139 mm, Długość systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm, Stent pleciony (siatka mesh) o dużej elastyczności i miękkości, Repozycjonowalny – możliwość ponownego złożenia | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 8 ZESTAWY OBŁOŻENIOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| I | Jałowy zestaw do angiografii: | zestaw |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 1 x serweta 3 warstwowa na stół narzędziowy 200 x 250 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x serweta angiograficzna 3 warstwowa 350 x 245 cm z samoprzylepnymi otworami na t. udowe średnica 12 cm bez folii chirurgicznej; o gramaturze min. 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x dren wysokociśnieniowy 122 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x igła angiograficzna Seldingera1,20 x 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x strzykawka luer 10 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x strzykawka luer 20 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x strzykawka L-L 10 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x strzykawka L-L 20 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x strzykawka L-L 2/ 2,5 ml, 3 - częściowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x naklejka z napisem HEPARINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x naklejka z napisem LIDOCAINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x naklejka z napisem KONTRAST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x torba samoprzylepna na narzędzia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x kleszczyki plastikowe Korcang 19 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm umieszczone w misce plastikowej okrągłej, 250 ml, przezroczystej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x fartuch chirurgiczny L z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x fartuch chirurgiczny XL z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 x ręcznik celulozowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x osłona na sprzęt prostokątna 85 x 150 cm PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x podkład celulozowy chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm (+/- 2 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x opatrunek wysokochłonny samoprzylepny 10 x 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x imadło stalowe jednorazowe typu Mayo-Hegar 12 cm ze znakiem jednorazowości po obu stronach narzędzia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x licznik do igieł 10 x 5 cm magnetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x miska do prowadników DUŻA PROSTOKĄTNA, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 9 KOSZULKI, ZESTAWY, SPIRALE, PVA, KLESZCZYKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | koszulki zbrojone do PTA średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F, Długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm, konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | szt. |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną, długości 2-14 cm, średnice 2-10 mm | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Spirale embolizacyjne metalowe z nitką bawełnianą, średnice 3-20 mm | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | PVA w gradacjach 300-1500 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 10 CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, średnica zewnętrzna: 4F, 5F, 6F, 7F. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 11 STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”, dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm, średnice od 4,0 do 10,0 mm , długości stentu od 12 do 59 mm, wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F, stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Stent do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, umieszczony na balonie, System RX, długość stentu od 12 do 18 mm, średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm, niski profil stentu, ciśnienie RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wysoka siła radialna, kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy , z systemem dostawczym typu monorail, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, długości 20,30 i 40 mm, średnice: od 7 do 10 mm , także stenty taperowane, stent o budowie zamknięto- i otwarto komórkowej | szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy wielozadaniowy- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”- średnice od 3,0 do 14mm- długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm- możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm- NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Średnica 0,014” długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm) | szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | System protekcji dystalnej typu filtr do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm jeden uniwersalny rozmiar), długość systemu >/=190 cm i >/=300cm, do wyboru systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym, Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający minimum 3 stopnie sztywności dla lepszego podparcia systemu | szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien , śr.4-8 mm ; dł. 40-200 mm ; kompatybilny z koszulką 7F | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 FILTR, CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy, samorozprężalny, uniwersalny (jugular, femoral), z podwójnym filtrowaniem, system wprowadzający – SDS, maximum 6F | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | cewnik balonowy do PTA tt. szyjnych i nerkowych , średnica kanału centralnego 0,014” , średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm, długości 1,5; 2; 3; 4cm, ciśnienie robocze (rbp) 12-14 atm. , długość cewnika 142cm, cewnik balonowy pokryty silikonem, cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie, dobrze widoczne w Rtg znaczniki - markery balonów system monorail, balon wykonany z duralinu | szt. |  |  | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAIET NR 13 PROWADNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Prowadniki proste, J, 0,018" 0,025" i 0,035" dł. 150-260 cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Kateter do embolektomii z PVC, termoplastyczny, z balonem, mandrynem, zakończenie luer, 3, 4, 5,6, 7F | szt |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 14 STENTY STALOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie, proste , pokrywane obustronnie materiałem PTFE , śr 5-10 mm , dł. 16-59 mm | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie , proste , pokrywane obustronnie materiałem PTFE , śr 12-16 mm , dł. 29, 41,61 mm | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 15 STENTGRAFTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stentgraft piersiowy:rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem; koniec proksymalny pokryty poliestrem lub z odsłoniętymi drutami; wyprofilowany podłużny element nitinolowy wzmacniający konstrukcję stentgraftu; system wprowadzający dwuosłonowy- zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna elastyczna; znaczniki Ptlr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery D na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego; proksymalny koniec stentgraftu otwierany w ostatnim etapie implantacji; zakres średnic stentgraftu 22-46 mm, długości 100-250mm; stentgrafty proste i zwężające się; możliwość wykonania stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta ( do dł. 150cm) z wcięciami proksymalnymi/dystalnym, mocno zwężające lub rozszerzające się; możliwość zmiany na trzymodułowy stentgraft brzuszny z mocowaniem nadnerkowym oraz dodatkowymi haczykami podnerkowymi, wyposażony w tępe haczyki mocujące nogi. Zakres średnic proksymalnych 20-36 mm, dł. Body 80,100 lub 120 mm; średnice dystalne nóg 9-24 mm, dł. Nóg 80-160 mm; dostępne przedłużki nóg oraz przedłużki proksymalne( ‘’cuff’’); Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji Stentgraft brzuszny: Rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem; Mocowanie nadnerkowe- dodatkowe haczyki podnerkowe; Możliwość zaopatrzenia aorty o szyi proksymalnej do 75st; System trzy modułowy z przedłużkami proksymalnymi(„cuff”) i dystalnym; Średnica proksymalna korpusu 20-36 mm, śr. Dystalna nóg 9-24 mm:; Dodatkowe mocowanie nóg- tępe haczyki zapobiegające migracji; Precyzyjny system wprowadzający- stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocą pokrętła, proksymalny koniec otwierany po rozprężeniu stentgraftu, dystalny koniec ipsilateralnej po wszczepieniu nogi kontrlateralnej; System wprowadzający korpus główny służy jako koszulka do wprowadzenia ipsilateralnej; Niskoprofilowy system wprowadzający 18-19f dla korpusu głównego oraz 15-16 f dla nóg; W zestawie 2 prowadniki sztywne oraz cewnik balonowy do doprężenia stentgraftu; Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy wzmocniony podłużnym elementem nitinolowym, wprowadzany za pomocą hydrofilnego, dwuosłonowego systemu (zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna bardzo elastyczna), o średnicach od 22 do 46 mm i dł. Od 100-250 mm; Możliwość wykonania stentgraftu piersiowego szytego na miarę- o śr. 20-50 mm, prostego, zwężanego lub rozszerzającego się, z wcięciem proksymalnym/dystalnym lub fenestracją, o całkowitej dł. 40-150 mm; Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 16 STENTGRAFTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stentgraft aortalny do aorty brzusznej Rozwidlony o budowie wielomodułowej; System umożliwiający dwukrotne repozycjonowanie części głównej body; System mocowania podnerkowego w postaci haczyków, wykonanych z nitinolu uszczelnionego mankietem z PTFE; bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem: stentgraft wykonany z nitinolu powlekanego PTFE; zakres rozmiarów : - część aortalna 21-35 mm lub 23-35 mm do aorty o średnicy 19-31 mm, - cześć biodrowa 10-27 mm do tętnicy biodrowej 8-25 mm; Wprowadzany z jednostronnego dostępu jeśli średnica nogi przeciwległej nie przekracza 14mm; Średnice zestawu wprowadzającego 12/18/20F; Rozmiary przedłużek:- aortalnych 23-26 lub 23-36 mm dla aorty 19-31 mm, - biodrowych 10-27 mm dla tętnicy biodrowej 8-25 mm, Markery widoczne w obrazie RTG, Możliwość pokonywania zagięć kątowych, konstrukcja zapewniająca zastosowanie w krętych tętnicach biodrowych, Możliwość implantacji w pękających tętniakach, Zestaw składający się z : główne body i przeciwległa noga, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, koszulki wprowadzające, 2 sztywne prowadniki | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 STENTGRAFTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste, stent – graft kompletny tzn. składa się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. Materiał: nitinol, pokrycie: poliester, Optymalna widoczność w obrazie Rtg: markery na brzegach pokrycia stentgraftu, W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm, System do tętniaków aorty brzusznej: Średnica od 23 do 36mm, trzy konfiguracje części głównej: rozwidlona, typu „aortouniiliac” oraz typu „rurka brzuszna”,Długość części głównej stentgraftu rozwidlonego (liczona część pokryta stentgraftu od góry do końca dłuższej nóżki) od 124 do 166 mm. Średnica części biodrowej części głównej od 13 do 20 mm, z nóżki kontralateralnej od 10 do 28 mm. Długość przedłużek biodrowych – 82 mm System wprowadzający 18 – 20 F dla części głównej i 14 – 16 F dla nóżki kontralateralnej Możliwość fiksacji nadnerkowej Korona nadnerkowa o długości 15 mm, wycinana laserowo z jednego elementu, W standardzie przedłużki aortalne i biodrowe, Minimalna długość szyi tętniaka: 10 mm, Dopuszczalne zagięcie podnerkowe szyi tętniaka – do 75 stopni, System do tętniaków aorty piersiowej: Średnica od 22 do 46 mm, Długość części pokrytej od 112 do 212 mm dla części głównych (proksymalnych) Stentgraft umożliwiający fiksacje bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej (zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną), System wprowadzający od 22 do 25F dla wszystkich średnic, Modułowa budowa stentgraftu umożliwiająca teleskopowe ustawienie protezy w trakcie zabiegu, w standardzie części główne - proste z niepokrytym tkaniną pierwszym segmentem oraz trzy konfiguracje części dystalnych: proste modele dystalne całkowicie pokryte tkaniną, zwężające się modele dystalne całkowicie pokryte tkanina oraz proste modele dystalne z ostatnim segmentem niepokrytym tkaniną. Stentgraft umożliwiający implantację w odcinku piersiowym aorty w przypadku tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantacje przy szyi tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantację przy szyi tętniaka od 15 mm dlugości. Brak metalowych połączeń pomiędzy poszczególnymi nitinolowymi segmentami stentgraftu. Stentgraft powinien całkowicie przylegać do ściany aorty przy znacznych zagięciach kątowych i różnych stopniach przewymiarowania. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚC ZAKUPU | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 18 PŁYN DO PŁUKANIA I PRZECHOWYWANIA W HIPOTERMII IZOLOWANYCH NARZĄDÓW DO PRZESZCZEPU 33692300-0 Roztwory do perfuzji |
| 1 | Płyn do płukania i przechowywania w hipotermii izolowanych narządów do przeszczepu: nerek, wątroby, trzustki. pentafraction (poli/o-2-hydroksyetylowana/ skrobia) 50g/l; kwas laktobionowy 35,83 g/l; fosforan potasu jednozasadowy 3,4 g/l; siarczan magnezu siedmiowodny 1,23 g /l; rafinoza pięciowodna 17,83 g/l;adenozyna 1,34 g/l; allopurinol 0,136 g/l; glutation 0,922 g/l; wodorotlenek potasu 5,61 g/l; wodorotlenek sodu / kwas solny do wyrównania pH 7,4 woda do iniekcji do 1 litra. Opakowanie 1000 ml. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /30/Med./ 2015

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.................................................................................

Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:           ...............................................

................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 134 000 EURO w związku z art. 6a PZP. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddzialu Chirurgii Naczyniowej (zwanego/-ych dalej również towarem) w obrębie pakietu/-tów nr ………. (zwanego/-ych dalej również sprzętem) wyszczególnionego/-nych w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 261 66 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 261 66 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 261 66 04 64 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 66 05 28.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 1; pakiecie nr 2; pakiecie nr 8; pakiecie nr 9 poz. 3; pakiecie nr  10; pakiecie nr 11 poz. 5; pakiecie nr 13; pakiecie nr 18 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …. dni (min. 1 dzień max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą, własnym środkiem transportu i na własny koszt, w terminie …. dni (min. 1 dzień  max. 3 dni) od daty otrzymania zamówienia na nr tel. ………………… i potwierdzonego faxem na nr ……………. pełny komplet towaru (określonego w §9 umowy)  z każdego rozmiaru/rodzaju po 1 sztuce (wzór załacznik nr 7 do SIWZ), które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór pełnych kompletów ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Bloku Chirurgii Naczyniowej – dr n.med. Artur Ruciński oraz piel. Zuzanna Rucińska.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….)1. Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego towaru wymienionego w ust. 4 i 5 nastąpi w terminie do ….. dni (min. 1 dzień, max. 3 dni) od daty otrzymania protokołu wszczepu. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres:  apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl,  lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury w pakiecie nr 1; pakiecie nr 2; pakiecie nr 8; pakiecie nr 9 poz. 3; pakiecie nr  10; pakiecie nr 11 poz. 5; pakiecie nr 13; pakiecie nr 18. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 6 :

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn.farm. Stanisława Mazur

- techn.farm. Barbara Ziółek

- techn.farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, niezrealizowana część pakietu nie będzie większa niż 50% wartości brutto pakietu .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust. 4 i ust. 6. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 9 do SIWZ) w obecności Kierownika Bloku Chirurgii Naczyniowej – dr n.med. Artura Rucińskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 i 8.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Prawo opcji

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości każdego towaru o nie więcej niż 50% w stosunku do ilości określonej w pakiecie. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem oprzyrzadowania do wymiarowania na potrzeby Bloku Chirurgii Naczyniowej zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 8, po wszczepie wg §1 ust. 5 w  terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………..………........... .......................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ………………………….……………………..………………. ............................................................................. złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszt gwarancji.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012r. poz.749 ze zmianami).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 6 przez dwa kolejne następujące po sobie terminy dostaw,

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 4;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 3 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych (przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy),

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §8 ust.1 pkt 2).

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, 4 i 6, §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, 4, 6 oraz w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstapienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                             ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 8

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką                      50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Imię i Nazwisko pacjenta

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 9

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

# Footnotes

Dotyczy: pakietu nr 3; pakietu  nr 4; pakietu  nr 5; pakietu  nr 6; pakietu  nr 7; pakietu  nr 9 poz. 1, 2, 4, 5 6; pakietu  nr 11 poz. 1 – 4, 6, 7; pakietu nr 12; pakietu  nr 14; pakietu  nr 15, pakietu nr 16, pakietu nr 17

niewłaściwe skreślić