Wrocław, 03 listopad 2015r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów i drutów chirurgicznych, znak sprawy 66/Med./2015

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 3 dot. pakiet 8 poz. 3:**

Czy Zamawiający pisząc igła przyciemniana ma na myśli igłę czarną o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, czarna o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym jest tożsama dla Zamawiającego z określeniem igła przyciemniana.**

**Pytanie nr 4 dot. pakiet 1:**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne , plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane silikonem?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dot. pakiet 1 poz. 3, 6, 7, 11, 23:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 dot. pakiet 1 poz. 10:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w pozycji igłę o długości 30mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 dot. pakiet 1 poz. 16, 24-30:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8 dot. pakiet 2 poz. 2-15:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe z ograniczoną hydrofilowością , nie pakowane na mokro?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9 dot. pakiet 2 poz. 7-14:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnące kosmetyczne, bez określenia „dwuwklęsłe” lub igły odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (ES), szczególnie polecane do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10 dot. pakiet 2 poz. 2, 3, 11:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11 dot. pakiet 2 poz. 15:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę typu szpatuła bez określenia „wklęsła”, o długości 5mm lub 6mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12 dot. pakiet 3:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w Pakiecie szwu polipropylenowego bez udokumentowanego faktu kontrolowanego rozciągania.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 dot. pakiet 3 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnące kosmetyczne, bez określenia „dwuwklęsłe” lub igły odwrotnie tnące z precyzyjnym ostrzem (ES), szczególnie polecane do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14 dot. pakiet 3 poz. 4:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą bez określenia „czarna”, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 dot. pakiet 3 poz. 18:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w pozycji igłę o długości 9mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 dot. pakiet 3 poz. 27:**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 dot. pakiet 5, 7 poz. 1-5, pakiet 8:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w Pakietach nici bez powleczenia antybakteryjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 dot. pakiet 5 poz. 1, 18:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19 dot. pakiet 5 poz. 17:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20 dot. pakiet 6 poz. 3:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w pozycji igły o długości 11mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 21 dot. pakiet 6 poz. 7:**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22 dot. pakiet 7 poz. 4:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 23 dot. pakiet 9 poz. 1-4, 6-21:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z glikolidu i laktydy- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną w/w kwasów oraz stearynianem wapnia, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym po 14 dniach 75% od wszczepienia oraz 50% po 21 dniach?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 24 dot. pakiet 9 poz. 22:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie w/w pozycji wchłanialny monofilament, zbudowany z polidioksanonu, czas całkowitego wchłaniania do 210 dni. Zdolność zbliżenia tkankowego: po 14 dniach ok. 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 28 dniach ok. 55-60%.

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 25 dot. pakiet 9 poz. 5, 9:**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 26 dot. pakiet 10 poz. 1-8:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy niewchłanialne, monofilamentowe, wykonane z poliamidu?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27 dot. pakiet 10 poz. 6:**

Czy w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej, czy Zamawiający wymaga w tej pozycji igły o długości 1,37mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Zgodnie z SIWZ: rozmiar 1, długość 37 mm.**

**Pytanie nr 28 dot. pakiet 10 poz. 9:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów niewchłanialnych, plecionych, poliestrowych, powlekanych silikonem.

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 29 dot. pakiet 11:**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne wykonane z kw. glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się między 60-90 dniem od zaimplantowania, w okresie podtrzymywania po 21 dniach około 50% od zaimplantowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 30 dot. pakiet 11 poz. 1-3, 5-11, 22:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 31 dot. pakiet 14:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici, które różnią się od opisywanych w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu (30/70) zamiast wymaganych (35/65).

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 32 dot. pakiet 14 poz. 1-4, 7:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości

75cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 33 dot. pakiet 15 poz. 1-7:**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 34 dot. wzoru umowy § 4 ust. 7:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 7 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 35 dot. wzoru umowy § 8 ust. 1:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej w dostawie, gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10 % opóźnionej w dostawie, gwarantowanej części pakietu. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
3. w wysokości wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 36 dot. wzoru umowy § 8 ust. 1:**

Prosimy o zmianę zapisu umowy parag. 8 ust. 1

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1. w wysokości 0,5% ceny brutto liczonej od wartości towarów dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki określonej w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi zmianie ulega miejsce składania ofert i zapisy:

**SIWZ: „Rozdział XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT**

1. *(…)* ***w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Polikliniki, piwnica p. 04 - Kancelaria.”***

**oraz**

**Ogłoszenie: pkt. 4:**

***„4. Oferty należy złożyć w terminie do 23.11.2015r. do godz. 1000 w budynku Polikliniki, piwnica p.04 (kancelaria).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2015r. o godz. 1100 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) 4WSKzP SP ZOZ, ul. Weigla 5, Wrocław.”***

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

……………………………………………

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

**Podpisy członków komisji przetargowej:**

1. Grzegorz Jędrzejczyk ……………………………….
2. Katarzyna Mikołajczak ……………………………….
3. Anna Lewicka ……………………………….

Wrocław, 03 listopad 2015r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów i drutów chirurgicznych, znak sprawy 66/Med./2015

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi zmianie ulega miejsce składania ofert i zapis:

**Ogłoszenie: pkt. 4:**

***„4. Oferty należy złożyć w terminie do 23.11.2015r. do godz. 1000 w budynku Polikliniki, piwnica p.04 (kancelaria).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2015r. o godz. 1100 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) 4WSKzP SP ZOZ, ul. Weigla 5, Wrocław.”***

……………………………………………

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)