Wykonanie badań monitoringowych wód gruntowych w 2016 roku na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy  ul. Weigla 5

| Lp. | Zakres wykonywanych prac | Termin wykonania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Badania organoleptyczne wody | 31 marca 2016 |  |  |
| 2 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Pompowanie wód z piezometrów Pobór próbek wód z piezometrów Badania chromatograficze wód na zawartość związków ropopochodnych | 15 czerwca 2016 |  |  |
| 3 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Badania organoleptyczne wody | 30 czerwca 2016 |  |  |
| 4 | Pomiar poziomu wody w piezometrze Pobór próbek wody do badań Pełna analiza fizyko – chemiczna wraz z określeniem stężenia metali w wodzie (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | 15 lipca 2016 |  |  |
| 5 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Badania organoleptyczne wody | 30 września 2016 |  |  |
| 6 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Badania organoleptyczne wody | 30 listopada 2016 |  |  |
| 7 | Pomiary poziomu wód w piezometrach Pompowanie wód z piezometrów Pobór próbek wód z piezometrów Badania chromatograficze wód na zawartość związków ropopochodnych | 15 grudnia 2016 |  |  |
| 8 | Wykonanie sprawozdania rocznego | 30 grudnia 2016 |  |  |
|  |  | suma |  |  |

Dnia…………………..

Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela