|  |
| --- |
|  |

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ** **50-981 Wrocław ul. Weigla 5**

*Wrocław 02.06.2016r*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: „Dostawy sprzętu chłodniczego laboratoryjnego (farmaceutycznego.”**

**W związku z nadesłaniem pytań przez firmę FROST, dotyczących w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB do zgrywania danych na komputer zamiast gniazda kart SD? Jest to rozwiązanie równoważne.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 136 cm spełniające pozostałe kryteria?

**Odpowiedź: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko tel. 261 660 542