Załącznik nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..............

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,   znak sprawy 75/Med./2016

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wypełnić adekwatnie do pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet nr………

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……..…....………………… złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:…………………………………….....……złotych)

Termin dostawy towaru:     ……. dni   (min. 1 dzień, max.5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach ) – zgodnie z dotyczy § 1 ust. 3,4,5,7 wzoru umowy

Termin wymiany gwarancyjnej towaru:     ……. dni   (min. 1 dzień, max 5 dni - należy wpisać oferowany termin wymiany w dniach ) – zgodnie z § 1 ust. 13 i z § 6 ust.3  wzoru umowy

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE¹

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub   B)*	                                               OŚWIADCZENIE ¹

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
 (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …..................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert   (art. 297 KK).

.…………….… dnia…………..………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto (zł) | wartość jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Wartość brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubość 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Polietylenowa gąbka oczodołowa wzmocniona płytką tytanową. Dostępna w dwóch grubościach 0,8 i1,5 mm, sterylna | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Polietylenowy implant oczodołowy w kształcie trójkąta, dostępny w dwóch grubościach 0,8 i 1,5 mm oraz trzech średnicach 24,30,35 mm, sterylna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, prawa,7 otworowa, grubość 1.0mm, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, lewa, 7 otworowa, grubość 1.0mm,czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Płytka do osteosyntezy, DCP półksiężycowata, o grubości 2.0mm,3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Płytka do osteosyntezy, DCP wygięta kątowo, o grubości 2.0mm, 3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, samogwintująca, średnica 2.0mm,długości 5,6,8mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa blokowana w płycie, samogwintująca, średnica 2.0mm,długości 5,6,8mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa samowiercąca o średnicy 1,5mm,długości 3-6 mm, TAN. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |

| PAKIET NR 2 PŁYTKI , ŚRUBY DO OSTEOSYNTEZY ; SIATKI TYTANOWE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa prosta, grubość 0.6,oczka 16 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2 x 5) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L11mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 11 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 13 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Delta; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, tytanowa 16 oczek, profil 1.6 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka kątowa 120o,tytanowa 4+4, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kątowa 120o,tytanowa 3+3, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka wygięta w łuk, tytanowa 16 oczek, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, tytanowa 20 oczek, triłock | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka 4oczka, TriLock Zygomatic | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujkaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 7 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 8 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 9 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 10mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 12mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 14mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa – krzyżowa D.2.5 mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 18mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 20mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 10mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 12mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 14mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 8mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantująca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 14mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impląntujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana wygięta w łuk, 16 oczek, profil | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa lewa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa prawa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, krótki | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, długi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Mały szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Duży szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 7 mm 5/op | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 5 mm 5/op | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 9mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 2: |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 System do płukania Pulse Lavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, zasilany autonomicznie systemem akumulatorowym lub bateryjnym, | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 KOSZYKI REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | KOSZ PANEWKOWY: | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Koszyk stalowy o średnicach 54, 56, 62 i 66 mm wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Przystosowane do śrub stalowych 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOSZ PANEWKOWY „BOSCH” | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Koszyk tytanowy o średnicach 50mm ,56mm,60mm przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KOSZ PANEWKOWY „MULLER” Koszyk tytanowy o średnicach od 48 mm do 64 mm ( co2 mm) Przystosowany do śrub panewkowych 6,5mm. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 5 OSTRZA SHAVERA, CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne do shavera z ręcznym sterowaniem | Tomcat 4,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  | Resector 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 |  | scalloped 4,0mm | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 |  | cougar 3,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 6 Flute barrel bur – hollow 4,0mm; 12 Flute barrel bur – hollow 4,0mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 |  | cutters aggressive plus 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | small joints cutters & burst aggressive cutter 2,5mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne do napędu pistoletowego core universal driver | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 16,5 mm głębokość cięcia 34,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 9,0mm głębokość cięcia 25,0mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zl) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 ELEMENTY ORTOPEDYCZNE CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne |
| 1 | Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego o średnicy 8,0mm w 2 opcjach: gwintowanej i gładkiej | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 KOŃCÓWKI DO VAPR3 DE PUY – MITEK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | elektroda artroskopowa do VAPR,5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | typ 225305 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | elektroda artroskopowa do VAPR p.giętka, 3,5 mm o działaniu czołowym | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | długość robocza 9,5 – 16,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica trzonu 1,5 – 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kąt zginania trzonu 0 – 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | orientacja końcówki aktywnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowe, dostarczone sterylne; typ 225314 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | elektroda artroskopowa do VAPR lds ssąca | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | typ 225360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | elektroda artroskopowa do VAPR bardzo giętka | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | typ 225312 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 8 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego -Sterylne, podłużne płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 9 Systemy do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych, trombiny z krwi pacjenta CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |
| 1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi. wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m, igła 18 - 30 ml ACD-A zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.- niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP- 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m - igła 18, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | grawitacyjny zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 6 ml trombiny).Zestaw składa się z: 1 system mieszający 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny, przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami. 2 strzykawki pobraniowa 12ml, igła 18, odczynnik TPD Thrombine . | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z:- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarum na telefon (na min. 3 dni) Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 17 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 10 SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x04 mm do 1x24 mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1.8 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/3 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Płytka drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Plytka drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Plytka drabinkowa, tytanowa 8 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 8 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Płytka rozgałęziona, skośna, 6 otworowa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 28 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x04 mm do 1x24 mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 29 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, system modularny 2.0, L 1x06 mm do 1x20 mm | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 30 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.3, L 1x05 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 31 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2.5 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 32 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy, kompresyjna | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy, kompresyjna | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Plytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 8 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Plytka trapezowa skośna, drabinkowa, tytanowa 8 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, bez mostków bocznych, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Płytka tytanowa, trapezowa prosta, 6 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa, bez mostków bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 4 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | Plytka trapezowa skośna, tytanowa, 4 otworowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa z przesunięciem segmentu, 8 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 6 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 5 otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 4 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | T Płytka blokowana , 2/5 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | T Płytka blokowana , 3/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 12 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Plytka drabinkowa bez mostków bocznych, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, wąska | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Plytka trapezowa, drabinkowa skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | Płytka blokowana prosta, 5 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Płytka blokowana prosta, 8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | L płytka skośna, blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | T Płytka blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 10 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | Plytka drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, szeroka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | Płytka 11 otworowa, brzegowa groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Płytka 10 otworowa, podpierająca groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Płytka 8+4 otworowa, dwupierścieniowa w obrysie promieniowym, blokowan z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 89 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 90 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 3 otworowa w trzonie, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 91 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 4 otworowa w trzonie, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 92 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 93 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 94 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 95 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 96 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 97 | Płytka promieniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 98 | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 99 | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 100 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 101 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 102 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/5 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 103 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/8 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 104 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu T skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka i długa, lewa i prawa. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 105 | Płytka promienowa dłoniowa kształtu delta z objęciem trzonu - 20 otworowa. Blokowana z otworami bez gwintu. Prawa i lewa. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 106 | Płytka promieniowa L prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 107 | Płytka promieniowa, grzbietowa, kształtu H, 10 otworów + 2 podłużne, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 108 | Płytka promieniowa T prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 109 | Płytka promieniowa prosta , 5 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 | Instrumentarium do w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 11 Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8mm do stabilizacji złamań kości udowej | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | cena netto | cena brutto | ilość | wartość netto | cena brutto* | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 Spacery do stawu biodrowego i kolanowego. CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 13 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 , PA01-7 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150 mm oraz od 190 mm do 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Średnica gwoździa 7 mm, 9 mm, 11 mm. Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem co 2 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. |
| 1a | Gwoźdź | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 1b | śruba blokująca | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 1c | zaślepka | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 1d | śruba spiralna | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy, blokowany, tytanowy, kaniulowany. Możliwość implantowania implantacji antergrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do lewej i do prawej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300 mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm. Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde, w rozmiarach od 160 mm do 280 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm , 10 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa: - korowe 5 mm ( do blokowania gwoździ Ø od 9 mm do 13 mm), - korowe 6 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej. |
| 2a | Gwóźdź | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 2b | śruby ryglująco-korowe | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 2c | zaślepka | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 2d | śruba spiralna | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Gwózdź tytanowy podudziowy. Gwózdz umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwosc wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomoca śrub gabczasto-korowych posiadajacych w czesci gwint korowy a w czesci gwint gabczasty o srednicy 5mm i długosciach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Sruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor sruby ryglujacej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwosc kompresji odłamów za pomoca sruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Srednice gwozdzia od 8mm do 13mm w długosciach od 255mm do 465mm. |
| 3a | Gwóźdź | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 3b | śruba ryglująca w częsci bliższej i dalszej w rozmiarach dostosowanych do średicy gwoździa | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3c | zaślepka | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3d | zaślepka kompresyjna | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º, (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź jest dostępny w długościach: - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy; - zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm |
| 4a | Gwóźdź krótki i średni | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4b | Gwoźdź długi | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4c | Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, złota, sterylna. | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4d | Ostrze helikalne, spiralno-nożowe, stop tytanu, złote. | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4e | Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu. | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4f | Wkręt blokujący fi 4,9 i/lub 5,0 mm, tytan. | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | System do blokowania gwoździ śródszpikowych z użyciem śrub blokowanych kątowo Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego, o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6mm. |
| 5a | śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych, stabilne kątowo, opakowanie sterylne | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5b | tulejki rozporowe biowchłanialne , opakowanie sterylne po 2szt | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 14 ENDOPROTEZA BARKU CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza całkowita stawu barkowego w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: 1. elementu proksymalnego wykonanego ze stopu tytanu pokrytego porowatą okładziną bezcementowy w opcji anatomicznej (kąt szyjkowy 135 stopni) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm,0mm,+5mm (kąt szyjkowy 135 stopni) dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centryczny i niecentryczny umożliwiający mocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy 2. trzpienia uniwersalnego wyk. ze stopu tytanu, bezcementowego, w części proxymalnej pokrytyporowatą okładziną w rozm. 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mmm dla opcji rewizyjnej. Zakres długości 83-191 mm w zależności od rozmiaru 3. głowy metalowej wyk. z Co-Cr, centrycznej i niecentrycznej w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15-21 mm zależnie od rozmiaru. oraz 4. panewki polietylenowej mocowanej za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: a. mocowana klinem, b. 5 gładkimi bolcami lub c. 3 bolcami i bolcem kotwiczącym w rozm 40-56mm. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Endoproteza całkowita barku odwróconego w opcji modularnej część proksymalna (nasada) wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, kąt nachylenia 155 stopni, 2 rozmiary dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonanym ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty, porowataokładzina w rozm. 6-16 dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83-191 mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu Co-Cr wysoce polerowanego, cementowana, w rozm. 8-12mm i dł. trzpienia 132-223 mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm, w wysokości +3,+6,+9 o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozm. 38 i 42 mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4.5mm i długościach 18-42mm. System posiadający dodatkowo głowę rewizyjną w rozm. 48 i 52 mm oraz wysokości 21 i 26mm. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 15 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy, rewizyjny, anatomiczny, cementowy z wycięciem PCL, w 3 rozm. (XSM 66x58, SM 66x62, MED 71x66). Stop CoCr. Element udowy z pinem mocującym przystosowany do mocowania trzpieni, podkładek oraz bezcementowych kołnierzy wypełniających ubytki kostne i zamieniających siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (20, 31, 34, 40 i 46mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy dostępny w 5 rozm. (2, 2.5, 3,4,5) z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozmiarach (29, 37, 45, 53 i 61mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka zawiasowa, polietylenowa, rewizyjna (VVC), rotacyjna, posiadająca trzpień dopasowany do wysoce polerowanego komponentu piszczelowego o grubościach od 12 do 31 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpienie bezcementowe o długości 75, 115 i 150 mm i o średnicy 10-24 mm oraz cementowe o długości 30 i 60 mm i średnicy 13mm i 15mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 16 Proteza odwrotna stawu ramiennego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Proteza urazowa: trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia | Komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Proteza połowicza: -beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm lub - trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm, skok co 1mm- część ramiennna może być zastosowana do protezy odwróconej;- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27mm | Komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej:- wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie- centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej- wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie- centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Proteza odwrócona - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm lub- bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm- mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA- średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach- wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 SYSTEM ENDOPROTEZY ONKOLOGICZNEJ CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA RESEKCYJNA kończyny dolnej Element proksymalny udowy wykonany z Ti napylony porowatym tytanem o wysokości 70mm w opcji standard i offsecie 38mm, o kącie szyjkowo-trzonowym 135’ wraz z otowrami na przyszycie tkanek miękkich. Elementy segmentowe wykonane z Ti w 9 wysokościach (25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 65mm, 85mm, 105mm, 125mm). W opcji element segmentowy łączący o długości 55mm. Element dystalny udowy anatomiczny wykonany z CoCr w dwóch rozmiarach XXsmall, Xsmall i wysokościach odpowiednio 50mm i 60mm blokowany z wkładką za pomocą bolca. Wkładka polietylenowa typu MB blokowana z elementem udowym za pomocą bolca w rozmiarach (12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 21mm, 23mm, 26mm, 28mm, 31mm).Element proksymalny piszczelowy wykonany z CoCr napylony porowatym tytanem w części przedniej w rozmiarze Xsmall o wysokości 73mm wraz z otworami na przyszycie tkanek miękkich. Przedłużki udowo-piszczelowe wykonane z CoCr w opcji cementowej o średnicy od 9 do 17mm ze skokiem co 1mm i bezcementowej napylone tytanem o średnicy od 10,5 do 18,5mm ze skokiem co 1mm. Proste o długości 100mm, 125mm i anatomiczne 150mm, 200mm. Kołnierze udowe bezcementowe wykonane z Ti w pełni napylone tytanem w min 4 rozmiarach. Kołnierze piszczelowe bezcementowe wykonane z Ti w min 5 rozmiarach. Przedłużki udowo-piszczelowe uniwersalne wykonane z Ti o średnicy od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm, długościach 75mm, 115mm i 150mm, nacięte w płaszczyźnie strzałkowej i wieńcowej. Element piszczelowy cementowy wykonany z CoCr grubościenny o wysokościach 15mm i 25mm, w min 4 rozmiarach |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny blokowany dystalnie zastępujący kłykcie | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Wkładka typu MB z możliwością blokowania | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element piszczelowy resekcyjny | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Moduł przedłużający bezcementowy | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Kołnierz udowy | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Kołnierz piszczelowy | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Taca piszczelowa modularna typu MB | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Przedłużka bezcementowa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Przedłużka cementowa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Przedłużka uniwersalna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 18 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego blokowany dystalnie CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Trzpień modularny, prosty składający się z elementu proksymalnego o dwóch długościach 25 mm i 35 mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, oraz części dystalnej w 6 rozmiarach o długości od 225 mm do 375 mm blokowanej w części dalszej śrubami. Trzpień w całości pokryty hydroksyapatytem. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki. | komplet |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 19 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | komplet |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 20 Panewka bezcementowa stawu biodrowego z wkładem i głową ceramiczną CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). W opcji wkładka w całości metalowa o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). Przystosowana do artykulacji metal na metal (MoM) i ceramika na metal (CoM). Wybór śródoperacyjnie. głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 21 ENDOPROTEZY STAWU KLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –wynajem |
|  | CZĘŚĆ 1 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY |  |  |  |  |  |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kosci udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpen w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpien cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłuzkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubościach. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM część 1 |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm.System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM część 2 |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 3 PIERWOTNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. Komplet: element udowy, element piszczelowy, wkładka stawowa | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowane o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm.Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Komplet: element udowy i piszczelowy cementowany, przedłużka, podkładka piszczelowa, wkładka stawowa | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. część piszczelowa modularna z możliwością dokręcenia przedłużek i augmentacji piszczeli, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, kłykciowa, 3-elementowa, modularna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowe w tacy piszczelowej | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Ostrza piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Ostrza piły posuwisto-zwrotnej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Najem zestawu : piła i wiertarka wraz z osprzętem do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami i ładowarką | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 21 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 22 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7-Wynajem |
| I ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Komponent udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy uniwersalny, ze stopu tytanowego, w 6 rozmiarach 2; 2.5/3N; 4; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokości dla każdego rozmiaru od 8mm do 20mm oraz od 10mm do 30mm z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy dla każdego rozmiaru (wkładką posiada metalowy bolec wzmacniający łączenie wkładki z komponentem piszczelowym). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |
| II ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO Z WKŁADKĄ ZATRZASKOWĄ I ROTACYJNĄ |
| 5 | Komponent udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr, w opcji z wycięciem PCL, umożliwiający współprace z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi. Posiada możliwość użycia podkładek dystalnych w 4 gr. i tylnych w 2 gr., z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających bezcemntowych z 0mm lub 2mm offsetem oraz zastosowania kołnierzy udowych w rozmiarach 20, 31, 34, 40 i 46mm uzupełniających ubytki kostne i zamieniająca siły ścinające na kompresyjne. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. W komplecie jedno opakowanie cementu 40g z gentamycyną. | komplet |  |  | 7 |  |  | . |
| 6 | Komponent piszczelowy fixed bearing w 5 rozmiarach, ze stopu tytanowego. Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne (hemi 10st i 20st, step 10mm i 15mm, full 10st i 15st). Wkładka polietylenowa, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, tylnie stabilizowana. System musi być wyposażony w opcje specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Komponent piszczelowy mobile bearing w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm), podkładek wyrównawczych (5, 10, 15 mm) oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka polietylenowa, rotacyjna, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, tylnie stabilizowana, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm.. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wewnętrznego kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| PAKIET NR 23 PŁYTY DO ZŁAMAŃ TYP LISS, LCP,LAP , wraz z najmem instrumentarium, – płytki rekonstrukcyjne miednicowe CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 33141770-8 , PA01-7-Wynajem |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnica. 5.0mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał stal.-KOMPLET |
| 2. | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta LAP mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu LCP przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal / tytan-Komplet |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba mocująca | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba blokująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 6. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 10 otworów, długość 118mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 6 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 8 otworów, długość 94mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto* | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa /numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 24 Zespolenia ortopedyczne - różne CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 210mm ,odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5 Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Najem Instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy Wymagania: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej ,lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| Płytki blokowane do osteotomii |
| 7. | Płytka dystansowa piszczelowa | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 8. | Wkręt samogwintujący 5,0 | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 9. | Wkręt gąbczasty 6,5 | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 10. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ CPV 33183100-7, PA01-7 Wynajem |
| 11. | Endoproteza głowy kości promieniowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: Cementowa, modularna, składana z dwóch częśi: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w trzech średnicach 20,22,24 mm i trzech wysokościach 10,12,14 mm.. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy. Obie części ( głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego. Pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30º.Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. Głowa wykonana z polietylenu, trzpień w dwóch rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | najem instrumentarium na zabieg |  |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 25 kotwice -implanty- CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| I Kotwice - implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów |
| 1 | Kotwica tytanowa stożkowa, wkręcana samogwintująca o średnicy 5,0 oraz 6,5mm, zaopatrzona w nic wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18 kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana wkręcana z metalowym trokarem wbudowanym; w jednorazowym sterylny wprowadzacz średnice 5,5 oraz 6,5mm; zaopatrzona w nić wzmocniona z opcją zakończenia igłami | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK na metalowym rdzeniu, wbijana; średnica początkowa 5,5mm; średnica zwiększa się w miarę nawijania na rdzeń kotwicy nici ( do 6,5mm)co poprawia fiksacje kotwicy. Mechanizm skracania nici oparty na 60cio stopniowych skokach; max długość skrócenia nici #2 równa 3mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Igły nitinolowe, ( op=5szt) | opak. |  |  | 2 |  |  |  |
| II Kotwice - do rekonstrukcji obrąbka. |
| 5 | Kotwica tytanowa stożkowa wkręcana samogwintujaca o średnicy 3,0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 6 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG średnica 3,5mm, na jednorazowym elastycznym oprowadzaczu umożliwiającym anatomiczne osadzenie kotwicy niezależnie od położenia portu; kotwica zaopatrzona w nić #2 o wysokim współczynniku odporności na zerwanie; w ramach instrumentarium | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium ( w ramach instrumentarium elastyczne wiertła i celowniki 0, 12 i 25stopni) | miesiące |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto *(zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 26 System do osteotomii piszczeli CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |
| 1 | System do osteotomii (+) przynasady bliższej kości piszczelowej. W komplecie tytanowa płytka z czterema otworami po dwa w części nasadowej i dwa w części trzonowej oraz cztery tytanowe śruby blokowane w płytce (dwie gąbczaste i dwie korowe). System musi zapewniać kątową stabilność pomiędzy płytką a śrubami. Element rozpierający w rozmiarach minimum od 5 mm do 10mm trwale związany z płytką lub dokręcany do płytki. Instrumentarium musi zapewniać możliwość ochrony dołu podkolanowego oraz otwarcia szczeliny osteotomii na żądaną szerokość. | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 26 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 27 System do szycia łąkotek, oraz system do mikrozłamań chrząstki CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1. | System szycia łąkotek all – inside |  |
|  | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym, jednorazowym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | System szycia łąkotek inside –outside |  |
|  | System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3. | Najem Instrumentarium do systemu inside –outside | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa Producenta/ Nazwa Handlowa/ nr katalogowy / ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 28 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx13mm (płytka związana fabrycznie, bezwęzłowo na trwałe z pętlą polietylenową w długościach 15-50mm ze skokiem co 5mm; opcja płytki XL i bez pętli).Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Strona piszczelowa stabilizowana śrubą interferencyjną biowchłaniaklną z kompozytu PLLA-HA w stosunku 75%-25%; śruby w średnicach 6-12mm i długościach 23-35mm. Instrumentarium dedykowane do pracy przezportalowej – port przednio-przyśrodkowy za pomocą elastycznych rozwiertaków w rozmiarach 4,5 – 12mm skalowanych co 0,5mm | komplet |  |  | 45 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 28 |  |  |  |

| PAKIET NR 29 Zestawy do pozyskiwania osocza, membrany CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy |
| 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. W większości przypadków membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji zmniejszając objętość frakcji PPP. W skład zestawu wchodzą:1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierającej barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy, tłok z filtrem, zestaw do pobierania krwi, 1 Kaniula 18Gx100 mm, 1 strzykawka 1ml BD z mocowaniem Luer Lock, 1 strzykawka 10 ml, 1 igła BD Microlance 3, 30Gx1/2” | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do żelifikacji PRP składa się z dwóch elementów: glukonianu wapnia i batroksobiny w ilości 5 BU (jednostki batroksobiny), co odpowiada około 0,9 jednostki trombiny wg. NIH (National Institute of Health). Zestaw ułatwia prowadzenie procesu żelifikacji preparatów krwiopochodnych mających zastosowanie miejscowe. W skład zestawu wchodzą: fiolka z batroskobiną 5U, fiolka z glukonianem wapnia 10 ml, strzykawka 3 ml, strzykawka 10 ml, igły. | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Najem aparatu(wirówki) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 29 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 30 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO -MODULARNA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. | komplet |  |  | 7 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 30 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 31 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO - CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 31 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 32 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO DODATKOWO STABILIZOWANA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO, dodatkowo stabilizowana (panewka, wkładka polietylenowa, śruby) | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. Podkładki rewizyjne uzupełniające ubytki kostne panewki, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śrub o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; system wyposażony w podpierające podkładki skrzydełkowe o stożkowej powierzchni i zakrzywionym promieniu sferycznym ułatwiającym współpracę z implantem panewki, mocowane do implantu panewki za pomocą cementu oraz do części miednicy za pomocą śrub 5,5mm i 6,5mm, w rozmiarach 56mm, 62mm i 68mm oraz opcji lewy, prawy i neutralny. Dodatkowo system posiada podkładki bloczkowe, bezcementowe, mocowane śrubami 5,5mm, o zmiennym kącie nachylenia (5, 10 i 15 stopni), stosowane do zmiany kąta nachylenia podkładki skrzydełkowej w celu lepszego dopasowania do powstałych ubytków kostnych. System posiada dedykowane narzędzia wyposażone w komplet raszpli, wierteł i przymiarów umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, ( polietylen usieciowany XLPE)), symetryczne lub asymetryczne, w rozmiarach od 54mm do 76mm, ze skokiem co 2mm, o rosnącej średnicy wewnętrznej 28mm,32mm. Śruba do podkładek o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm(5 sztuk); komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm (5 sztuk), komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6.5m i długości od 25mm do 65mm (2 sztuki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem zestawu :piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 32 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 33 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy), antewersja łączna 12° | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w min. czterech długościach szyjki | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka zbudowana jest ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zatosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm.Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 28mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 33 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 34 ENDOPROTEZA BEZCEMNETOWA, PRZYNASADOWA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Trzpień bezcementowy , mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach . Trzpień uniwersalny dla biodra prawego i lewego .Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewnia zmniejszoną resekcję kosci- pozostawiając kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, cześć bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro CaP. Trzpień dostępny w trzech typoszeregach : o kątach szyjkowo trzonowym120, 130 i 135 stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o boczna powierzchnie korówki kości udowej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28,32 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  | , |
| 3. | Głowa - ceramiczna Bilox Dellta o średnicy 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Pnewka typ press fit bezcementowa , | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Wkład ceramiczny Biolox Delta 28,32,36 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Wkład polietylenowy symetryczny i asymetryczny 28,32 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Śruba do panewki bezcementowej śr 6,5 mm dł 16mm do 44 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 34 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 35 ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1. | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi stabilizacje oraz osteointegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją Głowa metalowa o średnicy 28mm i 36 wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o średnicy 28 mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14 Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki.śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 35 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 36 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
|  | CZĘŚĆ 1 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm | komplet |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element biodrowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Element przedłużający |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Trzpień śródszpikowy cementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 1 |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką | komplet |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | element przedłużający |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | komponent udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | oś |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | bushing (2szt) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | zaślepka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | element rotacyjny |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | sleeve |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | wkładka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | tibial offset |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | extender |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | resekcyjny element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 2 |  |  |  |
| 14 | Najem instrumentarium | miesiąc | 5,00 | 6,15 | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 36 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 37 ENDOPROTEZA BIPOLARNA CEMNETOWANA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165 , 220 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S,M,L,XL,XXL | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 3. | Panewka bipolarna w rozm od 43mm do 55mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 4. | Centralizer trzpienia 8,10,12,14,16 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 5. | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10,12,14,16 mm. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 6. | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 7. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 37 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 38 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element udowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowana powierzchnią górną, w wersji cementowej, w 9 rozmiarach . Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycięciem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 25 mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalnie zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium – dot.poz.1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny, bezcementowy, w opcji z zachowaniem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 8 rozmiarach 1.5;2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile Bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnia górną, w wersji bezcementowej, w 9 rozmiarach, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Najem instrumentarium – dot.poz.5 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 38 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 39 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165 , 220 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S,M,L,XL,XXL | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 3. | Panewka - polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, ze znacznikami Rtg | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 4. | Centralizer trzpienia 8,10,12,14,16 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 5. | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10,12,14,16 mm. | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 6. | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Ostrza piły oscylacyjnej , jednorazowe w rozmiarze długość 90 mm , szerokość cięcia od 10 mm do 30 mm Grubość ostrza1,00 mm do 1,37 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 39 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 40 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. System musi posiadać możliwość zastosowania przymiarów nawigowanych dedykowanych do konkretnego pacjenta na bazie skanu MRI i CT. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Ostrza do w/w piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 40 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 41 Śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | wkręt teleskopowy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | wkręt ryglujący | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Wiertarka akumlatorowa wraz z ładowarką i osprzętem umożliwiającym wykonanie w/w zabiegu – Najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 41 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| PAKIET NR 42 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 3. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 4. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium poz.1-4 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 6. | Płyty do leczenia złamań w obrębie głowy i szyjki bliższej nasady kości promieniowej. Płyty małe, średnie i duże, tytanowe, otwory pod śruby o średnicy 2.7 mm. W głowie i trzonie otwory pod druty K. W głowie płyty 5 otworów blokująco-kompresyjnych i jeden podłużny otwór kompresyjny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. Możliwość użycia w płycie śruby kaniulowanej o średnicy 2.7 mm. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba Herberta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 7. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. |
|  | płyta do wyrostka rylcowatego, 3 otworowa, długość 49mm |
|  | płyta do kolumny promieniowej, 3 otwory, długość 50,5 mm |
|  | płyta do kolumny łokciowej, 3 otwory, długość 42,5 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 8. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. |
|  | płyty wąskie o szerokośći głowy 20 mm, dwa rzędy po trzy otwory w głowie płyty, trzy lub pięć otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm |
|  | płyty standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (trzy i cterootworowy) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm |
|  | płyty szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy czterootworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm |
|  | płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lubb czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm |
|  | Materiał tytan |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Najem instrumentarium poz. 7-8 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 10. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | płyta na krętarz | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 11. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie ługośc na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w ługościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium poz. 10-11 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 13. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe 3.5 w długości 50-85 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. | Najem instrumentarium poz. 13 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 15. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 16. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 17. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: |
|  | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. |
|  | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Najem instrumentarium poz. 17 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 19 | Płyty tytanowe piętowe, prawe i lewe, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w rozmiarach XS, S, M, L. Ramiona płyty mogą być doginane do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Najem instrumentarium poz. 19 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 42 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 43 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1. | PŁYTKI ANATOMICZNE O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ PRZYŚRODKOWA. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 3 | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ DO ZŁAMAŃ POZASTAWOWYCH. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 4. | PŁYTKA DO WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium poz.1-4 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 6. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,4/0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 7. | SYSTEM IMPLANTÓW STALOWYCH DO ZESPOLEŃ NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ, składający się z płytek blokująco-kompresyjnych pod śruby o średnicy 2,4 mm, zakładanych z dostępu grzbietowego. Implanty z podwójnymi otworami dla śrub blokowanych lub korowych: |
|  | - płytka prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej, ilość otworów od 5 do 6. |
|  | - płytka odgięta pod katem 90st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |
|  | - płytka odgięta pod kątem 70st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |
|  | - płytka „T”; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 8. | PŁYTA GRZBIETOWA/DŁONIOWA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ Z OTWORAMI BLOKOWANYMI W PŁYCIE ZMIENNO-KĄTOWYMI. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielopoziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Materiał tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 9. | PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. |
|  | - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |
|  | - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 10. | PŁYTA ANATOMICZNA DO KŁYKCI KOŚCI UDOWEJ/PISZCZELOWEJ WPROWADZANE TECHNIKĄ MINIMALNIE INWAZYJNĄ. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 11. | PŁYTKA PROFILOWANA O MAŁEJ INWAZYJNOŚCI, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i / lub samogwintującymi o średnicy 5,0 mm, możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyta 5, 9 i 13 otworowa w długości od 156 do 316mm, rozróżnienie na prawą i lewą. Materiał: tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 13. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 14. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm,od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 15. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki '- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173 - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 16. | PŁYTKA HAKOWA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 17. | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA O NISKIM PROFILU BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyta DCP wyposażona w otwory nienagwintowane pod śruby korowe 3,5mm i 2,7mm. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Najem instrumentarium poz.14-17 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 43 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 44 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7-Wynajem |
| 1. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory obustronnie blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość założenia miniinwzyjnego wszystkich rodzajów płyt za pomoc a zewnętrznej przeziernej dla promieni RTG prowadnicy. |
|  | płyty proste , ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm |
|  | płyty 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm |
|  | płyty proste rekonstrukcyjne, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| c. | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium poz.1,2, | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 44 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR45 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. 'Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| 2. | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. - płyty T i L: Płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| c. | Płyta przynasadowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| d. | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium poz.1,2, | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 45 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 46 PŁYTY ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 9. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 10. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 11. | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 12. | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 13. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 14. | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z penym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 15. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 16. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 17. | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 18. | oczko do kabla nieblokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 19. | kabel średnica 1.8 długość 914 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 20. | kabel średnica 1.8 długość 635 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 21. | zaślepka blokująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 22. | Spacer 1, 2 lub 3 mm | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 23. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 46 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| PAKIET NR 47 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyt PA01-7-Wynajem |
| 1. | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm Płyty L i T z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowa od 2 do 3 otworów, trzon od 3 od 12 otworów – od 68 do 212 mm. |
| a | Płyta prosta wąska | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem a. |  |  |  |
| b. | Prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem b. |  |  |  |
| c. | Płyta T i L | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem c. |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 47 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 48 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7-Wynajem |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w czesci dalszej grubość 11mm.Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia srub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu.. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz osprzętem zapewniającym wykonanie w/w zespoleń - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 48 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| PAKIET NR 49 ŚRUBY KANIULOWANA ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2,4mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla śruby 2,4 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu stardrive; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyżowe; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Śruba kaniulowana, samokompresyjna do zespalania złamań kości łódeczkowatej, różną długość części nagwintowanej; gwintowana główka śruby średnicy 2,4mm i 3,0 mm. Otwór na drut kierunkowy średnicy 1,1mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 8. | Najem instrumentarium | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 49 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto* | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 50 Cementy kostne CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości PA01-7-Wynajem |
| 1. | Cement kostny z 1 antybiotykiem 1x40g | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 2. | Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający dysze do endoprotez stawu kolanowego | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 4. | Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, automatycznie sprężający cement przed podaniem-nie za pomocą pistoletu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający 2 strzykawki i 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium zapewniające podanie cementu (pistolet do wyciskania cementu, system zapewniający wytworzenie próżni). | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 50 |  |  |  |

Załącznik nr 2a- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 75/Med./2016 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak,jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca:lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

##### UMOWA nr ....... /75/Med./2016

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w obrębie pakietu/pakietów nr 1-50 (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy wraz z najmem instrumentarium ( dot. pakiet nr: 9; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-28,30-50 ) i aparatu (pakiet 29) typ …, rok produkcji …, producent ………, kraj ………, o wartości brutto ………..… zł (do celów księgowych) (zwanych dalej również sprzętem) wyszczególnionym w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528;.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w  pakiecie nr 1 – 8, pakiecie 10 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …………… dnia ( min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 9, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu  tego terminu, własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …….dni ( min. 1 dnia,  max 5 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………..  , potwierdzonego faxem na numer ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie ……… dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: specjalistycznego jednorazowego towaru ortopedycznego pakiet nr 11-13; pakiet nr 25-50 (rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania sprzętu medycznego - załącznik nr 4 do SIWZ), określone w § 10 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii; dr n. med. Leszek Lewczyk, tel. 261-660-634 Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii mgr Krystyna Pasławska 261-660-274, Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lek. med. Krzysztof Pakulski 261-660-740 Pielęgniarka oddziałowa Ewa Trybała 261-660-299 oraz wyznaczony pracownik Wydzialu Zaopatrzenia Medycznego.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego: specjalistycznego jednorazowego towaru ortopedycznego 
pakiet nr pakiet nr 11-13; pakiet nr 25-50, nastąpi w terminie …. dni (min. 1 dzień max 5 dni)  od daty przekazania protokołu wszczep, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem..

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3 i 4 , wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury.. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 7:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech. farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.dostawy@4wsk.pl  lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni  ( min. 1dzień max 5 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust. 4 i ust. 7. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 6 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii, Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

- W przypadku niezrealizowania w okresie obowiązywania umowy całej wartości brutto zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy maksymalnie o dalsze 36 miesięcy.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 3, 4,5 i 7.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparatu (pakiet 29),  instrumentarium (pakiet nr: 10; 21; 22; 23; 24; 25-28,30-50) niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy. Termin dostawy sprzętu należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462.

- Odbiór kompletnego sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego a osobami upoważnionymi do odbioru są:

-	pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska, dr n. med. Leszek Lewczyk – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

-	pielęgniarka oddziałowa Ewa Trybała, lek. med. Krzysztof Pakulski Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji instrumentarium po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z instrumentarium i aparatem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Ordynatora Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem instrumentarium zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg  § 1 ust. 3 i 4 oraz po wszczepie wg § 1 ust.5 i 6 oraz za najem instrumentarium i aparatu, wg § 1 ust. 4 i § 3 ust. 5 w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg § 3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………..………........... .......................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ………………..………………. ................................................ złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego instrumentarium (pakiet nr: 10;21; 22; 23; 24;25-28,30-50) i aparatu ( pakiet 29) na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzętu nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 13 w terminie …… dni ( min. 1 dnia max 5 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3, 5 i 7 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa   w § 1 ust. 4 o 3 dni;;

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 6 ust. 3 o 7;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 16,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3,4, 5 i 6, § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3,4,5 i 7 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 4 oraz  § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu ;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 75/Med./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik  nr 4 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                 	……………………… ………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	         ……………………… ………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                 	 ……………………… ………………..

podpis

Załącznik  nr 5 SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik  nr 6 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                        ……………………… ………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	         ……………………… ………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                    	 ……………………… ………………..

podpis

Załącznik nr 7 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 9

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

niewłaściwe skreślić