**Załącznik nr 1**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**GŁOWICA KAMERY 1488 – 1 SZT.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2016**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak, podać |  |
| 2. | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski | Tak, podać |  |
| 3. | Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 | Tak, podać |  |
| 4. | Sterylizacja głowicy : Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX | Tak, podać |  |
| 5. | Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4, | Tak, podać |  |
| 6. | Zoom optyczny 1,8x lub cyfrowy 1,8x | Tak, podać |  |
| 7. | Waga głowicy kamery - 0,680 kg | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | Tak, podać |  |
| 9. | Głowica kamery kompatybilna z konsolą firmy Stryker | Tak, podać |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy