# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 97/Log./2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANO – TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO KLIMATYZACJI.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Zatwierdził:

dnia .................2016r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednoczenie potwierdzić pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na rok 2017/2018.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-10. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 97/Log./2016

„Oferta na dostawę materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji”

nie otwierać przed dniem 10.01.2017r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 PZP

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2) PZP.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ) PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

- Oświadczenie wykonawcy wg Załącznika nr 6 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu),

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 4 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały budowlano-techniczne będą spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570, z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) – dotyczy pakietów 3 – 7. Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane płyty meblowe laminowane będą spełniać wymagania jak dla wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, płyt ogólnego przeznaczenia zgodnie z normami PN-EN 14322:2005; EN312-typ P2; (płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych) w klasie higieniczności E1 i będą posiadały atest wydany przez np.: PZH (Państwowy Zakład Higieny), ZTŚGUM (Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) lub innej równoważnej instytucji. Płyty będą odporne na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Płyty pilśniowe będą zgodę z normami PN-EN 316:2009 i EN 622-1÷5:2010 (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) – dotyczy pakietu 10. Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- W przypadku pakietu nr 4 (poz. 3, 4, 10-15, 18-23, 41-43, 51, 79, 83-87) i pakietu 5 ( poz. 1-19, 22-25, 27-31) jeżeli produkt podlega Ustawie z dnia 25 lutego 2011r., o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1203 z późn. zm.) –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki preparatów chemicznych substancji niebezpiecznych (z zaznaczeniem, których pozycji pakietu dotyczy), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- W przypadku pakietu nr 4 poz. 1 i 6 – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego ATEST higieniczny dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych w tym salach zabiegowych i operacyjnych (spełniający wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U 2012 poz. 739)) - w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- W przypadku pakietu 8 - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego aktualny na dzień składania atest higieniczny PZH (lub równoważny) na filtry w klasach G4, F7, F9 - w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia - dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji, wg  pakietów 1-10 opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ. Kody CPV:

Dla Pakietu 1: Dostawa materiałów elektrycznych:

31224100-3; 31211300-1; 31211310-4; 31681000-3; 31682000-0;        31214100-0; 31224700-9;  31230000-7; 31223000-5; 31321210-7;

31651000-4; 31221000-1; 31532000-4:

Dla Pakietu 2: Dostawa żarówek i baterii:

31421000-3; 31430000-9; 31440000-2; 31433000-0; 31510000-4; 31512200-0; 31512000-8; 31530000-0; 31532110-8; 31532510-2; 31532910-6;

Dla Pakietu 3: Dostawa materiałów hydraulicznych:

44411100-5; 44411300-7; 44411700-1; 44411720-7; 44163000-0;

44163100-1; 44163110-4; 44163240-4; 44165100-5; 44167400-2;

42131260-6; 42130000-9; 42131270-9; 42131400-0; 42132000-3;

42131390-6;

Dla Pakietu 4: Dostawa materiałów budowlanych:

44111000-1; 44111600-7; 44111700-8; 44111800-9; 44113200-7;

44114200-4; 44111520-2; 44111100-2; 44112120-5; 44212510-7;

44221200-7; 44221211-7; 44174000-0;

Dla Pakietu 5: Dostawa materiałów malarskich:

44810000-1; 44812210-0; 44832000-1; 44832100-2; 44174000-0;

Dla Pakietu 6: Dostawa materiałów stolarskich i do produkcji mebli:

44521100-9; 44522000-5; 44522100-6; 44523000-2; 44523100-3:

44523200-4; 39157000-7; 39114100-5; 44521110-2; 24910000-6;

44423850-4;

Dla Pakietu 7: Dostawa kołków rozporowych wkrętów i śrub:

19520000-7; 44192200-4; 44531600-7; 44531100-2; 44531510-9;

Dla Pakietu 8: Dostawa filtrów do klimatyzacji:

42514310-8 Filtry powietrza; 42913500-4 Filtry wlotu powietrza;

Dla Pakietu 9: Dostawa pasków do klimatyzacji:

34312100-8 Pasy wentylatorowe;

Dla Pakietu 10: Dostawa płyt meblowych:

44191300-8 Płyta wiórowa; 44191200-7 Drewno laminatowe;

44191400-9 Płyta pilśniowa;

Rozdział VI.		WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie – dostawa sukcesywna w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Magazyn Wielobranżowy Logistyki

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| PAKIET | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 480,00 zł |
| 2 | 810,00 zł |
| 3 | 570,00 zł |
| 4 | 580,00 zł |
| 5 | 380,00 zł |
| 6 | 370,00 zł |
| 7 | 90,00 zł |
| 8 | 240,00 zł |
| 9 | 50,00 zł |
| 10 | 830,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 290,00 zł  (480,00 zł + 810,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 10.01.2017 r. godz. 10:00

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 10.01.2017r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia oferty.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów budowlano – technicznych i  eksploatacyjnych do klimatyzacji”,  znak sprawy: 97/Log./2016

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2 | Termin dostawy | 20 % | minimalizacja |
| 3 | Termin gwarancji | 20% | maksymalizacja |
| Razem: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Termin dostawy:

-  min. 1 dzień - max. 3 dni – dotyczy pakietów 5, 10;

-  min. 1 dzień - max. 5 dni – dotyczy pakietów 1, 2, 3, 6, 7;

- min 1 dzień - max. 7 dni – dotyczy pakietu 4;

-  min. 1 dzień - max. 21 dni – dotyczy pakietu 8;

-  min. 1 dzień - max. 14 dni – dotyczy pakietu 9.

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż maksymalny podany dla danego pakietu   spowoduje odrzucenie oferty w tym pakiecie jako niezgodnej z treścią SIWZ.

- Termin gwarancji

Za termin gwarancji członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

- pakiety 4, 6, 7 – min. 3 miesiące – max. 12 miesięcy;

- pakiety 1, 2, 3, 5, 8, 9 – min. 6 miesięcy – max. 12 miesięcy;

- pakiet 10 – min. 12 miesięcy – max. 24 miesiące;

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmax   - maksymalny termin gwarancji w zbiorze ofert

Tn	    - termin gwarancji w danej ofercie

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż minimalny określony dla danego pakietu spowoduje odrzucenie oferty w tym pakiecie jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań Zamawiającego (w podanym wyżej zakresie ).

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż maksymalny w danym pakiecie np. 24 miesiące w pakiecie nr 1 Zamawiający do obliczeń przyjmie termin 12 miesięcy, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin  gwarancji towaru zaoferowany przez wykonawcę.

3) Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Na podstawie art. 144 PZP Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesiące od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 3 § 4 ust. 3 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział XI. 		INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.01.2017r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Jacek Golonka tel. 261 660 542 – Dział Gospodarczy – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Fax: 261 660 119, 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.   TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIV.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 10.01.2017r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający zastrzega, że w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zbada czy oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a następnie dokona oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie czy nie podlega on wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVII.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 4;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór) – Załącznik Nr 5

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 6.

- Oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 7 i 8.

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji”, znak sprawy: 97/Log./2016

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy:     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 2:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 3:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 4:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 7 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 3 miesiące, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 5:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 3 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 6:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 3 miesiące, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 7:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 3 miesiące, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 8:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 21 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 9:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 14 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Pakiet 10:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 3 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji:     ……. dni   (min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące  - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …............................................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia...............................................;

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

- Wybór mojej/naszej oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekty umowy (Załącznik nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …..............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.

| PAKIET 1 - MATERIAŁY ELEKTRYCZNE |
| --- |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi - Nazwa Producenta Typ |
| 1 | DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY Z PRZYCISKIEM DZWONKOWYM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z DZWONKIEM NA ODLEGŁOŚĆ | kpl. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | GNIAZDO 400V 16A 5-BOLCY NATYNKOWE (N/T) STAŁE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | GNIAZDO 400V 32A 5-BOLCY NATYNKOWE (N/T) STAŁE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | GNIAZDO HERMET.PODWÓJNE. N/T BIAŁE | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | GNIAZDO HERMET.POJEDYNCZE N/T BIAŁE | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | GNIAZDO HERMET.POJEDYNCZE P/T BIAŁE Z KLAPKĄ | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 7 | GNIAZDO PODWÓJNE P/T BIAŁE Z BOLCEM ZERUJĄCYM | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 8 | GNIAZDO POJEDYNCZE P/T BIAŁE Z BOLCEM ZERUJĄCYM | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE Z BOLCEM ZERUJĄCYM | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE BIAŁE Z BOLCEM ZERUJĄCYM | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11 | GNIAZDO PRZENOŚNE POJEDYNCZE BIAŁE Z BOLCEM ZERUJĄCYM typu 2P+O | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 12 | GNIAZDO TELEFONICZNE P/T typu PL starego wzoru 4-stykowe lub uniwersalne 4-stykowe + wejśc i RJ Telkom GTPM 2.2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 14mm/dł. 100mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 4mm/dł 100mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | LAMPA KINKIET POJENYNCZY BIAŁY podstawa do ściany okrągła, ruchome ramię w płaszczyźnie pionowej i poziomej, obudowa metalowa, na oprawie E14 / E27; o mocy do 1x 60W; średnica Ø 60 /100mm; żarówka standardowa. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 16 | LISTWA ELEKTR- INST. KABLOWA LN 60X 40 Z PRZEGRODĄ P-40 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | LISTWA ELEKTR-INST (KORYTKO) KABLOWA LN 50X18 (1 szt. = 2mb) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 18 | LISTWA ELEKTR-INST (KORYTKO) KABLOWA O WYMIARACH 17X15 (1 szt. = 2mb) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 19 | LISTWA ELEKTR-INST (KORYTKO) KABLOWA O WYMIARACH 32X15 lub 35X15 (1 szt.= 2mb) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | LISTWA ELEKTRO INST. (KORYTKO) KABLOWE O WYMIARACH 50X30 DZIELONY 1/3-2/3 (1 szt. = 2mb) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 21 | LISTWA ELEKTRO INST. (KORYTKO) KABLOWE O WYMIARACH 60X40 (1 szt. = 2mb) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 22 | ŁADOWARKA BATERII -AKUMULATORÓW UNIWERSALNA dla akumulatorów R3 i R6 (AA i AAA) na minimum 4 szt. akumulatorów | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | OPASKA ZACISKOWA KABLOWA L= 2,5 x200 w opak. po 100szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 24 | OPASKA ZACISKOWA KABLOWA L= 3,6 x200 w opak. po 100szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 25 | OPASKA ZACISKOWA KABLOWA L=4,8 x 310 w opak. po 100szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 26 | OPRAWA EBONITOWA E-27 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 27 | OPRAWA EBONITOWA E-14 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | OPRAWA JARZENIOWA DO MEBLI 18W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | OPRAWA JARZENIOWA OKN 2x18 POWINNA MIEĆ KOLSZ MLECZNY, BEZ KOMPENSACJI MOCY, UKŁAD ZAPLONOWY STANDARDOWY ELEKTROMAGNETYCZNY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | OPRAWA JARZENIOWA OKN 2x36 POWINNA MIEĆ KOLSZ MLECZNY, BEZ KOMPENSACJI MOCY, UKŁAD ZAPŁONOWY STANDARDOWY ELEKTROMAGNETYCZNY | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 31 | OPRAWA JARZENIOWA OPK 2x18 HERMETYCZNA Z KOLOSZEM PRZEŹROCZYSTYM, BEZ KOMPENSACJI, IP 65 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 32 | OPRAWA JARZENIOWA OPK 2x36 HERMETYCZNA Z KOLOSZEM PRZEŹROCZYSTYM, BEZ KOMPENSACJI, IP 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | OPRAWA ŁAZIENKOWA PLAFONIERA BIAŁA HERMETYCZNA typu CAMEA E 27 60W OKRĄGŁA Z KLOSZEM MLACZNYM | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 34 | OPRAWA RASTROWA N/T 2x36 RASTER PEŁNA PARABOLA | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 35 | OPRAWA RASTROWA N/T 4x18 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 36 | PESCHEL o średnicy wewnętrznej Fi 16 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 37 | PESCHEL o średnicy wewnętrznej Fi 20 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 38 | PESCHEL o średnicy wewnętrznej Fi 25 | mb | 50 |  |  |  |  |
| 39 | POKRYWA PUSZKI UNIWERSALNA FI 70 Z WĄSAMI DŁUGIMI | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 40 | PRZEŁĄCZNIK NA PRZEWÓD WL-01 BIAŁY 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 41 | PRZEŁĄCZNIK P/T KRZYŻOWY BIAŁY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 42 | PRZEŁĄCZNIK P/T SCHODOWY BIAŁY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43 | PRZEWÓD - LINKA PE LGY 6 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 44 | PRZEWÓD KONCENTRYCZNY typu RG6, CTF 113 DIGITAL, BIAŁY 75Ω przeznaczony do przekazu sygnału cyfrowego i analogowego w trudnych warunkach zewnętrznych. Powłoka kabla wykonana z białego polietylenu. Przeznaczony do układania bezpośrednio w ziemi, w kanalizacji kablowej lub na powietrzu. | mb | 100 |  |  |  |  |
| 45 | PRZEWÓD OMY 3x1.5 mm2 | mb | 200 |  |  |  |  |
| 46 | PRZEWÓD OMY 3x2.5 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 47 | PRZEWÓD TELEFONICZNY 2X2X0,5 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 48 | PRZEWÓD YDY 3X1.5 mm2 OKRĄGŁY | mb | 400 |  |  |  |  |
| 49 | PRZEWÓD YDY 3x2.5 mm2 OKRĄGŁY | mb | 400 |  |  |  |  |
| 50 | PRZEWÓD YDYp 3x1.5 mm2 PŁASKI | mb | 600 |  |  |  |  |
| 51 | PRZEWÓD YDYp 3x2.5 mm2 PŁASKI | mb | 600 |  |  |  |  |
| 52 | PRZEWÓD YDYp 5x2,5 mm2 PŁASKI | mb | 100 |  |  |  |  |
| 53 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z PRZEŁACZNIKIEM WL-01 BIAŁY 230V długości 150 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 54 | PRZYCISK DO DZWONKA BEZPRZEWODOWEGO Z POZ. NR 1 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 55 | PUSZKA INSTAL. N/T 10X10 HERMETYCZNA | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 56 | PUSZKA INSTAL. P/T FI 60 GŁĘBOKA DO ŁĄCZENIA | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 57 | PUSZKA P/T DO REGIPSU 60 DO ŁĄCZENIA | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 58 | PUSZKA P/T DO REGIPSU 60 GŁĘBOKA DO ŁĄCZENIA | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 59 | STATECZNIK DO LAMP FLUORESCENCYJNYCH o mocy 1x18W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 60 | STATECZNIK DO LAMP FLUORESCENCYJNYCH o mocy 1x36W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 61 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY "RELCO" EVG MSL 14-24; 220-240; RN 2481 do lamp typu T5 i kompaktowych | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 62 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY 58 W, TYPE ELXC 258,210 T8 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 63 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY O MOCY 1x36 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 64 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY O MOCY 2x58 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 65 | STATECZNIK EVG T8 3/4x18W QUICKTRONIC QT-FIT8 do świetl. T84x18 i 3x18W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 66 | TAŚMA IZOLACYJNA 18 mm RÓŻNE KOLORY | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 67 | TULEJKI ZACISKOWE IZOLACJA MIĘKKA 2,5mm2 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 68 | TULEJKI ZACISKOWE IZOLOWANE IZOLACJA MIĘKKA 1,5mm2 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 69 | UCHWYT UM 16 DO PRZEW. ELEKTR. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 70 | UCHWYT USMO - 10 DO PRZEW. ELEKTR. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 71 | UCHWYT USMO - 6 DO PRZEW. ELEKTR. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 72 | UCHWYT USMP 3 DO PRZEW.ELEKTR. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 73 | WENTYLATOR SCIENNY DOMOWY FI 100 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 74 | WENTYLATOR SCIENNY DOMOWY FI 150 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 75 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA RURKOWA SZKLANA 230V 2,5 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 76 | WKŁADKA TOPIKOWA 16 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 77 | WKŁADKA TOPIKOWA 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 78 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 14X51 gG 16A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 79 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 14X51 gG 20A | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 80 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 14X51 gG 25A | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 81 | WKŁADKA TOPIKOWA ROZŁĄCZ. DO STV D01 gL/ gG - 10A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 82 | WKŁADKA TOPIKOWA ROZŁĄCZ. DO STV D01 gL/ gG - 16A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 83 | WKŁADKA TOPIKOWA ROZŁĄCZ. DO STV D01 gL/ gG - 6A | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 84 | WKŁADKA TOPIKOWA ROZŁĄCZ. DO STV D02 gL/ gG - 63A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 85 | WKŁADKA TOPIKOWA ROZŁĄCZ. DO STV D02 gL/gG- 25A | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 86 | WTYCZKA 400V 16A 5-BOLCY przenośne | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 87 | WTYCZKA 400V 32A 5-BOLCY przenośne | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 88 | WTYCZKA DO GNIAZDA Z POZ. 12 TELEFONICZNEGO P/T TYPU PL | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 89 | WTYCZKA SIECIOWA KĄTOWA BIAŁA 2P+O | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 90 | WTYCZKA SIECIOWA PROSTA BIAŁA 2P+O | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 91 | WYŁĄCZNIK CZASOWY SCHODOWY WEWNĘTRZNY (AUTOMAT SCHODOWY) ZAŁACZNY WYŁACZNIKIEM CHWILOWYM (DZWONKOWYM) 230V 16 A Z USTAWIANYM CZASEM DZIAŁANIA OŚWIETLENIA | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 92 | WYŁĄCZNIK HERMET. PODW.N/T BIAŁY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 93 | WYŁĄCZNIK HERMET.POJ. N/T BIAŁY | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 94 | WYŁĄCZNIK P 312 AC 16 A/30 mA B | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 95 | WYŁĄCZNIK P 312 AC 20 A/30 mA B | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 96 | WYŁĄCZNIK P 312 AC 25 A/30 mA B | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 97 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY P/T BIAŁY | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 98 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY P/T BIAŁY | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 99 | WYŁĄCZNIK S 301 B 10 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 100 | WYŁĄCZNIK S 301 B 16 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 101 | WYŁĄCZNIK S 301 B 20 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 102 | WYŁĄCZNIK S 301 B 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 103 | WYŁĄCZNIK S 302 B 16 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 104 | WYŁĄCZNIK S 302 B 20 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 105 | WYŁĄCZNIK S 302 B 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 106 | WYŁĄCZNIK S 302 C 25 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 107 | WYŁĄCZNIK S 303 B 16 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 108 | WYŁĄCZNIK S 303 B 32 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 109 | WYŁĄCZNIK S 303 C 25 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 110 | ZŁĄCZE 12-TOROWE 10 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 111 | ZŁĄCZE 12-TOROWE 4 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 112 | ZŁĄCZE 12-TOROWE 6 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 113 | ZŁĄCZKA INST. ELEKTR. 2x2.5 mm² | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 114 | ZŁĄCZKA INST. ELEKTR. 3x2.5 mm² | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 115 | ZŁĄCZKA INST. ELEKTR. 4x2.5 mm² | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 116 | ZŁĄCZKA INST. ELEKTR. 5x2,5 mm² | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 2 - ŻARÓWKI I BATERIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. W pozycjach 9 - 15 (świetlówki kompaktowe) i 27 - 37 dotyczących żarówek (świetlówek) energooszczędnych i 45 - 54 dotyczących żarówek LED dopuszcza się różnicę mocy do 2W |
|  | 2. Oferowaną wartość mocy wyrażoną w Watach należy podać w miejscu wykropkowanym w załączniku nr 2 i wycenić źródło światła stosownie do oferowanej mocy. |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | AKUMULATOREK BATERIA WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA R-06 1,2V minimum 1300 mAh NiMH (APARATY TELEFONICZNE, MYSZKI KOMPUTEROWE itp.) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | AKUMULATOREK WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA R03 1,2V minimum 700 mAh NiMH (APARATY TELEFONICZNE, MYSZKI KOMPUTEROWE itp.) | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 3 | BATERIA 6LR61 ALKAICZNA 9V POWERLIFE PROSTOKĄTNA (R9) | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 4 | BATERIA LR-03 ALKAICZNA 1,5V POWERLIFE | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 5 | BATERIA LR-06 ALKAICZNA 1,5V POWERLIFE | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 6 | BATERIA LR-14 ALKAICZNA 1,5V POWERLIFE | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 7 | BATERIA LR-20 ALKAICZNA 1,5V POWERLIFE | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | BATERIA LR23AE ULTRA ALKAICZNA 12V (wymiarami dostosowana do wszystkich pilotów) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | ŚWIETLÓWKA JEDNO-TRZONKOWA BARWY ciepłej 830 Z TRZONKIEM G24 d-3 26W | szt. | 15 |  |  |  | …………. W |
| 10 | ŚWIETLÓWKA KOŁOWA T9 32W / D / BARWA ŚWIATŁA 840 | szt. | 15 |  |  |  | …………. W |
| 11 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D T5 4 pin 38W 835 (tzw. motylek lub podkowa) | szt. | 15 |  |  |  | …………. W |
| 12 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D TM-4pin 38W | szt. | 15 |  |  |  | …………. W |
| 13 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA BARWA ŚWIATŁA zimna 840 z trzonkiem G24 d-2 18W; 2 pin | szt. | 20 |  |  |  | …………. W |
| 14 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA GE 2D21 WattMiser TM-4pin z trzonkiem GR10q 18W barwa światła 835 (standardowa) White; temperatura barwowa 3500K; strumień świetlny 1375 lm; wymiary: dł. 142mm x szer. 138mm x średnica 13mm; | szt. | 30 |  |  |  | …………. W |
| 15 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA WTYKOWA DWURURKOWA F18 BX/840 BIAX Tm L 2G11 L-4 pin 18W | szt. | 30 |  |  |  | …………. W |
| 16 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA MASTER TL5 HE 14 W/ 840 1 SL o średnicy rury max 17mm, długość rury max 563,2mm w wersji High Efficiency (HE), moc znamionowa 14W; trzonek G5; Temperatura barwowa 4000 K; (np. firmy PHILIPS) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 17 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA MASTER TL5 HE 24 W/ 840 1 SL o średnicy rury max 17mm, długość rury max 563,2mm w wersji High Efficiency (HE), moc znamionowa 24W; trzonek G5; Temperatura barwowa 4000 K; (np. firmy PHILIPS) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 18 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA MASTER TL5 HE 49 W/ 840 1 SL o średnicy rury max 17mm, długość rury max 563,2mm w wersji High Efficiency (HE), moc znamionowa 49W; trzonek G5; Temperatura barwowa 4000 K; (np. firmy PHILIPS) | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 19 | ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA 13W/ BARWA ŚWIATŁA zimna 840 / ciepła 830 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 20 | ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA 18W/ BARWA ŚWIATŁA zimna 840 / ciepła 830 | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 21 | ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA 36W/ BARWA ŚWIATŁA zimna 840 / ciepła 830 | szt. | 550 |  |  |  |  |
| 22 | ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA 58W/ BARWA ŚWIATŁA zimna 840 / ciepła 830 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA 8W/ BARWA ŚWIATŁA zimna 840 / ciepła 830 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWEK S-10 20W | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 25 | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWEK S-2 80W | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 26 | ŻAROWKA TABLICOWA T25 E14 15W | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 27 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 14 13W ŚWIECOWA | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 28 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 11 W KRÓTKA | szt. | 500 |  |  |  | …………. W |
| 29 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 11W (PODŁUŻNA) | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 30 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 12W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 31 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 15 W KRÓTKA | szt. | 500 |  |  |  | …………. W |
| 32 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 15W (PODŁUŻNA) | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 33 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 16W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 34 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 23 W SPIRALA | szt. | 300 |  |  |  | …………. W |
| 35 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 23W (PODŁUŻNA) | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 36 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 9 W KRÓTKA | szt. | 270 |  |  |  | …………. W |
| 37 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA E 27 9W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 38 | ŻARÓWKA HALOGENOWA MODEL JDC Z TRZONKIEM G5,3 230V/ 35W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 39 | ŻARÓWKA HALOGENOWA MODEL JDC Z TRZONKIEM G5,3 230V/50W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 40 | ŻARÓWKA HALOGENOWA MR16 Z TRZONKIEM GU5,3 12V/20W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 41 | ŻARÓWKA HALOGENOWA STOŻKOWA E 27 230V/50W równoważna z SYLVANIA 65x91 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 42 | ŻARÓWKA HALOGENOWA Z TRZONKIEM GU-10 230V/50W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 43 | ŻARÓWKA HALOGENOWA Z TRZONKIEM G4; 12V/20W, WYMIARY długość 33mm; średnica Ø 9mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 44 | ŻARÓWKA HALOGENOWA Z TRZONKIEM GU5,3 230V/20W | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 45 | ŻARÓWKA LED; E14 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 40 W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 46 | ŻARÓWKA LED; E14 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 60 W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 47 | ŻARÓWKA LED; E27 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 60 W | szt. | 50 |  |  |  | …………. W |
| 48 | ŻARÓWKA LED; E27 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 40 W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 49 | ŻARÓWKA LED; E27 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 75 W | szt. | 80 |  |  |  | …………. W |
| 50 | ŻARÓWKA LED; E27 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy 60 W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 51 | ŻARÓWKA LED; LD - R50 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy ok. 50W | szt. | 160 |  |  |  | …………. W |
| 52 | ŻARÓWKA LED; LD - R63 stanowiąca odpowiednik źródła światła o mocy ok. 75W | szt. | 140 |  |  |  | …………. W |
| 53 | ŻARÓWKA LED ŚWIECOWA E 14 230V/4W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 54 | ŻARÓWKA LED ŚWIECOWA E 14 230V/6W | szt. | 100 |  |  |  | …………. W |
| 55 | ŻARÓWKA NISKONAPIĘCIOWA E 27 24V (WSTRZĄSOODPORNA) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 56 | ŻARÓWKA PROJEKTOROWA HALOGENOWA (PALNIK)150W 118mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 57 | ŻARÓWKA REFLEKTOR ALUMINIOWY E27 75W typu HALOPAR, Flood 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 58 | ŻARÓWKA RTĘCIOWO- ŻAROWA E 27 MIX 160W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 59 | ŻARÓWKA SODOWA E 27 70W DO OPRAWY ZEWNETRZNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 60 | ŻARÓWKA SODOWA E 40 150W DO OPRAWY ZEWNETRZNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 61 | ŻARÓWKA SODOWA E 40 250W DO OPRAWY ZEWNETRZNEJ | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                         ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET 3 - MATERIAŁY HYDRAULICZNE |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | BATERIA NATRYSKOWA ŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | BATERIA WANNOWA ŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 6 | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ RĄCZKĄ - WYLEWKĄ | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | BRODZIK KAWADRATOWY NAROŻNY WYKONANY Z AKRYLU SANITARNEGO 90x90cm Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ, SYFONEM I OBUDOWĄ | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | BRODZIK KAWADRATOWY NAROŻNY WYKONANY Z AKRYLU SANITARNEGO wym. 80x80cm Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ, SYFONEM I OBUDOWĄ | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY NAROŻNY WYKONANY Z AKRYLU SANITARNEGO wym. 80x80cm Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ, SYFONEM I OBUDOWĄ | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY NAROŻNY WYKONANY Z AKRYLU SANITARNEGO wym. 90x90cm Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ, SYFONEM I OBUDOWĄ | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | DESKA SEDESOWA DUŻA BIAŁA | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | DESKA SEDESOWA KOMPAKTU BIAŁA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | GŁOWICA GRZEJNIKOWA TERMOSTATYCZNA DANFOS na wymianę do zaworu RTD-N | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | GŁOWICA GRZEJNIKOWA TERMOSTATYCZNA KOMPATYBILNA DO POZ.157 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | GŁOWICZKA DO BATERII MOSIĘŻNA FI 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | GRZEJNIK HIGIENICZNY COSMONOVA lub odpowiednik 2-płytowy 1000 x H=600mm x 20mm podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | GRZEJNIK HIGIENICZNY COSMONOVA lub odpowiednik 2-płytowy 1400 x H=600mm x 20mm podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | GRZEJNIK HIGIENICZNY COSMONOVA lub odpowiednik 2-płytowy 1600 x H=600mm x 20mm podłączeniem bocznym | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 20 | GRZEJNIK HIGIENICZNY COSMONOVA lub odpowiednik 2-płytowy 800 x H=600mm x 20mm podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 21 | GRZEJNIK HIGIENICZNY COSMONOVA lub odpowiednik 2-płytowy 920 x H=600mm x 20mm podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | GRZEJNIK HIGIENICZNY PANELOWY 2-płytowy 1200 x H=400mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | GRZEJNIK HIGIENICZNY PANELOWY 2-płytowy 1200 x H=600mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | GRZEJNIK HIGIENICZNY PANELOWY 2-płytowy 1400 x H=400mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | GRZEJNIK HIGIENICZNY PANELOWY 2-płytowy 600 x H=600mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | GRZEJNIK PANELOWY PODWÓJNY C22 1000x H=600mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | GRZEJNIK PANELOWY PODWÓJNY C22 2000x H=600mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | GRZEJNIK PANELOWY PODWÓJNY C22 600x H=600mm z podłączeniem bocznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | KOLANO PCV FI 32<450 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | KOLANO PCV FI 32<670 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 31 | KOLANO PCV FI 32<900 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 32 | KOLANO PCV FI 50<300 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 33 | KOLANO PCV FI 50<450 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 34 | KOLANO PCV FI 50<670 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 35 | KOLANO PCV FI 50<900 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 36 | KOLANO PCV FI 110 < 900 DO WC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 37 | KOLANO PCV FI 110<15º | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 38 | KOLANO PCV FI 110<300 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39 | KOLANO PCV FI 110<450 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 40 | KOLANO PCV FI 110<670 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 41 | KOLANO PCV FI 110<900 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 42 | KOLANO PP WIESZAK 16X1/2 GW | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43 | KOLANO PP FI 16<450 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 44 | KOLANO PP FI 16<450 NYPLOWE | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 45 | KOLANO PP FI 16<900 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 46 | KOLANO PP FI 16<900 NYPLOWE | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 47 | KOLANO PP FI 20<450 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 48 | KOLANO PP FI 20<450 NYPLOWE | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 49 | KOLANO PP FI 20<900 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 50 | KOLANO PP FI 20<900 NYPLOWE | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51 | KOLANO PP FI 25<900 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 52 | KOMPAKT ZE SPŁUCZKĄ | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 53 | KOMPLET MONTAŻOWY DO UMYWALKI | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 54 | KOMPLET MONTAŻOWY DO WC Ø 10 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 55 | KOMPLET ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH do grzejników (higienicznych, panelowych z poz. 17 do 28) | kpl. | 15 |  |  |  |  |
| 56 | KOREK GRZEJNIKOWY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 57 | KOREK NAKRĘTNY Ø 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 58 | KOREK NAKRĘTNY Ø 20 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 59 | KOREK OC. 1/2 '' | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 60 | KOREK OC. 3/4 '' | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 61 | KOREK PCV Ø 100 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 62 | KOREK PCV Ø 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | MUFA PP FI 16 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 64 | MUFA PP FI 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 65 | MUFA PP FI 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 66 | MUFA PP FI 32 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 67 | ODPOWIETRZNIK GRZEJNIKOWY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 68 | PAKUŁY LNIANE DUŻE OPAKOWANIE 0,5 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 69 | PASTA USZCZELNIAJĄCA TYPU ,,UNIPAK" | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 70 | PERLATOR DO BATERII Z MIESZACZEM | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 71 | PRZEDŁUŻKA MOŚ.FI 15 W ROZM.10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 72 | PRZEDŁUŻKA MOŚ.FI 15 W ROZM.15 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 73 | PRZYCISK POJEDYNCZY DO KOMPAKTU | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 74 | PRZYŁĄCZE PCV FI 110 DO MUSZLI HARMONIJKOWE 50 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 75 | RĄCZKA ZLEWOZMYWAKOWA DO BATERII Z WYSUWANĄ RĄCZKĄ (WYLEWKĄ) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 76 | REDUKCJA GUMOWA FI 50X32 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 77 | REDUKCJA OC 1" x 3/4 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 78 | REDUKCJA OC 3/4 x 1/2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 79 | REDUKCJA PCV FI 50X32 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 80 | REDUKCJA PP FI 20X16 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 81 | REDUKCJA PP FI 25x20 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 82 | RURA PCV FI 32X315 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 83 | RURA PCV FI 32X500 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 84 | RURA PCV FI 50X1000 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 85 | RURA PCV FI 50X315 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 86 | RURA PCV FI 50X500 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 87 | RURA PCV FI 110X1000 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 88 | RURA PCV FI 110X315 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 89 | RURA PCV FI 110X500 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 90 | RURA PP 16X2,7mm (1 szt. = 4mb) | mb | 32 |  |  |  |  |
| 91 | RURA PP 20X3,4mm (1 szt. = 4mb) | mb | 24 |  |  |  |  |
| 92 | RURA PP 25X4,2mm (1 szt. = 4mb) | mb | 12 |  |  |  |  |
| 93 | SŁUCHAWKA NATRYSKOWA BIAŁA | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 94 | SŁUCHAWKA NATRYSKOWA NIKLOWANA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 95 | SYFON BRODZIKOWY CZYSZCZONY OD GÓRY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 96 | SYFON DO UMYWALKI Z SITKIEM METALOWYM | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 97 | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY DWUKOMOROWY Z ODEJŚCIEM | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 98 | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY JEDNOKOMOROWY Z ODEJŚCIEM | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 99 | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY RUROWY DWUKOMOROWY | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 100 | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY RUROWY JEDNOKOMOROWY | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 101 | ŚRUBUNEK MOŚ FI 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 102 | ŚRUBUNEK MOŚ FI 20 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 103 | ŚRUBUNEK MOŚ FI 25 - 5 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 104 | TAŚMA TEFLONOWA DO GWINTÓW | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 105 | TRÓJNIK MO5 FI 20X20X20 NAKRĘTNY | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 106 | TRÓJNIK MOSIĘŻNY FI 15X15X15 NAKRĘTNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 107 | TRÓJNIK PCV FI 50X50<45 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 108 | TRÓJNIK PCV FI 50X50<67 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 109 | TRÓJNIK PCV FI 110X110<67 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 110 | TRÓJNIK PCV FI 110X50 < 67 REDUKCYJNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 111 | TRÓJNIK PCV FI 110X50<45 REDUKCYJNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 112 | TRÓJNIK PP FI 16X16X16 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 113 | TRÓJNIK PP FI 20X20X20 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 114 | TRÓJNIK PP FI 25 x 25 x 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 115 | UCHWYT - POCHWYT ŁAZIENKOWY PROSTY DŁ. 6OO mm; GRUBOŚĆ RURKI Fi 32 mm DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOCOWANY DO ŚCIANY ZE STALI NIERDZEWNEJ W KSZTAŁCIE LITERY "C" Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI MASKUJĄCYMI ŚRUBY MONTAŻOWE | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 116 | UCHWYT DO RUR PCV FI 110 MET-GUMOWY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 117 | UCHWYT DO RUR PP FI 16 MET-GUMOWY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 118 | UCHWYT DO RUR PP FI 16 PLASTIKOWY BOCZNY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 119 | UCHWYT DO RUR PP FI 20 PLASTIKOWY BOCZNY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 120 | UCHWYT POKRETŁO DO BATERII 4 KĄTNE BIAŁE | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 121 | UMYWALKA FAJANSOWA 55 BEZ OTWORU NA BATERIĘ STOJĄCA | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 122 | UMYWALKA FAJANSOWA 55 WPUSZCZ. W BLAT Z OTWOREM NA BATERIĘ STOJĄCA | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 123 | UMYWALKA FAJANSOWA 55 Z OTWOREM NA BATERIĘ STOJĄCĄ | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 124 | USZCZELKA DO WĘŻA W OPLOCIE FI 10 GUMOWA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 125 | USZCZELKA POD KRZYWKĘ FIBROWA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 126 | USZCZELKA POD WYLEWKĘ | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 127 | WĄŻ DO BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ STOJACEJ Z WYCIĄGANĄ RĄCZKĄ (WYLEWKĄ) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 128 | WĄŻ DO NATRYSKU Z TWORZYWA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 129 | WĄŻ DO SPŁUCZKI W OPLOCIE 1/2X1/2X300 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 130 | WĄŻ DO SPŁUCZKI W OPLOCIE 1/2X1/2X500 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 131 | WĄŻ DO SPŁUCZKI W OPLOCIE 3/8X1/2X300 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 132 | WĄŻ DO SPŁUCZKI W OPLOCIE 3/8X1/2X500 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 133 | WĄŻ W OPLOCIE DO PODŁĄCZENIA BATERII 50 cm 1/2"Xm10 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 134 | WĄŻ W OPLOCIE DO PODŁĄCZENIA BATERII 50 cm 3/8"Xm10 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 135 | UCHWYTY DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH HIGIENICZNYCH MONTOWANYCH NA ŚCIANIE h-400 (w skład kompletu wchodzą: wieszak stalowy montowany na ścianie do powieszenia grzejnika za uchwyty górne oraz dystansów regulowanych wykonanych z tworzywa) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 136 | UCHWYTY DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH HIGIENICZNYCH MONTOWANYCH NA ŚCIANIE h-600 (w skład kompletu wchodzą: wieszak stalowy montowany na ścianie do powieszenia grzejnika za uchwyty górne oraz dystansów regulowanych wykonanych z tworzywa) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 137 | WPUST UMYWALKOWY PCV FI 32 Z SITKIEM METALOWYM | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 138 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 160 Fi 15 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 139 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 180 Fi 20 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 140 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 240 Fi 15 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 141 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 250 Fi 20 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 142 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 300 Fi 15 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 143 | WYLEWKA DO BATERII typu S lub C- 300 Fi 20 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 144 | ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY FI 15 PROSTY | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 145 | ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY POWROTNY FI 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 146 | ZAWÓR KULOWY CZERPALNY Z KOŃCÓWKĄ Fi 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 147 | ZAWÓR KULOWY FI 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 148 | ZAWÓR KULOWY FI 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 149 | ZAWÓR KULOWY FI 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 150 | ZAWÓR KULOWY KĄTOWY DO BATERII 15X10 Z ROZETĄ | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 151 | ZAWÓR KULOWY KĄTOWY DO BATERII 15X15 Z ROZETĄ | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 152 | ZAWÓR KULOWY PP Ø 16 WODNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 153 | ZAWÓR KULOWY PP Ø 20 WODNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 154 | ZAWÓR PŁYWAKOWY NAPEŁNIAJĄCY DO SPŁUCZKI 1/2" | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 155 | ZAWÓR PŁYWAKOWY NAPEŁNIAJĄCY DO SPŁUCZKI 3/8" | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 156 | ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO SPŁUCZEK KOMPAKTU UNIWERSALNY | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 157 | ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY FI 15 KOMPATYBILNY DO POZ. 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 158 | ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY KĄTOWY ZASILAJĄCY FI 15 Z GŁOWICĄ | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 159 | ZLEWOZMYWAK 1-KOMOR. STALOWY Z OCIEKACZEM WPUSZCZANYM W BLAT 80X50 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 160 | ZLEWOZMYWAK 2-KOMOR. STALOWY WPUSZCZANY W BLAT 80X50 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 161 | ZŁĄCZKA GUMOWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA DO DOPLNOPŁUKA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 162 | ZŁĄCZKA GUMOWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA DO GÓRNOPŁUKA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 163 | ZŁĄCZKA NAKRĘTNA MOŚ. FI 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 164 | ZŁĄCZKA PP FI 16X1/2" GW | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 165 | ZŁĄCZKA PP FI 16X1/2" GZ | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 166 | ZŁĄCZKA PP FI 20X1/2" GW | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 167 | ZŁĄCZKA PP FI 20X1/2" GZ | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 168 | ZŁĄCZKA PP FI 25 x 3/4 GZ | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 169 | ZŁĄCZKA WKRĘTNA MOŚ. FI 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 170 | ZŁĄCZKA WKRĘTNA MOŚ. FI 20 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 171 | ZŁĄCZKA WKRĘTNA MOŚ. FI 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 4 - MATERIAŁY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Karty charakterystyki wymagane są dla pozycji: 3, 4, 10-15, 18-23, 41-43, 51, 79, 83-87, |  |  |
|  | 2. Na etapie realizacji umowy - na żądanie Zamawiającego należy dostarczyć wzornik kolorów wykładzin. |
| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi - Nazwa materiału, Producenta, Typ |
| 1 | BETON KOMÓRKOWY - BLOCZEK POŁÓWKA 12X24X60 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | CEGŁA PEŁNA 6X12X24 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | CEMENT PORTLANDZKI "350" (worek po 25kg) | ton | 3 |  |  |  |  |
| 4 | CZYŚCIK - PIANKA POLIURETANOWA - 500 ml | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | DRZWICZKI REWIZ.METALOWE 20X25 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | DRZWICZKI REWIZ.METALOWE 25X30 / 25X35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | DRZWICZKI REWIZ.PLASTIKOWE 20X30 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | DRZWICZKI REWIZ.PLASTIKOWE 25X30 / 25X35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | FOLIA BUDOWLANA GRUBA CZARNA 0,3mm | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 10 | FUGA DO GLAZURY BIAŁA (1 opak =2kg) | kg | 20 |  |  |  |  |
| 11 | FUGA DO GLAZURY JASNY BEŻ (1 opak = 5kg) | kg | 30 |  |  |  |  |
| 12 | FUGA DO GLAZURY SZARA (1 opak =5kg) | kg | 30 |  |  |  |  |
| 13 | GIPS BUDOWLANY (1 opak =2kg) | kg | 50 |  |  |  |  |
| 14 | GIPS SZPACHLOWY (1 opak =2kg) | kg | 200 |  |  |  |  |
| 15 | GŁADŹ GIPSOWA (SZPACHLOWA) | kg | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | KĄTOWNIK MOCUJĄCY PROFIL "UA" 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | KĄTOWNIK MOCUJĄCY PROFIL "UA" 75 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 18 | KLEJ DO GLAZURY PLUS po 25kg | kg | 150 |  |  |  |  |
| 19 | KLEJ DO GLAZURY po 25kg | kg | 1000 |  |  |  |  |
| 20 | KLEJ DO GRESU SZYBKOWIĄŻĄCY np.: ,,ATLAS PRESTIGE" do przyklejania ściennych i podłogowych płytek gresowych płytek cementowych i kamiennych. Zastosowanie w temp. od +50C do + 250C do pomieszczeń użytkowych i obciążonych intensywnym ruchem pieszym. W opakowaniach. po 25 kg | kg | 100 |  |  |  |  |
| 21 | KLEJ DO GRESU SZYBKOWIĄŻĄCY np.: ,,ATLAS PRESTIGE" do przyklejania ściennych i podłogowych płytek gresowych płytek cementowych i kamiennych. Zastosowanie w temp. od +50C do + 250C do pomieszczeń użytkowych i obciążonych intensywnym ruchem pieszym. W opakowaniach. po 5 kg | kg | 20 |  |  |  |  |
| 22 | KLEJ DO PŁYT G/K po 25kg | kg | 100 |  |  |  |  |
| 23 | KLEJ MONTAŻOWY W OPAK. PO 300ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | KLINY DO PŁYTEK | opk | 4 |  |  |  |  |
| 25 | KRATKA WENTYLACYJNA Z SIATKĄ PRZECIW OWADOM ok.15X15 cm / 14X14 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | KRATKA WENTYLACYJNA Z SIATKĄ PRZECIW OWADOM ok.15X31 cm / 14x21 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 27 | KRZYŻYKI DO PŁYTEK 3mm | opk. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | KRZYŻYKI DO PŁYTEK 4mm | opk. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | LISTWA PCV WYKOŃCZENIOWA DO PŁYTEK ŚCIENNYCH 7 mm ZEWNĘTRZNA | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 30 | LISTWA PCV WYKOŃCZENIOWA DO PŁYTEK ŚCIENNYCH 9mm ZEWNĘTRZNA | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 31 | LISTWA PODTYNKOWA STALOWA W6 - stalowe prowadnice tynkarskie do precyzyjnego nakładania na ścianach tynków tradycyjnych (cementowych i cementowo wapiennych) stosowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Listwa o grubości 6 mm i długości 3mb | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 32 | NAROŻNIK ALUMINIOWY DO GIPSU 23/23mm x 2,5m do wzmocnienia zewnętrznych naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi. Narożnik o długości 2,5mb | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 33 | NAROŻNIK DO TYNKÓW MOKRYCH do wzmocnienia zewnętrznych naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi do tynków tradycyjnych: cementowych i cementowo-wapiennych o długości 2,5mb | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 34 | NAROŻNIK Z PCV DO WYKLADZINY PCV SAMOKLEJĄCY | mb | 50 |  |  |  |  |
| 35 | OŚCIEŻNICA MET. 80" DO REGIPSU DO PROFILA 75" DO ŚCIANKI 100" | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | OŚCIEŻNICA MET. 90" DO REGIPSU DO PROFILA 75" DO ŚCIANKI 100" | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 37 | OŚCIEŻNICA MET. PEŁNA DO MURU 80" UNIWERSALNA | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | OŚCIEŻNICA MET. PEŁNA DO MURU 90" UNIWERSALNA | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 39 | OŚCIEŻNICA MET. PÓŁ-PEŁNA DO MURU 100" UNIWERSALNA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | OŚCIEŻNICA MET. PÓŁ-PEŁNA DO MURU 90" UNIWERSALNA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 41 | PIANKA MONTAŻOWA ,,TYTAN" NA PISTOLET MIN. PO 750 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 42 | PIANKA POLIURETANOWA W OPAK. MIN. PO 750ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43 | PŁYN GRUNTUJĄCY POD FOLIE PŁYNNĄ DO USZCZELNIEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU W OPAK PO 5 L | L | 20 |  |  |  |  |
| 44 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZIELONA wymiar 1,20m x 2,60m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 45 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA wymiar 1,20m x 2,60m | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 46 | PŁYTKI PODŁOGOWE GRESY 30X30 (BEŻ/ KAWA Z MLEKIEM/ POPIEL) | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 47 | PŁYTKI PODŁOGOWE GRESY 30X30 KOLOROWE NA WSTAWKI (CZERWONE/ NIEBIESKIE/ ZIELONE/ ŻÓŁTE) | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 48 | PŁYTKI ŚCIENNE 20X25 BIAŁE | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 49 | PŁYTKI ŚCIENNE 20X25 CIEMNY BEŻ | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 50 | PŁYTKI ŚCIENNE 20X25 JASNY BEŻ | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 51 | PREPARAT - FOLIA PŁYNNA DO USZCZELNIANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW W ŁAZIENKACH I SANITARIATACH POD GLAZURĘ W OPAK PO 5 kg | kg | 25 |  |  |  |  |
| 52 | PROFIL STALOWY "UA" 100 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 18 |  |  |  |  |
| 53 | PROFIL STALOWY "UA" 75 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 30 |  |  |  |  |
| 54 | PROFIL STALOWY "UD" (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 45 |  |  |  |  |
| 55 | PROFIL STALOWY DO REGIPSU ,,C" 100 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 42 |  |  |  |  |
| 56 | PROFIL STALOWY DO REGIPSU " C " 75 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 160 |  |  |  |  |
| 57 | PROFIL STALOWY DO REGIPSU " U " 75 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 120 |  |  |  |  |
| 58 | PROFIL STALOWY DO REGIPSU ,,U" 100 (1 szt.= 3mb / 4mb) | mb | 42 |  |  |  |  |
| 59 | PROFIL-NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH dł.250 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 60 | SIATKA ELEWACYJNA PODTYNKOWA szer. 100cm x dł.50m (na rolce) do wykonania warstwy zbrojącej, wytrzymała, odporna na alkilia zawarte w zaprawie klejowej po przez zabezpieczenie jej włókien warstwą akrylową. Gramatura tkaniny wykończonej 145g/m2 wielkość oczka 3,5x4,5mm, splot gazejski | mb | 50 |  |  |  |  |
| 61 | SIATKA SICIERNA DO GIPSU 60" | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 62 | SIATKA SICIERNA DO GIPSU 80" | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 63 | SIATKA ŚCIERNA DO GIPSU ,,180" | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 64 | SIATKA ŚCIERNA DO GIPSU ,,220" | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 65 | SKRZYDŁO DRZW. 80" GŁADKIE, PEŁNE Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 66 | SKRZYDŁO DRZW. 90" GŁADKIE Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 67 | SKRZYDŁO DRZWIOWE ŁAZIENKOWE 80" Z ZAMKIEM WC I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM (Z OKIENKIEM) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 68 | SKRZYDŁO DRZWIOWE ŁAZIENKOWE 90" Z ZAMKIEM WC I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM (Z OKIENKIEM) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | SKRZYDŁO DRZWIOWE ŁAZIENKOWE PEŁNE 80" Z ZAMKIEM WC I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM (Z OKIENKIM) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 70 | SKRZYDŁO DRZWIOWE ŁAZIENKOWE PEŁNE 90" Z ZAMKIEM WC I OKUCIAMI W KOLORZE BIAŁYM | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | ŚRUBA DO MOCOWANIA PROFILI STALOWYCH "UA" | kpl | 100 |  |  |  |  |
| 72 | TAŚMA DO FOLI PŁYNNEJ USZCZELNIAJĄCEJ (1 opak.= 10mb) | mb | 20 |  |  |  |  |
| 73 | TAŚMA DO PŁYT GIPS -KART. FLISELINOWA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 74 | TAŚMA DO PŁYT GIPS -KART. SIATECZKOWA SZER. 5 cm dł.10mb, 20mb, 45mb, 90mb | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 75 | TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNIE 38mm / 5m pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, zabezpieczona warstwą papieru | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 76 | TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNIE 50mm / 5m pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, zabezpieczona warstwą papieru | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 77 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO - CZERWONA W KRĄŻKACH dł. 100mb; szer. 80 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 78 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTO - CZARNA W KRĄŻKACH NA KLEJU (do przyklejania) dł. 33 mb; szer. 48 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 79 | WAPNO HYDRATYZOWANE | kg | 200 |  |  |  |  |
| 80 | WEŁNA MINERALNA "70" | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 81 | WYKŁADZINA PCV SZAROKOŚĆ 3m WYKŁADZINA OBIEKTOWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - JEDNOWARSTWOWA porównywalna z wykładziną ,,TARKETT" / ,,COSMO" całkowita grubość wykładziny min. 2 mm | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 82 | WYKŁADZINA PCV SZEROKOŚĆ 2m DOSTĘPNA W RÓZNYCH KOLORACH WYKŁADZINA OBIEKTOWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JEDNOWARSTWOWA porównywalna z wykładziną ,,TARKETT" / ,,COSMO" całkowita grubość wykładziny min. 2 mm | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 83 | ZAPRAWA CEMENTOWA GOTOWA - WYLEWKA BETONOWA po 25kg | kg | 2500 |  |  |  |  |
| 84 | ZAPRAWA MURARSKA | kg | 500 |  |  |  |  |
| 85 | ZAPRAWA TYNKARSKA GOTOWA DO RĘCZNEGO NAKLADANIA- GIPSOWA | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 86 | ZAPRAWA TYNKARSKA GOTOWA DO RĘCZNEGO NAKŁADANIA TRADYCYJNA | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 87 | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA PODŁOŻE do 1 cm | kg | 500 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 5 - MATERIAŁY MALARSKIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | EMALIA MATOWA BEZWONNA, EKOLOGICZNA KOLORU BIAŁEGO (np. Emolak Eko, Emalia Altax, Supermal Śnieżka, Emalia Dekoral itp.) lub równoważna do drewna, metalu, podłoża mineralnego, szybkoschnąca, wodorozcieńczalna, bardzo dobrze kryjąca i przylegająca do podłoża malowanych powierzchni i elementów, do pokrycia ścian wewnątrz i na zewnątrz, odporna na uszkodzenia mechaniczne typu zadrapania i zarysowania, odporna na działanie czynników atmosferycznych, bezpieczna dla dzieci do stosowania w szpitalach, szkołach itp. W opakowaniach 5 L | l. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | FARBA DO PODŁOŻY BETONOWYCH np.: ,,AKRYLIT B" W OPAK. PO 5L | l. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | FARBA EMULSJA PODKŁADOWA BIAŁA W OPAK. PO 5/ 10l | l. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | FARBA EMULSYJNA BIAŁA AKRYLOWA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE, ZMYWANIE, WEWNĘTRZNA W OPAK. PO 10 l | l. | 600 |  |  |  |  |
| 5 | FARBA EMULSYJNA ZEWNĘTRZNA W OPAK. PO 10 l | l. | 100 |  |  |  |  |
| 6 | FARBA NAWERZCHNIOWA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA np.: ,,FAST SATYNA BIO" KOLOR BIAŁY W OPAK. PO10L | l. | 500 |  |  |  |  |
| 7 | FARBA OLEJNA BIAŁA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | l. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | FARBA OLEJNA BIAŁA W OPAK. PO 10l | l. | 60 |  |  |  |  |
| 9 | FARBA OLEJNA CIEMNY BRĄZ W OPAK.MIN. 0,8l / 1l | I. | 8 |  |  |  |  |
| 10 | FARBA OLEJNA CZARNA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | I. | 8 |  |  |  |  |
| 11 | FARBA OLEJNA CZERWONA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | I. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | FARBA OLEJNA MATOWA BIAŁA W OPAK. PO 5l /10l | I | 100 |  |  |  |  |
| 13 | FARBA OLEJNA NIEBIESKA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | I. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | FARBA OLEJNA ORZECH JASNY W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | I. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | FARBA OLEJNA ORZECH ŚREDNI W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | I. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | FARBA OLEJNA SZARA / POPIELATA W OPAK. PO 5 L | l. | 4 |  |  |  |  |
| 17 | FARBA OLEJNA ZIELONA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | l. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | FARBA OLEJNA ŻÓŁTA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | l. | 4 |  |  |  |  |
| 19 | FARBA PODKŁADOWA (ŻÓŁTA LUB SZARA) MINIOWA W OPAK. MIN. 0,8l / 1l | l. | 10 |  |  |  |  |
| 20 | FOLIA MALARSKA CIENKA HDPE 5X4 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 21 | FOLIA MALARSKA GRUBA LDPE 5X4 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 22 | LAKIER DO DREWNA BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY PO 1 L | l. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | PIGMENT DO FARB W OPAK. MIN 80ml RÓŻNE KOLORY | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 24 | PŁYN - PREPARAT GRUNTUJĄCY (UNIGRUNT) W OPAK PO 5 L | l. | 300 |  |  |  |  |
| 25 | PŁYN - PREPARAT ODGRZYBIAJĄCY NP. ,, IZOMUR: W OPAK PO 5 L | l. | 25 |  |  |  |  |
| 26 | PŁYN-PREPARAT GRUNTUJĄCY DO PODŁOŻY NIECHŁONNYCH (np.: Sopro HPS 673) | kg | 20 |  |  |  |  |
| 27 | ROZPUSZCZALNIK DO FARB NITRO W OPAK. PO 0,5l | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28 | ROZPUSZCZALNIK DO FARB OLEJNYCH W OPAK. PO 0,5l | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 29 | ROZPUSZCZALNIK DO FARB OLEJNYCH W OPAK. PO 5l | l | 40 |  |  |  |  |
| 30 | SILIKON AKRYLOWY BIAŁY MIN. PO 300ml | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 31 | SILIKON SANITARNY UNIWERSALNY BIAŁY, BEZBARWNY MIN. PO 300 ml | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 32 | SZPACHLA AKRYLOWA DO DREWNA W OPAK. PO 0,2 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | TAŚMA MALARSKA 25/30mm DŁ. 25m | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 34 | TAŚMA MALARSKA 50/60mm DŁ. 25m | szt. | 60 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 6 - MATERIAŁY STOLARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |  |
| 1 | BLACHA ZACZEPOWA (PRZYMYKOWA) DO ZAMAKA ROLKOWEGO typu ,,LOB" ze stali nierdzewnej | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | BRZESZCZOT DO METALU DWUSTRONNY 300X25mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | KĄTOWNIK DO MEBLI METALOWY 25x25x20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | GAŁKO - KLAMKA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM BIAŁA | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | GAŁKO - KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM BIAŁA (rozm. 72", 90", 92") z odchylanym uchwytem | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | KLAMECZKA BLOKADA DO WC BIAŁA | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | KLAMKA DO DRZWI Z SZYLDEM PODŁUŻ. BIAŁA (roz.60",72" i 90") NA WKŁADKĘ | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 8 | KLAMKA DO DRZWI Z SZYLDEM OKRĄGŁYM BIAŁA | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | KLAMAKA BIAŁA DO STOLARKI DRZWIOWEJ PCV rozmiary: 72", 90" 92" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | KLAMKA DO OKIEN PCV BIAŁA | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | KLAMKA OKIENNA WZMIOCNIONA METALOWA DO OKIEN PCV typu PLUTON biała z zamkiem | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | KLEJ DO DREWNA PO 0,5l WIKOL | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | KÓŁKA OBROTOWE BEZ HAMULCA DO MEBLI (kontenerki i szafki do biurek) Z PŁYTKĄ KWADRATOWĄ MOCOWANĄ 4 WKRĘTAMI CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ H - 50mm (tj. od podstawy kółka do wysokości płytki) OBCIĄŻENIE STATYCZNE NA KÓŁKO 50 Kg | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | KÓŁKO OBROTOWE Z KRÓTKIM TRZPIENIEM ŚREDNICY FI 11 DO KRZESEŁ BIUROWYCH | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | PROFIL DELATACYJNY - LISTWA ALUMINIOWA DO ZAKRYCIA SPOIN/ŁĄCZEŃ WKŁADZINY PCV dł. 2500 mm, szer 28/30 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | NOGA METALOWA CHROMOWANA LUB NIKLOWANA H-700 mm GRUBOŚĆ FI 60 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | NÓŻKA METALOWA CHROM LUB NIKLOWANA H-100 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | ODBÓJ DO DRZWI OGRANICZNIK GUMOWY W PODŁOGĘ I NAKLEJANY | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | PAPIER ŚCIERNY 100" NA PŁÓTNIE | ark | 80 |  |  |  |  |  |
| 20 | PAPIER ŚCIERNY 120" NA PŁÓTNIE | ark | 80 |  |  |  |  |  |
| 21 | PAPIER ŚCIERNY 60" NA PŁÓTNIE | ark | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | PAPIER ŚCIERNY 80" NA PŁÓTNIE | ark | 80 |  |  |  |  |  |
| 23 | PAPIER ŚCIERNY 40" NA PŁÓTNIE | ark | 80 |  |  |  |  |  |
| 24 | PAPIER ŚCIERNY 40" NA PŁÓTNIE ROLCE szerokość od 90-115mm długość rolki 5m zastosowanie: do szlifowania farb, lakierów, szpachli, drewna, metalu | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | PAPIER ŚCIERNY 60" NA PŁÓTNIE W ROLCE szerokość od 90-115mm długość rolki 5m zastosowanie: do szlifowania farb, lakierów, szpachli, drewna, metalu, | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | PAPIER ŚCIERNY 80" NA PŁÓTNIE W ROLCE szerokość od 90-115mm długość rolki 5m zastosowanie: do szlifowania farb, lakierów, szpachli, drewna, metalu, | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | PAPIER ŚCIERNY 100" NA PŁÓTNIE W ROLCE szerokość od 90-115mm długość rolki 5m zastosowanie: do szlifowania farb, lakierów, szpachli, drewna, metalu | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | PAPIER ŚCIERNY 120" NA PŁÓTNIE W ROLCE szerokość od 90-115mm długość rolki 5m zastosowanie: do szlifowania farb, lakierów, szpachli, drewna, metalu, | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | POCHWYT (UCHWYT) DO DRZWI BIAŁY w kształcie litery ,,C" aluminiowy, dwustronny, malowany proszkowo z mocowaniem w komplecie, średnica rury pochwytu 30mm, zakończone okrągłymi rozetami na 2 wkręty, roztaw między rozetami 300mm | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | POCHWYT (UCHWYT RUROWY) DO DRZWI DWUSTRONNY BIAŁY typu M2 (wg - firma Wala) kształcie litery ,,C" z wygięciem dystansowym dającym odległość od drzwi 130mm - 150mm, aluminiowy, dwustronny, malowany proszkowo z mocowaniem w komplecie, średnica rury pochwytu 30mm, roztaw między śrubami mocującymi 350mm | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | PODPÓRKA STALOWA FI 5mm DO PÓŁEK W MEBLACH | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 32 | PODSTAWA STOŁU CHRMOWANA - np. FIRMA SHOPLINE AC281-0 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | PREPARAT KONSERWACYJNO - SMARUJĄCY (Cx-80) W OPAK. 400ml | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 34 | PREPARAT ODRDZEW-KONSER. (WD-40) W OPAK. 400ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | PROWADNICA DO SZUFLADY 30cm | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | PROWADNICA DO SZUFLADY 35cm | kpl | 70 |  |  |  |  |  |
| 37 | PROWADNICA DO SZUFLADY 40cm | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | PROWADNICA DO SZUFLADY 45cm | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 39 | PROWADNICA DO SZUFLADY 50cm | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | PROWADNICA DO SZUFLADY 30cm Z PEŁNYM WYSUWEM | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | PROWADNICA DO SZUFLADY 35cm Z PEŁNYM WYSUWEM | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | PROWADNICA DO SZUFLADY 40cm Z PEŁNYM WYSUWEM | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | PROWADNICA DO SZUFLADY 45cm Z PEŁNYM WYSUWEM | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | PROWADNICA DO SZUFLADY 50cm Z PEŁNYM WYSUWEM | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | PRZEPUST DO BLATU FI 60 kolor czarny, brązowy, szary ciemny, szary jasny, beżowy, biały | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 46 | ROZETA CHROM FI 25 DO MONTAŻU RURKI | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | RURKA-DRĄŻEK NIKLOWANY FI 25 DŁ, PO 3mb DO WIESZAKÓW | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 48 | SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY typu GEZE TS 2000 z ramieniem z blokadą otwarcia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY typu GEZE 1000, z ramieniem z blokadą otwarcia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | SIŁOWNIK (podnośnik) DŁUGI DŁUGOŚCI ok. 235 mm, kolor czarny do krzesła obrotowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | SIŁOWNIK (podnośnik) KRÓTKI DŁUGOŚCI ok. 195 mm kolor czarny do krzesła obrotowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 | SZYLD OKRĄGŁY DO KLAMKI NA WKŁADKĘ BIAŁY | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 53 | ŚLIZG WBIJANY FI 12 Z GWOŹDZIEM OKRĘGŁYM | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 54 | TARCZA DO CIĘCIA METALU O WYM. 125X1 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | TARCZA DO CIĘCIA METALU O WYM. 115X1 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 56 | TARCZA DO CIĘCIA METALU O WYM. 230X3,2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 57 | TARCZA DO CIĘCIA METALU O WYM. 230X2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 58 | TARCZA DO CIĘCIA METALU O WYM. 300X3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | TARCZA DO CIĘCIA BETONU DIAMENTOWA 125X10 PREMIUM | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | TARCZA DO CIĘCIA BETONU DIAMENTOWA 230X10 PREMIUM | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 125X6 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 62 | UCHWYT RĄCZKA SZUFLAD I DRZWI MEBLOWYCH METALOWY 98-128mm NIKLOWANY | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 63 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 36X36 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 64 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 36X41 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 65 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 41X41 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 66 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 46X46 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 67 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 50X50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 68 | WKŁADKA DO ZAMKA PŁASKA 10mm 50X55 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 69 | WKŁADKA DO ZAMKA TYP "ŁUCZNIK" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | WKŁADKA DO ZAMKA Z GAŁKĄ 10mm 36X41 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | WSPORNIK METALOWY PÓŁKI 25X25cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 72 | ZACZEP ZAMKA MEBLOWEGO | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 73 | ZAMEK DO SZAF BHP z szyldem kwadratowym z zapinką Zamek do szaf ubraniowych bhp szyld kwadratowy. Zamki pasują do szaf metalowych ubraniowych Malow , Litpol. Zamek kluczowy składa się z bębenka i dwóch kluczy. Zamek może ryglować drzwi metalowej szafy w jednym lub w trzech punktach . W naszej ofercie posiadamy rygle jednopunktowe i trzypunktowe o różnym stopniu wygięcia. (w dystrybucji firmy ABES) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 74 | ZAMEK DO SZAF BHP z szyldem okrągłym z nakrętkami. Zamek do szaf ubraniowych bhp szyld okrągły. Zamki pasują do szaf metalowych ubraniowych firmy Malow , Litpol. Zamek kluczowy składa się z bębenka i dwóch kluczy. Zamek może ryglować drzwi metalowej szafy w jednym lub w trzech punktach . W naszej ofercie posiadamy rygle jednopunktowe i trzypunktowe o różnym stopniu wygięcia. (w dystrybucji firmy ABES) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 75 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ROLKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z025 R | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 76 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ROLKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z030 R | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ROLKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z035 R | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 78 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z925 B | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 79 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z930 B | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 80 | ZAMEK WPUSZCZANY BEBENKOWY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY blacha przednia 16mm lub 22mm ,,LOB" Z935 B | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 81 | ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY BĘBENKOWY | szt | 160 |  |  |  |  |  |
| 82 | ZAMEK MEBLOWY PATENTOWY ,,ZMB" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 83 | ZAMEK MEBLOWY PATENTOWY CENTRALNY DO SZUFLAD BIUREK | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | ZAMEK PATENTOWO NAWIERZCHNIOWY TYP ,,ŁUCZNIK" | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 85 | ZAMEK WPUSZCZANY 60/50 DO WC | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 86 | ZAMEK WPUSZCZANY 60/50 NA WKŁADKĘ | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 87 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/50 DO WC | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 88 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/50 NA WKŁADKĘ | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 89 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/55 DO WC | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 90 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/55 NA WKŁADKĘ | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 91 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/60 DO WC | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 92 | ZAMEK WPUSZCZANY 72/60 NA WKŁADKĘ | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 93 | ZAMEK WPUSZCZANY 90/50 NA WKŁADKĘ | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 94 | ZAMEK NAWIERZCHNIOWY TYPU "GERDA" ZX | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 | ZASUWKA MEBLOWA PŁASKA Z ZACZEPEM: WYMIARY: dł. 5 cm; szer. 1,5 cm wys. 0,6 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 96 | ZASUWKA WIERZCHNIA UNIWERSALNA Z POKRETŁEM I ZACZEPEM ZASUWKI BIAŁA np.: ,,ZGT" | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 97 | ZAWIAS MEBLOWY PUSZKOWY NAKŁADANY FI 35 Z PROWADNIKIEM I WKRĘTEM EURO Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI | kpl | 500 |  |  |  |  |  |
| 98 | ZAWIAS DRZWIOWY PRZYKRĘCANO -WKRĘCANY zawias wykonany jest z metalu ocynkowanego (ocynk złoty). Jest to zawias uniwersalny bez odmian. Część męską zawiasu przykręca się do futryny drzwi 3 wkrętami 4,0x50 mm, część żeńska w postaci śruby jest wkręcana w skrzydło drzwi.Wymiary: wysokość całkowita złożonego zawiasu (wymiar podstawy zawiasu) 82x15 mm średnica zewnętrzna zawiasu 14,60 mm wysokość całkowita zawiasu (bez podstawy) 55,00 mm wysokość części górnej zawiasu 33,30 wysokość części dolnej zawiasu (bez bolca) 21,70 mm wymiar bolca fi 10,0x16,10 mm wymiar otworu w którym umieszczony jest bolec fi 10,15x16,70 mm wymiar śruby umożliwiającej wkręcenie górnej części zawiasu w skrzydło drzwi fi 7,80x49,40 mm wymiar wkrętów montażowych 4,0x50 mm | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 99 | ZAWIAS DRZWIOWY OBUSTRONNIE PRZYKRĘCANY (Z BLASZKĄ) zawias wykonany jest z metalu ocynkowanego (ocynk złoty). Jest to zawias uniwersalny bez odmian. Część męską zawiasu przykręca się do futryny drzwi 3 wkrętami 4,0x50 mm, część żeńska również przykręca się do futryny drzwi 3 wkrętami 4,0x50 mm, Wymiary: wysokość całkowita złożonego zawiasu (wymiar podstawy zawiasu) 82x15 mm średnica zewnętrzna zawiasu 14,60 mm wysokość całkowita zawiasu (bez podstawy) 55,00 mm wysokość części górnej zawiasu 33,30 wysokość części dolnej zawiasu (bez bolca) 21,70 mm, wymiar bolca fi 10,0x16,10 mm wymiar otworu w którym umieszczony jest bolec fi 10,15x16,70 mm | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 100 | ZAWIESZKA MEBLOWA LEWA / PRAWA | kpl | 80 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 7 - KOŁKI ROZPOROWE, WKRĘTY i ŚRUBY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | GWOŹDZIE DO BETONU SREBRNE RYFLOWANE WZDŁUŻNIE 2 X 20 ŁEB STOŻKOWY U GÓRY PŁASKI O ŚREDNICY 4mm | kg | 1 |  |  |  |  |
| 2 | GWOŹDZIE DO BETONU SREBRNE RYFLOWANE WZDŁUŻNIE 2 X 30 ŁEB STOŻKOWY U GÓRY PŁASKI O ŚREDNICY 4mm | kg | 2 |  |  |  |  |
| 3 | KOŁEK ROZPOROWY FI 10X60 mm, WKRĘT 6X80 mm POLIAMIDOWY DO PUSTYCH PRZESTRZENI (PŁYTY G/K, CEGŁA DZIURAWKA) | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 4 | KOŁEK ROZPOROWY FI 10X60 z hakiem prostym | kpl | 600 |  |  |  |  |
| 5 | KOŁEK ROZPOROWY FI 10X60 z wkrętem | kpl | 600 |  |  |  |  |
| 6 | KOŁEK ROZPOROWY FI 10X80 z wkrętem | kpl | 600 |  |  |  |  |
| 7 | KOŁEK ROZPOROWY FI 12x60 NA KLUCZ 13 | szt | 200 |  |  |  |  |
| 8 | KOŁEK ROZPOROWY FI 12x80 NA KLUCZ 13 | szt | 200 |  |  |  |  |
| 9 | KOŁEK ROZPOROWY FI 6X40 WBIJANY z wkrętem | kpl | 2200 |  |  |  |  |
| 10 | KOŁEK ROZPOROWY FI 6X40 z wkrętem | kpl | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | KOŁEK ROZPOROWY FI 6X60 WBIJANY z wkrętem | kpl | 1600 |  |  |  |  |
| 12 | KOŁEK ROZPOROWY FI 6X80 WBIJANY z wkrętem | kpl | 300 |  |  |  |  |
| 13 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8X50 ZWYKŁY z wkrętem | kpl | 2000 |  |  |  |  |
| 14 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8x50/60 z hakiem prostym | kpl | 600 |  |  |  |  |
| 15 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8X60 WBIJANY z wkrętem | kpl | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8x60 z haczykiem okrągłym (wieszak) | kpl | 300 |  |  |  |  |
| 17 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8X60 ZWYKŁY z wkrętem | kpl | 1200 |  |  |  |  |
| 18 | KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY FI 6X35 mm, WKRĘT 3,5 X40 mm POLIAMIDOWY DO PUSTYCH PRZESTRZENI (PŁYTY G/K, CEGŁA DZIURAWKA) | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 19 | KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY FI 8X50 mm, WKRĘT 5X60 mm POLIAMIDOWY DO PUSTYCH PRZESTRZENI (PŁYTY G/K, CEGŁA DZIURAWKA) | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 20 | KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY FI 8X80 mm, WKRĘT 5X90 mm POLIAMIDOWY DO PUSTYCH PRZESTRZENI (PŁYTY G/K, CEGŁA DZIURAWKA) | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 21 | KOŁEK STALOWY OCYNKOWANY MHD FI 10 X35MM, ŚRUBA M 6 X50mm DO MONTAŻU W PŁYTACH GIPSOWO-KARTONOWYCH I W MATERIAŁACH Z PUSTKĄ zapewniające dobre mocowanie dzięki pięciu szeroko rozszerzającym się ramionom rozporowym, zagięte kolce wchodząc w materiał zapobiegają obracaniu się kołka, możliwość seryjnego montażu dzięki szczypcom montażowym lub za pomocą zwykłego wkrętaka. | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 22 | KOŁKI ROZPOROWE DO PŁYT G/K FI 10 (składające się za płytą) | kpl. | 80 |  |  |  |  |
| 23 | KOŁKI ROZPOROWE DO PŁYT G/K FI 6 (składające się za płytą) | kpl. | 300 |  |  |  |  |
| 24 | KOŁKI ROZPOROWE DO PŁYT G/K FI 8 (składające się za płytą) | kpl. | 300 |  |  |  |  |
| 25 | NAKRETKA M10 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 26 | NAKRETKA M4 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 27 | NAKRETKA M5 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 28 | NAKRETKA M6 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 29 | NAKRETKA M8 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 30 | NITY SAMOZRYWALNE FI 3x1 cm | szt | 200 |  |  |  |  |
| 31 | NITY SAMOZRYWALNE FI 4,5x1,5 cm | szt | 200 |  |  |  |  |
| 32 | NITY SAMOZRYWALNE FI 4x1,5 cm | szt | 200 |  |  |  |  |
| 33 | PODKŁADKA M 10 PŁASKA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 34 | PODKŁADKA M 10 SPRĘŻYNOWA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 35 | PODKŁADKA M 12 SPRĘŻYNOWA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 36 | PODKŁADKA M 5 PŁASKA DUŻA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 37 | PODKŁADKA M 6 PŁASKA DUŻA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 38 | PODKŁADKA M 8 PŁASKA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 39 | PODKŁADKA M 8 SPRĘŻYNOWA | kg | 1 |  |  |  |  |
| 40 | ŚRUBA M 10x80 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 41 | ŚRUBA M 5x20 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 42 | ŚRUBA M 5x30 Z ŁEBKIEM STOŻKOWYM | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 43 | ŚRUBA M 5x40 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 44 | ŚRUBA M 5x40 Z ŁEBKIEM STOŻKOWYM | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 45 | ŚRUBA M 6x100 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 46 | ŚRUBA M 6x20 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 47 | ŚRUBA M 6x30 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 48 | ŚRUBA M 6x30 Z ŁEBKIEM STOŻKOWYM | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 49 | ŚRUBA M 6x40 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 50 | ŚRUBA M 6x40 Z ŁEBKIEM STOŻKOWYM | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 51 | ŚRUBA M 6x50 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 52 | ŚRUBA M 6x60 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 53 | ŚRUBA M 6x80 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 54 | ŚRUBA M 8x100 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 55 | ŚRUBA M 8x35 | kg | 3 |  |  |  |  |
| 56 | ŚRUBA M 8x80 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 57 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 6x40 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 58 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 6x60 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 59 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 6x80 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 60 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 8x100 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 61 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 8x40 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 62 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 8x60 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 63 | ŚRUBA ZAMKOWA Fi 8x80 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 64 | WKRĘT CZARNY SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x25 | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 65 | WKRĘT DO DREWNA CZARNY 3,5x35 | szt | 7000 |  |  |  |  |
| 66 | WKRĘT DO DREWNA CZARNY 3,5x45 | szt | 1200 |  |  |  |  |
| 67 | WKRĘT DO DREWNA CZARNY 4,2x70 | szt | 400 |  |  |  |  |
| 68 | WKRĘT DO DREWNA CZARNY 4,2x90 | szt | 400 |  |  |  |  |
| 69 | WKRĘT DO DREWNA, CZARNY 3,5x55 | szt | 1200 |  |  |  |  |
| 70 | WKRĘT DO METALU DO REGIPSU CZARNY 3,5x55 | szt | 1200 |  |  |  |  |
| 71 | WKRĘT DO METALU, SAMONAWIERCAJĄCY Z ŁEBKIEM PODKŁADKOWYM 3,5x25 | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 72 | WKRĘT DO METALU, DO REGIPSU CZARNY 3,5x35 | szt | 7000 |  |  |  |  |
| 73 | WKRĘT DO METALU, DO REGIPSU CZARNY SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x35 | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 74 | WKRĘT DO METALU, DO REGIPSU CZARNY SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x9,5 | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 75 | WKRĘT DO MONTAŻ.MEBLI ,,KONFIRMAT" 7X50 | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 76 | WKRĘT SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x15 SREBRNY STOŻKOWY | szt | 300 |  |  |  |  |
| 77 | WKRĘT SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x3,5 SREBRNY STOŻKOWY | szt | 300 |  |  |  |  |
| 78 | WKRĘT STOŻKOWY 3,5x30 DO DREWNA ŻÓŁTY | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 79 | WKRĘT STOŻKOWY 3x16 DO DREWNA ŻÓŁTY | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 80 | WKRĘT STOŻKOWY 3x20 DO DREWNA ŻÓŁTY | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 81 | WKRĘT STOŻKOWY 4x16 DO DREWNA ŻÓŁTY | szt | 4000 |  |  |  |  |
| 82 | WKRĘT STOŻKOWY 5x20 DO DREWNA ŻÓŁTY | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 83 | WKRĘT Z ŁBEM PODKŁADKOWYM OCYNKOWANY, SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x20 | szt | 500 |  |  |  |  |
| 84 | WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM DO METALU, SAMONAWIERCAJĄCY 3,5x20 | szt | 500 |  |  |  |  |
| 85 | WKRĘT ŻÓŁTY DO DREWNA 5x30 | szt | 200 |  |  |  |  |
| 86 | WKRĘT ŻÓŁTY DO DREWNA 5x35 | szt | 200 |  |  |  |  |
| 87 | WKRĘT ŻÓŁTY DO DREWNA 5x50 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 8 - FILTRY DO KLIMATYZACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ramy filtrów kieszeniowych mają być wykonane ze stali ocynkowanej, grubość ramki 20 mm |
|  | 2. Ilość kieszeni filtrów kieszeniowych należy dobrać zgodnie z normą EN-779. |
|  | 3. Filtr płaski G-4 (fan-coil) ma być jednostronny |
| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | FILTR KIESZENIOWY G4 287X592X195 | szt. | 92 |  |  |  |  |
| 2 | FILTR KIESZENIOWY G4 492X592X195 | szt. | 72 |  |  |  |  |
| 3 | FILTR KIESZENIOWY G4 592X592X195 | szt. | 56 |  |  |  |  |
| 4 | FILTR KIESZENIOWY G4 429X287X300 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 5 | FILTR KIESZENIOWY G4 287X287X360 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | FILTR KIESZENIOWY G4 287X592X360 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 7 | FILTR KIESZENIOWY G4 492X592X360 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 8 | FILTR KIESZENIOWY G4 592X592X360 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 9 | FILTR KIESZENIOWY G4 879X287X360 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 10 | FILTR KIESZENIOWY F7 287X592X600 | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 11 | FILTR KIESZENIOWY F7 465X335X590 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | FILTR KIESZENIOWY F7 492X592X600 | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 13 | FILTR KIESZENIOWY F7 592X592X600 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 14 | FILTR KIESZENIOWY F7 429X287X600 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 15 | FILTR KIESZENIOWY F9 287X287X600 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 16 | FILTR KIESZENIOWY F9 287X592X600 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 17 | FILTR KIESZENIOWY F9 410X590X600 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | FILTR KIESZENIOWY F9 492X592X600 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 19 | FILTR KIESZENIOWY F9 592X592X600 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 20 | FILTR KASETOWY G4 410X590X100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 21 | FILTR KASETOWY G4 490X590X100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 22 | FILTR KASETOWY G4 630X330X100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | FILTR KASETOWY G4 590X335X50 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 24 | FILTR PŁASKI JEDNOSTRONNY 24-G-4 (FAN-COIL) 290X1190X5 - ramka z pręta stalowego z rozciągniętą włókniną. | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | PAKIET 9 - PASKI DO KLIMATYZACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru pasków ± 1 % |
| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Planowana Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 762 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 800 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 837 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 862 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 887 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 912 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 7 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 932 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 962 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 9 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 987 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 10 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1000 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 11 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1012 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1030 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1037 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 14 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1060 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 15 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1112 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 16 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1162 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1212 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1250 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 19 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1400 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 20 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1532 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 21 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1612 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1737 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 23 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1762 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 24 | PASKI KLINOWE TYP XPZ 1862 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 25 | PASKI KLINOWE SPA 1282 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 26 | PASKI KLINOWE SPA 1332 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | PASKI KLINOWE XPA 1422 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |

………dnia……………                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet 10 - Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość na 2017 | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi |
| 1 | BLAT MEBLOWY (KUCHENNY) POŁYSK (RÓŻNE KOLORY) 600mm | mb | 24 |  |  |  |  |
| 2 | OBRZEŻE DO BLATÓW MEBLOWYCH PAPIEROWE RÓZNE KOLORY KOLOROWE 32mm | mb | 50 |  |  |  |  |
| 3 | OBRZEŻE DO BLATÓW MEBLOWYCH PVC KOLOROWE gr.1mm | mb | 24 |  |  |  |  |
| 4 | OBRZEŻE DO PŁYT MEBLOWCH PAPIEROWE RÓŻNE KOLORY 21mm | mb | 100 |  |  |  |  |
| 5 | OBRZEŻE DO PŁYT MEBLOWYCH PVC KOLOROWE gr.1mm | mb | 3000 |  |  |  |  |
| 6 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA KREM 18 mm | m2 | 119,72 |  |  |  |  |
| 7 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA POPIEL 18 mm | m2 | 119,72 |  |  |  |  |
| 8 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA RÓŻNE KOLORY 18 mm GŁADKA (1 grupa cenowa) | m2 | 478,88 |  |  |  |  |
| 9 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA RÓŻNE KOLORY 18 mm GŁADKA (2 grupa cenowa) | m2 | 299,3 |  |  |  |  |
| 10 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA RÓŻNE KOLORY 18 mm STRUKTURA (1 grupa cenowa) | m2 | 89,79 |  |  |  |  |
| 11 | PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA RÓŻNE KOLORY 18 mm STRUKTURA (2 grupa cenowa) | m2 | 89,79 |  |  |  |  |
| 12 | PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA 3mm BIAŁA | m2 | 208,38 |  |  |  |  |
| 13 | PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA 3mm KOLOROWA | m2 | 29,77 |  |  |  |  |
| 14 | USŁUGA - FORMATOWANIE I CIĘCIE PŁYTY NA FORMATKI | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 15 | USŁUGA - OKLEJENIE OBRZEŻEM PVC BRZEGÓW BLATU (bez obrzeża) | mb | 24 |  |  |  |  |
| 16 | USŁUGA - OKLEJENIE OBRZEŻEM PVC UZYSKANYCH FORMATEK Z POCIĘCIA PŁYT MEBLOWYCH (bez obrzeża) | mb | 2000 |  |  |  |  |
| 17 | USŁUGA CIĘCIA BLATU | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Wartość netto/ brutto: |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania na etapie realizacji umowy: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu poda na jakie elementy (formatki) należy pociąć materiał (płyty meblowe), |
| 2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wzornik z kolorystyką oferowanego materiału np.: katalog producenta płyt (dopuszcza się wskazanie strony www na której umieszczony jest wzornik (katalog) oferowanego materiału). |  |

………dnia……………                            	                                         ...............................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  § 4 ust. 3 )

# UMOWA nr …/97/Log./2016/2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,

reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: …………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej PZP, o wartości poniżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów budowlano – technicznych                                                i eksploatacyjnych do klimatyzacji w obrębie pakietu/pakietów nr ………..…   wyszczególnionego / -ych w §13 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Magazyn Wielobranżowy Logistyki) zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie:

- ........... dni (min. 1- max. 5 dni) – dotyczy pakietów 1, 2, 3,5,6,7)

- ........... dni (min 1 - max. 7 dni) – dotyczy pakietu 4,

- ........... dni (min. 1 max. 21 dni)– dotyczy pakietu 8,

- ........... dni (min. 1 max. 14 dni)– dotyczy pakietu 9,

od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego fax-em na numer......................................

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Logistyki Marek Oryszczak tel. 261 660 534, Kierownik Działu Gospodarczego Sławomir Orłowski tel. 261 660 542

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument WZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-   Sławomir Orłowski

-  Jolanta Pietruszka

-  Agnieszka Wiktorowska

- Dostarczony towar powinien być zapakowany w oryginalne fabryczne opakowania jednostkowe i zbiorcze.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Realizacja dostawy odbędzie się cyklicznie w miesięcznych partiach po około 1/12 ilości przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax. …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je fax-em z tego dnia

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego .

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Działu Gospodarczego drogą telefoniczną na nr 261 660 542 lub fax-em na nr 261 660 778 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy.

- Dotyczy pakietu nr 4 poz. 81 i 82 (wykładziny) oraz pakietu nr 10 (płyty, blaty i okleiny meblowe) - na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarczego (budynek Logistyki, pokój nr 2) wzornik kolorów oferowanych materiałów w terminie 3 dni od daty wezwania droga telefoniczna nr ……………….. i fax ……………………….

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

- W przypadku niezrealizowania w okresie obowiązywania umowy całej wartości brutto zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy maksymalnie o dalsze 36 miesięcy.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.

- Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt. 4 w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz.U.2015.1830 ), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres: Pakiet 4, 6, 7 - …… miesięcy (min. 3 miesiące); Pakiet 1, 2, 3, 5, 8, 9 - ……. miesięcy - (min. 6 miesięcy); Pakiet 10 - ……. miesięcy (min. 12 miesięcy),  licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 9 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel….……...

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 3 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 2 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 5 ust. 3 o 7 dni ;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i    warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §13 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.618) i ma zastosowanie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 97/Log./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 97/Log./2016 – Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji  prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5,        50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP  .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                             ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 97/Log./2016 – Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji, znak sprawy: 97/Log./2016

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                             ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że wszystkie oferowane materiały budowlano-techniczne będą spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 542, z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                             ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowane płyty meblowe laminowane będą spełniać wymagania jak dla wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, płyt ogólnego przeznaczenia zgodnie z normami PN-EN 14322:2005; EN312-typ P2 (płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych) w klasie higieniczności E1 i będą posiadały atest wydany przez np.: PZH (Państwowy Zakład Higieny), ZTŚGUM (Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) lub innej równoważnej instytucji. Płyty będą odporne na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Płyty pilśniowe będą zgodę z normami PN-EN 316:2009 i EN 622-1÷5:2010.

……………….…dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić