Wrocław, 11 stycznia 2017r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych , soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy dla Oddziału Okulistyki****,* ***nr sprawy: 98/Med./2016***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1** – **(pakiet nr 1, pozycja 1, 2)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego zestawu do operacji zaćmy złożonego maksymalnie z trzech oddzielnych podzestawów?**Pytanie nr 2** – **(pakiet nr 1, pozycja 1, 2)** Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?**Pytanie nr 3** – **(pakiet nr 1, pozycja 1, 2)** Czy Zamawiający zamiast noża Sideport 1,2mm dopuści nóż 1,15mm?**Pytanie nr 4** – **(pakiet nr 1, pozycja 1)** Czy Zamawiający zamiast tipu zagiętego 0,9mm, 30st dopuści tip kielichowy 2,8mm, 30st?**Pytanie nr 5** – **(pakiet nr 1, pozycja 1)** Czy Zamawiający zamiast osłonki na tip 0,9mm dopuści osłonkę na tip w rozmiarze 2,8mm?**Pytanie nr 6** – **(pakiet nr 1, pozycja 2)** Czy Zamawiający zamiast tipu zagiętego 0,9mm, 45st dopuści tip kielichowy 2,2mm, 40st?**Pytanie nr 7** – **(pakiet nr 1, pozycja 2)** Czy Zamawiający zamiast osłonki na tip 0,9mm dopuści osłonkę na tip w rozmiarze 2,2mm?**Pytanie nr 8** – **(pakiet nr 1, pozycja 3)** Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający poniższe parametry:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Irygacja - aspiracja** |
|  | Pompa perystaltyczna oraz pompa venturiego wbudowane w konsolę aparatu |
|  | Pompa perystaltyczna:* Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. 0-650 mmHg
 |
|  | * Zakres regulacji przepływu min. 1 – 60 ml/min
 |
|  | Pompa Venturiego:* Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. od 0 do 650 mmHg, min.
 |
|  | Możliwość ustawienia stałej wartości przepływu oraz jednoczesnej regulacji wartości podciśnienia za pomocą sterownika nożnego  |
|  | Zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia o częstotliwości kontroli 8000 razy na sek. dla wszystkich trybów pracy |
|  | Przepływ zwrotny – reflux możliwością aktywowania limitu |
|  | Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną a venturi zrealizowana za pomocą panelu głównego lub sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu oraz dla każdego programu (fako, irygacja/aspiracja, witrektomia)  |
|  | Zamknięty system płynowy z możliwością podpięcia zewnętrznego pojemnika na zlewki. |
|  | Tryb override –po osiągnięciu okluzji, podwyższenie podciśnienia do ustalonej uprzednio wartości  |
|  | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy venturi |
|  | Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz venturi, dedykowana do wszystkich typów zabiegu |
|  | Infuzja grawitacyjna |
|  | **Fakoemulsyfikacja** |
|  | Głowica fako z min.6 kryształowym elementem piezoelektrycznym |
|  | Głowica do fako wykonana z tytanu |
|  | Praca głowicy w trybie BURST, PULSE, CMP  |
|  | Jednoczesne, liniowe sterowanie trybu pracy głowic oraz mocą ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego |
|  | **Funkcjonalność** |
|  | Bezpośrednie sterowanie z panelu dotykowego, trybem oraz parametrami pracy urządzenia  |
|  | 15’’ Panel dotykowy posiadający odrębną funkcję bezpośredniego dostępu do modułów bezpieczeństwa |
|  | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla wielu (50) operatorów |
|  | **Witrektomia przednia** |
|  | Witrektom z napędem pneumatycznym |
|  | Witrektom o prędkości min. 2500 cięć/min |
|  | Noże do witrektomii o średnicy 0,6 mm – 0,9 mm(20G-23G) |
|  | Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem |
|  | Jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz szybkością cięcia witrektomu za pomocą sterownika nożnego |
|  | **Diatermia** |
|  | Sterowanie z przełącznika nożnego |
|  | Kapsulotomia RF z automatyczną regulacją |
|  | Płynne programowanie w zakresie 0-100% |
|  | Opcja stałej lub liniowej koagulacji |
|  | Możliwość stosowania wielorazowych końcówek do endodiatermii (20G - 25G)  |
|  | Inne funkcje diatermii: możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych za pomocą igły ABEE |
|  | **Inne** |
|  | Bezprzewodowy, dwuliniowy sterownik nożny z możliwością kontroli pracy lasera  |
|  | Dokumentacja w języku angielskim |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych |
|  | Przewodowy podświetlany ekran zdalnego sterowania |
|  | Zintegrowany statyw kroplówki |
|  | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki.  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości  |
|  | Zintegrowana podstawa jezdna |
|  | Zasilanie 220-240 / 50-60 Hz |

**Pytanie nr 9** **(pakiet nr 1, pozycja 3)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu do 14 dni od daty podpisania umowy?**Pytanie nr 10** **(pakiet nr 1, pozycja 4)** Czy Zamawiający dopuści nóż Sideport 1,0 mm oraz 1,15mm, pozostałe parametry bez zmian?**Pytanie nr 11**  **(pakiet nr 1, pozycja 6 )** Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa- stopień uwodnienia 26%, filtr światła niebieskiego oraz UV - konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki- średnica całkowita 12,50 mm, średnica optyczna 6,0mm- właściwości asferyczne, bezaberacyjne- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)- anulacja 0º, stała A 118,4- moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa - kąt zwilżania < 90%- cięcie < 2,5, implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2 - dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła - współczynnik refrakcji 1,46?**Pytanie nr 12** **(pakiet nr 1, pozycja 7) -**  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa, toryczna- stopień uwodnienia 26%, filtr UV - konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki- średnica całkowita 12,50 mm, średnica optyczna 6,0mm- właściwości asferyczne, bezaberacyjne- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)- angulacja 0º, stała A 118,4- moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa - cięcie < 2,5, implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2- zakres od 10,0 - 30,0D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła - zakres cylindra 1,0 do 6,0D z krokiem co 0,5D - kąt zwilżania < 90%- współczynnik refrakcji 1,46**Pytanie nr 13** **(pakiet nr 1, pozycja 8)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.8 do odrębnego pakietu?**Pytanie nr 14** **(pakiet nr 1, pozycja 9)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hialuronianu sodu 1% o pojemności 0,55ml oraz hialuronian sodu 2,5% o pojemności 0,55ml?**Pytanie nr 15 -**  (**pakiet nr 1, pozycja 10)** Czy Zamawiający dopuści plastikową butelkę?**Pytanie nr 16** **(pakiet nr 1, pozycja 12)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.12 do odrębnego pakietu?**Pytanie nr 17** (**pakiet nr 1, pozycja 13)** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 5szt? Jeśli tak, jaką liczbę opakowań należy zaoferować?**Pytanie nr 18** **(pakiet nr 1, pozycja 14)** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 10szt? **Pytanie nr 19** **(pakiet nr 1, pozycja 15 )** Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa- stopień uwodnienia 26%, filtr UV - konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki- średnica całkowita 12,50 mm, średnica optyczna 6,0mm- właściwości asferyczne, bezaberacyjne- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)- anulacja 0º, stała A 118,4- moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa - kąt zwilżania < 90%- cięcie < 2,5, implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2 - dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła - współczynnik refrakcji 1,46?**Pytanie nr 20** **(pakiet nr 1, pozycja 16)** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 10szt? Jeśli tak, jaką liczbę opakowań należy zaoferować?**Pytanie nr 21** **(umowa §5, pkt. 6)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy na: w przypadku 3- krotnej naprawy podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy? **Pytanie nr 22** **(umowa §9, pkt. 3)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy na: „W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,2 % wartości nie zrealizowanej partii dostawy” ?**Pytanie nr 23 -**  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 5 mufkę silikonową 1,65 x 0,76 mm dług. 30mm ( 5 szt. w op.) , typ 270 ?**Pytanie nr 24 -**  Czy Zamawiający zgodzi się , aby termin dostawy soczewek z pakietu 9 pozycji 4 wynosił do 8 tygodni od dnia zamówienia, ponieważ produkowane są na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta? . Uprzejmie prosimy o zmianę kryteriów oceny terminu dostawy dla tej pozycji.**Odpowiedź na pytania nr 1 – 24: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 25 -**  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji 6 soczewkę wewnątrzgałkową jednoczęściową o średnicy całkowitej 11mm; pozostałe wymagania bez zmian.**Odpowiedź na pytania nr 25: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 26 -**  Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 1 ma na myśli hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 6x106 Daltonów czy hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 1,2 x106 Daltonów – 2x106Daltonów?**Odpowiedź na pytania nr 26: Zamawiający wymaga hialuronianu sodu o masie 6 x 10**6Daltonów zgodnie z opisem podanym poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **hialuronian sodu, stężenie 1,4%- pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml- lepkość 500.000mpas- masa cząsteczkowa 6x106 Daltonów uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l**  |

 **Pytanie nr 27 -**  Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 10 zgodzi się na dostarczanie zbilansowanego roztworu soli 500 ml w butelkach szklanych? **Odpowiedź na pytania nr 27: Tak.** **Pytanie nr 28 -**  Czy Zamawiajacy dopuści w pakiecie nr 3 tepany do rogówki biorcy, posiadające 360 stopniowa komore próżniową bez 16 znaczników, pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie nr 29** Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz. Nr 2, 3, 4, 5, 6, z pakietu nr 11 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?**Pytanie nr 30** – Czy Zamawiający wyraża zgode na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 11 ?**Pytanie nr 31** – Czy Zamawiajacy wykreśli z pakietu nr 11 poz. 2. Produkt wymagany przez Zamawiajacego został wycofany z rynku.**Pytanie nr 32** –Czy Zamawiajacy dopuści w pakiecie nr 11 poz. 13 pęsete chirurgiczna McPherson, 1x2 z platforma 5.0mm, 10.5 cm, wielorazową, rękojeść płaska z otworami, stal nierdzewna, wielorazowa?**Pytanie nr 33** –Czy Zamawiajacy dopuści w pakiecie nr 11 poz. 14 pęsete anatomiczna castrovlejo, zagieta z platforma 7.5mm, 11cm, rękojeść płaska z powierzchnia żłobiona, stal nierdzewna wielorazowa?**Pytanie nr 34 –** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 14 pęsete anatomiczna castroviega, zagiętą 1x2 zabki 0.5mm, z platforma 6.00 mm, 11 cm, rękojeść płaska z powierzchnia żlobiona, stal nierdzewna wielorazowa ?**Pytanie nr 35 –** czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 16 wielorazowa pęsęta do kapsuloreksji Ultra zagieta, długość 105 mm, końcówki chwytne o długości 12mm, stal nierdzewna, rekojeśc zaokraglona o średnicy 8mm ?**Pytanie nr 36** – czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 17 imadło barraquer – trutman, zakrzywione, z zamkiem 0.6 x 9 mm, dlugośc 10cm, stal nierdzewna, rękojeść zaokraglona o średnicy 8mm ?**Pytanie nr 37** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 18 imadło barraquer – trutman, prosta, bez zamka 0.6 x 9.00 mm, długość 10 cm, stal nierdzewna, rękojeść sprężynująca zaokrąglona z powierzchnia żłobiona wielorazowe ?**Pytanie nr 38** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 19 nożyczki spojówkowe zagięte punktowe, długość 10 cm, stal nierdzewna, rękojeść sprężynująca, plaska z powierzchnia żłobiona wielorazowe? **Pytanie nr 39** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 20 nożyczki Vannas proste, ostrza 7 mm, pozostałe parametry bez zmian ?**Pytanie nr 40** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 21 nożyczki do folii zakrzywione, długość 105mm, wielorazowe, stal nierdzewna ?**Pytanie nr 41** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 poz. 22 nożyczki rogówkowe zakrzywione 11.5 cm, stal nierdzewna, wielorazowe ?**Pytanie nr 42** – Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz. 9 – 24 pakiet 11 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych ?**Odpowiedź na pytania nr 28 – 42: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 43** – dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga realizacji dostawy ciężkiego oleju silikonowego o składzie podanym w warunkach przetargowych, czy tez preparatu o nazwie handlowej BiosilHV ?**Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający wymaga dostawy ciężkiego oleju silikonowego zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ciężki olej silikonowy do zabiegu witrektomii zawierający 69,5% polidymethylosiloksane i 30,5% perfluoroheksyloctane w fiolce o objętości 10 ml**  |

**Pytanie nr 44** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 6 -Czy z Zamawiający dopuści **dodatkowo** soczewkę w jednorazowym indżektorze (w systemie preloaded) w zakresie dioptrażu +6,0D - +27,0D?**Pytanie nr 45** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 1 oraz poz. 2:Czy z Zamawiający dopuści zestawy z jedną kaniulą 23G do ekstrakcji mas korowych, oraz z jednym przylepcem 2,5x13cm?**Pytanie nr 46** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 1**:**Czy z Zamawiający dopuści zestaw z nożem typu slit 2,4 mm ?**Odpowiedź na pytania nr 44 - 46: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 47** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 4**:**Czy z Zamawiający ma na myśli 10 szt. noży, czy 10 opakowań po 6 sztuk?**Odpowiedź na pytania nr 47: Zamawiający ma na myśli 10 opakowań( 1 op. =6 szt.)****Pytanie nr 48** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 5:Czy z Zamawiający ma na myśli 30 szt. witrektomów przednich, czy 30 opakowań po 6 sztuk?**Odpowiedź na pytania nr 48: Zamawiający ma na myśli 30 opakowań( 1 op. =6 szt.)****Pytanie nr 49** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 16**:**Czy z Zamawiający dopuści zestawy do podawania i odsysania oleju jednorazowe?**Odpowiedź na pytania nr 49: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 50** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 16:Czy z Zamawiający wymaga 2 opakowania **po 6 sztuk** każde opakowanie? **Odpowiedź na pytania nr 50: Zgodnie z SIWZ.****Pytanie nr 51** – dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6, poz. 1:Czy z Zamawiający dopuści nóż do witrektomii przedniej 23G?**Odpowiedź na pytania nr 51: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 52** – dot. zapisów § 5 ust. 6 wzoru umowy:Zwracam się o zastąpienie zapisu: „(...) wymiany urządzenia na nowy tego samego typu (...)” słowami*: „(...) wymiany podzespołu na nowy tego samego typu (...)”.***Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 53** – **dot. wzoru umowy § 1 w zakresie DEPOZYTU:**Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do wzoru Umowy w **§ 1** zapisów regulujących kwestie obrotu towarów w ramach depozytu, istotne z punktu widzenia Wykonawcy: „ 1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
3. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
4. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
6. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.
7. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 53: Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 54** – **dot. zapisów § 1 ust. 4 wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy dostawa towaru w ramach depozytu o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmowała będzie wyłącznie soczewki wewnątrzgałkowe opisane w pozycji nr 6 ? Zapis nie jest czytelny dla Wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących depozytu i ograniczenie depozytu do soczewek wewnątrzgałkowych opisanych w pozycji nr 6.**Pytanie nr 55** – **dot. zapisów § 1 ust. 7 wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności przesyłania faktury mailem lub faksem i ograniczenie do przesłania w formie pisemnej.**Odpowiedź na pytania nr 54 - 55: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 56** – **dot. zapisów § 3 ust. 3 wzoru umowy:** Zwracam się o wyjaśnienie czy aparat do usuwania zaćmy dotyczy Pakietu nr 13 czy Pakietu nr 1 poz. 3?**Odpowiedź na pytanie nr 56: Zgodnie z SIWZ – Pakiet 1 poz. 3****Pytanie nr 57** – **dot. zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy:** Zwracam się o skrócenie minimalnego wymaganego terminu płatności do 45 dni od daty przyjęcia faktury.**Odpowiedź na pytanie nr 57 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Ustawa z dn. 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 403) dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdzie dłużnikiem jest SP ZOZ ( art. 8 ust. 2 – (…) , w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 2 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni ), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.****Pytanie nr 58** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o usunięcie § 1 ust. 9 wzoru umowy.Uzasadnienie: Przedmiotowy zapis jest niezgodny z art. 29 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że przedmiot zamówienia musi być określony w sposób precyzyjny i jednoznaczny. Z tego powodu umowa nie może przewidywać, że jej przedmiot jest nieograniczony co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.**Odpowiedź na pytanie nr 58 : Zapisy SIWZ bez zmian. § 1 ust. 9 wzoru umowy dotyczy etapu realizacji umowy, a prawo opcji uregulowane jest w § 2 .****Pytanie nr 59** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 11 wzoru umowy w brzmieniu: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni ( min. 1dzień max 5 dni) od daty* ***odesłania mu wadliwego towaru przez Zamawiającego****.”*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5612 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy na jego koszt. Konieczność przemieszczenia przedmiotu sprzedaży wynika z samego żądania zastąpienia rzeczy wadliwej rzeczą wolną od wad, a ponadto umożliwić ma sprzedającemu ustosunkowanie się do żądania kupującego, co wymaga uprzedniego zbadania reklamowanego towaru. Sprzedający nie może zatem ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Termin na wymianę towaru bądź odmowę uznania reklamacji winien zatem rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą udostępnienia reklamowanego towaru wykonawcy.**Pytanie nr 60** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 13 wzoru umowy w brzmieniu: *„Jeżeli Wykonawca nie wymieni* ***wadliwego*** *towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.”*Uzasadnienie: Samo zareklamowanie towaru nie oznacza jeszcze zasadności reklamacji. Zareklamowanie niewadliwego towaru nie może zobowiązywać wykonawcy do wystawienia faktury korygującej.**Odpowiedź na pytanie nr 59-60: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 61** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o usunięcie § 1 ust. 17 wzoru umowy.Uzasadnienie: Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, której skutkiem jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest tu odpowiednikiem świadczenia drugiej strony, co oznacza, że umowa sprzedaży jest umową wzajemną. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeśli umowa ma cechy wzajemności, to strony nie mogą kształtować jej w sposób podważający zasadę ekwiwalentności ich świadczeń (zob. wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/2004). Jeżeli zatem zamawiający nie spełnia świadczenia wzajemnego, to wykonawca ma słuszne prawo wstrzymać się z wykonaniem własnego świadczenia i zamawiający nie powinien oczekiwać innego zachowania wykonawcy.**Odpowiedź na pytanie nr 61: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco – zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym,  ( względnie obowiązującym ) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie wykreśli.****Pytanie nr 62** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: *„Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.”*Uzasadnienie: Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w takich granicach, aby umożliwić wykonawcy uzasadnioną ekonomicznie kalkulację ceny umownej. Pozostawienie wykonawcy w niepewności co do realizacji aż 50% zamówienia przerzuca na wykonawcę ogromną większość ryzyka gospodarczego kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy (zob. również wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Dla umożliwienia wykonawcy przygotowania racjonalnej oferty konieczne jest zagwarantowanie mu realizacji zamówienia na minimalnym poziomie 80%.**Odpowiedź na pytanie nr 62 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.****Pytanie nr 63** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o usunięcie § 2 ust. 4 wzoru umowy.Uzasadnienie: Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest dwustronną czynnością prawną i do jej zmiany konieczne są zgodne oświadczenia woli obu stron umowy - zamawiającego i wykonawcy. Ani przepisy prawa zamówień publicznych, ani przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają instrumentów prawnych, które wbrew woli jednej ze stron pozwalałaby na dokonanie zmian umowy - nawet w przypadkach, gdy określona zmiana umowy przewidziana została w jej treści (zob. wyrok KIO z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11). Umowa nie może przewidywać zatem obowiązku wyrażenie przez wykonawcę zgody na jej zmianę.**Odpowiedź na pytanie nr 63: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Umową zawarta po przeprowadzeniu niniejszego przetargu strony umawiają się odnośnie ewentualnego aneksu.****Pytanie nr 64** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o zmianę § 3 ust. 3 wzoru umowy poprzez usunięcie słów: *„oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.”*Uzasadnienie: Zamawiający ma tytuł prawny do używania urządzenia dopóty, dopóki istnieje stosunek prawny będący źródłem tego tytułu prawnego. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy najmu urządzenia odbiera zatem zamawiającemu ten tytuł prawny i jest on obowiązany do zwrotu urządzenia pod rygorem podjęcia przez wykonawcę czynności windykacyjnych i dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie ze sprzętu.**Pytanie nr 65** –  **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o zmianę § 5 ust. 8 wzoru umowy poprzez usunięcie słów: *„i osób trzecich”.*Uzasadnienie: Umowa kreuje stosunki obligacyjne wyłącznie pomiędzy jej stronami i nie może być źródłem jakiejkolwiek odpowiedzialności wykonawcy względem osób trzecich, niebędących stronami tej umowy. Taką odpowiedzialność wykonawca może ewentualnie ponosić wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. z tytułu czynów niedozwolonych.**Pytanie nr 66** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: *„W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie …… dni ( min. 1 dnia max 5 dni) od daty* ***odesłania mu wadliwego towaru przez Zamawiającego****.”*Uzasadnienie: Proszę o przyjęcie za uzasadnienie argumentów przedstawionych już powyżej we wniosku o zmianę § 1 ust. 11 wzoru umowy.**Pytanie nr 67** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 2 pkt 5 – 7 wzoru umowy.Uzasadnienie: Przyznanie jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego prawa do jednostronnego rozwiązania tego stosunku jest daleko idącym uprawnieniem kształtującym, które powinno być ograniczone jedynie do wyjątkowych (uzasadnionych) i ściśle określonych wypadków, zwłaszcza, gdy zastrzeżone zostało tylko na rzecz jednej ze stron umowy. Powołane zapisy wzoru umowy przyznają zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w sposób tak szeroki, iż należy uznać je za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego i zasadami współżycia społecznego, a tym samym niezgodny z prawem (art. 3531 kodeksu cywilnego).**Pytanie nr 68** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy.Uzasadnienie: Komentowany zapis nie stanowi umownego prawa odstąpienia od umowy, przewidzianego w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ponieważ umowne prawo odstąpienia wymaga wskazania sztywnego, precyzyjnego terminu, do którego można z prawa tego skorzystać. Komentowany zapis stanowi zatem umowną modyfikację ustawowego prawa odstąpienia od umowy, określonego w art. 491 i następnych kodeksu cywilnego. Zgodnie jednak z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych, strony nie mogą drogą umowy modyfikować przesłanek, trybu wykonywania i skutków ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej określonych w art. 491 i następnych kodeksu cywilnego. Dopuszczalny zakres umownej modyfikacji prawa odstąpienia sprowadza się wyłącznie do rezygnacji z konieczności wyznaczania dłużnikowi przez wierzyciela dodatkowego terminu poprzedzającego skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 maja 2015 roku, I ACa 9/15). Niedopuszczalne jest natomiast przyjęcie, że każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania może uprawniać stronę do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, niezależnie od tego jakiego świadczenia i jakiego etapu realizacji zobowiązania dotyczy. Prowadziłoby to bowiem do omijania zasad ustawowego prawa odstąpienia od umowy określonych w art. 491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 roku, VI ACa 175/14).**Pytanie nr 69** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o dodanie do § 7 wzoru umowy nowego ustępu 3 w brzmieniu: *„Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający przekroczy termin zapłaty o 7 dni”*Uzasadnienie: Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, która powinna kształtować obowiązki i uprawnienia stron w sposób równorzędny. Jeżeli zamawiający zastrzega na swoją korzyść prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji przekroczenia przez wykonawcę określonego terminu o 7, 3 lub nawet o 1 dzień, to dla zagwarantowania ekwiwalentnej pozycji wykonawcy umowa powinna zastrzegać analogiczne uprawnienie na jego rzecz.”**Pytanie nr 70** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: *„W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:**1) w wysokości …….% ceny* ***netto******niedostarczonego towaru*** *w przypadku* ***zwłoki*** *w wykonaniu dostawy za każdy dzień* ***zwłoki*** *licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3, 4, 6 i 11 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,* ***lecz nie więcej niż 5% tej wartości****. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,**2) w wysokości 5% ceny* ***netto******niewykonanej części umowy****, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,**3) w wysokości 0,5% łącznej ceny* ***netto******najmu urządzenia****, w przypadku* ***zwłoki*** *w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień* ***zwłoki*** *licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie / instalacji urządzenia,* ***lecz nie więcej niż 5% tej wartości****,**4) w wysokości 0,15 % łącznej ceny* ***netto******najmu urządzenia****, w przypadku* ***zwłoki*** *w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje,* ***lecz nie więcej niż 5% tej wartości****.”*Uzasadnienie: - Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do tej wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której wykonawca jest tylko płatnikiem;- Kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powinna być naliczana jedynie od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, w przeciwnym razie będzie to kara rażąco niesprawiedliwa i w związku z tym sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 3531 kodeksu cywilnego). Z tych samych przyczyn kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących aparatu do operacji zaćmy powinna być uzależniona od wartości najmu tego urządzenia. Kara umowna nie może pozostawać w oderwaniu od rozmiaru niewykonanego zobowiązania. Jeśli wykonawca zapłaci nominalnie taką samą karę umowną niezależnie od tego, czy umowę wykona w 1% czy w 99%, oznacza to, iż proporcjonalnie do wartości niewykonanego zobowiązania wykonawca zapłaci tym większą karę im w mniejszej części zobowiązania nie wykona, co jest ewidentnie sprzeczne z elementarnymi zasadami współżycia społecznego;- Kara umowna winna być należna jedynie w przypadku zwłoki wykonawcy, nie zaś opóźnienia. Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego, karę umowną można zastrzec w celu cywilnego dłużnik nie jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będącego następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego, za „opóźnienie” należy rozumieć również takie przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Przypadki zawinionego niespełnienia świadczenia w terminie określa się natomiast w prawie cywilnym mianem „zwłoki”. Zamawiający uprawniony jest zatem do naliczenia kary umownej jedynie w przypadku zwłoki wykonawcy – a więc w przypadku zawinionego przez wykonawcę niespełnienia świadczenia w terminie. Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a takie okoliczności mieszczą się w pojęciu „opóźnienia”;- Kara umowna stanowić ma ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, ma służyć naprawieniu szkody a nie wzbogaceniu się poszkodowanego. Brak górnego limitu naliczania kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty w przypadku niewykonania zobowiązania, ani nawet zdyscyplinowanie wykonawcy i przymuszenie go do najwyższej staranności, ale umożliwienie zamawiającemu wzbogacenia się kosztem wykonawcy. Jest to sprzeczne z naturą kary umownej i w konsekwencji nie mieści się w zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), tym bardziej w sytuacji, gdy zastrzeżono na korzyść zamawiającego możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Z kolei zgodnie z art. 471 kodeksu **Pytanie nr 71** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o dodanie do § 9 wzoru umowy, po ust. 1, nowego ustępu 1a w brzmieniu: *„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny netto niewykonanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”*Uzasadnienie: Umowa sprzedaży jest umową wzajemną. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeśli umowa ma cechy wzajemności, to strony nie mogą kształtować jej w sposób podważający zasadę ekwiwalentności ich świadczeń (zob. wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/2004). Jeżeli więc zamawiający domaga się zapłaty od wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, to dla zachowania ekwiwalentności świadczeń stron musi zaoferować zapłatę takiej samej kary w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego.**Pytanie nr 72** – **dot. zapisów wzoru umowy:** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: *„Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.”*Uzasadnienie: Proszę o wzięcie pod uwagę wyżej przedstawionych argumentów dotyczących istoty umowy wzajemnej i wynikającego z niej obowiązku kształtowania zapisów umowy w sposób gwarantujący równowagę stron.**Odpowiedź na pytanie nr 64 - 72 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.** |

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***

...............................................................

 *(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

 *lub osoby upoważnionej*

**Podpisy członków komisji:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Grzegorz Jędrzejczyk ………………………….
2. Urszula Tatarek ………………………….
3. Bogumiła Kujawska ………………………….
4. Robert Leszek ………………………….
5. Agnieszka Mikulska ………………………….
6. Agnieszka Stanisławska ………………………….
 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |