4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 25.01.2017r

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Dotyczy: „Dostawy i uruchomienia (dot. pakietu 2,3,4,) sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej 300/350L,  oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego / laboratoryjnego w 2017/ 2018 roku.”

Znak sprawy 02/01/DG/Log./2017

W związku otrzymaniem drogą elektroniczną pytania od potencjalnego oferenta dotyczącego Pakietu 3 w/w postępowania poniżej udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytania  Pakiet 3

Pytanie 1. W nawiązaniu do zapytania na dostawę sprzętu chłodniczego do zastosowań medycznych

(pakiet 3) widnieje błędna informacja odnośnie zakresu temperatury.

Nowa seria chłodziarek laboratoryjnych firmy Libherr MKv 3910 posiada stały zakres temperatury +50C, a nie +30C do +160C.

Proszę o zwrotną informację, czy podtrzymują Państwo ten model z zakresem temperatury +5*C.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zakres temperatur od + 30C do 160C, jednocześnie wyjaśnia, że opis zawiera omyłkę pisarską, którą modyfikuje na następujący zapis: ,, LKv 3910 ”

UWAGA! Jednocześnie Zamawiający informuje, że na oferencie ciąży obowiązek złożenia oferty uwzględniającej modyfikacje.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zaopatrzenia Sławomir Orłowski  tel. 261 660 542