**Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert**

W związku z opisem przedmiotu zamówienia wprowadzam modyfikacje w zakresie :

Było:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | **Opis przedmiotu zamówienia** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/*** |
| **7** | **Koszulki wprowadzające krótkie dla pracowni elektrofizjologii CPV: 33158200-4** | | | | | | | |
| **7** | 1 | Koszulki wprowadzające krótkie: miniprowadnik dł. 45 cm o średnicy 0,035” dla 4F i 0,038” dla 5F-11F.długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11Fr ;introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczną końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki. Rozmiar oznaczony barwnym kodem; /5 szt w opak/ | zestaw |  | **38** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

Jest:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | **Opis przedmiotu zamówienia** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/*** |
| **7** | **Koszulki wprowadzające krótkie dla pracowni elektrofizjologii CPV: 33158200-4** | | | | | | | |
| **7** | 1 | Koszulki wprowadzające krótkie: miniprowadnik dł. 45 cm o średnicy 0,035” dla 4F i 0,038” dla 5F-11F.długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11Fr ;introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczną końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki. Rozmiar oznaczony barwnym kodem; /5 szt w opak/ | zestaw |  | **38** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | **Opis przedmiotu zamówienia** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/*** |
| **7** | **Koszulki wprowadzające krótkie dla pracowni elektrofizjologii CPV: 33158200-4** | | | | | | | |
| **7** | 1 | Koszulki wprowadzające krótkie: miniprowadnik dł. 45 cm o średnicy 0,035” dla 4F i 0,038” dla 5F-11F.długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11Fr ;introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczną końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki. Rozmiar oznaczony barwnym kodem; /5 szt w opak/ | sztuka |  | **35** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

Proszę o wprowadzenie modyfikacji.

Jednocześnie zmieniam termin składania/otwarcia ofert do:

**02.02.2017, godz. 11.00**