**[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02.02.2017r.](http://4wsk.sisco.info/?id=8438)**

Zapytanie ofertowe pod nazwą: **„Dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych”.**

**Pytanie 1**

**Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, niesterylnej rękawicy

z nitrylu, grubość na palcu 0,155 mm, na dłoni 0,120 mm, na mankiecie 0,100 mm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: na pytanie nr 1 Pakiet 2 poz.2 : Nie, SIWZ bez zmian.**