**[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.](http://4wsk.sisco.info/?id=8438)**

**Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Dostawa materiałów jednorazowych”.**

**Dotyczy: Pakiet 4**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 1, 2 i 3 do osobnego pakietu?

**Odp: na pytanie nr 1 : NIE,SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożne były odporne na ciśnienie 4 Bar?

**Odp: na pytanie nr 2 : Zgodnie z SIWZ**

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system bezigłowy w poz. 2 i 3 pozwalał na przepływ z szybkością co najmniej 350 ml/min?

 **Odp: na pytanie nr 3 : Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy: Pakiet 6**

1. Czy Zamawiający dopuści poty dożylny z komorą wykonaną z tytanu a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

**Odp: na pytanie nr 1 : NIE,SIWZ bez zmian**.

1. Czy Zamawiający dopuści porty z cewnikiem od 5,8Fr?

**Odp: na pytanie nr 2 : NIE,SIWZ bez zmian.**