**Załącznik nr 1a**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Cena brutto****[zł]** | **Nazwa producenta/****Nazwa handlowa/****numer katalogowy/** |
| **1** | **Stanowisko robocze ze stali nierdzewnej w kształcie litery L – zestaw dwóch stołów na podstawie jezdnej** | **1 kpl.** |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia…………… ...................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 1b**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**Stanowisko robocze ze stali nierdzewnej w kształcie litery L –
zestaw dwóch stołów na podstawie jezdnej – 1 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw dwóch stołów na podstawie jezdnej które po ustawieniu tworzą konstrukcję w kształcie litery L | Tak |  |
|  | Wymiary 1. L= 2200, H = 950, głębokość 600 – trzypoziomowy
2. L= 1350, H= 950 – 1000, głębokość 600-675 – trzypoziomowy
 | Tak, podać  |  |
|  | Trzy blaty:- górny blat płaski- dolny blat na wysokości 200 mm od podłogi- blat środkowy w postaci wysuwanego blatu pod klawiaturę – na wysokości około 500 mm od dolnego blatu, umieszczone w taki sposób aby kształt stołu nie ograniczał wysunięcia blatu (różnica poziomów w celu uniknięcia kolizji) | Tak, podać |  |
|  | Stoły wyposażone w koła jezdne min. Fi 100 – min dwa koła z blokadą na stół | Tak, podać |  |
|  | ze stali nierdzewnej min.: PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304 | Tak, podać |  |
|  | Ciężar  | podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek techniczny proponowanego rozwiązania lub wizualizację przestrzenną | TAK, |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta,  | TAK z dostawą |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy