|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 8 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, CPV 33140000-3 zestaw do wkłucia centralnego,CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **l.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto[zł]** | **Ilość** | **Wartość netto[zł]** | **Cena brutto[zł]** | **Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/** |
| **1** | **ZESTAW DO TĘTNIAKÓW AORTY (Blok Kardiochirurgii):** | **zestaw** | **zestaw** |  |  | **98** |  |  |  |
|  | Serweta baza 200 (254)cm x 330cm, w polu operacyjnym folia chirurgiczna o wymiarach 78cm x 43cm wykonana z poliestru o grubości 0,025mm posiadająca w warstwie klejącej jodofor Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia po 3 kieszenie wykonane z polietylenu, pod kieszeniami przylepny organizator przewodów. | 1 szt. |
| a | Serweta na stolik instrumentariuszki 200x228cm | 1 szt. |
| b | Serweta na stolik Mayo | 1 szt. |
| c | Serweta 150x200cm pod nogi | 1 szt. |
| d | Serweta do osłony krocza | 2 szt. |
| e | Pokrowiec na kończynę | 2 szt. |
| f | Serweta przylepna 75x75cm | 2 szt. |
| g | Taśma samoprzylepna | 2 szt. |
| h | Kieszeń jednokomorowa 33x38cm | 1 szt. |
| i | Organizator przewodów | 1 szt. |
| j | Fartuch SMMS rozmiar L | 1 szt. |
| k | Fartuch wzmocniony SMMS rozmiar XL | 3 szt. |
| l | Ręczniki celulozowe | 4 szt. |
| m | Miska plastikowa 500 ml | 1 szt. |
| n | Tupfery 5x5cm | 10 szt. |
| o | Kleszczyki do mycia pola 24 cm | 1 szt. |
| p | serweta z nitką radiologicznąi tasiemką 45 x45 cm | 10 szt. |
| r | Dren do odsysania, (łączący) 300x6SSP | 1 szt. |
| s | Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochewka,płaski nożyk | 1 szt. |
| t | Licznik na igły | 1 szt. |
| u | podstawka pod ostrza chirurgiczne | 1 szt. |
| w | komplet naczyń jednorazowych:  - pojemnik plastikowy 250 ml  - pojemnik plastikowy 500 ml | 1 szt. |
| 3 szt. |
| x | pojemnik plastikowy z uchwytem 1200 ml | 1 szt. |
| y | pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml | 1 szt. |
| z | miska nerkowata 250 ml | 1 szt. |
| aa | ostrza jednorazowe: 11 | 2 szt. |
| ab | ostrza jednorazowe: 24 | 1 szt. |
| ac | cewniki do odsysania dróg oddechowych CH 16/600 mm | 2 szt. |
| ad | opatrunki jałowe pooperacyjne Cosmopor : 30 cm \* 10 cm | 1 szt. |
| ae | opatrunki jałowe pooperacyjne Cosmopor : 20 cm \* 10 cm | 1 szt. |
| af | strzykawka 50/ 60 ml | 1 szt. |
| ag | mata cienka antypoślizgowa 53 cm / 43 cm | 1 szt. |
| ah | rękawice sterylne bezpudrowe do mycia pola operacyjnego rozmiar 8 | 1 para |
| ai | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10\*2 | 10 sztuk |
| **2** | **ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO (Blok Kardiochirurgii**): | **zestaw** | **zestaw** |  |  | **996** |  |  |  |
| a | Serweta na pacjenta: 75cm x 75cm, otwór przylepny w części centralnej o wymiarach 15cm x 6cm, 4 części lepne w rogach umożliwiające stabilizację serwety bez zawartości lateksu | 1 szt. |
| b | Serweta na stolik 75 x 90cm | 1 szt. |
| c | Opatrunek do wkłuć centralnych, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem oraz dodatkowymi paskami mocującymi i metką,. Klej nanoszony warstwowo rozmiar 8,5 x 11,5cm | 1 szt. |
| d | Pojemnik 250ml | 2 szt. |
| e | Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk | 5 szt. |
| f | Kleszczyki do mycia pola | 1 szt. |
| g | Imadło do nici | 1 szt. |
| h | Gaziki 10x10cm – 10 sztuk | 10 szt. |
| i | Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L | 1 szt. |
| **RAZEM pakiet nr 8** | | | | | | |  |  |  |