***Załącznik nr 2 – Modyfikacja Pakiet 1 z dn. 22.02.2017***

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE**

*Cena brutto (PLN) – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość op/szt.na 12 miesięcy – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu kwoty podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę b, poz nr 4utto (PLN).*

**PAKIET I** Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej metodą PCR wraz z najmem automatycznego , wieloparametrowego analizatora (multiplet PCR w systemie zamkniętym ) przez okres 12 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zestawu** | **Ilość oznaczeń w opakowaniu** | **Nr****kat.** | **Ilość oznaczeń** | **Ilość op./szt. na 12 miesięcy** | **Wartość jednostkowa netto** | **Wartość netto w PLN** | **Cena****brutto w****PLN** | **Termin ważności** |
|  1. | Zestaw do wykrywania patogenów dróg oddechowych umożliwiających wykrycie następujących drobnoustrojów: Adenowirus, Coronawirusy: 229E, HKU1, OC43, NL63, Enterowirus, wirusy Inflenza: A, AH1, AH3, B, wirusy Parainfluenza 1, 2, 3, 4, Metapneumowirus, wirus RSV, Rhinowirusy, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertusis |  6 testów |  | **78** |  |  |  |  | 4 miesiące |
|  2. | Zastaw do wykrywania patogenów sepsy umożliwiających wykrycie następujących drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Eschericha coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseriae meningitidis, Enterobacter cloacae, Enterococcus spp, Proteus spp., Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis oraz wykrywanie fenotypów oporności MRSA, VRE, KPC. | 6 testów  |  | **78** |  |  |  |  | 4 miesiące |
| 3. | Zastaw do wykrywania patogenów jelitowych umożliwiających wykrycie następujących drobnoustrojów: Campylobacter (jejuni, coli iupsaliensis)Clostridium difficile (toxin A/B)Plesiomonas shigelloides, Salmonella,Yersinia enterocolitica,Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus i cholerae),Vibrio cholerae,Diarrheagenic E. coli/Shigella,Enteroaggregative E. coli (EAEC),Enteropathogenic E. coli (EPEC),Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st,Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2,E. coli O157,Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC), Cryptosporidium,Cyclospora cayetanensis,Entamoeba histolytica,Giardia lamblia, Adenovirus F 40/41,Astrovirus,Norovirus GI/GII,Rotavirus A,Sapovirus (I, II, IV and V), | 6 testów  |  | **18** |  |  |  |  | 4 miesiące |
| 4. | Zastaw do wykrywania patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego: Escherichia coli K1Haemophilus influenzaeListeria monocytogenesNeisseria meningitidisStreptococcus agalactiaeStreptococcus pneumoniaeCytomegalovirus (CMV) Cryptococcus neoformans/gattiiEnterovirusHerpes simplex virus 1 (HSV-1)Herpes simplex virus 2 (HSV-2)Human herpesvirus 6 (HHV-6)Human parechovirusVaricella zoster virus (VZV) | 6 testów |  | **12** |  |  |  |  | 4 miesiące |
| 5. | Materiały zużywalne, kalibratory (jeżeli potrzebne) do wykonania ilości oznaczeń wymienionych w pozycji 1-4 na analizatorze zgodnie z zapotrzebowaniem | ------- |  | **78** |  |  |  |  | 4miesiące |
| **Razem odczynniki:** |  |  |  |

*Cena brutto w PLN w okresie 12 miesięcy – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto brutto w PLN (najem za 1 miesiąc) razy Ilość miesięcy – daje Wartość netto w PLN w okresie 12 miesięcy, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu kwoty podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto w PLN w okresie 12 miesięcy.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** | **Ilość miesięcy** | **Wartość jedn. netto w PLN (najem za 1 miesiąc)** | **Cena jedn. brutto w PLN (najem za 1 miesiąc)** | **Wartość netto w PLN w okresie 12 miesięcy** | **Cena brutto w PLN w okresie 12 miesięcy** |
|  | Najem analizatora multiplet PCR w systemie zamkniętym **typ …………….** zgodnie z załączonymi parametrami . W cenę najmu wliczony przegląd techniczny, dojazd i roboczogodziny serwisanta , części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy. Czynsz płatny od następnego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania sprzętu potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania po zakończeniu umowy sprzęt odbierany na podstawie protokołu deinstalacji wzory w załączeniu. | 12 |  |  |  |  |
| **Łącznie Pakiet 1 (odczynniki + najem analizatora w okresie 12 miesięcy)** : |  |  |

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**

 **Producent / Firma : …………………………….. Kraj : ……………………………….**

 **Urządzenie typ :………………. Rok produkcji :…………..( fabrycznie nowy )**

 **Cena brutto ...................................(do celów księgowych)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane warunki graniczne** | **Potwierdzenie****spełnienia warunków granicznych****(TAK/NIE)** |
|  | Analizator do wieloparametrowego PCR (Multiplex PCR) w systemie zamkniętym (amplifikacja, detekcja, analiza prób) i w pełni zautomatyzowanym |  |
|  | System zapewniający: - bezpośrednie badanie próbki bez wstępnej ekstrakcji DNA- izolację, amplifikację i detekcję w jednym procesie - bez konieczności przenoszenia próbki |  |
|  | Możliwość wykonywania pojedynczej próbki |  |
|  | Odczynniki do aparatu gotowe do użycia skracając do minimum preparatykę przed analityczną |  |
|  | Kompletny zestaw zawierający: aparat wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem do analizatora, czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników, UPS. |  |
|  | Czas analizy próbki nie powinien przekraczać 70 min. |  |
|  | Wymiary analizatora max do 30x40x20cm (+/-10%), waga: do 12 kg. |  |
|  | Analizator wraz z całym oprzyrządowaniem i sprzętem dodatkowym musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem |  |
|  | Wykonawca w ramach umowy zapewnia doradztwo aplikacyjne dotyczące zaproponowanych testów  |  |

………….…dnia……………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo