# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 12/Med./2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015r.,

poz. 2164  ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

.

Zatwierdził:

………………….                                                   ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego stengraftów, stentów, cewników, łat, protez naczyniowych, prowadników, introducerów, balonów, koszulek, igieł dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem komputerów z oprogramowaniem, konsoli do aterektomii, systemu do trombektomii oraz jednostki sterującej do trombektomii, pompy .

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który  powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca powoła się rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-19. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ i Załączniku nr 2  do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                    lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 i 2). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpis z właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 12/Med./2017

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.”

nie otwierać przed dniem 05.05..2017 r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 139 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (zł):

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 000,00 | 10 | 290 000,00 |
| 2 | 140 000,00 | 11 | 55 000,00 |
| 3 | 370 000,00 | 12 | 130 000,00 |
| 4 | 90 000,00 | 13 | 9 000,00 |
| 5 | 85 000,00 | 14 | 450 000,00 |
| 6 | 165 000,00 | 15 | 75 000,00 |
| 7 | 330 000,00 | 16 | 100 000,00 |
| 8 | 500 000,00 | 17 | 800 000,00 |
| 9 | 700 000,00 | 18 | 225 000,00 |
|  |  | 19 | 25 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min 740 000,00  zł ( 600 000,00 zł + 140 000,00 zł ).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 2a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

-    ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców (wykonawca nie składa JEDZ podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

2.  DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, kart charakterystyki, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 1 i 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – należy złożyć wraz z ofertą

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ -  należy złożyć wraz z ofertą.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stengraftów, stentów, cewników, łat, protez naczyniowych, prowadników, introducerów, balonów, koszulek, igieł dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem komputerów z oprogramowaniem, konsoli do aterektomii, systemu do trombektomii oraz jednostki sterującej do trombektomii, pompy

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:       Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 164 600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 500,00 | 10 | 11 000,00 |
| 2 | 5 500,00 | 11 | 2 000,00 |
| 3 | 14 000,00 | 12 | 5 000,00 |
| 4 | 3 500,00 | 13 | 300,00 |
| 5 | 3 000,00 | 14 | 17 000,00 |
| 6 | 6 000,00 | 15 | 3 000,00 |
| 7 | 12 000,00 | 16 | 4 000,00 |
| 8 | 18 500,00 | 17 | 30 000,00 |
| 9 | 26 000,00 | 18 | 8 500,00 |
|  |  | 19 | 800,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 28 000,00zł  (22 500,00 zł + 5 500,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  05.05.2017 r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.05.2017.r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.”,  znak sprawy: 12/Med./2017

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

ROZDZIAŁ VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy i wymiany reklamacyjnej towaru | 15 % | indywidualnie |
| 3 | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 15 % | indywidualnie |
| 4 | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni )  - ( 1% = 1 pkt.):

1 dzień = 15 pkt

- dni = 10pkt

3 dni=  5 pkt

4 dni = 1  pkt

5 dni = 0  pkt

Zaoferowanie terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 5 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować dostawy sukcesywnej towaru i wymiany reklamacyjnej towaru,  w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna 0 pkt, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany 5 dniowy termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru.

2.5. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru:

gwarancja 12 miesięcy (min. ) -  24 miesięcy i więcej ( 1% = 1 pkt.) :

12 miesięcy – 0 pkt.

18 miesięcy – 7,5 pkt

24 miesiące  i więcej– 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 18 miesięcy lub 24 miesiące i więcej.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 13 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin 19 miesięcy – 7,5 pkt. Itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące np. 26 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 15, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 12 miesięcy i przyzna 0 pkt, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany 12 miesięczny termin gwarancji.

  - Punkty za wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia  – min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W        – waga kryterium (%)

O max – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

On       – oferowany % kary umownej danej oferty

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany % kary zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów.

2.7. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych, przez oferty nieodrzucone, za powyżej wymienione kryteria.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3 §4 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 05.05.2017 r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej p. 18 - Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. 261 660 753  – Apteka Szpitalna, w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Agnieszka Stanisławska tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Fax: 261 660 119; 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                      ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.05.2017r o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności

- informacje dotyczące wpłaty wadium

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający zastrzega, że w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zbada czy oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a następnie dokona oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie czy nie podlega on wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami granicznymi – Załącznik Nr 2;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2a;

- Wzór umowy – załącznik nr 3 (zaleca się)

- Protokół przekazania towaru/przekazania sprzętu medycznego – załącznik nr 4 (zaleca się)

- Protokół zużycia – załącznik nr 5 (zaleca się)

- Protokół odbioru towaru/sprzętu medycznego – załącznik nr 6 (zaleca się)

- Protokół instalacji i przekazania – załącznik nr 7 (zaleca się)

- Protokół deinstalacji – załącznik nr 8 (zaleca się)

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 9;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 10.

12)  Lista pracowników( wzór) – załącznik nr 11

13) Zobowiązanie ( wzór) – załącznik nr 12

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Jędrzejczyk	            ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Zuzanna Rucińska                                        ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Urszula Tatarek	                                     …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz -  Agnieszka Stanisławska    	                                        ………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

Załącznik nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy 12/Med./2017

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy 12/Med./2017, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet ……. (Wykonawca wpisuje numer pakietu i wypełnia odpowiednio w odniesieniu do pakietów, na które składa ofertę )  -

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr ..…. –    ……. dni   (min. 1 dzień, max.5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ..…. –    ……. miesięcy    ( min. 12 miesięcy max 24 miesięcy i więcej ) - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach

Wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ..…. –    ….. % ( min. 0,5 % max 3%)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE¹

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

¹ niewłaściwe skreślić

lub   B)*	                                               OŚWIADCZENIE ¹

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …............................ ….....................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …..................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 KK).

.…………….… dnia…………..………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 Stengrafty,łaty,cewniki CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Stentgraft aortalny do aorty piersiowej Pokrycie PTFE, Szkielet z nitinolu, pokryty na całej długości PTFE, łączony z protezą za pomocą taśmy laminowanej (brak szwów), System wprowadzający 18,20,22,24F, Długość stentgraftu 10-20 cm, Średnice stentgraftu 19-35 lub 21-45 dla aorty 16-42 mm , Giętki stentgraft i system wprowadzający, Zastosowanie w aorcie o krętym przebiegu, Konstrukcja szkieletu sinusoidalna, Możliwość implantacji w pękających tętniakach i rozwarstwionej aorcie, Skład zestawu: 1 stentgraft z systemem wprowadzającym, balon trójpłatowy z możliwością przepływu krwi w czasie doprężania stentgraftu, koszulka wprowadzająca z silikonową zastawką uszczelniającą wypełniona solą fizjologiczną, prowadniki, Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Stentgraft aortalny do aorty brzusznej Rozwidlony o budowie wielomodułowej; System umożliwiający dwukrotne repozycjonowanie części głównej body; System mocowania podnerkowego w postaci haczyków, wykonanych z nitinolu uszczelnionego mankietem z PTFE; bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem: stentgraft wykonany z nitinolu powlekanego PTFE; zakres rozmiarów : - część aortalna 21-35 mm lub 23-35 mm do aorty o średnicy 19-31 mm, - cześć biodrowa 10-27 mm do tętnicy biodrowej 8-25 mm; Wprowadzany z jednostronnego dostępu jeśli średnica nogi przeciwległej nie przekracza 14mm; Średnice zestawu wprowadzającego 12/18/20F; Markery widoczne w obrazie RTG, Możliwość pokonywania zagięć kątowych, konstrukcja zapewniająca zastosowanie w krętych tętnicach biodrowych, Możliwość implantacji w pękających tętniakach, Zestaw składający się z : główne body i przeciwległa noga, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, koszulki wprowadzające, 2 sztywne prowadniki | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | stentgraft obwodowy wykonany z nitynolu pokrytego wewnętrznie PTFE; średnica 5-8 mm- długość 2,5cm; średnica 5-13 mm- długość 5cm; średnica 5-13 mm- długość 10cm; średnica 5-10 mm- długość 15cm; system wprowadzający na prowadniku 0,035’’, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo z możliwością zamiany na stentgraft o tych samych parametrach impregnowany heparyną uwalnianą przez okres co najmniej 12 tygodni | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Stent obwodowy samorozprężalny Nitinolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką z PTFE, Pokrywany mikrocząsteczkową heparyną, Średnice 5,6,7,8 mm, Długości 3,4,6,8,10 cm, Długość systemu wprowadzającego 80 lub 120 cm, Średnica systemu 6-7F, Prosty system uwalniania stentu, Cieniodajne markery ułatwiające odpowiednią apozycję stentu | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | stent nitinolowy o części pokrywanej i nagiej dedykowany do TIPSS, samorozprężalny, częściowo pokryty materiałem PTFE, część niepokryta o długości 2 cm, średnice 8,10 mm, długość 6-10cm, część naga implantowana przez zsunięcie koszulki, pokrywana przez blokadę cięgłem | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Shunty szyjne z balonami do okluzji tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej, bez konieczności klemowania. Rozwarcie naczynia za pomocą balonów, dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt silnemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej, t-port do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi, lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna)- elastyczne, odporne na skręcanie- poszczególne elementy shuntu oznaczone kolorami w celu łatwej ich identyfikacji, przepływ krwi: 180 cm3/min (wersja outlying) lub 220 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg, outlying shunt: długość 31 cm (śr. 8F, 9F, 10F), inlying shunt: długość 15 cm (śr 9F, 10F) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 7. | Cewnik balonowy do okluzji aorty- średnica balonu 43 mm, śr shaftu 12 F, długość shaftu 24 cm - światło do irygacji (możliwość perfuzji)- zawiera plastyczny prowadnik ze stali nierdzewnej (usztywnia cewnik przy wprowadzaniu | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Cewnik do okluzji naczyń obwodowych- średnica balonu 7 mm, śr shaftu 3F, długość shaftu 27 cm - średnica balonu 9 mm, śr shaftu 4F, długość shaftu 27 cm - średnica balonu 11 mm, śr shaftu 5F, długość shaftu 27 cm. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9. | Cewnik do okluzji tetnic z możliwością irygacji- średnica balonu 18 mm, śr shaftu 9F, długość shaftu 23 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 10. | Cewnik balonowy do okluzji aorty- karbowany balon, cewnik do szybkiej inflacji i deflacji- średnice balonu: 28 mm i 45 mm- średnica shaftu: 8F- długość systemu: 80 cm- 2 markery na balonie (początek i koniec), marker na cewniku- oznaczenia głębokości co 10 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 11. | Cewniki do embolektomii- giętkie, widoczne w skopii, różne kolory dla różnych średnic, światło na prowadnik- możliwość podania kontrastu i irygacji, średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm, średnica cewnika: 3; 4; 5,5; 6; 7 F, prowadnik: 0,018”, 0,025”, 0,028”, 0,035”, 0,038”, długość: 40 i 80 cm, balon z lateksu, | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Cewniki do embolektomii bezlateksowy - z pojedynczym światłem, balon wykonany z silikonu, średnice balonu: 4, 6, 9, 11, 13, 14 mm, średnica cewnika: 2, 3, 4, 5, 6, 7 F, długość: 40 i 80 cm, | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 13. | naczyniowa proteza hybrydowa:- wykonana z PTFE i nitynolu- powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną- średnice części wewnątrznaczyniowej 6,7,8,9 mm, proteza naczyniowa 6 mm- część wewnątrznaczyniowa długości 5 lub 10 cm, proteza naczyniowa długości 50 cm- do użycia z prowadnikiem 0,035” lub bez prowadnika | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Valvulotom uniwersalny, samodopasowujący sie do średnicy żyły, długość systemu - 110 cm lub 40 cm, teflonowa koszulka (średnica 1,3 mm), rozstaw ostrzy od 1,8 do 6,0 mm, max. średnica urządzenia - 9 mm (obręcz centrująca), posiada port do irygacji | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 15. | radiocieniujące samoprzylepne i elastyczne taśmy z miarą- wykorzystywane w procedurach naczyniowych, nie zawierają lateksu, 27- 30 cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 0,8x8cm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 17. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar1,5x10 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 1x14cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 2x9cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 4x6cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 21. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia) zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 6x8cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 22. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 8x14cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 23. | Biologiczna łata naczyniowa łata wykonana z osierdzia wołowego (jednolita, wytrzymała, łatwa do szycia)zanurzona w roztworze glutaraldehyd, łata o właściwościach przeciwzakażeniowych, grubość łaty 0,45 mm (+/-0,1 mm) rozmiar 10x16 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 24. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 20cm , średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 35 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 26. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 40 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 27. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 45 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 28. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 50 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 29. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 55 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 30. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 60 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Biosyntetyczna proteza naczyniowa - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 65 cm, średnice: 5, 6, 8 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 32. | Komputer wraz z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz wymiarowania protez wewnątrznaczyniowych Program: Osirix MD zatwierdzony do użytku medycznego-NAJEM | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 2 Stenty,prowdniki,introduktory,rozszerzacze,katetery CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Igła angiograficzna/ Igły do nakłucia met. Seldingera jednoczęściowa 18G, długość 70mm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,014 0,025” do 0,038” | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Y-adapter. Duże światło 0,118” (9,5F), z rotacyjnym adapterem luer-lock riva | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 4. | Y-connector z odgałęzieniem bocznym, dwuzastawkową konstrukcja, złożony z zastawki obrotowej oraz zastawki uniemożliwiajacej przeciek typu push-pull o płynnej regulacji zacisku, umożliwia łatwe wprowadzenie przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki. średnica zastawki umożłiwia łatwe wprowadzanie cewnika lub prowadnika w rozmiarach od 1F do 9F z zachowaną możliwością regulacji sily lub całkowitym blokowaniem, odgalezienie boczne posiadajace wbudowany pzredłużacz i kranik dwu- lub trzydrozny | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 5. | Introduktor 10-16F | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Introduktor 3-9F | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 7. | Prowadniki proste, J, 0,018" 0,025" i 0,035" dł. 150-260 cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 8. | katetery do angiografii do badań naczyniowych 3-5F,różne kształty akceptujące prowadniki 0,035" | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 9. | Przewody łączące (przedłużacze wysokociśnieniowe) miękkie 150-200 cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 10. | Rozszerzacz naczyniowy (dilatator) 5F-9F | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 11. | Kateter do embolektomii z PVC, termoplastyczny, z balonem, mandrynem, zakończenie luer 2-10F | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 12. | mikrocewnik do embolizacji naczyń mozgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilna, z platynowym markerem na końcu, rozmiar 1,2 F, 1,5 F 1,8 F | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 13. | Mikroprowadniki kompatybilne z mikrocewnikami | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 14. | Stenty samorozprężalne nitinolowe otwartokomórkowe do tętnic szyjnych z systemem wprowadzającym: stenty proste o średnicy od 4.0mm do 10 mm, stenty taperowane , dostępne średnice: 5mmx7mm, 6mmx8mm,7mmx9mm, 7mmx10mm, 8mmx10mm , długość stentów dł. 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60 mm., pod prowadnik 0,014” dostępna wersja z systemem typu pull back oraz wersja z rączką , system doprowadzający 5F | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 15. | Zestaw do neuroprotekcji dystalnej używany przy stentowaniu tętnic szyjnych, koszyk nitinolowy na ramionach koszyka platynowe znaczniki widoczne w RTG , średnica koszyka filtrującego 4mm do 8 mm, system RX oraz OTW pod prowadnik 0,014”, platynowe markery na systemie doprowadzającym | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 16. | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym: Stent z jednego kawałka drutu nitinolowego, pleciony platynowe markery na proksymalnym i dystalnym końcu stentu ułatwiające pozycjonowanie, średnica stentu od 4 mm do 12 mm, długość stentu od 15 mm do 120 mm, system doprowadzający OTW długość systemu wprowadzającego od 80 cm do 135 cm, system wprowadzający 6F dla stentów o średnicy do 10 mm, konstrukcja systemu wprowadzającego umożliwiająca repozycje stentu w naczyniu (złożenie i ponowne rozłożenie stentu w naczyniu), dostępne dwa systemy uwalniania stentu: z rączką i bez rączki (typ pull back) | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 3 Prowadniki, cewniki, balony, introduccery,strzykawka wysokociśnieniowa CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa, Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm, Kształtowalny koniec o długości 2cm, Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm, Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi), Średnica 0,014” (0,37mm), Długości 182 i 300cm, Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta, Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm , Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Prowadnik 0.014” i 0.018” , Długości: 130, 190 i 300 cm, Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”, Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem, Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”, Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, Średnice: 0,035”oraz 0,038”, Długości: 75/145/180/260cm, Końcówki: Miękka - o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J, Prosta - 1 cm lub 3,5 cm dł | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C, Super sztywny o miękkiej (10 lub 15cm) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm, Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem, Średnica 0,035”, Długość: 185 i 300 cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 6. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” I 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji, cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g, radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm, długości: 195 i 300 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną, Zakończenie proste lub zagięte 45st, Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038”, Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm, Różne rodzaje sztywności prowadnika | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Prowadnik stalowy, pokryty PTFE, Średnice: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”, Długości: 40/80/100/125/150/180/260 cm, Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm), Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 9. | Introducer pokryty substancją hydrofilną, Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę, Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki, Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 10. | Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”, Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki, Długości cewnikow 65 - 100cm, Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 11. | Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym, Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”, Długości: 55 i 90cm, Wewnętrzne światło z PTFE, 19 kształtów interwencyjnych | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Mikrocewnik do embolizacji obwodowej, Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F, Długości: 105, 130, 155cm, Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan, Dostępne wersje z dwoma markerami, Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F, Pokrycie hydrofilne, Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021”, Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika, Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038”, Maksymalne ciśnienie 1200 PSI, Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Spirale odczepiane mechanicznie 0,018" i 0,035", srednica od 3 do 20mm w zaleznosci od srednicy, dlugosc spirali w introducerze: 4-40 cm w zaleznosci od srednicy, pokryte dakronem | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 14. | Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizacje | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 15. | Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego, Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm, in rozmiary cewników dostawczych: 0.021” (45-150 μm, 150-250 μm, 250-355 μm, 355-500 μm); 0,027” (500-710 μm); 0.044” (710-1000 μm, 1000-1180 μm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 16. | Cewniki balonowe dedykowane do tetnic szyjnych w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm, Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”, Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm, Długości:10/15/20/30/40/60 mm, Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy, Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 17. | Balon wysokocisnieniowy, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, Średnice balonu: 3 – 12 mm, Długości balonu: 20 – 200 mm, Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm, Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm), Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Cewnik balonowy do tetnic podudzia, Długość systemu wprowadzajacego: 40 - 150 cm w zaleznosci od rozmaru balonow, dla srednic 2-7 mm dlugosci balonow 20-220 mm, dla srednic 8-10 mm dlugosci balonow 20-80 mm, Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”, RBP: 14 atm, Dostępna wersja OTW i RX, Pokrycie hydrofilne | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 19. | Balon niskoprofilowy, Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm), Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, Długości cewnika: 90 - 150 cm, Kompatybilny prowadnik: 0,014”, Kompatybilna koszulka: 4 F, Profil wejścia końcówki: 0,017”, Ciśnienie RBP: 12-14 atm, Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów), Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 20. | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, Długości cewników: 75 i 120 cm, Średnice balonów: 12/14/16/18 mm, Długości balonów: 20/40/60 mm, RBP: 5-8 atm, Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 21. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem, Kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”, Średnice balonu od 2 do 8mm, Długości balonu w zakresie 30-150mm, Długości cewników 80/90/135/150cm, Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”, Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku, Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 22. | Stent samorozprężalny nitynolowy,Średnice: 5-8 mm, Długości: 20 – 200 mm, Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm, Maksymalny crossing profile 0,083”, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 23. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu, Średnice stentu: 5 -14 mm, Długości stentu: 20 – 120 mm, Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm, Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”, Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 24. | stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem, dawka leku 0,167 mikrograma/mm2, kompatybilny z koszulką 6F, długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, dostępne średnice 6 i 7 mm, triaxialny system uwalniania stentu, długości systemów dostawczych 75 i 130 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 25. | Stent rozprężalny na balonie obwodowy , Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, , zamontowany na cewniku balonowym w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie, Stent wykonany ze stopu stali 316L, Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” OTW,, Długość cewnika 75 oraz 135cm, Cewnik balonowy ( RBP 12atm), Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,, Stent o dużej statycznej sile radialnej, Stent o małej skracalności < 2%, Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu < 2%, Długości stentu 17,25,27,37,57mm, średnice 5,6,7,8,9,10 mm., widoczność stentu we fluoroskopii | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 26. | Stent kobaltowo- chromowy, rozprezalny na balonie, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, Niski profil końcówki, miękki I elastyczny tip, Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, Średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm, Długości stentu 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm, Długość shaftu 80 i 120 cm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 27. | Stent stalowy, , samorozprężalny, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” , System dostawczy „OTW”, Średnice stentu: 2-24 mm, Długości stentu: 20-139 mm, Długość systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm, Stent pleciony (siatka mesh) o dużej elastyczności i miękkości, Repozycjonowalny – możliwość ponownego złożenia | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 28. | Stent stalowy, , samorozprężalny do tętnic szyjnych , Stent zamknięto komórkowy, pleciony, System dostawczy monorail , Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”,, Średnice stentu: 4-10mm, Długości stentu: 30-50mm., Długość cewnika min 135cm, Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F, Możliwość ponownego założenia stentu – repozycjonowalny | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 29. | Prowadnik 0,014” z filtrem do neuroprotekcji z platynową, miękką końcówką; Długości prowadnika: 190 i 300 cm; Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,; Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem o porowatości 110mikronów; Koszyk dopasowujący się do naczyń o średnicy 3,5-5,5 mm; System dostawczy monorail o profilu przejścia 3,2F | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 30. | Samorozprężalny stent obwodowy, pokryty tkaniną PET, Pleciony w kształt tubularnej siatki z wplecionymi platynowymi drutami, Repozycjonowalny - możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia stent, Średnice stentu: 6-14mm , Długości stentu: 20 - 70 mm, Kompatybilny z koszulkami 10-12F | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 31. | Strzykawka wysokociśnieniowa o wytrzymałości do 26 atm, Pojemność <20ccm, Przezroczysty, polikarbonatowy korpus z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI, Mechanizm, który blokuje swobodny przesuw tłoka (zapadkowy), Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, z możliwością rotacji | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 32. | System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia; złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz; mikrocewnika zakończonego igłą. ; Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) ; bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F.; Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. ; Długości cewnika: 70 i 100 cm, ; średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm.; Marker na dystalnym końcu cewnika.; Hydrofilny mikrocewnik z igłą.; Igła na dystalnym końcu cewnika; Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm; Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 33. | Balon do czasowej okluzji, cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów, cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm, cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji, kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, średnice balonu: 20/27/33/40mm., dwa platynowe markery na końcach balonu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 4 Stentgraft, cewnik, filtr CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 4. | cewnik balonowy, ultra niepodatny, OTW,do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, strzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftów, rozmiary: dla średnicy 3mm długości 2,4,10cm; dla średnicy 4mm długości 2,4,10,12,15,17,20cm; dla średnicy 5,6,7mm, długości 2,3,4,6,8,10,12,15,17,20 cm ; dla średnicy 8,9,10mm; długości 2,3,4,6,8, (10)cm, NP 8atm; RBP: 24, 22,20 atm , System wprowadzający 40cm; 80cm; 120cm; 135cm, kompatybilny z prowadnikiem 0.035", koszulka: 5Fr dla balonów o śred. 3, 4, 5mm; pozostałe: 6Fr,7Fr, materiał balonu z włóknami kewlarowymi, trzon cewnika zawierający urządzenie do ponownego zwijania balonu, dystalny potrójny kanał i proksymalny kanał współosiowy, końcówka atraumatyczna o dł. 4,5mm, rozmiar shaftu: 5,6Fr dla śred. 3-10mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych, Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018), Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy, RBP: 12 atm, Profil: 5F, Typ RX, Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm, Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, Na trzonie cewnika o długości 140 cm dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6. | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': dostępne średnice: 4,5,6,7,8,9,10,12mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy) i długościach systemu wprowadzajacego 75cm i 100cm (w zależności od średnicy). Prowadnik 0,035': średnice 4,5,6mm dostępne w długościach: 40,60,80,100,120,150mm i długości systemu wprowadzającego 130cm. Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm dla każdej średnic,. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm² | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tętniaków tętnic obwodowych, przy perforacji naczynia, przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic biodrowych, stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), Średnice 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm; 13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm 30,40,60,80,100,120 mm, długość systemu wprowadzającego 80cm i 117 cm,, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe, wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowanawęglem , koszulka 8Fr, 9Fr, 10Fr lub stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 cm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | stent samorozprężalny do tętnic biodrowych stent nitinolowy otwartokomórkowy, rozszerzający się na obu końcach stentu (tworząc koronę) , wysoka siła radialna, długość systemu wprowadzającego: 80cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" średnice: 7mm,8mm, 9mm, 10mm, długości stentów: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, po obu stronach stentu po 4 znaczniki-markery z tantalu, koszulka 6F, cewnik prowadzący 8F, metoda uwalniania stentu: PIN and PULL - ściągana | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 9. | filtr żyły głównej przerywający krążenie żylne, zapobiega zatorowi tętnicy płucnej, wprowadzony przez żyłę udową oraz szyjną/podobojczykową, filtr stały lub usunięty przeskórnie, dwanaście ciętych laserowo niklowo-tytanowych drutów z pamięcią kształtu, dwa poziomy filtracji: nogi (dolny poziom filtrowania), ramiona (górny poziom filtrowania, prowadnik o średnicy 0.035", maksymalne ciśnienie podawania kontrastu 800 psi., opaski na końcu rozszerzacza ułatwiające pomiar maks średnicy żyły głównej dolnej. System do usuwania kompatybilny z innymi urządzeniami | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 5 Stenty,cewniki, prowadniki, introducery,CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia: Materiał konstrukcyjny: nitinol Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150. Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację Grubość strutów: 140 µm Szerokość strutów: 85 µm Skracalność poniżej 2% Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic Pokryty hydrofobowo Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie Konstrukcja „peak to valley” Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia, Materiał konstrukcyjny: nitinol, Długości: 170 i 200 mm., Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm., Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire, System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, Grubość strutów: 140 µm, Szerokość strutów: 85 µm, Skracalność poniżej 2%, Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic, Pokryty hydrofobowo, Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) –Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: nitinol Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire Grubość strutów: 140 µmSzerokość strutów: 85 µm, Skracalność poniżej 2% Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic, Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo, Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski”, Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji na poziomie 89,3% przy 12 miesięcznej obserwacji, Drożność naczyń 91,7% | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Stenty samorozprężalne kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFS, Illiac) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia, Materiał konstrukcyjny: nitinol, Długości 30,40,60,80 mm., Średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm., Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 – Over The Wire, Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic, Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: stal Długości 15, 25, 38, 56 mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie (poza 5 x 38 i 5 x 56) Shaft 5F, pokryty hydrofilnie Ciśnienie nominalne 9 atm RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. Konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu, Brak efektu „rybiej łuski” Skracalność poniżej 3% | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: Co-Co Długości 12, 15, 19 mm.Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm.) i 5F (6 i 7 cm.) Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.Ciśnienie nominalne 10 atm RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm .Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) –Kontrolowana podatność między 4 a 6%.Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. (tylko dla średnic 2.5 i 4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 4F Shaft proksymalny 3,9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, dystalny 3.1F Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm.. profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. - 0,029” | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) – Semi compliant (4 – 8%) Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowe pokrycie, Ciśnienie nominalne: 6 atm RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Semi compliant Długości 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm. Długości systemów dostarczania 80/90 cm. oraz 130 – Over The Wire2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowe pokrycie, Ciśnienie nominalne 7 atm. RBP 12 – 20 atm.; 20 atm. dla 3-4 mm. średnicy, 16 atm. dla 5 – 6 mm. średnicy, 14 atm. dla 7 – 8 mm. średnicy, 12 atm. dla 9 – 10 mm. średnicy | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Prowadniki do PTA 0,018” – Długość 195 cm i 300 cm; sztywności: medium oraz stiff. Końcówka prosta Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 13,5 cm substancją hydrofilną. 2 cm. platynowa końcówka dobrze widoczna w skopii | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Prowadniki do PTA 0,014” – Długość 195 cm i 300 cm, sztywności: medium oraz stiff, Końcówka taperowana na długości 12 cm, Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu, Pokrycie proksymalne PTFE, Pokrycie dystalne substancją hydrofilną – poliuretan na odcinku 30 cm , 3 cm platynowa końcówka dobrze widoczna w skopii | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Introducer zbrojony typu „crossover” –Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta), Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej, Średnica 4F, Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”, Fabrycznie taperowana, Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 13. | Introducer zbrojony typu „crossover” Długości 100 cm. (prosta), Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej, Średnica 4F, Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”, Fabrycznie taperowana, Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 14. | Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm. ; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. ) Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon, Brak pokrycia substancją śliską, średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm., długości: 10, 20, 40, 100 mm., Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”, długości systemu : 50, 90, 137, 155 cm , Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą, Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu, Ciśnienie nominalne 8 atm., Ciśnienie RBP 14 – 20 atm., Kompatybilne z introducerem 5F (2 – 3.5 mm.) i 6F (4 – 6 mm.). | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 15. | Cewniki balonowe pokrywane lekiem:Paclitaxel kompatybilne z prowadnikiem 0,018”, Substancja nośna ułatwiająca transfer leku do ściany naczynia :BTHC(Butyryl-tri-hexyl citrate) Dawka leku: 3 µg/mm², Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu, Materiał SCP(polimer półkrystaliczny), Długości 40, 80, 120 mm.Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm., Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire, 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu., Kompatybilne z introducerem 4F i 5F ( śr 5-7mm.), Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, Sposób pokryciaułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, Ciśnienie nominalne: 6 atm, RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy TLR na poziomie 84,6% dla PTA przy 12 miesięcznej obserwacji redukcja LLL(Late Lumen Loss) 51% po 6 miesięcznej obserwacji | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 6 Koszulki,igły, prowadniki, filtry,spirale, zestawy, protezy, cewniki CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Koszulki wprowadzające średnice od 4F do 10F długość 13cm kompatybilne z prowadnikami 0,035’’ i 0,038’’ | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | koszulki zbrojone do PTA średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F, Długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm, konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 3. | koszulki zbrojone hydrofilne hydrofilna powierzchnia zewnętrzna koszulki na dystalnym odcinku 50cm, średnice od 6 F do 8F, długości :40, 45, 55, 70, 90cm ,koszulka z zastawką typu Check-Flo oraz opcjonalnie TUOHY-BORST | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | koszulki wprowadzające o dużych średnicach średnice od 14 do 24F długości 30, 40, 55cm. , akceptowany rozmiar prowadnika 0,038’’, cieniodajna opaska | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | koszulki wprowadzające niezbrojone średnice od 10 do 18F długości 30, 45, 70, 80cm, | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | zestaw wprowadzający do dostępu podkolanowego, skład zestawu: igła, miniprowadnik, koszulka, średnice koszulek: 4,5F, długość koszulek 7cm, miniprowadnik nitinolowy 0,018’’, 40 cm, igła 21G, 4 cm, średnica wewnętrzna 2,9F | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Igła angiograficzna średnica 18 i 21 G, długości 2.5 , 4 , 5 , 7 , 9 , 15 cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Igły Chiba długości 10-20 cm akceptujące prowadnik 0,018-0,038 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Igły półautomatyczne do biopsji 14,16,18,19,20G,długości 6,9,15,20 cm, długości skoku 10 i 20mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | Igła na cewniku do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11. | Torquery | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Zestaw do usuwania filtrów czasowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Filtry czasowo-stałe do żyły głównej dolnej do 30mm, zestaw do aplikacji z dostępu udowego i szyjnego | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Zestaw do mikropunkcji naczyń z dostępu promieniowego, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną, długości 2-14 cm, średnice 2-10 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Prowadnik wypychający spirale embolizacyjne 0,018’’, długość 180 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Spirale embolizacyjne metalowe z nitką bawełnianą, średnice 3-20 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 19. | Zestaw do mikropunkcji dróg żółciowych cewnik na igle + prowadnik 0,018 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Zestaw do mocowania cewnika do skóry | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 21. | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 22. | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 23. | PVA w gradacjach 300-1500 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 24. | Protezy plastikowe do dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Zestaw do infuzji, z cewnikiem wielootworowym na końcu , z dwoma markerami i prowadnikiem zamykającym otwór na szczycie cewnika | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 26. | Prowadniki obwodowe sztywne prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem, prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038”, długości prowadników w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 27. | Prowadniki obwodowe sterowalne, prowadniki stalowe pokryte od zewnątrz teflonem, proste lub zagięte ( zagięcie 1,5mm i 3 mm), średnice 0,018’’; 0,021’’; 0,025’’; 0,032’’; 0,035’’, 0,038’’ , długości 50cm, 80cm, 145cm, 180cm, 260cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 28. | Prowadnik sztywny, zagięty z platynową końcówką, typu Cope 0,018’’długości 60-145 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Prowadnik do procedur rekanalizacji tętnic podudzia o profilu 0,014’’ | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 30. | Stenty nitinolowe segmentowe, długości 40-100 mm , średnice 14-28 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 31. | Stenty stalowe samorozprężalne średnice 20-40 mm, długości 25-75 mm, w komplecie zestaw do wprowadzania | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 32. | cewnik balonowy wysokociśnieniowy do dużych naczyń, niepodatny balon z PET, średnice balonu od 12 mm do 28 mm, długość balonu od 20 do 40 mm, balon o średnicy 28 mm współpracujący z koszulką naczyniową 12F, ciśnienie RBP do 10 atm, współpracujące z prowadnikiem 0,035’’, długość cewnika 100cm, cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na trzonie wewnętrznym | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 33. | cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikami 0,014’’, 0,018’’, 00,35’’ z zestawami wprowadzającymi 3,4,5,F | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 34. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, średnica zewnętrzna: 4F, 5F, 6F, 7F. | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 35. | Cewniki balonowe pokryte paklitaxelem średnice 3-8 mm, długości 2-10 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 36. | Cewnik do drenażu wielozadaniowy z systemem mocującym do skóry, 5-14 F, długości 25-60 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 37. | Cewnik do manipulacji w drogach żółciowych w drenażu przezskórnym | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 38. | Cewnik do infuzji obwodowych , pokryty substancją hydrofilną z markerem na końcu, 3-4 F, długości 80 – 150 cm, akceptujący prowadnik 0,025-0,035’’ | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 7 Przewody, kraniki, koszulki, cewniki, stenty CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Przewody łączące wysokociśnieniowe dł. 25-120cm | Sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Igły do nakłucia met. Seldingera 1, 2 lub 3-częściowe | Sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Kraniki wysokociśnieniowe jednodrożne lub trójdrożne | Sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Rozszerzacze naczyniowe 5F-9F | Sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Y-conector | Sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 6. | Koszulki z 3mm markerem (znacznikiem) na końcu, z zastawką hemostatyczną, 0.035”, Ø 4-11F, dł. 5.5cm, 11cm, 23cm, 35cm, 45cm, 55cm, 90cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 7. | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy, samorozprężalny, uniwersalny (jugular, femoral), z podwójnym filtrowaniem, system wprowadzający – SDS, maximum 6F | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do udrażniania naczyń subintymalnie, z możliwością powrotu do światła naczynia poza niedrożnością, lub zestaw do mechanicznego udrażniania wewnątrz światła naczynia. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | System neuroprotekcji mózgowej, o centralnym montowaniu prowadnika 0,014" (parasolka), monorail (rapid exchange), dł. 180cm, średnica filtru: 4, 5, 6,oraz 7mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, wszystkie kształty, Ø 4F,5F, akceptujące prowadnik 0.038; światło wewn. 4F – nie mniejsze niż 0.042”; światło wewn. 5F – nie mniejsze niż 0.048” | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 11. | Cewniki z balonem do angioplastyki dł. 40-135cm, akceptujące prowadnik Ø 0.035”,0.018", 0.14", balon dł. 1.5-22cm, Ø 2-25mm, RBP 10-15 atm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12. | Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, średnice balonów 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, długości 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 25, 30 cm, RBP 10 do 18 atm., CSI 3,9 F i 4,7 F, długość cewnika 90cm i 150cm, podwójne pokrycie hydrofilne na balonie i szafcie (w odległości 25 cm od balonu), cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie, dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów umieszczone dystalnie i proksymalnie, materiał – duralyn | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 13. | Cewniki prowadzące do badań naczyniowych z zastawką hemostatyczną, Ø 6-9F, dł. 55-90 cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 14. | Stent samorozprężalny, nitinolowy z systemem dostarczania, średnica kanału wewnętrznego 0,018” lub 0,035”, dł. 20-120mm, śr. 5-14mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 15. | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach, długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm, średnica systemu wprowadzającego 6F, średnica kanału wewnętrznego 0,035”, średnica stentu 5, 6, 7, 8 mm, długość stentu 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm , dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie Rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w Rtg, oraz dodatkowy marker na szafcie pozwalający kontrolować implantację stentu, spiralna budowa obręczy stentu z mostkami łączącymi każdy wierzchołek, sprawia, iż stent charakteryzuje się wyjątkową elastycznością bez efektu fishscaling, duża siła radialna stentu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 16. | cewnik balonowy do PTA tt. szyjnych i nerkowych , średnica kanału centralnego 0,014” , średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm, długości 1,5; 2; 3; 4cm, ciśnienie robocze (rbp) 12-14 atm. , długość cewnika 142cm, cewnik balonowy pokryty silikonem, cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie, dobrze widoczne w Rtg znaczniki - markery balonów system monorail, balon wykonany z duralinu | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 17. | Stent szyjny, nitinolowy RX 0,014", o wymiarach dostosowanych do tętnic szyjnych, średnica stentu: 5, 6, 7, 8, 9, l0mm, długość stentu: 20,30, 40mm,długość systemu wprowadzającego 135cm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 18. | Cewnik do udrażniania CTO wraz z cewnikiem Micro Guide –- .039’’ profil odcinka końcowego, atraumatyczna, tępa końcówka pleciona końcówka szaftu, 2.3mm - otwarcie szczęk na końcu cewnika, długość zestawu: 90 i 140cm, powłoka PTFE, profil 4.5F (kompatybilny z koszulką 6F), długości 82 i 132 cm (użyteczne długości 76 i 126 cm), segment dystalny nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego, atraumatyczna końcówka z fluoroskopowym znacznikiem ,pleciona konstrukcja szaftu z hydrofilną powłoką | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Stent nie montowany na balonie do dużych naczyń – stent o średnicy w zakresie od 8 do 25 mm, długość stentów nierozprężonego 30,3mm, 40 mm, 50 mm, CSI od 12F do 14F, dobra widoczność stentu na bazie Rtg, możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, odporność na zgniatanie, stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Stent obwodowy, montowany na balonie o giętkich przęsłach, dł. 12-80mm, Ø 4-10mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 21. | Prowadnik diagnostyczny obwodowy o trzonie stalowym o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE-E; Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka prosta i J, długości: 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, promienie 1.5, 2,3,6, 15cm. o ruchomym stalowym rdzeniu pokryty teflonem, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem, sterowalne, długości od 80 cm do 260 cm , średnica od 0,018 do 0,038 i 0,065 , kontrastowanie w RTG, różne sztywności. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 22. | Prowadnik sztywny typu Amplatz Atraumatyczna końcówka prowadnika , w trzech rodzajach sztywności, końcówka prosta i J o promieniach 3 i 1.5, średnice 0,035’’ i 0,038’’, długości 150cm, 180cm, 260cm , pokrycie PTFE | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 23. | Zamykacz naczyniowy do tętnicy udowej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 24. | Prowadnik hydrofilny o średnicy 0,035", proste i J-curve,stiff i standard , dł.150-260 cm z torquerem | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 25. | 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna - system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia - nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F - system posiada koszulkę hydrofilną, zbrojoną -stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo) - stentgraft posiada pokrycie dacronowe -stentgraft w górnej części body posiadający haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem nerek - zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm - markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu - możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body. dostarczony kompletny zestaw do implantacji: balon , prowadniki | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 8 Stengrafty, stenty, cewniki,CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste, stent – graft kompletny tzn. składa się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. Materiał: nitinol, pokrycie: poliester, Optymalna widoczność w obrazie Rtg: markery na brzegach pokrycia stentgraftu, W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm, System do tętniaków aorty brzusznej: Średnica od 23 do 36mm, trzy konfiguracje części głównej: rozwidlona, typu „aortouniiliac” oraz typu „rurka brzuszna”,Długość części głównej stentgraftu rozwidlonego (liczona część pokryta stentgraftu od góry do końca dłuższej nóżki) od 124 do 166 mm. Średnica części biodrowej części głównej od 13 do 20 mm, z nóżki kontralateralnej od 10 do 28 mm. Długość przedłużek biodrowych – 82 mm System wprowadzający 18 – 20 F dla części głównej i 14 – 16 F dla nóżki kontralateralnej Możliwość fiksacji nadnerkowej Korona nadnerkowa o długości 15 mm, wycinana laserowo z jednego elementu, W standardzie przedłużki aortalne i biodrowe, Minimalna długość szyi tętniaka: 10 mm, Dopuszczalne zagięcie podnerkowe szyi tętniaka – do 75 stopni, System do tętniaków aorty piersiowej: Średnica od 22 do 46 mm, Długość części pokrytej od 112 do 212 mm dla części głównych (proksymalnych) Stentgraft umożliwiający fiksacje bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej (zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną), System wprowadzający od 22 do 25F dla wszystkich średnic, Modułowa budowa stentgraftu umożliwiająca teleskopowe ustawienie protezy w trakcie zabiegu, w standardzie części główne - proste z niepokrytym tkaniną pierwszym segmentem oraz trzy konfiguracje części dystalnych: proste modele dystalne całkowicie pokryte tkaniną, zwężające się modele dystalne całkowicie pokryte tkanina oraz proste modele dystalne z ostatnim segmentem niepokrytym tkaniną. Stentgraft umożliwiający implantację w odcinku piersiowym aorty w przypadku tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantacje przy szyi tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantację przy szyi tętniaka od 15 mm dlugości. Brak metalowych połączeń pomiędzy poszczególnymi nitinolowymi segmentami stentgraftu. Stentgraft powinien całkowicie przylegać do ściany aorty przy znacznych zagięciach kątowych i różnych stopniach przewymiarowania. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Najem oprzyrządowania (komputer z oprogramowaniem) do wymiarowania stentgraftów konieczny do przeprowadzania zabiegów | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Samorozprężalny stent szyjny o zamkniętych i otwartych komórkach: stent o strukturze hybrydowej: zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej, stent typ Rapid Exchange, monorail, pamięć kształtu, markery na obu końcach stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,014 cala, długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, średnice cylindryczne 7,0; 9,0; 11,0 mm oraz taperowane 6-9 mm oraz 7-10 mm, długość systemu dostarczania stentu 135 cm, niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | System protekcji proksymalnej: 8F i 9F, kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala, rozmiary baloników – 13 mm proksymalny, 6 mm dystalny, światło kanału „working channel” 0,083 cala, manewrowalny, odporny na złamania i zagięcia | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Filtr przeciwzatorowy System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora. System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. System zmontowany tak iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest mięki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika. Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra. Pięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm. Średnica otworów w filtrze od 80 do 210 micronów | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicach biodrowych, udowych, podobojczykowych oraz do bliższego odcinka tętnicy podkolanowej. Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120 dla średnic ,6,7,8 mm dostępne długości 150 oraz 200 mm (za wyjątkiem stentu o średnicy 5 mm), kompatybilny z introducerem 6F. Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu. Stent o dużej sile radialnej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Stent obwodowy samorozprężalny z systemem “one hand”. Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych, bliższym odcinku tętnicy podkolanowej. Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80,120 oraz 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/40/60/80/100/120/150, kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu. Stent o dużej sile radialnej. Końcówka doczepiona do zewnętrznego cewnika eliminuje ryzyko zahaczenia końcówką stentu podczas wyciągania systemu dostarczania | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | stent obwodowy na balonie Stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby. Stent dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 oraz 135cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Stent posiadający po 4 tantalowe markery na końcach stentu. Rozmiary stentu 5/6/7/8/9/10mm, długości 12/17/27/37/57mm. Stenty do rozmiaru 8x57mm włącznie, kompatybilne z introducerem 6F, powyżej 8X57 - 7F. RBP 12 atm, tabela rozprężalności dołączona do opakowania, możliwość użycia tablicy w sterylnym polu. Balon systemu dostawy złożony w pięć zakładek. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 9. | Stent wykonany z nitinolu, w postaci tuby, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego. Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange”, kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 6F, dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Stenty proste o rozmiarach 6/7/8/9/10m i długościach 20/30/40/60mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8x6m oraz 10x7mm i długościach 30/40mm. Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą. Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Cewnik balonowy over the wire na prowadniku 0,035”, długość cewnika 40/80/135cm. Kompatybilny z koszulką 5,6,7F w zależności od średnicy balonu. Balon niepodatny, Rozmiary balonu: średnica 3/4/5/6/7 – długości balonu 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, średnica 8 i 9mm – długość: 20,30,40,60,80mm, średnica 10 mm – długość: 20,30,40,60 mm, średnica 12 mm – długość: 20,40,60mm. Ciśnienie nominalne 7,8,10 atm. w zależności od średnicy balonu. Ciśnienie maksymalne RBP - 20 bar. Profil wejścia ≤0,039”. Cewnik pokrywany hydrofilnie, balon niepokrywany | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Cewnik balonowy over the wire na prowadniku 0,018”, długość cewnika 90/150cm. Kompatybilny z koszulką 4-5F (6F dla balonu o średnicy 6mm i długości 200 mm), konstrukcja szaftu koaksjalna. Balon niepodatny, Rozmiary balonu: średnica 2/2,5mm – długość 20,40,100,150,200 mm, średnica 3/4/5/6mm - długości balonu 20/40/60/80/100/120/150/200mm. Ciśnienie maksymalne RBP - 14 bar, ciśnienie nominalne 8 bar. Profil wejścia ≤0,024”. Cewnik pokrywany hydrofilnie, balon niepokrywany. Dwa markery na końcach balonu, dla długości 150 i 200mm dodatkowe dwa markery w części środkowej. Ścięta, atraumatyczna końcówka zapewniającą lepszą popychalność. Współosiowe światło cewnika | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Cewnik balonowy over the wire na prowadniku 0,014”, długość cewnika 90/150cm. Kompatybilny z koszulką 4F. Balon niepodatny, wykonany z modyfikowanego nylonu. Rozmiary balonu: średnica 1,5mm – długość 20mm, średnica 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0mm długości balonu 20/40/80/120/150/210mm. Balon o długości 210mm o zmiennej średnicy (taperowany), rozmiary: 2,0/1,5mm 2,5/2,0mm, 3,0/2,5mm, 3,5/3,0mm, 4,0/3,5mm. Ciśnienie maksymalne RBP – 14 atm, ciśnienie nominalne 7-10 atm. Najniższy profil wejścia ≤0,016”. Cewnik oraz balon pokrywane hydrofilnie. Balon zwinięty w 3 zakładki, w technoligii zapewniającej najniższy profil . Ścięta, taperowana, atraumatyczna końcówka zapewniającą lepszą popychalność. Współosiowe światło cewnika. Dwa markery na końcach cewnika widoczne w skopii, dla długości 210 mm dodatkowe dwa markery w części środkowej balonu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Cewnik balonowy rapid exchange na prowadniku 0,014”, długość cewnika 90/170cm. Kompatybilny z koszulką 4F. Rozmiary balonu 2, 2.5, 3, 3.5, 4, długości balonu 20/40/60/80/100/120/150/210mm. Balon o długości 210mm o zmiennej średnicy (taperowany), rozmiary: 2,0/1,5mm 2,5/2,0mm, 3,0/2,5mm, 3,5/3,0mm, 4,0/3,5mm. Ciśnienie maksymalne RBP – 14 atm, ciśnienie nominalne 8 atm. 2 tantalowe markery dające dobrą widoczność w skopii, dodatkowo balony o długości 150 i 210 mm posiadają dwa markery w środkowej części. Balon semi-compliant. Długość portu RX: 35 cm. Dystalny profil przejścia 0,036". Atraumatyczna końcówka o profilu 0,017". Balon pokryty powłoką silikonową . Ustawione w jednej linii wyjście przewodu proksymalnego oraz przewód wspierający wykonany ze stopu redukują zjawisko skręcania | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 14. | Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji Cewnik OTW kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” oraz 0,035”. Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65cm. Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z prowadnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02” dla 0,014”; 0,023” dla 0,018” oraz 0,041” dla cewnika 0,035”. Średnice szaftu wynoszą: 0,014”- 2,0/3/0F prox/dist, 0,018” – 2,3/3,4F, 0,035” – 3,8/4,8F. Szaft dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na prowadniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje. Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery mają długość 1,5mm każdy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 15. | System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Wycięta blaszka miażdżycowa jest gromadzona w specjalnym zbiorniku. Cewniki w 5 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 1,5mm do 7mm. Cewnik o długości 110/113/135cm, kompatybilny z koszulką 6/7/8F. Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. Prowadnik dostępu: 0,014Przeznaczone do tętnic: udowych i podkolanowych. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 16. | System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Wycięta blaszka miażdżycowa jest gromadzona w specjalnym zbiorniku. Cewniki w 5 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 1,5mm do 7mm. Cewnik o długości 110/113/135cm, kompatybilny z koszulką 6/7/8F. Zestaw napędowy jednorazowy, Zasilany bateryjnie. Prowadnik dostępu: 0,014. Przeznaczone do tętnic: udowych i podkolanowych. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Pętla do usuwania ciał obcych Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli. Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 18. | mechaniczny system do montowania stentgraftów do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych Rozm brzuszne 16f piersiowe trzy y konfiguracje 18f | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 9 Stengrafty,igły,cewniki, koszulki, mikrosfery, zestawy do nakłucia tętnicy udowej, promieniowej CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Konsola do aterektomii: Jednostka sterująca pracą cewników do aterektomii , System oparty na układzie dwóch pomp perystaltycznych: wysokiego i niskiego ciśnienia, System umożliwiający jednoczesne wykonywanie aterektomii i trombektomii mechanicznej, Konsola posiadająca wskaźnik obrotów cewnika, Automatyczny system odpowietrzania cewników, Wyświetlacz sygnalizujący błędy systemu i nieprawidłowe działanie elementów systemu, Dźwiękowa sygnalizacja błędów, Konsola przenośna, instalowana na standardowym wieszaku do kroplówek, Konsola wyposażona w czujnik zabezpieczający przed podaniem powietrza do cewnika-NAJEM | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Cewnik do aterektomii Zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy, Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej, Głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności, Długość robocza cewnika 135 cm, Cewnik over the wire, Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Kompatybilny z koszulką 7F, Profil cewnika 2,5mm, Średnica głowicy roboczej: 2,4mm przy złożonych skrzydełkach i 3,4mm przy rozłożonych skrzydełkach, Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu: 3,5mm przy skrzydełkach złożonych i 4,5mm przy skrzydełkach rozłożonych | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Cewnik do aterektomii Zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy, Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej, Głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności, Długość robocza cewnika 135 cm, Cewnik over the wire, Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Kompatybilny z koszulką 7F, Profil cewnika 2,5mm, Średnica głowicy roboczej: 2,1mm przy złożonych skrzydełkach i 3,0mm przy rozłożonych skrzydełkach, Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu: 3,0mm przy skrzydełkach złożonych i 4,0mm przy skrzydełkach rozłożonych | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Cewnik do aterektomii Zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy, Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej, Długość robocza cewnika 145 cm, Cewnik over the wire, Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Kompatybilny z koszulką 7F, Profil cewnika 2,33mm, Średnica głowicy roboczej 1,6mm, Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu 2,5mm | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik do aterektomii Zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy, Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej, Długość robocza cewnika 145 cm, Cewnik over the wire, Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Kompatybilny z koszulką 7F, Profil cewnika 2,33mm, Średnica głowicy roboczej 1,85mm, Minimalna średnica naczynia konieczna do przeprowadzenia zabiegu 2,75mm | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Prowadnik do cewników przeznaczony do zabiegów, w których wymagane jest doskonałe podparcie, Średnica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L, Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu, Sztywność końcówki 0,7g, Końcówka cieniująca 4cm (platyna), Część dystalna pokryta silikonem, Pokrycie PTFE , Kształt końcówki: prosta i J, długości: 180cm i 300cm, | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | System do trombektomii mechanicznej (reolitycznej) Mobilna konsola umożliwiająca łatwe przemieszczanie, System całkowicie zautomatyzowany, kalibrujący się automatycznie do używanego cewnika Rozpoznawanie cewników za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych, Konsola wyposażona w ekran LCD wyświetlający menu i komunikaty w języku polskim, System kompatybilny z cewnikami do zastosowań tętniczych, żylnych i w przetokach dializacyjnych, Włączanie / wyłączanie systemu za pomocą pedału sterującego, Konsola umożliwiająca wykonanie trombektomii mechanicznej i trombolizy celowanej przy zastosowaniu jednego cewnika, System generujący podciśnienie zasysające skrzeplinę o wartości poniżej -600mmHg,System działający na zasadzie efektu Bernoulliego-NAJEM | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Cewnik do trombektomii mechanicznej przetok dializacyjnychKompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, Długość robocza cewnika 50cm, Kompatybilny z koszulką 6F, Minimalny rozmiar naczynia / graftu 3,0mm, Taperowana, atraumatyczna końcówka, Cewnik z 6 otworami roboczymi, Cewnik Over The Wire | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic obwodowych i żył , Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej , Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, Długość robocza cewnika 90cm i 120cm, Kompatybilny z koszulką 6F, Minimalny rozmiar naczynia 3mm, Taperowana, atraumatyczna końcówka, Cewnik z 6 otworami roboczymi, Cewnik Over The Wire, Możliwość wymiany prowadników, Możliwość selektywnego podawania kontrastu, Cewnik umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii, Pokrycie hydrofilne w części dystalnej cewnika, Skuteczny w naczyniach do 20mm średnicy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic poniżej kolana Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej , Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Długość robocza cewnika 145cm, Kompatybilny z koszulką 4F, Minimalny rozmiar naczynia 1,5mm, Taperowana, atraumatyczna końcówka, Cewnik Over The Wire, Odległość pomiędzy markerami 15mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic płucnychKompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej , Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, Długość robocza cewnika 120cm, Kompatybilny z koszulką 6F, Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F (≥0,086”), Minimalny rozmiar naczynia 6mm, Taperowana, atraumatyczna końcówka o profilu 2mm, Cewnik Over The Wire, Odległość pomiędzy markerami 15mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | igły: Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G; Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm; karbowany hub; kuleczka na hubie; Igła 1-częściowa, podwójnie cięta w kształcie litery V; w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez; Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 13. | koszulki diagnostyczne i sztywne: zestaw introduktor i dylator; Długość 11 cm, 23cm; Średnica 4F – 8F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F); szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna, Ramię boczne zakończone kranikiem, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części, Duże światło wewnętrzne, dodatkowo wymagana wersja wykonana z polipropylenu długość 11 cm; średnica 5F – 8F, Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | sztuka |  |  | 700 |  |  |  |
| 14. | Koszulki z markerem na końcówce: Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm, Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu końcówka cieniująca ułatwiająca wizualizację; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem w górnej części; | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 15. | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej, sztywne z mini prowadnikiem Zawiera: introduktor, dylator i prowadnik 0,035” (4F – 8F) albo 0,038” (5F – 8F); dodatkowo wymagana wersja wykonana z polipropylenu; Długość 11 cm; Średnica 4F – 8F; Długość prowadnika 50 cm; Prowadnik ze stali nierdzewnej; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna; Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 0,018”: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik nitynolowy 0,018” i igłę 21G x 4cm; Długość koszulki 7 cm i 11 cm; Średnica 4F – 6F; Długość prowadnika 40 cm; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części, | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 17. | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych; jednoręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem, brak elementów metalowych mogących uszkodzić powłokę hydrofilną, karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót; kompatybilny z prowadnikami 0,018"-0,035" | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 18. | Y-connector z zastawką hemostatyczną | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 19. | zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych; Średnice: 6,5F; 8,5F; 10F; 12F; 14F; Długość 25cm; Cewnik do drenażu długotrwałego; mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika; duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż:6,5F – 7 otworów,8,5F – 12F – 8 otworów, 14F – 9 otworów; Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym (20 cm) ;Końcówka pigtail;Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką widoczną w USG;Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”;Cewnik wykonany z poliuretanu, ;Cewnik dobrze widoczny w skopii;nakładka prostująca końcówkę cewnika; Zestaw zawiera: cewnik, metalową i plastikową kaniulę usztywniającą, trokar, nakładkę ułatwiającą wprowadzanie kaniuli do cewnika, narzędzie do repozycjonowania, introduktor (z mini prowadnikiem, trokarem widocznym w USG i kaniulą usztywniającą), prowadnik 0,038”x150cm (dwustronny: J/prosty), woreczek zbiorczy 600ml z paskiem, dylator 8F, urządzenie do mocowania cewników bez igły | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Strzykawka wysokociśnieniowa: o zakresie ciśnień do 30 atm.; Pojemność 20 ml; przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; W zestawie Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa; Mechanizm umożliwiający szybką deflację; Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją. | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 21. | Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; 1,5mm J; 3mm J; PTFE; Idealnie gładka powierzchnia; Brak efektu łuszczenia się pokrycia; trwałość pokrycia; pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, | sztuka |  |  | 700 |  |  |  |
| 22. | Prowadniki hydrofilne: Prowadnik nitynolowy, Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; wymagane prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 23. | Prowadniki zabiegowe 0,018": Trzy różne stopnie sztywności końcówki (4g, 12g, 30g); Końcówka cieniująca 3cm,15 cm; Długość całkowita 180 cm, 190cm 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,018'' Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, wymagana również wersja taperowana średnica zewnętrzna końcówki 0,013" | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 24. | Prowadniki zabiegowe 0,014": Dwa różne stopnie sztywności końcówki (1g, 20g); Końcówka cieniująca 3cm, 17 cm; Długość całkowita 180 cm, 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,014'' Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, wymagana również wersja taperowana śr. zewnętrzna końcówki 0,008", na dystalnej części prowadnika płaszcz polimerowy na długości 22cm pokryty powłoką hydrofilną | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 25. | Cewniki diagnostyczne: 43 krzywizny: (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA); rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki na hub z karbowaniem; Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu, Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu; końcówka cieniująca widoczna w skopii; przepływ dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037"), ; w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040"; dla 5F-0,051" w końcówce taperowanej 0,044", ; cewniki typu Flush bez zbrojenia; Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; ; Długości cewników 40 cm – 125 cm; oraz wersja do przetok o dł. 30cm | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| 26. | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: różne krzywizny (w tym: RBI, SIM, Bentson, MPA, Vertebral, Straight);pokrycie hydrofilne o dł. 25cm dla długości cewnika 40cm i 65cm; pokrycie hydrofilne o dł. 40cm dla dł cewnika 100cm i 125cm; rozmiary: 4F i 5F; światło wewnętrzne dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037") Duże motylki na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonuSzaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu końcówka cieniująca widoczna w skopii; Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długości cewników 40cm, 65cm, 100cm, 125cm; | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 27. | Cewnik prowadzący: krzywizny: Straight, RDC, Angled 45°; JL, JR, Amplaz left, Hockey Stick, Multipurpose; długości: 55cm; 90cm i 120cm; Cewnik zbrojony- splot wykonany z 8 szerokich drutów i 8 wąskich; elastyczny i odporny na załamania i zagięcia, pokrycie hydrofilne, Pokrycie wewnętrzne z PTFE, Średnica zewnętrzna cewnika 8,5F (2,80mm), Średnica wewnętrzna 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F (duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F); Cewnik składający się z cewnika i dylatora | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 28. | Cewniki kalibracyje: krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush; średnice: 4F i 5F; długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm; Ilość markerów 2; 11; 20; Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm (11 i 20 markerów); 2 cm (2 markery) i 2,8 mm (2 markery do żyły głównej); Materiał: nylon Pebax ; atraumatyczna końcówka; odporność na załamanie; gładka powierzchnia; ; popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; wytrzymałość ciśnieniowa; Wysoki przepływ; Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; pamięć kształtu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 29. | Mikrocewnik do embolizacji: Mikrocewnik zbrojony, Szaft wykonany z pebaxu i nylonu, Marker cieniujący na dystalnej końcówce, Średnica wewnętrzna 0,028”, długości cewnika 100cm i 135cm, Cewnik taperowany (proks/dyst) 3,0F – 2,8F, Pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika: 75cm dla długości 100cm i 110cm dla długości cewnika 135cm, Mikrocewnik kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 700-900µm; Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,025”; Cewnik o prostej końcówce; Pokrycie wewnętrzne PTFE; Cewnik elastyczny i odporny na załamania. do zastosowania z mikroprowadnikiem o średnicy 0,014” i 0,018”; Długość: 165cm; Kształt końcówki: straight i angled; Rdzeń stalowy; Platynowy oplot na końcówce dystalnej widoczny w skopii; Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej; Pokrycie hydrofilne do części dystalnej prowadnika; Część proksymalna prowadnika pokryta PTFE; | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 30. | Mikrocewnik: krzywizny: Straight; 45°; Swan Neck; Średnica 2,9F, 2,8 F oraz taperowane 2,8F/2,4F (proks./dyst.); długości: 110cm; 130cm; 150cm; Średnica wewnętrzna 0,020” (taperowane); 0,024” i 0,027" (proste); Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych; Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” (taperowane) i 0,021” (proste); Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” – 0,041”; Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018”; Powłoka wewnętrzna z PTFE; Nylonowe zbrojenie z nylonowej taśmy Powłoka zewnętrzna z Pebaxu o stopniowo zmniejszającej się sztywności w kierunku tipu; Elastyczny odcinek dystalny 200mm; Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80cm; Marker platynowy umieszczony 1,3mm proksymalnie od końcówki dystalnej; Wytrzymałość ciśnieniowa: 600 psi (ciśnienie dynamiczne) i 300 psi (ciśnienie statyczne); W zestawie 2 strzykawki 3ml | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 31. | Mikrocewnik: taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F, mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym, w długościach 135 cm i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, maksymalne ciśnienie 300 psi, polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 32. | Cewnik balonowy do PTA uwalniający lek cewnik balonowy Over The Wire (OTW), kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, długości użytkowe cewnika: 120cm i 150cm, średnice balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm, długości balonu: 40, 80; 120; 150mm, pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym, materiał balonu odporny na uszkodzenia: Poliamid / Nylon, ciśnienie RBP: 16atm dla średnic 2,0mm - 2,5mm i 14atm dla średnic 3,0mm – 4,0mm , ciśnienie nominalne 6atm , średnica szaftu proksymalna / dystalna: 3,8F / 3,1F, kompatybilność z koszulką 4F dla wszystkich średnic, bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności, cewnik uwalniający Paklitaksel, dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu, czas uwalniania leku 120 sekund | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 33. | Cewnik balonowy do PTA uwalniający lek cewnik balonowy Over The Wire (OTW), kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, długości użytkowe cewnika: 80cm i 135cm, średnice balonu: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0mm, długości balonu: 20, 40, 60, 80; 120; 150mm, pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym, materiał balonu odporny na uszkodzenia: Poliamid / Nylon, ciśnienie RBP 12 – 16atm , ciśnienie nominalne 6atm , zwijanie balonu w 4 fałdy dla średnic 4mm i 5mm oraz 6 fałd dla średnic 6mm 8mm, kompatybilność z koszulką 5F i 6F, bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności, cewnik uwalniający Paklitaksel, dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu, czas uwalniania leku co najmniej 30 sekund | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 34. | Stent na balonie pokryty węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu; Z pokryciem z węgla pirolitycznego Z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie; średnice stentu 6-10mm; Długości stentu 19-59mm; Zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu; Wysoka siła radialna stentu; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długości szaftu: 75cm i 135cm; System dostarczania OTW | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 35. | Stent samorozprężalny z węglem pirolitycznym: Stent nitinolowy; Z pokryciem z węgla pirolitycznego; 6 markerów tantalowych; Hybrydowa konstrukcja cel stentu ; Średnice stentu 6-12mm; Długości stentu:20-150mm; System uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu; System dostarczania Over the Wire (OTW); Długości szaftu: 85cm i 135cm; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 36. | Stent na balonie do tętnic nerkowych z węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316 LVM; pokryty węglem turbostratycznym; z dwoma zintegrowanymi markerami ze stentem i dwoma na balonie; Stent o budowie zamkniętokomórkowej (stent o długości 17mm posiada komórki o progresywnie zwiększającym się rozmiarze); Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; Stent o różnej ilości komórek na obwodzie w zależności od średnicy; Śr. stentu: 5,6,7mm; Długości stentu: 12mm i 17mm; Grubość przęsła stentu 0,175mm; Procent pokrycia ściany naczynia przez stent: 13% - 17,1%; System dostarczania typu Rx; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; Kompatybilny z koszulką 5F; Długość użytkowa szaftu 75cm i 150cm; Średnica szaftu (proksymalny / dystalny): 2,3F/3,5F; Długość segmentu Rx 25cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 37. | Stent uwalniający Sirolimus do naczyń podkolanowych: stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605, stent wycinany laserowo typu „slotted tube”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”), średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm, długości stentu: 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm, stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia, dawka leku 0,9µg/mm2 , system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi), pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu, brak skracania się stentu w trakcie rozprężania, elastic recoil 2 – 7%, grubość ściany stentu 80µm (0,0031”), ciśnienie nominalne 9atm, ciśnienie RBP 18atm, ciśnienie ABP 24atm, długość robocza cewnika 142cm, 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym, specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”, crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm, siła radialna 18,37psi, różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm, dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 38. | Stent żylny, samorozprężalny, zamkniętokomórkowy, nitinolowy, Stent wycinany laserowo z jednego kawałka materiału, System dostarczania OTW, Stent kompatybilny z koszulką 9F, Duża siła radialna >29 Newtonów, System dostarczania minimalizujący efekt skakania stenu, średnice stentu: 12mm; 14mm; 16m, długości stentu: 60mm; 90mm; 120mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 39. | Zestaw do trombolizy celowanej: Zawiera cewnik, prowadnik zamykający, Y-konektor; Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm, 90cm,135cm; Długość segmentu infuzyjnego: a) Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm, b) Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, Laserowa technologia wykonywania otworów | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 40. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torquer, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość pętli 120 cm; Długość cewnika 100 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia; z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 41. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torquer, introduktor i cewnik ; Rozmiar 3,2 Fr; Zakres pracy: 2 – 8mm; Długość pętli 175 cm; Długość cewnika 150 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 42. | strzykawki z objętością sfer 1ml lub 2ml: Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową; kulistość zapewniająca precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego; Jednolite, bez osobnych powłok; Hydrofilne; Posiadające zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200;Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem; Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 43. | Mikrosfery Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego; Materiał higroskopijny; Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy; Sfery wchłaniające ciecz zwiększające objętość do 64 krotności objętości wyjściowej; Kalibrowane: 50 - 100µm w stanie suchym; Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku; Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa ; Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji; Jednolite, bez osobnych powłok; rozmiar (po absorpcji cieczy): 200 - 400µm; Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 10 Stengrafty CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Stengraft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych Rozwidlony o budowie wielomodułowej Część aortalna i biodrowa wykonana z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych . System podnerkowy, wieloczęściowy Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy 2 pierścieni górnych oraz 2 pierścieni dolnych o delikatniejszej strukturze eliminujące możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stentgraftu do ściany tętniaka System wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu stengraftu (20-22 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych (18F) Rozmiary: część aortalna- średnice 16-34 mm, biodrowa 8-23 mm umożliwiające zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicach 16-31,5 mm, części biodrowej 10-23 mm, długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej- kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm.Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5 mm dla rozmiarów trzonu przy odnogach mających górną część o średnicy 10,5 mm, które w dalszej części mogą być zwężone do 10 mm lub rozszerzone do 23 mm średnicy . Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulację i poprawiające widoczność . Tantalowe markery cieniujące na stentgrafcie widoczne w RTG na trzonie minimum 3, na nogawkach prostych minimum 3, nogawki kloszowe minimum 3. Bardzo giętki system wprowadzający do bardzo krętych naczyń. Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia stentgrafu . Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu wewnątrz aorty . System magnesów ułatwiających kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontrlateralnej w celu dołączenia nogawki . Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową . System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, odporność na zginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stentgraftu . Bardzo giętki system wprowadzający do bardzo krętych naczyń . Cewnik centralny wykonany ze splecionego stalowego drutu. Osłonka z termoplastycznego fluoropolimeru . Tantalowe markery . Odporność na złamania . Zestaw wyposażony w odpowiednią ilość balonów i prowadników niezbędnych do zabiegu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 11Spirala embolizacyjna, cewniki, stenty CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | spirala embolizacyjna do wypełniania dużych objętości – przecieki typu 2 w leczeniu tętniaków aorty - spirala o średnicy 0,020” o wysokiej objętości, kompatybilna z mikrocewnikami; - zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa; - dostępna w 2 wariantach – standardowym (utrzymuje kształt otwartej spirali) oraz miękkim (wypełnia utworzony kształt). - Dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm. - Spirala otwierają się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka). - Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Mikrocewnik typu PXSlim do wprowadzania spiral embolizacyjnych: a. zakończenie proste lub wygięte (45, 90 lub 130 stopni) b. długość całkowita 150cm c. średnica wewnętrzna – 0.025’’ | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Urządzenie do uwalniania spiral: sygnalizacja dźwiękowa uwolnienia spirali (“klik”). Kompatybilne ze spiralami o pierwotnej średnicy 0.020” | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Cewniki reperfuzyjne duże: średnice dystalne – 6F i 8F; cewniki zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną siłę ssania; długości 85/115cm (8F), 135cm (6F); dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (30 lub 75cm); cewniki kompatybilne z prowadnikami 0,035”; mniejsze cewniki proste – cewnik 8F dostępny w dwóch dodatkowych zakrzywionych wariantach; dedykowane do trombektomii do naczyń o średnicy do 25,4 mm; | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | cewniki zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną siłę ssania; długości 132cm (CAT5) oraz 150cm (CAT3); średnice dystalnych odcinków 5F (końcowe 20cm) lub 3,4F (końcowe 30cm); dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (30 lub 75cm); cewnik CAT5 kompatybilny z prowadnikami 0,035” lub mniejszym | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6. | Cewnik aspiracyjny dedykowany do tętnicy szyjnej (M1); długość całkowita 132cm; średnica proksymalna 6F, dystalna 5,75 lub 5,4F; cewnik wzmocniony proksymalnie śródścienną płaską lub kombinacją płaskiej i okrągłej spirali stalowej, dystalnie spiralą nitinolową; optymalna elastyczność uzyskana przez 14 lub 12 stref przejściowych o różnych parametrach elastyczności; cewniki kompatybilne z systemem pompy Penumbra MAX | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Urządzenia opcjonalne, wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu CAT3, CAT5, CAT6 i CAT8 (odpowiednio). Długość robocza: 190cm, 175cm, lub 150cm. Średnica dystalna - .028’’, .045”, .055” lub .068 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Zbiornik o pojemności 1000ml, kompatybilny z pompą | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do conajmniej – 1atm., wyposażone w włącznik typu ON/OFF siły ssącej | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Bezolejowa pompa obrotowa zapewniająca aspirację płynów i drobnych cząstek w zakresie podciśnienia 0-29 inHg (0-98,2kPa)-NAJEM | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 11. | Stent szyjny pokryty mikrosiateczką: konstrukcja dwuwarstwowa, oparta na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu; zewnętrzna porowata siateczka poliestrowa (PET) typu MicroNet (średnica porów – max. 180 mikronów); średnice urządzenia 6-10mm, długości 20 – 60mm. System wprowadzający typu RX o średnicy 6F i długości roboczej 135cm, kompatybilny z prowadnikami 0,014”. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 12 Cewniki CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : oddzielenia, zasysania, framentacji, transportu skrzeplin. • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice cewnika: 6F – średnica naczynia 3-5 mm, długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F –średnica naczynia 5-8 mm, długość robocza 85 cm i 110 cm, 10F- średnica naczynia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu : 6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę. • „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- hydrofilny prowadnik 0,018" w zestawie z cewnikiem w zestawie z cewnikiem znajduje się hydrofilny prowadnik 0,018", sterylny rękaw na napęd, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego i żylnego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : zasysania, framentacji, transportu skrzeplin • Zastosowanie do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). • Trzy średnice cewnika : 6F - średnica naczynia 3-5 mm , długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F – średnica naczynia 5-8 mm, długośc robocza 85 cm i 110cm, 10F – średnica naczynia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- Hydrofilny prowadnik 0,018" dostępny w zestawie • W zestawie z cewnikiem znajduje się również sterylny rękaw na napęd , sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | jednostka sterująca do trombektomii mechanicznej . System mobilny, umożliwiający przemieszczanie. • Jednostka sterująca kompatybilna z cewnikiem do układu tętniczego i żylnego. • Posiada wskazania w ostrych i podostrych zakrzepicach i zatorach tętniczych-najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | cewnik balonowy typu OTW lub RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" lub 0,018"pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2μg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru) ; długość balonu: 10-250 mm; średnica balonu 1,5-6,00 mm; lek naniesiony na balon w dwóch warstwach („snow and ice“) i pokryty trzecią warstwą „seal“ . profil balonu - poniżej 1,1 mm ; ciśnienie nominalne 6 ATM; kompatybilny z koszulką 4 F; maksymalne nadmuchanie – Average Burst Pressure 22 ATM.; RBP 14-16ATM.; długość robocza cewnika 135 cm.; docelowa zmiania: t.podkolanowa [BTK], t. udowa, t. nerkowa, restenoza w stencie, t. wieńcowa (tylko Rx).nie wymaga predylatacji | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | cewnik balonowy powlekany paclitaxelem (RX, OTW), Kompatybiność prowadnika 0,035, koszulka 6F; średnice 4,5,6 mm; Długości balonów 40,80,120mm ; Długość szaftu 80,135 cm ; Materiał cewnika - nylon 12, materiał balonu nylon-12; pokrycie cewnika paclitaxelem o gęstości 2.0 µg/mm2; złożenie balonu 3 warstwy ; ciśnienie balonu w atm 10 dla średnicy 4.0 and 5.0 i długości 40, 80 and 120mm 8 dla średnicy 6.0 i długości` 40, 80 and 120 mm; RBP 20 dla średnicy 4.0 i długości 40, 80 and 120 mm 18 dla średnicy 5.0 i długości 40 and 80 mm 16 dla średnicy 5.0i długości 120mm 14 dla średnicy 6.0 i długości 40 and 80 mm 12 dla średnicy 6.0 i długości 120mm Profil wejśćia ≤0.039”; Crossing profile 0.079"(6F) dla średnicy 4.0, 5.0 and 6.0 i długości 40, 80 i 120 mm.Średnica shaftu 0.068 ± 0.002. czas deflacji <30 sekund od RBP. Deklaracja latex free | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 13 Korki naczyniowe CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Korki naczyniowe do embolizacji, wielowarstwowe , z siatki nitinolowej , samorozprężalne , średnice 3-22mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 14 Kompres uciskowy typu "UFO" CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Kompres uciskowy typu „UFO” o kształcie dwuwypukłego dysku, wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza, Posiadający 2 promienie krzywizny, Do ucisku tętnic udowej, szyjnej, ramiennej i podkolanowej,mocowanie za pomocą bandaża elastycznego lub opaski elastycznej | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 15 Protezy naczyniowe, stenty, pętle, prowadniki CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Protezy naczyniowe z materiału ePTFE oraz zaopatrzone zbrojeniem zewnętrznym na odcinku proksymalnym. Dystalna część protezy z induktorem, który nie może być usuwany, przyracającym naturalny przepływ krwi. w rozmiarach 6mm lub 8mm średnicy oraz 50cm długości. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Protezy naczyniowe z materiału ePTFE oraz zaopatrzone zbrojeniem zewnętrznym na odcinku proksymalnym. Dystalna część protezy z induktorem, który nie może być usuwany, przyracającym naturalny przepływ krwi. w rozmiarach 6mm lub 8mm średnicy oraz 80 cm długości. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Protezy naczyniowe mające zastosowanie przy wytwarzaniu przetok dializacyjnych zbudowane z materiału ePTFE. Posiadające unikatowy induktor, który przywraca naturalny przepływ krwi, a dodatkowo wyposażone w specjalny wskaźnik pierścieniowy. Wskaźnik wyczuwalny podskórnie i pozwalający na dokonanie dostępu dializacyjnego na właściwym docinku przeszczepu, . w rozmiarze 6mm średnicy oraz 45 cm długości. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | peripheral stent system z systemem wprowadzającym. Urządzenie do endovascularnego zaopatrywania między innymi zmian miażdżycowych czy zwężeń w naczyniach obwodowych. doadtkowo rekomendowany w przypadku zwężeń dróg żółciowych. system składający się z nitynolowego stentu oraz systemu wprowadzającego, w rozmiarach długości od 13mm do 200mm oraz o średnicy stentu od 5mm do 10mm oraz w ilości od 1 do 6 stentów na jednym systemie wprowadzającym. System wprowadzający ma długości, 80 cm, 120 cm, 130 cm i 180 cm oraz średnica 5 Fr i 6 Fr w zależności od średnicy i długości stentu. System wprowadzany po prowadniku sztywnym 0,035” oraz 0,018”. na końcach stentów tantalowe markery ułatwiejące pozycjonowanie w trakcie zabiegu. dostarczony wraz z akcesoriami koniecznymi do implantacji | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | aortic stent system z systemem wprowadzającym. Urządzenie do endovascularnego zaopatrywania między innymi zmian miażdżycowych, zwężeń czy rozwarstwień typu B aorty piersiowej oraz brzusznej również w obszarze naczyń trzewnych a także zmian w zespole żyły głównej. rekomendowany do stabilizacji stentgraftów na przykład przy przeciekach typu IA. aortic stent system składający się z niklowo – tytanowego stentu oraz systemu wprowadzającego, stent jest w rozmiarach długości od 70mm do 200mm oraz o średnicy stentu od 14mm do 40mm. System wprowadzający ośrednicach od 12 Fr do 16 Fr w zależności od średnicy i długości stentu. System wprowadzany po prowadniku sztywnym 0,035”. na końcach stentów tantalowe markery ułatwiejące pozycjonowanie w trakcie zabiegu.dostarczony wraz z akcesoriami koniecznymi do implantacji | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Urządzenie do endovascularnego zaopatrywania tętniaków aorty pacjentów począwszy od aorty wstępującej, łuk aorty, aortę zstępującą oraz aortę brzuszną z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka tj. między innymi tętnicy podobojczykowej lewej, tętnicy szyjnej wspólnej lewej czy pnia ramienno – głowowego, tętnic międzyżebrowych tylnych oraz naczyń trzewnych. System w rozmiarach długości od 100mm do 200mm oraz o średnicy od 25mm do 45mm. System wprowadzający o średnicy od 18 Fr do 20 Fr w zależności od średnicy i długości produktu. dostarczony wraz z akcesoriami koniecznymi do implantacji | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Urządzenie do endovascularnego zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych pacjentów min. w obszarze naczyń trzewnych, naczyń w okolicy tętnic biodrowych czy naczyń krwionośnych w odcinku udowo – podkolanowym z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka. System w rozmiarach długości od 30mm do 120mm oraz o średnicy od 6mm do 16mm. System wprowadzający o średnicy od 6 Fr do 12 Fr w zależności od średnicy i długości produktu. dostarczony wraz z akcesoriami koniecznymi do implantacji | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | pętle nitinolowe z systemem wprowadzającym. Pętle są w rozmiarach od 3 do 40mm średnicy oraz zbudowane z ilości od 3 do 14 drutów. System wprowadzający ma długość 90 i 120. Pętla wyposażona w rączkę umożliwiającą rozkładanie i składanie pętli przy użyciu jednej ręki. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Prowadniki hydrofilne są doskonale widoczne na zdjęciach rtg., posiadające różne elastyczności oraz zagięcia końcówek, odporne na złamanie rdzeń nitinolowy. Prowadniki hydrofilne mogą posiadać dwa zakończenia elastyczne, tzw. double ended, jedno zagięte a drugie proste. Prowadniki dostępne w rozmiarach od 0,018” do 0,038” średnicy oraz długości od 30 do 260 cm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Prowadniki PTFE doskonale widoczne na zdjęciach rtg., posiadające różne elastyczności oraz zagięcia końcówek, odporne na złamanie rdzeń stalowy. Prowadniki PTFE mogą posiadać dwa zakończenia elastyczne, tzw. double ended, jedno zagięte a drugie proste. Prowadniki dają możliwość regulacji kąta zagięcia końcówki dystalnej prowadnika poprzez manipulowanie jego częścią proksymalną. dostępne są w rozmiarach od 0,018” do 0,038” średnicy oraz długości od 30 do 450 cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 11. | Prowadniki sztywne ze stalowym rdzeniem pokryte PTFE, doskonale widoczne na zdjęciach rtg., posiadające końcówkę prostą oraz zagiętą typu J. w rozmiarach od 0,025” do 0,035” średnicy oraz długości od 50 do 260 cm. Elastyczna część dystalna o długościach 5,7,10,12,15,17 cm, długość zagięcia 1,5 mm, 3 mm oraz 6 mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | stent do endowaskularnego zaopatrywania między innymi zmian miażdżycowych, zwężeń ,rozwarstwień typu B aorty piersiowej oraz brzusznej również w obszarze naczyń trzewnych a także zmian w zespole żyły głównej, do stabilizacji stentgraftów przy przeciekach typu IA. system składa się z niklowo – tytanowego stentu oraz systemu wprowadzającego, w rozmiarach długości od 70mm do 200mm oraz o średnicy stentu od 14mm do 40mm. System wprowadzający o średnicy od 12 Fr do 16 Fr w zależności od średnicy i długości stentu. System kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. tantalowe markery ułatwiające pozycjonowanie w trakcie zabiegu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Urządzenie (stent) zamkniętokomórkowe w części proksymalnej i dystalnej dla poprawy stabilizacji stentu oraz otwartokomórkowe w części centralnej dla poprawy jego elastycznośći, zaprojektowane jest do endovascularnego zaopatrywania między innymi zmian miażdżycowych, zwężeń czy rozwarstwień typu B aorty piersiowej oraz brzusznej również w obszarze naczyń trzewnych a także zmian w zespole żyły głównej. Jest również rekomendowane do stabilizacji stentgraftów na przykład przy przeciekach typu IA. system składa się z niklowo – tytanowego stentu oraz systemu wprowadzającego, stent dostępny jest w rozmiarach długości od 70mm do 200mm oraz o średnicy stentu od 14mm do 40mm. System wprowadzający ma średnicę od 12 Fr do 16 Fr w zależności od średnicy i długości stentu. System wprowadzany jest po prowadniku sztywnym 0,035”. Stenty posiadają na końcach proksymalnym i dystalnym po 5 tantalowych markerów które ułatwiają widoczność i pozycjonowanie stentu. | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 16 Spirale embolizacyjne mikrosfery embolizacyjne,stet,cewniki, prowadniki, koszulki, CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | platynowe spirale embolizujące 3D,odczepiane elektrycznie długość systemu dostawczego 150 cm, kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” i 0,021”, średnica coila 8, 10, 14 i 20 mm, długości 20, 26, 34, 50 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | spirale embolizacyjne Pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem zwiększenie: 5 razy więcej niż tradycyjne spirale dla systemu 0.018" , 4 razy więcej niż tradycyjne spirale dla systemu 0.035" , różne rozmiary | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA wielkości: 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów, objętości 1 ml lub 2 ml w roztworze soli fizjologicznej, precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy, ściśliwość 30 % – odkształcające się czasowo po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracające do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegające fragmentacji, barwione na kolor niebieski , pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer, kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010” / 300-500: 0,014” / 500-700: 0,021” / 700-900: 0,023” / 900-1200: 0,035”, brak ryzyka blokowania mikrocewnika, stała wielkość sfer w wybranej frakcji | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | mikrosfery embolizacyjne na bazie mikromeru PVA modyfikowane grupami sulfonowymi trzy wielkości:100-300, 300-500, 500-700 mikrometrów ; objętości 2 ml w roztworze 6 ml soli fizjologicznej, Precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej chemoembolizacji guzów wątroby, przeznaczone do powolnego uwalniania chemioterapeutyku do komórek tkanki guza (do 14 dni od wykonania zabiegu), obciążanie DC Bead doxorubicyną oraz irinotekanem, Ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcające się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji i stałym, powolnym uwolnieniu chemioterapeutyku powracające do swojego pierwotnego kształtu i wielkości , oraz nie ulegają fragmentacji , Barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania, Zmieniają kolor na czerwony po obciążeniu doksorubicyną, na kolor turkusowy po obciążeniu irinotekanem obciążane w warunkach aseptycznych mogą być przechowywane w lodówce (temp. 2-8ْ C) przez okres 14 dni , Po obciążeniu chemioterapeutykiem zmniejszają średnicę o 20%, a po uwolnieniu chemioterapeutyku wracają do poprzedniej wielkości , Pakowane w fiolki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer , Kompatybilność z mikrocewnikiem: - 100-300 : 0,010”; - 300-500: 0,014” ; - 500-700: 0,021”, Brak ryzyka blokowania mikrocewnika , Stała wielkość sfer w wybranej frakcji | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | cewnik prowadzący dla mikrocewnika / cewnik diagnostyczny superselektywny / cewnik hydrofilny obwodowy, Średnice 4 Fr, 5 Fr, Długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm, Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, Duża średnica wewnętrzna 0,042” (1,07 mm) taka sama dla 4 Fr i 5 Fr, Atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia), Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje obwodowe, Kontrola trakcji 1:1, Duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi , Dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE utwrdzonego nylonem – sztywniejsza i twardsza, 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi), 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 6. | cewnik diagnostyczny selektywny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych Średnice 4 , 5 Fr (5 Fr selective-flush, 4 Fr more selective), duża średnica wewnętrzna: - 0,041”/ 1.03 mm dla 4 Fr, - 0,047” / 1.20 mm dla 5 Fr; dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem ; zbrojony podwójnym oplotem stalowym, ; kontrola trakcji 1:1 – precyzyjna manipulacja, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej ; dystalne 2 cm bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna końcówka; flowrate 4 -22 ml/sek, ciśnienie podania kontrastu do 1000 psi | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 7. | Cewnik wspierający do trudnych przejść, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, koszulką 4 Fr, długości 65, 90, 135, 150 cm, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm, podwójny oplot stalowy, 3 markery, Końcówka dystalna taperowana ( o stożkowatym kształcie), Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Prowadniki hydrofilne nitinolowe: Średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035”, Długości 50, 80, 120, 150 cm, Długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm,Long=5 cm; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1, W poliuretan zatopione nitki wolframowe, Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu, Trwała powłoka hydrofilna, Z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J /Krzywizna Bolia, w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej, w wersji z kształtowalną końcówką | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 9. | Prowadniki hydrofilne nitinolowe: Średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035”; Długości 180, 220, 260, 300 cmm, Długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, Long=5 cm, Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1, W poliuretan zatopione nitki wolframowe, Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu, Trwała powłoka hydrofilna, Z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J /Krzywizna Bolia, w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej, w wersji z kształtowalną końcówką | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 10. | koszulka udowa rozszerzalna , z dedykowanym balonem, Mała średnica początkowa , Łatwe przejście przez trudne anatomie, Łatwe usuwanie koszulki, technologia CDT – Controlled Deployment Technology – dostosowuje się do naturalnej elastyczności tkanek i tętnic, umożliwia łatwe usunięcie i zamknięcie miejsca nakłucia. Rozmiary: 18 Fr x 25 cm; 18 Fr x 35 cm ; 19 Fr x 25 cm ; 19 Fr x 35 cm ; 21 Fr x 25 cm ;21 Fr x 35 cm, długość robocza 25 cm, 35 cm, tip 5.3 Fr / 1.8 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 11. | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, Średnice 5 - 8 Fr, długość 45 cm, Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr; Dystalne pokrycie hydrofilne: 5 cm; , Zbrojona oplotem stalowym , odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej,, Brak owalizacji światła na zgięciu, koszulka widoczna w skopii na całej długości, złoty marker 5 mm od końca dystalnego | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12. | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, Średnice 5 - 8 Fr, długość 65 cm, Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, Duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr, Dystalne pokrycie hydrofilne 35 cm , Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, Brak owalizacji światła na zgięciu, koszulka widoczna w skopii na całej długości, złoty marker 5 mm od końca dystalnego | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 13. | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, z markerem na końcu, Średnice 5 - 8 Fr, długość 90 cm, Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, Duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr, Dystalne pokrycie hydrofilne 15 cm , Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej,Brak owalizacji światła na zgięciu, koszulka widoczna w skopii na całej długości, złoty marker 5 mm od końca dystalnego | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 14. | mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021” z markerem na dystalnych 3 cm powłoka hydrofilna trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer odporność na załamanie, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu wolframowy oplot w warstwie środkowej zmieniający gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek. kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO długości 110, 130, 150 cm duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) obwodowy prowadnik diagnostyczno-interwencyjny- zastosowanie w Crossover, oraz do różnego typu zmian, Średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’ , Długość 180 cm, , 3 cm elastycznej końcówki , 25 cm dystalne pokryte hydrofilnie o sztywności standardowego prowadnika , Dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 15. | obwodowy prowadnik diagnostyczno-interwencyjny- zastosowanie w Crossover, oraz do różnego typu zmian, Średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’ , Długość 180 cm, , 3 cm elastycznej końcówki , 25 cm dystalne pokryte hydrofilnie o sztywności standardowego prowadnika , Dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 16. | obwodowy prowadnik diagnostyczno-interwencyjny selektywne wejście do naczynia oraz interwencja, zastosowanie w Crossover oraz do różnego typu zmian, efektywność i bezpieczeństwo, Średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’ , Długość 260 cm, 300 cm, 3 cm elastycznej końcówki , 25 cm dystalne pokryte hydrofilnie o sztywności standardowego prowadnika , Dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 17. | STENT DO TĘTNIC SZYJNYCH • Stent nitinolowy, otwarto komórkowy, Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji, Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej, Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm, Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm, Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm, Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr, Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. Długość systemu 143 cm | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 17 Stengrafty, koszulki, stenty, cewniki, CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Stentgrafty stalowe z fiksacją nadnerkową do aorty brzusznej kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości elementów dodatkowych, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. wykonany z drutu stalowego , pokryty od środka dzianiną poliestrową, , rozwidlający się w dolnej części , , posiada fiksację nadnerkową za pomocą niepokrytej korony z haczykami, część brzuszna (proksymalna):średnice od 22 do 36mm oraz długości od 74mm do 162mm; części biodrowe (dystalne):średnice od 8mm do 24mm oraz długości od 39mm do 124mm ; bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej, koszulki z zastawkami hemostatycznymi zapobiegające utraci krwi podczas zabiegu, możliwość konwersji systemu rozgałęzionego na jednostronny typu „uni-illiac” możliwość zastosowania protezy biodrowej rozwidlonej typu „illiac branch”, W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm Stentgraft prosty stalowy do leczenia aorty piersiowej Oferowany stent – graft musi być kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. Bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej umożliwiający precyzyjną implantację w trudnych warunkach anatomicznych - proksymalna część fiksująca się i uszczelniająca protezę za pomocą stentu samorozprężalnego obszytego materiałem poliestrowym z mocującymi haczykami o długości 5mm do średnicy aorty.- w odcinku dystalnym fiksacja za pomocą niepokrytej korony uwalnianej niezależnie od części pokrytej - szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów, wymagany jest następujący zakres średnic i dostępnych długości : średnice od 22mm do 42mm oraz długości od 80mm do 216mm - system wprowadzający z nitinolową kaniulą na prowadnik 0,035” o długości: 80cm i 100cm - system wprowadzający wyposażony w koszulkę zbrojoną oplotem stalowym zapobiegająca zagięciu protezy przy przechodzeniu przez kręte naczynia oraz ułatwiający uwolnienie stentgraftu - koszulka zbrojona systemu wprowadzającego zaopatrzona w na dystalnym końcu w zastawkę hemostatyczną z możliwością rotacyjnego otwierania i zamykania zapobiegającą utracie krwi podczas zabiegu; W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | koszulki zbrojone do PTA średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F, Długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm, konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 3. | Stenty nitinolowe segmentowe długości 20-200 mm, średnice 4-14 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 4. | Stenty nitinolowe samorozprężalne pokryte paklitaxelem do SFA | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | cewnik balonowy niskociśnieniowy + 2 prowadniki sztywne do stentgraftów dł. 180-300 cm | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | stenty nitinolowe do śr. 14 długość 6,10,14cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 18 Cewniki, prowadniki, stenty CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”, dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm, średnice od 4,0 do 10,0 mm , długości stentu od 12 do 59 mm, wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F, stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. |  |  | 43 |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalne do t. udowej powierzchownej stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów, długość układu wprowadzającego 80 i 135cm, średnice od 5 do 10mm, długości od 20 do 100mm oraz dodatkowo 120 i 150 mm w średnicach 5-8mm, mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedna ręką | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 3 | Stent samorozprężalne do t. udowej powierzchownej nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” , możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów, długość układu wprowadzającego 80 i 135cm, długości 120 i 150 mm w średnicach 5-8mm, mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedna ręką | szt. |  |  | 18 |  |  |  |
| 4 | Stent do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, umieszczony na balonie, System RX, długość stentu od 12 do 18 mm, średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm, niski profil stentu, ciśnienie RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wysoka siła radialna, kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu, kompatybilny z prowadnikiem 0’018”, możliwość zastosowania introducera 4F , długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm, średnice od 3 do 8mm, długości od 20 do 100 mm, stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,25 do 4,0mm , długości od 8 do 38mm dla średnic 2,5 -4,0mm, , posiadające wskazanie do zabiegów BTK , , RBP 18atm dla wszystkich średnic | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy , z systemem dostawczym typu monorail, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, długości 20,30 i 40 mm, średnice: od 7 do 10 mm , także stenty taperowane, stent o budowie zamknięto- i otwarto komórkowej | szt. |  |  | 65 |  |  |  |
| 8 | Cewnik balonowy wielozadaniowy- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”- średnice od 3,0 do 14mm- długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm- możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm- NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 9 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach, materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany, kompatybilne z prowadnikiem 0,018", RBP =/> 20 bar, długości 20 - 120mm, średnice 2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm, długość układu dostarczającego 90 i 150cm, shaft proxymalny 3,6F, shaft dystalny 3,4F | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 10 | Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów; dł. systemu 90 i 150cm RBP = 14atm, średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm min. 4 długości), długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm, pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach, materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 11 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji długość systemu dostawczego 143 cm, średnice od 1,5 do 5mm , długość 12,15,20mm , dla średnic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, RBP 18 atm , NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 12 | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji długość systemu 143cm, średnice od 4 do 7,0 co 0,5 mm, długości 15-40 mm, ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 13 | Prowadniki zabiegowe sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” 0,014”; 0,018”z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długość prowadnika od 190 i 300 cm , z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary | szt. |  |  | 46 |  |  |  |
| 14 | Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Średnica 0,014” długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm) | szt. |  |  | 32 |  |  |  |
| 15 | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”. 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”; 3cm tip widzialny w promieniowaniu Rtg dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. długości 145, 190, 300 cm | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 16 | System protekcji dystalnej typu filtr do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm jeden uniwersalny rozmiar), długość systemu >/=190 cm i >/=300cm, do wyboru systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym, Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający minimum 3 stopnie sztywności dla lepszego podparcia systemu | szt. |  |  | 22 |  |  |  |
| 17 | Systemy zamykające do naczyń do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 18 | System zamykający typu szewnego Zaopatruje naczynia po dostępie od 8,5 do 24F, Zamknięcie za pomocą 2 nici poliestrowych, nieabsorbowalnych . , System kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038” | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 19 | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien , śr.4-8 mm ; dł. 40-200 mm ; kompatybilny z koszulką 7F | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 18 |  |  |  |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 19 Łaty naczyniowe Chirurgia naczyniowa CPV 33184200-5 |
| 1 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 1cmx10cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 2cmx10cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający.4cmx7cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 7cmx15cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE 0,8 x 8 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE 2 x 9 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE 3 x 3 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE 5 x 5 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Biologiczne osierdziowe laty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania biokompatybilności, usieciowane stabilnym glutaraldehydem, dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w 2% alkoholu beznzylowym, nie wymagają płukania przed implantacją, posiadają znak CE 8x14 cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 19 |  |  |  |

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

- Harmonogram dostawy należy uzgodnić z Kierownikiem komórki zamawiającą oraz z Kierownikiem  Sekcji Sprzętu Medycznego;

- Dostawca dostarczy upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Dostawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.

- Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Dostawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP systemem informatycznym o nazwie: Aycan workstation Osirix-PAKIET 8 poz.2, oraz Program: Osirix MD zatwierdzony do użytku medycznego-Pakiet 1 poz.32

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232. ( dotyczy OPI)

- Dostawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Dostawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy oprogramowania …….(wpisać nazwę programu ).

- Dostawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania …………………..) jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie Aycan workstation Osirix-PAKIET 8 poz.2, oraz Program: Osirix MD zatwierdzony do użytku medycznego- Pakiet 1 poz.32 w zakresie pełnej funkcjonalności. Szkolenie personelu Zamawiającego

- Dostawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI  4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/aparatury medycznej oraz w zakresie nadawania uprawnień.

- Dostawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr  7 do SIWZ

- Dostawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy,  w tym za prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Dostawcy.

- Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.

- Dostawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.

Dostawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

Załącznik nr 2a- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 12/Med./2017 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

##### UMOWA nr ....... /12/Med./2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego stengraftów, stentów, cewników, łat, protez naczyniowych, prowadników, introducerów, balonów, koszulek, igieł dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w obrębie pakietu / pakietów nr 1-19 ( zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy wraz z najmem komputerów z oprogramowaniem, konsoli do aterektomii, systemu do trombektomii oraz jednostki sterującej do trombektomii, pompy (zwanych dalej również urządzeniami) wyszczególnionych w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528;.Zuzann a Rucińska tel. 261 660 441

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 14 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ….. dni ( min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie …. dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: towaru określonego w pakiecie nr pakietu nr 1 poz.1-31,pakietu nr 2 -7, pakietu nr 8 poz.1, poz.3-18, pakietu nr 9 poz.2-6, poz.8-43, pakiet nr 10, pakiet 11 poz. 1-9, poz.11, pakiet nr 12 poz.1 -2, poz. 4-5, pakiet nr 13 pakiet nr 15-19 (rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania sprzętu medycznego - załącznik nr 4 do SIWZ), określone w § 10 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej…………………………. tel. 261 660 358, Pielęgniarka Oddziałowa bloku Chirurgii Naczyniowej…………………... tel. 261 660 441 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego: towaru, nastąpi w terminie …. dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty przekazania protokołu wszczepu, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 6:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech.farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni ( min. 1dzień max 5 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust.4 i ust. 6. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 6 do SIWZ) w obecności: Ordynatora Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 3, 4 i 6.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy. Termin dostawy urządzenia należy ustalić z pracownikiem …………………… tel. 261 660 468/462 – Sekcja Sprzętu Medycznego.

- Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, a osobą upoważnioną do odbioru jest : ………………………………………. wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego p…………………………. tel. 261 660 468/462.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin                                 (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej ………………………….. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z urządzeniem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) w obecności …………………………….oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego………………. po uprzednim zawiadomieniu                          pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzenia zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 8 oraz po wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za najem urządzeń, wg §3 ust. 5 w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia . Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia                                           wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy ) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie …. dni ( min. 1 dnia max 5 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 4 i 6 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni ;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 14, §3 ust. 6

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, 4 i 6, §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3,4,6 oraz w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, konieczności dokonania naprawy itp.), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

§ 12

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §12 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi

z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór - Lista pracowników – załącznik nr 11 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór - Zobowiązanie – załącznik nr 12 do SIWZ.

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych

§ 13

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 14

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 15

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 16

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 12/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub                                                                                                                          posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                 	………………………………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	                      ……………………… ………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                   	 ……………………… ………………..

podpis

Załącznik  nr 5 SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA )  -  PROTOKÓŁ ZUŻYCIA

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..został/y zużyty/e  zestaw/y:

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik  nr 6 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                        ……………………… ………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	            ……………………… ………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                      	           ……………………… ………………..

podpis

Załącznik  nr 7 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

……………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data  i  czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 1 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § 11 umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji

Wykonawca:	                    		 	           Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 9 do SIWZ

..............................................                                                                         ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy 12/Med./2017

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – t.j.Dz. U.z 2017r., poz. 211 ze zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – t.j.Dz. U.z 2017r., poz. 211 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy 12/Med./2017

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr  11 do SIWZ

„WZÓR - LISTA PRACOWNIKÓW”

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2 :

- Udostępnienie

- Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
7 dni od daty zawarcia umowy.

- Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.

- Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

- W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

- Zasady korzystania

- Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  - nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;

- Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika.

- Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

- Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

- Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

  - VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

  - Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

  - Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

- Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych 
w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta 
e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 12 do SIWZ

WZÓR  ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 	1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Dowód tożsamości: Seria |__|__|__|Nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

wydany przez

………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami ) i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochroni e prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami )  )

- Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………….. informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj z 2015 r. poz. 2135)).

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką we Wrocławiu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 
4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

.................................. dnia .....................  	                       Podpis pracownika : …………...............................................

# Footnotes

Dotyczy:     pakietu nr 1 poz. 32; pakietu nr 8 poz. 2; pakietu nr 9 poz. 1 oraz poz.7, pakietu nr 11 poz. 10; pakietu nr 12 poz. 3;

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

Dotyczy:    pakietu nr 1 poz. 32; pakietu nr 8 poz. 2; pakietu nr 9 poz. 1 oraz poz.7, pakietu nr 11 poz. 10; pakietu nr 12 poz. 3;

Dotyczy:     pakietu nr 1 poz. 32; pakietu nr 8 poz. 2; pakietu nr 9 poz. 1 oraz poz.7, pakietu nr 11 poz. 10; pakietu nr 12 poz. 3;

Dotyczy:     pakietu nr 1 poz. 32; pakietu nr 8 poz. 2; pakietu nr 9 poz. 1 oraz poz.7, pakietu nr 11 poz. 10; pakietu nr 12 poz. 3;

niewłaściwe skreślić