Wrocław, 29.03.2017r.

 ****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń, nr sprawy: 10/Med./2017***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1** – **dotyczy pakietu 77** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 77 poz. 5, 6 i 7 dla czujniki FLO TRAC i wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” i utworzenie dla tych pozycji niezależnego zadania.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2** – **dotyczy pakietu 106 -** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 106 igieł podpajeczynówkowych

poz. 1 typu Pencil Point w rozmiarze 27G / 88-90mm  z prowadnicą 22 G / 38mm;

poz. 2 typu Pencil Point w rozmiarze 25G / 120mm  z prowadnicą 20 G / 38mm, 26G / 120mm  z prowadnicą 20 G / 38mm i 27G / 120mm  z prowadnicą 22 G / 38mm;

poz. 3 typu Lancet w rozmiarze 27G / 88-90mm  z prowadnicą 22 G / 38mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:Tak. Zamawiający dopuszcza.**

 **Pytanie nr 3** – **dotyczy pakietu 9 -** Czy Zamawiający w ramach 3 pozycji dopuści 1 zestaw o następującym składzie:

* Silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona
* Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu
* Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywnie dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy
* Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch?

Taki zestaw pozwala na bezpieczną podaż drenowanej krwi do pacjenta bez konieczności odłączania elementów zestawu co zasadniczo zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego. Dodatkowo dzięki zastosowaniu drenu łączącego nie ma potrzeby używania zapasowych i dodatkowych worków.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 4** – **dotyczy pakietu 61-** Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe, sterylne światłowodowe łyżki typu Macintosh z akrylowym wypolerowanym światłowodem, kompatybilne z uchwytami zgodnymi z ISO 7376/3, wyraźne oznaczenie rozmiaru łyżki oraz kolorystyczne oznaczenie zgodności z ISO, pojedynczo pakowane w opakowanie folia papier. Rozmiary: Dziecięca Nr 2 (110x20mm), Dla dorosłych Nr 3 (135x20mm), Dla dorosłych duża Nr 4 (160x20mm)

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 5** – **dotyczy pakietu 93-**Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Rurkę intubacyjną z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadającą duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (co ułatwia pracę personelu medycznego) linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.

Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 6** – **dotyczy pakietu 93-** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 do innego pakietu? Pozwoli to na złożenie atrakcyjnej oferty przez innego wykonawcę.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 7** – **dotyczy pakietu 106-** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 do innego pakietu? Pozwoli to na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 8** – **dotyczy pakietu 140:**Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 140 pozycji związanych z grawitacyjną podażą cytostatyków, czyli pozycji nr: 3, 4(niezwiązanych z systemem do pompy Infusomat firmy B.Braun) lub o możliwość złożenia oferty na tylko na te pozycję, co pozwoli na zaproponowanie równoważnego produktu stosowanego w innych szpitalach w Polsce i na świecie.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 9** – **dotyczy pakietu 140:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pakiecie 140, pozycje nr: 3, 4 zestawy z drenem wykonanym w technologii dwuwarstwowej, tzn. warstwa wewnętrzna (mająca kontakt z lekiem) wykonana jest z poliuretanu natomiast warstwa zewnętrzna (odpowiadająca za właściwości mechaniczne zestawu) wykonana jest z trwałego PVC bez ftalanów.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10** – **dotyczy pakietu**  **61 pozycja nr 1 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku, sterylnych, o poniższych rozmiarach,
które spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?
Macintosh:
Nr 2 - A (mm) - 23,4 ; B (mm) - 115,9 ; C (mm) - 40,9
Nr 3 - A (mm) - 26,8 ; B (mm) - 138,9 ; C (mm) - 45
Nr 4 - A (mm) - 27,7 ; B (mm) - 157 ; C (mm) - 46

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 11** –**dotyczy pakietu 39 pozycji 4 -** Czy Zamawiający dopuści dopostępowania produktCitra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy
ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?
**Pytanie nr 12** – **dotyczy pakietu 39 pozycji 4 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji4 do osobnego pakietu?
**Odpowiedź na pytanie nr 11-12: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 13** – **dotyczy pakietu**  **78, pozycja 1-6-**  Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?

 W celu ochrony pacjenta jak i personelu medycznego każdy wkład i kanister firmy Vacsax wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej z użyciem jonów srebra, które zapewniają natychmiastową i trwałą ochronę bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas czy Campylobacter, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli chodzi o użytkownika, jak i o pacjenta (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

 System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalny, zwężający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

**Odpowiedź na pytanie nr13: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14** – **dotyczy pakietu 78, pozycja 10,11,15 -** Zwracamy się z prośbą, ze względu na niejednolity charakter zamawianych produktów, o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny pozostałych produktów oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej konkurencji?

**Pytanie nr 15** – **dotyczy pakietu 78, pozycja 12-** Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości dla drenów o średnicy 6 mm oraz 7 mm oraz długości, gdyż dreny te różnią się znacząco ceną.

**Odpowiedź na pytanie nr 14-15: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 16** – **dotyczy pakietu 78, pozycja 13 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu balonowego z rozszerzeniem co 100 cm?

**Pytanie nr 17** – **dotyczy pakietu 78, pozycja 14 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie proszku żelującego w opakowaniu 20 g z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 50 saszetek.

**Odpowiedź na pytanie nr 16-17: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18** – **dotyczy pakietu 45 poz.1-** Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu ciekłego czy stałego.

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Żelu ciekłego**

**Pytanie nr 19** – **dotyczy pakietu 45 poz.1-** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG o średnicy 45mm z języczkiem, z żelem stałym, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie nr 20** – **dotyczy pakietu 45 poz.1-** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG , prostokątnej o wymiarze 35mm x 55mm z żelem ciekłym.

**Pytanie nr 21** – **dotyczy pakietu 45 poz.2 -** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG o średnicy 45mm z języczkiem, bez zdzieraka do naskórka, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie nr 22** – **dotyczy pakietu 137 poz. 7-** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do BTL-08LC o rozmiarze 210mm x 25m gdyż taki jest prawidłowy rozmiar tego papieru.

**Odpowiedź na pytanie nr 19 - 22: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23** – **dotyczy pakietu 137 poz. 14-** Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych ilości papieru dla składanki 200 arkuszy.

Zamawiający oczekuje 30 sztuk papieru o rozmiarze 110mmx150mmx300 arkuszy. Czy dokonać przeliczenia wymaganych ilości na 45 sztuk papieru dla składanki 200 arkuszy?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu.**

**Pytanie nr 24** – **dotyczy pakietu 137poz. 20 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru o rozmiarze 110mmx 100mmx 150 arkuszy. Według dystrybutora aparatów KTG Luckcome Technology papier we wskazanym rozmiarze pasuje do aparatu KTG L8A 14110 Luckcome Technology.<https://cito-sklep.pl/akcesoria/56-papier-do-ktg-110mm.html>

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25** – **dotyczy pakietu 137poz. 21 -** Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Z nadrukiem.**

**Pytanie nr 26** – **dotyczy Projektu umowy- §1 pkt. 6 -** Zwracamy się z prośbą o podanie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Wg potrzeb.**

**Pytanie nr 27 –dotyczy Projektu umowy- §2 pkt. 3 -** Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 28** – **dotyczy Projektu umowy- §9 pkt. 1.1 i 1.2-** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu/wymianie towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto pakietu, tj. w § 8 ust. 1.1 i 1.2 projektu umowy zamiast zwrotu „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy/ opóźnionej wymiany ” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie procentów wartości umowy (pakietu) za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy procentami wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

**Pytanie nr 29** – **dotyczy Projektu umowy- §9 pkt. 1.3**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 1.3 projektu umowy zamiast zwrotu „ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odpowiedź na pytanie 27 -29: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 30** – **dotyczy pakiet 11, pozycja 2-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by łącznik wysokociśnieniowy miał długość 120cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 31** – **dotyczy pakiet 11, pozycja 2-** Czy opisany w pakiecie 11 w pozycji 2 łącznik wysokociśnieniowy ma mieć stałą czy ruchomą końcówkę?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 32** – **dotyczy Pakietu 124:** Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści test bez perforacji, zabezpieczony dodatkową warstwą laminatu, pakowany a’ 480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 33** – **dotyczy Pakietu 124:** Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zintegrowane testy Typu 5 pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 34** – **dotyczy Pakietu 131: Poz 1 do 5** Czy Zamawiający dopuści w 100% syntetyczną, 4 – warstwową włókninę syntetyczną przeznaczną do ciężkich zestawów o gramaturze 55 g/m2?

**Pytanie nr 35** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 300 sztuk?

**Pytanie nr 36** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 37** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 32-37: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 120  sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem opakowań.**

**Pytanie nr 39** – **dotyczy Pakietu 131:**Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści włókninę o rozmiarze 130x 150 cm?

**Pytanie nr 40** – **dotyczy Pakietu 131:Poz. 6 do 10** Czy Zamawiający dopuści w 100% syntetyczną, 3 – warstwową włókninę syntetyczną przeznaczoną do ciężkich zestawów o gramaturze 55 g/m2?

**Pytanie nr 41** – **dotyczy Pakietu 131:**Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 300 sztuk?

**Pytanie nr 42** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 43** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 44** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’ 120  sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Pytanie nr 45** – **dotyczy Pakietu 131:** Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści włókninę o rozmiarze 130x 150 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 39 - 45: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46** – **dotyczy** Pakiet 4, poz. 1,2- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu numer 4 pozycje 1 i 2 w celu utworzenia atrakcyjnej cenowo oferty na wyżej wymienione pozycje?

**Odpowiedź na pytanie nr46: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 47** – **dotyczy** Pakiet 6, poz. 1- Czy Zamawiający wymaga łączników kątowych 60/120 st. O długości do 15 cm, użytkowanych obecnie przez Zamawiającego?

**Pytanie nr 48** – **dotyczy** Pakiet 6, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga łączników kątowych 60/120 st. O długości 15 cm, użytkowanych obecnie przez Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 47-48 : Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 49** – **dotyczy** Pakiet 69- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu numer 69 pozycje 1,2,4 w celu utworzenia odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie atrakcyjnej cenowo oferty na produkty z wyżej wymienionych pozycji.

**Pytanie nr 50** – **dotyczy** Pakiet 93- Czy Zamawiający w celu uzyskania atrakcyjnej cenowo oferty na układ jednorurowy wydzieli z pakietu 93 poz. numer 1?

**Pytanie nr 51** – **dotyczy** Pakiet 93, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści równoważnego obwodu oddechowego dwuświatłowego do aparatu do znieczuleń, na zasadzie rura w rurze, współosiowego. Obwód taki posiada funkcję wymiennika ciepła, budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane.

Obwód jest lżejszy niż 170g,ma długość 180cm, średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm, długość dodatkowej gałęzi 90cm., worek oddechowy bezlateksowy 2l.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu. „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 st. C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O przy przepływie 10l/min ,, .Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym, iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją.

**Odpowiedź na pytanie nr 49-51: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 52** – **dotyczy** Pakiet 95- Czy Zamawiający w celu uzyskania atrakcyjnej cenowo oferty na układ jednorurowy wydzieli z pakietu 95 poz. numer 8?

**Pytanie nr 53** – **dotyczy Pakiet 95, poz. 8-** Czy Zamawiający dopuści równoważnego obwodu oddechowego dwuświatłowego do aparatu do znieczuleń, na zasadzie rura w rurze, współosiowego. Obwód taki posiada funkcję wymiennika ciepła, budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane.Obwód jest lżejszy niż 170g,ma długość 180cm, średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm, długość dodatkowej gałęzi 90cm., worek oddechowy bezlateksowy 2l.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu. „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 st. C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O przy przepływie 10l/min ,, .Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym, iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją.

**Pytanie nr 54** – **dotyczy Pakiet 99, poz. 23**- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 99 pozycję numer 23 w celu uzyskania atrakcyjnej cenowo oferty na resuscytator jednorazowy renomowanej firmy Ambu?

**Odpowiedź na pytanie nr 52-54: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 55** – **dotyczy**  pakietu 99 – jako jedyny, autoryzowany dystrybutor producenta na rynku polskim, prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 26 i 27 z pakietu 99 do osobnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie przez Zamawiajacego korzystnej cenowo – oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 55: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 56** – **dotyczy**  pakietu 66 – Niniejszym uprzejmie prosimy o wyodrębnienie z pakietu 66 pozycji nr 1 „ Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCHALLYN” jako oddzielnego pakietu. Jestesmy bezpośrednim dystrybutorem firmy Welch Allyn i wyodrębnienie tej pozycji umożliwiłoby nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 57** – **dotyczy**  pakietu 26 – Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści: kaniule do zył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć, z 3 widocznymi paskami RTG, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniająca samoczynne otwieranie się korka, zatyczka z filtrem hydrofobowym, rozmiar 24G, 07x19mm?

**Pytanie nr 58** – **dotyczy**  pakietu 26 – Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści: kaniule dożylną, wykonana z poliuretanu, z 3 widocznymi paskami RTG?

**Odpowiedź na pytanie nr 57 - 58: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 59** – **dotyczy pakietu 50 poz. 1 –** czy Zamawiający dopuści Elektroda bierna dzielona, jednorazowa o kształcie owalnym nie wymagająca orientacji , o powierzchni czynnej 90 cm 2 kompatybilna z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO ?

**Pytanie nr 60** – **dotyczy pakietu 50 poz. 1 –** czy Zamawiający dopuści Elektroda bierna dzielona, jednorazowa o kształcie owalnym nie wymagająca orientacji, o powierzchni czynnej 110 cm2 kompatybilna z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO?

**Odpowiedź na pytanie nr 59 - 60: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61** – **dotyczy pakietu 81 poz. 1-** czy zamawiający w pozycji 1 pakietu 81 dopuści zaoferowanie zestawu z jedna igłą ( 18G), zaczepem utrzymującym, rozmiary 8Fr i 10Fr, pozostałe parametry oferowanych zestawów jak w opisie.

**Pytanie nr 62** – **dotyczy pakietu 81 poz. 2-** czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 81 dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania 4,8Fr, 6,0Fr, 7,0Fr; długość 22, 24, 26, 28 i 30cm, otwarty – zamknięty lub otwarty – otwarty, skład zestawu: cewnik pigtail podwójnie zagięty, skalowany co 5 cm, średnica petli pęcherzowej 2 cm, ze szwem monofilamentowym ułatwiającym wyciąganie cewnika, prowadnik 0,032”, 0,035” lub 0,038”, długość 150 cm, popychacz o długości 40 cm lub popychacz o długości 70 cm, system standardowy, popychacz 70cm z możliwością dostarczania w osobnym, sterylnym opakowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 61 - 62: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 63 – dotyczy pakietu 42 poz. 6 –** Prosimy o wydzielenie pozycji 6 do osobnego zadania oraz dopuszczenie dobrej jakości zamienników oryginalnych czujników, kalibrowanych analogowo, które z powodzeniem sa wykorzystywane w wielu szpitalach.

**Odpowiedź na pytanie nr 63: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 64 – dotyczy pakietu 4 –** czy Zamawiający dopuści płucko testowe o pojemności 1,5 l spełniające pozostałe zapisy SIWZ ?

**Odpowiedź na pytanie nr 64: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65 – dotyczy pakietu 6 –** Czy Zamawiający dopuści łączniki mikrobiologicznie czyste, które spełniają zapisy SIWZ w obu pozycjach?

**Pytanie nr 66 – dotyczy pakietu 35 –** czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe mikrobiologicznie czyste, które spełniają zapisy SIWZ w obu pozycjach ?

**Odpowiedź na pytanie nr 65 - 66: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 67 – dotyczy pakietu nr 10 –** prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z koncówka w standardzie Enfit.

**Odpowiedź na pytanie nr 67: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 68**

**- dotyczy pakietu 26poz. 1 –** czy Zamawiający w pakiecie nr 26 pozycja 1 wymaga kaniuli wykonanych z termoplastycznego, biokompatybilnego PTFE, charakteryzującego się wyjątkowo gładka powierzchnia, wysoka klasa miękkości i idealnie dopasowującego się do naczynia ?

 **– dotyczy pakietu 26 poz. 2 –** prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 26 , w pozycji nr 2 kaniuli wykonanej z biokompatybilnego i termowrazliwego PTFE o wysokiej miekkości i idealnie gładkiej powierzchni ?

**Odpowiedź na pytanie nr 68: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 69 – dotyczy pakietu 48 –** czy Zamawiający dopuści elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca o powierzchni 6mm², średnicy 0,45 mm z przewodem ze stali nierdzewnej w polietylenowej izolacji o długości 60cm i średnica 0,2m, z igłą transtorakalna prosta oraz igłą nasierdziowa 3/8 koła o średnicy 0,46mm i długości 21mm z mocowaniem typu miekka kotwiczka ( zapobiegająca krwawieniu) ?

**Odpowiedź na pytanie nr 69:Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 70 – dotyczy pakietu 59 poz. 1 –** czy zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opatrunek zbudowany z fluoroplastiku – PTFE w rozmiarze 7.0cmx4.40cmx0.50cm / lub dopuści produkt zbudowany z silikonu biokompatybilnego w rozmiarze:

5.0cmx5.0cmx0.25mm

5.0cmx5.0cmx0.13mm

5.0cmx5.0cmx0.50mm

5.0cmx5.0cmx1.00mm

5.0cmx5.0cmx1.60mm

5.0cmx5.0cmx3.20mm

**Pytanie nr 71 – dotyczy pakietu 59 poz. 2 -** czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji przyrządy do drenażu jamy bębenkowej wykonane z fluoroplastiku. Usuwane za pomocą nitki lub drucika o średnicy średnica prześwitu 1,14 mm ?

**Odpowiedź na pytanie nr 70 - 71: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 72 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na śródoperacyjną, chirurgiczną sondę USG, w rozmiarze 15 x 122 cm, w zestawie z żelem, gumką oraz taśmą do mocowania osłony, w opakowaniu po 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr72: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 73 – dotyczy pakietu nr 31**- osłona na głowice USG – Czy zamawiający w ramach zamówien częściowych będzie składał zamówienia wyłącznie na pełne opakowania, takie jakie przewiduje i przygotowuje do sprzedaży producent osłon ? Osłony, które zamierzamy Państwu zaoferować pakowane są w kartony po 50 szt i mają termin gwarancji do 10.2021 r.

**Odpowiedź na pytanie nr73: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 74 – dotyczy pakietu nr 132** - Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 132, pozycji od 11 do 14 włącznie i utworzenie odrębnego pakietu. Taka mała korekta pozwoli złożyć ofertę większej liczbie dostawców***.***

**Odpowiedź na pytanie nr74: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 75 – dotyczy pakietu nr 82 –** czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach; system do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet, technika pojedynczego nacięcia. Parametry:

- system jednorazowy

- monofilamentowa, 100% polipropylenowa, składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym

- termoszczelne brzegi taśmy

- jednorazowy, wysuwany ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy

- niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy

- dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy.

**Odpowiedź na pytanie nr75: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 76 – dotyczy pakietu 137 poz. 11 –** czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 137 pozycje 11 Papier do defibrylatora physio-control LIFEPAK20, 90 rolek oraz 12 papier do defibrylatora physio-control LIFEPAK15, 1 rolka i włączyć je do pakietu 47? Umożliwi to złożenie oferty dystrybutorowi oryginalnych akcesoriów do defibrylatorów Lifepak.

**Pytanie nr 77 – dotyczy pakietu 137–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości zaoferowanego papieru do LIFEPAK 15 z 1 do 2 rolek ? Oryginalny papier do defibrylatorów LIFEPAK 15 jest pakowany w niepodzielne opakowania a’2 rolki

**Odpowiedź na pytanie nr 76 - 77: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 78 – dotyczy pakietu 5 poz. 2–** czy wymagany jest przyrząd IS bez ftalanów ?

**Odpowiedź na pytanie nr78: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 79 – dotyczy pakietu 5 poz. 2–** czy wymagane jest opakowanie folia – papier oraz opisy na opakowaniu koloru niebieskiego ?

**Odpowiedź na pytanie nr79: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 80 – dotyczy pakietu 91 poz.1-2** –czy wymagane jest opakowanie wziernika papier–folia ?

**Odpowiedź na pytanie nr 80: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 81 – dotyczy pakietu 91 poz.3-** Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli szczoteczkę cytologiczną typu „wachlarzy” czy typu „ prosta”

**Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający ma na myśli zarówno szczoteczki cytologiczne typu wachlarz jak również proste.**

**Pytanie nr 82 – dotyczy pakietu 91 poz.4-** Czy Zamawiający dopuści osłonki USG lekko pudrowane, niesterylne, pakowane osobno ?

**Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 83 – dotyczy pakietu 128 poz. 5 -** w związku z publikacją na stronie Zamawiającego postepowania o udzieleniu zamówienia na zakup torby izolującej do przechowywania i transportu organów –transplantacyjnych będącego jednym z pięciu pozycji w pakiecie nr 128, składamy zapytania czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 5 z torbami, jako osobnego pakietu ?

**Odpowiedź na pytanie nr 83: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 84 – dotyczy pakietu 52 –** Czy Zamawiający dopuści wosk składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10 %?

**Pytanie nr 85 – dotyczy pakietu 52 –** Czy Zamawiający dopuści wosk składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20 %?

**Odpowiedź na pytanie nr 84 - 85: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 86 – dotyczy pakietu 37 –** prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 37, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł półautomatycznych do biopsji gruboigłowej o parametrach: 14G dł 15 cm, 16G, 18G, 20G o dł.20cm – ilości pobranego materiału 20mm oraz igłę o parametrach 16G, 18G, 20G o dł.15 cm – ilość pobranego materiału 10mm

**Odpowiedź na pytanie nr 86: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 87 – dotyczy pakietu 35 poz. 1 –** czy Zamawiający dopuści filtr o mniejszej masie – 25g, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź na pytanie nr87: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 88 – dotyczy pakietu 69 poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznej jakości PCV ze śladową ilością ftalanów, spełniające pozostałe wymagania ?

**Pytanie nr 89 – dotyczy pakietu 69 poz. 4 –** czy Zamawiający dopuści układ składający się z dwóch rur rozciągliwych do 1,8 m oraz dodatkowej rury rozciągliwej do 1,8 m, spełniające pozostałe wymagania ?

**Odpowiedź na pytanie nr 88 - 89: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 90 – dotyczy pakietu 69 poz. 5 –**czy Zamawiający dopuści zestaw venturiego w zestawie z koncentratorami tlenu o stężeniu: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% spełniające pozostałe wymagania ?

**Odpowiedź na pytanie nr90: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 91 – dotyczy pakietu 69 poz. 6 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych wymagania SIWZ

**Odpowiedź na pytanie nr91: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 92 – dotyczy pakietu 61 –** czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowi światłowodowe, jednorazowe, sterylne, pakowane folia – papier, typu Mac w rozmiarach:

Mac2 – długość całkowita 114mm, szerokość końca dystalnego 13mm

Mac3 – długość całkowita 136mm, szerokość końca dystalnego 16mm

Mac4 – długość całkowita 154mm, szerokość końca dystalnego 16mm

przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ ?

**Pytanie nr 93 – dotyczy pakietu 42 poz. 6 –** czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 92 - 93: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 94 – dotyczy pakietu 45 poz. 1 i 2 –** Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoka jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

**Pytanie nr 95 – dotyczy pakietu 45 poz. 1 i 2 –** czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, przez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np. AFERA 4001, AFERA5001?

**Pytanie nr 96 – dotyczy pakietu 45 poz. 1 i 2 –** czy Zamawiający aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badan ?

**Odpowiedź na pytanie nr 94-96: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 97 – dotyczy pakietu 45 poz. 1–** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z Żelem ciekłym o średnicy 50mm? Zaznaczamy, ze elektrody spełniają pozostałe wymagania**.**

**Pytanie nr 98 – dotyczy pakietu 45 poz. 2 –** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem ciekłym, radioprzezierne o średnicy 50mm, bez zdzieraka do naskórka? Zaznaczamy, ze elektrody spełniają pozostałe wymagania.

**Odpowiedź na pytanie nr 97-98 : Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 100 – dotyczy pakietu 26 poz. 1 i 2 –** Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadac jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie 9 np. logo producenta, nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy itp.), pozwalające na ich identyfikacje w przypadku wystąpienia powikłan związanych z procedura kaniulacji oraz ewentualnym postepowaniem odszkodowawczym związanym z wystąpieniem incydentu medycznego ?

**Odpowiedź na pytanie nr 100 : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza- oznaczenie na wyrobie nr serii**

**Pytanie nr 101 – dotyczy pakietu 26 poz. 1 i 2 –**Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z powyższym, wymagane i wskazane przez zamawiającego oznaczenie powinno znajdować się na elementach kaniuli powodujących naruszenie ciągłości tkanek lub mających bezpośredni kontakt z naczyniami żylnymi jako elementach inwazyjnych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 101 : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza- oznaczenie na elementach kaniuli**

**Pytanie nr 102 – dotyczy pakietu 61 pozycja  1 -** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie łyżek jednorazowych do laryngoskopów o wymiarach: dla rozmiaru 2 długość łyżki 114 mm, dla rozmiaru 3 długość łyżki 133 mm, dla rozmiaru 4 długość  łyżki 151 mm. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 102: Nie. SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 103 – dotyczy pakietu 69 pozycja 5-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów Venturiego z regulatorem koncentracji tlenu o parametrach:  24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 60%.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiajacy dopuszcza.**

**Pytanie nr 104 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie konieczności posiadania Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (SIWZ, rozdział IV, pkt. 2 ppkt. 2 oraz załącznik nr 6 do SIWZ). Żądanie tych dokumentów (wymienionych w art. 58 oraz 133 i 134 ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (zwanej dalej „ustawą o wyr. med.”)) nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na gruncie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ani przede wszystkim na gruncie rozdziału 7 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Dokumenty te **nie są bowiem dokumentami dopuszczającymi wyroby medyczne do obrotu lub do używania**. Obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobów medycznych w rozdziale 7 i 14 ustawy o wyr. med. (tj. do dokonania zgłoszeń / powiadomień, czy przeniesienia danych) są bowiem obowiązkami czysto administracyjnymi, w żaden sposób nie uzależniającymi faktu dopuszczenia wyrobów do obrotu, czy używania od ich spełnienia! Takie stanowisko było wielokrotnie podkreślane przez urząd rejestracji wyrobów medycznych w czasie wejścia w życie ustawy o wyr. med. O fakcie dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / używania decyduje (tylko i wyłącznie) fakt zgodnego z prawem oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust.1 ustawy o wyr. med.), o czym może zaświadczać tylko deklaracja zgodności, a w przypadku większości klas ryzyka (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyr. med.) także certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną

**Odpowiedź na pytanie nr 104: Nie Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 105 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez termin gwarancji Zamawiający rozumiem termin ważności towaru? Przedmiotem zamówienia jest m.in. sprzęt jednorazowy, który nie posiada terminu gwarancji.

**Odpowiedź na pytanie nr 105 : Zamawiający uważa termin ważności**

**Pytanie nr 106 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Czy kryterium „termin dostawy” oznacza dostawę w dni robocze czy też dni kalendarzowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 106: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.** **Terminy liczone będą zgodnie z art. 111 i n. k.c.**

**Pytanie nr 107 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Czy zamawiający zmieni SIWZ (a tym samym również ogłoszenie o zamówieniu) poprzez usunięcie kryterium „Kary umowne”? Zdaniem Wykonawcy zastosowane przez Zamawiającego kryterium „kary umowne” wyszczególnione w rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) jest niedopuszczalne w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.,„Pzp”), a w szczególności z przepisem art. 91 ust. 2 Pzp. Zgodnie z nim kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Regulacja ta jasno zatem stanowi, iż kryteria oceny ofert muszą dotyczyć przedmiotu zamówienia (nieliczne wyjątki od tej reguły są enumeratywnie wymienione w Pzp). W treści art. 91 ust. 2c Pzp ustawodawca wyjaśnił, że kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek. Ustawodawca wymaga zatem, aby kryterium było związane ze świadczeniem, które ma zostać zrealizowane w ramach danego zamówienia. W tym celu spełnione muszą zostać dwie przesłanki: po pierwsze, kryterium musi być związane ze świadczeniem, a więc posiadać charakter przedmiotowy, oraz po drugie kryterium musi wykazywać związek ze świadczeniem, które zamawiający nabędzie w wyniku przeprowadzenia konkretnej procedury udzielenia zamówienia. Kryteria nie mogą mieć zatem charakteru abstrakcyjnego i odnosić się do innych elementów niż nabywane świadczenie. Kryterium oceny ofert może odnosić się zatem do takich aspektów świadczenia jak: termin realizacji, jakość, funkcjonalność, użyteczność, wpływ na środowisko, ergonomiczność, ekologiczność, innowacyjność, awaryjność, interoperacyjność, energochłonność. Natomiast w zakresie etapów cyklu życia produktu art. 2 ust. 1a Pzp wymienia m.in. badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie wyburzenie, wycofanie i usuwanie.

Niewątpliwie uzależnianie oceny oferty od wysokości zaoferowanej przez wykonawcę kary umownej nie ma żadnego związku z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, ani też z warunkami na jakich będzie one realizowane. Kryterium kary umownej nie może w świetle powyższych rozważań być uznane jako związane z dostawą jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych, gdyż dotyczy jedynie kwestii odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania, o czym świadczy chociażby cywilnoprawna funkcja i charakter kary umownej. W myśl przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności art. 483 § 1 k.c.) zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Spełnia ona zatem dwie funkcje: kompensacyjną (jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) oraz represyjną (ma przeciwdziałać zaniechaniem rodzącym odpowiedzialność). Zwrócić także należy uwagę, na dyspozycję art. 483 § 2 k.c., z którego jednoznacznie wynika, że przez zapłatę kary umownej dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z obowiązku wykonania zobowiązania głównego. Oznacza to, że kara umowna nie zastępuje co do zasady świadczenia, które powinno być wykonane zgodnie z umową. Przemawia za tym również fakt, że postanowienia umowne, które przewidują obowiązek zapłaty kary umownej, nie będą miały zastosowania w przypadku należytego wykonania świadczenia. Kolejnego argumentu, wskazującego na brak koniunkcji pomiędzy przedmiotem zamówienia a kryterium kary, należy upatrywać w treści art. 484 § 2 kc. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji kiedy **zobowiązanie zostałoby w znacznej części wykonane, bądź kara umowna okazałaby się rażąco wygórowana, dłużnik ma możliwość żądania jej obniżenia na drodze sądowego miarkowania.** Cechy te jednoznacznie wskazują na charakter kary umownej jako świadczenia przyszłego i niepewnego, co bez wątpienia wyklucza możliwość jej stosowania jako kryterium oceny ofert. **Zwrócić także należy uwagę, że w myśl art. 2 pkt 5 lit.a Pzp zasadniczym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego**, a w konsekwencji do zawarcia umowy, w ramach której zaspokojone zostaną określone potrzeby zamawiającego. Uprawnienie do naliczenia wysokiej kary umownej samo w sobie takiego celu nie realizuje. Świadczą o tym chociażby postanowienia umowne zastosowane przez Zamawiającego, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, a w szczególności §9 ust. 2 umowy, który przewiduje dopuszczalność dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, na wypadek gdyby okazała się ona zbyt niska. Stwierdzić zatem należy, że kryterium „kara umowna” nie ma nic wspólnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Nie bez znaczenia przy wyznaczaniu kryteriów oceny ofert pozostaje również kwestia racjonalnego wydatkowania finansów publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest określenie kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Zdaniem Wykonawcy taka sytuacja zachodzi poprzez określenie jako kryterium oceny ofert wysokości kary umownej. Zamawiający przewidując takie kryterium, godzi się tym samym na zapłatę wyższego wynagrodzenia (a w konsekwencji na poniesienie większej dolegliwości finansowej) tylko dlatego, że otrzyma czysto potencjalne i niezależne od niego roszczenie o zapłatę kary umownej. Takie działania bez wątpienia nie wykazują cech gospodarności i racjonalności w wydatkowaniu finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i przepisami regulującymi odpowiedzialność za ich dyscyplinę. Dlatego także ze względów ekonomicznych, kryterium „kary umowne” powinno zostać usunięte z treści SIWZ.

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o usunięcie przez Zamawiającego kryterium „kary umowne”, ewentualnie o zastąpienie go innym kryterium, związanym z przedmiotem świadczenia jakim jest w niniejszym przypadku dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 107: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Zarzut jest bezzasadny.**. Powyższe jest zgodne z linią orzecznicza KIO. W wyroku z dnia 24 lutego 2012 r. ( KIO 291/12): Izba nie znalazła podstaw by odmówić słuszności stanowisku zamawiającego., ze kryterium kary umownej, jako odnosząca się do realizacji przedmiotu zamówienia może stanowić gwarancje należytego wykonania usług.

**Pytanie nr 108 –Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź na pytanie nr 108: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 109 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

**Odpowiedź na pytanie nr 109: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.** **Terminy liczone będą zgodnie z art. 111 i n. k.c.**

**Pytanie nr 110 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy o wykreślenie §1 ust. 11. Kara w postaci odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jest zdecydowanie zbyt wygórowana w porównaniu z przewinieniem Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 110: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 111 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 2 pkt. 1) na: *„nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikających z §1 ust. 3 przez 3 kolejne następujące po sobie terminy dostaw o 7 dni,”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 111: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 112 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 2 pkt. 3) na: *„przekroczy termin, o którym mowa w §6 ust. 3 o 30 dni roboczych dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych (przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy),”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 112: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 113 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §1 ust. 13 poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: *„Zapis nie dotyczy przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności przekraczającego 30 dni.”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 113: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 114 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy Zamawiającego o jasne określenie, które paragrafy i ustępy dotyczą pakietu nr 150 poz. 2 i 3, pakietu 151 poz. 4, pakietu 152 poz. 5, pakietu 153 poz. 2.

**Odpowiedź na pytanie nr 114 : Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie nr 115 – dotyczy pakietu 5 poz. 2:** Czy Zamawiający  wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  zgodnych z normą ISO 8536-4,  z komorą kroplową w części przezroczystej długość min.  60 mm co ułatwia procedurę wstępnego napełniania, ułatwia kontrolowanie poziomu płynu w komorze kroplowej, obserwowanie intensywności kroplenia, z kolcem ściętym dwupłaszczyznowo w celu łatwiejszego wkłucia?

**Odpowiedź na pytanie nr 115 : zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 116 – dotyczy pakietu 21 poz. 1:**Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza, który posiada ostrą igłę wykonaną ze stali nierdzewnej, którego obudowa jest zbliżona w kształcie do litery T , co umożliwia optymalne prowadzenie w korpusie nakłuwacza, eliminując wibracje, redukując tym samym odczucie bólu, jak również zapobiega uszkodzeniom tkanki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 116 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 117 – dotyczy pakietu 76 poz. 4:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów tlenowych o długościach 213 cm, 426 cm oraz 762 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 117 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 118 – dotyczy pakietu 76 poz. 5:**Prosimy Zamawiającego o podanie ilości sztuk cewników do podawania tlenu przez nos z uwagi na brak w kolumnie ilość danych

**Odpowiedź na pytanie nr 118 : Pakiet 76 poz. 5 – 10400 szt**

**Pytanie nr 119 – dotyczy pakietu 117 poz. 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3-częsciowej z końcówką luer spełniającej pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Pytanie nr 120 – dotyczy pakietu 94, poz. 1-**Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

**Pytanie nr 121 – dotyczy pakietu 94, poz. 1-** Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozmiary rurki pochodziły od jednego producenta?

**Pytanie nr 122 – dotyczy pakietu 94, poz.1-**Czy Zamawiający wymaga, aby rurka posiadała znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła?

**Pytanie nr 123 – dotyczy pakietu 94, poz. 2-**Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

**Pytanie nr 124 – dotyczy pakietu 94, poz.2-**Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości w postaci dwóch pierścieni dookoła rurki?

**Pytanie nr 125 – dotyczy pakietu 94, poz.2-**Czy Zamawiający wymaga aby rurka posiadała oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 119- 125 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 126 – dotyczy pakietu 94, poz.2 -** Czy Zamawiający wymaga rurki z mankietem czy bez mankietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 126 : Z mankietem**

**Pytanie nr 127 – dotyczy pakietu** 94, poz.4-Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

**Odpowiedź na pytanie 127 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 128 – dotyczy pakietu 94, poz.4-**Czy Zamawiający wymaga aby rurka posiadała oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 128 : Tak**

**Pytanie nr 129 – dotyczy pakietu 94, poz.5-**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek  dotchawiczych intubacyjnych zbrojonych**,** posiadających mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, wizualizację strun głosowych,  wewnętrzną powierzchnię ułatwiającą wprowadzenie cewników do odsysania

**Pytanie nr 130 – dotyczy pakietu 94, poz.6 -** Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

**Pytanie nr 131 – dotyczy pakietu 94, poz.6-**Czy Zamawiający wymaga aby rurka posiadała oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym?

**Pytanie nr 132 – dotyczy pakietu 94, poz.6-** Czy Zamawiający wymaga dwóch tasiemek w zestawie?

**Odpowiedź na pytanie nr 129 - 132 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 133 – dotyczy pakietu 94, poz.8 -** Czy Zamawiający oczekuje rurek posiadających szyld stały czy ruchomy?

**Odpowiedź na pytanie nr 133 : Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 134 – dotyczy pakietu 94, poz. 9-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 134 : zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 135 – dotyczy pakietu 102 poz.3 –** w związku z zaprzestaniem produkcji opisanego asortymentu tj kleszczyków chirurgicznych prostych Micro-Mosquito ze stali nierdzewnej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 z Pakietu nr 102 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw gazy oraz kompresów gazowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 135: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***.................................

 ...............................................................

 *(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

 *lub osoby upoważnionej*

...... **Podpisy członków komisji:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Grzegorz Jędrzejczyk ………………………….
2. Urszula Tatarek ………………………….
3. Agnieszka Mikulska ………………………….
4. Agnieszka Stanisławska ………………………….
 |  |

........................

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |