4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 31.03.2017r

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Dostawy klimatyzatora przenośnego w 2017roku.”

Znak sprawy 05/03/DG/Log./2017

W związku otrzymaniem drogą elektroniczną pytań dotyczących w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza wagę klimatyzatora przenośnego o masie 34,5 kg ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Czy klasa energetyczna A+  odpowiada chłodzeniu czy grzaniu ?

Odpowiedź: Klasa energetyczna A+  odnosi się do chłodzenia.

.

UWAGA!!! Jednocześnie Zamawiający informuje, że na oferencie ciąży obowiązek złożenia oferty uwzględniającej modyfikacje pod rygorem odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 261 660 542