***Załącznik nr 2***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1 Sztucznych zwieraczy cewki moczowej CPV 33140000-3** | | | | | | |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| 1 | Hydrauliczny sztuczny zwieracz cewki moczowej, rozbieralny, złożony z minimum trzech elementów: balonu regulacji ciśnienia, mankietu oraz pompy sterującej.  Możliwość doboru elementów systemu o parametrach dopasowanych do anatomii pacjenta.  Pompa sterująca z systemem zapewniającym pozostawianie zdeaktywowanego układu zwieracza podczas okresu pooperacyjnego.  Balon dostępny w minimum trzech zakresach regulacji ciśnienia.  Powierzchnia elementów systemu pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizująca ryzyko powstawania infekcji.  W zestawie akcesoria potrzebne przy implantacji zwieracza. Elementy pakowane sterylnie. | zestaw | **2** |  |  |  |