**Załacznik nr 1**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**" Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych“.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany /**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) - codziennego testu penetracji pary | Tak / Nie |  |
|  | Funkcja „wczesnego ostrzegania”. | Tak / Nie |  |
|  | Użycie 400-krotne | Tak / Nie |  |
|  | Sygnalizacja naładowania baterii | Tak / Nie |  |
|  | Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. | Tak / Nie |  |
|  | 3 czujniki temperatury, 1 czujnik ciśnienia | Tak / Nie |  |
|  | Wynik testu Bowie-Dick'a widoczny bezpośrednio po procesie testowym na rejestratorze. Zgodność z EN ISO11140-3,-4, Deklaracja zgodności | Tak / Nie |  |
|  | Certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną EN ISO 11140-4 | Tak / Nie |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy