**Załącznik nr 1a**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto****[zł]** | **Wartość netto****[zł]** | **Cena brutto****[zł]** | **Nazwa producenta/****Nazwa handlowa/****numer katalogowy/** |
| **1** | Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE z systemem InfoMedica / AMMS | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia…………… ...................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 1b**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE
z systemem InfoMedica / AMMS**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : 2017**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE z systemem InfoMedica / AMMS**  |
|  | Zakres funkcjonalny dotyczy możliwości współdzielenia danych demograficznych pacjentów tzw. ADT i Listy Zleceń, za pomocą standardu HL7. | TAK |  |
| Obsługiwanie komunikatów Interfejsu w procesie integracji:  |  |  |
|  | Powiadomienie o przyjęciu pacjenta. Powiadomienie do systemu MUSE ma zostać wygenerowane w przypadku hospitalizacji pacjenta, udzielenia porady w lecznictwie otwartym, przeniesienia pomiędzy oddziałami lub przypisaniu pacjenta do odcinka oddziałowego, w systemie AMMS. | TAK |  |
|  | Dopisanie danych do skorowidza pacjentów. Komunikat pojawienia się nowego wpisu w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Skasowanie danych pacjenta. Komunikat do systemu MUSE zostanie wygenerowany, jeśli zostanie usunięty rekord pacjenta w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Modyfikacja danych osobowych pacjenta. Komunikat pojawienia się nowego wpisu w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Połączenie wpisów w jeden rekord pacjenta system AMMS pozwalający łączyć wpisy w skorowidzu pacjentów jeśli dotyczą tej samej osoby. Podczas takiej operacji ma zostać wygenerowany komunikat informujący jakie dane zostały połączone. | TAK |  |
|  | Połączenie modułu Interfejsu HL7 do odbierania zleceń z systemu wprowadzania AMMS. | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości pobierania informacji o zleceniach do wybranych aparatów ekg i innych systemów GE działający w systemie Muse. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy