# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 67/OPI./2017**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SIECI KOMPUTEROWEJ W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ, 50-981 WROCŁAW**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5 225 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

**Zatwierdził:**

 dnia .................2017r. ……................................................

 podpis i pieczęć Kierownika

 Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

 **poczta e-mail:** **akarpinska@4wsk.pl**

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza **porozumiewanie** się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport przesłania w/w oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmujemodernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław**. Zamawiający działając na podstawie art. 9a ust. 2 PZP informuje, że ofertę mogą złożyć jedynie ci wykonawcy, którzy zapoznali się z warunkami zamówienia i dokonali wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej musi być potwierdzone przez Zamawiającego (wzór oświadczenia– załącznik nr 8 do SIWZ).**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.
3. Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.
6. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
8. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**
9. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz **załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.
12. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3 do SIWZ**.

Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowespowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty **powinno być dołączone do oferty**, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, **do oferty** musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
10. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
12. Do oferty zaleca się załączyć spis treści.
13. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
14. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa **poprzez załączenie do oferty** uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.
15. Kopertę należy zaadresować:

 **4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

*„****Oferta na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym***

***z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław ”,***

***znak sprawy 67/OPI./2017***

nie otwierać przed dniem **12.10.2017r.** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia **na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.**
2. **Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP**
3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na montażu i dostawie sprzętu teleinformatycznego oraz wykonaniu projektu wykonawczego instalacji tego sprzętu teleinformatycznego w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych, 00/100) brutto.
4. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu uważa się skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wykonawcze i uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania kontroli technicznej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym (Dz.U.2017.1332 t.j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pojęcie „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1422). Powyższe rozumienie ma zastosowanie do wszystkich postanowień SIWZ.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>.

1. **Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

**1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
3. Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
5. Oświadczenie wykonawcy wg Załącznika nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu),
6. Wykaz robót budowlanych (wzór załącznik nr 9 do SIWZ), potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami [prawa budowlanego](https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118?cm=DOCUMENT) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. **Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);**
7. Wykaz osób (wzór załącznik nr 10 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

**Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);**

1. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia** (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

1. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH

Zamawiający żąda oświadczenia, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z **normami: PN-EN 50174 – 1, PN-EN 50174 – 2, PN-EN 50174 – 3, PN-EN 50173**

**Oświadczenie – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);**

1. **POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – **należy złożyć wraz z ofertą.**
3. Wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Zaleca się dołączyć zaakceptowany i wypełniony wzór umowy.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania **poprzez załączenie do oferty** dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .
6. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego **poprzez załączenie do oferty** dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .
7. **Uzasadnienie** zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - **należy złożyć wraz z ofertą.**
8. Oświadczenie Wykonawcy o **zapoznaniu się z warunkami zamówienia i dokonaniu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiającego (wzór oświadczenia– załącznik nr 8 do SIWZ)** - **należy złożyć wraz z ofertą.**
9. **FORMA DOKUMENTÓW**
	1. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości **porozumiewania** się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)
	2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
		1. dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
		2. dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.
10. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale
11. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. **Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym p**odpisem osoby upoważnionej
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny **bezpłatny** sposób.
14. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
15. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, **do oferty** musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
17. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych

**Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla5. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu/instalacji **sprzętu teleinformatycznego wraz jego dostawą oraz** wykonanie projektu wykonawczego montażu tego sprzętu.
			2. **Zamawiający działając na podstawie art. 9a ust. 2 PZP informuje, że ofertę mogą złożyć jedynie ci wykonawcy, którzy zapoznali się z warunkami zamówienia i dokonali wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej należy ustalić z p. Januszem Stelmaczykiem tel. 261 660 476/ 261 660 551 i musi być potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego (wzór** - załącznika nr 8 do SIWZ).
			3. Wykonawca w terminie do 7 (dni) dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wykonawczy montażu **sprzętu teleinformatycznego.**
			4. **Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po protokólarnym przekazaniu Zamawiającemu** „Dokumentacji powykonawczej **wszystkich** instalacji wraz z pomiarami”. . Protokół ze strony wykonawcy musi bezwzględnie podpisać osoba posiadająca status certyfikowanego instalatora potwierdzony certyfikatem producenta oferowanego okablowania w zakresie instalacji, pomiarów i dokumentacji systemów okablowania strukturalnego pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upłynięcia terminu na doręczenie Zamawiającemu dokumentów na potwierdzenie ww. umocowania do podpisania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do podpisania dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni od daty wezwania
			5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 2 do SIWZ
			6. Nowa i modernizowana sieć powinna być dostosowana w taki sposób, aby ich użytkowanie było funkcjonalne, bezawaryjne,
			7. Po zakończonej inwestycji należy wykonać pomiary wszystkich sieci i sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji,
			8. Prace prowadzone będą w trakcie ruchu ciągłego Zamawiającego, zatem pomieszczenia na czas wykonywanych robót nie mogą być wyłączony z użytkowania, Wykonawca zapewni nieprzerwaną pracę na stanowiskach podlegających modernizacji.
			9. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonania zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej tj. **o**raz w **serwisie gwarancyjnym dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi.** Realizacja robót na podstawie umowy o pracę polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1[[1]](#footnote-1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
			10. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
			11. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 11 Kodeksu pracy.
			12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca **ma obowiązek przedłożenia** Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia osób na umowę o pracę do realizacji zamówienia (dla czynności robót budowlanych na podstawie Specyfikacji Technicznej):
1. oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy (dla czynności robót budowlanych na podstawie Specyfikacji Technicznej)
2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 - pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

**Kody CPV:**

45314320-0

32421000-0

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja w okresie:  **maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy.**

**Miejsce dostawy i montażu:** Budynek Główny i Budynek Polikliniki

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY**

* + - 1. **Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM** **( 1 %=1pkt)** | **SPOSÓB OCENY** |
| 1. | Cena | **60 %** | **minimalizacja** |
| 2. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia | **20 %** | **indywidualnie** |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia | **20 %** | **indywidualnie** |
| **OGÓŁEM:** | **100%** |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

**2.3**. **Punkty za oferowaną cenę** (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

 **** · 100 pkt.

W – waga kryterium (%)

Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn – cena danej oferty

2.4.**Punkty za termin realizacji przedmiotu zamówienia** – (min. 40 dzień - max. do 60 dni) -(1% = 1 pkt.):

40 dni – 20 pkt.

50 dni – 10 pkt

60 dni – 0 pkt

Zaoferowanie terminu **realizacji przedmiotu zamówienia** dłuższego o niż 60 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin realizacji w dniach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez Zamawiającego tj. 40 dni lub 50 dni lub 60 dni. W przypadku zaoferowania innego terminu np. 45 dni – punkty będą zaokrąglane w górę i Wykonawca otrzyma 10 pkt., a za termin 55 dni – 0 pkt. Itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu krótszego niż 40 dni np. 35 dni liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 20, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin realizacji przedmiotu zamówienia zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu realizacji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalny termin wynoszący 60 dni i przyzna 0 punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin 60 dni.

**2.5. Punkty za termin gwarancji / rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia** (gwarancja min. 10 lat - max.15 lat) - ( 1% = 1 pkt.) :

10 lat – 0 pkt.

12 lat – 10 pkt.

15 lat – 20 pkt.

Zaoferowanie terminu **gwarancji / rękojmi towaru** krótszego niż 10 lat spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi w latach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez Zamawiającego tj. 10 lat lub 12 lat lub 15 lat. W przypadku zaoferowania innego terminu np. 11 lat – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin 13 lat – 10 pkt. Itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 15 lat np. 20 lat liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 20, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji / rękojmi zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminugwarancji / rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin wynoszący 10 lat i przyzna 0 punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin 10 lat.

**2.6. Ocena końcowa oferty**:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

**3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Rozdział VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 2 do SIWZ,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy
2. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 30 dni od daty jej zakończenia, jeżeli termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dochowany z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub działania siły wyższej.
6. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego towaru czy sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy
7. Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

**Rozdział IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:
* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,
1. Waluta ceny oferowanej PLN;
2. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Rozdział X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **12.10.2017r.** do godz. **10:30** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (Kancelaria).**
2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.**

**Rozdział XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
			2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
			3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:
1. **Ppłk Jarosław Wojtaś tel. 261 660 474 lub Janusz Stelmaszczyk tel. 261 660 476/ 261 660 551 - w sprawach przedmiotu zamówienia**
2. **Agnieszka Karpińska** tel. 261 660 119, **Sekcja Zamówień Publicznych** (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;
3. **Fax:** 261 660 119, 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.
4. **Poczta e-mail:** akarpinska@4wsk.pl
	* + 1. **Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.**

**Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

**Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XIV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 12.10.2017r.** **o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:
3. kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
4. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
5. cena oferty, termin wykonania zamówienia;
6. okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XV. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania..
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę **oceniono** za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP w zakresie określonym w SIWZ.
10. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

**Rozdział XVI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

* + - 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,
3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.
	* + 1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
			2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XVIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

**Załączniki do SIWZ:**

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się)
4. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 6
7. Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - (wzór) – Załącznik nr 7
8. Oświadczenie o zapoznaniu się warunkami przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu wizji lokalnej – Załącznik nr 8
9. Wykaz robót budowlanych – Załączniki nr 9
10. Wykaz osób – Załączniki nr 10.

**Załącznik nr 1**

............................................................ ..........................,dnia ..................

 *(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„*Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.”**

***znak sprawy: 67/OPI./2017***

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

1. Oświadczamy, że oferujemy **wykonanie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław,** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

**wartość netto ........................zł** łownie:…..……....…………………….……złotych)

**cena brutto…………………zł** ( słownie:………………….………..……... złotych)

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia:*– ……. dni*** (min.40 dzień - max. do 60 dni*) - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach;*

**Termin gwarancji / rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:*– ……. lat (min. 10 lat - max.15 lat)*** *-**należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w latach.*

1. **Ponadto oświadczamy, że:**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **30 dni**;
3. dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców[[2]](#footnote-2);
4. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …............................................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia...............................................[[3]](#footnote-3);
5. jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE[[4]](#footnote-4)
6. **[[5]](#footnote-5)**wybór mojej/naszej oferty:
* **będzie / nie będzie4** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

* wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,
* wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

1. akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekty umowy (**Załącznik nr 3 do SIWZ)** z uwzględnieniem modyfikacji ich treści (jeżeli wystąpiły);
2. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
3. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
4. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
5. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).**

.…………….… dnia…………..……… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

**Załącznik nr 2**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

1. Montaż szafy dystrybucyjnej A0 wiszącej niedzielonej 19" 18U/600/600 (budynek nr 1 parter hol triage).
2. Montaż i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej szafy dystrybucyjnej A0 modułowej 3x18 natynkowej IP65 z zamkiem i połączenie do rozdzielni głównej serwerowni OPI.
3. Przeniesienie obwodów komputerowych z szafy A1 do szafy A0 49 szt. modułów R&M z wymianą na moduły keystone RJ45, kat.5e/klasa D STP.
4. Przeniesienie z szafy A1 do szafy A0 22 podłączeń z panelu telefonicznego z wymianą na moduły keystone RJ45, kat.5e/klasa D STP,
5. Przeniesienie z rozdzielnicy elektrycznej szafy A1 do rozdzielnicy szafy A0 6 obwodów elektrycznych.
6. Montaż instalacji alarmowej w szafie A0 i podłączenie do szafy A1.
7. Montaż szafy dystrybucyjnej A2 wiszącej niedzielonej 19" 18U/600/600 (budynek nr 1 piętro 2 hol neurologii).
8. Montaż rozdzielnicy elektrycznej szafy dystrybucyjnej A2 modułowej 3x18 natynkowej IP65 z zamkiem i wykonanie połączenia do rozdzielnicy elektrycznej szafy A1.
9. Przeniesienie obwodów komputerowych z szafy A1 do szafy A2 12 modułów R&M z wymianą na moduły keystone RJ45, kat.5e/klasa D STP.
10. Przeniesienie z rozdzielnicy elektrycznej szafy A1 do rozdzielnicy szafy A2 3 obwodów elektrycznych.
11. Montaż instalacji alarmowej w szafie A2 i podłączenie do szafy A1.
12. Wymiana w szafie A1 17 modułów R&M na moduły keystone RJ45, kat.5e/klasa D STP.
13. Wymiana w szafie A1 6 podłączeń z panelu telefonicznego na moduły keystone RJ45, kat.5e/klasa D STP,
14. Montaż w szafie A1 Patch panela LC i zamiana 16 połączeń światłowodowych MM ST na LC.
15. Wykonanie połączenia światłowodowego LC-8J między szafami dystrybucyjnymi A2 i A1.
16. Wykonanie połączenia światłowodowego LC-16J między szafami dystrybucyjnymi A2 i G0.
17. Wykonanie połączenia światłowodowego LC-8J między szafami dystrybucyjnymi A0 i A1
18. Wykonanie połączenia światłowodowego LC-16J między szafami dystrybucyjnymi A0 i G0.
19. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku nr 1 parter:

- 3 ZPK (ZPK=2xRJ45 bez prądu) w pok.nr 1148 (CITO),

- 1 ZPK (ZPK=4xRJ45 bez prądu) w pok.nr 1149 (CITO),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 bez prądu) w pok.nr 1150 (CITO),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 bez prądu) w pok.nr 1153 (SOR okulistyka),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 bez prądu) w pok.nr 1157 (sekretariat),

- 1 ZPK (ZPK=4xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1157 (sekretariat),

- 1 ZPK (ZPK=1xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1157 (sekretariat),

- 6 ZPK (ZPK=1xRJ45) AP na suficie podwieszanym (korytarz).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku nr 1 piętro 1 (ginekologia):

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) (hol dyż. piel. Int. nadz.),

- 1 ZPK (1xDATA) w pok.nr 1227 (gipsownia),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1237 (gab. zab.),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1238 (gab. lek.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1240 (gab.USG),

 - 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1241 (gab.dietetyka),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1243a (hol sekret.),

- 1 ZPK (ZPK=1xRJ45) w pok.nr 1244 (oddziałowa),

- 6 ZPK (ZPK=1xRJ45) AP na suficie podwieszanym (korytarz).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku nr 1 piętro 2 (neurologia):

- 1 ZPK (ZPK=1xRJ45) w pok.nr 2180 (piel. Oddział.),

- 2 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2182 (gab. lek.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2185 (sala int. nadzoru),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2187 (dyż. piel.),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2190 (sekretariat),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2191 (EEG),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2192 (gab. zab.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2193 ,

- 1 ZPK (ZPK=1xRJ45) w pok.nr 2196 (gab. zab.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2198 ,

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2201 (gab. lek. USG),

- 6 ZPK (ZPK=1xRJ45) AP na suficie podwieszanym (korytarz).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku nr 1 piwnica:

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr -1187 (SSM).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku nr 1 parter Rehabilitacja:

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01111 (elektrolecznictwo),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01112 (sala gimn.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45) w pom. nr 01113 (gab. kier.),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01115 (sekretariat),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01117 (krioterapia),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01118 (ultradźwięki i świtłolecznictwo),

- 2 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01118a, b (rejestracja),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01120 (gab. kier. techników),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01122 (prac. EMG),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01122a (prac. EMG),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01125 (masaże) ,

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01126 (gab. lek.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pom. nr 01129 (krioterapia),

- 5 ZPK (ZPK=1xRJ45) AP na suficie podwieszanym (korytarz) .

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku Polikliniki parter:

- 1 ZPK (ZPK=1xRJ45) kamera przy windzie (hol),

- 3 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1 (rejestracja),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 1 (rejestracja),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 2 (gab. lek. poz.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 3 (gab. zab.),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 3 (gab. zab.),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 4(informacja),

- 2 ZPK (ZPK=4xRJ45 i 1xDATA) (biuro przepustek),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45) kamery i czytniki (biuro przepustek).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku Polikliniki piętro 1:

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 102 (por. ortop.),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 103 (por. chir. og.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 106 (gab. lek. / rejestracja tel.),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 106 (gab. lek. / rejestracja tel.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 111 (gab.USG),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 112 (gab. urolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 113 (gab. urolog. zab.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 114 (gab. POZ),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 115 (gab. POZ).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku Polikliniki piętro 2:

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 201 (por. dermatol.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 202 (gab. lek. chorób wewn.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 202a (gab. lek. POZ.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 203 (por. kardiol.),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 203a (por. kardiol. EKG),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 204 (por. kardiol.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 209 (por. ginekolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 210 (gab. położnej),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 211 (por. ginekolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 212 (por. ginekolog.),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 213 (por. chorób naczyń).

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku Polikliniki piętro 3:

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 301 (por. laryngolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 303 (por. laryngolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 304 (prac. badania słuchu),

- 2 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 305 (por. endokrynol. i reumatolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 311 (por. okulist.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 312 (por. okulist.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 313 (por. okulist.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 314 (por. okulist.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 315 (gab. piel. okulist.),

1. Wykonanie instalacji komputerowej kat.6/klasa E STP i elektrycznej w budynku Polikliniki piętro 4:

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 401 (por. alergolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 402 (piel. alergolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 403 (gab. POZ),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 404 (gab. PZP),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 405 (gab. PZP),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 406 (por. neurolog.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 411 (gab. piel. okulist.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 412 (Lisowski),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 413 (Nacz. piel.),

- 1 ZPK (ZPK=2xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 414 (z-ca Nacz. piel.),

- 1 ZPK (ZPK=3xRJ45 i 1xDATA) w pok.nr 411 (ewid. POZ).

1. Montaż szafy dystrybucyjnej PO wiszącej niedzielonej 19" 18U/600/600 (budynek Polikliniki kl. schodowa 3p.).
2. Montaż i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej szafy dystrybucyjnej PO modułowej 3x18 natynkowej IP65 z zamkiem i połączenie do rozdzielni głównej.
3. Wykonanie między budynkami połączenia światłowodowego LC-16J między szafami dystrybucyjnymi PO (poliklinika) i G0 (budynek główny, serwerownia OPI).

Przenoszone obwody komputerowe i pozostałe 102 moduły R&M w szafie E1 zastąpić modułami keystone kat.5e/klasa D zamontować w panelach, usunąć nadmierne zapasy.

Wyposażyć ZPK w obudowę natynkową typu Legrand Mosaic dodatkowo w adapter umożliwiający dołożenie min. 1 modułu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 2m.

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej:

-wyłączniki 3 fazowy,

- ochronniki przeciwprzepięciowe ograniczniki przepięć klasa C,

-kontrolki zasilania,

- wyłączniki różnicowo-nadprądowy w wykonaniu umożliwiającym podłączanie UPS-ów,

- 1 wyłącznik różnicowo-nadprądowy - 1 obwód elektryczny na max. 5 ZPK.

Wyposażyć szafy dystrybucyjne w:

- podwójne gniazda zasilające na wydzielonym obwodzie,

- listwy zasilające 19’’,

- wentylatory systemu chłodzenia z regulacją temperatury załączenia,

- kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 1m.,

- przełącznica światłowodowe LC wysuwalne.

Wykonać przewierty i zastosować koryta kablowe odpowiedniej wielkości tak aby ich wypełnienie nie przekraczało 40%, kable logiczne i elektryczne w jednym dukcie.

**Załącznik nr 3**

*Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia*

*oraz § 4 ust.3)*

**UMOWA nr ………/ 67/OPI/2017**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu **……………… 2017 r.** we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,**z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,**Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956 zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478; reprezentowanym przez:

**Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO**

a …………………………………………………………………………………………………

z siedzibą .....................................................................................................................................

REGON: …………………., NIP: ………………….. zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowanym przez:

1………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.)o wartości poniżej 5 225 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla5. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na **montażu/instalacji sprzętu teleinformatycznego wraz jego dostawą oraz wykonaniem projektu wykonawczego montażu tego sprzętu wg. Specyfikacji Technicznej** wyszczególnionej w **§ 13 umowy**.
2. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt własny do siedziby Zamawiającego (Ośrodek Przetwarzania Informacji, dalej OPI) w celu akceptacji, projekt wykonawczy instalacji sprzętu teleinformatycznego wyszczególnionego w **§13 umowy** w terminie **do max. 7 dni** od daty zawarcia umowy.
3. Przekazanie projektu wykonawczego instalacji sprzętu teleinformatycznego przez Wykonawcę Zamawiającemu nastąpi od poniedziałku do piątki w godzinach pracy OPI (8:00 – 14:00) i wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Osoby upoważnione do odbioru projektu/schematu instalacji sprzętu teleinformatycznego: **Janusz Stelmaszczyk, Mariusz Wawrzyniak, Magdalena Błaszczyk, Dorota Janiszewska**.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w terminie 2 dni od daty przekazania projektu wykonawczego instalacji sprzętu teleinformatycznego wniesienia do ww. dokumentu pisemnych uwag, które staną się wiążące dla wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5
5. W przypadku sporu o zasadność uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do negocjacji z Zamawiającym w terminie 1 (jednego) dnia od daty otrzymania pisemnych uwag. Brak porozumienia w terminie 2 dni pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może skutkować sankcją odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
6. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. [Dz.U. 2013.1129](https://sip.lex.pl/#/akt/17125541/1632800?keyword=Prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych&cm=SREST)).
7. Zatwierdzony projektu wykonawczy instalacji sprzętu teleinformatycznego bezwzględnie powinien być oparzony klauzulą „AKCEPTUJĘ”. Osoby upoważnione do akceptacji projektu wykonawczego instalacji sprzętu teleinformatycznego: **Jarosław Wojtaś.**

**§ 2**

1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma przebiegać w oparciu o:
2. Specyfikację Techniczną
3. Zaakceptowaną projekt wykonawczy instalacji sprzętu teleinformatycznego
4. Złożoną ofertę.
5. Zakres prac i użyte materiały do rozbudowy sieci powinny spełniać wymagania zawarte w §13 umowy,
6. Nową i modernizowaną sieć należy dostosować w taki sposób, aby ich użytkowanie było funkcjonalne, bezawaryjne
7. Prace prowadzone będą w trakcie ruchu ciągłego Zamawiającego, zatem pomieszczenia na czas wykonywanych robót nie mogą być wyłączone z użytkowania, Wykonawca zapewni nieprzerwaną pracę na stanowiskach podlegających modernizacji.
8. Po zakończeniu robót budowlanych Zamawiający dokona protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór musi być bezusterkowy. W przypadku wad przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty wezwania na adres e-mail …………i/lub fx nr …………………
9. Po zakończonej inwestycji należy wykonać pomiary wszystkich sieci i sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji.
10. Na dokumentację powykonawczą składają się w szczególności:
11. Krótki opis zrealizowanego zadania
12. Rysunki, schematy wykonanych wszystkich sieci teleinformatycznych
13. Protokoły badań, sprawdzeń, wszystkich sieci teleinformatycznych
14. Dokumentacja pomiarowa wszystkich sieci teleinformatycznych
15. Instrukcje eksploatacji i obsługi oraz zasady serwisowania dostarczonych urządzeń
16. Karty gwarancyjne

§ 3

Termin realizacji

1. Wykonawca zrealizuje roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy w terminie do …. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy – max. 60 dni) od daty zawarcia umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót, który nastąpi **po protokólarnym przekazaniu Zamawiającemu** „Dokumentacji powykonawczej **wszystkich** instalacji wraz z pomiarami”. Protokół ze strony wykonawcy musi bezwzględnie podpisać osoba posiadająca status certyfikowanego instalatora potwierdzony certyfikatem producenta oferowanego okablowania w zakresie instalacji, pomiarów i dokumentacji systemów okablowania strukturalnego pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu na doręczenie Zamawiającemu dokumentów na potwierdzenie ww. umocowania do podpisania dokumentacji powykonawczej.
3. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie osoby do podpisania dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni od daty wezwania.

§ 4

Nadzór nad realizacją umowy

1. Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

ze strony Zamawiającego:

 **- Jarosław Wojtaś**

 **- Janusz Stelmaszczyk**

ze strony Wykonawcy: ……………………………..

1. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują ww. osoby.

**§ 5**

**Warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie maksymalnej wysokości netto …………………. zł (słownie: ………………………………. Złotych, …/100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość umowy brutto wynosi …………….. zł (słownie: ……………………… złotych, …/100).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
3. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w banku ……………., nr konta: ……………………………. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury jest:
5. Zrealizowana modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej na podstawie zaakceptowanego projektu wykonawczego instalacji sprzętu teleinformatycznego;
6. Bezusterkowy protokólarny odbiór przedmiotu zamówienia;
7. Odebrana protokólarnie „Dokumentacja powykonawcza wszystkich instalacji wraz z pomiarami.”
8. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
9. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.
10. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 6**

**Gwarancja**

Na zastosowane materiały i robociznę Wykonawca udziela Zamawiającemu **……..…** letniej (zgodnie z ofertą Wykonawcy – min. 10 lat) **gwarancji jakości/rękojmi**, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy.

W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.

O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości/ rękojmi, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.

W przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 7 dni, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcję obsługi, na zastosowane urządzenia, w języku polskim.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 7**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawa do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności :
2. przekroczy termin realizacji umowy o 7 dni;
3. wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
4. w przypadku braku umocowania osoby do podpisania dokumentacji powykonawczej wg §3 ust. 2
5. za dwukrotne niedopełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa §11 ust. 1.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
7. Zamawiający zastrzega, że jeżeli jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacją Techniczną lub z normami: PN-EN 50174 – 1, PN-EN 50174 – 2, PN-EN 50174 – 3, PN-EN 50173 lub nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością - może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

Podwykonawstwo

* + 1. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
		2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami, z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy podwykonawczej.
		3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
		4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.
		5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
	1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
	2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.
	3. jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia
		1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
		2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
		3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
		4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
		5. Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.
		6. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
		7. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
		8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy
		9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
		10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.
		11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.
		12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
		13. nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
		14. złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo
		15. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16.
		16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
		17. Przepisy niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów [art. 647](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1284582:part=a647%281%29:ver=0&full=1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 9

Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
3. w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania liczone za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu zakończenia robót budowlanych (wg. §3 ust.1) ;
4. w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu zamówienia liczone za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu na usunięcie wad (wg. §2 ust.5)
5. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto;
6. 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazaniu projektu wykonawczego instalacji sprzętu teleinformatycznego wg. §1 ust. 2;
7. w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,
8. w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
9. w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
10. w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.
11. za niedopełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa §11 ust. 1 umowy w wysokości 5 % wartości umowy, za każde niedopełnienie.
12. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
13. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
	1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;
	2. zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
	3. sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne;

**§ 10**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ma zastosowanie.

**§ 11**

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca **ma obowiązek przedłożenia** Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy (o ile zadeklarował) oraz dowody na zatrudnienie osób na umowę o pracę do realizacji zamówienia (dla czynności wskazanych w SIWZ):
2. oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy (o ile zadeklarował)
3. oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy (dla czynności odbioru i transportu odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności Szpitala oraz podległych Przychodni):
4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Niewykonanie obowiązku wynikającego z ust. 1 spowoduje naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

**§ 12**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 13**

**Treścią niniejszego paragrafu będzie Specyfikacja Techniczna.**

**§ 14**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§15**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, inne przepisy dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa Budowlanego oraz przepisy innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 **Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania ……/67/OPI./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

 ..............................................                                      ............... dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na *„*Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław*”***

***znak sprawy: 67/OPI./2017***

Oświadczamy, że należymy / nie należymy[[6]](#footnote-6) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 5**

...................................                                      ........ dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław” znak sprawy: 67/OPI./2017** prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)**

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…...……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………*(podać państwo*) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej *(jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ*).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 6**

 ..............................................                                      ........ dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.” znak sprawy: 67/OPI./2017** prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

 **( jeżeli dotyczy )**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 7**

 ..............................................                                      ............... dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej**

**w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.”**

**znak sprawy: 67/OPI./2017**

Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z **normami: PN-EN 50174 – 1, PN-EN 50174 – 2, PN-EN 50174 – 3, PN-EN 50173**

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

###### Załącznik nr 8

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej**

**w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP, ZOZ 50-981 Wrocław.”**

**znak sprawy: 67/OPI./2017**

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotu zamówienia i przeprowadziliśmy wizję lokalną.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

**Potwierdzenie Zamawiającego**

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w SIWZ)

###### Załącznik nr 9

### **WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej**

**w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.”**

**znak sprawy: 67/OPI./2017**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegające polegającej na montażu i dostawie sprzętu teleinformatycznego oraz wykonaniu projektu wykonawczego instalacji tego sprzętu teleinformatycznego w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) brutto każda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Wartość** | **Data wykonania** | **Odbiorca** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

###### Załącznik nr 10

### **WYKAZ OSÓB**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę sieci komputerowej**

**w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.”**

**znak sprawy: 67/OPI./2017**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

dysponujemy osobą/osobami (przynajmniej jedna osoba), która/które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności, która/które i posiada/posiadają uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wykonawcze i uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania kontroli technicznej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym (Dz.U.2017.1332 t.j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Kwalifikacje zawodowe,****o których mowa w Rozdz. III.2.2) SIWZ**  | **Imię i nazwisko osoby,****która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia** | **Zakres wykonywanych przez wskazaną osobę czynności** | Informacja o **podstawie dysponowania** osobą1. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać:

**„dysponowanie bezpośrednie**”.1. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać:

„**dysponowanie pośrednie** |
|  |  |  |  | dysponowanie………………….*(bezpośrednie / pośrednie)* |
|  |  |  |  | dysponowanie………………….*(bezpośrednie / pośrednie)* |
|  |  |  |  | dysponowanie………………….*(bezpośrednie / pośrednie)* |

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

1. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”. [↑](#footnote-ref-1)
2. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. wypełnić w przypadku udziału podwykonawców [↑](#footnote-ref-3)
4. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)