Załącznik nr 2 do SIWZ – po Modyfikacji z dn. 02.10.2017r.

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 Cement kostny CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1. | Dwufazowa mieszanina o składzie 60 % hydroksyapatytu i 40% beta beta fosforanu trójwapniowego. Zawiera 5cc, natomiast wielkość granulek 1-3,55mm. Masa w postaci granulek. Mikroporowatość wynosi 33% (<10µm).Masa 3,500-3,760g. Mieszanina nieprzepuszczalny dla promieni RTG. Zanika w procesie resorpcji po zabiegu naturalnie zastępowany kośćcem pacjenta. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 2 PŁYTKI , ŚRUBY DO OSTEOSYNTEZY, SIATKI TYTANOWE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Płytka tytanowa prosta,grubość 0.6,oczka 16 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2 x 5) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L11mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 7 mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 17 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
| 21 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 11 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 13 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 31 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 32 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Płytka kłykciowa, kształtu Delta; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 34 | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 35 | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 36 | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 37 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 39 | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Płytka prosta, tytanowa 16 oczek,profil 1.6 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 41 | Płytka kątowa 120o,tytanowa 4+4, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Płytka kątowa 120o,tytanowa 3+3, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Płytka wygięta w łuk, tytanowa 16 oczek, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 44 | Płytka prosta, tytanowa 20 oczek, triłock | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 45 | Płytka 4oczka, TriLock Zygomatic | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 7 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 47 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 8 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 48 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 9 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 49 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 10mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 50 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 12mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 51 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 14mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 52 | Śruba implantujaca korowa – krzyżowa D.2.5 mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 53 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 18mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 20mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 55 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 10mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 56 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 12mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 57 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 14mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 58 | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 59 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 8mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 60 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 61 | Śruba implantująca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 62 | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 14mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 63 | Śruba impląntujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 64 | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 65 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana wygięta w łuk, 16 oczek, profil | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 66 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątow a 12+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 67 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 69 | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa lewa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 71 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa prawa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 72 | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, krótki | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 73 | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, długi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 74 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 75 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 76 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 77 | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 78 | Mały szablon do płytki oczodołwej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | Duży szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 7 mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 81 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 5 mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 82 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 9mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 83. | 1.5 Śruba korowa 13mm, HD4, 5szt./op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 84. | 1.5 Śruba korowa 14mm, HD4, 5szt./op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 85. | 1.5 Śruba korowa 16mm, HD4, 5szt./op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8mm do stabilizacji złamań kości udowej | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 KOSZYKI REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | KOSZ PANEWKOWY: | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Koszyk stalowy o średnicach 54, 56, 62 i 66 mm wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Przystosowane do śrub stalowych 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOSZ PANEWKOWY „BOSCH” | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Koszyk tytanowy o średnicach 50mm ,56mm,60mm przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KOSZ PANEWKOWY „MULLER” Koszyk tytanowy o średnicach od 48 mm do 64 mm ( co2 mm) Przystosowany do śrub panewkowych 6,5mm. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 System do płukania Pulse Lavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, zasilany autonomicznie systemem akumulatorowym lub bateryjnym, | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 Systemy do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych, trombiny z krwi pacjenta CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |
| 1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi. wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m, igła 18 - 30 ml ACD-A zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.- niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP- 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m - igła 18, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | grawitacyjny zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 6 ml trombiny).Zestaw składa się z: 1 system mieszający 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny, przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami. 2 strzykawki pobraniowa 12ml, igła 18, odczynnik TPD Thrombine . | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z:- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 33 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 8 ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –wynajem |
| CZĘŚĆ 1 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kosci udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpen w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpien cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłuzkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubościach. | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM część 1 |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNA |
| 3 | Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm.System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM część 2 |  |  |  |
| CZĘŚĆ 3 PIERWOTNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO |
| 5 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. Komplet: element udowy, element piszczelowy, wkładka stawowa | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowane o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm.Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Komplet: element udowy i piszczelowy cementowany, przedłużka, podkładka piszczelowa, wkładka stawowa | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. część piszczelowa modularna z możliwością dokręcenia przedłużek i augmentacji piszczeli, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, kłykciowa, 3-elementowa, modularna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowe w tacy piszczelowej | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Ostrza piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Ostrza piły posuwisto-zwrotnej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Najem zestawu : piła i wiertarka wraz z osprzętem do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami i ładowarką | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 (Część 1+Część 2+ Część 3) |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 9 Proteza odwrotna stawu ramiennego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | Proteza urazowa: trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Proteza połowicza: -beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm lub - trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm, skok co 1mm- część ramiennna może być zastosowana do protezy odwróconej;- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27mm | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej:- wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie- centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej- wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie- centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Proteza odwrócona - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm lub- bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm- mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA- średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach- wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 10 Cementy kostne CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości PA01-7-Wynajem |
| 1. | Cement kostny z 1 antybiotykiem 1x40g | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 2. | Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający dysze do endoprotez stawu kolanowego | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 4. | Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, automatycznie sprężający cement przed podaniem-nie za pomocą pistoletu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający 2 strzykawki i 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium zapewniające podanie cementu (pistolet do wyciskania cementu, system zapewniający wytworzenie próżni). | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 11 Śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | wkręt teleskopowy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | wkręt ryglujący | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Wiertarka akumlatorowa wraz z ładowarką i osprzętem umożliwiającym wykonanie w/w zabiegu – Najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7 Wynajem |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. System musi posiadać możliwość zastosowania przymiarów nawigowanych dedykowanych do konkretnego pacjenta na bazie skanu MRI i CT. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Ostrza do w/w piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 13 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO - CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 14 System do szycia łąkotek, oraz system do mikrozłamań chrząstki CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1. | System szycia łąkotek all – inside |  |
|  | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym, jednorazowym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | System szycia łąkotek inside –outside |  |
|  | System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3. | Najem Instrumentarium do systemu inside –outside | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 15 Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem krótkim-przynasadowy, z polietylenem z głową ceramiczną- CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień przynasadowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, pokryty tytanem, w minimum 13 rozmiarach w wersji standard i high offset, zamiennie wymagany trzpień prosty, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, w minimum 17 rozmiarach w wersji high offset, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą lub hydroksyapatytem. Panewka bez cementowa typu press-fitt wykonana ze stopu tytanu i warstwą hydroksyapatytu, w rozmiarach od minimum 46 mm do minimum 70 mm, oraz wymagana panewka w 15 stopniowym okapem. Wkład panewkowy z polietylenu z antyutleniaczem. System zawiera głowy ceramiczne 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Ostrza do w/w piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 16 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO -MODULARNA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. | komplet |  |  | 7 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy), antewersja łączna 12° | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w min. czterech długościach szyjki | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka zbudowana jest ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zatosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm.Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 28mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 18 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | CZĘŚĆ 1 : ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm | komplet | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |
| 2 | Element biodrowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Element przedłużający |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Trzpień śródszpikowy cementowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 1 |  |  |  |
| 6 | CZĘŚĆ 2: ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką | komplet | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |
| 7 | trzpień udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | element przedłużający |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | komponent udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | oś |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | bushing (2szt) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | zaślepka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | element rotacyjny |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | sleeve |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | wkładka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | tibial offset |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | extender |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | resekcyjny element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ 2 |  |  |  |
| 20 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 (Część 1+ Część 2+ Najem) |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 19 Zespolenia ortopedyczne - różne CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Płytka blokowana T ukośna do kości stopy 4-otworowa w wersji prawej i lewej, długościach 28mm, 30mm i 32mm . Grubość płyty 1,8mm .Gniazda wkrętów typu torx. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Paleta na płytki blokowane do stopy w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Płytka dystansowa piszczelowa z wysokością klina od 5mm - 17,5mm. Płytka ma posiadać dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane gąbczaste śr 6,5mm oraz dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane o śr 5,0mm. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Wkręt blokowany samogwintujący gąbczasty o śr. 6,5mm, dł. 30mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 5. | Płytka blokowana T do kości stopy 4-otworowa w pięciu długościach od 38mm do 46mm . Grubość płyty 1,8mm . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Płytka blokowana 4-otworowa X do kości stopy .Otwory w płycie z walcowym gwintem ze stożkową częścią oporową , ułatwiającą blokowanie wkrętu i późniejsze jego wykręcenie. Przynajmniej dwa otwory w płycie na druty Kirschnera pozwalające na czasową jej stabilizację . Grubość płyty 1,8mm. Płyta w trzech rozmiarach 25mm - 35mm.Średnica wkrętów 2,7mm , gniazda wkrętów typu torx . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 7. | Paleta na płytki blokowane do stopy w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa.z zakresem wysokości haka 12 i 15mm. Posiadająca otwory blokowane i jeden kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Paleta na płytki obojczykowe z hakiem w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 10. | Płytka obojczykowa blokowana S, 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i 1 otwór kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Wersja lewa i prawa. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Paleta na płytki obojczykowe w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 12. | Płytka obojczykowa blokowana S trzonowa , w wersji lewej i prawej, 6 - 10 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Paleta na płytki obojczykowe S trzonowe w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 14. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40mm ,zmiennokątowy. Zakres zmiany kąta wprowadzenia wkręta do ±15° Gniazda wkrętów sześciokarbowe . Materiał - kobalt. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 15. | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40 mm .Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Wkręt korowy blokowany o śr.2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady ramienia o dł. 16mm- 40mm.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm .Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 19. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 10-40 mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. Kompatybilny z płytkami do obojczyka. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 20. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm .Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 21. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 22. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 23. | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=240÷460mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszejw przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa.instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 24. | Najem Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 25. | Gwóźdź piszczelowy odpiętowy L- 160mm- 320mm Ø10,11,12mm .materiał - tytan. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 26. | Statyw na gwoździe piszczelowe w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 27. | Statyw na elementy blokujące gwoździe w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 28. | Wkręt blokujący ø4,0 z gniazdem typu torx , L -25mm - 90mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Wkręt blokujący ø4,5 z gniazdem typu torx , L -25mm - 90mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 30. | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 31. | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 32. | Wkręty blokujące ø4,5 o dł. Od 30mm - 100mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 33. | Wkręty blokujące trzonowe ø4,5mm o dł. 30mm - 90mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 34. | Wkręty blokujące ø5,0. L- 26mm - 80mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 35. | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego. W długościach od 0 - 15mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 36. | Śruba kompresyjna do gw piszczelowego. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 37. | Śruba zaślepiająca do gwoździa piszczelowego wstecznego. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 38. | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej ,lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 39. | Wkręty blokujące ø6,5mm, o dł. 40mm - 110mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 40. | Wkręty rekonstrukcyjne kaniulowane ø6,5mm, o dł. 60mm - 120mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 41. | Zestawy blokujące ø6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 42. | Śruba zaślepiająca gwoździa udowego o dł. od 0 - 15mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 43. | Śruba kompresyjna gwoździa udowego. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 44. | Statyw na gwoździe udowe w najem na czas trwania umowy -sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 45. | Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej kończyny używany przy metodzie wstecznej. Długość L=180÷ 420mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej . W części dalszej posiadający min. 8 otwory w tym:2 otwory o średnicy6,5mm i 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie strzałkowej, 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie poprzecznej co najmniej 2 otwory kondylarneo kącie 30 °w płaszczyznach - AP i poprzecznej . W części bliższej posiadający min. 3 otworów w dwóch płaszczyznach (w tym co najmniej jeden dynamiczny). Blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami z nakrętkami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5 z zakresem długości 50-105mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø5,0 i 5,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø5,0 lub 5,5. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx System wykonany z tytanu . | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 46. | Wkręty blokujące ø6,5mm, o dł. 50mm - 120mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 47. | Nakrętka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 48. | Zestawy blokujące ø6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 49. | Śruba zaślepiająca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 50. | Najem Instrumentarium w użyczenie na zabieg w czasie trwania umowy | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 51. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) . W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach , wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowny pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej trzech rozmiarach.wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. System wykonany z tytanu . | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 52. | Statyw na gwoździe w użyczenie na czas trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 53. | Najem Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 54. | Wkręty blokujace ø3,0mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 55. | Śruba zaslepiająca do gw. ramiennych o dł. Od 0 - 5mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 56. | Śruba kompresyjna do gw. ramiennych . | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 57. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 58. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=200÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 59. | Wkręty blokujące ø4,5mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 60. | Wkręty blokujące ø3,5mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 61. | Śruba zaślepiająca do gwoździ ramiennych o dł. Od 0 - 10mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 62. | Śruba kompresyjna do gwoździ ramiennych . | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 63. | Gwóźdź piszczelowy wsteczny przeeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej.w wersji prawej i lewej , długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) , średnica 10, 11 i 12mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Przekrój gwoździa okrągły na całej długości z anatomicznym odgięciem gwoździa w części piętowej. W części pietowej dwa otwory gwintowane, zapewniające opcję blokowania przynajmniej w dwóch płaszczyznach oraz jeden podłużny(kompresyjny) o kącie i długości pozwalającej na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową .W części piszczelowej taki sam układ otworów ( dwa gwintowane i jeden kompresyjny) .Materiał - stop tytanu. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 64. | Śruba zaślepiająca | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 65. | Śruba kompresyjna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 66. | Najem Instrumentarium do gwoździa wstecznego na zabieg w czasie trwania umowy. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 67. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 L-18mm -54mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 68. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm -70mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 69. | Śruba kompresyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 70. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-25mm -70mm(pełny gwint) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 71. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-40mm -70mm ( gwint L-32mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 72. | Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 73. | Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 74. | Śruba zespalająca stożkowa z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 75. | Płytki nakrętarzowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 76. | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 77. | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 78. | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-10mm-70mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 79. | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 4,5 L-30mm-80mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 80. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 L-25mm-70mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 81. | Wkręty kaniulowane z gwintem 32mm Ø 5,0 L-40mm-70mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 82. | Wkręty kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 83. | Wkręty kaniulowane z gwintem 32m Ø 7,0 L-40mm-130mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 84. | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 7,0 L- 30mm-80mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 85. | Statywy do wkrętów kaniulowanych (statywy-dla różnych rozmiarów wkrętów) w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 86. | Najem Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych na czas trwania umowy (z uwzględnieniem możliwości wszczepienia wszystkich rozmiarów wkrętów)-komplet | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 87. | Podkładki Ø 3,1x6,5 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 88. | Podkładki Ø 3,7x10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 89. | Podkładki Ø 4,2x8 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 90. | Podkładki Ø 5,0x13 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 91. | Podkładki Ø 5,5x20 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 92. | Podkładki Ø 5,5x15 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 93. | Podkładki Ø 5,5x10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 94. | Podkładki Ø 4,5x10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 95. | Podkładki Ø 7,0x16 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 96. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 97. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 98. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 99. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 100. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 101. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 102. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,2mm L -150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 103. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,4mm L - 150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 104. | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 3,0mm L -150mm – 380 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 105. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 106. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 107. | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5 mm L – 10 m | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 108. | Wkręty do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 12-90 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 109. | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujący Ø 4,0 mm-gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 18-50 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 110. | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 gniazdo sześciokątne. Rozmiar L25-70 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 111. | Wkręt do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 L-10mm – 50mm gniazdo sześciokątne. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 112. | Wkręt do kości korowej Ø – 3,5 samogwintujący, gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 12-75 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 113. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 114. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5mm , L-25mm - 120mm, dł gwintu 16mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 115. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5mm , L-35mm - 120mm , dł gwintu 32mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 116. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,7 L-10mm - 30mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 117. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 z pełnym gwintem L-25mm - 120mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 118. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z pełnym gwintem L-25mm - 120mm gniazdo sześciokątne. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 119. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm L-25mm - 120mm gniazdo sześciokątne | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 120. | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 32mm L-40mm - 120mm gniazdo sześciokątne | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 121. | Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 122. | Opaska zaciskowa na udo 120/13,5 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 123. | Opaska zaciskowa na udo stożkowa 110/11 cm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 124. | Opaska zaciskowa na ramię 62/7 cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 125. | Filtry do kontenerów | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 20 Płytki i śruby do zespoleń wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| I: Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótka |
| 1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 140 |  |  |  |
| 3. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem I: |  |  |  |
| II - Płytki do zespolenia kości strzałkowej długa |
| 5. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem II |  |  |  |
| III - Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich |
| 9. | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 11. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12. | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem III |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 (suma I+II+III) |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 20a Płytki i śruby do zespoleń wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 13. | IV - Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. |
| 14. | Gwóźdź | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 15. | śruba blokująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 16. | zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | śruba spiralna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20a |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 21 Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego cementowana i antyalergiczna CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem w minimum 6 grubościach blokowana w tacy piszczelowej specjalną zawleczką, opcjonalnie możliwość użycia wkładki polietylenowej . Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”). Ostrze do piły oscylacyjnej. | --------- | --------- | --------- | ------- | --------- | --------- |  |
| 2. | Endoproteza cementowana | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Endoproteza antyalergiczna | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 21 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 22 Implanty, taśmy, zestawy do argumentacji taśmy CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów metodą bezwęzłową,implant wkręcany o średnicy, 3,5 mm i długości 14,8mm oraz o średnicy 4,75mm lub 5,5 i długości 19,1 lub 24,5 mm z tytanowym lub PEEKowympoczątkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji obrąbka stawu barkowego o średnicy,2,9 mm i długości 12,5mm lub 15,5mm oraz stożka rotatorów metodą bezwęzłową, implant wbijany o średnicy 3,5mm i długości 19,5mm oraz o średnicy 4,5mm i długości 24,0 mm lub 28,0 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełna kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Taśma do szycia stożka rotatorów, szerokość 2mm o długości 18 cm, dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Taśma do szycia stożka rotatorów, szerokość 2mm o długości 91 cm, dostępna w kolorze niebieskim. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do argumentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego zawierający: kotwica biokompozytowa 3,5mm z taśmą #2 typu "FiberTape", kotwica biokompozytowa 4,75mm, prowadnik 1,35mm,wiertło kaniulowane 2,7mm, gwintownik do kotwicy 3,5mm, wietło 3,4mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 23 Kolano cementowane CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Kolano cementowane składające się z komponentu udowego, tacy piszczelowej i rzepki; Komponent udowy o stopniowo zmniejszającym się promieniu i proporcjonalnym zapobiegający przy głębokim zgięciu tzw. efektowi przesuwania się komponentu do przodu oraz zapewniający płynne przejście od stabilności do swobody ruchowej przez zakres ruchu pacjenta Element udowy, kobalto-chromowy, o stałej grubości tylnej i dalszej komponentu, występujący w 14 rozmiarach (lewy i prawy, 10 standardowych i 4 wąskie) zarówno z zachowaniem jak i z wycięciem więzadła krzyżowego; Taca piszczelowa, wysoko polerowana, kobalto-chromowa, cementowana, występująca w 10 rozmiarach, w opcji zatrzaskowej i rotacyjnej o nachyleniu trzpienia tacy pod kątem 0 stopni, posiadająca specjalny system zatrzaskowy absorbujący występujące siły oraz zapobiegający mikro ruchom wkładki; dobór rozmiaru wkładki rotacyjnej w stosunku do tacy piszczelowej możliwy 2 rozmiary w dół oraz w górę, umożliwiająca zastosowanie trzpienia cementowanego o wymiarach 14x50 mm,; Wkładki wykonana z polietylenu, zawierające w mieszance przeciwutleniacz stabilizujący wolne rodniki i zapobiegający ich utlenianiu, z zachowaniem więzadła krzyżowego, w rozmiarze min. 5-16mm dla każdego rozmiaru oraz w opcji z wycięciem więzadła krzyżowego 18-20mm; wkładki z wycięciem więzadła krzyżowego w rozmiarze min. 5-18mm o przyroście 1-2 mm w zależności od rozmiaru. Medializowana okrągła i anatomiczna rzepka w 5 rozmiarach od 29-41mm. System posiada specjalistyczne narzędzia umożliwiające uzyskanie balansu szczeliny w zgięciu i wyproście, utrzymując prawidłowe napięcie tkanek, jak również narzędzia jednorazowego użytku. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 24 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Sterylny, implant w kształcie podłużnej płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonany ze stopu tytanu , pasujący do popychacza. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Szew pleciony, poliestrowy, niewchłanialny, 1 sterylne opakowanie zawiera 3 kawałki po 1 mm x 75 cm (skład zestawu; płytka 2 szt. Szew mocujacy 1szt. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 25 OSTRZA SHAVERA, CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Ostrza shavera artroskopowe jednorazowe, sterylne do shavera z ręcznym sterowaniem | Ostrza do tkanek miękkich typu ”Tomcat” 4,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 2 |  | Ostrza do tkanek miękkich typu „Resector” 3,5 mm, 4,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 3 |  | Ostrza do tkanek miękkich typu „scalloped” 4,0m lub równoważny m | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 4 |  | Ostrza do tkanek miękkich typu „cougar” 3,5mm lub równoważny | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | Ostrza do tkanek kostnych 6 krawędzi skrawających 4,0mm; 12 krawędzi skrawających 4,0mm lub równoważny. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 |  | Ostrza do tkanek miękkich typu „cutters aggressive plus” 3,5 mm, 4,0 mm lub równoważny. | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 7 |  | Ostrza do małych stawów typu „ small joints cutters & burst aggressive cutter” 2,5mm lub równoważny. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne do napędu pistoletowego będącego własnością szpitala 4WSK | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 16,5 mm głębokość cięcia 34,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 9,0mm głębokość cięcia 25,0mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne będącego własnością szpitala 4WSK | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                                 ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 26 ELEMENTY ORTOPEDYCZNE CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne |
| 1 | Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego o średnicy 8,0mm w 2 opcjach: gwintowanej i gładkiej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 26 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                                  ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 27 kotwice –implanty wraz z najmem instrumentarium - CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| I Kotwice - implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów |
| 1 | Kotwica tytanowa stożkowa, wkręcana samogwintująca o średnicy 5,0 oraz 6,5mm, zaopatrzona w nic wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18 kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana wkręcana z metalowym trokarem wbudowanym; w jednorazowym sterylny wprowadzacz średnice 5,5 oraz 6,5mm; zaopatrzona w nić wzmocniona z opcją zakończenia igłami | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK na metalowym rdzeniu, wbijana; średnica początkowa 5,5mm; średnica zwiększa się w miarę nawijania na rdzeń kotwicy nici ( do 6,5mm)co poprawia fiksacje kotwicy. Mechanizm skracania nici oparty na 60cio stopniowych skokach; max długość skrócenia nici #2 równa 3mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Igły nitinolowe, ( op=5szt) | opak. |  |  | 2 |  |  |  |
| II Kotwice - do rekonstrukcji obrąbka. |
| 5 | Kotwica tytanowa stożkowa wkręcana samogwintujaca o średnicy 3,0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG średnica 3,5mm, na jednorazowym elastycznym oprowadzaczu umożliwiającym anatomiczne osadzenie kotwicy niezależnie od położenia portu; kotwica zaopatrzona w nić #2 o wysokim współczynniku odporności na zerwanie; w ramach instrumentarium | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium ( w ramach instrumentarium elastyczne wiertła i celowniki 0, 12 i 25stopni) | miesiące |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                                  ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 28 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx13mm (płytka związana fabrycznie, bezwęzłowo na trwałe z pętlą polietylenową w długościach 15-50mm ze skokiem co 5mm; opcja płytki XL i bez pętli).Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Strona piszczelowa stabilizowana śrubą interferencyjną biowchłaniaklną z kompozytu PLLA-HA w stosunku 75%-25%; śruby w średnicach 6-12mm i długościach 23-35mm. Instrumentarium dedykowane do pracy przezportalowej – port przednio-przyśrodkowy za pomocą elastycznych rozwiertaków w rozmiarach 4,5 – 12mm skalowanych co 0,5mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 28 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                                  ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 29 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7-Wynajem |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach: krótki 180mm, długi : 240-480mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w części dalszej grubość 10mm,11mm,13mm,15mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia srub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz osprzętem zapewniającym wykonanie w/w zespoleń - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 29 |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                                  ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo