Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dn. 19.12.2017r.

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość szt – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| lp. | Nazwa | Typ | Ilość szt | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka HOPKINS, 30°, śr. 4,0 mm,dł.30cm, autoklawowalna (STORZ) | 27005BA | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Optyka HOPKINS, 0°, śr. 4,0 mm, dł. 30cm autoklawowalna (STORZ) | 27005AA | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Optyka HOPKINS 70°, śr. 4,0 mm, dł. 30cm autoklawowalna (STORZ) | 27005CA | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Optyka HOPKINS II, 0°, śr. 2,7 mm, dł 18 cm autoklawowalna (STORZ) | 7229AA | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Optyka HOPKINS II, 30°, śr. 2,7 mm, dł 18 cm autoklawowalna (STORZ) | 7229BA | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Optyka HOPKINS II, 30°, śr.4,0 mm, dł 18 cm autoklawowalna (STORZ) | 7230BA | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Optyka HOPKINS II, 70°, śr.4,0 mm, dł 18 cm autoklawowalna (STORZ) | 7230CA | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Optyka HOPKINS II, 90°, śr.4,0 mm, dł 18 cm autoklawowalna (STORZ) | 7230DA | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM (zł) |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Optyki Hopkinsa

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | ilość | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Optyka Hopkins 27005BA do resektoskopu firmy Storz 27241BK, 27050SL, 27050D znajdujących się w posiadaniu szpitala. Średnica optyki 4 mm, kąt 30°, długość 30 cm, oznakowanie DataMatrix, oznaczenie światłowodu, autoklawowalna. | 15 |  |
| 2. | Optyka Hopkins 27005AA do uretrotomu firmy Storz 27068D, 27050E znajdującego się w posiadaniu szpitala. Średnica optyki 4 mm, kąt 0°, długość 30 cm, oznakowanie DataMatrix, oznaczenie światłowodu, autoklawowalna. | 3 |  |
| 3. | Optyka Hopkins 27005CA do cystoskopów firmy Storz znajdujących się w posiadaniu szpitala. Średnica optyki 4 mm, kąt 70°, długość 30 cm, oznakowanie DataMatrix, oznaczenie światłowodu, autoklawowalna. | 3 |  |
| 4. | Optyka nosowo-zatokowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, śr. 2,7 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, kompatybilna z posiadanym płaszczem płuczącym Clearvision firmy Storz, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu. | 3 |  |
| 5 | Optyka nosowo-zatokowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 2,7 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, kompatybilna z posiadanym płaszczem płuczącym Clearvision firmy Storz, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu. | 3 |  |
| 6. | Optyka nosowo-zatokowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, kompatybilna z posiadanym płaszczem płuczącym Clearvision firmy Storz, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu. | 3 |  |
| 7. | Optyka nosowo-zatokowa Hopkinsa, kąt patrzenia 70°, śr. 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, kompatybilna z posiadanym płaszczem płuczącym Clearvision firmy Storz, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu. | 1 |  |
| 8 | Optyka nosowo-zatokowa Hopkinsa, kąt patrzenia 90°, śr. 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, kompatybilna z posiadanym płaszczem płuczącym Clearvision firmy Storz, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu. | 1 |  |

.…………….… dnia…………..………                                                            ……………….……………………………….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo