**Wyjaśnienia i treści zapytania z dnia 02.01.2018r.**

**Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Dostawa łyżek jednorazowych laryngoskopowych dla laryngoskopów Heine, rękojeści””.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji sposób pakowania folia - papier?

**Odpowiedź na pytanie nr1 : Tak, zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2**

Uprzejmie prosimy o podanie zakresu temperatury w jakich mają działać łyżki?

**Odpowiedź na pytanie nr2: Temperatura przechowywania:**

**w zakresie temperatury 15-25OC; Temperatura robocza: Temperatura ciała ludzkiego.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej klasy łyżek laryngoskopowych w następujących rozmiarach:

* typ Mac 2: długość całkowita 100 mm, szerokość końca dystalnego 14,0 mm,
* typ Mac 3: długość całkowita 130 mm, szerokość końca dystalnego 16,5 mm,
* typ Mac 4: długość całkowita 153 mm, szerokość końca dystalnego 16,5 mm,

zapakowanych w indywidualne opakowanie folia-papier oraz kartonowe opakowanie zbiorcze, spełniające pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**