Wrocław, 17.01.2018r.

 ****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, nr sprawy: 103/Med./2017***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn.zm.) modyfikuje omyłkę pisarską w treści SIWZ *załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo – cenowe/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* w pakiecie nr 4 poz. 3 – kolumna „*Ilość w opakowaniu*”:

**Było:**

|  |
| --- |
| **PAKIET 4 – Rękawice diagnostyczne CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe** |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **szczegóły** | **Ilość w opakowaniu** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa handlowa/ nazwa produktu/ nr katalogowy** |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niejałowe rękawice bezpudrowe z syntetycznego nitrylu. AQL max. 1,0 Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 8N. Grubość na palcu min.0,120 mm, na części dłoniowej min.0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm. Przebadane na przenikanie przynajmniej 9 cytostatyków. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów. | Rozmiary XS- XL | w zależności od wielkości opakowania należy wycenić: op. 150 szt. – 15 000 op.; op. 100 szt. – 22 500 op; op. 200 szt. – 11 250 op. | op. 200 |  | 13 500 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Powinno być:**

|  |
| --- |
| **PAKIET 4 – Rękawice diagnostyczne CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe** |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **szczegóły** | **Ilość w opakowaniu** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa handlowa/ nazwa produktu/ nr katalogowy** |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niejałowe rękawice bezpudrowe z syntetycznego nitrylu. AQL max. 1,0 Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 8N. Grubość na palcu min.0,120 mm, na części dłoniowej min.0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm. Przebadane na przenikanie przynajmniej 9 cytostatyków. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów. | Rozmiary XS- XL | w zależności od wielkości opakowania należy wycenić: **op. 150 szt. –** **18 000 op.;** **op. 100 szt. –** **27 000 op;** **op. 200 szt. – 13 500 op.** | op. 200 |  | 13 500 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***.................................

 ………………………………….…………….

*(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej)[[1]](#footnote-1)⋅*

...............................................................

 *(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

KOMISJA PRZETARGOWA:

1. Tomasz Gorczyca …………………………….
2. Rita Dzima …………………………….
3. Agnieszka Karpinska ……urlop………….………

 *lub osoby upoważnionej*

...... **Podpisy członków komisji:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Grzegorz Jędrzejczyk ………………………….
2. Urszula Tatarek ………………………….
3. Agnieszka Mikulska ………………………….
4. Agnieszka Stanisławska ………………………….
 |  |

........................

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)